## BPU DQE MAINTENANCE PREVENTIVE
MAINTENANCE DES HOTTES , PSM, SORBONNES, ARMOIRES VENTILEES
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
MAINTENANCE PREVENTIVE
NUMERO DE PRIX | EQUIPEMENT | MARQUE | TYPE | NOMBRE D'APPAREIL | PRIX UNITAIRE POUR UNE MAINTENANCE PREVENTIVE (en € HT) | QUANTITES ANNUELLES (estimation) | PRIX POUR LE DQE (*) (en € HT)
1 | PSM | PSM SafeMate Eco 1.2 Eco LRS274 |  | 1 |  | 1 | 0
2 | PSM | THERMO PSM MSC ADVANTAGE 42225439 |  | 1 |  | 1 | 0
3 | PSM | EUROCLONE PSM SafeMate Eco 1.2 Eco U6099 |  | 1 |  | 1 | 0
4 | Hotte à recirculation | TECHGEN Adgenix OSN5 S/N 220 |  | 1 |  | 1 | 0
5 | Hotte Extracteur Autoclave | 27 |  | 1 |  | 1 | 0
6 | Hotte Extracteur Autoclave | 34L |  | 1 |  | 1 | 0
7 | ETRAF | ETRAF CAPTAIR FILTAIR 824 |  | 1 |  | 1 | 0
8 | Armoire ventilée | TRIONYX TRIOAF42C |  | 1 |  | 1 | 0
9 | Sorbonne | ECRO INV 2000 3765 |  | 1 |  | 1 | 0
10 | ETRAF | Bigneat BP8004/11A |  | 1 |  | 1 | 0
11 | Sorbonne | ECRO |  | 1 |  | 1 | 0
12 | Sorbonne | ECRO |  | 1 |  | 1 | 0
13 | Sorbonne | ECRO INV 2000 3766 |  | 1 |  | 1 | 0
14 | Sorbonne | ECRO INV 2000 3767 |  | 1 |  | 1 | 0
15 | Sorbonne | ECRO INV 2000 3764 |  | 1 |  | 1 | 0
16 | Sorbonne | ECRO |  | 1 |  | 1 | 0
17 | Sorbonne echantillonage 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0
18 | Hotte Extracteur | Kottermann |  | 1 |  | 1 | 0
19 | Sorbonne | SEAT Ventilation EN 14175 |  | 1 |  | 1 | 0
20 | Hotte à Cassette | Erlab Captair flex M391 S/N 18310-11 |  | 1 |  | 1 | 0
21 | Hotte à recirculation | MSC advantage 1.2 S/N 42811724 |  | 1 |  | 1 | 0
22 | Sorbonne | ILM / KLS SG 150 01/24/1/37,0 |  | 1 |  | 1 | 0
23 | PSM | MICROFLOW SECURIPLUS PSM 1200 S/N : 95 11 20 13 / PTC2-HOT-004 |  | 1 |  | 1 | 0
24 | PSM | NOROIT Solis III - 12000 S/N : 20201102957 |  | 1 |  | 1 | 0
25 | PSM | Thermo MSC 1,2 |  | 1 |  | 1 | 0
[6 empty] | TOTAL DQE MAINTENANCE PREVENTIVE (en € HT) | 0
Il est demandé aux candidats de ne pas modifier ou supprimer de lignes de prix ou de colonnes sur le présent bordereau des prix unitaires
(*) Le DQE n'a pas de valeur contractuelle . Il sera utilisé à des fins d’analyse des offres. Il se complète automatiquement. Il est demandé aux candidats de ne pas modifier les quantités estimées.
Date : Signature (avec cachet) du candidat (Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. Préciser Nom, Prénom et Qualité du signataire)
site de Montpellier
site de Sète
site de Palavas

## ANNEXE A LA MAINTENANCE PREVENT
ANNEXE au Bordereau de prix de la maintenance préventive :
Liste des pièces détachées, consommables et petites fournitures incluses dans le forfait de maintenance préventive
Référence | Dénomination | tarifs catalogue 2025 en € HT | TVA | Tarifs catalogue en € TTC

## BPU DQE MAINTENANCE CURATIVE
MAINTENANCE DES HOTTES , PSM, SORBONNES, ARMOIRES VENTILEES
MAINTENANCE CURATIVE
2.1 - Prix de la main d'œuvre et du déplacement
|  | PRIX UNITAIRE (EN € HT) | QUANTITES ANNUELLES (estimation) | PRIX POUR LE DQE EN € HT (*)
| PRIX FORFAITAIRE DU DEPLACEMENT ALLER RETOUR SUR SITE IFREMER Sète (en € HT) |  | 3 | 0
| PRIX FORFAITAIRE DU DEPLACEMENT ALLER RETOUR SUR SITE IFREMER Palavas (en € HT) |  | 3 | 0
| PRIX FORFAITAIRE DU DEPLACEMENT ALLER RETOUR SUR SITE IFREMER Montpellier (en € HT) |  | 3 | 0
| TARIF HORAIRE MAIN D'ŒUVRE (en € HT) |  | 48 | 0
|  |  | TOTAL DQE MAINTENANCE CURATIVE (en € HT) | 0
(*) Le DQE n'a pas de valeur contractuelle . Il sera utilisé à des fins d’analyse des offres. Il se complète automatiquement.
Il est demandé aux candidats de ne pas modifier les quantités estimées.

## ANNEXE A LA MAINTENANCE CURATIV
ANNEXE au Bordereau de prix de la maintenance préventive :
2.2 - Prix des pièces détachées
Equipements | Désignation pièces détachées | Réf fabricant | Prix unitaire HT
2.3 - Remise sur catalogues publics "fabricants"
Index | Fabricant | remise invariable en %
1
2
3
4
5
6
7