## BPU DQE MAINTENANCE PREVENTIVE
MAINTENANCE ET VERIFICATION PERIODIQUE DES HOTTES , PSM, SORBONNES, ARMOIRES VENTILEES
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
MAINTENANCE PREVENTIVE ET VERIFICATION PERIODIQUE
NUMERO DE PRIX | SITE | EQUIPEMENT | MARQUE | TYPE | TYPE DE FILTRE (le cas échéant) | NOMBRE D'APPAREILS | PRIX UNITAIRE POUR UNE MAINTENANCE PREVENTIVE (en € HT) | QUANTITES ANNUELLES MAINTENANCE PREVENTIVE (estimation) | PRIX POUR LE DQE (*) (en € HT)
1 | LA TREMBLADE - lot 3 | SORBONNE | MATIGNON | ? | NA | 2 |  | 1 | 0
2 | LA TREMBLADE - lot 3 | SORBONNE | KIT LAB | ? | NA | 2 |  | 1 | 0
3 | LA TREMBLADE - lot 3 | SORBONNE | POSSEME | 1500 S 01 | NA | 3 |  | 1 | 0
4 | LA TREMBLADE - lot 3 | SORBONNE | POSSEME | 1200 S 01 | NA | 1 |  | 1 | 0
5 | LA TREMBLADE - lot 3 | SORBONNE | ? | ? | NA | 2 |  | 1 | 0
6 | LA TREMBLADE - lot 3 | HOTTE ASPIRANTE | ? | ? | NA | 1 |  | 1 | 0
7 | LA TREMBLADE - lot 3 | PSM (type II) | ESCO MSW | Airstream E 1.2 | HEPA | 1 |  | 1 | 0
8 | LA TREMBLADE - lot 3 | PSM (type II) | ADS | Optimal 12 | HEPA | 1 |  | 1 | 0
9 | LA TREMBLADE - lot 3 | PSM (type II) | FASTER | BH EN 2004D | HEPA | 1 |  | 1 | 0
10 | LA TREMBLADE - lot 3 | PSM (type II) | BIOBAS | 11231 BBC 86 | HEPA | 1 |  | 1 | 0
11 | LA TREMBLADE - lot 3 | BRAS D'ASPIRATION | ? | ? | NA | 1 |  | 1 | 0
12 | LA TREMBLADE - lot 3 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | ? | ? | 1 filtre AS | 2 |  | 1 | 0
13 | LA TREMBLADE - lot 3 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | TRIONYX | ? | 1 filtre AS | 1 |  | 1 | 0
14 | LA TREMBLADE - lot 3 | ETRAF | ERLAB | Filtair 834 Filtre MF4 BE+ | 1 filtre BE | 1 |  | 1 | 0
15 | LA TREMBLADE - lot 3 | ETRAF | Filtrair | Filtair XL 1044 V-BE | 1 filtre BE | 1 |  | 1 | 0
16 | LA TREMBLADE - lot 3 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | Captair | Biocap | A définir avec le titulaire du marché | 2 |  | 1 | 0
17 | LA TREMBLADE - lot 3 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | ERLAB | Flowcap 700 | 1 filtre particulaire | 1 |  | 1 | 0
18 | LA TREMBLADE - lot 3 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | ARFL | FLULAM | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
19 | ARCACHON - lot 3 | SORBONNE | MATIGNON | ? | NA | 2 |  | 1 | 0
20 | ARCACHON - lot 3 | HOTTE ASPIRANTE | eze | ? | NA | 1 |  | 1 | 0
21 | ARCACHON - lot 3 | ETRAF | ERLAB CAPTAIR | FILTAIR 936 | MF 3 F | 1 |  | 1 | 0
22 | ARCACHON - lot 3 | ETRAF | FASTER | COALSAFE 90 | Filtre A/C SULF et HEPA | 1 |  | 1 | 0
23 | ARCACHON - lot 3 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | ASECOS | ? | 1 filtre AS | 1 |  | 1 | 0
24 | ARCACHON - lot 3 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | ASECOS | ? | 1 filtre BE | 1 |  | 1 | 0
[8 empty] | TOTAL DQE MAINTENANCE PREVENTIVE (en € HT) | 0
NA = non applicable
Il est demandé aux candidats de ne pas modifier ou supprimer de lignes de prix ou de colonnes sur le présent bordereau des prix unitaires. Il doit compléter l'ensemble des lignes du BPU. Dans le cas contraire, il doit justifier pourquoi la ligne n'est pas complétée
(*) Le DQE n'a pas de valeur contractuelle . Il sera utilisé à des fins d’analyse des offres. Il se complète automatiquement. Il est demandé aux candidats de ne pas modifier les quantités estimées.
Date : Signature (avec cachet) du candidat (Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. Préciser Nom, Prénom et Qualité du signataire)

## ANNEXE A LA MAINTENANCE PREVENT
ANNEXE au Bordereau de prix de la maintenance préventive :
Liste des pièces détachées, consommables et petites fournitures incluses dans le forfait de maintenance préventive
Référence | Dénomination | tarifs catalogue 2025 en € HT | TVA | Tarifs catalogue en € TTC

## BPU DQE MAINTENANCE CURATIVE
MAINTENANCE DES HOTTES , PSM, SORBONNES, ARMOIRES VENTILEES
MAINTENANCE CURATIVE
2.1 - Prix de la main d'œuvre et du déplacement |  |  | A compléter par les sites IFREMER
|  | PRIX UNITAIRE (EN € HT) | QUANTITES ANNUELLES (estimation) | PRIX POUR LE DQE EN € HT (*)
PRIX FORFAITAIRE DU DEPLACEMENT ALLER RETOUR SUR SITE IFREMER (en € HT)
| La Tremblade - lot 3 |  | 3 | 0
| Arcachon - lot 3 |  | 1 | 0
TARIF HORAIRE MAIN D'ŒUVRE (en € HT)
| La Tremblade - lot 3 |  | 6 | 0
| Arcachon - lot 3 |  | 2 | 0
|  |  | TOTAL DQE MAINTENANCE CURATIVE (en € HT) | 0
(*) Le DQE n'a pas de valeur contractuelle . Il sera utilisé à des fins d’analyse des offres. Il se complète automatiquement.
Il est demandé aux candidats de ne pas modifier les quantités estimées.

## ANNEXE A LA MAINTENANCE CURATIV
ANNEXE au Bordereau de prix de la maintenance curative :
2.2 - Prix des pièces détachées
Equipements | Désignation pièces détachées | Réf fabricant | Prix unitaire en € HT
2.3 - Remise sur catalogues publics "fabricants"
Index | Fabricant | remise invariable en %
1
2
3
4
5
6
7