## Page de garde
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES 7. place Hoche CS 26428 - 35064 RENNES CEDEX
MAINTENANCE SUR 54 ASCENSEURS LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Maintenance

## Prix annuel des maintenances
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Prix annuel des maintenances (Document contractuel, utilisé pour le jugement du critère "Prix")
MAINTENANCE SUR 53 ASCENSEURS DU LOT 1
Montant ANNUEL HT de la première année (à partir du 1er avril 2025 au 31 Décembre 2025) des 54 ascenseurs | 0
Montant ANNUEL HT de l'année 2026 des 54 ascenseurs | 0
Montant ANNUEL HT de l'année 2027 des 54 ascenseurs | 0
Montant ANNUEL HT de l'année 2028 des 54 ascenseurs | 0
Montant ANNUEL HT de la dernière année (jusqu'au 31 mars 2029) des 54 ascenseurs | 0
Montant HT de la maintenance des 54 ascenseurs SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE (48 Mois à compter du 1er Janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2029) | 0
Montant TVA (TVA 10%) de la maintenance des 54 ascenseurs SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE (48 Mois à compter du 1er Janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2029) | 0
Montant TTC de la maintenance des 54 ascenseurs SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE (48 Mois à compter du 1er Janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2029) | 0

## Maintenance
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Postes Prix Global & Forfaitaire - Maintenance (Document contractuel, utilisé pour le jugement du critère "Prix")
TABLEAU RECAPITULATIF DES MONTANTS ANNUELS HT Les montants annuels devront prendre en compte les anciennes et les nouvelles caractéristiques des appareils (apres la réalisation des travaux) sur la durée du marché. Aucun avenant ne sera accepté ultérieurement.
N° | Adresse | N° Asc (marché actuel) | Localisation | LOT | Technologie/Constructeur | Anné de mise en service | Charge en kg | Nombre de niveaux | Date de prise d'effet | MONTANT ANNUEL (€ HT) PARTIE MINIMALE RECUPERABLES (PR) selon Décret n°87-713 du 26 août 1987 | MONTANT ANNUEL PARTIE ETENDUE NON RECUPERABLE (PNR) |  | MONTANT TOTAL ANNUEL (€ HT) PR + PNR
[11 empty] | MAINTENANCE (€ HT) | ABONNEMENT GSM (€ HT)
CROUS DE RENNES - LOT 1
1 | Ascenseur 630 Kg CU Beaulieu 33. Avenue du Professeur Charles Foulon | 356294 | 35000 RENNES | 1 | KONE | 2010 | 630 | 4 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
2 | Ascenseur Bâtiment B CU Beaulieu 33. Avenue du Professeur Charles Foulon | 356523 | 35000 RENNES | 1 | KONE | 2013 | 630 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
3 | Ascenseur Bâtiment C, CU Beaulieu 33. Avenue du Professeur Charles Foulon | 356295 | 35000 RENNES | 1 | KONE | 2011 | 630 | 3 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
4 | Ascenseur 630 Kg CU Beaulieu - Moulin de Joué 33. Avenue du Professeur Charles Foulon | 356296 | 35000 RENNES | 1 | CFA | 2008 | 630 | 6 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
5 | Ascenseur 630 Kg CU Centre Le Parc 94. Boulevard de Sévigné RENNES | 356297 | 35000 RENNES | 1 | CFA | 2008 | 630 | 6 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
6 | Ascenseur 375 Kg CU Centre - St Hélier 20. Rue St Hélier | 356298 | 35000 RENNES | 1 | SORETEX | 1963 | 375 | 8 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
7 | Ascenseur 630 Kg Kone SLM CU Centre - Patton 12. Rue du Houx 35000 RENNES | 356299 | 35000 RENNES | 1 | KONE | 2012 | 630 | 3 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
8 | Asc Droit CU Villejean Ouest-Languedoc 1. Rue Winston Churchill | 356300 | 35000 RENNES | 1 | THYSSEN | 2010 | 630 | 11 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
9 | Asc Gauche CU Villejean Ouest-Languedoc 1. Rue Winston Churchill | 356301 | 35000 RENNES | 1 | THYSSEN | 2010 | 630 | 11 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
10 | Ascenseur CU Villejean Ouest-Barbara 1. Rue Barbara | 356302 | 35000 RENNES | 1 | THYSSEN | 2010 | 630 | 6 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
11 | Ascenseur CU Villejean Ouest-Beauregard 7. Rue Tanguy Prigent | 356303 | 35000 RENNES | 1 | OTIS | 2006 | 630 | 4 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
12 | Ascenseur CU Villejean Alsace-La Touche 2. 33 Rue Léon Ricottier | 356304 | 35000 RENNES | 1 | KONE | 1996 | 630 | 8 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
13 | Ascenseur CU Villejean Alsace Flandre Dunkerque - Beniquet 2. Rue d’Alsace | 356305 | 35000 RENNES | 1 | OTIS | 1996 | 630 | 8 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
14 | Ascenseur CU Villejean Alsace Flandre Dunkerque - Glénan 2. Rue d’Alsace | 356306 | 35000 RENNES | 1 | OTIS | 1996 | 630 | 8 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
15 | Ascenseur RU Beaulieu Etoile Astrolabe Allée Beaulieu/Allée Jean d’Alambert | 356311 | 35000 RENNES | 1 | CFA | 1996 | 630 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
16 | Ascenseur 630 Kg SLM RU Beaulieu Etoile 37. Avenue du Professeur Charles Foulon | 356307 | 35000 RENNES | 1 | KONE | 1998 | 630 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
17 | Ascenseur 1000 Kg SLM RU Beaulieu Etoile 37. Avenue du Professeur Charles Foulon | 356308 | 35000 RENNES | 1 | KONE | 1998 | 1000 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
18 | Ascenseur A RU Beaulieu Etoile 37. Avenue du Professeur Charles Foulon | 356309 | 35000 RENNES | 1 | SORETEX | 1963 | 750 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
19 | Ascenseur B - RU Beaulieu Etoile 37. Avenue du Professeur Charles Foulon | 356310 | 35000 RENNES | 1 | SORETEX | 1963 | 750 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
20 | Ascenseur RU Beaulieu Etoile 630 Kg panoramique Vmotion 39. Avenue du Professeur Charles Foulon | 355880 | 35000 RENNES | 1 | SODIMAS | 2013 | 630 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
21 | Ascenseur Cuisine Denrées RU Bruz - Ker Lann Avenue Saint Exupéry | 351015 | 35000 RENNES | 1 | SCHINDLER | 2021 | 630 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
22 | Ascenseur Cuisine Plonge RU Bruz - Ker Lann Avenue Saint Exupéry | 351016 | 35000 RENNES | 1 | SCHINDLER | 2022 | 800 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
23 | Ascenseur Publics RU Bruz - Ker Lann Avenue Saint Exupéry | 351013 | 35000 RENNES | 1 | SCHINDLER | 2022 | 750 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
24 | Ascenseur Cuisine Sale RU Bruz - Ker Lann Avenue Saint Exupéry | 351014 | 35000 RENNES | 1 | SCHINDLER | 2021 | 675 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
25 | Monte-charge RU Duchesse Anne 110. Boulevard de la Duchesse | 356312 | 35000 RENNES | 1 | SODIMAS | 1955 | 200 | 4 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
26 | Ascenseur 900 Kg RU Duchesse Anne 110. Boulevard de la Duchesse | 356313 | 35000 RENNES | 1 | SCHINDLER | 2020 | 900 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
27 | Ascenseur Publics RU le Fougères 46. Rue Jean Guéhenno | 356314 | 35000 RENNES | 1 | OLEODYNE | 1997 | 630 Oléo | 4 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
28 | Ascenseur Cuisine Sale RU le Fougères 46. Rue Jean Guéhenno | 356315 | 35000 RENNES | 1 | OLEODYNE | 1997 | 630 Oléo | 3 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
29 | Ascenseur Propre RU le Fougères 46. Rue Jean Guéhenno | 356316 | 35000 RENNES | 1 | OLEODYNE | 1997 | 630 Oléo | 4 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
30 | Ascenseur 1000Kg Cuisine Contaminée RU Villejean 1 Le Métronome avenue de la Bataille Flandres Dunkerque | 351455 | 35000 RENNES | 1 | SODIMAS | 2001 | 1000 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
31 | Ascenseur Public 630Kg RU Villejean 1 Le Métronome avenue de la Bataille Flandres Dunkerque | 351454 | 35000 RENNES | 1 | SODIMAS | 2001 | 630 Oléo | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
32 | Ascenseur 500Kg Cuisine Propre RU Villejean 1 Le Métronome avenue de la Bataille Flandres Dunkerque | 351453 | 35000 RENNES | 1 | CAMUS | 1969 | 500 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
33 | Ascenseur Accès Restaurant RU Saint Malo 3bis. Rue Henri Lemarié | 356317 | 35400 SAINT MALO | 1 | ORONA | 2000 | 630 Oléo | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
34 | Ascenseur Cuisine RU Saint Malo 3bis. Rue Henri Lemarié | 356318 | 35400 SAINT MALO | 1 | ORONA | 2000 | 630 Oléo | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
35 | Ascenseur 1000Kg Menard RU Villejean 2 La Harpe - 36. Avenue Winston Churchill | 356319 | 35000 RENNES | 1 | MENARD | 1980 | 1000 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
36 | Monte Charges Services Centraux 7. Place Hoche | 356320 | 35000 RENNES | 1 | SKG | 1989 | 300 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
37 | Ascenseur Bâtiment A CU Lannion Rue Édouard Branly | 356321 | 22300 LANNION | 1 | SACEM | 1971 | 375 | 3 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
38 | Ascenseur Cuisine RU Lannion Branly Rue Édouard Branly | 356322 | 22300 LANNION | 1 | SACEM | 1971 | 375 | 3 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
39 | Ascenseur Cafétéria RU Lannion Branly Rue Édouard Branly | 356323 | 22300 LANNION | 1 | ARVOR AUTOMATISME | 2006 | 630 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
40 | Ascenseur Cuisine RU Lannion Trégor Rue Langonaval | 356324 | 22300 LANNION | 1 | CAMUS | 1983 | 630 Oléo | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
41 | Ascenseur Service RU Lannion Trégor Rue Langonaval | 356325 | 22300 LANNION | 1 | ARMOR LIFT | 1987 | 630 Oléo | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
42 | Ascenseur ORONA, CU Jules Ferry, 630 Kg 28. Avenue Doyen Roger Houin | 357680 | 35000 RENNES | 1 | ORONA | 2015-09-01 | 630 | 6 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
43 | Ascenseur SCHINDLER 3100 CU Villejean Maine, 630 Kg, 5. Avenue du Maine | 357592 | 35000 RENNES | 1 | SCHINDLER 3100 | 2017-05-30 | 630 | 6 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
44 | Ascenseur Cité Universitaire, ORONA - 630 Kg 11 bis Bd de la Liberté 35000 RENNES | 358945 | 35000 RENNES | 1 | ORONA | - | 630 | 6 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
45 | Appareil élévateur Cité Universitaire, ORONA 11 bis Bd de la Liberté | 358946 | 35000 RENNES | 1 | ORONA | - | 1000 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
46 | Ascenseur Duplex Gauche KONE RU/CU Michel Denis (Prog. Normandie-Saumurois) 47. Rue Winston Churchill | 359838 | 35000 RENNES | 1 | KONE | 2017-09-01 | 1000 | 18 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
47 | Ascenseur Duplex Droit KONE RU/CU Michel Denis (Prog. Normandie-Saumurois) 47. Rue Winston Churchill | 359839 | 35000 RENNES | 1 | KONE | 2017-09-01 | 630 | 18 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
48 | Ascenseur 630 Kg Panoramique RU Villejean La Harpe 36. Avenue Winston Churchill | 359840 | 35000 RENNES | 1 | ORONA | 2017-09-01 | 630 | 2 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
49 | Ascenseur neuf CU Beaulieu Bât E, 8 Rue Louis Arretche | SLDF9 | 35000 RENNES | 1 | OTIS GEN2 | 2020 | 630 | 5 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
50 | Ascenseur 630 Kg CU Beaulieu Bât F, Asc. Nord, 8 Rue Louis Arretche | SLQW5 | 35000 RENNES | 1 | OTIS GEN2 | 2021 | 630 | 3 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
51 | Ascenseur neuf Cité Universitaire Dorothy Vaughan 7 Rue Louis Arretche | 359793 | 35000 RENNES | 1 | Schindler 3300 | 2021 | 1125 | 5 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
52 | Ascenseur neuf Cité Universitaire Dorothy Vaughan, 7 Rue Louis Arretche | 359792 | 35000 RENNES | 1 | Schindler 3300 | 2021 | 1125 | 5 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
53 | Ascenseur neuf OTIS, CU Beaulieu Bât G, 8 Rue Louis Arretche | 1BA31 | 35000 RENNES | 1 | GENESIS | 2023-09-01 | 630 | 3 | 2025-09-01 |  |  |  | 0
54 | Ascenseur neuf (MP N°448437) Villes Dorées, Résidence Etudiante 56A Rue Lafayette | 362156 | 22000 SAINT BRIEUC | 1 | MP GO! EVOLUTION AC 2021 448437 | 2023 | 630 | 7 | 2025-04-01 |  |  |  | 0
Montant TOTAL HT de la maintenance annuelle des 54 ascenseurs | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Montant TVA à 10 % | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Montant TOTAL TTC de la maintenance annuelle des 54 ascenseurs | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## DPGF
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
A | Cout horaire Heure de Main d'œuvre déplacement inclus pour les travaux non inclus dans le présent bordereau ( exemple XX,00 €)
NOTA: L'entreprise indiquera dans la cellule ci-dessus le coût horaire appliqué pour toutes les propositions commerciales de travaux et services.
B | Coefficent sur déboursé appliqué par l'entreprise des pièces non incluses dans le présent bordereau ( exemple 1,XX)
NOTA: L'entreprise indiquera dans la cellule ci-dessus le coefficient appliqué sur le prix d'achat des pièces pour toutes les propositions commerciales de travaux et/ou services. L'entreprise présentera impérativement ces conditions d'achat avant acceptation d'un devis.
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
MACHINERIE
1 | Fourniture et pose ou Remplacement d'un Verou moleté (3 clefs)sur la Porte d'accès machinerie |  |  | 1 | 0
2 | Remplacement d'une "boite rouge" metallique |  |  | 3 | 0
3 | Remplacement d'un bloc d'éclairage de secours en machinerie |  |  | 1 | 0
4 | Remplacement d’une échelle d’accès machinerie y compris support antivol |  |  | 1 | 0
5 | Remplacement d’un antivol d'échelle d’accès machinerie |  |  | 1 | 0
6 | Installation ou remplacement de trappe d'accès machinerie coupe feu (1200x1200) |  |  | 1 | 0
7 | Installation ou remplacement du système d'équilibrage de la trappe d'accès machinerie |  |  | 1 | 0
8 | Installation ou remplacement de gardes coprs autour de la trappe d'accès au local de machinerie |  |  | 1 | 0
9 | Nettoyage d'une Machinerie suite à cause extérieure (insalubrité) par société spécialisée |  |  | 1 | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
MACHINERIE (suite)
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
10 | Remplacement d'un tableau DTU complet jusqu'à 32 A (Fourniture et pose) |  |  | 1 | 0
11 | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 30 mA pour la protection d'éclairage |  |  | 1 | 0
12 | Fourniture et pose de deux outils (Force et lumière) de consignation au tableau de d'arrivée de courant |  |  | 1 | 0
13 | Fourniture et pose d'une enveloppe de protection IP2X sur le tableau d'arrivée de courant (cloison de coffret) |  |  | 3 | 0
14 | Fourniture et pose d'un crochet de manutention avec estampillage |  |  | 2 | 0
15 | Estampillage d'un crochet ou fers de manutention |  |  | 2 | 0
16 | Remplacement ou installation d'un voyant lumineux de zone de porte |  |  | 1 | 0
17 | Installation ou remplacement d'une séparation de local de machinerie équipé d'une porte et d'un verrou en cadre cornière et treuilli soudé au ml |  |  | 1 | 0
18 | Nettoyage et Mise en peinture sol Machinerie sur la base ≤ 16 m2 |  |  | 1 | 0
19 | Fourniture et pose d'une protection de conducteurs nus sous tension accessibles au toucher dans l'armoire de manœuvre avec marquage & signalisation |  |  | 5 | 0
20 | Remplacement d'un limiteur de vitesse ≤1,60 ms, diam.≤ 300mm en machinerie avec poulie tendeuse |  |  | 1 | 0
21 | Fourniture et pose ou remplacement d'un carter de protection des points rentrants et tournants sur une poulie de traction ou deflexion |  |  | 4 | 0
TOTAL Machinerie |  |  |  |  | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
ASCENSEURS ELECTRIQUES
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
22 | Remplacement d'un bloc variation de Fréquence de type SPRINTE, SODIMAS ou équivalent pour un ascenseur CU ≤ 1150 Kg, Vn ≤ 1 ms, motoréducteur asynchrone avec encodeur |  |  | 1 | 0
23 | Remplacement d'une armoire de Manœuvre CD ou CC + VF de type SPRINTE, SODIMAS ou équivalent pour motoréducteur asynchrone avec encodeur CU ≤ 1150 Kg, Vn ≤ 1 ms, base 6 nvx |  |  | 1 | 0
24 | Plus ou moins value par niveau |  |  | 1 | 0
25 | Remplacement de la carte mère de la manœuvre de type SPRINTE, SODIMAS ou équivalent |  |  | 1 | 0
26 | Remplacement de la carte secondaire de la manœuvre de type SPRINTE, SODIMAS ou équivalent |  |  | 1 | 0
27 | Installation ou Remplacement de la carte NDNS de la manœuvre de type SPRINTE, SODIMAS ou équivalent |  |  | 1 | 0
28 | Fourniture et pose d'un dispositif d'obturation sur les entrées de câbles non utilisées sur la boîte de raccordement de la machine de traction |  |  | 2 | 0
29 | Remplacement d'un groupe de traction 2V ou VF type SPRINTE, SODIMAS, WITTUR ou équivalent avec encodeur, bâti et poulie de traction CU ≤ 630 Kg, Vn ≤ 1 ms |  |  | 2 | 0
30 | Remplacement d'un groupe de traction 2V ou VF type SPRINTE, SODIMAS, WITTUR ou équivalent avec encodeur, bâti et poulie de traction CU ≤ 1150 Kg, Vn ≤ 1 ms |  |  | 2 | 0
31 | Installation ou remplacement de la poulie de déflexion incluant les fers supports |  |  | 2 | 0
32 | Remplacement de la poulie du groupe de traction de treuil |  |  | 1 | 0
33 | Remplacement du frein de la poulie du groupe de traction |  |  | 1 | 0
TOTAL Ascenseurs Electriques |  |  |  |  | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
ASCENSEURS HYDRAULIQUES
34 | Remplacement Huile pour centrale hydraulique, Base CU 160 Litres |  |  | 1 | 0
35 | Plus ou moins value, par tranche de 10 Litres |  |  | 1 | 0
36 | Remplacement d'une électrovanne pour ascenseur hydraulique |  |  | 1 | 0
37 | Rembobinage d'un moteur de centrale hydraulique CU ≤ 1000 kg |  |  | 1 | 0
38 | Remplacement d'une Centrale hydraulique complète CU ≤ 1000 kg |  |  | 1 | 0
39 | Remplacement d'un flexible d'alimentation du vérin de centrale hydraulique base 10 m |  |  | 1 | 0
40 | Remplacement d'une vanne parachute pour ascenseur hydraulique |  |  | 1 | 0
41 | Remplacement des taquets pour ascenseur hydraulique CU ≤ 1000 kgs |  |  | 1 | 0
42 | Remplacement d'une armoire de Manœuvre Oléo de type SPRINTE, CU ≤ 1000kg, Vn 0,63 m/s maxi, base 6 nvx |  |  | 1 | 0
43 | Plus ou moins value par niveau |  |  | 1 | 0
44 | Remplacement du boîtier signalant la mise à niveau pour la manœuvre de secours ascenseur hydraulique |  |  | 2 | 0
45 | Remplacement des joints sur le bloc hydraulique |  |  | 1 | 0
46 | Remplacement des joints de piston ascenseur hydraulique |  |  | 1 | 0
47 | Remplacement de la pompe à main ascenseur hydraulique |  |  | 1 | 0
48 | Remplacement d'un manomètre sur la centrale hydraulique |  |  | 1 | 0
TOTAL Ascenseurs Hydrauliques |  |  |  |  | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
ASCENSEURS SANS MACHINERIE
49 | Remplacement d'une gearless ou autre système de traction situé en gaine (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 1 | 0
50 | Remplacement d'un frein de gearless ou autre système de traction situé en gaine |  |  | 2 | 0
51 | Remplacement des contacts de levée de frein de gearless ou autre système de traction situé en gaine |  |  | 2 | 0
52 | Remplacement d'une poulie de traction de gearless ou autre système de traction situé en gaine |  |  | 1 | 0
53 | Remplacement d'un limiteur de vitesse ≤1,60 ms, diam.≤ 300mm avec télécommande en haut de gaine |  |  | 1 | 0
54 | Remplacement des courroies de traction type OTIS ou Schindler (Base CU ≤ 1150 kg - 6 Nvx) |  |  | 1 | 0
55 | Plus ou moins value par niveau |  |  | 1 | 0
56 | Remplacement des câbles de traction acier (Base CU ≤ 1150 kg - 6 Nvx) |  |  | 1 | 0
57 | Plus ou moins value par niveau |  |  | 1 | 0
58 | Remplacement des câbles de traction acier gainé type ORONA(Base CU ≤ 1150 kg - 6 Nvx) |  |  | 1 | 0
59 | Plus ou moins value par niveau |  |  | 1 | 0
60 | Remplacement d'un boîtier de contrôle des courroies de traction |  |  | 1 | 0
61 | Remplacement d'une batterie de remise à niveau de la manœuvre de secours |  |  | 5 | 0
TOTAL Ascenseurs sans machinerie |  |  |  |  | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
SIGNALISATIONS PALIERES
62 | Remplacement d'un bouton lumineux palier antivandale, cat.1 minimum |  |  | 10 | 0
63 | Remplacement d'une boite à bouton palière antivandale, cat.1 minimum |  |  | 5 | 0
64 | Remplacement d'un indicateur de position et de sens palier antivandale, cat.1 minimum |  |  | 2 | 0
65 | Remplacement d'une boite d'appel priorité Pompiers |  |  | 2 | 0
66 | Remplacement d'une boite d'appel priorité Pompiers avec phonie |  |  | 2 | 0
67 | Remplacement du verre de protection d'une boite d'appel priorité Pompiers |  |  | 10 | 0
68 | Mise en place d'un coffret de protection métallique à clé en applique pour protéger la boite d'appel priorité Pompiers |  |  | 5 | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
PORTES PALIERES AUTOMATIQUES
69 | Remplacement d'un jeu de vantaux de Porte Automatique type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent passage libre jusqu'à 900 mm x HL 2000 finition en tôle à peindre |  |  | 2 | 0
70 | Remplacement d'un jeu de vantaux de Porte Automatique type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent passage libre jusqu'à 900 mm x HL 2000 en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  | 2 | 0
71 | Remplacement d'une porte palière automatique complète type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent, passage libre jusqu'à 900 mm x HL 2000, finition en tôle à peindre |  |  | 1 | 0
72 | Remplacement d'une porte type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent palière automatique complète passage libre jusqu'à 900 mm x HL 2000 en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  | 1 | 0
73 | Préparation, décorrodage, débosselage & peinture de finition d'une porte palière automatique et sa huisserie |  |  | 1 | 0
74 | Remplacement d'un chariot complet type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 1 | 0
75 | Remplacement d'un contre galet type FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 5 | 0
76 | Remplacement d'un galet de suspension type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 5 | 0
77 | Remplacement d'un rail type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 2 | 0
78 | Remplacement d'une serrure de porte palière automatique type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent & à l'identique |  |  | 1 | 0
79 | Remplacement d’une cablette de porte palière type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 3 | 0
80 | Décorrodage/lubrification/Remplacement d'une serrure de dévérrouillage manuel de porte palière automatique |  |  | 5 | 0
81 | Remplacement/ajout d’un contrepoids sur une porte palière automatique |  |  | 1 | 0
82 | Remplacement ou installation d'une tôle garde pieds ou tôle de paroie lisse PL ≤ 900mm |  |  | 5 | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
PORTES PALIERES BATTANTES
83 | Remplacement d'une porte palière battante type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent passage libre jusqu'à 900 mm x HL 2000, finition en tôle à peindre |  |  | 1 | 0
84 | Remplacement d’un vantail de porte battante type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent PL jusqu'à 900 mm x HL 2000 en tôle à peindre |  |  | 1 | 0
85 | Préparation, décorrodage, débosselage & peinture de finition d'une porte palière battante et sa huisserie |  |  | 1 | 0
86 | Décorrodage/lubrification/Remplacement d'une serrure de dévérrouillage manuel de porte palière battante |  |  | 1 | 0
87 | Remplacement d’un ferme porte type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 1 | 0
88 | Remplacement d’un bras de ferme porte type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 1 | 0
89 | Remplacement d’une poignée de porte battante |  |  | 1 | 0
90 | Remplacement d’un oculus sur porte palière battante |  |  | 1 | 0
TOTAL Signalisations, serrures & Portes et Palières |  |  |  |  | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
PORTES CABINES
91 | Remplacement d'un moteur d'opérateur de porte cabine type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 2 | 0
92 | Remplacement de la platine de commande de l’opérateur de porte cabine type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 2 | 0
93 | Remplacement d’un sabre de déverrouillage mobile de la porte cabine type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 2 | 0
94 | Remplacement d'un chariot complet de porte cabine type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent |  |  | 2 | 0
95 | Remplacement d’un seuil cabine en Aluminium PL ≤ 900mm avec support en tôle peinte ou EZ |  |  | 1 | 0
96 | Remplacement d’un seuil cabine en Inox PL ≤ 900mm avec support en tôle inox |  |  | 1 | 0
97 | Remplacement de vantaux de porte cabine coulissante type FERMATOR, SLYCMA ou équivalent,(Base 2/3 vantaux) PL ≤ 900 mm en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  | 1 | 0
98 | Remplacement d'un opérateur de porte cabine par un Kit d'entraienement VF type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent avec sabre fixe, PL ≤ 900 mm |  |  | 1 | 0
99 | Remplacement d'une porte cabine par une porte type robuste FERMATOR, SLYCMA ou équivalent complète avec sabre fixe, PL ≤ 900 mm en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  | 1 | 0
100 | Remplacement d'une porte cabine par une porte type robuste Fermator Premium ou équivalent complète avec sabre mobile, PL ≤ 900 mm en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  | 1 | 0
101 | Remplacement de la colonne d'entrée et du linteau cabine en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  | 1 | 0
102 | Installation ou remplacement d'une barrière de cellules toute hauteur |  |  | 1 | 0
103 | Remplacement d'une tôle chasse pieds fixe en tôle peinte ou EZ PL ≤ 900 mm |  |  | 5 | 0
104 | Remplacement d'une tôle chasse pieds rétractable en tôle peinte ou EZ avec came Z, PL ≤ 900 mm |  |  | 5 | 0
TOTAL Portes Cabines |  |  |  |  | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
GAINE
105 | Remplacement d'une sirène d'alarme sur toit cabine |  |  | 1 | 0
106 | Remplacement du bouton Stop avec indication "STOP" sur le toit de cabine ou cuvette |  |  | 5 | 0
107 | Fourniture et pose d'une protection de bouton tournant "Inspection" sur le toit de cabine |  |  | 2 | 0
108 | Fourniture et pose ou remplacement d'un carter de protection entre câbles et poulies des points rentrants et tournants sur une poulie de mouflage ou déflexion en gaine |  |  | 4 | 0
109 | Remplacement d'une carte d'interface sur toit de cabine |  |  | 1 | 0
110 | Mise en peinture dessous cabine après décapage et traitement antirouille |  |  | 3 | 0
111 | Fourniture et pose ou remplacement d'une Balustrade toit de cabine rétractable contacté Hauteur 700 ou 1100 mm |  |  | 2 | 0
112 | Nettoyage d'une cuvette insalubre suite à cause extérieure par société spécialisée |  |  | 5 | 0
113 | Mise en peinture semelles en cuvette après décapage et traitement antirouille |  |  | 1 | 0
114 | Remplacement de la poulie tendeuse équipé d'un contact de mou de câble |  |  | 1 | 0
115 | Fourniture et pose ou Remplacement du bouton stop en cuvette conforme |  |  | 1 | 0
116 | Fourniture et pose ou Remplacement d'un éclairage de gaine type fluo 36 w IP65 base 6 Nvx |  |  | 1 | 0
117 | Plus ou moins value par niveau |  |  | 1 | 0
118 | Fourniture et pose ou remplacement d'une echelle d'accès fond de fosse pliante |  |  | 1 | 0
119 | Fourniture et pose d'une commande d'éclairage de gaine en cuvette |  |  | 1 | 0
120 | Fourniture et pose d'un etai en cas d'accès en fond de fosse sur un ascenseur hydraulique |  |  | 1 | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
GAINE (suite)
121 | Fourniture et pos d'un détecteur d'eau en cuvette avec asservissemen à la manoeuvre pour empêcher la cabine et/ou le CP de stationner au niveau bas |  |  | 1 | 0
122 | Remplacement des coulisseaux cabine avec garniture (4) |  |  | 1 | 0
123 | Remplacement des coulisseaux contrepoids avec garniture (4) |  |  | 1 | 0
124 | Fourniture et pose de récupérateurs d'huile de guide en fond de cuvette (4) |  |  | 1 | 0
125 | Remplacement des courroies de traction type OTIS ou Schindler (Base CU ≤ 1150 kg - 6 Nvx) |  |  | 1 | 0
126 | Plus ou moins value par niveau |  |  | 1 | 0
127 | Remplacement des câbles de traction acier (Base CU ≤ 1150 kg - 6 Nvx) |  |  | 1 | 0
128 | Plus ou moins value par niveau |  |  | 1 | 0
129 | Fourniture et pose ou remplacemnt du Verrou de trappe de visite de limiteur en gaine avec contact électrique asservie à la manœuvre |  |  | 1 | 0
130 | Fourniture et pose de Cosse cœurs et serre câble sur l'attache du mécanisme de parachute cabine |  |  | 5 | 0
131 | Remplacement du câble du limiteur de vitesse (6 Nvx) |  |  | 1 | 0
132 | Plus ou moins value par niveau |  |  | 1 | 0
TOTAL Gaine |  |  |  |  | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
INTERIEUR CABINE
133 | Remplacement d'un bouton d'appel en cabine antivandale de type SPRINTE, SODIMAS ou équivalent, cat.1 minimum |  |  | 10 | 0
134 | Remplacement d'une boite à bouton cabine antivandale de type SPRINTE, SODIMAS ou équivalent(base 6 nvx) |  |  | 1 | 0
135 | Remplacement d'un indicateur de position et de sens en cabine antivandale de type SPRINTE, SODIMAS ou équivalent, cat.1 minimum |  |  | 3 | 0
136 | Remplacement ou fourniture et pose d'une protection en verre stadip inox antivandale devant l'afficheur cabine |  |  | 10 | 0
137 | Remplacement d'un bouton de fermeture ou ouverture de porte ou d'alarme cabine antivandale de type SPRINTE, SODIMAS ou équivalent, cat.1 minimum |  |  | 2 | 0
138 | Remplacement d’un contact à clé en cabine avec platine inox et 3 clefs |  |  | 2 | 0
139 | Remplacement du sol cabine par revêtement en caoutchouc type NORAPLAN (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 2 | 0
140 | Remplacement du sol cabine par revêtement type DICA, COMPAC ou équivalent spécial sol, si déjà éxistant (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 2 | 0
141 | Remplacement du sol cabine par revêtement type Granito ou carrelage, si décaissé déjà éxistant (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 2 | 0
142 | Pose d'un contact à clé ou d'un lecteur de badge fourni par le maitre d'ouvrage |  |  | 1 | 0
143 | Remplacement des grilles de ventilation en cabine |  |  | 1 | 0
144 | Remise en état du portillon cercueil et de sa serrure en cabine |  |  | 1 | 0
145 | Remplacement de la plaque d'instructions |  |  | 2 | 0
146 | Remplacement de l'éclairage de secours cabine |  |  | 2 | 0
147 | Remplacement d'un spot antivandale à leds |  |  | 4 | 0
148 | Remplacement d'un plafond complet par une tôle inox brossé ou laquée blanche et 4 spots antivandale à leds (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 1 | 0
149 | Mise en peinture du plafond complet en cabine (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 4 | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
INTERIEUR CABINE (suite)
150 | Remplacement d'un miroir toute largeur (L1200 mm maxi.) mi-hauteur antibris avec fixations/protections des 4 cotés en inox (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 4 | 0
151 | Remplacement d'un panneau de cabine inox (1 face) |  |  | 1 | 0
152 | Remplacement d'un panneau de cabine stratifié en trespa ou équivalement (1 face) |  |  | 1 | 0
153 | Remplacement d'une main courante ronde inox (base ≤ 2,1 m) |  |  | 10 | 0
154 | Remplacement d'une plinthe en Inox (base ≤ 2,1 m) |  |  | 2 | 0
155 | Remplacement ou pose d'une téléalarme type Amphitech PTU80 ou ANEP BOX TA (3 points) secourue conforme EN 81-28 et 70 avec raccordement boutons "alarme" |  |  | 1 | 0
156 | Raccordement et câblage des boutons "Alarme" non raccordé entre eux en cabine |  |  | 5 | 0
157 | Fourniture et pose d'un kit GSM 3G secourue compatible aves la téléalarme conservée conforme EN 81-28 et 70 de même fabricant que la téléalarme pour la compatibilité |  |  | 1 | 0
158 | Remplacement de la synthèse vocale en cabine |  |  | 2 | 0
TOTAL Intérieur Cabine |  |  |  |  | 0
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
N° | OPERATION DE TRAITEMENT DES MATERIAUX OU MATERIELS AMIANTES DURANT LES TRAVAUX OU LA MAINTENANCE | PRIX TOTAL DE TRAVAUX incluant le mode opératoire ou le Plan de retrait, la Base vie, les mesures d'empoussièrements, les SAS avec douche, les travaux de retrait, l'enlèlevement et la gestion des déchets et la rédaction du BSDA | Sous-section chiffrée à renseigner obligatoirement | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante => SS4 (dépose, conditionnement, évacuation, suivi et traitement des composants contenant de l’amiante)
159 | Travaux d'enlévement et traitement de désamiantage des garnitures de frein |  | S/section 4 | 1 | 0
160 | Mise en place d'une protection mecanique en machinerie (conduit fibro-ciment, flocage, Mur, plafond) sur une base ≤ 10 m² |  |  | 1 | 0
161 | Travaux d'enlévement et traitement de désamiantage sur l'armoire de commande |  | S/section 4 | 1 | 0
162 | Travaux d'enlévement et traitement de désamiantage sur les boitiers d'orientation ou de Fin de course en gaine |  | S/section 4 | 1 | 0
TOTAL Désamiantage |  |  |  |  | 0
TOTAL BPUQE |  |  |  |  | 0
NOTA: L'entreprise indiquera dans toutes les cellules ci-dessus les coûts de Main d'oeuvre et des matériels obligatoirement et contrôlera ces totaux sous peine de rejet de l'offre. Les prix intégrent les diagnostics, l'étude, le transport, la fourniture et pose des matériels intégrant la garantie légale et de bon fonctionnement pour la remise en service de l'équipement. Les délais correspondent obligatoirement aux délais imposés dans les CCTP du Marché et les délais remis par le titulaire. la révision des prix sera annuelle selon les conditions des CCAP du Marché.

## Coût Maint. Nouveau appareil
Marché de Maintenance sur 54 ascenseurs LOT N°1 - DEPARTEMENTS 22 & 35
CROUS DE BRETAGNE
Décomposition du Prix Global et forfaitaire - Ascenseurs
TABLEAU RECAPITULATIF DES MONTANTS ANNUELS HT DES NOUVEAUX APPAREILS ENTRANT EN COURS DE MARCHE PRIX EN COHERENCE AVEC LES PRIX DES DPGFs NON PRIS EN COMPTE POUR L’ANALYSE DES OFFRES (Notation du critère « prix »)
N° | Nombre de niveaux | MONTANT ANNUEL (€ HT) PARTIE RECUPERABLES (PR) selon Décret n°87-713 du 26 août 1987 |  | MONTANT ANNUEL PARTIE ETENDUE NON RECUPERABLE (PNR) |  | MONTANT TOTAL ANNUEL (€ HT) PR + PNR
MAINTENANCE (€ HT)
|  | CU inférieur ou égale à 680 Kg | CU inférieur ou égale à 1 150 Kg | CU inférieur ou égale à 680 Kg | CU inférieur ou égale à 1 150 Kg | CU inférieur ou égale à 680 Kg | CU inférieur ou égale à 1 150 Kg
1 | 2 |  |  |  |  | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | 3 |  |  |  |  | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | 4 |  |  |  |  | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | 5 |  |  |  |  | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | 6 |  |  |  |  | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | 7 |  |  |  |  | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | 8 |  |  |  |  | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | 9 |  |  |  |  | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | 10 |  |  |  |  | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | 11 |  |  |  |  | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | 12 |  |  |  |  | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | 13 |  |  |  |  | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | 14 |  |  |  |  | 0
26 | [6 empty] | 0
27 | 15 |  |  |  |  | 0
28 | [6 empty] | 0
29 | 16 |  |  |  |  | 0
30 | [6 empty] | 0
31 | 17 |  |  |  |  | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | 18 |  |  |  |  | 0
34 | [6 empty] | 0
Date : ………………………………………………