## Page de garde
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
15, RUE DE VAUGIRARD - 75291 PARIS CEDEX 06
TELEPHONE : 01 42 34 22 10 marches-apj@senat.fr
PALAIS DU LUXEMBOURG
RÉNOVATION DE LA SALLE D'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD
LOT N° 3 – ELECTRICITE (COURANT FORT ET COURANTS FAIBLES, SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
2025-01-01

## DPGF ELEC
Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard Lot n° 3 - Décomposition du prix global et forfaitaire - ELECTRICITE COURANT FORT / COURANTS FAIBLES / SSI
N° | Désignation des ouvrages | U | Q. Maitrise d'OEuvre | Q. Entr | P.U. (en € HT) | Montants (en € HT)
3 | ELECTRICITE – COURANT FORT – COURANTS FAIBLES ET SSI
3.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Raccordement des installations de chantier sur le TGBT F | Ens | 1 | 1 |  | 0
3.1.2 | ARMOIRE GÉNÉRALE DE CHANTIER
| Fourniture, pose et raccordement d’une armoire générale de chantier | U | 1 | 1 |  | 0
3.1.3 | COFFRET DE CHANTIER
| Fourniture, pose et raccordement de coffrets de chantier qui sont alimentés depuis l'armoire d'alimentation générale de chantier. | U | 4 | 4 |  | 0
3.1.4 | ÉCLAIRAGE DE CHANTIER
| Fourniture, pose et raccordement d'un éclairage de chantier sur l'ensemble de la zone du projet. | Ens | 1 | 1 |  | 0
3.1.5 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
| Fourniture, pose et raccordement d'un éclairage de securité | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Fourniture du plan d'évacuation de chantier | Ens | 1 | 1 |  | 0
3.1.6 | DÉPOSE / REMANIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Ajustement des installation de chantier | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dépose complète des installations | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - INSTALLATION DE CHANTIER | 0
3.2 | REPÉRAGE, CONSIGNATION ET CURAGE DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS
| Repérage des installations électriques existantes dans l’espace d’accueil du 15 rue de Vaugirard et locaux associés ; | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le repérage des installations électriques existantes qui traversent l’emprise de chantier | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le repérage des armoires électriques des locaux A0638, A0534c, A0540, AE2, AE3 et A0528b & A0533a | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le repérage des installations électriques existantes qui se situe au niveau SS1 (A0535 / A0534b / A0534a / A0534 / A0534c / A0536 / A0537a / A0537b / A0537c / A0538 / A0539 / A0540) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le repérage des installations électriques existantes qui se situe au niveau SS2 (A0638 / A0636 / A0637a / A0637b / A0637 / A0639 / A0640 / A0644 / A0642 / A0641) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le dévoiement des canalisations électriques CFO | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le dévoiement des canalisations électriques CFA. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le curage des canalisations électriques existantes qui ne seront pas amenées à être réutilisées dans les locaux faisant partie du périmètre des travaux. | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - REPÉRAGE, CONSIGNATION ET CURAGE DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS | 0
3.3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
3.3.1. | CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT | PM | PM
3.3.2. | TABLEAU HTA – POSTE 4 | PM | PM
3.3.3. | TABLEAUX GÉNÉRAUX BASSE TENSION | PM | PM
3.3.3.1 | TGBT 4 - FORCE
| Fourniture pose et raccordement d’un tiroir non motorisé sans centrale de mesure signalisations et remontées GTB à prévoir pour la nouvelle liaison venant de A0535 ADF | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Déconnexion de la liaison du tiroir A0534c venant de l’armoire A0534c ADF qui deviens un « départ réserve » | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Déconnexion de la liaison du tiroir A0540 venant de l’armoire A0540 ADF qui devient un « départ réserve » | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Raccordement sur le tiroir « Réserve » existant de la nouvelle liaison venant de A0636 CVCD Validation du réglage du disjoncteur | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Toutes les modifications apportées aux disjoncteurs devront être mises à jour dans la GTB (vue graphique, nomenclature, remontée des informations). De plus, l'entreprise devra modifier l'étiquetage des disjoncteurs concernés dans le cadre du projet. | PM
3.3.3.2 | TGBT 4 - LUMIERE
| Déconnexion de la liaison du tiroir A0540 venant de l’armoire A0540 ADL qui devient un « départ réserve » | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Modification du réglage du disjoncteur du tiroir A0534c qui devient A0535 | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Toutes les modifications apportées aux disjoncteurs devront être mises à jour dans la GTB (vue graphique, nomenclature, remontée des informations). De plus, l'entreprise devra modifier l'étiquetage des disjoncteurs concernés dans le cadre du projet. | PM
3.3.3.3 | TGS DU POSTE 4
| Raccordement de la liaison CR1 venant de l’armoire A0636 CVCD | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Modification du réglage du disjoncteur F13 | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Toutes les modifications apportées aux disjoncteurs devront être mises à jour dans la GTB (vue graphique, nomenclature, remontée des informations). De plus, l'entreprise devra modifier l'étiquetage des disjoncteurs concernés dans le cadre du projet. | PM
[5 empty] | Sous-total - ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | 0
3.4 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
| Détournement de la liaison de l’armoire A0534c ADL vers la nouvelle armoire A0535 ADL | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Création de la liaison en U1000Ro2V 5G50² depuis nouveau tiroir du TGBT 4F jusqu’à la nouvelle armoire A0535 ADF | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Création de la liaison en U1000Ro2V 5G6² depuis le tiroir existant du TGBT 4F jusqu’à la nouvelle armoire A0636 CVCD | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Création de la liaison en CR1-C1 4x10² depuis le TGS départ F13 vers l’armoire A0636 CVCD | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Suppression de la liaison du TGBT L jusqu’à l’armoire A0540 ADL. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Suppression de la liaison du TGBT F jusqu’à l’armoire A0540 ADF. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Suppression de la liaison du TGBT F jusqu’à l’armoire A0534c ADF | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Suppression des deux liaisons CR1 et U1000Ro2V de l’armoire A0634 CVCD jusqu’à l’armoire A0636 CVCD | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La dépose et évacuation des anciens câbles sur l’ensemble de leur parcours est à la charge du présent lot. | PM
[5 empty] | Sous-total - DISTRIBUTION PRINCIPALE | 0
3.5 | MISE A LA TERRE & LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Réalisation de l’ensemble des liaisons équipotentielles supplémentaires ainsi que l’interconnexion de toutes les masses métalliques La mise à la terre des chemins de câbles est demandée à l'aide d'une câblette de Cuivre NU 25mm² avec des bornes type BB 8.6 fixées sur l'aile du chemin de câble. | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - MISE A LA TERRE & LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | 0
3.6 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE
| Complement Chemin de câble Courant fort | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Complement Chemin de câble Courant faible | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Saignées & percements | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Fourreaux ICTA | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Tube IRL | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - DISTRIBUTION ELECTRIQUE | 0
3.7 | ARMOIRE DE REPARTITION ET DIVISIONNAIRE
3.7.1 | ARMOIRE FORCE | PM | PM
3.7.2 | ARMOIRE LUMIERE | PM | PM
3.7.3 | ARMOIRE ONDULEE | PM | PM
3.7.4 | BILAN DE PUISSANCE | PM | PM
3.7.5 | ARMOIRE A0638 ADL ET ADF
| Armoire force nommée A0638 ADF | U | 1 | 1 |  | 0
| Amoire lumière nommée A0638 ADL | U | 1 | 1 |  | 0
3.7.6 | ARMOIRE A0535 ADL ET ADF
| Armoire force nommée A0535 ADF | U | 1 | 1 |  | 0
| Amoire lumière nommée A0535 ADL | U | 1 | 1 |  | 0
3.7.7 | ARMOIRE A0528B ARO
| Fourniture, installation et raccordement d’un départ dédié à la nouvelle armoire A0528b ADO | U | 1 | 1 |  | 0
3.7.8 | ARMOIRE A0528B ADO
| Armoire Divisionnaire Ondulée A0528b ADO | U | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - ARMOIRE DE REPARTITION ET DIVISIONNAIRE | 0
3.8 | ALIMENTATION DIRECTE
| Alimentation électrique des rideaux d’air chaud Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0535 ADF. Les alimentations seront laissées en attente. La liaison aboutira sur un dispositif de coupure de proximité. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des ventilo-convecteurs Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0535 ADF Les alimentations seront laissées en attente. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des panneaux de signalétique dynamique Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0528b ADO Le présent lot aura à sa charge les raccordements. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des caniveaux de soufflage Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0535 ADF Les alimentations seront laissées en attente. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des contrôleurs à bagages RX Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0528b ADO Le présent lot aura à sa charge les raccordements. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des portiques de détecteurs de métaux Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0528b ADO Le présent lot aura à sa charge les raccordements | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des portes ouvrantes à la française et à l'anglaise Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0528b ADO Les alimentations seront laissées en attente. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des tourniquets Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0528b ADO Le présent lot aura à sa charge les raccordements. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des portillons Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0528b ADO Le présent lot aura à sa charge les raccordements | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des stores Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0535 ADF Les alimentations seront laissées en attente | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des automates d’armoires Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0528b ARO Le présent lot aura à sa charge les raccordements. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques du poste de sécurité Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0528b ADO Le présent lot aura à sa charge les raccordements. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques des sèche-mains Les alimentations et protections seront issues de l’armoire A0535 ADF Le présent lot aura à sa charge les raccordements. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques de la nouvelle armoire A0528b ADO L’alimentations et la protection sera issues de l’armoire A0528b ARO Le présent lot aura à sa charge les raccordements. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques du coffret contrôle d’accès L’alimentations et la protection sera issues de l’armoire A0533a Le présent lot aura à sa charge les raccordements. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentations électriques de la BAIE informatique L’alimentations et la protection sera issues de l’armoire A0533a Le présent lot aura à sa charge les raccordements. | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - ALIMENTATION DIRECTE | 0
3.9 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE SECONDAIRE
3.9.1 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE EXISTANTE | PM | PM
3.9.2 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE TERMINALE
| Câbles U1000R2oV 5G1,5 | ml | 1500 | 1500 |  | 0
| Câbles U1000R2oV 5G2,5 | ml | 100 | 100 |  | 0
| Câbles U1000R2oV 3G1,5 | ml | 150 | 150 |  | 0
| Câbles U1000R2oV 3G2,5 | ml | 300 | 300 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - DISTRIBUTION ELECTRIQUE SECONDAIRE | 0
3.10 | INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
3.10.1 | PÉRIMÈTRE DU PROJET | PM | PM
3.10.2 | NIVEAUX D’ÉCLAIREMENTS REQUIS | PM | PM
3.10.3 | TRAVAUX À PRÉVOIR | PM | PM
3.10.4 | INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | Ens | 1 | 1 |  | 0
| ES-01 | U | 8 | 8 |  | 0
| PL-01 | U | 4 | 4 |  | 0
| PR-01 | U | 4 | 4 |  | 0
| SP-01 | U | 1 | 1 |  | 0
| SP-03 | U | 8 | 8 |  | 0
| EP-03 | U | 28 | 28 |  | 0
| EP-04 | U | 3 | 3 |  | 0
| LP-01 | U | 4 | 4 |  | 0
| Type E | U | 19 | 19 |  | 0
| AM-01 | U | 2 | 2 |  | 0
| AM-02 | U | 8 | 8 |  | 0
| EP-01 | U | 30 | 30 |  | 0
| EP-02 | U | 16 | 16 |  | 0
| LL-01a | ml | 5.9 | 5.9 |  | 0
| LL-01b | ml | 7.2 | 7.2 |  | 0
| PL-02 | U | 6 | 6 |  | 0
| SP-02 | U | 5 | 5 |  | 0
0
| Echantillons suivant CCTP | Ens | 1 | 1 |  | 0
0
3.10.5 | COMMANDE DES ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0
0
| Espace d’accueil du 15 rue Vaugirard et dôme Tournon : |  |  |  |  | 0
| Les détecteurs seront de type technologie Détecteur de lumière, Hyper fréquence, Humidité de l'air, Pression d'air, Température, COV, Niveau sonore, CO2, mise en réseau via BUS DALI, de la marque STEINEL ou équivalent. Ils seront installés discrètement, leur implantation sera validée par l’architecte. | U | 3 | 3 |  | 0
| Commandes de type "marche forcée", l'une à la banque des surveillants du Palais et l'autre à proximité de l'armoire électrique A0535 ADL. | U | 2 | 2 |  | 0
0
| Sanitaire et espace de stockage : |  |  |  |  | 0
| Les détecteurs seront de type détecteur de présence, ON/OFF, de la marque B.E.G. ou équivalent. Ils seront installés en encastrer dans les faux-plafonds. L'emplacement et la couleur devront être validés par l'architecte | U | 7 | 7 |  | 0
0
| Bureau et salle de pause : |  |  |  |  | 0
| Les détecteurs seront de type technologie Hyper fréquence, Humidité de l'air, Pression d'air, Température, COV, Niveau sonore, CO2, mise en réseau via BUS DALI, de la marque STEINEL ou équivalent. Ils seront installés discrètement. L'emplacement et la couleur devront être validés par l'architecte Le bouton-poussoir du local permettra la variation de la luminosité, l’entreprise prévoira l'installation d’un dispositif d'entrée à bouton-poussoir DALI de la marque ProLed ou équivalent. | U | 1 | 1 |  | 0
0
| Circulation noble : |  |  |  |  | 0
| Les détecteurs seront de type technologie ULTRASON avec fonction détection de présences, interface DALI-2 de la marque STEINEL ou équivalent. | U | 3 | 3 |  | 0
0
| Circulation technique : |  |  |  |  | 0
| Les détecteurs seront de type technologie INFRAROUGE avec fonction détection de présences, interface ON/OFF de la marque STEINEL ou équivalent. | U | 3 | 3 |  | 0
0
| Banque modulable d’accueil : |  |  |  |  | 0
| L'entreprise devra assurer la fourniture et l'installation d’un dispositif d'entrée à bouton-poussoir DALI de la marque ProLed ou équivalent, ainsi qu'un bouton-poussoir 1 module, modèle Mosaïc de la marque Legrand ou équivalent, fixé sous le plateau pour le contrôle de l'éclairage linéaire LL-01 des banques d'accueil. Les ballasts DALI de chaque banque d'accueil seront configurés de manière à ce que chaque bouton-poussoir fonctionne de façon indépendante. L'entreprise devra également la fourniture et l'installation d'une interphase Module Relais de la marque ProLed ou équivalent, ainsi que deux boutons-poussoirs 1 module, modèle Mosaïc de la marque Legrand ou équivalent, fixé sous le plateau pour le contrôle des stores électrique.X | U | 6 | 6 |  | 0
| Pour l'ensemble des paramètres des détecteurs (plage de réglage, temporisation, etc.), des tests seront effectués avant la validation des valeurs afin de se rapprocher au mieux de la programmation souhaitée. L'entreprise devra prévoir ces tests. Les détecteurs multisensoriels au fonction Humidité de l'air, Pression d'air, Température, COV, Niveau sonore, CO2 verront leur information remonter sur la GTB en fonction des locaux dans lequel ils sont implémenté | PM | PM
3.10.6 | SENARIOS / PROGRAMMATION DES ECLAIRAGES | PM | PM
[5 empty] | Sous-total - INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | 0
3.11 | PETITS APPAREILLAGES
Bloc nourrice métalliques équipé de 3 prises de courant standard type 45x45 du type Mosaïc de la marque Legrand ou équivalent., fixé sous le plateau couleurs au choix de l’architecte.
| Bloc « normal » | U | 6 | 6 |  | 0
| Bloc « ondulé » avec détrompeur | U | 5 | 5 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'appareillages au format MOSAIC 45 selon plans et CCTP :
| Prises de courant 10/16A+T « normal » | U | 29 | 29 |  | 0
| Les boutons poussoirs | U | 1 | 1 |  | 0
L’ensemble des appareillages seront de la marque Legrand, gamme Art d’Arnould format, finition et univers aux choix de l’architecte.
| Prises de courant 10/16A+T « normal » | U | 19 | 19 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'appareillages type PLEXO selon plans et CCTP
| Prises de courant 10/16A+T « normal » | U | 7 | 7 |  | 0
| Les interrupteurs | U | 6 | 6 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de sèche-mains selon plans et CCTP
| Dyson V Airblade HU02 ou équivalent | U | 3 | 3 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - PETITS APPAREILLAGES | 0
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE
3.12.1 | GENERALITES | PM | PM
3.12.2 | MODERNISATION DES INSTALLATIONS
| Amoire A0540 : Cette armoire doit être supprimée. La distribution devra être raccordée à l'armoire de répartition A0637b, qui possède déjà les départs et les liaisons vers l'armoire A0540, en provenance des sections S14 et S15 de cette armoire. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Armoire A0534c : Cette armoire doit être supprimée. La distribution devra être raccordée à l'armoire de répartition A0637b, qui possède déjà les départs et les liaisons vers l'armoire A0534c, en provenance de la section S18 de cette armoire. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Coffret inverseur A0534c : Ce coffret, actuellement alimenté par les armoires A0534c et A0637b, doit être supprimé. | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Toutes les modifications apportées aux disjoncteurs devront être mises à jour dans la GTB (vue graphique, nomenclature, remontée des informations). De plus, l'entreprise devra modifier l'étiquetage des disjoncteurs concernés dans le cadre du projet. | PM | PM
3.12.3 | CANALISATIONS
| Câbles CR1-C1 3G1,5 | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Câbles CR1-C1 3G2,5 | Ens | 1 | 1 |  | 0
3.12.4 | LSC D’EVACUATION
Zone noble :
| Le présent lot aura à sa charge la fourniture, pose et raccordement des Luminaires pour Source Centrale d’évacuation selon les normes en vigueur et les indications portées sur les plans. Les Luminaires pour Source Centrale seront choisis dans la GAMME ARCHITEK de chez BEHAR- SÉRIE SPARK ou équivalent. Couleur et référence au choix de l’architecte Pose murale : saillie ou équerre murale pose en drapeau Pose plafond : encastrée (drapeau) ou saillie au choix de l’architecte Les indices de protection seront adaptés au type de locaux selon la norme en vigueur. Flux lumineux 45/60lumens | U | 9 | 9 |  | 0
Zone technique :
| Le présent lot aura à sa charge la fourniture, pose et raccordement Luminaires pour Source Centrale d’évacuation selon les normes en vigueur et les indications portées sur les plans. Les Luminaires pour Source Centrale seront choisis dans la EXIWAY SMART de chez SCHNEIDER ELECTRIQUE ou équivalent. Couleur et référence au choix de l’architecte Pose murale saillie ou équerre murale pose en drapeau Pose plafond encastrée ou saillie au choix de l’architecte Les indices de protection seront adaptés au type de locaux selon la norme en vigueur. Flux lumineux 45/60lumens | U | 17 | 17 |  | 0
3.12.5 | LSC D’AMBIANCE
Zone noble :
| Le présent lot aura à sa charge la fourniture, pose et raccordement des Luminaires pour Source Centrale d’ambiance selon les normes en vigueur et les indications portées sur les plans. Les Luminaires pour Source Centrale seront choisis dans la GAMME ARCHITEK de chez BEHAR- SÉRIE SPARK ou équivalent. Couleur et référence au choix de l’architecte Pose murale saillie ou équerre murale pose en drapeau Pose plafond encastrée ou saillie au choix de l’architecte Les indices de protection seront adaptés au type de locaux selon la norme en vigueur. Flux lumineux 300/400lumens | U | 6 | 6 |  | 0
3.12.6 | BLOC PORTATIF BAPI
| Un bloc autonome portatif d'intervention sera installé dans les locaux techniques et de service électrique. Il sera alimenté par une prise de courant dédiée, équipé d'un interrupteur M/A et placé à proximité immédiate de l'accès du local les caractéristiques seront les suivantes : IP 40 2 interrupteurs – 5 positions de fonctionnement Classe II Leds D’un accumulateur type « T » facilement interchangeables | U | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - ECLAIRAGE DE SECURITE | 0
4 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CFA & SSI.
4.1 | SÛRETE
4.1.3.1 | Repérage et dépose des réseaux existants | Ens | 1 | 1 |  | 0
4.1.3.2 | Déplacement d'équipements de sûreté | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - repérage, dépose et repose | 0
4.1.3.3 | VIDEOPROTECTION
| les liaisons reliant les nouvelles caméras et les baies informatique | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - VIDEOPROTECTION | 0
4.1.3.4 | CONTRÔLE D’ACCÈS ET INTRUSION
CONTRÔLE D’ACCÈS
| Coffret CA y compris alimentation et tous les accessoires | u | 4 | 4 |  | 0
| Alimentation de securité | u | 4 | 4 |  | 0
| Modules DIC pour déverrouillage SSI | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Lecteur de badge multi-technologies | u | 6 | 6 |  | 0
| Lecteur de badge de proximité | u | 5 | 5 |  | 0
| UTL | u | 9 | 9 |  | 0
| Carte E/S "acquisition D'entrée/sortie" | u | 7 | 7 |  | 0
| Carte SAM | u | 9 | 9 |  | 0
| Déclencheur manuel ouverture (boitier vert) | u | 13 | 13 |  | 0
| Contact de porte | u | 2 | 2 |  | 0
| Boite de raccordement autoprotégée | u | 10 | 10 |  | 0
| Jarretière 6a U/FTP pour raccordement des UTL sur les prises RJ45 | u | 9 | 9 |  | 0
| Licence de gestion des nouveaux accès (E ou E/S) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Licence de gestion des cartes d’entrées/sorties | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Licence de gestion des nouveaux lecteurs transparent via module SAM | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Câbles 10 paires 9/10 | ml | 800 | 800 |  | 0
| Câbles RS485 BELDEN avec 3x2 paires | ml | 800 | 800 |  | 0
| Les accessoires de câblage et des équipements ainsi que les moyens de fixations nécessaires pour assurer l’installation dans son intégralité | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Accessoires divers | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Chemins de câbles et conduits nécessaires aux supports des câbles | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Réutilisation et intégration des deux lecteurs de badges des anciens couloirs à unicité de passage dans les nouveaux couloirs | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Programmation AEOS en qualification | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Programmation PCVue en qualification | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Test et recette de l’ensemble de l’installation en qualification | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Programmation AEOS en production | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Programmation PCVue en production | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Test et recette de l’ensemble de l’installation en production | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - CONTRÔLE D’ACCÈS | 0
4.1.3.4.4 | INTRUSION
| Contacts de porte magnétique | u | 25 | 25 |  | 0
| Détecteur de bris de vitre | u | 14 | 14 |  | 0
| Raccordement des défauts techniques des détecteurs de bris de vitre | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Diffuseurs sonores du mode crise | u | 3 | 3 |  | 0
| Boite de raccordement autoprotégée | u | 25 | 25 |  | 0
| Raccordement de contacts d’ouverture de toutes les portes automatiques coulissantes | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Raccordements des défauts techniques de toutes les portes automatiques coulissantes des deux halls visiteurs « A0038 » et personnel « A0039 » | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Câblage des défauts techniques pour les portes des deux halls visiteurs « A0038 » et personnel « A0039 » ainsi que sur le portail du 15 rue Vaugirard | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Raccordement des commandes (ouverture, fermeture et blocage) des portes des deux halls visiteurs « A0038 » et personnel « A0039 » et du portail du 15 rue Vaugirard | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Coups de poing d’activation du mode crise | u | 2 | 2 |  | 0
| Modules DIC pour déverrouillage SSI | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Câbles 10 paires 9/10 | ml | 1000 | 1000 |  | 0
| Chemins de câbles et conduits nécessaires aux supports des câbles | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Programmation AEOS en qualification | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Programmation PCVue en qualification | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Test et recette de l’ensemble de l’installation en qualification | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Programmation AEOS en production | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Programmation PCVue en production | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Test et recette de l’ensemble de l’installation en production | Ens | 1 | 1 |  | 0
4.1.3.4.5 | Licences NEDAP | Ens | 1 | 1 |  | 0
4.1.3.4.7 | Écran tactile |  |  | 0 |  | 0
| Fourniture y compris licences | u | 7 | 7 |  | 0
| Pose | u | 7 | 7 |  | 0
| Raccordement | u | 7 | 7 |  | 0
| Paramétrage (y compris l'intégration sur PcVue et sur l'écran tactile du PCS) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - INTRUSION | 0
4.1.3.4.8 | REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ DU HALL PERSONNEL
| La dépose des équipements de sûreté actuels (les couloirs d'unicité de passage et leur environnement) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La déprogrammation, sur le système de contrôle d'accès, sur l’hypervision PcVue et sur les deux écrans tactiles (PCS et PS3), des anciens couloirs d'unicité de passage et la programmation des nouveaux (à détailler par l'entreprise) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| L’alimentation et l'intégration au système de contrôle d'accès/intrusion de la porte automatique coulissante de l'entrée du hall personnel « A0039 », ainsi que les portes à la française donnant sur la cour d'Honneur (à détailler par l'entreprise) | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ DU HALL PERSONNEL | 0
4.1.3.4.9 | VIDÉOPHONIE
| Fourniture | u | 1 | 1 |  | 0
| Pose | u | 1 | 1 |  | 0
| Raccordement | u | 1 | 1 |  | 0
| Paramétrage | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - VIDÉOPHONIE | 0
4.1.3.4.10 | PROCEDURE D'INTEGRATION
| Qualification et essais | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - PROCEDURE D'INTEGRATION | 0
4.1.3.4.11 | DOCUMENTS A PRODUIRE
| Dossier EXE | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier DOE | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - PROCEDURE D'INTEGRATION | 0
4.1.3.5 | MATÉRIEL DE SÛRETÉ – SÉCURISATION DES ACCÈS
4.1.3.5.1 | CONTRÔLEURS À BAGAGES
Scanner Rayons X à double vue
| Fourniture | u | 1 | 1 |  | 0
| Pose | u | 1 | 1 |  | 0
| Raccordement | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Paramétrage | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Système de retour de bacs automatisé pour le Scanner Rayons X à double vue |  |  |  |  | 0
| Fourniture | u | 1 | 1 |  | 0
| Pose | u | 1 | 1 |  | 0
| Raccordement | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Paramétrage | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 | 1 |  | 0
4.1.3.5.2 | Portiques de détection des masses métalliques |  |  |  |  | 0
| Fourniture | u | 1 | 1 |  | 0
| Pose | u | 1 | 1 |  | 0
| Raccordement | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Paramétrage | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 | 1 |  | 0
4.1.3.5.3 | Tourniquets tripodes |  |  |  |  | 0
| Fourniture | u | 5 | 5 |  | 0
| Pose | u | 5 | 5 |  | 0
| Raccordement | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Paramétrage | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 | 1 |  | 0
4.1.3.5.4 | Portillons d’accès motorisés |  |  |  |  | 0
| Fourniture pour accueil public | u | 1 | 1 |  | 0
| Fourniture pour accueil personnel | u | 1 | 1 |  | 0
| Pose | u | 2 | 2 |  | 0
| Raccordement | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Paramétrage (y compris l'intégration sur le système de contrôle d'accès et PCvue) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 | 1 |  | 0
4.1.3.5.6 | Couloirs à unicité de passage |  |  |  |  | 0
| Fourniture | u | 3 | 3 |  | 0
| Pose | u | 3 | 3 |  | 0
| Intégration des lecteurs de badge récupérés | u | 2 | 2 |  | 0
| Raccordement | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Paramétrage (y compris l'intégration sur le système de contrôle d'accès et PCVue) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - MATÉRIEL DE SÛRETÉ – SÉCURISATION DES ACCÈS | 0
4.2 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
| La modification des bus de détection qui sont raccordés sur le SDI N°124 | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La modification des bus d’asservissements qui sont raccordés sur le CMSI N°146 | Ens | 1 | 1 |  | 0
| L’extension des AES pour supporter les nouveaux besoins mis en œuvre dans l’espace d’accueil du 15 rue de Vaugirard, locaux annexes, ainsi que les zones impactées par les travaux en SS1 et SS2 | Ens | 1 | 1 |  | 0
| L’extension de l’U.C.M.C du CMSI au PCS du Palais | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture, la pose et le raccordement de Modules Déportés Adressables MEA20 A pour gérer les diffuseurs sonores | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture, la pose et le raccordement de Modules Déportés Adressables MEA20 I pour gérer le désenfumage mécanique | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture, la pose et le raccordement de Modules Déportés Adressables MEA20 AT pour gérer les arrêts techniques liés au désenfumage | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture, la pose et le raccordement de détecteurs linéaires de fumée dans l’espace d’accueil du 15 rue de Vaugirard | u | 2 | 2 |  | 0
| La fourniture, la pose et le raccordement de détecteurs automatiques de fumée ponctuels, déclencheurs manuels, indicateurs d’action, diffuseurs sonores et flashs dans l’ensemble des locaux selon le plan d’implantation en annexe | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le raccordement sur le SSI des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S) fournis par le lot n°04 « chauffage, ventilation, rafraichissement, désenfumage, plomberie » | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture et la pose du câblage supportant ces terminaux | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture et la pose des supports de câblage de ces terminaux | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La programmation et les essais de ces terminaux | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La programmation et les essais des éléments centraux | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La programmation et la mise à jour de l’UAE existante localisée au PCS du Sénat « local B0602 » | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Les essais et les tests de l’ensemble de l’installation du présent lot n°03 « électricité courants forts, courants faibles et SSI » | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La dépose de tous les matériels SSI existants non utilisé | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le dossier EXE | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Le dossier d’identité SSI. | Ens | 1 | 1 |  | 0
4.2.2.6 | Système de détection incendie provisoire | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE | 0
4.3 | Précâblage VDI
| Dépose et évacuation | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Baie informatique y compris alimentation, panneaux de distribution, guide cordons, etc. (à détailler par l'entreprise) | u | 1 | 1 |  | 0
| Déplacement et repositionnement des baies existantes | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Prises RJ45 | u | 96 | 96 |  | 0
| Noyaux RJ45 | u | 192 | 192 |  | 0
| Câbles réseau catégorie 6A | ml | 6720 | 6720 |  | 0
| Cordons de brassage | u | 96 | 96 |  | 0
| Autocontrôles | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier EXE | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier DOE | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - Précâblage VDI | 0
4.4 | Vidéocommunication
| La dépose des liaisons qui desservent les locaux impactés par les travaux | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture, pose et raccordement d’un nouvel amplificateur / récepteur FO de type ORC 2719M identique à l’existant. Le titulaire prévoira la mise en place des patchs pour le nouvel amplificateur afin d’avoir la voie de retour dédié au réseau IP sur coaxial | u | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture, pose et raccordement de répartiteurs et dérivateurs nécessaires (y compris les connecteurs) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture, pose et raccordement des prises coaxiales terminales TV / SAT / FM | u | 4 | 4 |  | 0
| Les liaisons coaxiales reliant la grille de distribution « A0533a » aux prises terminales (y compris les connecteurs) | ml | 300 | 300 |  | 0
| L’alimentation électrique de l’amplificateur depuis l’armoire ondulée « A0533a-AD-OND » | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Les notes de calculs | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Les tests et mesures des signaux | Ens | 1 | 1 |  | 0
| La fourniture, la pose, le raccordement et le réglage des téléviseurs | u | 4 | 4 |  | 0
| Les liaisons coaxiales reliant les téléviseurs aux prises | u | 4 | 4 |  | 0
| Intégration des équipement au système de l’IPTV | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Autocontrôles | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier EXE | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier DOE | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - Vidéocommunication | 0
4.5 | Scrutin
| Coffret scrutin y compris l'alimentation (à détailler par l'entreprise) | u | 1 | 1 |  | 0
| Sonneries | u | 5 | 5 |  | 0
| Câbles SYT 9/10 | ml | 200 | 200 |  | 0
| Dossier EXE | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier DOE | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - Scrutin | 0
4.6 | GESTION D’AFFICHAGE / HORLOGE
4.6.1 | Gestion d’affichage
| Pupitre d'affichage y compris sa commande | u | 6 | 6 |  | 0
| Pupitre "administrateur" | u | 1 | 1 |  | 0
| Système de gestion | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Tests et recettes | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier EXE | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier DOE | Ens | 1 | 1 |  | 0
4.6.2 | HORLOGE |  |  |  |  | 0
| Fourniture | u | 2 | 2 |  | 0
| Pose | u | 2 | 2 |  | 0
| Paramétrage | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - GESTION D’AFFICHAGE / HORLOGE | 0
4.7 | Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
| La fourniture, la pose et le raccordement d'automates programmables industriels (API) ainsi que leurs équipements (modules d’entrées/sorties, alimentation sans coupure, etc.) et l’ensemble des liaisons permettant la remontée des points (à détailler par l'entreprise) | u | 2 | 2 |  | 0
| La programmation des informations issues des l’automates sur la GTB, avec les animations et les vues graphiques associées (à détailler par l'entreprise) | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier EXE | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Dossier DOE | Ens | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total - Gestion Technique du Bâtiment (GTB) | 0
| Montant TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Montant TOTAL T.T.C |  |  |  |  | 0