## note liminaire
NOTE LIMINAIRE
VÉRIFICATION DES QUANTITÉS
Les quantités indiquées dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire qui suit sont fixées par le Maître d'Œuvre. Elles sont données à titre indicatif afin d’aider l’entreprise pour la compréhension et l’établissement de son chiffrage et ne revêtent pas un caractère contractuel.
Il appartient à l’entrepreneur, préalablement à la remise de son offre, de vérifier celles-ci et éventuellement de les modifier en fonction de ses propres calculs.
Aucune réclamation ne pourra être acceptée postérieurement à la signature du marché sur le motif des quantités.
MODIFICATIONS ET OBSERVATIONS
La trame du présent DPGF fourni ne devra pas être modifiée (Pas d'ajout de ligne, modification de prestation, etc…).

## synthese
|  |  | Quantités MOE | Quantités Entreprise
CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. |  |  | P.U. HT | Sommes HT
[5 empty] | euros | euros | 0 | 0
3 | LOT 06 - TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0
3.1 | Article – CFA |  |  |  |  | 0
3.2 | Article – CF0 |  |  |  |  | 0
3.3 | Article –Système de Gestion des éclairages |  |  |  |  | 0
7.9 | Evacuation des déchets |  |  |  |  | 0
7.10 | Nettoyage de fin de chantier |  |  |  |  | 0
4 | LOT 06 - TRANCHE OPTIONNELLE 01 |  |  |  |  | 0
4.1 | Article – CFA |  |  |  |  | 0
4.2 | Article – CF0 |  |  |  |  | 0
4.3 | Article – Système de Gestion des éclairages |  |  |  |  | 0
7.9 | Evacuation des déchets |  |  |  |  | 0
7.10 | Nettoyage de fin de chantier |  |  |  |  | 0
5 | LOT 06 - TRANCHE OPTIONNELLE 02 |  |  |  |  | 0
5.1 | Article 2 – CFA |  |  |  |  | 0
5.2 | Article – CF0 |  |  |  |  | 0
5;3 | Article – Système de Gestion des éclairages |  |  |  |  | 0
7.9 | Evacuation des déchets |  |  |  |  | 0
7.10 | Nettoyage de fin de chantier |  |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX H.T. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  |  | 0

## TF
|  |  | Quantités MOE | Quantités Entreprise
article | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. |  |  | P.U. HT | Sommes HT
[5 empty] | euros | euros
3 | LOT 06 - Tranche FERME |  |  |  |  | 0
3.1 | Article – CFA |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Travaux préparatoires
| Dévoiement des câbles SSI force ou vidéo nécessaire durant la rénovation des terrasses | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| déplacement antenne wifi de la cour | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.1.2 | Travaux VDI
| Mise en place d'une nouvelle liaison RJ45 pour l'antenne wifi de la cour | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Pose RJ45 pour prises téléphonie | u | 4 | 4 |  | 0
| raccordement GTB et la supervision des nouvelles armoires | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Dépose des câbles réseaux existants | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.1.3 | Travaux GTB
| Dépose de tous les câbles GTB existant | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| programmation GTB | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.1.4 | Travaux Vidéosurveillance
| Déplacement des caméras existantes sur échafaudage | u | 3 | 3 |  | 0
| remise en place des cameras | u | 3 | 3 |  | 0
| remplacement des câbles des cameras existantes | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| dépose des anciens câbles | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| mise en place d'un système ajax provisoire | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Mise en place de camera thermique et antenne radio | u | 5 | 5 |  | 0
3.1.5 | Travaux SSI
| Mise en place des câbles dans les cheminements définitif ou remplacements des câbles SSI nécessaire durant la rénovation des terrasses | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.2 | Article – CF0 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | La mise en place des tableaux
| nouveau TD lumière, | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| nouveau TD force | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| nouveau coffret éclairage pour les transformateurs des éclairages du dôme et des terrasses | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.2.2 | La mise en place des nouvelles alimentations de ces deux TD depuis le TGBT 4
| alimentation nouveau TD lumière, | ml | 70 | 70 |  | 0
| alimentation nouveau TD force | ml | 70 | 70 |  | 0
| Modification TGBT4 Lumière | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Modification TGBT4 Force | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.2.3 | Alimentation chantier
| Modification TGBT4 alimentation chantier | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| coffret de chantier | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| alimentation coffret de chantier | ml | 70 | 70 |  | 0
3.2.4 | Alimentation Ondulé
| La mise en place des nouvelles protections et alimentations ondulées pour les cameras depuis de coffret ondulé vers les cameras | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| pose tirage et raccordement du câble ondulé en A0533c pour les caméras | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| pose tirage et raccordement du câble ondulé en A0533c pour l'automate | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| modification armoire ondulé | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.2.5 | Éclairage de sécurité
| La mise en place de la nouvelle alimentation sécurisé 110V pour les BAES depuis A0637b | ml | 70 | 70 |  | 0
| pose et raccordement des nouveaux câbles pour les blocs | ml | 40 | 40 |  | 0
| modification armoire sécurisé | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| fourniture pose et raccordement des BAES | u | 4 | 4 |  | 0
3.2.6 | Le basculement en provisoire des alimentations des éclairages conservés
| L’éclairage extérieur de façade Est côté cour (non concerné par le projet) | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| L’éclairage extérieur de façade Ouest côté cour (non concerné par le projet) | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.2.7 | Le remplacement des éclairages de sécurités par des éclairages LED de nouvelle génération | u | 4 | 4 |  | 0
3.2.8 | Remplacement des éclairages des horloges
| Fourniture et pose des éclairages des horloges y compris accessoires, alimentation et système de fixation | Ens. | 2 | 2 |  | 0
| projecteur small type Calumma XS | u | 4 | 4 |  | 0
3.2.9 | Remplacement des blocs d’éclairages fluos | u | 6 | 6 |  | 0
3.2.10 | Relamping du lustre en A0126 | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.2.11 | Fourniture et pose de tous les éclairages demandés y compris accessoires et système de fixation
| réglette 300mm type Lamari 1 | u | 18 | 18 |  | 0
| réglette 600mm type Lamari 2 | u | 16 | 16 |  | 0
| réglette 900mm type Lamari 3 | u | 8 | 8 |  | 0
| projecteur médium type Calumma M | u | 22 | 22 |  | 0
| projecteur small type Calumma S | u | 4 | 4 |  | 0
| Alimentation 48V – 520 W de type E-box Remote Basic | u | 4 | 4 |  | 0
3.2.12 | Fourniture, pose et raccordement de tous les câbles spécifiques aux éclairages y compris peinture tons pierre des câbles apparents | u | 42 | 42 |  | 0
3.2.13 | Cheminement des câbles
| Mise en place de chemin de câble, fourreau | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un profil aluminium rectangulaire peint en ton pierre, dimensionné pour accueillir le câble | ml | 180 | 180 |  | 0
3.2.14 | Alimentation du carillon | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.2.15 | Dépose de tous les câbles, éclairages abandonnés et de l'armoire | U | 1 | 1 |  | 0
3.3 | Système de Gestion des éclairages |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Fourniture pose et mise en service d’un système de pilotage de l'installation | Ens. | 1 | 1 |  | 0
3.3.2 | Essais et réglages lumière
| Réalisation des essais préliminaires | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Réalisation des réglages lumière et programmation des projecteurs | Ens | 1 | 1 |  | 0
3.3.3 | Formation et mise en service | Ens | 1 | 1 |  | 0
7.9 | Évacuation des déchets | Ens | 1 | 1 |  | 0
7.10 | Nettoyage de fin de chantier | Ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  |  | 0

## TO1
|  |  | Quantités MOE | Quantités Entreprise
article | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. |  |  | P.U. HT | Sommes HT
[5 empty] | euros | euros | 0 | 0
4 | LOT 06 - TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  |  | 0
4.1 | Article – CFA |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Travaux VDI | PM
4.1.2 | Travaux GTB | PM
4.1.3 | Travaux vidéo surveillance
| Déplacement des caméras existantes sur échafaudage | u | 1 | 1 |  | 0
| remise en place des cameras | u | 1 | 1 |  | 0
| remplacement des câbles des cameras existantes | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| dépose des anciens câbles | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Mise en place de camera thermique et antenne radio | u | 5 | 5 |  | 0
4.2 | Article – CF0 |  |  |  |  | 0
4.2.1 | La mise en place de tableaux
| nouveau TD éclairage pour les transformateurs des éclairages OUEST | Ens. | 1 | 1 |  | 0
4.2.2 | alimentation du TD éclairage OUEST | Ens. | 1 | 1 |  | 0
4.2.3 | raccordement en définitif alimentations des éclairages conservés
| L’éclairage extérieur de façade Ouest côté cour (non concerné par le projet) | Ens. | 1 | 1 |  | 0
4.2.4 | Déplacement des éclairages de sécurités conservés par des éclairages LED de nouvelle génération | U | 4 | 4 |  | 0
4.2.5 | Fourniture et pose de tous les éclairages demandés y compris accessoires et système de fixation
| réglette 300mm type Lamari 1 | U | 12 | 12 |  | 0
| réglette 600mm type Lamari 2 | U | 21 | 21 |  | 0
| réglette 900mm type Lamari 3 | U | 0 | 0 |  | 0
| projecteur médium type Calumma M | U | 2 | 2 |  | 0
| projecteur small type Calumma S | U | 0 | 0 |  | 0
| Alimentation 48V – 520 W de type E-box Remote Basic | U | 3 | 3 |  | 0
4.2.6 | Fourniture, pose et raccordement de tous les câbles spécifiques aux éclairages y compris peinture tons pierre des câbles apparents | U | 33 | 33 |  | 0
| Fourniture et pose d'un profil aluminium rectangulaire peint en ton pierre, dimensionné pour accueillir le câble | ml | 65 | 65 |  | 0
| Mise en place de chemin de câble, fourreau | Ens. | 1 | 1 |  | 0
4.2.7 | Dépose de tous les câbles et luminaires abandonnés | Ens. | 1 | 1 |  | 0
4.3 | Système de Gestion des éclairages |  |  |  |  | 0
| Fourniture pose et mise en service d’un système de Gestion des éclairages | Ens. | 1 | 1 |  | 0
Essais et réglages lumière
| Réalisation des essais préliminaires | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Réalisation des réglages lumière et programmation des projecteurs | Ens | 1 | 1 |  | 0
7.9 | Évacuation des déchets | Ens | 1 | 1 |  | 0
7.10 | Nettoyage de fin de chantier | Ens | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  |  | 0

## TO2
|  |  | Quantités MOE | Quantités Entreprise
article | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. |  |  | P.U. HT | Sommes HT
[5 empty] | euros | euros
5 | LOT 06 - TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |  |  |  | 0
5.1 | Article – CFA |  |  |  |  | 0
5.1.1 | Travaux VDI | PM
5.1.2 | Travaux GTB | PM
5.1.3 | Travaux vidéo surveillance
| Déplacement des caméras existantes sur échafaudage | U | 3 | 3 |  | 0
| remise en place des cameras | U | 3 | 3 |  | 0
| remplacement des câbles des cameras existantes | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| dépose des anciens câbles | Ens. | 1 | 1 |  | 0
| Déplacement des caméras thermique et antenne radio | U | 5 | 5 |  | 0
5.2 | Article – CF0 |  |  |  |  | 0
5.2.1 | La mise en place de tableaux
| nouveau TD éclairage pour les transformateurs des éclairages EST | Ens. | 1 | 1 |  | 0
5.2.2 | alimentation du TD éclairage EST | Ens. | 1 | 1 |  | 0
5.2.3 | raccordement en définitif alimentations des éclairages conservés
| L’éclairage extérieur de façade EST côté cour (non concerné par le projet) | Ens. | 1 | 1 |  | 0
5.2.4 | Déplacement des éclairages de sécurités conservés par des éclairages LED de nouvelle génération | U | 4 | 4 |  | 0
5.2.5 | Fourniture et pose de tous les éclairages demandés y compris accessoires et système de fixation
| réglette 300mm type Lamari 1 | U | 18 | 18 |  | 0
| réglette 600mm type Lamari 2 | U | 33 | 33 |  | 0
| réglette 900mm type Lamari 3 | U | 0 | 0 |  | 0
| projecteur médium type Calumma M | U | 2 | 2 |  | 0
| projecteur small type Calumma S | U | 0 | 0 |  | 0
| Alimentation 48V – 520 W de type E-box Remote Basic | U | 4 | 4 |  | 0
5.2.6 | Fourniture, pose et raccordement de tous les câbles spécifiques aux éclairages y compris peinture tons pierre des câbles apparents | U | 51 | 51 |  | 0
| Fourniture et pose d'un profil aluminium rectangulaire peint en ton pierre, dimensionné pour accueillir le câble | ml | 100 | 100 |  | 0
| Mise en place de chemin de câble, fourreau | Ens. | 1 | 1 |  | 0
5.2.7 | Dépose de tous les câbles et luminaires abandonnés | U | 1 | 1 |  | 0
5.3 | Système de Gestion des éclairages |  |  |  |  | 0
| Fourniture pose et mise en service d’un système de Gestion des éclairages | Ens. | 1 | 1 |  | 0
Essais et réglages lumière
| Réalisation des essais préliminaires | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Réalisation des réglages lumière et programmation des projecteurs | Ens | 1 | 1 |  | 0
7.9 | Évacuation des déchets | Ens | 1 | 1 |  | 0
7.10 | Nettoyage de fin de chantier | Ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX H.T. |  |  |  |  | 0 | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  |  | 0