## Page de garde
UNIVERSITE DE BORDEAUX 35, place Pey Berland 33 000 BORDEAUX
N° 2024-080 Objet : Acquisition, livraison, mise en service et prestations associées d'une chaîne de chromatographie UHPLC de détection chimique haute sensibilité pour l'Université de Bordeaux
ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT composée de 3 onglets A remettre sous formats Excel modifiable ET PDF
Tableau des exigences techniques et fonctionnelles de l'université de Bordeaux Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière

## Grille de réponse SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire (cf. article 2.4 du CCP)
Marché composite n° 2024-080 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
SOLUTION DE BASE
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction pour XX
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
Si une variante peut ou doit être proposée, elle fera l'objet d'un tableau des exigences techniques et fonctionnelles et d'un tableau des prix spécifiques. Il est impératif que la solution de base et la variante puissent être précisément identifiées sans confusion possible.
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif
F1-1 | Assurer la mesure de monoamines dans des échantillons de microdialyse intracérébrale
F1-1-1 | Assurer l'analyse quantitative des monoamines dans des échantillons de microdialyse intracérébrale avec une sensibilité approchant la fentomole par échantillons | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-2 | La pompe d'HPLC doit pouvoir assurer des débits de 10µL/min à 10 mL/min | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-3 | La pompe d'HPLC devrait supporter des pressions d'au moins 400 bars | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-4 | La pompe d'HPLC devrait être équipée d'un dégazeur intégré ou associé | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-5 | La pompe d'HPLC devrait être équipée d'un amortisseur de pulsations | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-6 | La pompe d'HPLC doit être équipée d'un système de rinçage de pistons | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-7 | Le système d'HPLC doit être équipé d'un détecteur électrochimique performant avec filtre numérique avancé pour augmenter le signal/bruit avec une cellule performante | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-8 | Le détecteur doit être muni d'un sélecteur de range durant le chromatogramme ("timeline") | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-9 | La cellule de détection doit être compatible avec des échantillons de faible volume (faible volume de chambre de travail), si possible modulable | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-10 | Le système d'HPLC doit être équipé d'un passeur d'échantillons automatique capables d'injecter des échantillons de 1 µL avec reproductibilité. Le passeur doit être réfrigéré (4°C) | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-11 | Le passeur d'échantillons doit être compatible avec les caractéristiques de la pompe d'HPLC (pression notamment) | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-12 | Le système doit être muni d'un four pour la colonne pour maintenir la température stable | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-13 | Le système doit être fourni avec une interface pour l'acquisition des signaux du détecteur sur un ordinateur | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-14 | Le système doit être équipé d'une colonne de chromatographie compatible avec les différents éléments | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-2 | Autres fonctionnalités offertes par le dispositif et permettant d'optimiser la performance du dispositif
F1-2-2 | Fonctionnalités supplémentaires matériel: bac pour placer les phases mobiles (tray), supports tubulures, agencement des éléments | non prescrit mais que le candidat peut proposer sur la cellule de droite |  | 2
F1-3 | Etre compatible avec les fonctionnalités
F1-3-1 | Analyse des acides aminés si besoin | - |  | 2
F1-3-2 | Fichiers du logiciel d'acquisition transformables | - |  | 2
F1-4 | Prérequis et contre-indications
F1-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite |  | 2
F1-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite |  | 2
F1-5 | Respecter les normes en vigueur
F1-5-1 | Les éléments doivent fonctionner en 220-240V, 50-60 Hz. | - |  | 1
F1-5-2 | Normes européennes (matériel, logiciel, périphériques annexes) | - |  | 1
F1-6 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F1-6-1 | Fournitures basiques (portoirs, fioles) pour mise en route | Préciser les caractéristiques des consommables fournis lors de la mise en route |  | 1
F1-7 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif
F1-7-1 | Indication du consommable (fiole, portoir) pour l'injecteur automatique compatible avec des petits volumes d'injection | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. |  | 2
F1-7-2 | Indication du consommable pour connectique HPLC et colonnes de chromatographie | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. |  | 2
F1-7-3 | changements de type d'analyse avec indication du consommable (exemple: acides aminés) | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. |  | 2
F1-7-4 | Indiquez tous les consommables et fournitures nécessaires à la bonne utilisation de l'équipement | à préciser |  | 2
F1-8 | Consommation énergétique du dispositif
F1-8-1 | Préciser la consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité | -
F1-8-2 | Préciser la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité | -
F1-8-3 | Si l'équipement doit être utilisé avec du gaz de laboratoire, préciser le type de gaz utilisé | -
F1-8-4 | Si l'équipement doit être utilisé avec du gaz de laboratoire, préciser la consommation journalière maximale de l'équipement en gaz lorsque celui-ci est en pleine activité | -
F1-9 | Licence et logiciel
F1-9-1 | Le système doit être fourni avec un logiciel compatible | Préciser le logiciel et les fonctionnalités |  | 1
F1-9-2 | Ordinateur complet, fonctionnel, avec le logiciel installé | Préciser les caractéristiques techniques de l'ordinateur |  | 1
F1-9-3 | Le logiciel doit permettre l'acquisition et le traitement de données chromatographiques, ainsi que le pilotage des éléments (chaine d'HPLC) |  |  | 1
F1-9-4 | Déterminer le nombre et le type de licences fournies pour au moins 1 poste(s) de travail. Les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le(s) poste(s) de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. | - |  | 2
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F2-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche à l'adresse suivante : Université de Bordeaux, Batiment Biologie Santé, Laboratoire INCIA, 2 rue du docteur Hoffmann Martinot, 33000 Bordeaux. | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification du marché |  | 1
F2-1-2 | Définir les moyens humains et techniques prévus pour l'installation | - |  | 2
F2-1-3 | Le cas échant, description des travaux d'intégration proposés | - |  | 2
F2-1-4 | Installer, paramétrer et mettre en ordre de marche le dispositif | - |  | 1
F3 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F3-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant (article 2.10.1 CCP) | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche |  | 1
F3-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations article 2.10.2 CCP) | - |  | 1
F3-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | - |  | 2
F4 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé (article 2.4.1 CCP)
F4-1 | Garantie
F4-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée d'au moins 2 an(s) : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire) . voir article 2.6.1 du CCP) | - |  | 1
F4-1-3 | En partie fractionné du prix Proposer une extension de garantie de deux ans au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | - |  | 2
F4-1-2 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie de base (et étendue le cas échéant) | - |  | 2
F4-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrrite de l'université |  | 2
F4-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la prise en charge de la demande |  | 2
F4-1-6 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment il assure la disponibilité des pièces détachées |  | 1
F4-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-8 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F4-2 | SAV
F4-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F4-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | - |  | 2
F4-2-3 | Taille de la structure en France | -
F4-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F4-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F4-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F4-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F4-2-8 | Jours et heures d'ouverture | - |  | 2
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F5-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | -
F5-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F5-0-3 | Jours et heures ouvrés | -
F5-0-4 | Si astreinte, créneau heures non ouvrées | -
F5-0-5 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention. |  |  | 2
F5-1 | Proposer une formule de maintenance préventive (art. 2.7 CCP)
F5-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-2 | Proposer une formule de maintenance corrective (art. 2.7 CCP)
F5-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle (art. 2.7 CCP)
F5-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en % |  | 2
F5-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 1
F5-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts (art. 2.7 CCP)
F5-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F5-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-5 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F5-5-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | - |  | 2
F5-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F5-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | Veuillez détailler la liste des pièces d'usure identifiées et les chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix
F6 | Dispositions pour limiter l'impact environnemental de l'équipement
F6-1 | Quelle est la part de matériaux recyclés/réutilisés dans la fabrication de l'équipement, veuillez préciser quels matériaux et les procédés mis en place | - |  | 2
F6-2 | Veuillez préciser la politique en matière de gestion de la valorisation des matériaux des équipements en fin de vie | - |  | 2
F6-3 | Est-ce que les matériaux des consommables de l'équipement peuvent provenir de matériaux recyclés | - |  | 2
F6-4 | Déterminez les procédés et moyens mis en œuvre dans la conception de l'équipement afin de réduire la consommation des consommables nécessaires à l'utilisation de l'appareil le cas échéant |  |  | 2
F6-5 | Qulles sont vos actions pour permettre des emballages de consommables les plus respectueux pour l'environnement | - |  | 2
F6-6 | Veuillez fournir par des preuves tangibles, non issue de la politique RSE, les moyens permettant de limiter l'impact environnemental dans le cadre de la consultation (sur l'ensemble de la supply chain) | - |  | 2
F6-7 | Veuillez préciser la consommation électrique du dispositif et si l'appareil a été conçu ou permet dans son utilisation de réduire la consomation d'électricité |  |  | 2
A …………………………………………………., le ……………………………………2025
Signature

## Grille de réponse Variante
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire (cf. article 2.4 du CCP)
Marché composite n° 2024-080 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
VARIANTE
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction pour XX
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
Si une variante peut ou doit être proposée, elle fera l'objet d'un tableau des exigences techniques et fonctionnelles et d'un tableau des prix spécifiques. Il est impératif que la solution de base et la variante puissent être précisément identifiées sans confusion possible.
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif
F1-1 | Assurer la mesure de monoamines dans des échantillons de microdialyse intracérébrale
F1-1-1 | Assurer l'analyse quantitative des monoamines dans des échantillons de microdialyse intracérébrale avec une sensibilité approchant la fentomole par échantillons | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-2 | La pompe d'HPLC doit pouvoir assurer des débits de 10µL/min à 10 mL/min | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-3 | La pompe d'HPLC devrait supporter des pressions d'au moins 400 bars | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-4 | La pompe d'HPLC devrait être équipée d'un dégazeur intégré ou associé | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-5 | La pompe d'HPLC devrait être équipée d'un amortisseur de pulsations | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-6 | La pompe d'HPLC doit être équipée d'un système de rinçage de pistons | Précisez les caractéristiques |  | 2
F1-1-7 | Le système d'HPLC doit être équipé d'un détecteur électrochimique performant avec filtre numérique avancé pour augmenter le signal/bruit avec une cellule performante | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-8 | Le détecteur doit être muni d'un sélecteur de range durant le chromatogramme ("timeline") | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-9 | La cellule de détection doit être compatible avec des échantillons de faible volume (faible volume de chambre de travail), si possible modulable | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-10 | Le système d'HPLC doit être équipé d'un passeur d'échantillons automatique capables d'injecter des échantillons de 1 µL avec reproductibilité. Le passeur doit être réfrigéré (4°C) | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-11 | Le passeur d'échantillons doit être compatible avec les caractéristiques de la pompe d'HPLC (pression notamment) | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-12 | Le système doit être muni d'un four pour la colonne pour maintenir la température stable | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-13 | Le système doit être fourni avec une interface pour l'acquisition des signaux du détecteur sur un ordinateur | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-1-14 | Le système doit être équipé d'une colonne de chromatographie compatible avec les différents éléments | Précisez les caractéristiques |  | 1
F1-2 | Autres fonctionnalités offertes par le dispositif et permettant d'optimiser la performance du dispositif
F1-2-2 | Fonctionnalités supplémentaires matériel: bac pour placer les phases mobiles (tray), supports tubulures, agencement des éléments | non prescrit mais que le candidat peut proposer sur la cellule de droite |  | 2
F1-3 | Etre compatible avec les fonctionnalités
F1-3-1 | Analyse des acides aminés si besoin | - |  | 2
F1-3-2 | Fichiers du logiciel d'acquisition transformables | - |  | 2
F1-4 | Prérequis et contre-indications
F1-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite |  | 2
F1-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite |  | 2
F1-5 | Respecter les normes en vigueur
F1-5-1 | Les éléments doivent fonctionner en 220-240V, 50-60 Hz. | - |  | 1
F1-5-2 | Normes européennes (matériel, logiciel, périphériques annexes) | - |  | 1
F1-6 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F1-6-1 | Fournitures basiques (portoirs, fioles) pour mise en route | Préciser les caractéristiques des consommables fournis lors de la mise en route |  | 1
F1-7 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif
F1-7-1 | Indication du consommable (fiole, portoir) pour l'injecteur automatique compatible avec des petits volumes d'injection | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. |  | 2
F1-7-2 | Indication du consommable pour connectique HPLC et colonnes de chromatographie | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. |  | 2
F1-7-3 | changements de type d'analyse avec indication du consommable (exemple: acides aminés) | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. |  | 2
F1-7-4 | Indiquez tous les consommables et fournitures nécessaires à la bonne utilisation de l'équipement | à préciser |  | 2
F1-8 | Consommation énergétique du dispositif
F1-8-1 | Préciser la consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité | -
F1-8-2 | Préciser la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité | -
F1-8-3 | Si l'équipement doit être utilisé avec du gaz de laboratoire, préciser le type de gaz utilisé | -
F1-8-4 | Si l'équipement doit être utilisé avec du gaz de laboratoire, préciser la consommation journalière maximale de l'équipement en gaz lorsque celui-ci est en pleine activité | -
F1-9 | Licence et logiciel
F1-9-1 | Le système doit être fourni avec un logiciel compatible | Préciser le logiciel et les fonctionnalités |  | 1
F1-9-2 | Ordinateur complet, fonctionnel, avec le logiciel installé | Préciser les caractéristiques techniques de l'ordinateur |  | 1
F1-9-3 | Le logiciel doit permettre l'acquisition et le traitement de données chromatographiques, ainsi que le pilotage des éléments (chaine d'HPLC) |  |  | 1
F1-9-4 | Déterminer le nombre et le type de licences fournies pour au moins 1 poste(s) de travail. Les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le(s) poste(s) de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. | - |  | 2
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F2-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche à l'adresse suivante : Université de Bordeaux, Batiment Biologie Santé, Laboratoire INCIA, 2 rue du docteur Hoffmann Martinot, 33000 Bordeaux. | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification du marché |  | 1
F2-1-2 | Définir les moyens humains et techniques prévus pour l'installation | - |  | 2
F2-1-3 | Le cas échant, description des travaux d'intégration proposés | - |  | 2
F2-1-4 | Installer, paramétrer et mettre en ordre de marche le dispositif | - |  | 1
F3 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F3-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant (article 2.10.1 CCP) | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche |  | 1
F3-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations article 2.10.2 CCP) | - |  | 1
F3-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | - |  | 2
F4 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé (article 2.4.1 CCP)
F4-1 | Garantie
F4-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée d'au moins 2 an(s) : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire) . voir article 2.6.1 du CCP) | - |  | 1
F4-1-3 | En partie fractionné du prix Proposer une extension de garantie de deux ans au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | - |  | 2
F4-1-2 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie de base (et étendue le cas échéant) | - |  | 2
F4-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrrite de l'université |  | 2
F4-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la prise en charge de la demande |  | 2
F4-1-6 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment il assure la disponibilité des pièces détachées |  | 1
F4-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-8 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F4-2 | SAV
F4-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F4-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | - |  | 2
F4-2-3 | Taille de la structure en France | -
F4-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F4-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F4-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F4-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F4-2-8 | Jours et heures d'ouverture | - |  | 2
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F5-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | -
F5-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F5-0-3 | Jours et heures ouvrés | -
F5-0-4 | Si astreinte, créneau heures non ouvrées | -
F5-0-5 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention. |  |  | 2
F5-1 | Proposer une formule de maintenance préventive (art. 2.7 CCP)
F5-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-2 | Proposer une formule de maintenance corrective (art. 2.7 CCP)
F5-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle (art. 2.7 CCP)
F5-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en % |  | 2
F5-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 1
F5-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts (art. 2.7 CCP)
F5-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F5-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-5 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F5-5-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | - |  | 2
F5-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F5-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | Veuillez détailler la liste des pièces d'usure identifiées et les chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix
F6 | Dispositions pour limiter l'impact environnemental de l'équipement
F6-1 | Quelle est la part de matériaux recyclés/réutilisés dans la fabrication de l'équipement, veuillez préciser quels matériaux et les procédés mis en place | - |  | 2
F6-2 | Veuillez préciser la politique en matière de gestion de la valorisation des matériaux des équipements en fin de vie | - |  | 2
F6-3 | Est-ce que les matériaux des consommables de l'équipement peuvent provenir de matériaux recyclés | - |  | 2
F6-4 | Déterminez les procédés et moyens mis en œuvre dans la conception de l'équipement afin de réduire la consommation des consommables nécessaires à l'utilisation de l'appareil le cas échéant |  |  | 2
F6-5 | Qulles sont vos actions pour permettre des emballages de consommables les plus respectueux pour l'environnement | - |  | 2
F6-6 | Veuillez fournir par des preuves tangibles, non issue de la politique RSE, les moyens permettant de limiter l'impact environnemental dans le cadre de la consultation (sur l'ensemble de la supply chain) | - |  | 2
F6-7 | Veuillez préciser la consommation électrique du dispositif et si l'appareil a été conçu ou permet dans son utilisation de réduire la consomation d'électricité |  |  | 2
A …………………………………………………., le ……………………………………2025
Signature

## Prix SB Variante
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Marché composite n° 2024-080 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire SOLUTION DE BASE ET VARIANTE
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (dont le cas échéant études préalables et travaux d'intégration) (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formation initiale
[6 empty] | par équipement |  | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | [7 empty] | 0
| VARIANTE Décomposition du prix global et forfaitaire | Matériel, y compris garantie de base
[6 empty] | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Logiciel
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Connectique
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (dont le cas échéant études préalables et travaux d'intégration)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formation initiale
[6 empty] | par équipement |  | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Variante | [7 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance préventive
|  | Maintenance préventive (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance corrective
|  | Maintenance corrective (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
MCO
|  | Maintien en condition opérationnelle (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Extension de garantie
|  | Extension de garantie de deux (2) ans au-delà de la garantie de base |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………2025
Signature