## Lot 4
DPGF TJ LARIVOT ATTENTE GARDEE LOT 04
DESCRIPTION DE L'OUVRAGE | Qté |  | Prix u.HT | Total HT
LOT 04 - ELECTRICITE
RDC |  |  |  | 0
Installation neuve de Tableau Divisionnaire + dépose du TD existant | 1 | u | 0 | 0
Point lumineux- pot DCL en plafond | 8 | u | 0 | 0
hublot antivandale cellule | 6 | u | 0 | 0
pave led + socle partie centrale | 2 | u | 0 | 0
Interrupteur simple allumage | 3 | u | 0 | 0
Câblages + raccordement à l'existant | 1 | u | 0 | 0
Climatisation 12000 BTU. CARRIER | 2 | u | 0 | 0
Liaison frigo + vidange | 2 | u | 0 | 0
Attente pour clim | 2 | u | 0 | 0
Prise 16A + terre | 4 | u | 0 | 0
BAES | 1 | u | 0 | 0
R+1 |  |  |  | 0
Point lumineux - pot DCL en plafond | 10 | u | 0 | 0
reglette led archives | 6 | u | 0 | 0
Plafonnier rond 210mm encastre pour locaux repos etage | 4 | u | 0 | 0
Interrupteur simple allumage | 3 | u | 0 | 0
Climatisation 9000 BTU | 3 | u | 0 | 0
Liaison frigo + vidange | 4 | u | 0 | 0
Prise 16A + terre | 5 | u | 0 | 0
Attente pour clim | 3 | u | 0 | 0
Eclairage extérieur | 5 | u | 0 | 0
|  |  | TOTAL HT | 0