## Bordereau de prix SSI
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
Bordereau des Prix Unitaires
Objet de la consultation
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (S.S.I.), DES EQUIPEMENTS DE DESENFUMAGE ET DES ASSERVISSEMENTS ASSOCIES
Lot 1
Maître de l'ouvrage
Centre Hospitalier Universaire
Avenue de la Côte de Nacre
14033 CAEN CEDEX 9
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
GENERALITE - MAIN D'OEUVRE
I | MISE EN ŒUVRE
1 | Forfait déplacement | F
11 | Dépose et répose de matériel seul | U
12 | Coefficient de majoration à appliquer sur les pièces hors BPU de 0 à 500 € (sur frais justifié) | %
13 | Coefficient de majoration à appliquer sur les pièces hors BPU de 501 à 1 500 € (sur frais justifié) | %
14 | Coefficient de majoration à appliquer sur les pièces hors BPU supérieur à 1 501 € (sur frais justifié) | %
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION HORS AMIANTE
II | MARQUE DEF
II.a. | ECS - GAMME LEONIS S
100 | Fourniture d'un Stylet centrale | U
101 | Fourniture d'une Carte de face avant LEONIS CPFA | U
102 | Fourniture d'un Carte option fond de panier BPS - Cartes options: M10RL-EG, M4COM-EG(-TR) et MRLE-OO | U
103 | Fourniture d'une Carte extension M1BT | U
104 | Fourniture d'un Bloc alimentation BA100 | U
105 | Fourniture d'un Carte Interface réseau MRLE-OO | U
106 | Fourniture d'un Carte M4COM-EG(-TR) | U
107 | Fourniture d'un Carte M10RL-EG 10 Relais | U
108 | Fourniture d'une Carte principale MGP | U
II.b. | ECS - GAMME CASSIOPEE FORTE S
109 | Fourniture d'une Unité centrale FORTE S MB2B | U
110 | Fourniture d'une Face avant ECS FORTE S | U
111 | Fourniture d'une Carte 256 points boucle - MG2B | U
112 | Fourniture d'une Carte 20 relais C20R-E | U
113 | Fourniture d'une Extension module DI de base IE2M | U
II.c. | ECS - GAMME CASSIOPEE MEZZO 2C 360
114 | Fourniture d'une Unité centrale MEZZO C MPM-C | U
115 | Fourniture d'une Face avant ECS MEZZO C | U
116 | Fourniture d'un Module d'alimentation MEZZAL | U
117 | Fourniture d'une carte de 7 relais de répétition paramétrables R7P2 | U
118 | Fourniture d'une carte de 12 relais de répétition paramétrables R12P2 | U
119 | Fourniture d'une carte de 20 relais de répétition paramétrables C20R | U
II.d. | DETECTION - GAMME LOTA
120 | Fourniture d'un Socle standard SLX | U
121 | Fourniture d'un Socle encastrement faux plafond PES15 | U
122 | Fourniture d'un Détecteur optique adressable LOA | U
123 | Fourniture d'un Détecteur optique de fumée et sonde thermique LOTA | U
124 | Fourniture d'un Détecteur optique de fumée, sonde thermique et capteur de CO LOTCA | U
125 | Fourniture d'un Détecteur optique de fumée, sonde thermique gamme de température étendue LOTAI | U
126 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable socle inclus LDMA | U
127 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable étanche LDMA IP | U
128 | Fourniture d'une Membrane déformable pour Déclencheur manuel adressable | U
129 | Fourniture d'un Capot de protection pour Déclencheur manuel adressable | U
II.e. | DETECTION - GAMME ORION
130 | Fourniture d'un Socle détecteur incendie EOLX | U
131 | Fourniture d'un Détecteur optique de fumée adressable FORTE hors socle OA-O | U
132 | Fourniture d'un Détecteur thermique interactif adressable hors socle OA-T | U
133 | Fourniture d'un Détecteur multicritère adressable hors socle ORION+ | U
134 | Fourniture d'un Détecteur de flamme infrarouge double fréquence adressable hors socle VIRA | U
135 | Fourniture d'un Déclencheur conventionnel ORION SOCLE OC-O | U
136 | Fourniture d'un Déclencheur conventionnel FORTE DMOCL | U
137 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable DMOA Socle inclus | U
138 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable étanche DMOA IP | U
II.f. | DETECTION - GAMME ATEX
139 | Fourniture d'un Détecteur optique flamme adressable hors socle VIREX | U
140 | Fourniture d'une interface intrinsèque MBASVEX | U
141 | Fourniture d'une barrière Zener BZ1 | U
142 | Fourniture d'un Détecteur de chaleur adressable hors socle OC-Vex | U
II.g. | DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR - JANUS
143 | Fourniture d'un Détecteur Autonome Déclencheur JANUS | U
II.h. | DETECTEUR CONVENTIONNEL
144 | Fourniture d'un Détecteur optique ponctuel de fumée OC-O | U
145 | Fourniture d'un Détecteur ponctuel de chaleur thermostatistique OCT75 | U
146 | Fourniture d'un Détecteur ponctuel de chaleur thermovélocimétrique OC-V | U
147 | Fourniture d'un Déclencheur Manuel DMOCL | U
II.i. | DETECTEUR LINEAIRE
148 | Fourniture d'un Détecteur linéaire adressable LYNX-L100 | U
149 | Fourniture d'un Détecteur linéaire adressable LYNX-L30 | U
150 | Fourniture d'un Dispositif de prélèvement adressable DGO | U
II.j. | ASPIRANT
151 | Fourniture d'un Détecteur de fumée multiponctuel par aspiration Phénix 1V adressable | U
152 | Fourniture d'un Détecteur de fumée multiponctuel par aspiration Phénix 2V adressable | U
153 | Fourniture d'une Unité de filtrage - DEF | U
154 | Fourniture d'un Détecteur de fumée sur réseau aspirant S2H | U
155 | Fourniture d'un Tableau de localisation d’alarme SIGMA-P | U
156 | Fourniture de Tube pression | ml
II.k. | INDICATEUR D'ACTION
157 | Fourniture d'un Indicateur d'action IA 02IA002 | U
158 | Fourniture d'un Indicateur d'action étanche IAE 02IA003 | U
159 | Fourniture d'un Indicateur d'action IA2000 - OSIS | U
160 | Fourniture d'un Indicateur d'action étanche IAE | U
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION HORS AMIANTE
II.l. | DIFFUSEUR SONORE ET FLASH LUMINEUX
161 | Fourniture d'un Diffuseur sonore AVS 2000 | U
162 | Fourniture d'un Flash lumineux Radiance | U
163 | Fourniture d'un Diffuseur et Flash lumineux Combi 2000 R | U
164 | Fourniture d'une Sirène Socle inclus AGS ZEPHYR | U
165 | Fourniture d'une Sirène Socle inclus AGS2000 | U
166 | Fourniture d'une Sirène de 90 Db Socle inclus AVS2000 | U
167 | Fourniture d'une Sirène de 110 Db Socle inclus DSAF 110 | U
II.m. | TABLEAU DE REPETITEUR D'EXPLOITATION (TRE)
168 | Founriture d'un TREà leds adressable CLARION | U
169 | Founriture d'un TRE adressable CLARION + | U
170 | Fourniture d'un TRE alphanumérique adressable ALTRA + | U
171 | Fourniture d'un TRE à leds adressable STAR | U
172 | Fourniture d'un Tableau répétiteur alphanumérique adressable AGES | U
II.n. | CMSI ANTARES 3
173 | Fourniture d'une Carte Unité centrale - ANTARES 3 | U
174 | Fourniture d'une Carte Unité de gestion de boucle - ANTARES 3 | U
175 | Fourniture d'une Carte 8 relais - ANTARES 3 GSR8 | U
176 | Fourniture d'une Carte Interface Réseau - ANTARES 3 | U
177 | Fourniture d'une Carte Base d'exploitation - ANTARES 3 | U
II.o. | CMSI ANTARES 4
178 | Fourniture d'une Carte Unité centrale - ANTARES 4 - CPUB | U
179 | Fourniture d'une Carte Unité de gestion de boucle - ANTARES 4 - CGB | U
180 | Fourniture d'une Carte Interface Réseau - ANTARES 4 - CGR | U
181 | Fourniture d'une Carte Base d'exploitation - ANTARES 4 - EGA4 | U
182 | Fourniture d'un Bloc alimentation ALBA | U
183 | Fourniture d'une Platine US-UCMC 24 Fonctions - ANTARES 4 - USCA4 | U
II.p. | CMSI ANTARES 5
184 | Fourniture d'une Carte Unité centrale - ANTARES 5 MGA5 | U
185 | Fourniture d'une Carte Unité de gestion de boucle - ANTARES 5 M2BD | U
186 | Fourniture d'un Bloc alimentation BA160 | U
187 | Fourniture d'une Carte Interface Réseau - ANTARES 5 MGR OO | U
188 | Fourniture d'une Carte Base d'exploitation - ANTARES 5 ESGA5 | U
189 | Fourniture d'une Carte 10 relais - ANTARES 5 M10RL | U
190 | Fourniture d'une Carte de communication - ANTARES 5 M4COM | U
191 | Fourniture d'une Platine US-UCMC 24 Fonctions - ANTARES 5 USCA5 | U
II.q. | MODULE DEPORTE
192 | Fourniture d'un Boitier déporté BD | U
193 | Fourniture d'un Boitier Déporté adressable - BDA | U
194 | Fourniture d'un Boitiers déportés BDC | U
195 | Fourniture d'un Module ATAV ETCO | U
196 | Fourniture d'un Module ATAV ETC230L-B | U
197 | Fourniture d'un Module déporté EDA | U
198 | Fourniture d'un Module déporté EDAP | U
199 | Fourniture d'un Module déporté EDBDA | U
200 | Fourniture d'un Module déporté EDBD | U
201 | Fourniture d'un Module déporté EDL | U
202 | Fourniture d'un Module déporté ED4L | U
203 | Fourniture d'un Module déporté ED4R | U
204 | Fourniture d'un Module déporté ED4YL | U
205 | Fourniture d'un Module déporté EDR2E | U
206 | Fourniture d'un ETLT - éléments terminaux | U
207 | Fourniture d'un Module déporté ED4V | U
208 | Fourniture d'un Module déporté ED1D | U
II.r. | INTERFACE RESEAUX
209 | Fourniture d'une Interface Réseau FORTE MGNET | U
210 | Fourniture d'une carte réseau RS485 Mezzo - ISO-RS | U
211 | Fourniture d'un Convertisseur RS485 fibre optique Concufi | U
212 | Fourniture d'une Carte Maitre - Esclave - JBUS - AJ3M | U
II.s. | AES
213 | Fourniture d'une Alimentation ALBA 150 - Module Alimentation Forte et Aspirant. | U
214 | Fourniture d'une Alimentation POWERLINE 248 | U
215 | Fourniture d'une Alimentation POWERLINE 483 | U
216 | Fourniture d'une Alimentation POWERLINE 486 | U
217 | Fourniture d'une Alimentation POWERLINE 2412 | U
218 | Fourniture d'une Alimentation AES 24V-2A | U
219 | Fourniture d'une Alimentation AES 24V-4A | U
220 | Fourniture d'une Alimentation AES 48V-6A | U
221 | Fourniture d'une Alimentation AES 48V-8A | U
222 | Fourniture d'une Alimentation AES 48V-12A | U
223 | Fourniture d'une Alimentation électrique de sécurité ACS24-2A | U
224 | Fourniture d'une batterie 12V/17Ah | U | Inclus au CCTP
225 | Fourniture d'une batterie 12V/2,17Ah | U | Inclus au CCTP
II.t. | SUPERVISION - PROGRAMMATION
226 | Intervention constructeur DEF - 1/2 journée | F
227 | Intervention constructeur DEF - 1 journée | F
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION HORS AMIANTE
III | MARQUE SIEMENS
III.a. | ECS - GAMME FC 20
300 | Fourniture d'un Face avant carte UGA | U
301 | Fourniture d'un Plastron | U
302 | Fourniture d'un FC20 Alimentation 70W ref FP2001-A1 | U
303 | Fourniture d'un FC20 Carte périphérique avec carte de ligne intégrée (2 circuits de détection) ref FCI2002-A1 | U
304 | Fourniture d'un FC20 Unité centrale (PMI France) ref FCM2001-F2 | U
305 | Fourniture d'un FC 20 Imprimante FTO2001-A1 | U
306 | Fourniture d'un FC 20 Carte extension de câblage ref FCI2003-A1 | U
307 | Fourniture d'un FC 20 Carte réseau Fcnet ref FN2001-A1 | U
308 | Fourniture d'un FC 20 Carte de communication RS232 ref FCA2001-A1 | U
309 | Fourniture d'un FC 20 Carte de communication RS485 ref FCA2002-A1 | U
310 | Fourniture d'un FC 20 Carte périphérique avec carte de ligne intégrée (4 circuits de détection) FCI2004-A1 | U
311 | Fourniture d'un FC 20 Alimentation150W ref SV 24V-150W | U
312 | Fourniture d'un FC 20 adress+ FCL2005-A1 | U
313 | Fourniture d'un FC 20 interactive ref FCL2006-A1 | U
314 | Fourniture d'un Isolateur de Court-circuit | U
III.b. | DETECTION - GAMME SINTESO
315 | Fourniture d'un Socle détecteur incendie | U
316 | Fourniture d'un Détecteur optique de fumée adressable FDO221 | U
317 | Fourniture d'un Détecteur de fumée multicapteur adressable FDOOT221 | U
318 | Fourniture d'un Détecteur rhermique adressable FDT221 | U
319 | Fourniture d'un Détecteur de conduit FDBZ290 | U
320 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable FDM225 | U
321 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable FDM226 | U
322 | Fourniture d'une Membrane déformable pour Déclencheur manuel adressable FDM225 | U
323 | Fourniture d'une Membrane déformable pour Déclencheur manuel adressable FDM226 | U
324 | Fourniture d'un Capot de protection pour Déclencheur manuel adressable | U
III.c. | DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR
325 | Fourniture d'un Détecteur Autonome Déclenchement MADICOB | U
II.d. | ASPIRANT
326 | Fourniture d'un système Titanus - SIEMENS | U
327 | Système d'aspirant (2 voies / 1 voie) PROSENS | U
328 | Détecteur d'aspirant (2 voies / 1 voie) TOPSENS | U
329 | Cassette aspirante - DM TP 10 L | U
330 | Cassette aspirante - DM TP 50 L | U
331 | Fourniture de Tube pression | ml
III.e. | INDICATEUR D'ACTION
332 | Fourniture d'un Indicateur d'action | U
333 | Fourniture d'un Indicateur d'action étanche | U
III.f. | DIFFUSEUR SONORE ET FLASH LUMINEUX
334 | Fourniture d'une Sirène AGS | U
335 | Fourniture d'un diffuseur sonore de classe B SY | U
336 | Fourniture d'un diffuseur sonore SOLISTA LX | U
337 | Fourniture d'un avertisseur sonore étanche DSVAF | U
338 | Fourniture d'un flash lumineux | U
III.g. | TABLEAU DE REPETITEUR D'EXPLOITATION (TRE)
339 | Fourniture d'un Tableau report d'alarme adressable FT2011 | U
340 | Fourniture d'un Tableau report d'alarme adressable FT2040R | U
341 | Fourniture d'un Tableau report d'alarme XC1 - XCTA 1001 A1
III.h. | CMSI STT10
342 | Fourniture d'un STT10 Carte microprocesseur CP4160/CP4270 | U
343 | Fourniture d'un STT10 Carte asservissement entrées/sorties CB4160 | U
344 | Fourniture d'un STT10 Terminal explotation CF4160/4161 | U
345 | Fourniture d'un STT10 Carte Gestion EVACUATION ICO UGA11 | U
III.i. | CMSI STT20
346 | Fourniture d'un STT20 Carte microprocesseur (version logiciel 4.30) CP4260 | U
347 | Fourniture d'un STT20 Carte alimentation pour MC20 CA4140 | U
348 | Fourniture d'un STT20 Batterie 12V-24Ah (2 pièces) BAT 12-24 | U
349 | Fourniture d'un STT20 Carte double modem V24/V28 K1D081 | U
350 | Fourniture d'un STT20 Module général de base 32 fonctions | U
351 | Fourniture d'un STT20 Carte électronique MGB20 CF4200 | U
352 | Fourniture d'un STT20 Module de signalisation et de commande | U
353 | Fourniture d'un STT20 Carte électronique MSC20 CF4210 | U
354 | Fourniture d'un STT20 Module de gestion d'alarme | U
355 | Fourniture d'un STT20 Carte électronique MGA20 CF4220 | U
356 | Fourniture d'un STT20 Module arrêt ventilateur | U
357 | Fourniture d'un STT20 Carte électronique MAV20 CF4230 | U
358 | Fourniture d'un STT20 Module déporté CP4210 | U
359 | Fourniture d'un STT20 Module déporté MD20 | U
360 | Fourniture d'un STT20 Carte Périphérique MEA20-24 | U
361 | Fourniture d'un STT20 Carte Périphérique MEA20-48 | U
362 | Fourniture d'un STT20 Carte Périphérique MEA20-AT | U
363 | Fourniture d'un STT20 Carte Périphérique MEA20I | U
III.k. | INTERFACE RESEAUX
364 | Fourniture d'une Carte de BUS DI SINTESO | U
365 | Fourniture d'une interface entrées/sorties : FDCIO222 | U
366 | Fourniture d'une interface entrée | U
III.l. | MODULE DEPORTE
367 | Fourniture d'un Module déporté MD20 | U
368 | Fourniture d'un Module électronique adressable MEA20-AT | U
369 | Fourniture d'un Module électronique adressable MEA20i-48 | U
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION HORS AMIANTE
III.m. | SIEMENS - EXTINCTION AUTOMATIQUE
370 | Fourniture d'une buse modulaire | U
371 | Fourniture d'une carte de détection | U
372 | Fourniture d'un coffret de relayage extinction automatique | U
373 | Fourniture d'un flexible de raccordement | U
374 | Fourniture d'un boitier de raccordement - Boitier de commande de sécurité BORA | U
375 | Fourniture d'un afficheur lumineux "Entrée interdite" WLP/WENI | U
376 | Fourniture d'un afficheur lumineux "Evacuation immédiate" WLP/WEVI | U
377 | Fourniture d'un Event de surpression Event | U
378 | Fourniture d'une centrale d'extinction XC 10 | U
379 | Fourniture d'un déclencheur d'extinction DM1103L | U
380 | Fourniture d'une bouteille de gaz inerte BOUT80-CDT | U
381 | Fourniture d'un Dispositif de pression MONOPIST | U
382 | Fourniture d'un contact passage gaz PRESSBOX | U
383 | Fourniture d'un mécanisme de déclenchement ouverture bouteille de gaz inerte | U
III.n. | AES
384 | Fourniture d'une AES 24V/4A | U
385 | Fourniture d'une AES 48V/4A | U
386 | Fourniture d'une AES 23V pour UAE | U
387 | Fourniture d'une batterie 12V/1,2Ah | U
388 | Fourniture d'une batterie 12V/4Ah | U | Inclus au CCTP
389 | Fourniture d'une batterie 12V/12Ah | U | Inclus au CCTP
390 | Fourniture d'une batterie 12V/17Ah | U | Inclus au CCTP
391 | Fourniture d'une batterie 12V/24Ah | U | Inclus au CCTP
392 | Fourniture d'une batterie 12V/38Ah | U | Inclus au CCTP
III.o. | SIEMENS - DIVERS FIXATIONS
393 | Fourniture d'un Rack | U
394 | Fourniture d'une Equerre | U
395 | Fourniture d'un Rail | U
396 | Fourniture des Accessoires de fixations et supportages pour tubes et câbles | U
III.p. | SUPERVISION - PROGRAMMATION
397 | Intervention constructeur SIEMENS - 1/2 journée | F
398 | Intervention constructeur SIEMENS - 1 journée | F
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION HORS AMIANTE
IV | MARQUE CHUBB
IV.a. | ECS - GAMME UTI.com
400 | Fourniture d'une Unité centrale UTI.com | U
401 | Fourniture d'une Face avant Gamme Résonance | U
402 | Fourniture d'un fond de panier 8 emplacements gamme Résonance | U
403 | Fourniture d'un Module remplissage 3 U ral 7021 | U
404 | Fourniture d'une Unité de transmission 4 voies Lon FTT directes | U
405 | Fourniture d'un Module d'entrée pour équipement centrale type UAI 2 B I.Scan Lon | U
406 | Fourniture d'une Unité de transmission 4 voies Lon FTT Directes | U
407 | Fourniture d'une carte de Commande et de signalisation - CF 8F/2ZA Lon FTT 4 voies Lon MMP | U
408 | Fourniture d'une carte de Commande et de signalisation - CF 16F Lon FTT 4 voies Lon MMP | U
409 | Fourniture d'un Isolateur de Court-circuit | U
410 | Fourniture d'une Carte 256 points boucle | U
IV.b. | CHUBB - DETECTION
411 | Fourniture d'un Socle détecteur incendie I.SCAN + | U
412 | Fourniture d'un Détecteur optique I.SCAN + O ICC | U
413 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable MCP5A - RP01SF-A207-01 | U
414 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable étanche | U
IV.c. | INDICATEUR D'ACTION
415 | Fourniture d'un Indicateur d'action IA2000 | U
III.d. | DIFFUSEUR SONORE ET FLASH LUMINEUX
416 | Fourniture d'une Sirène CHORUS S33 | U
417 | Fourniture d'un diffuseur sonore DS ROLP AB SOCLE BAS | U
418 | Fourniture d'une Diffuseur sonore DAGS BZ 1L | U
419 | Fourniture d'un flash lumineux | U
IV.e. | TABLEAU DE REPETITEUR D'EXPLOITATION (TRE)
420 | Fourniture d'un Tableau report d'exploitation - INnova-TRE | U
421 | Fourniture d'un Tableau report d'exploitation - LON REP EVAC/MES | U
IV.f. | ECS - GAMME CMSI.com
422 | Fourniture d'une Unité centrale CMSI.com | U
423 | Fourniture d'un UT CMSI FACE AVANT | U
424 | Fourniture d'une carte relais | U
425 | Fourniture d'une interface de communication deporté LON FTT | U
426 | Fourniture d'un SATI 4 VOIES LON FTT | U
427 | Fourniture d'un SATI 8 VOIES LON FTT | U
428 | Fourniture d'un SAT C 4 VOIES LON LPT | U
429 | Fourniture d'un SAT C 8 VOIES LON LPT | U
430 | Fourniture d'un SAT C 8 RELAIS LON LPT | U
IV.g. | AES
431 | Fourniture d'une AES RESONANCE 120W RESONANCE Rack V2 | U
432 | Fourniture d'une Variation 225W 24V Rack V2 | U
433 | Fourniture d'une Variation 225W 48V COF.38 V2 | U
434 | Fourniture d'une Alimentation Déporté LON FTT | U
435 | Fourniture d'un convertisseur type DC/DC configurable en 28,5V/6A ou 57,3V/3A rackable | U
436 | Fourniture d'une AES 48V-8A | U
IV.g. | AES
437 | Fourniture d'une AES 24V-4A | U
438 | Fourniture d'une AES 24V-6A | U
439 | Fourniture d'une AES 24V-8A | U
440 | Fourniture d'une AES 48V-4A | U
441 | Fourniture d'une AES 48V-6A | U
442 | Fourniture d'une batterie 12V/7Ah BAC UL94-V0 | U | Inclus au CCTP
443 | Fourniture d'une batterie 12V/17Ah BAC UL94-V0 | U | Inclus au CCTP
444 | Fourniture d'une batterie 12V/24Ah BAC UL94-V0 | U | Inclus au CCTP
445 | Fourniture d'une batterie 12V/65Ah BAC UL94-V0 | U | Inclus au CCTP
IV.h. | INTERFACE RESEAUX
446 | Fourniture d'un INDA 1000 - BUS DI | U
447 | Fourniture d'une Interface 1 relais Resonance | U
448 | Fourniture d'une Interface de communication Déporté LON FTT | U
449 | Fourniture d'un CARTE de gestion BUS - LPI/CBSAT | U
450 | Fourniture d'une carte de fonction CFC14 - 2ZA CFC | U
IV.i. | MODULE DEPORTE
451 | Fourniture d'un Module déporté type M.A.P. Activacom | U
452 | Fourniture d'un Coffret type CAB L Déporté | U
IV.j. | SUPERVISION - PROGRAMMATION
453 | Intervention constructeur SIEMENS - 1/2 journée | F
454 | Intervention constructeur SIEMENS - 1 journée | F
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION HORS AMIANTE
V | MARQUE FINESECUR
500 | Fourniture d'un Détecteur autonome déclencheur secouru avec 2 batteries 12V 1,2 Ah | U
501 | Fourniture d'un Boitier de réarmement à distance pour LOTUS1 | U
502 | Fourniture d'un Déclencheur pour maintient de porte 12/24V à rupture +bp+contreplaque articulée-20kg/24V 40mA-50kg/48V 80mA | U
503 | Fourniture d'un Déclencheur pour maintient de porte 24/48V à rupture +bp+contreplaque articulée-20kg/24V 40mA-50kg/48V 80mA | U
504 | Fourniture d'un Support universel sol/mur | U
505 | Fourniture d'une AES CORAIL 24-2CP FINESECUR | U
506 | Fourniture d'un Déclencheur Manuel Socle exlus | U
507 | Fourniture d'un Déclencheur Manuel Socle inclus | U
508 | DAC ÉLECTRIQUE FNISECUR | U
509 | Fourniture d'un Ferme porte et selecteur DAS | U
510 | Transmetteur vocal | U
511 | Panneau lumineux entrée interdite | U
512 | BAAS Sonora AD1203R | U
VI | DESENFUMAGE MECANIQUE
COFFRETS DE RELAYAGE
600 | Fourniture et mise en service d'un coffret de relayage 1 vitesse | U
601 | Fourniture et mise en service d'un coffret de relayage 2 vitesses | U
602 | Fourniture d'un Support terrasse extérieure contre la pluie, pour coffret de relayage 1 vitesse 16,7A/400v | U
603 | Fourniture d'un Support terrasse extérieure contre la pluie, pour coffret de relayage 2 vitesses 16,7A/400v | U
604 | Fourniture d'une Visière de protection sur coffret Ordinys 280x190x180 | U
605 | Fourniture d'une Visière de protection sur coffret Ordinys 380x280x180 | U
606 | Fourniture d'un Pressostat Plage de réglage 20 à 300Pa | U
607 | Fourniture d'un Interrupteur de proximité | U
608 | Fourniture d'un Boitier Commande Arrêt Moteur Pompier | U
609 | Fourniture d'un Boitier de réarmement moteur | U
VII | EQUIPEMENTS D'ALARME - TRANSMETTEUR
VII.a. | BAAS ET DM
700 | Fourniture d'un BAAS marche/arrêt | U
701 | Fourniture d'un BAAS marche/arrêt + flash | U
702 | Fourniture d'un BAAS marche/arrêt + message enregistré (60db) 1 contact auxiliaire (pour porte coupe feu) | U
703 | Fourniture d'un BAAS marche/arrêt + message enregistré+ flash | U
704 | Fourniture d'un BAAS principal 4 zones | U
705 | Fourniture d'un BAAS principal 8 zones | U
706 | Fourniture d'un BAAS CELTIC satellite | U
707 | Fourniture d'un BAAS CELTIC satellite + flash | U
708 | Fourniture d'un BAAS CELTIC-satellite + message enregistré | U
709 | Fourniture d'un BAAS satellite + message enregistré + flash | U
710 | Fourniture d'un Déclencheur manuel rouge à membrane-Option capot protection 41-CPNEMO | U
VII.b. | TYPE 4
711 | Fourniture d'un Tableau autonome de type 4 - livré avec sa pile de 9V | U
712 | Fourniture d'un Tableau autonome de type 4 - alimentation 230V-1 ligne sirène surveillée-1 ligne DM | U
713 | Fourniture d'un Tableau autonome de type 4 - alimentation 230V-1 ligne sirène surveillée-2 lignes DM | U
714 | Fourniture d'un Tableau autonome de type 4 - alimentation 230V-1 ligne sirène surveillée-4 lignes DM | U
715 | Fourniture d'un Tableau autonome de type 4 RADIO livré avec une pile 9V | U
716 | Fourniture d'un Déclencheur manuel conventionnel RADIO livré avec sa pile de 9V | U
717 | Fourniture d'une Sirène d'évacuation classe B NFS32001 conso 20mA | U
718 | Fourniture d'un Capot de protection pour NEMOC | U
719 | Fourniture d'un Flash lumineux solista 10 à 60V, conso 6mA, prévoir module Eip | U
VII.c. | TRANSMETTEUR
720 | Fourniture d'un transmetteur | U
721 | Fourniture d'une carte GSM pour transmetteur | U
722 | Fourniture d'une batterie pour transmetteur | U
VIII | ASSERVISSEMENTS
MULTIMARQUES
800 | Fourniture d'un Déclencheur manuel de déverrouillage des issues de secours | U
801 | Fourniture d'un Ferme porte électrique asservi à la DI | U
802 | Fourniture d'une Ventouse | U
803 | Remplacement d'une ventouse compris dépose, fourniture | U
804 | Remplacement contre-plaque compris dépose, fourniture | U
805 | Fourniture d'un Contact à billes | U
806 | Remplacement d'une ventouse sur PCF coulissante compris dépose, Fourniture | U
807 | Fourniture d'un support de ventouse réglable | U
808 | Remplacement d'une contre-plaque ventouse compris dépose, Fourniture | U
809 | Fourniture d'un dispositif Adaptateur de Commande de type Electrique/Electrique | U
CCF ALDES
810 | Fourniture d'un Moteur de réarmement EHOPS | U
811 | Fourniture d'un Moteur de réarmement B20S | U
812 | Fourniture d'un Boitier de boutons de réarmement 8 Modules | U
813 | Fourniture d'un Boitier de boutons de réarmement 6 Modules | U
814 | Fourniture d'un Boitier de boutons de réarmement 4 Modules | U
815 | Fourniture d'un Bouton de Réarmement Modulaire | U
816 | Fourniture d'un Kit levier poignée réarmement | U
817 | Fourniture d'une Platine contacts CCF | U
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION HORS AMIANTE
IX | CABLES, GAINES, CHEMINEMENTS
900 | Fourniture d'un Câble SYT1 1p 9/10 avec écran | ml
901 | Fourniture d'un Câble SYT1 1p 9/10 sans écran | ml
902 | Fourniture d'un Câble SYT1 2p 9/10 avec écran | ml
903 | Fourniture d'un Câble SYT1 2p 9/10 sans écran | ml
904 | Fourniture d'un Câble SYT1 5p 9/10 avec écran | ml
905 | Fourniture d'un Câble SYT1 5p 9/10 sans écran | ml
906 | Fourniture d'un Câble SYT1 7p 9/10 avec écran | ml
907 | Fourniture d'un Câble SYT1 7p 9/10 sans écran | ml
908 | Fourniture d'un Câble SYT1 10p 9/10 avec écran | ml
909 | Fourniture d'un Câble SYT1 10p 9/10 sans écran | ml
910 | Fourniture d'un Câble SYT1 12p 9/10 avec écran | ml
911 | Fourniture d'un Câble SYT1 12p 9/10 sans écran | ml
912 | Fourniture d'un Câble CR1 1p 9/10 avec écran | ml
913 | Fourniture d'un Câble CR1 3p 9/10 avec écran | ml
914 | Fourniture d'un Câble CR1 3p 9/10 sans écran | ml
915 | Fourniture d'un câble CR1 7p 9/10ème | ml
916 | Fourniture d'un câble CR1 10p 9/10ème | ml
917 | Fourniture d'un câble CR1 12p 9/10ème | ml
918 | Fourniture d'un Câble CR1 2G1,5 mm² | ml
919 | Fourniture d'un Câble CR1 2G2,5 mm² | ml
920 | Fourniture d'un Câble CR1 2G4 mm² | ml
921 | Fourniture d'un Câble CR1 2G6 mm² | ml
922 | Fourniture d'un Câble CR1 4G6 mm² | ml
923 | Fourniture d'un Câble CR1 4G1,5 mm² | ml
924 | Fourniture d'un Câble CR1 4G2,5 mm² | ml
925 | Fourniture d'un Câble CR1 4G4 mm² | ml
926 | Fourniture d'un Câble CR1 4G10 mm² | ml
927 | Fourniture d'un Câble CR1 4G16 mm² | ml
928 | Fourniture d'un Câble CR1 4G25 mm² | ml
929 | Fourniture d'un Câble R02V 2G1,5 mm² | ml
930 | Fourniture d'un Câble R02V 3G1,5 mm² | ml
931 | Fourniture d'un Câble R02V 3G1,5 mm² | ml
932 | Fourniture d'un câble RO2V 5G1,5 mm² | ml
933 | Fourniture d'un câble RO2V 12G1,5 mm² | ml
934 | Fourniture d'un câble RO2V 18G1,5 mm² | ml
935 | Fourniture d'un câble HO5RRF 2G1,5 mm² | ml
936 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
937 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
938 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 2P - 20A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
939 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 10A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
940 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 16A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
941 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 20A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
942 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 32A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
943 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 40A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
944 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
945 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
946 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 2P - 20A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
947 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 10A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
948 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 16A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
949 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 20A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
950 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 32A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
951 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 40A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
952 | Fourniture d'un bloc différentiel SCHNEIDER - 2P - 40A - 30mA - Type A-SI | U
953 | Fourniture d'un bloc différentiel SCHNEIDER - 4P - 40A - 300mA - 230Vca-400Vca - Type AC | U
954 | Fourniture d'un bloc différentiel SIEMENS - 2P - 40A - 30mA - Type A-SI | U
955 | Fourniture d'un bloc différentiel SIEMENS - 4P - 40A - 300mA - 230Vca-400Vca - Type AC | U
956 | Fourniture d'un câble liaison DATA catégorie 6A | ml
957 | Fourniture d'une Boite de dérivation 80x80 960° | U
958 | Fourniture d'une Boite de dérivation 100x100 960° | U
959 | Fourniture d'une Boite de dérivation 150x110 960° | U
960 | Fourniture d'une Gaine ICTA résistante aux UV IK08 Diamètres 25 | ml
961 | Fourniture d'une Gaine ICTA résistante aux UV IK08 Diamètres 32 | ml
962 | Fourniture d'une Gaine ICTA diamètre 20 avec accessoires de fixation | ml
963 | Fourniture d'un Tube IRL diamètre 20 avec accessoires de fixation | ml
964 | Fourniture d'un Tube IRL diamètre 32 avec accessoires de fixation | ml
965 | Fourniture d'un CABLOFIL H=50 largeur 100 avec accessoires de fixation | ml
966 | Fourniture d'une Goulotte 20x12 avec accessoires de fixation | ml
967 | Fourniture d'une Goulotte 32x16 avec accessoires de fixation | ml
968 | Fourniture d'une Goulotte 40x20 avec accessoires de fixation | ml
969 | Fourniture d'une Goulotte 35x80 avec accessoires de fixation | ml
970 | Fourniture d'une Goulotte 50x80 avec accessoires de fixation | ml
971 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 7Ah 12V | U
972 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 12Ah 12V | U
973 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 17Ah 12V | U
974 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 24Ah 12V | U
975 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 36Ah 12V | U
976 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 44Ah 12V | U
977 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 65Ah 12V | U
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION SOUS PROTOCOLE AMIANTE
I | MISE EN ŒUVRE SOUS PROTOCOLE AMIANTE
1000 | Rédaction du Mode Opératoire amiante | U
1001 | Fourniture d'un sas de protection amiante | U
1002 | MOCP Mesure de concentration d'amiante dans l'air | U
1003 | EPI Amiante | U
II | MARQUE DEF
II.a. | ECS - GAMME LEONIS S
1100 | Fourniture d'un Stylet centrale | U
1101 | Fourniture d'une Carte de face avant LEONIS CPFA | U
1102 | Fourniture d'un Carte option fond de panier BPS - Cartes options: M10RL-EG, M4COM-EG(-TR) et MRLE-OO | U
1103 | Fourniture d'une Carte extension M1BT | U
1104 | Fourniture d'un Bloc alimentation BA100 | U
1105 | Fourniture d'un Carte Interface réseau MRLE-OO | U
1106 | Fourniture d'un Carte M4COM-EG(-TR) | U
1107 | Fourniture d'un Carte M10RL-EG 10 Relais | U
1108 | Fourniture d'une Carte principale MGP | U
II.b. | ECS - GAMME CASSIOPEE FORTE S
1109 | Fourniture d'une Unité centrale FORTE S MB2B | U
1110 | Fourniture d'une Face avant ECS FORTE S | U
1111 | Fourniture d'une Carte 256 points boucle - MG2B | U
1112 | Fourniture d'une Carte 20 relais C20R-E | U
1113 | Fourniture d'une Extension module DI de base IE2M | U
II.c. | ECS - GAMME CASSIOPEE MEZZO 2C 360
1114 | Fourniture d'une Unité centrale MEZZO C MPM-C | U
1115 | Fourniture d'une Face avant ECS MEZZO C | U
1116 | Fourniture d'un Module d'alimentation MEZZAL | U
1117 | Fourniture d'une carte de 7 relais de répétition paramétrables R7P2 | U
1118 | Fourniture d'une carte de 12 relais de répétition paramétrables R12P2 | U
1119 | Fourniture d'une carte de 20 relais de répétition paramétrables C20R | U
II.d. | DETECTION - GAMME LOTA
1120 | Fourniture d'un Socle standard SLX | U
1121 | Fourniture d'un Socle encastrement faux plafond PES15 | U
1122 | Fourniture d'un Détecteur optique adressable LOA | U
1123 | Fourniture d'un Détecteur optique de fumée et sonde thermique LOTA | U
1124 | Fourniture d'un Détecteur optique de fumée, sonde thermique et capteur de CO LOTCA | U
1125 | Fourniture d'un Détecteur optique de fumée, sonde thermique gamme de température étendue LOTAI | U
1126 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable socle inclus LDMA | U
1127 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable étanche LDMA IP | U
1128 | Fourniture d'une Membrane déformable pour Déclencheur manuel adressable | U
1129 | Fourniture d'un Capot de protection pour Déclencheur manuel adressable | U
II.e. | DETECTION - GAMME ORION
1130 | Fourniture d'un Socle détecteur incendie EOLX | U
1131 | Fourniture d'un Détecteur optique de fumée adressable FORTE hors socle OA-O | U
1132 | Fourniture d'un Détecteur thermique interactif adressable hors socle OA-T | U
1133 | Fourniture d'un Détecteur multicritère adressable hors socle ORION+ | U
1134 | Fourniture d'un Détecteur de flamme infrarouge double fréquence adressable hors socle VIRA | U
1135 | Fourniture d'un Déclencheur conventionnel ORION SOCLE OC-O | U
1136 | Fourniture d'un Déclencheur conventionnel FORTE DMOCL | U
1137 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable DMOA Socle inclus | U
1138 | Fourniture d'un Déclencheur manuel adressable étanche DMOA IP | U
II.f. | DETECTION - GAMME ATEX
1139 | Fourniture d'un Détecteur optique flamme adressable hors socle VIREX | U
1140 | Fourniture d'une interface intrinsèque MBASVEX | U
1141 | Fourniture d'une barrière Zener BZ1 | U
1142 | Fourniture d'un Détecteur de chaleur adressable hors socle OC-Vex | U
II.g. | DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR - JANUS
1143 | Fourniture d'un Détecteur Autonome Déclencheur JANUS | U
II.h. | DETECTEUR CONVENTIONNEL
1144 | Fourniture d'un Détecteur optique ponctuel de fumée OC-O | U
1145 | Fourniture d'un Détecteur ponctuel de chaleur thermostatistique OCT75 | U
1146 | Fourniture d'un Détecteur ponctuel de chaleur thermovélocimétrique OC-V | U
1147 | Fourniture d'un Déclencheur Manuel DMOCL | U
II.i. | DETECTEUR LINEAIRE
1148 | Fourniture d'un Détecteur linéaire adressable LYNX-L100 | U
1149 | Fourniture d'un Détecteur linéaire adressable LYNX-L30 | U
1150 | Fourniture d'un Dispositif de prélèvement adressable DGO | U
II.j. | ASPIRANT
1151 | Fourniture d'un Détecteur de fumée multiponctuel par aspiration Phénix 1V adressable | U
1152 | Fourniture d'un Détecteur de fumée multiponctuel par aspiration Phénix 2V adressable | U
1153 | Fourniture d'une Unité de filtrage - DEF | U
1154 | Fourniture d'un Détecteur de fumée sur réseau aspirant S2H | U
1155 | Fourniture d'un Tableau de localisation d’alarme SIGMA-P | U
1156 | Fourniture de Tube pression | ml
II.k. | INDICATEUR D'ACTION
1157 | Fourniture d'un Indicateur d'action IA 02IA002 | U
1158 | Fourniture d'un Indicateur d'action étanche IAE 02IA003 | U
1159 | Fourniture d'un Indicateur d'action IA2000 - OSIS | U
1160 | Fourniture d'un Indicateur d'action étanche IAE | U
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION SOUS PROTOCOLE AMIANTE
II.l. | DIFFUSEUR SONORE ET FLASH LUMINEUX
1161 | Fourniture d'un Diffuseur sonore AVS 2000 | U
1162 | Fourniture d'un Flash lumineux Radiance | U
1163 | Fourniture d'un Diffuseur et Flash lumineux Combi 2000 R | U
1164 | Fourniture d'une Sirène Socle inclus AGS ZEPHYR | U
1165 | Fourniture d'une Sirène Socle inclus AGS2000 | U
1166 | Fourniture d'une Sirène de 90 Db Socle inclus AVS2000 | U
1167 | Fourniture d'une Sirène de 110 Db Socle inclus DSAF 110 | U
II.m. | TABLEAU DE REPETITEUR D'EXPLOITATION (TRE)
1168 | Founriture d'un TREà leds adressable CLARION | U
1169 | Founriture d'un TRE adressable CLARION + | U
1170 | Fourniture d'un TRE alphanumérique adressable ALTRA + | U
1171 | Fourniture d'un TRE à leds adressable STAR | U
1172 | Fourniture d'un Tableau répétiteur alphanumérique adressable AGES | U
II.n. | CMSI ANTARES 3
1173 | Fourniture d'une Carte Unité centrale - ANTARES 3 | U
1174 | Fourniture d'une Carte Unité de gestion de boucle - ANTARES 3 | U
1175 | Fourniture d'une Carte 8 relais - ANTARES 3 GSR8 | U
1176 | Fourniture d'une Carte Interface Réseau - ANTARES 3 | U
1177 | Fourniture d'une Carte Base d'exploitation - ANTARES 3 | U
II.o. | CMSI ANTARES 4
1178 | Fourniture d'une Carte Unité centrale - ANTARES 4 - CPUB | U
1179 | Fourniture d'une Carte Unité de gestion de boucle - ANTARES 4 - CGB | U
1180 | Fourniture d'une Carte Interface Réseau - ANTARES 4 - CGR | U
1181 | Fourniture d'une Carte Base d'exploitation - ANTARES 4 - EGA4 | U
1182 | Fourniture d'un Bloc alimentation ALBA | U
1183 | Fourniture d'une Platine US-UCMC 24 Fonctions - ANTARES 4 - USCA4 | U
II.p. | CMSI ANTARES 5
1184 | Fourniture d'une Carte Unité centrale - ANTARES 5 MGA5 | U
1185 | Fourniture d'une Carte Unité de gestion de boucle - ANTARES 5 M2BD | U
1186 | Fourniture d'un Bloc alimentation BA160 | U
1187 | Fourniture d'une Carte Interface Réseau - ANTARES 5 MGR OO | U
1188 | Fourniture d'une Carte Base d'exploitation - ANTARES 5 ESGA5 | U
1189 | Fourniture d'une Carte 10 relais - ANTARES 5 M10RL | U
1190 | Fourniture d'une Carte de communication - ANTARES 5 M4COM | U
1191 | Fourniture d'une Platine US-UCMC 24 Fonctions - ANTARES 5 USCA5 | U
II.q. | MODULE DEPORTE
1192 | Fourniture d'un Boitier déporté BD | U
1193 | Fourniture d'un Boitier Déporté adressable - BDA | U
1194 | Fourniture d'un Boitiers déportés BDC | U
1195 | Fourniture d'un Module ATAV ETCO | U
1196 | Fourniture d'un Module ATAV ETC230L-B | U
1197 | Fourniture d'un Module déporté EDA | U
1198 | Fourniture d'un Module déporté EDAP | U
1199 | Fourniture d'un Module déporté EDBDA | U
1200 | Fourniture d'un Module déporté EDBD | U
1201 | Fourniture d'un Module déporté EDL | U
1202 | Fourniture d'un Module déporté ED4L | U
1203 | Fourniture d'un Module déporté ED4R | U
1204 | Fourniture d'un Module déporté ED4YL | U
1205 | Fourniture d'un Module déporté EDR2E | U
1206 | Fourniture d'un ETLT - éléments terminaux | U
1207 | Fourniture d'un Module déporté ED4V | U
1208 | Fourniture d'un Module déporté ED1D | U
II.r. | INTERFACE RESEAUX
1209 | Fourniture d'une Interface Réseau FORTE MGNET | U
1210 | Fourniture d'une carte réseau RS485 Mezzo - ISO-RS | U
1211 | Fourniture d'un Convertisseur RS485 fibre optique Concufi | U
1212 | Fourniture d'une Carte Maitre - Esclave - JBUS - AJ3M | U
II.s. | AES
1213 | Fourniture d'une Alimentation ALBA 150 - Module Alimentation Forte et Aspirant. | U
1214 | Fourniture d'une Alimentation POWERLINE 248 | U
1215 | Fourniture d'une Alimentation POWERLINE 483 | U
1216 | Fourniture d'une Alimentation POWERLINE 486 | U
1217 | Fourniture d'une Alimentation POWERLINE 2412 | U
1218 | Fourniture d'une Alimentation AES 24V-2A | U
1219 | Fourniture d'une Alimentation AES 24V-4A | U
1220 | Fourniture d'une Alimentation AES 48V-6A | U
1221 | Fourniture d'une Alimentation AES 48V-8A | U
1222 | Fourniture d'une Alimentation AES 48V-12A | U
1223 | Fourniture d'une Alimentation électrique de sécurité ACS24-2A | U
1224 | Fourniture d'une batterie 12V/17Ah | U | Inclus au CCTP
1225 | Fourniture d'une batterie 12V/2,17Ah | U | Inclus au CCTP
II.t. | SUPERVISION - PROGRAMMATION
1226 | Mise à jour U.A.E | U
1227 | Paramétrage détecteur multi ponctuel | U
1228 | Programmation SDI | U
1229 | Programmation SMSI | U
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION SOUS PROTOCOLE AMIANTE
II | DESENFUMAGE MECANIQUE
COFFRETS DE RELAYAGE
1300 | Fourniture et mise en service d'un coffret de relayage 1 vitesse | U
1301 | Fourniture et mise en service d'un coffret de relayage 2 vitesses | U
1302 | Fourniture d'un Support terrasse extérieure contre la pluie, pour coffret de relayage 1 vitesse 16,7A/400v | U
1303 | Fourniture d'un Support terrasse extérieure contre la pluie, pour coffret de relayage 2 vitesses 16,7A/400v | U
1304 | Fourniture d'une Visière de protection sur coffret Ordinys 280x190x180 | U
1305 | Fourniture d'une Visière de protection sur coffret Ordinys 380x280x180 | U
1306 | Fourniture d'un Pressostat Plage de réglage 20 à 300Pa | U
1307 | Fourniture d'un Interrupteur de proximité | U
1308 | Fourniture d'un Boitier Commande Arrêt Moteur Pompier | U
1309 | Fourniture d'un Boitier de réarmement moteur | U
III | EQUIPEMENTS D'ALARME
BAAS ET DM
1400 | Fourniture d'un BAAS marche/arrêt | U
1401 | Fourniture d'un BAAS marche/arrêt + flash | U
1402 | Fourniture d'un BAAS marche/arrêt + message enregistré (60db) 1 contact auxiliaire (pour porte coupe feu) | U
1403 | Fourniture d'un BAAS marche/arrêt + message enregistré+ flash | U
1404 | Fourniture d'un BAAS principal 4 zones | U
1405 | Fourniture d'un BAAS principal 8 zones | U
1406 | Fourniture d'un BAAS CELTIC satellite | U
1407 | Fourniture d'un BAAS CELTIC satellite + flash | U
1408 | Fourniture d'un BAAS CELTIC-satellite + message enregistré | U
1409 | Fourniture d'un BAAS satellite + message enregistré + flash | U
1410 | Fourniture d'un Déclencheur manuel rouge à membrane-Option capot protection 41-CPNEMO | U
IV | ASSERVISSEMENTS
MULTIMARQUES
1500 | Fourniture d'un Déclencheur manuel de déverrouillage des issues de secours | U
1501 | Fourniture d'un Ferme porte électrique asservi à la DI | U
1502 | Fourniture d'une Ventouse | U
1503 | Remplacement d'une ventouse compris dépose, Fourniture | U
1504 | Remplacement contre-plaque compris dépose, Fourniture | U
1505 | Fourniture d'un Contact à billes | U
1506 | Remplacement d'une ventouse sur PCF coulissante compris dépose, Fourniture | U
1507 | Fourniture d'un support de ventouse réglable | U
1508 | Remplacement d'une contre-plaque ventouse compris dépose, Fourniture | U
1509 | Fourniture d'un dDispositif Adapteteur de Commande de type Electrique/Electrique | U
CCF ALDES
1510 | Fourniture d'un Moteur de réarmement EHOPS | U
1511 | Fourniture d'un Moteur de réarmement B20S | U
1512 | Fourniture d'un Boitier de boutons de réarmement 8 Modules | U
1513 | Fourniture d'un Boitier de boutons de réarmement 6 Modules | U
1514 | Fourniture d'un Boitier de boutons de réarmement 4 Modules | U
1515 | Fourniture d'un Bouton de Réarmement Modulaire | U
1516 | Fourniture d'un Kit levier poignée réarmement | U
1517 | Fourniture d'une Platine contacts CCF | U
V | CABLES, GAINES, CHEMINEMENTS
1600 | Fourniture d'un Câble SYT1 1p 9/10 avec écran | ml
1601 | Fourniture d'un Câble SYT1 1p 9/10 sans écran | ml
1602 | Fourniture d'un Câble SYT1 2p 9/10 avec écran | ml
1603 | Fourniture d'un Câble SYT1 2p 9/10 sans écran | ml
1604 | Fourniture d'un Câble SYT1 5p 9/10 avec écran | ml
1605 | Fourniture d'un Câble SYT1 5p 9/10 sans écran | ml
1606 | Fourniture d'un Câble SYT1 7p 9/10 avec écran | ml
1607 | Fourniture d'un Câble SYT1 7p 9/10 sans écran | ml
1608 | Fourniture d'un Câble SYT1 10p 9/10 avec écran | ml
1609 | Fourniture d'un Câble SYT1 10p 9/10 sans écran | ml
1610 | Fourniture d'un Câble SYT1 12p 9/10 avec écran | ml
1611 | Fourniture d'un Câble SYT1 12p 9/10 sans écran | ml
1612 | Fourniture d'un Câble CR1 1p 9/10 avec écran | ml
1613 | Fourniture d'un Câble CR1 3p 9/10 avec écran | ml
1614 | Fourniture d'un Câble CR1 3p 9/10 sans écran | ml
1615 | Fourniture d'un câble CR1 7p 9/10ème | ml
1616 | Fourniture d'un câble CR1 10p 9/10ème | ml
1617 | Fourniture d'un câble CR1 12p 9/10ème | ml
1618 | Fourniture d'un Câble CR1 2G1,5 mm² | ml
1619 | Fourniture d'un Câble CR1 2G2,5 mm² | ml
1620 | Fourniture d'un Câble CR1 2G4 mm² | ml
1621 | Fourniture d'un Câble CR1 2G6 mm² | ml
1622 | Fourniture d'un Câble CR1 4G6 mm² | ml
1623 | Fourniture d'un Câble CR1 4G1,5 mm² | ml
1624 | Fourniture d'un Câble CR1 4G2,5 mm² | ml
1625 | Fourniture d'un Câble CR1 4G4 mm² | ml
1626 | Fourniture d'un Câble CR1 4G10 mm² | ml
1627 | Fourniture d'un Câble CR1 4G16 mm² | ml
1628 | Fourniture d'un Câble CR1 4G25 mm² | ml
1629 | Fourniture d'un Câble R02V 2G1,5 mm² | ml
1630 | Fourniture d'un Câble R02V 3G1,5 mm² | ml
1631 | Fourniture d'un Câble R02V 3G1,5 mm² | ml
1632 | Fourniture d'un câble RO2V 5G1,5 mm² | ml
1633 | Fourniture d'un câble RO2V 12G1,5 mm² | ml
1634 | Fourniture d'un câble RO2V 18G1,5 mm² | ml
1635 | Fourniture d'un câble HO5RRF 2G1,5 mm² | ml
1636 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
1637 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
1638 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 2P - 20A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
1639 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 10A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
1640 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 16A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
1641 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 20A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
OPERATION SOUS PROTOCOLE AMIANTE
1642 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 32A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
1643 | Fourniture d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 40A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
1644 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
1645 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
1646 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 2P - 20A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U
1647 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 10A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
1648 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 16A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
1649 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 20A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
1650 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 32A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
1651 | Fourniture d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 40A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U
1652 | Fourniture d'un bloc différentiel SCHNEIDER - 2P - 40A - 30mA - Type A-SI | U
1653 | Fourniture d'un bloc différentiel SCHNEIDER - 4P - 40A - 300mA - 230Vca-400Vca - Type AC | U
1654 | Fourniture d'un bloc différentiel SIEMENS - 2P - 40A - 30mA - Type A-SI | U
1655 | Fourniture d'un bloc différentiel SIEMENS - 4P - 40A - 300mA - 230Vca-400Vca - Type AC | U
1656 | Fourniture d'un câble liaison DATA catégorie 6A | ml
1657 | Fourniture d'une Boite de dérivation 80x80 960° | U
1658 | Fourniture d'une Boite de dérivation 100x100 960° | U
1659 | Fourniture d'une Boite de dérivation 150x110 960° | U
1660 | Fourniture d'une Gaine ICTA résistante aux UV IK08 Diamètres 25 | ml
1661 | Fourniture d'une Gaine ICTA résistante aux UV IK08 Diamètres 32 | ml
1662 | Fourniture d'une Gaine ICTA diamètre 20 avec accessoires de fixation | ml
1663 | Fourniture d'un Tube IRL diamètre 20 avec accessoires de fixation | ml
1664 | Fourniture d'un Tube IRL diamètre 32 avec accessoires de fixation | ml
1665 | Fourniture d'un CABLOFIL H=50 largeur 100 avec accessoires de fixation | ml
1666 | Fourniture d'une Goulotte 20x12 avec accessoires de fixation | ml
1667 | Fourniture d'une Goulotte 32x16 avec accessoires de fixation | ml
1668 | Fourniture d'une Goulotte 40x20 avec accessoires de fixation | ml
1669 | Fourniture d'une Goulotte 35x80 avec accessoires de fixation | ml
1670 | Fourniture d'une Goulotte 50x80 avec accessoires de fixation | ml
1671 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 7Ah 12V | U
1672 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 12Ah 12V | U
1673 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 17Ah 12V | U
1674 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 24Ah 12V | U
1675 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 36Ah 12V | U
1676 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 44Ah 12V | U
1677 | Fourniture d'une batterie étanche au plomb 65Ah 12V | U

## Main d'Oeuvre
Main d'œuvre
Taux horaires hors amiante
Jour
NIVEAU | QUALIFICATION | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure)
|  |  | Jour 06h00 - 21h00 Du Lundi au Vendredi | Nuit 21h-06h00 Du Lundi au Vendredi | Jour 06h00 - 21h00 Samedi | Nuit 21h-06h00 Samedi | Jour 06h00 - 21h00 Dimanche | Nuit 21h-06h00 Dimanche
1
2
3
4
5
6
…
Jour férié
NIVEAU | QUALIFICATION | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure)
|  |  | Jour férié 06h00 - 21h00 Du Lundi au Vendredi | Nuit Jour Férié 21h-06h00 Du Lundi au Vendredi | Jour férié 06h00 - 21h00 Samedi | Nuit Jour Férié 21h-06h00 Samedi | Jour férié 06h00 - 21h00 Dimanche | Nuit Jour Férié 21h-06h00 Dimanche
1
2
3
4
5
6
…
Taux horaires sous protocole amiante
Jour
NIVEAU | QUALIFICATION | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure)
|  |  | Jour 06h00 - 21h00 Du Lundi au Vendredi | Nuit 21h-06h00 Du Lundi au Vendredi | Jour 06h00 - 21h00 Samedi | Nuit 21h-06h00 Samedi | Jour 06h00 - 21h00 Dimanche | Nuit 21h-06h00 Dimanche
1
2
3
4
5
6
…
Jour férié
NIVEAU | QUALIFICATION | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure) | TAUX HORAIRE (€uros HT / heure)
|  |  | Jour férié 06h00 - 21h00 Du Lundi au Vendredi | Nuit Jour Férié 21h-06h00 Du Lundi au Vendredi | Jour férié 06h00 - 21h00 Samedi | Nuit Jour Férié 21h-06h00 Samedi | Jour férié 06h00 - 21h00 Dimanche | Nuit Jour Férié 21h-06h00 Dimanche
1
2
3
4
5
6
…