## Annexe L CTTP - Liste matérel
N° | ID Site | Localisation | Installation | Typologie | Qté | Equipement | Marque | Modèle OU Réseau | Caractéristiques | Année | Etat
1 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 2 | Chaudière | DE DIETRICH | Modèle : C 310 Eco Puissance : 79kW à 395 kW |  | 2010 | Moyen
2 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 4 | Vanne 2 voies | BELIMO | D665N |  |  | Moyen
3 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 4 | Servomoteur | BELIMO | SR 230 A-5 Vanne de cascade |  |  | Moyen
4 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Bac de neutralisation | DE DIETRICH | BP52 |  |  | Moyen
5 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau C / Distribution Bâtiment Annexe
6 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Stratos D65/1 12 |  |  | Moyen
7 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Bon
8 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAL31 |  | 2016 | Bon
9 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau C5 / Distribution Bâtiment Immeuble
10 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Stratos D40/1 12 |  |  | Moyen
11 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS | VGX44.40-25 |  | 2024 | Neuf
12 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAS31.00 |  | 2024 | Neuf
13 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau B / Distribution circuit constant
14 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Stratos D65/1 12 |  |  | Moyen
15 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Bon
16 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAL31 |  |  | Bon
17 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau C3 / Distribution Grand Hall et RdC
18 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Stratos D32/1 12 |  |  | Moyen
19 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS | VGX40.25-10 |  | 2024 | Neuf
20 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAS31.00 |  | 2024 | Neuf
21 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau C2 / Distribution Salle de Conférence
22 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Stratos D32/1 12 |  |  | Moyen
23 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS | VGX44.40-25 |  | 2024 | Neuf
24 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAS31.00 |  | 2024 | Neuf
25 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | C1 Réseau / Distribution Bureaux CCI
26 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Stratos D65/1 12 |  |  | Moyen
27 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS | VXF31.65 |  |  | Moyen
28 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQX 32 |  | 2010 | Moyen
29 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Compteur volumétrique |  | ZR | Appoint | 2000 | Moyen
30 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA2860 | DN25 | 2023 | Moyen
31 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Désemboueur | FPI 50 B |  |  | 2024 | Neuf
32 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Pompe simple | WILO | Yonos MAXO 50/0,5-9 | Charge pot à boues | 2024 | Neuf
33 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Adoucisseur | PENTAIR | 5600 SXT |  |  | Moyen
34 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
35 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 2 | Régulation | DE DIETRICH | 1 équipement par chaudière et un équipement déporté |  |  | Moyen
36 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Régulation | DE DIETRICH |  | Equipement déporté |  | Moyen
37 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Onduleur |  | Tension 230v/400v Alimentation secours système détection gaz |  |  | Moyen
38 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Détection gaz | OLDHAM | MX 32 | 3 têtes de détection OLC 10 |  | Moyen
39 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Onduleur |  | Tension 230v/400v Alimentation secours système détection gaz |  |  | Moyen
40 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Compteur volumétrique |  |  | Compteur gaz |  | Moyen
41 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Maintien de pression | PNEUMATEX | C10.1,6 |  | 2010 | Moyen
42 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Pompe simple | WILO | TMW 32/11 HD M | Pompe de relevage |  | Moyen
43 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Adoucisseur |  | Pompe doseuse et systèmes de filtration |  |  | Moyen
44 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | ATLANTIC |  | Puissance : 3000W Capacité : 300L |  |  | Moyen
45 | 1 Siège | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | Mitigeur |  |  |  |  | Mauvais
46 | 1 Siège | Terrasses | Terrasses | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | VIM | JBL 20 (toiture du 6ème étage) |  |  | H.S.
47 | 1 Siège | Combles | Local ventilation | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Local CTA sur 5èmee étage |  |  | H.S.
48 | 1 Siège | Combles | Local ventilation | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  | Local CTA du 5ème étage |  |  | H.S.
49 | 1 Siège | Combles | Local ventilation | Ventilation | 6 | Vanne 3 voies |  |  |  |  | H.S.
50 | 1 Siège | Combles | Local ventilation | Ventilation | 6 | Servomoteur | STAEFA CONTROL | Un équipement par CTA (local CTA du 5ème étage) |  |  | H.S.
51 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | AIRWELL | GC 18 DC INV |  |  | Moyen
52 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | AIRWELL | AWSI-PNXA018-N1 1 | R410A - 2500 W |  | Moyen
53 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | PANASONIC | CU-TZ71WKE | R32 | 2022 | Bon
54 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | PANASONIC | CS-TZ71WKEW | Salle serveur | 2022 | Bon
55 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | MITSUBISHI Electric | PUZ-ZM50VKA2 | R32 - 2,0 kg | 2021 | Bon
56 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | MITSUBISHI Electric |  | Climatiseur 4 salle BUCHET (rdc) : unité intérieure | 2021 | Bon
57 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 5 | Unité intérieure | HITACHI | RAS-8FSNM Ensemble de climatisation 5 multisplit (R+2 directions) |  |  | Moyen
58 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | HITACHI | RAS-8FSNM Climatiseur R+1 EEF |  |  | Moyen
59 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | HITACHI | RPK 1.0 FSN2M Climatiseur R+1 EEF |  | 2010 | Moyen
60 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | HITACHI | RAS-S70YHA | Systèmes installés en R+4 |  | Bon
61 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | HITACHI | RAC-S70YHA | Systèmes installés en R+4 |  | Bon
62 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS 13N3AV2 E | Climatiseur 9 local serveur bâtiment annexe E |  | Moyen
63 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | TOSHIBA |  | Climatiseur 9 local serveur bâtiment annexe E |  | Moyen
64 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | DAIKIN | RZQSG125L9V1 | Climatiseur salle de réunion du 6ème étage |  | Moyen
65 | 1 Siège | Terrasses et bureaux | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | DAIKIN | FFA 60A9 | Climatiseur salle de réunion du 6ème étage |  | Moyen
66 | 1 Siège | Accueil | Rideau d'air | Génération & primaire | 2 | Rideau d'air chaud |  |  |  |  | Moyen
67 | 2 Campus n°1 - Bâtiment A | Divers | Terrasse et intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
68 | 2 Campus n°1 - Bâtiment A | Divers | Terrasse et intérieur du bâtiment | Climatisation | 1 | Unité extérieure | MITSUBISHI Electric | Unité intérieure G-Inverter |  |  | Moyen
69 | 2 Campus n°1 - Bâtiment A | Divers | Terrasse et intérieur du bâtiment | Climatisation | 1 | Unité extérieure | MITSUBISHI Electric | Unité extérieure MUZ GE 50 VA |  |  | Moyen
70 | 2 Campus n°1 - Bâtiment A | Divers | Terrasse et intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ALTECH | Capacité : 15L Puissance : 1200W |  |  | Moyen
71 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Génération & primaire | 3 | Chaudière à condensation | DE DIETRICH | Modèle : C 210 ECO | Puissance : 20-200 kW |  | Moyen
72 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Génération & primaire | 1 | Bouteille de mélange |  |  |  |  | Moyen
73 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Génération & primaire | 1 | Bac de neutralisation |  |  |  |  | Moyen
74 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Génération & primaire | 1 | Pompe double | WILO | Yonos MAXO-D 65/0,5-12 |  | 2023 | Neuf
75 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution |  |  |  | Réseau Bâtiment B
76 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 65/13 |  |  | Moyen
77 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Bon
78 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQK 34 |  |  | Bon
79 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution |  |  |  | Réseau Bâtiment A et C
80 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 65/10 |  |  | Moyen
81 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Bon
82 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQK 34 |  |  | Bon
83 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution |  |  |  | Réseau Bâtiment D
84 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 50/7 | A l'arrêt |  | Moyen
85 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  | A l'arrêt |  | Bon
86 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQK 34 | A l'arrêt |  | Bon
87 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Annexe |  |  |  | Annexes hydrauliques
88 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Annexe | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA2860 | DN20 | 2024 | Neuf
89 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Annexe | 1 | Vase expansion | PENUMATEX | PNX 750 |  |  | Mauvais
90 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Annexe | 1 | Désemboueur | ATLANTIC | Mag'Net Evo 16P |  |  | Bon
91 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Annexe | 1 | Pompe simple | WILO | Stratos 50/1-8 A |  |  | Bon
92 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
93 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Annexe | 1 | Régulation | LANDIS ET GYR | Sigma Gyr 40.2 Régulation du bâtiment B |  |  | Mauvais
94 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Chaufferie | Chaufferie / Terrasse | Annexe | 1 | Régulation | LANDIS ET GYR | Sigma Gyr 40.2 Régulation du bâtiment A et C |  |  | Mauvais
95 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution |  |  |  | Réseau CTA n°1
96 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Pompe simple | WILO | TOP S 40/7 |  |  | Mauvais
97 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | LANDIS ET STAEFA |  |  |  | Moyen
98 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Servomoteur | LANDIS ET STAEFA | SQS65 |  |  | Moyen
99 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution |  |  |  | Réseau CTA n°2
100 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 40/7 |  |  | Moyen
101 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | LANDIS ET STAEFA |  |  |  | Moyen
102 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Servomoteur | LANDIS ET STAEFA | SQS65 |  |  | Moyen
103 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution |  |  |  | Réseau CTA n°3
104 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Pompe simple | WILO | RS 30/60 R |  |  | Moyen
105 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | LANDIS ET STAEFA |  |  |  | Moyen
106 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Servomoteur | LANDIS ET STAEFA | AM1 SE |  |  | Moyen
107 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution |  |  |  | Réseau constant
108 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | ECX 2400T3 |  |  | Moyen
109 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS
110 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS | 3 | Ballon ECS électrique | CHAROT | (1 en secours) | 750 litres Résistance électrique : 6 kW 1 à l'arrêt | 2018 | Bon
111 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS | 1 | Régulation | RACCHEM | LS20-01 Traçage |  |  | Moyen
112 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS | 1 | Traçage électrique |  |  |  |  | Moyen
113 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS | 1 | Mitigeur | TRUBERT | Eurotherm |  |  | Moyen
114 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS | 1 | Pompe simple | SALMSON | CXL 50/32 Recyclage |  |  | Moyen
115 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS | 1 | Ballon ECS électrique |  |  | En vide sanitaire |  | Moyen
116 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS | 1 | Mitigeur |  |  | En vide sanitaire |  | Moyen
117 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | TOP |  |  | Mauvais
118 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
119 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SQS35 |  |  | Moyen
120 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Ventilation | 1 | CTA double flux | MAC QUAY | CDCM 125 CTA n°1 |  |  | Moyen
121 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Ventilation | 1 | CTA double flux | MAC QUAY | CDCM 125 CTA n°2 |  |  | Moyen
122 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Ventilation | 1 | CTA double flux | MAC QUAY | WESPAK 1.39 HP6 CTA n°3 |  |  | Moyen
123 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Ventilation | 1 | Régulation | RKN8 | CTA n°2 |  |  | Moyen
124 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Ventilation | 1 | Régulation | RKN8 | CTA n°1 |  |  | Moyen
125 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Ventilation | 1 | Régulation | RKN8 | CTA n°3 |  |  | Moyen
126 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC |  | 100 litres - 1200 W - En vide sanitaire |  | Moyen
127 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | ECS | 1 | Mitigeur | EUROTHERM |  | En vide sanitaire |  | Moyen
128 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Annexe | 1 | Adoucisseur | PENTAIR | 7700 PARK TANKS RT-1054-P3 |  | 2014 | Bon
129 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | WATEAU |  | Compteur adoucisseur faisant office de compteur ECS |  | Moyen
130 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RVP 201 |  |  | Moyen
131 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Local technique | Sous sol / Local technique | Annexe | 1 | Armoire électrique |  | Traitement de l’air et production d'eau chaude |  |  | Moyen
132 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Divers | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | WESPER | VECMH037 Terrasse |  |  | Moyen
133 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Divers | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ALDES | VEKITA 700 Dans le faux plafond des sanitaires de chaque étage |  |  | Mauvais
134 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Plafond filtrant |  | 15 rangées de 5 voûtes métalliques Récupérateurs de condensats Profil filtrant Luminaires, 1 Conduit verticale 1 Tourelle d’extraction |  |  | Moyen
135 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Hotte |  | Equipement lié à la plonge 3 filtres à choc 1 Conduit vertical 1 Tourelle d’extraction |  |  | Moyen
136 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Hotte |  | Equipement lié au labo pâtisserie 3 filtres / 1 plaque 1 Conduit vertical Tourelle d’extraction |  |  | Moyen
137 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Hotte |  | Equipement lié à la partie chauffe plat 3 filtres à choc 1 Conduit vertical 1 Tourelle d’extraction |  |  | Moyen
138 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’éléments de la salle de restaurant |  | 18 Grilles de soufflage, 2 Collecteurs horizontaux, 3 Diffuseurs de soufflage (local pâtisserie) 1 Diffuseur de soufflage (bureau du chef) Gaines horizontales et verticales trappées |  |  | Moyen
139 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble, d’’équipement en sous-sol |  | 1 Prise d’air neuf 2 Centrales de traitement d’air 2 Conduits verticaux trappés |  |  | Moyen
140 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement en sanitaires |  | 5 Bouches d’extraction, Réseau de gaines (diam. 125 / 160). |  |  | Moyen
141 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement en salle de restaurant |  | 3 Bouches d’extraction, Réseau de gaines souples et dures (diam. 200 / 315 / 400). |  |  | Moyen
142 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement pour la partie bar et office bar |  | 4 Bouches d’extraction, Réseau de gaines souples et dures (diam. 125 / 200 / 315). |  |  | Moyen
143 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement pour la partie plonge vaisselle |  | 1 Bouche d’extraction, Réseau de gaines (diam. 250). |  |  | Moyen
144 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement pour la partie SAS déchets |  | 1 Bouche d’extraction, Réseau de gaines (diam. 250). |  |  | Moyen
145 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement pour la zone légumerie |  | 1 Bouche d’extraction, Réseau de gaines (diam. 250). |  |  | Moyen
146 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement pour la zone plonge batterie |  | 1 Bouche d’extraction, Réseau de gaines (diam. 250). |  |  | Moyen
147 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement pour la zone laboratoire préparation froide |  | 1 Bouche d’extraction, Réseau de gaines (diam. 250). |  |  | Moyen
148 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement pour la zone lingerie |  | 1 Bouche d’extraction, Réseau de gaines (diam. 125 / 160). |  |  | Moyen
149 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’équipement pour le bureau du chef de cuisine |  | 1 Bouche d’extraction Réseau de gaines. |  |  | Moyen
150 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’éléments de la salle de restaurant |  | 3 Diffuseurs de soufflage, Réseau de gaines (diam. 200 / 250), 1 Centrale de traitement d’air 1 Grille d’air neuf en façade Gaine d’air neuf. |  |  | Moyen
151 | 3 Campus n°1 - Bâtiment B | Divers | Equipements de cuisine | Ventilation | 1 | Ensemble d’éléments pour le laboratoire pâtisserie |  | 3 Diffuseurs de soufflage, Réseau de gaines (diam. 250 / 315). |  |  | Moyen
152 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Génération & primaire | 1 | Vanne 2 voies | BELIMO |  |  | 2024 | Neuf
153 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Génération & primaire | 1 | Servomoteur | BELIMO | SR24A-MPL-EI |  | 2024 | Neuf
154 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Génération & primaire | 1 | Compteur d'énergie contrôle | BELIMO EV050R2+BAC |  | Relève par la Télégestion | 2024 | Neuf
155 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Génération & primaire | 1 | Echangeur à plaques |  |  |  | 2024 | Neuf
156 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | DIEHL METERING | ARIES | Appoint (à partir du circuit primaire) | 2024 | Neuf
157 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Distribution | 1 | Pompe simple | WILO |  |  | 2024 | Neuf
158 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | BELIMO |  |  | 2024 | Neuf
159 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Distribution | 1 | Servomoteur | BELIMO |  |  | 2024 | Neuf
160 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 2024 | Neuf
161 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station Local repos ménage | Local repos ménage | Annexe | 1 | Télégestion |  |  |  | 2024 | Neuf
162 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Divers | Intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC |  | 100 litres - 1200 W - Vestiaires |  | Moyen
163 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Déstratificateur | AIRCALO | Localisé dans la partie atelier |  |  | Moyen
164 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 2 | Aérotherme à eau | CIAT | Localisé dans les ateliers de mécanique |  |  | Moyen
165 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Divers | Intérieur du bâtiment | Génération & primaire | 1 | Electrovanne gaz |  | Système à réarmement manuel pour la cabine à peinture |  |  | Moyen
166 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ALDES | VEKITA 450 Localisée dans le faux plafond des sanitaires du RDC |  |  | Moyen
167 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 2 | Caisson d'extraction | ELGE | Système de type VMR Localisé dans les salles laboratoires de l’étage |  |  | Mauvais
168 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ATLANTIC | Critair PC |  |  | Moyen
169 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution |  |  |  | Circuit panneaux rayonnants
170 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | DCX 32-50 |  |  | Moyen
171 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
172 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SSB 61 |  |  | Moyen
173 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution |  |  |  | Circuit Radiateurs
174 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | DCX 32-50 |  |  | Moyen
175 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
176 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQS 65 |  |  | Moyen
177 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution |  |  |  | Circuit aérotherme
178 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | DCX 32-50 |  |  | Moyen
179 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Distribution | 1 | Vase expansion | REFLEX | Reflex 100 N |  | 2024 | Neuf
180 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
181 | 4 Campus n°1 - Bâtiment C | Sous-station C | Sous station | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | PXC 52 |  |  | Moyen
182 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sanitaires de l'étage | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 2 | Caisson d'extraction | ALDES | Vekita |  |  | Moyen
183 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sous-station | Sous-station | Génération & primaire | 1 | Vanne 2 voies | BELIMO |  |  | 2024 | Neuf
184 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sous-station | Sous-station | Génération & primaire | 1 | Servomoteur | BELIMO | SR24A-MPL-EI |  | 2024 | Neuf
185 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sous-station | Sous-station | Génération & primaire | 1 | Compteur d'énergie contrôle | BELIMO EV050R2+BAC |  | Relève par la Télégestion | 2024 | Neuf
186 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sous-station | Sous-station | Génération & primaire | 1 | Echangeur à plaques |  |  |  | 2024 | Neuf
187 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sous-station | Sous-station | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | DIEHL METERING | ARIES | Appoint | 2024 | Neuf
188 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sous-station | Sous-station | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Stratos MAXO-D 50/0,5-9-R7 |  | 2024 | Neuf
189 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sous-station | Sous-station | Annexe | 1 | Vase expansion | REFLEX | Réflex N 140 | 140 litres | 2024 | Neuf
190 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sous-station | Sous-station | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 2024 | Neuf
191 | 5 Campus n°1 - Bâtiment D | Sous-station | Sous-station | Annexe | 1 | Télégestion |  |  |  | 2024 | Neuf
192 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Chaudière à condensation | WEISHAUPT | WTC-GB 170-A |  | 2019 | Bon
193 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Compteur volumétrique | ELSTER | Quantometer QA16 25 G |  | 2019 | Bon
194 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Circuit Radiateurs
195 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | YONOS Maxo D 40/0,5 |  | 2019 | Bon
196 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | BELIMO |  |  | 2019 | Bon
197 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | BELIMO | LR24A-SR |  | 2019 | Bon
198 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Circuit Ateliers : Aérothemes + Radiateurs
199 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | YONOS Maxo D 40/0,5 |  | 2019 | Bon
200 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Vase expansion | REFLEX | Capacité : 200L |  |  | Moyen
201 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Télégestion | WIT | PLUG 522 |  |  | Bon
202 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Pot d'injection | THERMADOR | Capacité : 12L |  |  | Bon
203 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Désemboueur | BWT | Y compris pompe simple et coffret électrique |  | 2019 | Bon
204 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Pompe simple | SALMSON | SIRIUX 32-65 F |  | 2019 | Bon
205 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Adoucisseur | BWT | 5016 SC |  |  | Bon
206 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Bac de neutralisation |  |  |  | 2019 | Bon
207 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA 2860 |  |  | Moyen
208 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Ateliers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 2 | Aérotherme à eau | CIAT |  |  |  | Moyen
209 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Terrasses | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ALDES | VEKITA 2000 |  |  | Moyen
210 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Terrasses | Toiture terrasse | Ventilation | 2 | Tourelles d’extraction | CIAT | Vega F400 450 6P |  |  | Moyen
211 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Terrasses | Toiture terrasse | Ventilation | 4 | Extracteur de fumées | AEG | AM 80 NX2 |  |  | Moyen
212 | 6 Campus n°1 - Bâtiment E | Sanitaires de l'étage | Intérieur du bâtiment | ECS | 2 | Ballon ECS électrique | ALTECH | Capacité : 100L |  |  | Bon
213 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution | 1 | Echangeur à plaques |  |  | propriété RCU | 2023 | Neuf
214 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution | 1 | Armoire électrique |  |  | propriété RCU | 2023 | Neuf
215 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Génération & primaire | 1 | Compteur d'énergie facturation | KAMSTRUP | Type 403WH0269 | propriété RCU | 2023 | Neuf
216 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution |  |  |  | Pompe départ réseaux C et D
217 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Statos MAXO-D 80/0,5-12-R7 |  | 2024 | Neuf
218 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution |  |  |  | réseau radiateurs
219 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | SIRIUX D 32- |  |  | Bon
220 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Bon
221 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SSB61 |  |  | Bon
222 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution | 1 | Compteur d'énergie contrôle | DIEHL METERING | Sharky type 775 |  | 2021 | Bon
223 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution |  |  |  | réseau constant
224 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | SIRIUX D 32-70 |  |  | Bon
225 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Distribution | 1 | Compteur d'énergie contrôle | DIEHL METERING | Sharky type 775 |  | 2021 | Bon
226 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | ECS | 1 | Ballon ECS stockage | CHAROT | 701931 | 500 litres |  | Moyen
227 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | ECS | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MG71A2-11FT75-B | Pompe de charge | 2023 | Neuf
228 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | ECS | 1 | Préparateur ECS | CHAROT | PX PRIMA | Avec coffret de régulation |  | Moyen
229 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | ECS | 1 | Pompe double | WILO | Statos-D 32/1-8 CH | Inlus préparateur |  | Moyen
230 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | ECS | 1 | Vanne 3 voies | SAUTER |  | Inlus préparateur |  | Moyen
231 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | ECS | 1 | Servomoteur | CHAROT |  | Inlus préparateur |  | Moyen
232 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | ECS | 1 | Compteur volumétrique | ITRON |  | Comptage ECS |  | Moyen
233 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | ZENNER |  | Appoint chauffage |  | Moyen
234 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Annexe | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA2860 | DN 15 |  | Moyen
235 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Annexe | 1 | Vase expansion | GITRAL | MB 300 |  |  | Moyen
236 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Annexe | 1 | Désemboueur |  |  |  |  | Bon
237 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Annexe | 1 | Pompe simple | WILO |  | Charge désemboueur |  | Bon
238 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
239 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | PXM10 Afficheurs et modules |  |  | Bon
240 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Chaufferie | Chaufferie / sous sol | Annexe | 1 | Adoucisseur | BWT | REFLEX 190 EAM 32 |  |  | Moyen
241 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation |  |  |  | Compensation Cuisson
242 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | CTA double flux | FRANCE AIR | Novatis 12/12 2,20kW - 2V AG D |  | 2015 | Moyen
243 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SAUTER |  |  |  | Moyen
244 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur | SAUTER | AVM105SF132 | V3V |  | Moyen
245 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur | BELIMO | LF24 | Registre |  | Moyen
246 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
247 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Régulation |  |  |  |  | Moyen
248 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation |  |  |  | Compensation Grill
249 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | CTA double flux | FRANCE AIR | Novatis |  | 2015 | Moyen
250 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SAUTER |  |  |  | Moyen
251 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur | SAUTER |  | V3V |  | Moyen
252 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur | BELIMO | LF24 | Registre |  | Moyen
253 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
254 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Régulation |  |  |  |  | Moyen
255 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation |  |  |  | Compensation Salle à manger 1
256 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | CTA double flux | FRANCE AIR | Novatis |  | 2015 | Moyen
257 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SAUTER |  |  |  | Moyen
258 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur | SAUTER |  | V3V |  | Moyen
259 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur | BELIMO | LF24 | Registre |  | Moyen
260 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
261 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Régulation |  |  |  |  | Moyen
262 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation |  |  |  | Compensation Salle à manger 2
263 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | CTA double flux | FRANCE AIR | Novatis |  | 2015 | Moyen
264 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SAUTER |  |  |  | Moyen
265 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur | SAUTER |  | V3V |  | Moyen
266 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur | BELIMO | LF24 | Registre |  | Moyen
267 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
268 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Régulation |  |  |  |  | Moyen
269 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation |  |  |  | Autre
270 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 2 | CTA simple flux | FRANCE AIR | Modulys DP | Extraction |  | Moyen
271 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 2 | Tourelles d’extraction |  |  |  |  | Moyen
272 | 7 Campus n°1 - Bâtiment F | Divers | Divers | Ventilation | 1 | Hotte |  | Ensemble des équipements installés sur le site |  |  | Moyen
273
274 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station RCU | Génération & primaire | 1 | Echangeur à plaques | SB B25T/28/80*100 |  | propriété RCU | 2023 | Neuf
275 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station RCU | Annexe chaufferie | 1 | Armoire électrique |  |  | propriété RCU | 2023 | Neuf
276 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station RCU | Annexe chaufferie | 1 | Compteur d'énergie facturation | KAMSTRUP | Type 403WH0269 | propriété RCU | 2023 | Neuf
277 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station RCU | Annexe chaufferie | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA |  | 2023 | Neuf
278 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Distribution | 1 | Compteur volumétrique |  |  | Appoint chauffage | 2023 | Neuf
279 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Annexe | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA 2860 | DN15 - Géothermie | 2023 | Neuf
280 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Annexe | 1 | Vase expansion | GITRAL | MB 300 |  | 2023 | Neuf
281 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Annexe chaufferie | 1 | Désemboueur |  |  |  |  | Moyen
282 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Distribution |  |  |  | Réseau Sud-Ouest
283 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Yonos Maxo D 50/0,5-12 |  | 2020 | Bon
284 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
285 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQS 35 |  |  | Moyen
286 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage |  |  |  |  | Réseau Nord-Est
287 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | Yonos Maxo D 65/0,5-12 |  | 2020 | Moyen
288 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
289 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQX 32 |  |  | Moyen
290 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Annexe | 1 | Armoire électrique
291 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Sous-station G | Sous-station chauffage | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | PXM 10 |  | 2015 | Bon
292 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Salle serveur | Salle serveur | Climatisation | 1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAV SM564ATP-E |  |  | Moyen
293 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Salle serveur | Salle serveur | Climatisation | 1 | Unité intérieure | TOSHIBA | RAV SM567CTP-E | Avec régulation murale |  | Moyen
294 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Toiture terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ALDES | TVEC 1 B1 |  |  | Moyen
295 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Toiture terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | RENAUX | CK 32 |  |  | Moyen
296 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Toiture terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ALDES | TVEC 1 A1 |  |  | Moyen
297 | 8 Campus n°1 - Bâtiment G | Intérieur du bâtiment /Etages | Intérieur du bâtiment /Etages | ECS | 3 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC | Un à chaque étage |  |  | Mauvais
298
299 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Génération & primaire | 1 | Echangeur à plaques |  |  | propriété RCU | 2023 | Neuf
300 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Génération & primaire | 1 | Armoire électrique |  |  | propriété RCU | 2023 | Neuf
301 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Génération & primaire | 1 | Compteur d'énergie facturation | KAMSTRUP | Type 403WH0269 | propriété RCU | 2023 | Neuf
302 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Génération & primaire |  |  |  | Réseau Salle de cors R+1
303 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 32/7 |  |  | Moyen
304 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
305 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SSB61 |  |  | Moyen
306 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution |  |  |  | Réseau Réunion RdC
307 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 30/5 |  |  | Moyen
308 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
309 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SSB61 |  |  | Moyen
310 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution |  |  |  | Réseau Circuit plancher
311 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 32/10 |  |  | Moyen
312 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
313 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAS 61.03 |  | 2024 | Neuf
314 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Régulation | SIEMENS |  | Sécurité plancher chauffant |  | Moyen
315 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution |  |  |  | Réseau constant CTA & sous-station
316 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 50/10 |  |  | Moyen
317 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Annexe | 2 | Armoire électrique |  |  |  |  | Bon
318 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Annexe | 2 | Régulation | SIEMENS | TXS1RF10 |  |  | Bon
319 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | ZR |  |  |  | Moyen
320 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Annexe | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA 2760 |  |  | Moyen
321 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Annexe | 1 | Vase expansion | REFLEX | Reflex N 400 | 400 litres | 2008 | Moyen
322 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Annexe | 1 | Adoucisseur |  |  |  |  | Bon
323 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Annexe | 1 | Désemboueur |  |  |  |  | Bon
324 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station H & I | Sous-station RCU | Annexe | 1 | Pompe simple | WILO | Yonos MAXO 30/0,5 |  |  | Bon
325 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution |  |  |  | Circuit Plancher hall - pédagogique - C1
326 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD32/7 |  |  | Moyen
327 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
328 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SSB 61 |  |  | Moyen
329 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Régulation | SIEMENS | RAK-TB (Thermostat) | Sécurité plancher chauffant |  | Moyen
330 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution |  |  |  | Circuit Réunion R+2 Sud - C2
331 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD32/7 |  |  | Moyen
332 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 2009 | Moyen
333 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SSB 61 |  | 2009 | Moyen
334 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution |  |  |  | Circuit R+2 Nord - C3
335 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD32/7 |  | 2009 | Moyen
336 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 2009 | Moyen
337 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SSB 61 |  | 2009 | Moyen
338 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution |  |  |  | Circuit R+1 Sud - C4
339 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | Priux Home D80-32/180 |  |  | Bon
340 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
341 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SSB 61 |  | 2024 | Neuf
342 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution |  |  |  | Circuit RdC Sud - C5
343 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 30/5 |  | 2009 | Moyen
344 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 2009 | Moyen
345 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SSB 61 |  | 2009 | Moyen
346 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution |  |  |  | Circuit RdC Nord - C6
347 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA1D 32-60 180 |  | 2019 | Bon
348 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
349 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SSB 61 |  | 2024 | Neuf
350 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution |  |  |  | Circuit RdC Nord
351 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | Priux Master D 32-55 - RDC Nord |  |  | Bon
352 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
353 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SSB 61 – RDC Nord |  |  | Moyen
354 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
355 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | TX B1 PBus |  |  | Moyen
356 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | PX C64-4 |  |  | Moyen
357 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Sous-station RDC | Sous-station | Annexe | 1 | Ventilo-convecteur | CIAT |  |  |  | Moyen
358 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 |  |  |  |  | CTA n°1 (R+1 Réunion)
359 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | CTA double flux | HYDRONIC | AXM 20 - RDC Réunion |  | 2009 | Moyen
360 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS | VGX44.15-2,5 |  | 2009 | Moyen
361 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SSB61 |  | 2009 | Moyen
362 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation |  |  |  | CTA n°2 (RdC Réunion)
363 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | CTA double flux | HYDRONIC | AXM 20 Y compris caisson de soufflage et d’extraction |  | 2009 | Moyen
364 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS | VGX44.15-2,5 |  | 2009 | Moyen
365 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SSB61 |  | 2009 | Moyen
366 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation |  |  |  | CTA n°3 (Amphithéâtre)
367 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | CTA double flux | HYDRONIC | AX'M65 Y compris caisson de soufflage et d’extraction |  |  | Moyen
368 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
369 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQS65 |  |  | Moyen
370 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 2 | Batterie de récupération |  | Air extrait sur CTA (batteries de récupération) |  |  | Moyen
371 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Pompe simple | WILO | TOP S30/10 |  |  | Moyen
372 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
373 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | PXC128-V avec console PXM20 |  |  | Moyen
374 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Pot d'injection |  |  |  |  | Moyen
375 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Vase expansion | REFLEX | Réflex N | 15 litres | 2009 | Moyen
376 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation |  |  |  | VMC
377 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ATLANTIC | CRIT'AIR T71 M11L |  |  | Moyen
378 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Local technique étage n°1 | Local technique étage n°1 | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ALDES | Non identifié lors de la visite |  |  | Moyen
379 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation |  |  |  | CTA n°4 (Salles R+2)
380 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | CTA double flux | HYDRONIC | CCM 45 Y compris caisson de soufflage et d’extraction |  | 2009 | Moyen
381 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Batterie chaude |  |  |  | 2009 | Moyen
382 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  | 2009 | Moyen
383 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Actavix SQS 65 |  | 2009 | Moyen
384 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | Armoire électrique |  |  | Local technique 215 au R+2 Pour CTA n°5 et CTA n°6 | 2009 | Bon
385 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation |  |  |  | CTA n°5 (Salles RdC à R+2 - Salles formateurs)
386 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | CTA double flux | HYDRONIC | CCM 45 Y compris caisson de soufflage et d’extraction |  | 2009 | Moyen
387 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation |  |  |  | CTA n°6 (Salles RdC à R+2)
388 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Ventilation | 1 | CTA double flux | HYDRONIC | CCM 45 Y compris caisson de soufflage et d’extraction |  | 2009 | Moyen
389 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Climatisation | 6 | Unité extérieure | MITSUBISHI |  |  | 2009 | Moyen
390 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Climatisation | 6 | Unité intérieure | MITSUBISHI |  |  | 2009 | Moyen
391 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Climatisation | 1 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-AY42VG-E1 | R32 | 2024 | Neuf
392 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Terrasse | Toiture terrasse | Climatisation | 1 | Unité intérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-AY42VGK-E1 |  | 2024 | Neuf
393 | 9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | Eau chaude sanitaire | Intérieur du bâtiment | ECS | 3 | Ballon ECS électrique |  |  | 150 litres - 1800 W | 2015 | Moyen
394 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution |  |  |  | Circuit radiateurs
395 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | DCX 32-50 |  |  | Moyen
396 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
397 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQS65 |  |  | Moyen
398 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution |  |  |  | Circuit aérothermes
399 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | DCX 50-50 |  |  | Moyen
400 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Vase expansion | REFLEX | Reflex N 100 | 100 litres | 2024 | Neuf
401 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Compteur d'énergie contrôle | DIEHL METERING | Sharky type 775 |  | 2021 | Bon
402 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 2 | Armoire électrique |  |  |  |  | Bon
403 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Régulation | SIEMENS TX 80 |  |  |  | Bon
404 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Télégestion | SIEMENS PXC 64-U |  | Alim TXB1.PBUS + 6 modules TXM1.8U |  | Bon
405 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 2 | Aérotherme à eau | CIAT | Atelier mécanique n°1 |  |  | Moyen
406 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 2 | Aérotherme à eau | CIAT | Atelier mécanique n°2 |  |  | Moyen
407 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Aérotherme à eau | CIAT | Atelier mécanique n°3 |  |  | Moyen
408 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Aérotherme à eau | CIAT | Atelier mécanique n°4 |  |  | Moyen
409 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Aérotherme à eau | CIAT | Atelier mécanique n°5 |  |  | Moyen
410 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | CTA double flux | HYDRONIC | Salle propre |  |  | H.S.
411 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 3 | Caisson d'extraction |  |  |  |  | Moyen
412 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 3 | Déstratificateur | AIRCALO |  |  |  | Moyen
413 | 10 Campus n°1 - Bâtiment J | Divers | Intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ALTECH | 100 VERT 530 THER MO EU |  |  | Bon
414 | 11 Campus n°1 - Bâtiment K | Divers | Intérieur du bâtiment | Génération & primaire | 3 | Aérotherme gaz | GAZ INDUSTRIE | AE V3 (1 par cellule) |  |  | Moyen
415 | 11 Campus n°1 - Bâtiment K | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | CRITAIR | PC 18 (Mezzanine) |  |  | Moyen
416 | 11 Campus n°1 - Bâtiment K | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Bureau (y compris régulation SIEMENS PXC64-U) |  |  | Moyen
417 | 11 Campus n°1 - Bâtiment K | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 3 | Déstratificateur | AIRCALO | (1 par cellule) |  |  | Moyen
418 | 11 Campus n°1 - Bâtiment K | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
419 | 11 Campus n°1 - Bâtiment K | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Télégestion | SIEMENS | PXL64-U | Alim TXB1.PBUS + 9 modules TXM1.8U |  | Moyen
420 | 11 Campus n°1 - Bâtiment K | Divers | Intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC |  | 100 litres - 1200 W |  | Moyen
421 | 12 Campus n°1 - Bâtiment L | Divers | Intérieur du bâtiment | Génération & primaire | 4 | Aérotherme gaz | GAZ INDUSTRIE | AE V3 |  |  | Bon
422 | 12 Campus n°1 - Bâtiment L | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | CRITAIR | PC 351 Au niveau de la mezzanine |  |  | Bon
423 | 12 Campus n°1 - Bâtiment L | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 2 | Déstratificateur | AIRCALO |  |  |  | Bon
424 | 12 Campus n°1 - Bâtiment L | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
425 | 12 Campus n°1 - Bâtiment L | Divers | Intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC |  | 100 litres - 1200 W |  | Moyen
426 | 13 Campus n°1 - Bâtiment M | Divers | Intérieur du bâtiment | Génération & primaire | 3 | Aérotherme gaz | GAZ INDUSTRIE | AE V3 H11-2 | 5,36 - 10,95 kW |  | Bon
427 | 13 Campus n°1 - Bâtiment M | Divers | Intérieur du bâtiment | Génération & primaire | 1 | Convecteurs électriques | - | - |  |  | Moyen
428 | 13 Campus n°1 - Bâtiment M | Divers | Intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ALTECH | 050 VERT 470 THER MO EU | 50 litres - 1200 W |  | Moyen
429 | 13 Campus n°1 - Bâtiment M | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ALDES | Mini VEC 160 |  |  | Bon
430 | 13 Campus n°1 - Bâtiment M | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Déstratificateur | AIRCALO |  |  |  | Bon
431 | 13 Campus n°1 - Bâtiment M | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Bon
432 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | PAC | CARRIER | 61WG-090-0188-PE |  |  | Moyen
433 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA3D 65-150 F 340 | Pompe géothermie |  | Bon
434 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA3D 50-60 F 240 | Primaire réseau PAC | 2024 | Neuf
435 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Ballon tampon | EKLOR | BSOL | 1500 litres |  | Bon
436 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau panneaux rayonnants
437 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA3D 32-100 180 |  |  | Bon
438 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
439 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQS65 |  |  | Moyen
440 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau radiateurs
441 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA3D 32-60-180 |  |  | Bon
442 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS | VXG44.15-4 |  |  | Moyen
443 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQS 65 |  |  | Moyen
444 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA3D 32-40 180 | Primaire ECS |  | Bon
445 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS | Pirmaire ECS | Primaire ECS |  | Moyen
446 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQS 65 | Primaire ECS |  | Moyen
447 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 2 | Pompe simple | SALMSON | NSB25-20-B | Bouclage ECS |  | Moyen
448 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | Ballon ECS serpentin | EKLOR | DEN 800 - 800 litres | Fonctionnement exclusivement avec résitance électrique 3000 W |  | Bon
449 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Bon
450 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | PX1120 |  |  | Bon
451 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | Maddalena | SJ Plus |  | 2023 | Neuf
452 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA2860 | DN15 - Géothermie |  | Neuf
453 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Vase expansion | REFLEX | 140 L |  |  | Bon
454 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Compteur volumétrique |  | SJ Plus | Appoint circuit de chauffage |  | Bon
455 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA2860 |  |  | Bon
456 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Vase expansion | REFLEX | 80 L |  | 2021 | Bon
457 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
458 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | RAZ-TW 1000P – 5 (Thermostat) |  |  | Moyen
459 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Désemboueur | GREENLIFE |  |  | 2021 | Bon
460 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Pompe simple | WILO | Yonos Maxo 30/0,5-10 | Pompe de charge désemboueur | 2021 | Bon
461 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Etage | Hors chaufferie / Etage | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ALDES | CVEC 2500 MICROWATT |  |  | Bon
462 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Etage | Hors chaufferie / Etage | Ventilation | 1 | Tourelles d’extraction | S et P | CTB/4-800/250 mini |  |  | Moyen
463 | 14 Campus n°1 - Bâtiment N | Etage | Hors chaufferie / Etage | Ventilation | 1 | Tourelles d’extraction | S et P | HCTB/4-315-B |  |  | Moyen
464 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Extérieur | Génération & primaire | 2 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | PUZ-SWM100VAA.TR | PAC ecodon - R32 | 2024 | Neuf
465 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | Génération & primaire | 2 | Unité intérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | ERSD-VM6D.UK | PAC ecodon | 2024 | Neuf
466 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | Génération & primaire | 1 | Bouteille de mélange |  |  |  | 2024 | Neuf
467 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | Distribution | 1 | Pompe double | LOWARA | ecocirc XL D 32-80 |  | 2024 | Neuf
468 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Compteur volumétrique | ZENNER |  |  | 2024 | Neuf
469 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Disconnecteur CA | SOCLA | CA2096 | DN20 | 2024 | Neuf
470 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Vase expansion | REFLEX | Reflex N 35 |  | 2024 | Neuf
471 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | Annexe | 1 | Régulation |  |  |  | 2024 | Neuf
472 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | VIM | KMDT ECOWATT 10 IS | Gainable | 2024 | Neuf
473 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Ensembe de bouches d'extraction |  |  | Pilotable par détection de présence | 2024 | Neuf
474 | 16 Campus n° 2- Bâtiment A | Ensemble des installations | Intérieur du bâtiment | ECS | 3 | Ballon ECS électrique | CLAGE | BMH4 | Chauffe-eau instantané - | 2024 | Neuf
475 | 16 Campus n° 2- Bâtiment B | Intérieur du bâtiment | Chauffage | Distribution | 2 | Aérotherme à eau | CIAT |  |  |  | Mauvais
476 | 16 Campus n° 2- Bâtiment B | Intérieur du bâtiment | Ventilation | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  |  | Caisson simple flux des sanitaires |  | Moyen
477 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 2 | Chaudière à condensation | GUILLOT | Modèle : MODULO M330 Puissance : 330 kw |  | 2013 | Bon
478 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 2 | Vanne 2 voies | BELIMO | Cascade chaudière |  |  | Bon
479 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 2 | Servomoteur | BELIMO | SR 230A-5 |  |  | Bon
480 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 2 | Pompe simple | GRUNDFOS | Charge chaudière Modèle : UPS 25-80 180 |  |  | Bon
481 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Bac de neutralisation |  |  |  |  | Mauvais
482 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire |  |  |  | Circuit primaire
483 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA3 D 65-120 F 340 |  |  | Bon
484 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau Bâtiments A/B
485 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA3 D 40-150 F 250 |  |  | Bon
486 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Bon
487 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SQK34 |  |  | Bon
488 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau Bâtiment D/E
489 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA3 D 50-180 F 280 |  |  | Bon
490 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  |  |  | Moyen
491 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SQK33 |  |  | Moyen
492 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire |  |  |  | Circuit primaire "Bis"
493 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Pompe simple | WILO | Yonos Maxo 65/0,5-16 | A l'arrêt |  | Neuf
494 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Pompe simple | SALMSON | ZOOM 320 C | A l'arrêt |  | Moyen
495 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  | A l'arrêt |  | Bon
496 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Servomoteur | SIEMENS | Acvatix SQL 33 | A l'arrêt |  | Mauvais
497 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Bâtiment Hébergement - extension D
498 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA1D 32-60 180 |  | 2021 | Bon
499 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies |  |  |  | 2021 | Bon
500 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAS31 |  | 2021 | Bon
501 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Bâtiment restaurant
502 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe simple | WILO | Yonos Maxo 30/0,5-7 | A l'arrêt |  | Bon
503 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  | A l'arrêt |  | Bon
504 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SAS3 31 | A l'arrêt |  | Bon
505 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Réseau aérothermes et convecteurs à ailettes
506 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe simple |  |  | Supprimé |  | H.S.
507 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Vanne 3 voies | SIEMENS |  | Ne sert plus |  | H.S.
508 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Servomoteur | SIEMENS | SQS 65 | Ne sert plus |  | H.S.
509 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Circuit extension C
510 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | SALMSON | M80 2 T4 | A l'arrêt |  | Mauvais
511 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution |  |  |  | Salle de spectacle
512 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 2 | Vanne 3 voies | LANDIS ET GYR |  | A l'arrêt |  | Mauvais
513 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 2 | Vanne 3 voies | LANDIS ET GYR |  | A l'arrêt |  | Mauvais
514 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 2 | Ballon ECS stockage | CHAROT | Modèle : 705241 Capacité : 750L | A l'arrêt |  | Moyen
515 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | Pompe simple | WILO | Bouclage ECS Modèle : IP 225 / 6DU | A l'arrêt |  | Moyen
516 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | Charge ballon | A l'arrêt |  | Moyen
517 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | ECS | 1 | Echangeur à plaques | CHAROT | Y compris module de régulation | A l'arrêt |  | Moyen
518 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie |  |  |  | Annexes hydrauliques
519 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Compteur volumétrique | ZENNER | Minomess EKT-M | Appoint chauffage - 59,245 m3 | 2012 | Bon
520 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Disconnecteur BA | SOCLA | BA |  |  | Moyen
521 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 2 | Vase expansion | REFLEX | Modèle: Reflex N Capacité : 300L |  |  | Bon
522 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Désemboueur | GUILLLOT | Magnet 07P y compris pompe simple, et coffret électrique |  |  | Bon
523 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Pompe simple | WILO | SXM 32-80NB | Pompe de charge désemboueur | 2021 | Bon
524 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Adoucisseur | ACS | 1354 | 2019 |  | Bon
525 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Compteur volumétrique |  |  | ECS - 5335 m3 |  | Bon
526 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Compteur d'énergie contrôle | DIEHL METERING | Sharky type 775 | 215,109 MWh | 2021 | Bon
527 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie |  |  |  | Annexes électriques
528 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Bon
529 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Régulation | SIEMENS | Cicuit A/B/E Modèle : RVL 480 |  |  | Bon
530 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 2 | Régulation | SIEMENS | Circuit D Modèle : RVL 479 |  |  | Bon
531 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Onduleur | ZENERGIE | Cube |  |  | Bon
532 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 3 | Armoire électrique |  |  |  |  | Mauvais
533 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Régulation | SIGMAGYR | Salle de spectacle et salle de danse |  |  | H.S.
534 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Régulation | SIGMAGYR | Restaurant |  |  | H.S.
535 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Régulation | SIGMAGYR | Aérothermes et convecteurs à ailettes | Plus utilisé |  | H.S.
536 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie |  |  |  | Autre annexe
537 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Chaufferie | Chaufferie | Annexe chaufferie | 1 | Pompe simple | ALTECH |  | Pompe de relevage |  | Moyen
538 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Local technique | Local technique | ECS | 1 | Préparateur ECS | UNICAL | A ventouse | Plus utilisé |  | H.S.
539 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Circulation | Circulation | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC | Ccuisine espace jeune | 30 litres - 2000 W |  | Moyen
540 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Circulation | Circulation | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC | Salle de spectacle | 200 litres - 2200W |  | Moyen
541 | 17 Campus n° 2- Bâtiment C | Circulation | Circulation | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  |  |  |  | Moyen
542
543 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Arrière du batiment | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | TOSHIBA | Modèle : RAV-GM110 ATP-E | R32 - 2,1 kg Salle informatiqe | 2019 | Bon
544 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Arrière du batiment | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | TOSHIBA | Modèle : RAV-RM561 MUT-E | Salle informatique | 2019 | Bon
545 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Arrière du batiment | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | TOSHIBA | Modèle : RAV-GM901 ATP-E | R32 - 2,0 kg Salle 17 | 2020 | Moyen
546 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Arrière du batiment | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | TOSHIBA | Modèle : RAV | Salle 17 | 2020 | Moyen
547 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Arrière du batiment | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité extérieure | LG | U 20 | R32 1,2 kg | 2024 | Neuf
548 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Arrière du batiment | Climatisation | Climatisation | 1 | Unité intérieure | LG |  | Salle informatique 13 Plafonnière | 2024 | Neuf
549 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Au milieu de l'allée | Eau chaude sanitaire | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC |  |  | 2015 | Moyen
550 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Au milieu de l'allée | Eau chaude sanitaire | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC |  |  | 2015 | Moyen
551 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Au milieu de l'allée | Eau chaude sanitaire | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC |  |  | 2015 | Moyen
552 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Faux-plafonds | Ventilation | Ventilation | 1 | CTA simple flux | CALADAIR | Faux plafond du couloir de l'étage |  |  | Moyen
553 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Faux-plafonds | Ventilation | Ventilation | 1 | Régulation | REGIN | CTA du couloir de l'étage |  |  | Moyen
554 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Faux-plafonds | Ventilation | Ventilation | 1 | CTA simple flux | CALADAIR | Sanitaire étage |  |  | Moyen
555 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Faux-plafonds | Ventilation | Ventilation | 1 | Régulation | REGIN | Sanitaire étage |  |  | Moyen
556 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Faux-plafonds | Ventilation | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Type : Extraction Localisation : Douche femmes |  |  | Moyen
557 | 18 Campus n° 2- Bâtiment D | Faux-plafonds | Ventilation | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Type : Extraction Localisation : Sanitaires RDC |  |  | Moyen
558 | 19 Campus n° 2- Bâtiment E | Divers | Eau chaude sanitaire | ECS | 2 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC |  |  |  | Moyen
559 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 5 | Unité extérieure | DAIKIN | EPRA18DAW1 | R32 - 4,1 kg | 2021 | Bon
560 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 5 | Unité intérieure | DAIKIN | ETBH16EF9W |  | 2021 | Bon
561 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Génération & primaire | 1 | Bouteille de mélange | AUER | Onix 100 CF8 |  | 2021 | Bon
562 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Distribution | 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA UPED 32-120 F |  | 2004 | Mauvais
563 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Disconnecteur CA | WATTS | CA a9c |  | 2023 | Neuf
564 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Vase expansion | FLAMCO | Flexcon Premium | 50 litres | 2021 | Bon
565 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Moyen
566 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Armoire électrique |  |  |  | 2021 | Bon
567 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Régulation | SIEMENS | MicroTech'III |  | 2021 | Bon
568 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Désemboueur | FPI |  | En direct |  | Bon
569 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Pompe simple |  | Pompe de relevage |  |  | Moyen
570 | 20 Aéroport | Chaufferie | Chaufferie | Annexe | 1 | Compteur d'énergie contrôle | ITRON | CF Echo II |  | 2021 | Bon
571 | 20 Aéroport | Tour | Tour | Climatisation | 1 | Unité extérieure | DAIKIN | JO85658 | 2009 |  | Moyen
572 | 20 Aéroport | Tour | Tour | Climatisation | 1 | Unité intérieure | DAIKIN | ABY14RBA-W |  |  | Moyen
573 | 20 Aéroport | Tour | Tour | Climatisation | 1 | Unité extérieure | FUJITSU | AOY14RGJ |  |  | Moyen
574 | 20 Aéroport | Tour | Tour | Climatisation | 1 | Unité intérieure | FUJITSU | ABY14RBA-W |  |  | Moyen
575 | 20 Aéroport | Tour | Tour | Climatisation | 1 | Unité extérieure | TECHNIBEL | GR250R7TAA |  |  | Moyen
576 | 20 Aéroport | Tour | Tour | Climatisation | 1 | Unité intérieure | TECHNIBEL |  |  |  | Moyen
577 | 20 Aéroport | Tour | Tour | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Equipement installé en faux plafond |  |  | Moyen
578 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | Annexe | 6 | Convecteurs électriques | Divers | Emplacement dans la salle sous vigie et chambres pompiers |  |  | Moyen
579 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | Climatisation | 1 | Unité extérieure | MITSUBISHI | Salle serveur Unité intérieure : SRK25JS Unité extérieure : SRC25ZJS |  |  | Moyen
580 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | Climatisation | 1 | Unité intérieure | HOKKAIDO | Bureau BIA Unité intérieure : Donnée non relevée Unité Extérieure : HCKI 351 XR |  |  | Moyen
581 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Sanitaires sous vigie (VMR) |  |  | Moyen
582 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | ALDES | Couloir rez-de-chaussée |  |  | Moyen
583 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Local ménage |  |  | Moyen
584 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction | France AIR | Y compris système de modulation Localisation : Cuisine (VMR) |  |  | Neuf
585 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | Ventilation | 2 | Déstratificateur |  |  | Dans le hall d'accueil |  | Bon
586 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC | Localisation : Sanitaires sous vigie | 30 litres - 2000 W |  | Moyen
587 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC | CHAUFFEO | 200 litres - 2200 W | 2021 | Moyen
588 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | DE DIETRICH | Localisation : Sanitaires ménage | 30 litres - 2000 W |  | Moyen
589 | 20 Aéroport | Divers | Intérieur du bâtiment | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | DE DIETRICH | Localisation : Cuisine | 100 litres - 1200 W |  | Moyen
590 | 21 Village CA LE MANS LA RUCHE | R+1 | Climatisation | Génération & primaire | 1 | Unité extérieure | OLIMPIA SPLENDID | Local serveur | Divers/ Localisation R+1 |  | Moyen
591 | 21 Village CA LE MANS LA RUCHE | R+1 | Climatisation | Annexe | 1 | Unité intérieure | OLIMPIA SPLENDID | Local serveur - une télécommande de régulation | Divers/ Localisation R+1 |  | Moyen
592 | 21 Village CA LE MANS LA RUCHE | R+1 | Ventilation | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Bouche implantée en cuisine | Divers/ Localisation R+1 |  | Moyen
593 | 21 Village CA LE MANS LA RUCHE | R+1 | Ventilation | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Une bouche par bloc sanitaire | Divers/ Localisation R+1 |  | Moyen
594 | 21 Village CA LE MANS LA RUCHE | R+1 | Eau chaude sanitaire | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | ATLANTIC | Localisation : sanitaires | Divers/ Localisation R+1 |  | Moyen
595 | 21 Village CA LE MANS LA RUCHE | R+1 | Eau chaude sanitaire | ECS | 1 | Ballon ECS électrique | CHAFFOTEAUX ET MAURY | Localisation : Placard cuisine | Divers/ Localisation R+1 |  | Moyen
596 | 21 Village CA LE MANS LA RUCHE | R+2 | Ventilation | Ventilation | 1 | Caisson d'extraction |  | Une bouche par sanitaires et une bouche pour la douche | Divers/ Localisation R+2 |  | Moyen
597 | 21 Village CA LE MANS LA RUCHE | R+2 | Eau chaude sanitaire | ECS | 1 | Ballon ECS électrique |  | Localisation : faux plafond des sanitaires | Divers/ Localisation R+2 |  | Moyen