## QUANTI
DESIGNATION | U | Quant. | Prix | Prix
|  |  | Unitaire | Total
ETUDES
Démarches EDF et manœuvres de coupure
Etude d'execution
Etude quantitative
DOE - DIUO |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
TRAVAUX PREPARATOIRES conforme au cahier des charges |  |  |  | 0
Installations de chantier conforme au cahier des charges |  |  |  | 0
0
Coupures isolements et consignations |  |  |  | 0
0
Liaisons H07RNF et raccordements provisoires au G.E |  |  |  | 0
0
Dépose complète suivant cahier des charges |  |  |  | 0
Reperage, campagne de mesures et bilan de puissance
0
sous total |  | 1 |  | 0
0
NOUVELLES AGBT conformes au cahier des charges |  |  |  | 0
0
AGBT complet indice de service 221 - IN 1000A - Icw 50KA |  |  |  | 0
TMR - inverseur existant conservé y compris delestage |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
AGBT complet indice de service 221 - IN 1000A - Icw 50KA |  |  |  | 0
TMR - nouvel inverseur y compris delestage |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
Tableau divisionaire local poste - à relever sur site |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
Etude pour mode operatoire conforme au cahier des charges |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
Materiel de communication et dialogue GTC - Interface GTC
0
Integration et programmation sur supervision existante |  |  |  | 0
sous total |  | 1
Formation des personnels aux nouvelles installations
sous total |  | 1
EQUIPEMENT LOCAL
Aménagement du local - nettoyage et evacuation |  |  |  | 0
équipement de sécurité et EPI
sous total |  | 1
Eclairage - PC - Poste de travail et bureau
sous total |  | 1
Mono split mural y compris depose existant
sous total |  | 1
REGLAGE TENSION POSTE
Intervention conforme au CCTP pour reglage tesion des postes
sous total |  | 2
A REPORTER
DESIGNATION | U | Quant. | Prix | Prix
|  |  | Unitaire | Total
MISE EN PLACE D'UN ENSEMBLE ASI |  |  |  | 0
0
Reperage et dépose des installations existantes |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
Fourniture pose et raccordement d'un TD general ondulé |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
Fourniture pose et raccordement d'un TD R+1 ondulé |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
Fourniture pose et raccordement d'un TD R+2 ondulé |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
Nouvelle protection et liaison sur TGBT existant |  |  |  | 0
sous total |  | 1
CABLAGE ET RACCORDEMENT POUR ASI
0
Chemins de cables spécifiques |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
Liaisons principale et colonnes ondulées |  |  |  | 0
sous total |  | 1
Cablage et circuit PC |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
0
EQUIPEMENT DES BUREAUX |  |  |  | 0
PC 10/16A+T ondulées rouge avec detrompeur |  |  |  | 0
sous total |  | 1 |  | 0
Goulotte et passage encastré conforme au cahier des charges |  |  |  | 0
sous total |  | 1
ASI
Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble ASI 60KVA
sous total |  | 1
Formation des personnels aux nouvelles installations
sous total |  | 1
EQUIPEMENT LOCAL
Aménagement du local - démolition, nettoyage et evacuation
conforme au cahier des charges y compris
reprise des circuits et reseaux existant
sous total |  | 1
Mono split mural y compris depose existant
sous total |  | 1
Cloisonnement et bloc porte coupe feu 1h00
sous total |  | 1
Eclairage - PC - Poste de travail et bureau
sous total |  | 1
MONTANT TOTAL HT
TVA 10%
MONTANT TOTAL TTC
A REPORTER