## QUANTI
DESIGNATION | U | Quant. | Prix | Prix
|  |  | Unitaire | Total
PROPOSTION COMMERCIALE DE MAINTENANCE
AGBT
Maintenance préventive
Contrat de maintenance annuel préventif conforme aux prestations décrites
Les prestations au taux horaire se font sur la base d'1 electricien qualifié
Le contrôle de l’état général | €/h | 1 |  | 0
0
Le contrôle des équipements de sécurité | €/h | 1 |  | 0
0
La consignation du réseau Basse Tension selon la procédure | forfait | 1 |  | 0
0
La consignation des cellules haute tension. | forfait | 1 |  | 0
0
0
Le nettoyage du local | m2 | 15 |  | 0
0
Le contrôle des organes de mise à la terre | €/h | 1 |  | 0
0
Contrôle des mécanismes de commande électrique | €/h | 1 |  | 0
0
Resserrage des organes électriques et mécaniques | €/h | 1 |  | 0
0
Resserrage des connexions | €/h | 1 |  | 0
0
Contrôle du capotage de protection BT | €/h | 1 |  | 0
0
Mesure de tension au secondaire de transformateur | €/h | 1 |  | 0
0
Contrôle du déclenchement du DGPT2 | €/h | 1 |  | 0
0
Contrôle de l’éclairage normal de sécurité | visite | 1 |  | 0
0
Maintenance des disjoncteurs | €/h | 1 |  | 0
0
Test de l’unité de déclenchement à l’aide d’un banc spécialisé | €/h | 1 |  | 0
0
Test par injection de courant | €/h | 1 |  | 0
0
Contrôle et vérification fonctionnement des systèmes d’inversions N/S | €/h | 1 |  | 0
0
Contrôle support de câble, ainsi que les fixations et serrages. | €/h | 1 |  | 0
0
Contrôle de l’absence de dégradations des enveloppes et plastrons | visite | 1 |  | 0
0
Dépoussiérage et nettoyage intérieur, contrôle d’absence d’humidité |  |  |  | 0
et d’oxydation pour prévenir les usures prématurées. | €/h | 1 |  | 0
0
0
Emission d’un bulletin de visite | forfait | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
DESIGNATION | U | Quant. | Prix | Prix
|  |  | Unitaire | Total
Intervention curative
Founiture de protection dans la gamme BOITIER | unité | 1 |  | 0
630 - 1000A |  |  |  | 0
0
0
Founiture de protection dans la gamme COMPACT | unité | 1
250 - 400A |  |  |  | 0
0
0
Founiture de protection dans la gamme COMPACT | unité | 1 |  | 0
100 - 200A |  |  |  | 0
0
0
Forfait taux horaire main d'œuvre et déplacement technicien spécalisé | €/h | 1 |  | 0
délais intervention inferieur à 4h |  |  |  | 0
0
0
Forfait taux horaire main d'œuvre et déplacement opérateur | €/h | 1 |  | 0
délais intervention inferieur à 4h |  |  |  | 0
0
Forfait déplacement spécialiste usine | forfait | 1 |  | 0
journée complete y compris nuité |  |  |  | 0
0
0
Mise en place d'un GE mobile 3kw | unité | 1 |  | 0
0
0
Liaison cuivre souple - 150-240mm2 - fourniture et pose | €/ml | 1 |  | 0
0
0
0
0
Liaison cuivre souple - 70-95-120mm2 - fourniture et pose | €/ml | 1 |  | 0
0
0
Liaison cuivre souple - 25-35-50mm2 - fourniture et pose | €/ml | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DESIGNATION | U | Quant. | Prix | Prix
|  |  | Unitaire | Total
ASI
Maintenance préventive
Contrat de maintenance annuel préventif conforme aux prestations décrites
Vérification visuelle de l’état de l’appareil et de son environnement | visite | 1 |  | 0
0
Contrôle des performances et du fonctionnement général | €/h | 1 |  | 0
0
Nettoyage, dépoussiérage | €/h | 1 |  | 0
0
0
Vérification des éléments mécaniques, du serrage des connexions, ventilateurs… | €/h | 1 |  | 0
0
Vérification et réglages des éléments électriques : tension de floating | €/h | 1 |  | 0
0
Décharge contrôlée de la batterie par mesure globale et unitaire des éléments | €/h | 1 |  | 0
0
0
0
Intervention curative |  |  |  | 0
Fourniture remplacement des pièces pour ASI 60KVA : |  |  |  | 0
0
Batteries - module 2500VA | unité | 1 |  | 0
0
Ventilateurs | unité | 1 |  | 0
0
Condensateurs electrolytique | unité | 1 |  | 0
0
Condensateurs de filtres | unité | 1 |  | 0
0
Cartes electroniques | unité | 1 |  | 0
0
0
Forfait taux horaire main d'œuvre et déplacement technicien spécalisé | €/h | 1 |  | 0
délais intervention inferieur à 4h |  |  |  | 0
0
0
Forfait taux horaire main d'œuvre et déplacement opérateur | €/h | 1 |  | 0
délais intervention inferieur à 4h |  |  |  | 0
0
0
0
Location d'une ASI de remplacement | journée | 3 |  | 0
0
0
0
Tests et mises enservices | forfait | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
Montant Total €/HT |  |  |  | 0
TVA
Montant Total €/TTC