## Feuil1
AO AUTO IMMUNITE 2025
CHU de TOULOUSE
N° LOT: | à remplir | Libellé du lot: | à remplir
NOM du PRODUIT à remplir
I. CARACTERISTIQUES GENERALES
a | Généralités
| 1 | Nom de l’appareil (appellation commerciale)
| 2 | Référence (selon codification du fournisseur)
| 3 | Nom et coordonnées du constructeur
| 4 | Nom et coordonnées du fournisseur (responsable de la mise sur le marché français)
| 5 | Date de 1ère mise sur le marché mondial
| 6 | Date de fin de support (si connu)
b | Caractéristiques physiques
| 1 | Poids de l'appareil (en kg)
| 2 | Largeur (en cm)
| 3 | Hauteur (en cm)
| 4 | Profondeur (en cm)
| 5 | Surface minimale préconisée pour la solution proposée, accès compris
| 6 | Surface estimée pour le rangement des consommables et matériels nécessaires
| 7 | Dégagement calorifique (Kcal/heure)
| 8 | Niveau sonore en veille (dB)
| 9 | Niveau sonore en marche (dB)
| 10 | Conditions de température de fonctionnement (en °C)
c | Caractéristiques électriques
| 1 | Nécessité d'une protection par onduleur
| 2 | Temps de tolérance aux micro-coupures (en secondes)
| 3 | Tension d’alimentation (Volts)
| 4 | Puissance nécessaire (V.A et/ou W)
| 5 | Nombre de lignes 16A dédiées
| 6 | Nombre de prises 16A
| 7 | Nombre de lignes 20A dédiées
| 8 | Nombre de prises 20A
| 9 | Nombre de lignes 32A dédiées
| 10 | Nombre de prises 32A
Caractéristiques fluidiques
| 1 | Exigences pour les fluides (eau ; gaz ; vide)
| 2 | Système d’extractions aéraulique (type, puissance, débit)
| 3 | Evacuation des vapeurs d'huile
e | Normes et réglementations
| 1 | Marquage CE (joindre le certificat) – classe IVDR
| 2 | Fin de validité du marquage CE
| 3 | Traitement des déchets liquides (préciser les procédures)
| 4 | Traitement des déchets solides (préciser les procédures)
| 5 | Modes de décontamination des équipements (préciser)
| 6 | Dispositif de protection du manipulateur
| 7 | Dispositif de protection de l’environnement
V. | RESEAU ET COMMUNICATION
a | Architecture (en option) |  | A préciser |  | Nombre / Durée
Support physique (type de câblage et catégorie, sans fil)
Type de prise
Nombre de prises RJ45 (réseau)
Compatibilité avec un domaine ( compte Active Directory)
VII. | EVOLUTIVITE (option)
|  |  | Oui |  | Non
Possibilité d'évolutions logiciels gracieuses au cours du marché (à préciser)
Possibilité d'évolutions matériels gracieuses
XII. | REFERENCES
|  |  | Etablissement et adresse | Chef de service |  | Ingénieur biomédical
installation similaire à l'objet de la présente consultation
SERVICES ASSOCIES
I. | INSTALLATION
| Détail du planning fonctionnel |  | A détailler dans un document annexe
| Moyens mis en œuvre pour l’installation de l’appareil |  | A détailler dans un document annexe
nombre de personnes dédiées
| Temps estimé d’installation |  | Appareil : paramètrage et qualification |  | Connexion informatique
Temps estimé pour un passage en production
III. | GARANTIE (NON APPLICABLE EN MAD)
Durée en mois
Durée de garantie
Garantie des pièces
Prestations exclues de la garantie
Maintenances préventives incluses dans la garantie |  |  | OUI |  | NON
IV. | FORMATION
A | Formation 1er niveau
Nombre de sessions
Nombre de participants
Objectifs de la formation
Qualification des intervenants
Formation 2ème niveau : personnes référentes
Nombre de sessions
Nombre de participants
Objectifs de la formation
Qualification des intervenants
Lieux de la formation (Si la formation n’a pas lieu dans les locaux du CHU, le candidat prendra en charge le transport, l’hébergement et les repas)
Formation continue | Nature de la formation |  | Prix pour 1 personne |  | Prix pour un groupe
| Engagement du fournisseur sur des formations complémentaires notamment pour l’arrivée de nouveaux personnels |  | Gratuit |  | Payant (précisez)
V. | SERVICE APRES VENTE
A | HOTLINE
Numéro de téléphone
Plateforme Internet le cas échéant
Horaire d'accessibilité
Jours d'ouvertures
Qualification des intervenants
MAINTENANCE PREVENTIVE
Nombre de maintenances annuels
Temps total d'immobilisation de l'équipement
Plages horaires d'interventions
Jours d'interventions
| Protocole de maintenance |  | A joindre à l'offre
Recours à un sous-traitant.
MAINTENANCE CURATIVE | Nature de la formation |  | Prix pour 1 personne |  | Prix pour un groupe
| Nombre de maintenances annuels |  | Illimités
Plages horaires d'interventions
Jours d'interventions
Engagement de délai d'intervention en cas de panne bloquante
Engagement de délai d'intervention en cas de panne non-bloquante
Engagement de remise en prodution d'un équipement hors service
Délai de livraison de pièces détachées usuelles
Délai de livraison de pièces détachées non standards