## Liste matériel CFO
CFR toutes zones Rez-de-Chaussée
[12 empty] | Relais | Nbre transfos/alimentations
Qté | Matériel | Critique | Fiche de maintenance | Nbre interrupteurs | Nbre télérupteurs | Nbre contacteurs | Nbre disjoncteurs | Nbre différentiels | Nbre compteurs/Points de comptage | Nbre minuteries | Nbre horloges | 12V,24V,48V,220V | 220V/12V,24V,48V,220V | Nbre lumendars | Parafoudre | Télécommande BAES | Marque | Type/Gamme
1 | Tableau divisionnaire TD01 aile OUEST avec automate Johnson Control modèle FX14D | - | n°7 | 1 | - | 6 | 85 | 45 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD02 aile EST avec automate Johnson Control modèle FX14D | X | n°7 | - | 1 | 9 | 106 | 54 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | -
1 | Tableau divisionnaire TDPCS PC Sécurité avec automate Johnson Control modèle FX14D | X | n°7 | 1 | - | - | 21 | 17 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD04 Amphithéâtre avec automate Johnson Control modèle FX14D | - | n°7 | 1 | 8 | 7 | 37 | 22 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
1 | Tableau divisionnaire TDHCM avec automate Johnson Control modèle FX14D | - | n°7 | 1 | 12 | 6 | 41 | 25 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD Force Laboratoires E | X | n°7 | 1 | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
1 | Tableau divisionnaire n°1 Autocom distribution courant ondulé depuis onduleur 12kva n°1 | X | n°7 | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tableau divisionnaire n°2 Autocom distribution courant ondulé depuis onduleur 12kva n°2 | X | n°7 | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Source centrale 48V continu pour éclairage de sécurité, batteries 12V 17Ah x 4 | - | n°10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEES | EPP 48-400 A
1 | Onduleur 10kva Salle serveurs/Autocom n°1 et n°2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOCOMEC | MASTERYS GP 2.0
1 | Onduleurs 12kva PC Sécurité | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOCOMEC | MASTERYS BC
5 | Tableautins [ pièce E012, 2 x pièce E019, pièce B003, pièce B005 ] | X | n°8 | 3 | - | - | 22 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | Radars pour asservissement éclairage circulations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CFR toutes zones 1er étage
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
1 | Tableau divisionnaire TD11 aile OUEST avec automate Johnson Control modèle FX14D | - | n°7 | 1 | 1 | 4 | 59 | 18 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD12 aile EST avec automate Johnson Control modèle FX14D | - | n°7 | - | - | 4 | 73 | 43 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | -
12 | Tableautins [ pièces de E101 à E107, pièce A102, pièce B103, pièce B104, pièce C101, pièce C102 ] | - | n°8 | 12 | - | - | 180 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | Radars pour asservissement éclairage circulations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CFR toutes zones 2ème étage
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
1 | Tableau divisionnaire TD21 aile OUEST avec automate Johnson Control modèle FX14D | - | n°7 | - | 1 | 4 | 94 | 58 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD22 aile EST avec automate Johnson Control modèle FX14D | - | n°7 | - | - | 4 | 68 | 39 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | -
7 | Tableautins [ pièce A206 x 2, pièce A218 x 2, pièce A210 x 1, pièce C201 x 2 ] | - | n°8 | 6 | - | - | 41 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | Radars pour asservissement éclairage circulations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CFR toutes zones 3ème étage
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
1 | Tableau divisionnaire TD31 aile OUEST avec automate Johnson Control modèle FX14D | - | n°7 | - | - | 4 | 70 | 39 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD32 aile EST avec 2 automates Johnson Control modèle FX14D | X | n°7 | 29 | - | 9 | 113 | 40 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | -
2 | Tableautins [ pièce A345, pièce A347 ] | X | n°8 | 2 | - | - | 19 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Radars pour asservissement éclairage circulations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Onduleur monophasé 3KVA + 2 Modules Batteries autonomie 60mn, alimentation congélateur -80°C BEL | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOCOMEC | ITYS
HT/TGBT
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
1 | Unité de comptage EDF | - | n°11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACTARIS | QE16M
2 | Cellules HT Arrivée-Interrupteur pour 2 arrivées EDF 15kv | X | n°1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | FLUOKIT M24+
1 | Cellule HT Mesure Tension | X | n°1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | FLUOKIT M24+
1 | Cellule HT Couplage double sectionnement | X | n°1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | FLUOKIT M24+
2 | Cellule HT Départ Inter-Fusibles | X | n°1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | FLUOKIT M24+
1 | Cellule HT Arrivée-Interrupteur pour distribution d'une ligne 15kv vers poste HT/BT zone Nord | X | n°1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | FLUOKIT M24+
1 | Protection numérique F1 | - | n°11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | MiCOM P124-D
1 | Protection numérique F1 | - | n°11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | MiCOM P120-1
1 | Alimentation 24V continu chargeur bobine HT, batteries 2 x [ 12V 7Ah NP7-12S ] | X | n°10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEES | ENERIS 330
1 | Alimentation 24V continu auxiliaires HT, batteries 4 x [ 6V 10Ah NP10-6 ] | X | n°10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEES | AESi48
1 | Alimentation 48V continu auxiliaires HT, batteries 8 x [ 6V 10Ah NP10-6 ] | X | n°10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEES | AESi48
2 | Transformateurs immergés hermétiques 1000kva | X | n°2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | MELODY
1 | Détecteur directionnel d'aide à la conduite | - | n°11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BARDIN | FLAIR 379
1 | Bloc autonome portable d'intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | URA | BPI100
1 | Tableau général basse tension 7 cellules équipé 1 automate délestage distribution SIEMENS SIMATIC S7-200, 2 automates GTC Johnson Controls FX14, 2 disjoncteurs généraux Compact NS1600N MERLIN GERIN, 1 centrale de mesure DIRIS A40 SOCOMEC, 1 ensemble automate/alimentation/interface SIEMENS PXC50D + TXS1.12F10 + TXM1.8U +TXI1.OPEN | X | n°3 | - | 6 | - | 70 | 9 | - | - | - | 47 | 4 | - | 2 | 1 | - | -
1 | Batterie de condensateurs basse tension avec régulateur varmétrique | - | n°5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VARILEC | NR6
1 | Tableau de comptage avec 8 compteurs | - | n°6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOCOMEC | COUNTIS ATI v2
Groupe électrogène de sécurité
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
1 | Groupe électrogène 275kva, moteur Volvo TAD740GE, alternateur Leroy Somer LSA462L6 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDMO | V275
1 | Automate MICS TELYS et pupitre S4500 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDMO | -
1 | Banc de charge de 150kw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDMO | -
1 | Tableau général de sécurité 2 cellules équipé de 2 disjoncteurs normal/secours Compact NS400N MERLIN GERIN, 1 inverseur de source Compact Masterpact UA150 MERLIN GERIN, 1 CPI XD312, 2 CPI XD301, 1 CPI XM200 | X | n°4 | - | - | - | 18 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | -
1 | Cuve principale enterrée fioul 3000 litres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Appareil de mesure de la qté de fioul dans la cuve principale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INTERMESURES | JE 100 2S
1 | Détecteur de fuite cuve principale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EUROJAUGE | LAG14ER
1 | Compresseur d'air et armoire de commande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GALI | -
1 | Bouteille d'air comprimé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Transformateur d'isolement sec 250kva | X | n°9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEROT SODEX | DTAP
Bâtiment anciennement "Restaurant et cuisine"
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
1 | Tableau divisionnaire TD03 | - | n°7 | 1 | 22 | 3 | 143 | 38 | - | - | - | ? | 1 | - | - | 1 | - | -
5 | Tableautins | - | n°8 | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Château Laurin
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
2 | Tableaux divisionnaires | - | n°7 | 2 | - | - | 74 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -
Halle système-Salle Blanche
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
1 | Tableau divisionnaire TD07 avec automate Johnson Control modèle FX14D | X | n°7 | 4 | 8 | 2 | 129 | 42 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD08 | X | n°7 | 1 | - | - | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD08 bis | X | n°7 | - | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD09 | X | n°7 | 2 | 9 | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD10 | X | n°7 | 1 | - | - | 35 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Radars pour asservissement éclairage circulations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Hébergement n°1
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
4 | Tableau divisionnaire TD d'étage ( au Rdc équipé d'un automate Johnson Controls modèle FX14D ) | - | n°7 | 4 | - | 12 | 56 | 20 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | -
58 | Tableautins | - | n°8 | 58 | - | - | 174 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | Radars pour asservissement éclairage circulations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Hébergement n°2
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
3 | Tableau divisionnaire TD d'étage ( au Rdc équipé d'un automate Johnson Controls modèle FX14D ) | - | n°7 | 3 | - | 12 | 51 | 21 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | -
47 | Tableautins | - | n°8 | 47 | - | - | 141 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Radars pour asservissement éclairage circulations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Hébergement n°3
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
3 | Tableau divisionnaire TD d'étage ( au Rdc équipé d'un automate Johnson Controls modèle FX14D ) | - | n°7 | 3 | - | 9 | 43 | 16 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | -
52 | Tableautins | - | n°8 | 52 | - | - | 156 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Radars pour asservissement éclairage circulations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Maison des élèves
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
1 | Tableautin laverie | - | n°8 | 1 | - | - | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Source centrale 48V continu pour éclairage de sécurité | - | n°10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEES | EPP 48-300 A
1 | Tableautin lumière salle principale | - | n°8 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tableau divisionnaire TD avec automate Johnson Control modèle FX14D | - | n°7 | 1 | 8 | 5 | 72 | 35 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Réseau de distribution force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pavillon du gardien
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
2 | Tableautins | - | n°8 | 3 | 2 | - | 28 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
HT/TGBT/ Local Télécommunication
Qté | Matériel | [15 empty] | Marque | Type/Gamme
1 | Cellules HT Arrivée-Directe pour réception d'une ligne 15kv depuis poste HT/BT zone Sud | - | n°1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | FLUOKIT M24+
1 | Cellule HT Départ Inter-Fusibles | - | n°1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | FLUOKIT M24+
1 | Alimentation 48V continu auxiliaires HT, batteries 8 x [ 6V 10Ah NP10-6 ] | - | n°10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEES | AESi48
1 | Transformateur immergé hermétique 630kva | - | n°2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | MELODY
1 | Détecteur de défaut | - | n°11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AREVA | DAX BT-05
1 | TGBT 2 cellules équipé 1 automate GTC Johnson Controls FX14, 1 disjoncteur général Compact NS1000N MERLIN GERIN, 1 interrupteur INV1000 MERLIN GERIN, 1 compteur COUNTIS ATiV2 SOCOMEC, 1 CPI ISOM322 SOCOMEC, 1 centrale de mesure DIRIS A40 SOCOMEC | - | n°3 | 1 | - | 1 | 28 | 9 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
1 | Batterie de condensateurs basse tension avec régulateur varmétrique | - | n°5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VARILEC | NR6
1 | Transformateur d'isolement sec 20kva | - | n°9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MERLIN GERIN | TBC
1 | Bloc autonome portable d'intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | URA | BPI100
1 | Onduleur 6kva + Module batteries Laboratoires E019 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGE | Extreme 6