ANNEXE n°2 :

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

Si les candidats souhaitent détailler plus finement le chiffrage, (par type d’installation par exemple (si cela est nécessaire)), ils peuvent rajouter des lignes au tableau.

Liste de pièces de remplacement

(Les matériels proposés devront respecter la filiation entre disjoncteurs ainsi que toutes les contraintes électriques par rapport au matériel déjà installé sur le site)

| Référence du matériel | Prix unitaire HT | Référence du matériel | Prix unitaire HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteur unipolaire 10A 230/400V~ courbe B, C, D |  | Disjoncteur unipolaire 16A 230/400V~ courbe B, C, D |  |
| Disjoncteur bipolaire 10A 230/400V~ courbe B, C, D |  | Disjoncteur bipolaire 16A 230/400V~ courbe B, C, D |  |
| Disjoncteur tripolaire 16A 400V~ courbe B, C, D |  | Disjoncteur tripolaire 32A 400V~ courbe B, C, D |  |
| Disjoncteur tétra-polaire 32A 400V~ courbe B, C, D |  | Bloc différentiel adaptable 30mA |  |
| Batterie 6 volts 10.0Ah dimensions 151mm (L) x 50mm (l) x 97,5mm (h) |  |  |  |
| Batterie 12 volts 7.0Ah dimensions 151mm (L) x 65mm (l) x 97,5mm (h) |  |  |  |
| Batterie 12 volts 17.0Ah dimensions 181mm (L) x 77mm (l) x 167mm (h) |  |  |  |

Taux horaire de main d’œuvre et déplacement HT

|  | Prix unitaire Main d’œuvre HT en euros. | Prix unitaire déplacement HT en euros. |
| --- | --- | --- |
| Ouvrier |  |  |
| Agent technique |  |  |
| Ingénieur |  |  |
| Déplacement |  |  |