1 IDENTIFICATION DES ENTREPRISES

Entreprise Utilisatrice (EU)

Centre Hospitalier de Millau

Adresse : 265 boulevard Achille Souques

12 100 MILLAU

Représenté par : M. DURAND Directeur des CH Millau et St Affrique

Tél : 05.65.59.30.00 (standard)

Entreprise Utilisatrice (EE)

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Tel / Fax :

Représentée par :

Fonction :

2 TRAVAUX

 Opération ponctuelle avec des travaux dangereux.

 Opération répétitive faisant l’objet d’un marché avec l’entreprise extérieure.

Période de validité du Plan de Prévention :

Du       01/01/2025    au    31/12/2025      (1an maximum)

Il devra être mis à jour par un avenant en cas de modification des dates d’intervention, ou en cas d’apparition de nouveaux risques détectés par l’EU ou le EE.

Sites concernés :

 Puits de Calés			 Sainte-Anne			 CATTP

 Emile Borel				 Pédopsychiatrie			 La Chrysalide

 CSM				 Saint Côme			 Autre : ……………………………

Service responsable de l’intervention EU :

 Service Technique 				 Biomedical				 Informatique

Nom du responsable de l’intervention EU :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Description des interventions :

|  | Entreprise Extérieure 1 (EE1) (Entreprise Principale) | Entreprise Extérieure 2 (EE2) (Sous-traitant) |
| --- | --- | --- |
| Raison sociale |  |  |
| Adresse |  |  |
| CP |  |  |
| Ville |  |  |
| Téléphone |  |  |
| Fax |  |  |
| Mail |  |  |
| Représentée par |  |  |
| Fonction |  |  |
| Date d’intervention |  |  |
| Durée de l’intervention |  |  |
| Effectif prévu (nombre et noms, prénoms) |  |  |
| Coordonnées téléphoniques du site |  |  |
| Horaires de travail |  |  |
| Astreintes, nuits, week-ends, fériés |  |  |
| Médecine du travail |  |  |

3 Risques liés à l’environnement de travail :

3.1 Risques généraux :

ACTIVITES DE SOINS

Avant l’intervention, l’EU informera l’EE sur les spécificités des conditions d’accès au secteur d’intervention, notamment concernant les mesures d’hygiène, les risques et les mesures de prévention (cf. §3-2, pages 5-6-7).

COMMUNICATION TELEPHONIQUE

Le seul moyen de communication (sécurité, secours, urgence) est le téléphone portable GSM, dont l’EE doit obligatoirement être équipé. (L’EE indique ses coordonnées téléphoniques GSM sur site en point. La structure du bâtiment ne permet pas une communication GSM fiable. Ces communications ne sont possibles qu’à l’intérieur du bâtiment et certaines zones spécifiques (toitures, certains locaux en façade, etc. …).

LOCAUX A ACCES CONTROLE

L’accès à certains locaux est soumis au Contrôle d’Accès. La procédure concernant l’accessibilité des locaux est à régler avec le Responsable Chantier EU (nom et coordonnées cf. page 2).

CO-ACTIVITE

Les risques liés à l’interférence entre les activités de l’EU (et ses sous-traitants, travaux, etc. …) et des EE (et leurs sous-traitants, levés de réserves, etc. …) sont non négligeables. L’EU veillera à la gestion de cette co-activité. L’EU et les EE s’informeront mutuellement de leurs travaux (lieux, périodes, modification(s) du plan de prévention, etc. …) et des risques liés.

3.2 Risques liés aux locaux :

| Secteur | Local | Risques | Conditions d’intervention obligatoire |
| --- | --- | --- | --- |
| Service de soins | Tous | Infectieux | - Respecter l’affichage dans les services de soins - Eviter tout contact avec du matériel médical (en cas de contact avec du matériel médical, en informer immédiatement le personnel soignant) |
| Service de soins | Tous | Accessibilité | - Avant toute intervention dans un service de soins, prévenir l’encadrement du service et mettre en place ensemble les procédures d’accès et d’intervention à lister dans les lignes suivantes. |
| Urgences | Tous | Comportements violents patients/usagers | Rester vigilent et prévenir le personnel suivant en cas de problème. |
| Psychiatrie | Tous | Comportements violents patients/usagers | Rester vigilent et prévenir le personnel soignant en cas de problème. - Ne pas laisser vos outils sans surveillance, ils sont sous votre responsabilité. |

4 Risques liés aux opérations realisées :

4.1 Risques généraux :

|  |  |  | A la charge de : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phases de travail | Risques | Mesures de prévention | EU | EE1 | EE2 |
| Circulation et stationnement des véhicules | - Accident de la circulation - Encombrement des voies d’accès pompiers | - Respect du Code de la Route - Respect de la limitation de vitesse (10km/h) - Stationnement autorisé sur les parkings places autorisées - Interdiction d’encombrer les issues de secours et de stationner devant les zones d’accès pompiers |  |  |  |
| Intervention sur voie de circulation de véhicules, d’engins et de personnes | - Collision piéton et engins | - Port du gilet fluorescent - Balisage de la zone d’intervention |  |  |  |
| Chargement / Déchargement | - Chute du chargement - Collision | - Rédaction d’un protocole de sécurité obligatoire si l’entreprise n’effectue pas elle-même les opérations dans le cadre de son activité |  |  |  |

|  |  |  | A la charge de : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phases de travail | Risques | Mesures de prévention | EU | EE1 | EE2 |
| Déplacement de matériel ou matériau | - Chocs aux pieds - Douleur au dos - Chute de sa hauteur | - Port des chaussures de sécurité - Favoriser les aides à la manutention (transpalette, chariot, …) - Porter à 2 les charges importantes |  |  |  |
| Utilisation d’outils ou d’appareils bruyants | - Altération de l’audition - Surdité | - Isoler au maximum la zone - Utiliser les équipements les moins bruyants - Protection individuelle : casque, bouchons, … |  |  |  |
| Eclairage | - Fatigue visuelle - Chute | - L’éclairage spécifique au poste de travail est assuré par l’EE - Le personnel de l’EE signalera à l’EU toute anomalie constatée sur le système d’éclairage en place |  |  |  |
| Intervention sur réseau d’eau usée et vide sanitaire | - Maladie infectieuse | - Port de botte, gant et combinaison |  |  |  |
|  | - Maladie infectieuse | - Rappel de vaccination DT-Polio conseillée (tous les 10 ans) |  |  |  |

4.2 Risques particuliers :

L’EU renseigne le tableau ci-dessous et le complète en adéquation avec les analyse des risques de l’EE annexée à ce plan (voir point 7). L’EE s’assurera que les mesures de prévention identifiées sont en adéquation avec les contraintes et l’environnement dans lesquels sont effectuées les prestations.

| RISQUES RECENSES | Mesures de protection et de prévention destinées à prévenir ces risques |
| --- | --- |
|  Incendie / déclenchement d’alarme |  |
|  Travaux au voisinage de matières inflammables  Manipulation de produits chimiques à réaction exothermique  Utilisation d’appareils pouvant produire des étincelles ou un échauffement  Travaux en atmosphère à risque d’explosivité  Travaux par points chauds (soudure, meulage, découpage …)  Utilisation de gaz inflammables  Forte production de poussières (risque de déclenchement d’un détecteur ionique)  Stockage dans les circulations  Autres : |  Interdiction de fumer  Pas de stockage dans les circulations ou escaliers  Connaissance des moyens d’alarme et d’alerte (déclencheur manuel de couloir et téléphone)  Repérage des cheminements d’évacuation  EPI (voir liste)  Autres dispositions de sécurité : |

| RISQUES RECENSES | Mesures de protection et de prévention destinées à prévenir ces risques |
| --- | --- |
|  Chimiques |  |
|  Manipulation de produits chimiques : Produits concernés : ………………………………………..  Travaux sur installations ou conduites ayant contenu des produits chimiques : Produits concernés : ………………………………………..  Travaux sur installations gaz : Gaz concernés : ………………………………………………..  Travaux à risques d’atmosphère polluée qualité du polluant : …………………………………………  Présence de matières dangereuses  Autres : |  Purger les lignes gaz toxiques  Rincer les conduites ou installations ayant contenu des produits chimiques  Limitation des stockages au strict minimum  Reconnaissance de l’étiquetage  EPI (voir liste)  Autres dispositions de sécurité : |
|  Electriques |  |
|  Travaux dans un poste de transformation  Travaux en milieu humide  Travaux dans enceinte conductrice exigüe (parois métalliques ou conductrices)  Utilisation d’appareils électriques portatifs  Risques de contact direct (classe de tension : ……………………………………………)  Risques de contact indirect (classe de tension : ……………………………………………)  Evolution d’engins à proximité de lignes aériennes électriques  Autres |  Le personnel effectuant des travaux ou interventions d’ordre électrique doit être titulaire d’un titre d’habilitation électrique  L’outillage électrique doit être conforme aux normes en vigueur  Vérifier le bon état extérieur des câbles d’alimentation du matériel utilisé  Reconnaissance de l’étiquetage  EPI (voir liste)  Autres dispositions de sécurité : |
|  Champs magnétiques |  |
|  Travaux sur générateurs de champs magnétiques et électrostatiques (IRM, antenne, …) |  Accès interdit aux porteurs de stimulateurs cardiaques dans une zone où il y a des champs magnétiques et électrostatiques  Utilisation obligatoire d’outillage Amagnétique  Absence totale de bijoux, vêtements, appareils électroniques, … ayant un pouvoir magnétique  EPI Amagnétique (voir liste)  Autres dispositions de sécurité : |
|  Rayonnements Rayons X |  |
|  Travaux sur générateurs RX (Scanner, table de radio, amplificateur de bloc …) |  Equipements hors tension et accord du responsable  Mise à disposition des intervenants de l’EE des équipements de protection individuelle nécessaires  Mise à disposition des intervenant de l’EE des équipements de protection collective nécessaires  Respect des consignes d’accès en zones contrôlées et surveillées des intervenants de l’EE  Fourniture par l’EE des équipements de dosimétrie opérationnelle (en cas d’entrée en zone contrôlée et d’opération) :  Fourniture par l’EE des équipements de dosimétrie passive (en cas d’entrée en zone réglementée)  Formation des intervenants de l’EE à la radioprotection des travailleurs exposées  Après accord de la personne compétente en radio protection |
|  Mécaniques |  |
|  Utilisation d’un pistolet de scellement Travaux sur équipement sous pression  Vibrations  Risques d’entraînement  Risques de projection  Risques de rupture  Risque d’écrasement ou coincement Autres |  Protéger les éléments mobiles des équipements  Repérer les arrêts d’urgence  Utiliser les dispositifs d’arrêt ou de blocage (arrêt d’urgence, portes, …)  EPI (voir liste)  Autres dispositions de sécurité : |
|  Manutention |  |
|  Utilisation de chariot automoteur  Utilisation de grue, nacelles  Circulation, évolution d’engins dans une zone de passage piétons  Evolution d’engins au-dessus de locaux où séjournent du personnel  Evolution d’engins de levage à proximité de lignes aériennes  Evolution sur sol glissant Autres : manutention manuelle. Charge <20kg |  Certificat d’aptitude pour la conduite de : chariot automoteur, grue, engins de levage, nacelle …  Balisage des zones d’évolution des engins  Ne pas stationner sur un accès pompier  Balisage de la zone dangereuse piétons et usagers  EPI (voir liste)  Autres dispositions de sécurité : formation Gestes de Postures par l’EE. |

|  Hauteur |  |
| --- | --- |
|  Travaux sur terrasse  Travaux sur passerelle  Utilisation d’échelles, PIRL (plate-forme individuelle Roulante légère)  Utilisations d’échafaudages  Utilisation de nacelles, grues  Risques de chutes de personnes  Risques de chutes d’objets  Grands vents (1)  Autres : |  Les échelles, PIRL, échafaudages, nacelles, grues doivent être conformes aux normes  Balisage les zones de travail par des moyens visibles de jour comme de nuit  Balisage d’interdiction d’accès au sol ou protection couverte des passages  Amarrage du personnel, de l’outillage  Arrêter l’activité au-delà de 70 km/h  EPI (voir liste)  Autres dispositions de sécurité : |
|  Fouilles |  |
|  Création de tranchées  Présence de réseau électrique enterré  Présence de réseau gaz enterré  Risques d’éboulements  Autres : |  Etayer les tranchées si h<1.30m et l < 2h/3  Balisage les zones de travail par des moyens visibles de jour comme de nuit  EPI (voir liste)  Autres dispositions de sécurité : |
|  Espaces confinés ou isolés |  |
|  Travaux dans un regard, une fosse  Travaux dans une cuve ou espace confiné produits contenus : ……………. Travail dans un local isolé Autres : |  Ne pas laisser un opérateur intervenir seul  S’assurer que l’atmosphère n’est pas toxique, ni explosive  Ventiler si nécessaire  Dégager si nécessaire Etayer les tranchées si h>1.30m et l<2h/3  EPI (voir liste)  Autres dispositions de sécurité : |
|  Autres risques |  |
|  Locaux de psychiatrie (1)  Locaux à risque infectieux (2)  Coupures – piqûres (3)  Travaux sur les installations pneumatiques ou hydrauliques  Risques liés aux équipements de travail : ………………………………………… Autres : |  (1) Maintenir les véhicules fermés, ne pas laisser d’outils dans surveillance, refermer les portes à clés.  (2) Prendre contact, avec le cadre du service pour les modalités d’accès et d’intervention  (3) utilisation d’emballages adaptés  EPI (voir liste) |
|  Equipement de Protection Individuelle (cocher les équipements nécessaires) |  |
|  Appareil respiratoire isolant  Masque à gaz  Casque anti-bruit  Chaussures de sécurité  Masque (type à préciser)  Gants (type à préciser)  Tabliers / gants plombés |  Combinaison étanche  Combinaison anti-acides  Vêtement de travail  Harnais de sécurité  Sur chaussure  Lunettes/visière (type à préciser)  Gilet fluorescent  autres : |

5 Consignes de sécurité sur le site :

Modalités d’accès

- Accès au site

Stationnement sur les parkings personnels

Accès « piéton » au bâtiment par le Hall Principal (côté parking visiteurs)

Se présenter au Standard / Accueil pour qu’ils informent le responsable de l’intervention EU.

L’entrée et la sortie d’équipements et de matériaux sont contrôlées.

- Livraison

La zone de livraison est indiquée sur le plan annexé.

- Périodes d’accès au site :

De 8h à 17h15 du lundi au vendredi exclusivement (hors jour férié)

L’accès en dehors de ces périodes devra faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation spécifique auprès de l’EU.

- S’identifier auprès de l’EU à l’entrée du site le premier jour de l’intervention.

Stationnement :

- Ne pas stationner sur la chaussée, éviter de bloquer la circulation des véhicules.

Gestion permis de feu :

Le permis de feu est obligatoire dans le cas de travaux par point chaud.

Il doit être renouvelé à chaque fois qu’un changement intervient dans le chantier (opérateur, lieu, méthode de travail, durée ou dates d’intervention).

L’EE et EU s’assurent que les travaux réalisés par l’EE sont compatibles avec toutes les prescriptions réglementaires en vigueurs et que celle-ci s’engage à respecter scrupuleusement les consignes du permis de feu (avant, pendant et après le travail). Elles auront notamment vérifié la présence, à proximité du lieu d’intervention, d’extincteurs appropriés.

Procédure de demande de permis de feu :

- Demande à faire à l’EU le jour de l’intervention.

- Durée de validité : 1 jour.

Gestion des consignes électriques, fluides et mécaniques :

L’EE doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par l’attestation (voir formulaire annexé) délivrée exclusivement par l’EU.

L’EE pourra travailler après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent : vérification d’absence de tension, mise à la terre et en cours circuit.

Procédure de demande de consignation :

- Demande à faire auprès de l’EU (1 semaine avant l’intervention), (voir formulaire à renseigner annexé).

Gestion des déconsignations électriques, fluides et mécaniques :

Procédure de demande de déconsignation :

- Demande à faire auprès de l’EU le jour de fin des travaux pour déconsignation en présence des représentants de l’EU et de l’EE sur place. (voir le formulaire à renseigner annexé)

Gestion de montage et démontage particuliers pour faciliter l’accès aux locaux :

Procédure de demande de montage et démontage particuliers :

- Demande à faire auprès de l’EU la veille de l’intervention pour montage et démontage particuliers (exemple : ventouse électriques de portes pouvant gêner le passage dans la hauteur de gros équipements).

Interventions en site occupé :

Dans la mesure où le Centre Hospitalier ne peut interrompre ses activités durant les travaux, il est impératif de :

- Baliser le périmètre des travaux lorsque la zone est accessible au public (exemple : circulations, escaliers …).

- Ne rien stocker dans les circulations et escaliers (risque de chute et risque incendie par exemple).

- Ne rien stocker dans les circulations et escaliers (risque de chute et risque incendie par exemple).

- Informer quotidiennement le personnel du service concerné de votre présence et des travaux effectués (le personnel soignant pouvant changer d’un jour sur l’autre).

- Rester vigilant vis-à-vis du public, des patients et du personnel soignant.

| CONSIGNES DE SECURITE GENERALES |  |
| --- | --- |
|  Disposer d’un moyen de communication (n° de téléphone portable à indiquer au point 2) |  Interdiction de fumer dans les locaux |
| PREVENTION INCENDIE |  |
| - N’encombrez pas les couloirs et les escaliers. - Laissez accessible le matériel incendie (extincteurs, robinets d’incendie). - Ne touchez pas aux installations techniques (électricité, climatisation) sans autorisation. - Baissez-vous dans la chaleur et les fumées, l’air frais est près du sol. - Signalez toute anomalie (chaleur, odeur et bruit) au EU |  |
| ORGANISATION DES SECOURS ET COORDONNEES |  |
| Médecin du travail Millau 05 65 59 55 74 /55 64 | Accueil / Standard : Millau 05 65 59 30 00 Saint- Affrique : 05 65 49 70 22 Pompiers : Millau 21018 / Saint-Affrique : 18 / 018 |
| En cas d’accident ou de malaise | En cas d’incendie |
| 1/ stopper les opérations en cours 2/ appeler les secours (15 ou 18) 3/ ne pas déplacer la victime (sauf en cas de danger grave et imminent) 4/ prévenir l’ EU / l’ EE / le responsable de l’opération | 1/ déclenché l’alarme, appeler les secours (Pompiers 18) 2/ prévenir l’entourage, l’EE et l’EU 3/ attaquer le feu au moyen d’extincteurs appropriés sans prendre de risques 4/ en cas d’ordre d’évacuation (signalé par corne de brume ou alarme sonore) : coupez les sources d’énergie (gaz et électricité) ; fermez les portes et fenêtres ; ne revenez pas en arrière ; n’utilisez pas les ascenseurs ; quitter les locaux calmement en empruntant les cheminements d’évacuation (voir plan d’évacuation sur place) et se regrouper au point de rassemblement (parking personnel) 5/ si vous ne pouvez pas quitter les lieux : fermez =, calfeutrez et mouillez la porte ; manifestez-vous à la fenêtre 6/ prévenir l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure responsable de l’opération |

Tout accident du travail survenant au cours d’une intervention, devra être signalé dans les 48 heures par l’entreprise extérieure à la direction des centres hospitaliers.

E-mail : s.direction@ch-millau.fr / Tél : 05 65 59 31 57

6 MISES A DISPOSITION D’INSTALLATION ET DE MATERIEL

6.1 locaux, installations mis à disposition de(s) entreprise(s) exterieure(s)

| Identification | Oui | Non | Lieu |
| --- | --- | --- | --- |
| Self |  |  |  |
| Vestiaires |  |  |  |
| Douches |  |  |  |
| Sanitaires |  |  |  |
| Zone réservée (stockage) |  |  |  |
| Ascenseurs |  |  |  |

Informations complémentaires :

6.2 matériel mis a disposition des entreprises extérieures :

 Ne met pas à disposition de matériel.

 Met à disposition du matériel (remplir obligatoirement une autorisation de prêt de matériel)

 Aspirateur à filtre absolu

 Autres équipements : …………………………………………………….

7 DOCUMENTS ANNEXES FOURNIS PAR L’EU, A RENSEIGNER PAR L’EE

 Exemple permis de feu

 Exemple d’attestation de consignation et de fin de travaux

 Autorisation de prêt de matériel aux EE

 Autorisation d’enlèvement d’équipements ou matériaux

 Plans d’accès au site

 Plans d’évacuation

 Fiche d’émargement du personnel de l’EE

 Autres :

Documents à renseigner et annexer par l’EE

 Planning travaux

 Autres :

7 SIGNATURES

L’entreprise utilisatrice informe de l’obligation faite au(x) chef(s) d’entreprise(s) extérieure(s) d’instruire leur personnel avant le commencement de l’opération sur :

 Le plan de prévention, les consignes et les documents associés

 Le droit de notre entreprise utilisatrice d’arrêter les travaux en cas de non-respect des consignes prévues.

 La possibilité de l’EU de réclamer à n’importe quel moment les attestations d’assurances, certificats de conformité, rapports de vérification, autorisation de conduite et titre d’habilitations exigés par la réglementation, permis feu, attestations de consignation.

 La possibilité de l’EU de procéder à des audits sur le chantier.

Le non-respect d’une des règles précisées dans ce plan de prévention ou des textes réglementaires en vigueur peut entraîner l’exclusion simple et définitive de l’entreprise extérieure, sans que celle-ci puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité.

Toutes modifications des conditions d’intervention liée à l’évolution des risques feront l’objet d’une modification par avenant de ce Plan de Prévention. Le donneur d’ordre, et l’EE s’engagent à s’informer mutuellement de l’évolution des risques.

Les représentants des entreprises concernées reconnaissent avoir reçu les consignes de sécurité du site et en avoir pris connaissance et s’engagent à exécuter les mesures décidées qui les concernent dans ce plan de prévention.

|  | Entreprise utilisatrice | Entreprise extérieure 1 | Entreprise extérieure 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Raison sociale |  |  |  |
| Représentant |  |  |  |
| Date |  |  |  |
| Signatures |  |  |  |

Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention

(Version consolidée au 23 septembre 2016)

Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R.

- Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

- Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411 à R4411-6 du code du travail.

- Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

- Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne en application de l’article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

- Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4324-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :

- Véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;

- Machines à cylindre ;

- Machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.

- Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.

- Travaux de maintenance sur installations à très haute ou basse température.

- Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.

- Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés nus à la main, installés temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation.

- Travaux exposants au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T.

- Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article E. 4323-17 du code du travail.

- Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

- Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

- Travaux exposant à des risques de noyade.

- Travaux exposant à un risque d’ensevelissement.

- Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article 170 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965.

- Travaux de démolition.

- Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

- Travaux en milieu hyperbare.

- Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825.

- Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis feu.

CONSIGNES DE SECURITE INCENDIE POUR LES ENTREPRISES

ZONE EN TRAVAUX NON DETECTEE

Vous travaillez dans une zone très sensible ; soyez vigilant en permanence

Les travaux par point chaud (meulage, soudure, etc …) doivent faire l’objet d’une demande préalable d’un permis feu.

Service technique Millau 05 65 59 33 18

Service technique Saint Affrique

Si départ de feu :

Utilisez l’extincteur du chantier

Appel pompiers : portable 112

Appel hôpital : 	Millau 05 65 59 30 00

Saint Affrique 05 65 49 70 22

PERMIS DE FEU

| Intervention effectué par : | Fonction : |
| --- | --- |

| Bâtiment : | Etage : | Local : |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’opérateur (ouvrier) : |  |  |
| Nom de l’assistant (ouvrier) : |  |  |

Nature de l’intervention :

|  | NOM et signature |
| --- | --- |
| Opérateur (ouvrier ou agent qui effectue le travail) |  |
| Responsable ou agent présent sur le site concerné |  |
| CONSIGNES GENERALES |  |
| Et CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE REGISTRE DE SECURITE |  |
| (Chirurgie, médecine, maternité, bloc opératoire, USC, urgences, radiologie) |  |

Consignes générales

- Il est « interdit de fumer ».

- Laissez libre les circulations de tout encombrement.

- Méfiez-vous des produits inflammables.

- Soyez vigilant en permanence.

CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE

- Si vous découvrez un incendie, donnez l’alarme en appuyant sur des boîtiers rouges dans les circulations et suivre les procédures : ALERTE ; INTERVENTION ; EVACUATION énumérées ci-dessous.

- La standardiste vous prévient par téléphone que vous avez une alarme incendie et va vous préciser quel local est concerné

- Se rendre immédiatement sur les lieux de l’alarme.

- Constater s’il s’agit d’un FEU ou d’un « INCIDENT MINEUR ».

- « FEU » : suivre les procédures : ALERTE ; INTERVENTION ; EVACUATION énumérées ci-dessous.

- « INCIDENT MINEUR » : prévenir le standardiste.

PROCEDURES

ALERTE : SI VOUS POUVEZ MAITRISER LE FEU :

- « INCIDENT MINEUR » : prévenir le standardiste.

- Appelez les Pompiers.

- Présentez-vous : Mme ou M. ………………………………………………..

Centre hospitalier de Millau ou Saint-Affrique

Adresse

Service : ……………………., Etage ……………. , Tél poste : ……….

- Décrivez l’incendie.

- Indiquez le nombre de personnels et de patients présents et si l’évacuation a été commencée.

- Ne raccrochez pas tant que le pompier ne vous a pas invité à le faire.

- Informez le standard de la situation.

INTERVENTION : utiliser les moyens de secours appropriés, sans mettre notre vie en danger.

EVACUATION :

- Evacuez le ou les patients vers une autre zone de sécurité non affectée par le sinistre

- Invitez les visiteurs à regagner l’extérieur dans le calme en utilisant les escaliers.

- Refermez fenêtres et portes derrière vous.

- Suivre les ordres donnés par les pompiers.

| ATTESTATION DE CONSIGNATION |  |  | N° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Chargé de Travaux, M. ……………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Chargé de l’exécution des travaux sur l’ouvrage : ……………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| De l’établissement …………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Demande la consignation de (ouvrage, départ, appareil, etc. …) ………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Opérations effectuées Séparation Condamnation Signalisation Indentification Vérification d’absence de tension | Le Chargé de Consignation, M. ………………………………………………. Atteste qu’il a été consigné : (ouvrage, départ, appareil, etc. …) ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| CHARGE DE CONSIGNATION | CHARGE DE TRAVAUX | NOUVEAU CHARGE DE TRAVAUX |  |  |
| Date : | Date : | Nom : |  |  |
| Et heure de validation : | Et heure de validation : | Et heure de validation : |  |  |
| Signature : | Signature : | Signature : |  |  |
| Par l’apposition de sa signature, le chargé de consignation atteste de la réalisation des actions telles qu’elles sont définies ci-dessus. | Le chargé de travaux doit considérer comme étant en exploitation toute installation autre que celle certifiée par la présente. Par l’apposition de sa signature, le chargé de travaux s’engage à respecter et à faire respecter les prescriptions de sécurité. | Le chargé de travaux cité ci-contre est remplacé par un nouveau chargé de travaux. Par apposition de sa signature, le nouveau chargé de travaux atteste qu’il a pris connaissance des ouvrages consignés et des dispositions de sécurité qu’il lui incombent. |  |  |
| ATTESTATION DE DECONSIGNATION |  |  | N° |  |
| FIN DE TRAVAUX : ATTESTATION DE DECONSIGNATION |  |  |  |  |
| CHARGE DE DECONSIGNATION | CHARGE DE DECONSIGNATION |  |  |  |
| Date : | Nom : |  |  |  |
| Et heure de validation : | Et heure de validation : |  |  |  |
| Signature : | Signature : |  |  |  |