## Intitulé
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
BORDEREAU DE PRIX
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT EST HERAULT SUD AVEYRON
CENTRE ADMINISTRATIF A. BENECH
191, av. du Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Affaire 24A0097
PRESTATIONS DE CONTROLES REGLEMENTAIRES, DE CONTROLES DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLES QUALITE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX, ET PRESTATIONS DE RADIOPHYSIQUE
Etabli en application de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
La procédure de consultation utilisée est la suivante :
Appel d'offres ouvert européen en application de l’article L. 2124-2 et des articles R. 2131-16 à 18, R. 2124-2 et R. 2161-2 à 5 du code de la commande publique
BORDEREAUX A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'ACTE D'ENGAGEMENT SOUS PEINE D'ENTRAINER L'IRREGULARITE DE VOTRE OFFRE ET SON REJET

## LOT 2
Désignation de la prestation | Service | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  | TARIF FORFAITAIRE |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH DE MILLAU | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai d'intervention | Taux de remise (%)
VERIFICATION INITIALE (visite de sécurité) | Services de Stérilisation | 8 AUTOCLAVES HS6613 TURBO 8 PANIERS | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE et S1006 E-2 CONCEPT Matachana
| Equipements de Laboratoire | 3 AUTOCLAVES ZONE P3 HSLAB 6610, KL51/102 | 0 | 0
|  | 3 AUTOCLAVES 2 SOLSUS & HS 6610 | 0 | 0
INSPECTION PERIODIQUE | Services de Stérilisation | 8 AUTOCLAVES HS6613 TURBO 8 PANIERS | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE et S1006 E-2 CONCEPT Matachana
| Equipements de Laboratoire | 3 AUTOCLAVES ZONE P3 HSLAB 6610, KL51/102 | 0 | 0
|  | 3 AUTOCLAVES SOLSUS & HS 6610 | 0 | 0
REQUALIFICATION PERIODIQUE (Epreuve décennale) | Services de Stérilisation | 8 AUTOCLAVES HS6613 TURBO 8 PANIERS | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE et S1006 E-2 CONCEPT Matachana
| Equipements de Laboratoire | 3 AUTOCLAVES ZONE P3 HSLAB 6610, KL51/102 | 0 | 0
|  | 3 AUTOCLAVES SOLSUS & HS 6610 | 0 | 0
PRESTATIONS A L'ATTACHEMENT | [8 empty] | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
Intervention sur site | [8 empty] | Taux de remise (%)
Intervention inférieure à 1 jour
Coût horaire main-d'œuvre € T.T.C
Forfait déplacement € T.T.C
Délai d'intervention (en heures à réception du bon de commande)
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti
Intervention supérieure à 1 jour
Forfait journalier € T.T.C
Coût horaire main-d'œuvre € T.T.C
Forfait déplacement en € T.T.C
Forfait hébergement en € T.T.C
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti
Délai d'intervention (en heures à réception du bon de commande)
Appel d'Offres N°24A0097- BORDEREAU DE PRIX
PRESTATIONS DE CONTROLES REGLEMENTAIRES, CONTRÔLES DE METROLOGIE, DE requalification operationnelle, de contrôle DE RADIOPROTECTION, de contrôle QUALITE DES eQUIPEMENTS biomedicaux, et prestations de radiophysique
LOT 2 : Prestations de contrôle réglementaire sur les appareils sous pression (autoclaves )

## LOT 3
Appel d'Offres N°24A0097- BORDEREAU DE PRIX PRESTATIONS DE CONTROLES REGLEMENTAIRES, CONTRÔLES DE METROLOGIE, DE REQUALIFICATION OPERATIONNELLE, DE CONTRÔLE DE RADIOPROTECTION, DE CONTRÔLE QUALITE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX, ET PRESTATIONS DE RADIOPHYSIQUE LOT 3 : Prestations de qualification opérationnelle des autoclaves, pasteurisateurs, laveurs désinfecteurs, laveurs ultra-sons, cabines de lavage, thermo-soudeuses de stérilisation et thermo-soudeuses à impulsion Banque de tissus
AUTOCLAVES
Désignation de la prestation | Service | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH DE MILLAU | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai d'intervention | Taux de remise (%)
REQUALIFICATION OPERATIONNELLE (Prestation annuelle) 1x Test BD 1x Test d'étanchéité 1x Cartographie à vide 3x Cycles CJK 1x Cycle Verrerie 1x Cycle Caoutchouc/1xCycle Textile | Services de Stérilisation | 8 AUTOCLAVES HS6613 TURBO 8 PANIERS | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE, S1006 E-2 CONCEPT Matachana
REQUALIFICATION OPERATIONNELLE (1 cycle à vide , 1 solide et 1 liquide pour autoclaves IRB et Parasito) - (1 cycle à vide, 2 solides,1 liquide pour autoclaves SOLSUS) -(1 cycle à vide , 2 solides, 1 liquide et 1 destruction pour autoclave P3 SUB) prestation annuelle | Laboratoire ZONE P3 | 3 AUTOCLAVES ZONE P3 HSLAB 6610 | 0 | 0
| Laboratoire | 3 AUTOCLAVES SOLSUS & HS 6610 | 0 | 0
QUALIFICATION OPERATIONNELLE | Services de Stérilisation | 8 AUTOCLAVES HS6613 TURBO 8 PANIERS | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE | 2 AUTOCLAVES GSS67H132E GETINGE, S1006 E-2 CONCEPT Matachana
| Laboratoire ZONE P3 | 3 AUTOCLAVES ZONE P3 HSLAB 6610 | 0 | 0
| Laboratoire | 3 AUTOCLAVES SOLSUS & HS 6610 | 0 | 0
AUTOCLAVES
Désignation de la prestation | Estimation temps de cycle | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH DE MILLAU | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai d'intervention | Taux de remise (%)
Test de Bowie & Dick | 40 min | 8 | 2 | 2
Test de vide | 30 min | 8 | 2 | 2
Cartographie thermique (A vide) | 90 min | 8 | 2 | 2
Cycle instrument | 90 min | 8 | 2 | 2
Cycle caoutchouc | 60 min | 8 | 2 | 0
Cycle consommable- verrerie | 60 min | 8 | 2 | 0
Cycle textile | 60 min | 8 | 2 | 0
Cycle solide en charge | 60 min | 3 | 2 | 0
Cycle liquide en charge | 150 min | 5 | 2 | 0
cycle liquide en charge (5h30) | 330 min | 1 | 2 | 0
Cycle solide à vide | 60 min | 3 | 2 | 0
Cycle solide en charge | 90 min | 4 | 2 | 0
Cycle destruction |  | 1 | 2 | 0
PASTEURISATEURS
Désignation de la prestation | Service | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU |  |  | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai d'intervention | Taux de remise (%)
QUALIFICATION ou REQUALIFICATION OPERATIONNELLE (suivant annexe 1 CCTP Spécification LOT 3 - prestation annuelle) | Lactarium | 2 PASTEURISATEUR DE LAIT MATERNEL PAS10000+LOGICIEL VISA PLUS
LAVEURS DESINFECTEURS
Désignation de la prestation | Service | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH DE MILLAU | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai d'intervention | Taux de remise (%)
REQUALIFICATION OPERATIONNELLE (suivant annexe 2 - prestation annuelle) 1x Cartographie à vide 3x Cycle instrument 1x Cycle coelioscopie 1x Cycle Anesthésie Réa- 1x Cycle Container 1x Cycle instruments (Prion) 1x Cycle coelioscopie (Prion) 1x Cycle DA VINCI (Robot chirurgical) | Services de Stérilisation | 11 LAVEURS DESINFECTEURS 88 TURBO 15 PANIERS | 3 LAVEURS WD 290 | 2 Laveurs 8668 Getinge
QUALIFICATION OPERATIONNELLE (suivant annexe 2) 1x Cartographie à vide 3x Cycle instrument 3x Cycle coelioscopie 3x Cycle Anesthésie Réa- 1x Cycle Container 1x Cycle instruments (Prion) 1x Cycle coelioscopie (Prion) | Services de Stérilisation | 11 LAVEURS DESINFECTEURS 88 TURBO 15 PANIERS | 3 LAVEURS WD 290 | 2 Laveurs 8668 Getinge
LAVEURS DESINFECTEURS
Désignation de la prestation | Estimation temps de cycle | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH DE MILLAU | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai d'intervention | Taux de remise (%)
Cartographie à vide | 60 min | 11 | 3 | -
Cycle instrument | 60 min | 11 | 3 | -
Cycle coelioscopie | 75 min | 11 | 3 | -
Cycle Anesthésie Réa- | 75 min | 11 | 3 | -
Cycle Container | 45 min | 11 | 3 | -
Cycle instruments (Prion) | 75 min | 11 | 3 | -
Cycle coelioscopie (Prion) | 75 min | 11 | 3 | -
Cycle instruments Robot Da Vinci | 120 min | 2 | - | -
Cycle Oxyvario | 75 min |  | - | -
LAVEURS ULTRA-SONS
Désignation de la prestation | Service | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU |  |  | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai d'intervention | Taux de remise (%)
QUALIFICATION ou REQUALIFICATION OPERATIONNELLE (suivant annexe 2 - prestation annuelle) 3x Cycle instruments Da Vinci | Services de Stérilisation | 1 LAVEUR Ultra-Sons MEDISAFE SI PCI (DA Vinci)
Cycle instrument Standard | Services de Stérilisation | 1 LAVEUR THERMIQUE Ultra-Sons MEDISAFE
CABINES DE LAVAGE
Désignation de la prestation | Service | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU |  |  | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai d'intervention | Taux de remise (%)
REQUALIFICATION OPERATIONNELLE (suivant annexe 2 - prestation annuelle) 1x Cycle armoires de transport 3x Cycle container 1x Cycle instruments 1x Cycle instruments prion | Services de Stérilisation | 2 CABINE DE LAVAGE GETINGE 9128
QUALIFICATION OPERATIONNELLE (suivant annexe 2 ) | Services de Stérilisation | 2 CABINE DE LAVAGE GETINGE 9128
Cycle et délai
Cycle armoires de transport | 35 min | 2
Cycle container | 65 min | 2
Cycle instruments | 70 min | 2
Cycle instruments (Prion) | 120 min | 2
THERMO- SOUDEUSES
Désignation de la prestation | Service | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU |  | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai d'intervention | Taux de remise (%)
QUALIFICATION ou REQUALIFICATION OPERATIONNELLE (suivant annexe 1 CCTP Spécification lot 3 - prestation annuelle) | Services de Stérilisation | 14 THERMOSOUDEUSES GETINGE GS54 , LEF TS-46T | 4 SOUDEUSES HD 680 DE-V , A 1000
| Services de Banque de tissus | 4 THERMOSOUDEUSES WD3, HEMOFREEZE WD3, POCKET SEALER | 0
PRESTATION A L'ATTACHEMENT | [8 empty] | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
Intervention sur site | [8 empty] | Taux de remise (%)
Intervention inférieure à 1 jour
Coût horaire main-d'œuvre € T.T.C
Forfait déplacement € T.T.C
Délai d'intervention (en heures à réception du bon de commande)
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti
Intervention supérieure à 1 jour
Forfait journalier € T.T.C
Coût horaire main-d'œuvre € T.T.C
Forfait déplacement en € T.T.C
Forfait hébergement en € T.T.C
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti
Délai d'intervention (en heures à réception du bon de commande)
Coût Test de salissure (TOSI) préciser le conditionnement et prix

## LOT 4
COMPOSANTE 1 - CONTROLES ET VERIFICATIONS PERIODIQUES
Matériel concerné (préciser la gamme ou le type au besoin) | Contrôle périodique - Vérification périodique | QUANTITE A TITRE INDICATIF | [8 empty] | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  | MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH EMILE BOREL DE SAINT AFFRIQUE | CH PAUL COSTE-FLORET DE LAMALOU | HOPITAL MAURICE FENAILLE DE SEVERAC LE CHÂTEAU | CH DE MILLAU | EHPAD LES TERRASSES DES CAUSES | CH CLERMONT L'HERAULT | CH DE LODEVE | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai intervention | Taux de remise (%)
PESE PERSONNE
Pèse-bébé | Tous les ans | 183 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Pése-personne : electronique, mécanique, malade obese | Tous les ans | 440 | 47 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 6 | 5
Plateforme pésée | Tous les ans | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fauteuils, chaise de pesée | Tous les ans | 61 | 18 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5
Système de pesée de lève personnes, cellule de pésee, verticaliseur | Tous les ans | 82 | 10 | 13 | 14 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5
Lit à pesée (Rea, obeses, pese malade sur plots) | Tous les ans | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BALANCE POUR INCUBATEUR | Tous les ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BALANCES DE LABORATOIRE et/ou au sol | Tous les ans | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
| TOTAL | 1031 | 110 | 38 | 14 | 4 | 59 | 8 | 13 | 15
COMPOSANTE 2 - PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE PESEE AVEC VPAR
1- INTERVENTION MINIME + VPAR |  | QUANTITE A TITRE INDICATIF | [8 empty] | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
Matériel concerné |  | MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH EMILE BOREL DE SAINT AFFRIQUE | CH PAUL COSTE-FLORET DE LAMALOU | HOPITAL MAURICE FENAILLE DE SEVERAC LE CHÂTEAU | CH DE MILLAU | EHPAD LES TERRASSES DES CAUSES | CH CLERMONT L'HERAULT | CH DE LODEVE | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai intervention | Taux de remise (%)
Pèse-bébé |  | 183 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Pése-personne : electronique, mécanique, malade obese |  | 440 | 47 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 6 | 5
Plateforme pésée |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fauteuils, chaise de pesée |  | 61 | 18 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5
Système de pesée de lève personnes, cellule de pésee, verticaliseur |  | 82 | 10 | 13 | 14 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5
Lit à pesée (Rea, obeses, pese malade sur plots) |  | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2- AUTRES PRESTATIONS A L'ATTACHEMENT
Intervention sur site du CHU
Verification Primitive après réparation |  |  |  | Demande | [6 empty] | Réponse candidat |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
Taux de remise (%)
Coût forfaitaire pour Pése-personne, Pèse-bébé, fauteuils de pesée. |  |  |  | préciser en euros TTC
Coût forfaitaire pour Système de pesée de lève personnes |  |  |  | préciser en euros TTC
Coût forfaitaire pour Lit à pesée |  |  |  | préciser en euros TTC
Cout forfaitaire pour balance pour incubateur |  |  |  | préciser en euros TTC
Coût forfaitaire pour Balance de Laboratoire |  |  |  | préciser en euros TTC
Intervention inférieure à 1 jour
Coût horaire (main-d'œuvre) |  |  |  | préciser en euros TTC
Forfait déplacement |  |  |  | préciser en euros TTC
Délai d'intervention |  |  |  | préciser en heures à réception du bon de commande
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti |  |  |  | %
Coût d'un carnet de métrologie |  |  |  | préciser en euros TTC
Intervention supérieure à 1 jour
Forfait journalier (main-d'œuvre) |  |  |  | préciser en euros TTC
Coût horaire (main-d'œuvre) |  |  |  | préciser en euros TTC
Forfait déplacement |  |  |  | préciser en euros TTC
Forfait hébergement |  |  |  | préciser en euros TTC
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti |  |  |  | %
Délai d'intervention |  |  |  | préciser en heures à réception du bon de commande: 72 H en cas d'urgence maximum
Prêt de matériel en cas de panne supérieure à 10 jours (oui/non) |  |  |  | préciser
Taux de remise consenti sur catalogue (pièces détachées, consommables et accesoires) |  |  |  | préciser
Appel d'Offres N°24A0097 - BORDEREAU DE PRIX
PRESTATIONS DE CONTROLES REGLEMENTAIRES, CONTRÔLES DE METROLOGIE, DE requalification operationnelle, de contrôle DE
RADIOPROTECTION, de contrôle QUALITE DES eQUIPEMENTS biomedicaux, et prestations de radiophysique
lOT 4 : Prestation de contrôle de métrologie et prestations de maintenance des appareils de pesage.

## LOT 5
CONTROLES
Matériel concerné (préciser la gamme ou le type au besoin) | Description détaillée de l'opération prévue ou référence du protocole (à joindre) | Contrôle périodique | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
|  |  | MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH EMILE BOREL SAINT AFFRIQUE | CH DE MILLAU | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai intervention | Taux de remise (%)
COMPOSANTE 1
Centrifugeuses | Contrôle légal de sécurité : (à décrire dans le cadre de réponse) | Tous les ans | 320 | 6 | 2 | 5
PSE facultative : Centrifugeuses | Vérification COFRAC vitesse (tours/min) et température : (à décrire dans le cadre de réponse) | Tous les ans | 10 | 0 | 0 | 0
COMPOSANTE 2
Enceintes thermostatiques <2 m3 | Vérification de la température sur 9 points et une durée de X (à décrire dans le cadre de réponse) | Tous les ans | 30 | Etuves : 5 frigo : 8 congél -20° : 1 congélateur -30° : 3 congél -80° : 1 | 0 | 2
Enceintes thermostatiques à CO2 <2 m3 | Vérification de la température sur 9 points et du CO2 sur 1 point et une durée de X (à décrire dans le cadre de réponse) | Tous les ans | 5 | 1 | 0 | 0
Enceintes thermostatiques <1 m3 | Caractérisation temperature COFRAC (à décrire dans le cadre de réponse) FD X 15-140 V2024 | Tous les 5 ans | 10 | 0 | 10 | 20
Enceintes thermostatiques <1 m3 avec compartiments | Caractérisation temperature COFRAC (à décrire dans le cadre de réponse) FD X 15-140 V2024 | Tous les 5 ans | 10 | 0 | 0 | 0
Enceintes thermostatiques à CO2 <1 m3 | Caractérisation temptérature COFRAC + Vérification du CO2 en 1 point (à décrire dans le cadre de réponse) FD X 15-140 V2024 | Tous les 5 ans | 10 | 0 | 0 | 1
Enceintes thermostatiques <10 m3 | Caractérisation temperature COFRAC (à décrire dans le cadre de réponse) FD X 15-140 V2024 | Tous les 5 ans | 10 | 0 | 0 | 0
Enceintes thermostatiques >10 m3 | Caractérisation temperature COFRAC (à décrire dans le cadre de réponse) FD X 15-140 V2024 | Tous les 5 ans | 10 | 0 | 1 | 1
Enceintes thermostatiques multi- gaz | Caractérisation temperature COFRAC, O2 et CO2 (à décrire dans le cadre de réponse) FD X 15-140 V2024 | Tous les 5 ans | 5 | 0 | 0 | 0
Ajustage | A la suite du contôle en cas de non-conformité constatée lors du contrôle
COMPOSANTE 3
Bains-marie et blocs chauffants | Vérification de la température sur une durée de X (à décrire dans le cadre de réponse) | Tous les ans | 5 | 0 | 1 | 3
PSE facultative : Bains-marie et blocs chauffants | Caractérisation COFRAC temperature (à décrire dans le cadre de réponse) FD X 15-140 V2024 | Tous les 5 ans | 10 | 0 | 0 | 0
COMPOSANTE 4 AUTRES CONTROLES EVENTUELS
Thermomètres | Contrôle annuel non Cofrac
Contrôle annuel COFRAC
Hottes chimiques | Contrôle annuel non Cofrac
Contrôle annuel COFRAC
Spectrophotomètres UV/Visibles | Contrôle annuel non Cofrac
Contrôle annuel COFRAC
Valigaz | Contrôle annuel non Cofrac
Contrôle annuel COFRAC
Système de surveillance de temperature en continu | Contrôle annuel non Cofrac
Contrôle annuel COFRAC
Autres | Contrôle annuel non Cofrac
Contrôle annuel COFRAC
COMPOSANTE 5 : PRESTATIONS A L'ATTACHEMENT | [10 empty] | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
Intervention sur site du CHU | [10 empty] | Taux de remise (%)
Intervention inférieure à 1 jour
Coût horaire main-d'œuvre € TTC
Forfait déplacement € TTC
Délai d'intervention (en heures à réception du bon de commande)
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti en %
Intervention supérieure à 1 jour
Forfait journalier main-d'œuvre en € TTC
Coût horaire main-d'œuvre en € TTC
Forfait déplacement en € TTC
Forfait hébergement en € TTC
Forfait de remplacement de pièces d'usure (joints, joints et embout porte cône,...) en € TTC FACULTATIF
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti en %
Délai d'intervention (en heures à réception du bon de commande)
Taux de remise consenti sur catalogue (pièces détachées, consommables et accesoires)
Durée de garantie (Sur les pièces détachées, consommables et pièces d'usure après réparation)
Le soumissionnaire chiffrera le coût de sa prestation dépour chaque ligne demandée (sauf pour le « Forfait de remplacement de pièces d'usure (joints, joints et embout porte cône,...) « qui reste facultatif
[12 empty] | 69 hottes à flux laminaire, postes de sécurité Microbiologique | Contrôle de fonctionnement état de sécurité électrique des différents composants de la hotte - cartographie des vitesse de l'air dans l'écoulement laminaire - Au niveau du plan de travail pour les postes à flux - cartographie des vitesses de la veine de garde - un comptage des particules de 0,3µm *0,5 µm selon les normes applicables avec un compteur de particules, dans les mêmes conditions que précédemment -Contrôle des flus laminaire avec un test de fumée pour le contrôle visuel de la laminéralité du flux, la détection des turbulences et l'étanchéité des panneaux. voir mémoire technique et CCTP | Voir mémoire technique 1fois/an | RAS
Appel d'Offres n°24A0097 - BORDEREAU DE PRIX
PRESTATIONS DE CONTROLES REGLEMENTAIRES, CONTRÔLES DE METROLOGIE, DE requalification operationnelle, de contrôle DE RADIOPROTECTION, de contrôle QUALITE DES eQUIPEMENTS biomedicaux, et prestations de radiophysique
LOT 5 : PRESTATIONS DE CONTROLE REGLEMENTAIRE OU CONTROLE DE METROLOGIE DONT ETALONNAGE COFRAC SUR LES EQUIPEMENTS GENERAUX DE LABORATOIRe

## LOT 6
CONTROLES
Maintence et contrôles en atelier |  |  | QUANTITE A TITRE INDICATIF |  |  |  | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
Matériel concerné (préciser la gamme ou le type au besoin) | Description détaillée de l'opération prévue ou référence du protocole (à joindre) | Contrôle périodique | MONTPELLIER | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH EMILE BOREL DE SAINT AFFRIQUE | CH DE MILLAU | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Délai intervention | Taux de remise (%)
COMPOSANTE 1 | Vérification COFRAC des pipettes à volume fixe
Pipettes à volume fixe | Vérification COFRAC volume : (à décrire) | 1 fois par an | 80 | 25 | 2 | 10
COMPOSANTE 2 | Vérification COFRAC des pipettes à volume variable
Pipettes à volume variable | Vérification COFRAC volume : (à décrire) | 1 fois par an | 700 | 0 | 4 | 18
COMPOSANTE 3 | Vérification COFRAC des pipettes multicanaux
Pipettes multicanaux | Vérification COFRAC volume : (à décrire) | 1 fois par an | 30 | 0 | 0 | 0
COMPOSANTE 4 | Vérification standard des pipettes à volume fixe, des pipettes à volume variable, et des pipettes multicanaux
Pipettes à volume fixe | Vérification standard : (à décrire) | 1 fois par an | 50 | 25 | 0 | 0
Pipettes à volume variable | Vérification standard : (à décrire) | 1 fois par an |  | 0 | 0 | 0
Pipettes multicanaux | Vérification standard : (à décrire) | 1 fois par an |  | 0 | 0 | 0
COMPOSANTE 5 | Maintenance préventive du parc de pipettes critiques
Pipettes | Maintenance préventive | 1 fois par an | 810 | 25 | 0 | 0
COMPOSANTE 6 | Maintenance curative du parc de pipettes
Frais de transport | Controles conformes et retour séparé | Franco de port
| Materiel a réparer (a l'attachement) retour separé | Franco de port
ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
PRESTATIONS A L'ATTACHEMENT | [10 empty] | Taux de remise (%)
Intervention sur site
Intervention inférieure à 1 jour
Coût horaire main-d'œuvre TTC
Forfait déplacement TTC
Délai d'intervention (en heures à réception du bon de commande)
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti
Intervention supérieure à 1 jour
Forfait journalier (main-d'œuvre TTC)
Coût horaire (main-d'œuvre TTC)
Forfait déplacement en € TTC
Forfait hébergement en € TTC
Prestations sur devis, taux de remise minimum consenti
Délai d'intervention (en heures à réception du bon de commande)
Taux de remise minimum consenti (pièces détachées, consommables et accesoires)
Forfait de remplacement de pièces d'usures (joints, joints et embout porte cône…) en € TTC FACULTATIF
Délai de garantie (Sur les pièces détachées, consommables et pièces d'usure après réparation)
Le soumissionnaire chiffrera le coût de sa prestation dépour chaque ligne demandée (sauf la composante 5) pour le « Forfait de remplacement de pièces d'usure (joints, joints et embout porte cône,...) « qui reste facultatif
Appel d'Offres n°24A0097- BORDEREAU DE PRIX
PRESTATIONS DE CONTROLES REGLEMENTAIRES, CONTRÔLES DE METROLOGIE, DE requalification operationnelle, de contrôle DE RADIOPROTECTION, de contrôle QUALITE DES eQUIPEMENTS biomedicaux, et prestations de radiophysique
LOT 6 : Prestation de contrôle de métrologie et maintenance sur les micro-pipettes.

## LOT 10
RADIOPROTECTION
Matériel concerné | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
| MONTPELLIER CHU | Prix Unitaire en € TTC | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé en € TTC | Taux de remise (%)
Service de Médecine Nucléaire | 2
Laboratoire utilisant des sources radioactives non scellées | 2
Autre local du même type | 0
Appel d'Offres n° 24A0097 - BORDEREAU DE PRIX
PRESTATIONS DE CONTROLES REGLEMENTAIRES, CONTRÔLES DE METROLOGIE, DE requalification operationnelle, de contrôle DE RADIOPROTECTION, de contrôle QUALITE DES eQUIPEMENTS biomedicaux, et prestations de radiophysique
LOT 10 : Prestations de contrôle réglementaire de radioprotection en Médecine Nucléaire et dans les laboratoires utilisant des sources non scellées.

## LOT 12
CONTRÔLE QUALITE REGLEMENTAIRE EXTERNE
Matériel concerné | QUANTITE A TITRE INDICATIF | [5 empty] | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
| MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH EMILE BOREL SAINT AFFRIQUE | CH PAUL COSTE-FLORET DE LAMALOU | CH DE MILLAU | CH DE LODEVE | Prix Unitaire non remisé TTC en euros | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé TTC en euros | Taux de remise (%)
Salle télécommandée à 1 tube | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Salle télécommandée à 2 tubes | 2 | 3 |  |  | 1
Salle os-poumon | 7
Salle d'imagerie interventionnelle | 12 | 1
Mobile de radiographie | 20 | 2 | 1 |  | 1
Mobile de radioscopie | 21 | 3 | 1 |  | 3
Rétroalvéolaire fixe | 8 | 1
Rétroalvéolaire mobile | 8
Panoramique dentaire - Cone Beam | 4 | 1
Ostéodensitomètre | 2 | 1
Mammographe numérique | 1 | 1 |  |  | 1
Mammographe analogique
Lithotriteur | 1
Scanner | 15 | 1 |  |  | 1
Prestations suplémentaires éventuelles facultatives:
Cabine d'électroradiologie (EOS) | 1
Table de ponction mammaire | 1
Poste autoblindé
CONTRÔLE QUALITE REGLEMENTAIRE EXTERNE SUPPLEMENTAIRE EN CAS DE NON CONFORMITE
Matériel concerné | QUANTITE A TITRE INDICATIF | [5 empty] | TARIF FORFAITAIRE (incluant tous les frais) |  |  | ACHATS A TITRE ACCESSOIRE
| MONTPELLIER CHU | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | CH EMILE BOREL SAINT AFFRIQUE | CH PAUL COSTE-FLORET DE LAMALOU | CH DE MILLAU | CH DE LODEVE | Prix Unitaire non remisé TTC en euros | Taux de remise (%) | Prix Unitaire remisé TTC en euros | Taux de remise (%)
Salle télécommandée à 1 tube | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Salle télécommandée à 2 tubes | 2 | 3 |  |  | 1
Salle os-poumon | 7
Salle d'imagerie interventionnelle | 12 | 1
Mobile de radiographie | 20 | 2 | 1 |  | 1
Mobile de radioscopie | 21 | 3 | 1 |  | 3
Rétroalvéolaire fixe | 8 | 1
Rétroalvéolaire mobile | 8
Panoramique dentaire - Cone Beam | 4 | 1
Ostéodensitomètre | 2 | 1
Mammographe numérique | 1 | 1 |  |  | 1
Mammographe analogique
Lithotriteur | 1
Scanner | 15 | 1 |  |  | 1
Prestations suplémentaires éventuelles facultatives:
Cabine d'électroradiologie (EOS) | 1
Table de ponction mammaire | 1
Poste autoblindé
Appel d'Offres n°24A0097 - BORDEREAU DE PRIX
PRESTATIONS DE CONTROLES REGLEMENTAIRES, CONTRÔLES DE METROLOGIE, DE requalification operationnelle, de contrôle DE RADIOPROTECTION, de contrôle QUALITE DES eQUIPEMENTS biomedicaux, et prestations de radiophysique
LOT 12 : Prestations de contrôle qualité réglementaire externe sur les mammographes, les ostéo-densitomètres, les scanners, les installations de radiologie dentaire, les installations de radiodiagnostic ou de radiologie interventionnelle.