## BPU
Marché de maintenance des réseaux de transmission des PC de la DIR Centre-Est
B.P.U. « Marché de maintenance des réseaux de transmission des PC de la DIR Centre-Est »
n° prix | Libellé | Désignation | Unité | Marque ou fabricant du produit | Référence fabricant du produit | Prix HT (sur la base de l'unité de la colonne C)
COEFFICIENT DE PEINE ET SOIN
Pour les matériels non listés dans le présent BPU, ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la livraison à pied d’oeuvre de matériel complémentaire faite conformément au libellé de la présente série de prix, sur présentation de factures, majorées d’un coefficient déterminé préalablement entre l’exploitant et le titulaire du marché, après accord sur devis de l’exploitant. Les modalités d’utilisation du coefficient sont précisées au 1.10 du CCAP. Coefficient applicable sur le prix HT de la facture d’achat de (s) la matériel(s) complémentaire(s). Exemple : pour une marge de 10 %, indiquer 1,1
99 |  | Coefficient de peine et soin | coefficient
n° prix | Libellé | Désignation | Unité | Marque ou fabricant du produit | Référence fabricant du produit | Prix HT (sur la base de l'unité de la colonne C)
SÉRIE 100 – COMMUTATEURS DE PC
| Commutateurs bureautique | Commutateurs bureautique
101 | Fourniture d'un commutateur type bureautique 16 ports | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur bureautique 16 ports conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
102 | Fourniture d'un commutateur type bureautique 24 ports | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur bureautique 24 ports conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
103 | Fourniture d'un commutateur type bureautique 48 ports | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur bureautique 48 ports conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
| Modules mini-GBIC pour commutateur bureautique | Modules mini-GBIC pour commutateur bureautique
110 | Fourniture d'un module mini-GBIC « courte distance » pour commutateur bureautique | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » pour commutateur bureautique conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
111 | Fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » pour commutateur bureautique | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « longue distance » pour commutateur bureautique conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 150 – COMMUTATEURS « COEUR DE RESEAU »
Commutateur « cœur de réseau »
150 | Fourniture d'un commutateur « cœur de réseau » format rack 19’ 10 gigabit-ethernet 24TX/6SFP-2HV-2A ou 16TX/14SFP-2HV-2A | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur « cœur de réseau » conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
151 | Module bloc d’alimentation interne commutateur « cœur de réseau » | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un chassis d’alimentation redondante interne pour commutateur « cœur de réseau » conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 200 – COMMUTATEURS FÉDÉRATEURS
Commutateurs – plage de températures 0 à +60 °
201 | Fourniture d'un commutateur fédérateur gigabit-ethernet modulaire format rail DIN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
202 | Fourniture d'un commutateur fédérateur 2,5 gigabit-ethernet ou 10 gigabit-ethernet modulaire format rail DIN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
203 | Fourniture d'un commutateur fédérateur gigabit-ethernet format rack 19’ | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
204 | Fourniture d'un commutateur fédérateur format rack 19’ 2,5 gigabit-ethernet 24TX/6SFP-2HV-2A ou 16TX/14SFP-2HV-2A | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
205 | Fourniture d'un commutateur fédérateur format rack 19’ 10 gigabit-ethernet 24TX/6SFP-2HV-2A ou 16TX/14SFP-2HV-2A | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Commutateurs – plage de températures étendues -40° à +80°C
206 | Fourniture d'un commutateur fédérateur gigabit-ethernet modulaire format rail DIN - températures étendues -40° à +80°C | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
207 | Fourniture d'un commutateur fédérateur 2,5 gigabit-ethernet ou 10 gigabit-ethernet modulaire format rail DIN - températures étendues -40° à +80°C | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Modules d'interfaces
210 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 10/100/1000 baseT, connecteurs RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module 4 ports minimum 10/100/1000 baseT (connecteurs RJ45) pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
211 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 10/100 baseFX, FO monomode, connecteurs SC | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module 4 ports 10/100 baseFX (fibre optique mono-mode, connecteurs SC) pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
212 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 1000 base SX/LX, slot SFP | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module 4 ports base SX/LX, slot SFP (fibre optique monomode) pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
213 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 1000/2500 Mbits/s base SX/LX, slot SFP | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module 4 ports 1000 base SX/LX (slots SFP) pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | 0
214 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 1000/10000 Mbits/s base SX/LX, slot SFP | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module 4 ports 10000 base SX/LX (slots SFP) pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Modules mini-GBIC pour commutateur fédérateur
220 | Fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » pour commutateur fédérateur | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
221 | Fourniture d'un module mini-GBIC « longue distance » pour commutateur fédérateur | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « longue distance » pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
222 | Fourniture d'un module mini-GBIC « très longue distance » pour commutateur fédérateur | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « très longue distance » pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
223 | Fourniture d'une paire de modules mini-GBIC bi-directionnel « moyenne distance » pour commutateur fédérateur | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une paire de modules mini-GBIC bi-directionnel « moyenne distance » pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | la paire |  |  | 0
| La paire (euros HT, en toutes lettres) | xxx
224 | Fourniture d'une paire de modules mini-GBIC bi-directionnel « longue distance » pour commutateur fédérateur | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une paires de modules mini-GBIC bi-directionnel « longue distance » pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | la paire |  |  | 0
| La paire (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Accessoires
230 | Fourniture d'une extension de fond de panier pour commutateur fédérateur | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une extension fond de panier pour commutateur fédérateur conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 300 – COMMUTATEURS TERRAIN par catégorie et par tranche de température
Commutateurs terrain gigabit-ethernet températures 0 à +60 °
301 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 1 ports SFP/1port RJ45 non manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 1 port SFP et 1 port TX (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
302 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 2 ports SFP non manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 2 ports SFP et 6 ports (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
303 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 4 ports SFP non manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 4 ports SFP conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
304 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 4 ports SFP manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 4 ports SFP conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
305 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, non-manageable 1 port SFP + 4 ports 10/100/1000 TX RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 4 ports SFP conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
306 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, manageable 1 port SFP + 4 ports 10/100/1000 TX RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 4 ports SFP conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
307 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, manageable 4 ports SFP + 12 ports 10/100/1000 TX RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 4 ports SFP conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
308 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, manageable 4 ports SFP + 6 ports 10/100/1000 TX RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 2 ports SFP et 14 ports RJ45 conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Autres Commutateurs terrain
310 | Fourniture d'un commutateur terrain industriel 2 ports SFP gigabit-ethernet +8 ports SFP 100 Mbits/s – température -20° + 60° - fixation rail DIN - manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain avec 2 ports SFP gigabit-etherne et 8 ports SFP 100 Mbps | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
311 | Fourniture d'un commutateur terrain industriel 4 ports RJ45 10/100/1000 Mbits/s – température -20° + 60° - fixation rail DIN - manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain avec 4 ports RJ45 10/100/1000 Mbits/s | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
312 | Fourniture d'un commutateur terrain industriel 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbits/s + 2 ports SFP 100/1000 Mbits/s – température -20° + 60° - boitier compact - manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain avec 4 ports RJ45 10/100/1000 Mbits/s | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Commutateurs terrain gigabit-ethernet températures étendues -40 à +70 °
320 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 1 ports SFP/1port RJ45 non manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 1 port SFP et 1 port TX (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
321 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 2 ports SFP non manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 2 ports SFP et 6 ports (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
322 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 2 ports SFP manageable | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 2 ports SFP et 6 ports (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
323 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, 4 ports SFP + 6 ports 10/100/1000 TX RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet avec 2 ports SFP et 14 ports RJ45 conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Commutateurs terrain fast-ethernet températures 0 à +60 °C
330 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 4 ports RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet avec 4 ports 10/100 baseT (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
331 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 16 ports RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet avec 16 ports 10/100 baseT (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
332 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 2 ports SC + 6 ports RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet avec 2 ports 10/100 baseFX (connecteurs SC) et 6 ports 10/100 baseT (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
333 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 2 ports SC + 14 ports RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet avec 2 ports 10/100 baseFX (connecteurs SC) et 14 ports 10/100 baseT (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
334 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet non manageable, 1 port SC + 4 ports RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet non manageable avec 1 port 10/100/1000 baseFX (connecteurs SC) et 4 ports 10/100/1000 baseT (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
335 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet non manageable, 2 ports SC + 8 ports RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet avec 2 ports 10/100/1000 baseFX (connecteurs SC) et 8 ports 10/100/1000 baseT (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Commutateurs terrain fast-ethernet températures étendues -40° à +85°C
340 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 4 ports RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet avec 4 ports 10/100 baseT (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
341 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 2 ports SC + 6 ports RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet avec 2 ports 10/100 baseFX (connecteurs SC) et 6 ports 10/100 baseT (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
342 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet non manageable, 1 port SC + 4 ports RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet non manageable avec 1 port 10/100/1000 baseFX (connecteurs SC) et 4 ports 10/100/1000 baseT (connecteurs RJ45), conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Modules mini-GBIC pour commutateur terrain
Fibre monomode 1 gigabit
350 | Fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » pour commutateur terrain gigabit-ethernet | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » pour commutateur terrain gigabit-ethernet, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
351 | Fourniture d'un module mini-GBIC « longue distance » pour commutateur terrain gigabit-ethernet | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « longue distance » pour commutateur terrain gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
352 | Fourniture d'un module mini-GBIC « très longue distance » pour commutateur terrain gigabit-ethernet | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « très longue distance » pour commutateur terrain gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Fibre monomode 2,5 gigabits
355 | Fourniture d'un module mini-GBIC – SFP-2.5G-LX- 10 km Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC IR1 pour commutateur terrain 2,5 gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
356 | Fourniture d'un module mini-GBIC – SFP 2.5G LR1, 40km, 1310nm, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC LR1 pour commutateur terrain 2,5 gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
357 | Fourniture d'un module mini-GBIC – SFP-2.5G-ZX, 80km, 1310nm, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC LR1 pour commutateur terrain 2,5 gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
358 | Fourniture d'un module mini-GBIC – SFP-2.5G-ZX +, > 80km, 1310nm, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC LR1 pour commutateur terrain 2,5 gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Fibre monomode 10 gigabits
360 | Fourniture d'un module mini-GBIC – 10GBASE-LR SFP+, 10km, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC LR pour commutateur terrain 10 gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
361 | Fourniture d'un module mini-GBIC – 10GBASE-ER SFP+, 40km, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC ER pour commutateur terrain 10 gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
362 | Fourniture d'un module mini-GBIC – 10GBASE-ZR SFP+, 80km - Temp -40 +85°C- codage HIRSHMANN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC ZR pour commutateur terrain 10 gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
363 | Fourniture d'un module mini-GBIC 10GB base ZR+ SFP+ > 80 km - Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC ZR pour commutateur terrain gigabit-ethernet conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Modules pour fibre monomode
Fibre multimode 100 megabits
370 | Fourniture d'un module mini-GBIC « courte distance » SFP-FE-SX pour commutateur terrain fast-ethernet 100mbits/s | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance »SFP-FE-SX pour commutateur terrain fastt-ethernet, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Fibre multimode 1 gigabit
371 | Fourniture d'un module mini-GBIC « courte distance » SFP-GE-L pour commutateur terrain gigabit-ethernet | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » SFP-GE-L pour commutateur terrain gigabit-ethernet, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Fibre multimode 2,5 gigabits
372 | Fourniture d'un module mini-GBIC « courte distance » SFP-2.5G-SX pour commutateur terrain 2,5 gigabit-ethernet | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » SFP-2.5G-SX pour commutateur terrain 2,5 gigabit-ethernet, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 400 - BORNES WIFI
Bornes WIFI
401 | Fourniture d'une borne WIFI, 1 module radio | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une borne WIFI avec un module radio, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
402 | Fourniture d'une borne WIFI, 2 modules radio | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une borne WIFI avec deux modules radio, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
403 | Fourniture d'une borne WIFI étanche, 2 modules radio | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une borne WIFI étanche avec deux modules radio, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Antennes WIFI 2,4 Ghz
410 | Fourniture d'une antenne 2,4 Ghz omnidirectionnelle à polarisation linéaire | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une antenne WIFI 2,4 Ghz omnidirectionnelle à polarisation linéaire, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
411 | Fourniture d'une antenne 2,4 Ghz à polarisation circulaire | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une antenne WIFI 2,4 Ghz à polarisation circulaire, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
412 | Fourniture d'une antenne 2,4 Ghz directionnelle à polarisation linéaire | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une antenne WIFI 2,4 Ghz directionnelle à polarisation linéaire, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
413 | Fourniture d'une antenne 2,4 Ghz bi-directionnelle à polarisation linéaire | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une antenne WIFI 2,4 Ghz bi-directionnelle à polarisation linéaire, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Antennes WIFI 5 Ghz
420 | Fourniture d'une antenne 5 Ghz omnidirectionnelle à polarisation linéaire | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une antenne WIFI 5 Ghz omnidirectionnelle à polarisation linéaire, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
421 | Fourniture d'une antenne 5 Ghz directionnelle à polarisation linéaire, gain < 20 dB | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une antenne WIFI 5 Ghz directionnelle à polarisation linéaire, gain < 20 dB, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
422 | Fourniture d'une antenne 5 Ghz directionnelle à polarisation linéaire, gain > 20 dB | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une antenne WIFI 5 Ghz directionnelle à polarisation linéaire, gain > 20 dB, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
423 | Fourniture d'une antenne 5 Ghz bi-directionnelle à polarisation linéaire | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une antenne WIFI 5 Ghz bi-directionnelle à polarisation linéaire, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Accessoires WIFI
430 | Fourniture d'un câbles d'antenne ULA 400, connecteurs TNC et N | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un câble d'antenne ULA 400 avec des connecteurs TNC et N, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
431 | Fourniture d'un câbles d'antenne ULA 400, connecteurs N et N | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un câble d'antenne ULA 400 avec des connecteurs N et N, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
432 | Fourniture d'un para-surtenseur | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un para-surtenseur, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 500 – PARE-FEU TERRAIN
501 | Fourniture d'un pare-feu terrain RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un pare-feu terrain avec connecteurs RJ45, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
502 | Fourniture d'un pare-feu RJ45 / SC plage de températures de -20 à +60°C | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un pare-feu terrain avec connecteurs RJ45 et fibre optique mono-mode SC Conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
503 | Fourniture d'un pare-feu RJ45 / SC plage de températures étendues de -40 à +70°C | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un pare-feu terrain avec connecteurs RJ45 et fibre optique mono-mode SC Conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 600 – AUTRES ÉQUIPEMENTS
Routeurs fibre
601 | Fourniture d'un routeur – connecteur fibre + 2 RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un routeur pour raccordement à la fibre « classique », conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
602 | Fourniture d'un routeur durci – connecteur fibre + 2 RJ45 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un routeur pour raccordement à la fibre « durci » de type industriel, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Routeurs 3G+/4G
610 | Fourniture d'un routeur 3G+/4G | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un routeur 4G « classique », conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
611 | Fourniture d'un routeur4G durci | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un routeur 4G « durci » de type industriel, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
612 | Fourniture d’une antenne 4G, LTE Antenne (690-2700MHz) Omnidirectionnelle articulée, montage direct sur Routeur LTE, connecteur SMAm | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une antenne 4G pour routeur de type industriel, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
613 | Fourniture d’une antenne multifonction 2G/3G/4G – 2,5m 790-960/1710-2690 MHz - 1 dBd montage plaque - Câble 2,5m | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un routeur 4G « durci » de type industriel, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
614 | Fourniture d’une antenne multifonction 2G/3G/4G – 5m 790-960/1710-2690 MHz - 1 dBd montage plaque - Câble 5m | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un routeur 4G « durci » de type industriel, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
| Changeurs de média | Changeurs de média
620 | Fourniture d'un convertisseur de média 1 port RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 port SFP 100/1000 Mbps – trmpérature -+40 à – 70°C | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un changeur de média « moyenne distance », conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 700 – ALIMENTATIONS
701 | Fourniture d'une alimentation 30 W | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une alimentation 24V d'une puissance de 30 W, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
702 | Fourniture d'une alimentation 80 W | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une alimentation 24V d'une puissance de 80 W, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
703 | Fourniture d'une alimentation 120 W | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une alimentation 24V d'une puissance de 120 W, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 800 – ACCESSOIRES, CÂBLES
Divers
801 | Fourniture d'un support externe de sauvegarde pour un commutateur | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un support externe de sauvegarde compatible avec les commutateurs fédérateur et terrain, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
802 | Prolongateur Ethernet | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d’un prolongateur ethernet gigabit industriel - portée maximum 200 m | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Accessoires de fixation
810 | Fourniture d'un kit rail DIN pour montage en baie 19 pouces de commutateurs | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un kit rail DIN pour intégration dans baie 19 pouces des commutateurs et autres équipements, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
811 | Fourniture d'un support 19 pouces 2U avec grille de fond | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un support 19 pouces 2U avec grille de fond, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Jarretières optiques, diamètre 2mm
820 | Fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques, diamètre 2mm, longueur 1 mètre | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques mono-mode duplex de 1 mètre de longueur, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. Les types de connecteurs sont précisés à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
821 | Fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques, diamètre 2mm, longueur 3 mètres | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques mono-mode duplex de 3 mètres de longueur, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. Les types de connecteurs sont précisés à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
822 | Fourniture d'une jarretière optique, diamètre 2mm, longueur 5 mètres | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une jarretière optique mono-mode duplex de 5 mètres de longueur, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. Les types de connecteurs sont précisés à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
823 | Fourniture d'une jarretière optique, diamètre 2mm, longueur 10 mètres | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une jarretière optique mono-mode duplex de 10 mètres de longueur, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. Les types de connecteurs sont précisés à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Jarretières optiques, diamètre 2,8mm
830 | Fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques, diamètre 2,8mm, longueur 1 mètre | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques mono-mode duplex de 1 mètre de longueur, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. Les types de connecteurs sont précisés à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
831 | Fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques, diamètre 2,8mm, longueur 3 mètres | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques mono-mode duplex de 3 mètres de longueur, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. Les types de connecteurs sont précisés à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
832 | Fourniture d'une jarretière optique, diamètre 2,8mm, longueur 5 mètres | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une jarretière optique mono-mode duplex de 5 mètres de longueur, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. Les types de connecteurs sont précisés à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
833 | Fourniture d'une jarretière optique, diamètre 2,8mm, longueur 10 mètres | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'une jarretière optique mono-mode duplex de 10 mètres de longueur, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. Les types de connecteurs sont précisés à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Cordons Ethernet RJ45 – catégorie 6
840 | Fourniture d'un lot de 10 cordons Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 1 mètre – catégorie 6 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un lot de 10 cordons Ethernet de catégorie 6 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 1 mètre, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur des câbles sera précisée à la commande. | le lot |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
841 | Fourniture d'un lot de 10 cordons Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 3 mètres – catégorie 6 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un lot de 10 cordons Ethernet de catégorie 6 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 3 mètres, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur des câbles sera précisée à la commande. | le lot |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
842 | Fourniture d'un lot de 10 cordons Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 5 mètres – catégorie 6 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un lot de 10 cordons Ethernet de catégorie 6 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 5 mètres, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur des câbles sera précisée à la commande. | le lot |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
843 | Fourniture d'un cordon réseau, connecteurs RJ45, longueur 10 mètres – catégorie 6 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un cordon Ethernet de catégorie 6 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 10 mètres, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur du câble sera précisée à la commande. | le lot |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
844 | Fourniture d'un cordon réseau, connecteurs RJ45, longueur 20 mètres - catégorie 6 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un cordon Ethernet de catégorie 6 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 20 mètres, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur du câble sera précisée à la commande. | le lot |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Cordons Ethernet RJ45 – catégorie 7
850 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 1 mètre – catégorie 7 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un cordon Ethernet de catégorie 7 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 1 mètre, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur du câble sera précisée à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
851 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 3 mètres – catégorie 7 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un cordon Ethernet de catégorie 7 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 3 mètres, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur du câble sera précisée à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
852 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 5 mètres – catégorie 7 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un cordon Ethernet de catégorie 7 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 5 mètres, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur du câble sera précisée à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
853 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 10 mètres – catégorie 7 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un cordon Ethernet de catégorie 7 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 10 mètres, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur du câble sera précisée à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
854 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 20 mètres – catégorie 7 | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un cordon Ethernet de catégorie 7 S-FTP, connecteurs RJ45, d'une longueur de 20 mètres, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur du câble sera précisée à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
Cordons Ethernet M12 / RJ45
860 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs M12 et RJ45, longueur 1 mètre | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'un cordon Ethernet de catégorie 6 S-FTP, connecteurs RJ45 et M12, d'une longueur de 1 mètre, conforme aux spécifications décrites dans le CCTP. La couleur du câble sera précisée à la commande. | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 900 – MAINTENANCE GÉNÉRALITÉS
901 | Gestion annuelle des prestations | Ce prix rémunère au forfait par PC routier et pour une année la gestion des prestations que le titulaire devra assurer pour répondre aux exigences du CCTP. | le forfait |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 1000 – MAINTENANCE CORRECTIVE
Diagnostic et audit
1001 | Diagnostic d'un dysfonctionnement réseau | Ce prix rémunère à la demi-journée la réalisation par d'un diagnostic suite à un dysfonctionnement réseau constaté par la DIR CE conformément au CCTP. | La 1/2 journée |  |  | 0
| La 1/2 journée (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1002 | Audit d’architecture ou de sécurité | Ce prix rémunère à la demi-journée la réalisation d'un audit d’un site de la DIR CE conformément au CCTP. | La 1/2 journée |  |  | 0
| La 1/2 journée (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1003 | Audit de couverture réseau | Ce prix rémunère à la demi-journée la réalisation d'un audit de couverture réseau d’un site de la DIR CE conformément au CCTP. | La 1/2 journée |  |  | 0
| La 1/2 journée (euros HT, en toutes lettres) | xxx
| Remise en service d'équipements (hors fourniture du matériel) | Remise en service d'équipements (hors fourniture du matériel)
1010 | Remise en service d'un commutateur de PC | Ce prix rémunère la réalisation de l'ensemble des prestations requises pour remettre en service un commutateur de PC matériellement opérationnel mais fonctionnellement défectueux, conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1011 | Remise en service d'un commutateur fédérateur ou terrain | Ce prix rémunère la réalisation de l'ensemble des prestations requises pour remettre en service un commutateur fédérateur ou terrain matériellement opérationnel mais fonctionnellement défectueux, conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1012 | Remise en service d'une borne WIFI | Ce prix rémunère la réalisation de l'ensemble des prestations requises pour remettre en service une borne WIFI matériellement opérationnelle mais fonctionnellement défectueuse, conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 1100 – MAINTENANCE ÉVOLUTIVE
1101 | Conseil en architecture réseau | Ce prix rémunère à la demi-journée la réalisation d'une étude de spécification d'architecture réseau dans le but d'étendre ou d'optimiser un réseau existant, conformément au CCTP. | La 1/2 journée |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
| Déploiement de nouveaux équipements | Déploiement de nouveaux équipements
1110 | Déploiement d'un commutateur de PC | Ce prix rémunère au forfait le déploiement complet (paramétrage, installation sur site, raccordements électrique et réseau, tests) d'un commutateur de PC, conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1111 | Déploiement d'un commutateur fédérateur | Ce prix rémunère au forfait le déploiement complet (paramétrage, installation sur site, raccordements électrique et réseau, tests) d'un commutateur fédérateur, conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1112 | Déploiement d'un commutateur terrain | Ce prix rémunère au forfait le déploiement complet (paramétrage, installation sur site, raccordements électrique et réseau, tests) d'un commutateur terrain, conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1113 | Déploiement d'une borne WIFI | Ce prix rémunère au forfait le déploiement complet (paramétrage, installation sur site, raccordements électrique et réseau, tests) d'une borne WIFI y-compris les antennes, conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1114 | Déploiement d'un pare-feu terrain | Ce prix rémunère au forfait le déploiement complet (installation sur site, raccordements électrique et réseau) d'un pare-feu terrain, conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1115 | Création d'une liaison optique | Ce prix rémunère au forfait le déploiement complet de changeurs de média (respectivement de modems Ethernet) permettant d'établi une liaison sur fibre optique (respectivement sur cuivre), conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 1200 – FORFAITS D'INTERVENTION
1201 | Forfait d'intervention sur la zone du SREI de Chambéry | Forfait d'intervention sur la zone du SREI de Chambéry | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1202 | Forfait d'intervention sur la zone du SREX de Lyon | Ce prix rémunère au forfait la mobilisation du matériel et des véhicules nécessaires pour intervenir sur la zone géographique couverte par les PC du SREX de Lyon. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1203 | Forfait d'intervention sur la zone du SREX de Moulins | Ce prix rémunère au forfait la mobilisation du matériel et des véhicules nécessaires pour intervenir sur la zone géographique couverte par les PC du SREX de Moulins. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1204 | Plus-value pour une intervention de nuit | Ce prix rémunère au forfait une intervention de nuit. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1205 | Plus-value pour intervention corrective urgente | Ce prix rémunère une demande d'intervention urgente pour des prestations de maintenance corrective. Le délai d'exécution est réduit à 8 heures consécutives. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 1300 – TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
1301 | Stage « commutateurs de PC » | Ce prix rémunère la préparation et l'animation d'une formation sur les commutateurs de PC à destination des techniciens de la DIR CE conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1302 | Stage « commutateurs fédérateurs et terrain » | Ce prix rémunère la préparation et l'animation d'une formation sur les commutateurs fédérateurs et terrain à destination des techniciens de la DIR CE conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1303 | Stage « bornes WIFI » | Ce prix rémunère la préparation et l'animation d'une formation sur les bornes WIFI à destination des techniciens de la DIR CE conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1304 | Stage «pare-feu terrainI » | Ce prix rémunère la préparation et l'animation d'une formation sur les pare-feux terrain à destination des techniciens de la DIR CE conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1305 | Stage «logiciel supervision » | Ce prix rémunère la préparation et l'animation d'une formation sur le logiciel de supervision à destination des techniciens de la DIR CE conformément au CCTP. | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
SÉRIE 1400 – LOGICIEL DE SUPERVISION
1401 | Fourniture logiciel de supervision "Industrial HiVision" pour 256 équipements | Ce prix rémunère la fourniture d’une licence pour 256 équipements du logiciel de supervision | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1402 | Maintenance annuelle logiciel de supervision "Industrial HiVision" pour 256 équipements | Ce prix rémunère la fourniture du support annuel d’une licence pour 256 équipements du logiciel de supervision | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1403 | Fourniture logiciel de supervision "Industrial HiVision" pour 512 équipements | Ce prix rémunère la fourniture d’une licence pour 512équipements du logiciel de supervision | l’unité |  |  | 0
| L'unité (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1404 | Maintenance annuelle logiciel de supervision "Industrial HiVision" pour 512 équipements | Ce prix rémunère la fourniture du support annuel d’une licence pour 512 équipements du logiciel de supervision | le forfait |  |  | 0
| Le forfait (euros HT, en toutes lettres) | xxx
1405 | Intervention d’un technicien sur le logiciel Hivision | Ce prix rémunère la demie-journée d’intervention d’un technicien sur le logiciel hivision | La 1/2 journée |  |  | 0
La 1/2 journée (euros HT, en toutes lettres
Signature identifiée (prénom, nom, fonction)
Cachet de l’entreprise

## Détail estimatif
Marché de maintenance des réseaux de transmission des PC de la DIR Centre-Est
Désignation | Unité | Quantité estimée (valeur non contractuelle) | Marque ou fabricant du produit | Référence fabricant du produit | Prix HT (sur la base de l'unité de la colonne C) | Total HT en Euros des quantités estimatives (colonne D x colonne G)
SÉRIE 000 – COEFFICIENT DE PEINE ET SOIN
Pour les matériels non listés dans le présent BPU, ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la livraison à pied d’oeuvre de matériel complémentaire faite conformément au libellé de la présente série de prix, sur présentation de factures, majorées d’un coefficient déterminé préalablement entre l’exploitant et le titulaire du marché, après accord sur devis de l’exploitant. Les modalités d’utilisation du coefficient sont précisées au 1.10 du CCAP. Coefficient applicable sur le prix HT de la facture d’achat de (s) la matériel(s) complémentaire(s). Exemple : pour une marge de 10 %, indiquer 1,1
99 | Coefficient de peine et soin | coefficient
SÉRIE 100 – COMMUTATEURS DE PC
Commutateurs bureautique
101 | Fourniture d'un commutateur type bureautique 16 ports | 3 |  |  | 0 | 0
102 | Fourniture d'un commutateur type bureautique 24 ports | 3 |  |  | 0 | 0
103 | Fourniture d'un commutateur type bureautique 48 ports | 3 |  |  | 0 | 0
Modules mini-GBIC pour commutateur bureautique
110 | Fourniture d'un module mini-GBIC « courte distance » pour commutateur bureautique | 3 |  |  | 0 | 0
111 | Fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » pour commutateur bureautique | 3 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 150 – COMMUTATEURS « COEUR DE RESEAU »
Commutateur « cœur de réseau »
150 | Fourniture d'un commutateur « cœur de réseau » format rack 19’ 10 gigabit-ethernet 24TX/6SFP-2HV-2A ou 16TX/14SFP-2HV-2A | 2 |  |  | 0 | 0
151 | Module bloc d’alimentation interne commutateur « cœur de réseau » | 4 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 200 – COMMUTATEURS FÉDÉRATEURS
Commutateurs fédérateurs – plage de températures 0 à +60 °C
201 | Fourniture d'un commutateur fédérateur gigabit-ethernet modulaire format rail DIN | 4 |  |  | 0 | 0
202 | Fourniture d'un commutateur fédérateur 2,5 gigabit-ethernet ou 10 gigabit-ethernet modulaire format rail DIN | 4 |  |  | 0 | 0
203 | Fourniture d'un commutateur fédérateur gigabit-ethernet format rack 19’ | 2 |  |  | 0 | 0
204 | Fourniture d'un commutateur fédérateur format rack 19’ 2,5 gigabit-ethernet 24TX/6SFP-2HV-2A ou 16TX/14SFP-2HV-2A | 5 |  |  | 0 | 0
205 | Fourniture d'un commutateur fédérateur format rack 19’ 10 gigabit-ethernet 24TX/6SFP-2HV-2A ou 16TX/14SFP-2HV-2A | 5 |  |  | 0 | 0
| Commutateurs fédérateurs – plage de températures étendue -40 à +70 ° |  |  |  |  | 0
206 | Fourniture d'un commutateur fédérateur gigabit-ethernet modulaire format rail DIN - températures étendues -40° à +80°C | 2 |  |  | 0 | 0
207 | Fourniture d'un commutateur fédérateur 2,5 gigabit-ethernet ou 10 gigabit-ethernet modulaire format rail DIN - températures étendues -40° à +80°C | 2 |  |  | 0 | 0
| Modules d’interfaces |  |  |  |  | 0
210 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 10/100/1000 baseT, connecteurs RJ45 | 4 |  |  | 0 | 0
211 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 10/100 baseFX, FO monomode, connecteurs SC | 3 |  |  | 0 | 0
212 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 1000 base SX/LX, slot SFP | 1 |  |  | 0 | 0
213 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 1000/2500 Mbits/s base SX/LX, slot SFP | 1 |  |  | 0 | 0
214 | Fourniture d'un module 4 ports ou plus 1000/10000 Mbits/s base SX/LX, slot SFP | 1 |  |  | 0 | 0
| Modules mini-GBIC pour commutateur fédérateur |  |  |  |  | 0
220 | Fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » pour commutateur fédérateur | 1 |  |  | 0 | 0
221 | Fourniture d'un module mini-GBIC « longue distance » pour commutateur fédérateur | 1 |  |  | 0 | 0
222 | Fourniture d'un module mini-GBIC « très longue distance » pour commutateur fédérateur | 1 |  |  | 0 | 0
223 | Fourniture d'une paire de modules mini-GBIC bi-directionnel « moyenne distance » pour commutateur fédérateur | 1 |  |  | 0 | 0
224 | Fourniture d'une paire de modules mini-GBIC bi-directionnel « longue distance » pour commutateur fédérateur | 1 |  |  | 0 | 0
| Accessoires |  |  |  |  | 0
230 | Fourniture d'une extension de fond de panier pour commutateur fédérateur | 2 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 300 – COMMUTATEURS TERRAIN par catégorie et par tranche de température |  |  |  |  | 0
Commutateurs terrain gigabit-ethernet - températures 0 à +60 °
301 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 1 ports SFP/1port RJ45 non manageable | 10 |  |  | 0 | 0
302 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 2 ports SFP non manageable | 10 |  |  | 0 | 0
303 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 4 ports SFP non manageable | 5 |  |  | 0 | 0
304 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 4 ports SFP manageable | 5 |  |  | 0 | 0
305 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, non-manageable 1 port SFP + 4 ports 10/100/1000 TX RJ45 | 3 |  |  | 0 | 0
306 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, manageable 1 port SFP + 4 ports 10/100/1000 TX RJ45 | 3 |  |  | 0 | 0
307 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, manageable 4 ports SFP + 12 ports 10/100/1000 TX RJ45 | 3 |  |  | 0 | 0
308 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, manageable 4 ports SFP + 6 ports 10/100/1000 TX RJ45 | 4 |  |  | 0 | 0
Autres Commutateurs terrain
310 | Fourniture d'un commutateur terrain industriel 2 ports SFP gigabit-ethernet +8 ports SFP 100 Mbits/s – température -20° + 60° - fixation rail DIN - manageable | 2 |  |  | 0 | 0
311 | Fourniture d'un commutateur terrain industriel 4 ports RJ45 10/100/1000 Mbits/s – température -20° + 60° - fixation rail DIN - manageable | 2 |  |  | 0 | 0
312 | Fourniture d'un commutateur terrain industriel 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbits/s + 2 ports SFP 100/1000 Mbits/s – température -20° + 60° - boitier compact - manageable | 2 |  |  | 0 | 0
Commutateurs terrain gigabit-ethernet températures étendues -40 à +70 °
320 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 1 ports SFP/1port RJ45 non manageable | 2 |  |  | 0 | 0
321 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 2 ports SFP non manageable | 2 |  |  | 0 | 0
322 | Fourniture d'un commutateur de terrain gigabit-ethernet, 2 ports SFP manageable | 2 |  |  | 0 | 0
323 | Fourniture d'un commutateur terrain gigabit-ethernet, 4 ports SFP + 6 ports 10/100/1000 TX RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
Commutateurs terrain fast-ethernet températures 0 à +60 °C
330 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 4 ports RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
331 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 16 ports RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
332 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 2 ports SC + 6 ports RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
333 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 2 ports SC + 14 ports RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
334 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet non manageable, 1 port SC + 4 ports RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
335 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet non manageable, 2 ports SC + 8 ports RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
Commutateurs terrain fast-ethernet températures étendues -40° à +70°C
340 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 4 ports RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
341 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet, 2 ports SC + 6 ports RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
342 | Fourniture d'un commutateur terrain fast-ethernet non manageable, 1 port SC + 4 ports RJ45 | 2 |  |  | 0 | 0
Modules mini-GBIC pour commutateur terrain
Fibre monomode 1 gigabit
350 | Fourniture d'un module mini-GBIC « moyenne distance » pour commutateur terrain gigabit-ethernet | 5 |  |  | 0 | 0
351 | Fourniture d'un module mini-GBIC « longue distance » pour commutateur terrain gigabit-ethernet | 5 |  |  | 0 | 0
352 | Fourniture d'un module mini-GBIC « très longue distance » pour commutateur terrain gigabit-ethernet | 5 |  |  | 0 | 0
Fibre monomode 2,5 gigabits
355 | Fourniture d'un module mini-GBIC – SFP-2.5G-LX- 10 km Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | 6 |  |  | 0 | 0
356 | Fourniture d'un module mini-GBIC – SFP 2.5G LR1, 40km, 1310nm, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | 4 |  |  | 0 | 0
357 | Fourniture d'un module mini-GBIC – SFP-2.5G-ZX, 80km, 1310nm, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | 4 |  |  | 0 | 0
358 | Fourniture d'un module mini-GBIC – SFP-2.5G-ZX +, > 80km, 1310nm, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | 2 |  |  | 0 | 0
Fibre monomode 10 gigabits
360 | Fourniture d'un module mini-GBIC – 10GBASE-LR SFP+, 10km, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | 4 |  |  | 0 | 0
361 | Fourniture d'un module mini-GBIC – 10GBASE-ER SFP+, 40km, Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | 4 |  |  | 0 | 0
362 | Fourniture d'un module mini-GBIC – 10GBASE-ZR SFP+, 80km - Temp -40 +85°C- codage HIRSHMANN | 4 |  |  | 0 | 0
363 | Fourniture d'un module mini-GBIC 10GB base ZR+ SFP+ > 80 km - Temp -40 +85°C - codage HIRSHMANN | 2 |  |  | 0 | 0
Modules pour fibre monomode
Fibre multimode 100 megabits
370 | Fourniture d'un module mini-GBIC « courte distance » SFP-FE-SX pour commutateur terrain fast-ethernet 100mbits/s | 2 |  |  | 0 | 0
Fibre multimode 1 gigabit
371 | Fourniture d'un module mini-GBIC « courte distance » SFP-GE-L pour commutateur terrain gigabit-ethernet | 2 |  |  | 0 | 0
Fibre multimode 2,5 gigabits
372 | Fourniture d'un module mini-GBIC « courte distance » SFP-2.5G-SX pour commutateur terrain 2,5 gigabit-ethernet | 2 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 400 - BORNES WIFI
Bornes WIFI
401 | Fourniture d'une borne WIFI, 1 module radio | 1 |  |  | 0 | 0
402 | Fourniture d'une borne WIFI, 2 modules radio | 1 |  |  | 0 | 0
403 | Fourniture d'une borne WIFI étanche, 2 modules radio | 1 |  |  | 0 | 0
410 | Fourniture d'une antenne 2,4 Ghz omnidirectionnelle à polarisation linéaire | 1 |  |  | 0 | 0
411 | Fourniture d'une antenne 2,4 Ghz à polarisation circulaire | 1 |  |  | 0 | 0
412 | Fourniture d'une antenne 2,4 Ghz directionnelle à polarisation linéaire | 1 |  |  | 0 | 0
413 | Fourniture d'une antenne 2,4 Ghz bi-directionnelle à polarisation linéaire | 1 |  |  | 0 | 0
Antennes WIFI 5 Ghz
420 | Fourniture d'une antenne 5 Ghz omnidirectionnelle à polarisation linéaire | 1 |  |  | 0 | 0
421 | Fourniture d'une antenne 5 Ghz directionnelle à polarisation linéaire, gain < 20 dB | 1 |  |  | 0 | 0
422 | Fourniture d'une antenne 5 Ghz directionnelle à polarisation linéaire, gain > 20 dB | 1 |  |  | 0 | 0
423 | Fourniture d'une antenne 5 Ghz bi-directionnelle à polarisation linéaire | 1 |  |  | 0 | 0
Accessoires WIFI
430 | Fourniture d'un câbles d'antenne ULA 400, connecteurs TNC et N | 1 |  |  | 0 | 0
431 | Fourniture d'un câbles d'antenne ULA 400, connecteurs N et N | 1 |  |  | 0 | 0
432 | Fourniture d'un para-surtenseur | 1 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 500 – PARE-FEU TERRAIN
501 | Fourniture d'un pare-feu terrain RJ45 | 1 |  |  | 0 | 0
502 | Fourniture d'un pare-feu RJ45 / SC plage de températures de -20 à +60°C | 1 |  |  | 0 | 0
503 | Fourniture d'un pare-feu RJ45 / SC plage de températures étendues de -40 à +70°C | 1 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 600 – AUTRES ÉQUIPEMENTS
Routeurs fibre
601 | Fourniture d'un routeur – connecteur fibre + 2 RJ45 | 1 |  |  | 0 | 0
602 | Fourniture d'un routeur durci – connecteur fibre + 2 RJ45 | 1 |  |  | 0 | 0
Routeurs 4G/5G durcis
610 | Fourniture d'un routeur 3G+/4G | 5 |  |  | 0 | 0
611 | Fourniture d'un routeur4G durci | 2 |  |  | 0 | 0
612 | Fourniture d’une antenne 4G, LTE Antenne (690-2700MHz) Omnidirectionnelle articulée, montage direct sur Routeur LTE, connecteur SMAm | 3 |  |  | 0 | 0
612 | Fourniture d’une antenne 4G, LTE Antenne (690-2700MHz) Omnidirectionnelle articulée, montage direct sur Routeur LTE, connecteur SMAm | 3 |  |  | 0 | 0
613 | Fourniture d’une antenne multifonction 2G/3G/4G – 2,5m 790-960/1710-2690 MHz - 1 dBd montage plaque - Câble 2,5m | 3 |  |  | 0 | 0
614 | Fourniture d’une antenne multifonction 2G/3G/4G – 5m 790-960/1710-2690 MHz - 1 dBd montage plaque - Câble 5m | 3 |  |  | 0 | 0
Changeurs de média
620 | Fourniture d'un convertisseur de média 1 port RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 port SFP 100/1000 Mbps – trmpérature -+40 à – 70°C | 5 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 700 – ALIMENTATIONS
701 | Fourniture d'une alimentation 30 W | 2 |  |  | 0 | 0
702 | Fourniture d'une alimentation 80 W | 2 |  |  | 0 | 0
703 | Fourniture d'une alimentation 120 W | 2 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 800 – ACCESSOIRES, CÂBLES
Divers
801 | Fourniture d'un support externe de sauvegarde pour un commutateur | 10 |  |  | 0 | 0
802 | Prolongateur Ethernet | 2 |  |  | 0 | 0
Accessoires de fixation
810 | Fourniture d'un kit rail DIN pour montage en baie 19 pouces de commutateurs | 5 |  |  | 0 | 0
811 | Fourniture d'un support 19 pouces 2U avec grille de fond | 5 |  |  | 0 | 0
Jarretières optiques, diamètre 2mm
820 | Fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques, diamètre 2mm, longueur 1 mètre | 5 |  |  | 0 | 0
821 | Fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques, diamètre 2mm, longueur 3 mètres | 5 |  |  | 0 | 0
822 | Fourniture d'une jarretière optique, diamètre 2mm, longueur 5 mètres | 5 |  |  | 0 | 0
823 | Fourniture d'une jarretière optique, diamètre 2mm, longueur 10 mètres | 5 |  |  | 0 | 0
Jarretières optiques, diamètre 2,8mm
830 | Fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques, diamètre 2,8mm, longueur 1 mètre | 5 |  |  | 0 | 0
831 | Fourniture d'un lot de 10 jarretières optiques, diamètre 2,8mm, longueur 3 mètres | 5 |  |  | 0 | 0
832 | Fourniture d'une jarretière optique, diamètre 2,8mm, longueur 5 mètres | 5 |  |  | 0 | 0
833 | Fourniture d'une jarretière optique, diamètre 2,8mm, longueur 10 mètres | 5 |  |  | 0 | 0
Cordons Ethernet RJ45 – catégorie 6
840 | Fourniture d'un lot de 10 cordons Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 1 mètre – catégorie 6 | 10 |  |  | 0 | 0
841 | Fourniture d'un lot de 10 cordons Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 3 mètres – catégorie 6 | 5 |  |  | 0 | 0
842 | Fourniture d'un lot de 10 cordons Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 5 mètres – catégorie 6 | 5 |  |  | 0 | 0
843 | Fourniture d'un cordon réseau, connecteurs RJ45, longueur 10 mètres – catégorie 6 | 5 |  |  | 0 | 0
844 | Fourniture d'un cordon réseau, connecteurs RJ45, longueur 20 mètres - catégorie 6 | 2 |  |  | 0 | 0
Cordons Ethernet RJ45 – catégorie 7
850 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 1 mètre – catégorie 7 | 2 |  |  | 0 | 0
851 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 3 mètres – catégorie 7 | 2 |  |  | 0 | 0
852 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 5 mètres – catégorie 7 | 2 |  |  | 0 | 0
853 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 10 mètres – catégorie 7 | 1 |  |  | 0 | 0
854 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs RJ45, longueur 20 mètres – catégorie 7 | 1 |  |  | 0 | 0
Cordons Ethernet M12 / RJ45
860 | Fourniture d'un cordon Ethernet, connecteurs M12 et RJ45, longueur 1 mètre | 2 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 900 – MAINTENANCE GÉNÉRALITÉS
901 | Gestion annuelle des prestations | 4 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 1000 – MAINTENANCE CORRECTIVE
Diagnostic et audit
1001 | Diagnostic d'un dysfonctionnement réseau | 2 |  |  | 0 | 0
1002 | Audit d’architecture ou de sécurité | 1 |  |  | 0 | 0
1003 | Audit de couverture réseau | 1 |  |  | 0 | 0
Remise en service d'équipements (hors fourniture du matériel)
1010 | Remise en service d'un commutateur de PC | 1 |  |  | 0 | 0
1011 | Remise en service d'un commutateur fédérateur ou terrain | 1 |  |  | 0 | 0
1012 | Remise en service d'une borne WIFI | 2 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 1100 – MAINTENANCE ÉVOLUTIVE
Conseil
1101 | Conseil en architecture réseau | 2 |  |  | 0 | 0
Déploiement de nouveaux équipements
1110 | Déploiement d'un commutateur de PC | 1 |  |  | 0 | 0
1111 | Déploiement d'un commutateur fédérateur | 1 |  |  | 0 | 0
1112 | Déploiement d'un commutateur terrain | 1 |  |  | 0 | 0
1113 | Déploiement d'une borne WIFI | 1 |  |  | 0 | 0
1114 | Déploiement d'un pare-feu terrain | 1 |  |  | 0 | 0
1115 | Création d'une liaison optique | 1 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 1200 – FORFAITS D'INTERVENTION
1201 | Forfait d'intervention sur la zone du SREI de Chambéry | 1 |  |  | 0 | 0
1202 | Forfait d'intervention sur la zone du SREX de Lyon | 1 |  |  | 0 | 0
1203 | Forfait d'intervention sur la zone du SREX de Moulins | 1 |  |  | 0 | 0
1204 | Plus-value pour une intervention de nuit | 1 |  |  | 0 | 0
1205 | Plus-value pour intervention corrective urgente | 1 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 1300 – TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
1301 | Stage « commutateurs de PC » | 1 |  |  | 0 | 0
1302 | Stage « commutateurs fédérateurs et terrain » | 1 |  |  | 0 | 0
1303 | Stage « bornes WIFI » | 1 |  |  | 0 | 0
1304 | Stage «pare-feu terrainI » | 1 |  |  | 0 | 0
1305 | Stage «logiciel supervision » | 1 |  |  | 0 | 0
SÉRIE 1400 – LOGICIEL DE SUPERVISION
1401 | Fourniture logiciel de supervision "Industrial HiVision" pour 256 équipements | 1 |  |  | 0 | 0
1402 | Maintenance annuelle logiciel de supervision "Industrial HiVision" pour 256 équipements | 1 |  |  | 0 | 0
1403 | Fourniture logiciel de supervision "Industrial HiVision" pour 512 équipements | 1 |  |  | 0 | 0
1404 | Maintenance annuelle logiciel de supervision "Industrial HiVision" pour 512 équipements | 1 |  |  | 0 | 0
1405 | Intervention d’un technicien sur le logiciel Hivision | 1 |  |  | 0
|  | Total M1 HT |  |  |  | 0
| Montant simulé de commande fournisseur | Mfournisseur
| Coefficient de peine et soins | CPS |  |  | 0 | 0
| Coût utilisation CPS | M2 = (CPS-1) × Mfounisseur |  | Total M2 HT | 0 | 0
|  | Total offre (M1 + M2) HT |  |  | 0 | 0
|  | Total offre (M1 + M2) TTC |  |  | 0 | 0