## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE CCI SAÔNE DOUBS 46 Avenue Villarceau, BESANCON 25000
ARCHITECTE : F. VIDBERG ARCHITECTURE & URBANISME 12 rue Roger Salengro 70000 VESOUL Tél : 03.84.75.49.31 Mél : contact@vidbergarchitecture.fr
BUREAU D'ETUDES : I2EF 6 Boulevard des Alliès 70000 VESOUL Tél : 03.84.76.73.76. Mél : contact@i2ef.fr |  | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°08 | LOT ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
3
3.&
3 | 2 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
4 | 2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES.
5 | 2.1.1 | Installation commune de chantier.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.1.1.1 | Coffret de chantier répartis vers chaque zone d’intervention |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.1.1.2 | Alimentation des coffrets |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.1.1.3 | Éclairage général du chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.1.1.4 | Éclairage de sécurité du chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.1.1.5 | Alimentation des bungalows de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.1.1.6 | Vérification réglementaire par un organisme agréé |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.1.1.7 | Contrôle quotidien de l'installation, maintenance, remise en état |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.1.1.8 | Dépose et récupération de l'installation en fin de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.&
Installation commune de chantier.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.1.2 | Dépose des installations existantes
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.1.2.1 | Dépose communs suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.1.2.2 | Dépose logements suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.&
Dépose des installations existantes
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
TRAVAUX PREPARATOIRES.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.2 | RÉSEAU DE TERRE.
5 | 2.2.1 | Prise de terre.
5.T
5.T
5.&
Prise de terre.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.2.2 | Liaisons équipotentielles.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.2.2.1 | Interconnexion des masses métalliques du bâtiment |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.2.2.2 | Interconnexion des canalisations d'eau et de gaz |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.2.2.3 | Interconnexion des canalisations de ventilation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.2.2.4 | Interconnexion des appareils d'éclairage de classe 1 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.2.2.5 | Interconnexion des conduits métalliques |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.2.2.6 | Interconnexions réglementaires dans les salles de bain des logements |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.&
Liaisons équipotentielles.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.2.3 | Conducteurs de protection.
5.T
5.T
5.&
Conducteurs de protection.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
RÉSEAU DE TERRE.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.3 | ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL DES COMMUNS
5 | 2.3.1 | Tableaux de protection.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.3.1.1 | Complément du tableau TD C suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.3.1.2 | Mise à jour des schémas électriques |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.&
Tableaux de protection.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.3.2 | Exploitation – fonctionnement.
5.T
5.T
5.T
9 | 2.3.2.1 | Voyants lumineux implantés à chaque niveau |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.3.2.2 | Câblage sur extracteur |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.&
Exploitation – fonctionnement.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL DES COMMUNS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.4 | ÉQUIPEMENT DES LOCAUX DES SERVICES GÉNÉRAUX
5 | 2.4.1 | Classement des locaux
5.T
5.T
5.U.TABLEAU.3.7
5.T
5.&
Classement des locaux
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.4.2 | Canalisations secondaires.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Canalisations secondaires.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.4.3 | Éclairage des locaux communs.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.4.3.1 | Applique LED direct/indirect - 24 W - Repère A1 |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.4.3.2 | Spot LED étanche - 12 W - Repère SE1 |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.4.3.3 | Luminaire LED étanche à vasque - 28,8 W - Repère LD1 |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.4.3.4 | Luminaire LED tubulaire à détection - 20 W - Repère LD2 |  |  | U | 70 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.4.3.5 | Ligne LED encastrée - 10 W/m - Rep. LD3 y compris drivers et profilés d'encastrement. |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.4.3.6 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.&
Éclairage des locaux communs.
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.4.4 | Appareillage et prises de courant
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.4.1 | Inter S.A. ou V.V. |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.4.4.2 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.4.4.3 | PC 2 x 10/16 A+T |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.4.4.4 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.4.5 | Inter S.A. ou V.V. - IP 55 - IK 08 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.4.4.6 | PC 2 x 10/16 A+T - IP 55 - IK 08 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.4.4.7 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.4.8 | Détecteur de présence infrarouge - type PD4-C |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.4.4.9 | Détecteur de présence infrarouge saillie - type PD4N-1C-AP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.4.4.10 | Détecteur de mouvement infrarouge saillie - type RC Plus Next 230 |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.4.4.11 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.&
Appareillage et prises de courant
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.4.5 | Alimentations diverses
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.5.1 | Alimentation de la VMC simple flux en câble CR1 3G2,5 mm² en attente |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.&
Alimentations diverses
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
ÉQUIPEMENT DES LOCAUX DES SERVICES GÉNÉRAUX
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.5 | ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS
5 | 2.5.1 | Gaine technique logement et tableau de répartition
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.1.1 | Gaine technique logement GTL suivant CCTP |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.1.2 | Tableau de répartition suivant CCTP |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Gaine technique logement et tableau de répartition
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.5.2 | Distribution intérieure
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
8 | 2.5.2.1 | Logement T1
9 | 2.5.2.1.1 | Points lumineux en plafond avec boîte DCL et lampe |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.2 | Point lumineux en plafond avec DCL IP44 et lampe |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.3 | Applique LED étanche IP44 - IK07 - 16 W - Repère A2 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.4 | Inter S.A. ou V.V. |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.5 | Interrupteur lumineux |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.6 | Câblage des circuits d'éclairage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.7 | PC 2 x 10/16 A+T dans GTL |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.8 | PC 2 x 10/16 A+T |  |  | U | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.9 | Câblage des circuits de prises de courant standard |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.10 | PC 2 x 10/16 A+T spécialisées |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.11 | Câblage des circuits de PC spécialisées |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.1.12 | Boîte de connexion 2 x 32 A + T pour cuisson y compris câblage |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
8.&
8 | 2.5.2.2 | Logements T1
9 | 2.5.2.2.1 | Équipements idem logement T1 ci-avant |  |  | ENS | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
8.&
8 | 2.5.2.3 | Logement T3
9 | 2.5.2.3.1 | Points lumineux en plafond avec boîte DCL et lampe |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.2 | Point lumineux en plafond avec DCL IP44 et lampe |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.3 | Applique LED étanche IP44 - IK07 - 16 W - Repère A2 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.4 | Inter S.A. ou V.V. |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.5 | Câblage des circuits d'éclairage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.6 | PC 2 x 10/16 A+T dans GTL |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.7 | PC 2 x 10/16 A+T |  |  | U | 26 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.8 | Câblage des circuits de prises de courant standard |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.9 | PC 2 x 10/16 A+T spécialisées |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.10 | Câblage des circuits de PC spécialisées |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.3.11 | Boîte de connexion 2 x 32 A + T pour cuisson y compris câblage |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
8.&
8 | 2.5.2.4 | Logements T3
9 | 2.5.2.4.1 | Équipements idem logement T3 ci-avant |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
8.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 2.5.2.5 | Radiateurs électriques
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.5.2.5.1 | Radiateurs électrique 1000 W suivant CCTP |  |  | U | 96 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.5.2 | Alimentation en câble U-1000 R2V - 3G2,5 mm² dans boîte de sortie de câbles y compris raccordement |  |  | ENS | 96 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
6.&
5.T
6 | 2.5.2.6 | Sèche-serviette électrique
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.5.2.6.1 | Sèche-serviette électrique 500 W suivant CCTP |  |  | U | 54 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.5.2.6.2 | Alimentation en câble U-1000 R2V - 3G2,5 mm² dans boîte de sortie de câbles y compris raccordement |  |  | ENS | 54 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
6.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Distribution intérieure
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.6 | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.IMAGE
9 | 2.6.1 | Applique LED direct/indirect - 24 W - Repère A1 |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.6.2 | Détecteur de mouvement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.6.3 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.IMAGE
9 | 2.6.4 | Hublot LED étanche à détection - 20 W - Repère H1 |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.6.5 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
4.T
4.&
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.7 | SÉCURITÉ
5 | 2.7.1 | Éclairage de sécurité
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.7.1.1 | Bloc autonome - 8 lm - IP 42 - IK 07 |  |  | U | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.1.2 | Bloc autonome - 45 lm - IP 65 - IK 10 |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.1.3 | Grille de protection |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.1.4 | Télécommande BAES à insérer dans TD C |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.1.5 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujestions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.&
Éclairage de sécurité
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.7.2 | Sécurité incendie
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.7.2.1 | Fourniture et pose de détecteur suivant CCTP |  |  | U | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.&
Sécurité incendie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.7.3 | Contrôle d'accès - portier interphone
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.7.3.1 | Platine de rue à défilement de noms et contrôle d'accès VIGIK |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.2 | Poste intérieur vidéo type "main libres" |  |  | U | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.3 | Lecteur de badge suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.4 | Alimentation et raccordement des ventouses électromagnétiques |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.5 | Bouton poussoir de sortie libre avec indicateur sonore et visuel |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.6 | Module de gestion et de raccordement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.7 | Coffret d'alimentation à intégrer dans le tableau des services généraux |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.8 | Câblage d'alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.9 | Boîtier d'alimentation de secours avec ensemble chargeur et batteries |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.10 | Câblage de l'ensemble y compris fourreaux |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.11 | Essais et mise en service de l'installation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.3.12 | Fourniture de 65 badges programmés |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.&
Contrôle d'accès - portier interphone
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.7.4 | Sonnerie
5.T
5.T
9 | 2.7.4.1 | Carillon suivant CCTP |  |  | U | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.4.2 | Bouton poussoir porte-étiquette lumineux étanche |  |  | U | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.7.4.3 | Câblage de l'ensemble |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.&
Sonnerie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
SÉCURITÉ
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.8 | COMMUNICATION
5 | 2.8.1 | Réseau de communication
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.8.1.1 | Liaison en câble 4 paires catégorie grade 2 TV sous fourreau entre la réglette et le boîtier DTI |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.8.1.2 | Fourreau ICTA de 20 aiguillé entre la gaine technique téléphone et le coffret de communication dans chaque logement |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.8.1.3 | Coffret de communication suivant CCTP |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
8 | 2.8.1.4 | Logements T1
9 | 2.8.1.4.1 | Prises RJ 45 - Cat. 6a (avec 2 par logements) |  |  | U | 72 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.8.1.4.2 | Câblage cat. grade 2 TV - 4 paires 6/10° de la série 298 entre chaque prise et le coffret de communication respectif |  |  | ENS | 72 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
8.&
8 | 2.8.1.5 | Logements T3
9 | 2.8.1.5.1 | Prises RJ 45 - Cat. 6a (avec 4 par logements) |  |  | U | 36 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.8.1.5.2 | Câblage cat. grade 2 TV - 4 paires 6/10° de la série 298 entre chaque prise et le coffret de communication respectif |  |  | ENS | 36 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
8.&
5.T
9 | 2.8.1.6 | Repérage soigné selon les directives d'Orange (câbles, réglettes, prises) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.8.1.7 | Assistance avec Orange pour les opérations de réception des installations |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.&
Réseau de communication
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.8.2 | Fibre optique
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.8.2.1 | Liaison en câble avec fibre de type B6 y compris fourreau ICTA de 20 entre le point de branchement optique et le boîtier DTIo |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.8.2.2 | Fourreau ICTA de 20 aiguillé entre la gaine technique FO et le coffret de communication dans chaque logement |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.8.2.3 | Contrôle et tests de l'installation par l'installateur suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.&
Fibre optique
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.8.3 | Télévision
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.8.3.1 | Répartiteur à installer dans le tableau de communication de chaque logement |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.8.3.2 | Câblage TV du type C6 entre le dérivateur d'étage et le répartiteur du logement y compris fourreau |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.8.3.3 | Cordon Balum RJ45/F |  |  | U | 90 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.8.3.4 | Câblage entre chaque prise et le répartiteur de chaque logement y compris fourreau ICTA |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.8.3.5 | Essais, mesures, réglage et mise en service de l'installation y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
5.T
5.T
5.&
Télévision
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
COMMUNICATION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.9 | MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 2.9.1 | Essais et mise en service des installations |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.9.2 | Établissement des plans et schémas de façonnage pour constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
9 | 2.9.3 | Diffusion des documents de fin de chantier (DOE) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 19
9.&
4.T
4.&
MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°08 LOT ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
- 2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES.
- 2.2 - RÉSEAU DE TERRE.
- 2.3 - ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL DES COMMUNS
- 2.4 - ÉQUIPEMENT DES LOCAUX DES SERVICES GÉNÉRAUX
- 2.5 - ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS
- 2.6 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
- 2.7 - SÉCURITÉ
- 2.8 - COMMUNICATION
- 2.9 - MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
Total du lot LOT ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Rénovation de 45 logements étudiants
3. | Code du dossier | 24040
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°08
5. | Titre du lot / des lots : | LOT ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 07/01/2025
7. | Phase : | EXE
8. | Indice : | C
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 30 Avenue Georges Clémenceau
11. | Code postal et ville du dossier | 25000 BESANÇON
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total