## BPU
CHU GRENOBLE ALPES AO25PMA01 Fournitures de Laboratoire : Procréation Médicalement Assistée (PMA) | [7 empty] | REPONSE CANDIDAT
Nom de la société :
Nom du responsable :
Date :
Signature :
Lot | Code Produit Interne | Désignation | Référence Historique | Conditionnement Historique | Quantité Estimative Annuelle du conditionnement historique | Echantillon | Explication du besoin | Désignation | Référence | Conditionnement | Quantité du Conditionnement pour correspondre au besoin annuel ! Arrondir au nombre entier supérieur | PUHT Tarif | % Remise | PUHT remisé du Conditionnement Candidat | Total HT
1 |  | RECEPTACLE STERILISE GRADUE : IRRADIATION
| B05983C | RECEPTACLE DE SPERME SIMPLE CERTIFIE FIV (HSSA ou MEA) gradue au millimetre (si possible marquage CE) | REF MT245 | /100 | 20 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
2 |  | MILIEU DE CULTURE CONTINU DES OVOCYTES/EMBRYONS ET DE TRANSFERT EMBRYONNAIRE
| B08451A | MILIEU FECONDATION G-TL EMBRYON AU STADE BLASTOCYSTE AVEC HSA PAE CE | REF 10145 | 30mL | 150 | [9 empty] | 0
| B08482A | MILIEU FERTILISATION EMBRYONNAIRE G-IVF PLUS AVEC HSA | REF 10136 | 60mL | 120 | [9 empty] | 0
|  | MILIEU DE TRANSFERT RICHE EN HYALURONAN | REF 10085 | 10mL | 52 | 3 x 10mL | [8 empty] | 0
| B05988A | PARAFFINE LIQUIDE PURE STERILE CE POUR PROCEDURES FIV ET ICSI /500ML | REF 10100500A | 500mL | 40 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
3 |  | MANIPULATION DES OVOCYTES ET EMBRYONS HUMAINS
| B05979A | MILIEU DE LAVAGE MEDICULT FLUSHING MEDIUM AVEC HEPARINE CE /5X60ML | REF 10765060A | 5x60mL | 85 | [9 empty] | 0
| B05985A | MILIEU SPM PREPARATION SPERM. / MAINTIEN OVOCYTE AVEC ROUGE PHENOL CE /5X60ML | REF 10705060A | 5x60mL | 50 | [9 empty] | 0
| B05986A | MILIEU SPM PREPARATION SPERM. / MAINTIEN OVOCYTE (si possible AVEC ROUGE PHENOL) CE /10X10ML | REF 10701010A | 10x10mL | 5 | [9 empty] | 0
| B05994A | PIPETTE INJECTION ICSI DI.5-6UM BISEAU 8-9UM ANGLE 30° STERILE GAMMA CE /10 | REF MIC-50-30 | /10 | 75 | [9 empty] | 0
| B05995A | PIPETTE CONTENTION DI.15-20UM DE.65-95UM ANGLE 30° STERILE GAMMA CE /10 | REF MPH-SM-30 | /10 | 90 | [9 empty] | 0
| B05996A | PIPETTE BIOPSIE BLASTOMERE DI.28-32UM ANGLE 30° DROITE STERILE GAMMA CE /10 | REF MBB-FP-SM-30 | /10 | 30 | [9 empty] | 0
| B05989A | MILIEU BIOPSIE BLASTOMERE D'EMBRYON CE POUR DPI /10ML | REF 10620010A | /10mL | 40 | [9 empty] | 0
| B08481A | MILIEU MANIPULATION DES EMBRYONS AVEC TAMPON MOPS | REF 10130 | 125mL | 40 | [9 empty] | 0
| B07048A | SOLUTION STERILE PRETE A L'EMPLOI AVEC POLYVINYLPYRROLIDONE (PVP) ET HSA 5mg/ml | REF ART-4005-AA | 6*0,5mL | 6 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
4 |  | CONTRÔLE QUALITE POUR NUMERATION DES SPERMATOZOÏDES
| B07325A | CQI SPERMIOLOGIE NUMERATION BILLE LATEX | REF HT710111 | 3x5mL | 5 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
5 |  | REACTIFS ET MILIEU DE PREPARATION / CULTURE POUR SPERMATOZOIDES ET OVOCYTES
| B06109A | SOLUTION 100% POUR PREPARATION GRADIENTS DE SPERME PURESPERM 100 OU EQUIVALENT /100ML | REF PS0100 | 100mL | 46 | [9 empty] | 0
| B06110A | MILIEU DE CONGELATION POUR SPERME HUMAIN SPERMFREEZE OU EQUIVALENT /25X5ML | REF MT253.5 | 25x5mL | 8 | [9 empty] | 0
| B06111A | AC ANTI-SPERMATOZOIDES IGG TEST DIRECT AGG.LATEX : KIT SPERMMAR OU EQUIVALENT IGG /50T | REF MT250 | 50 tests | 4 | [9 empty] | 0
| B06522A | ANTI-SPERMATOZOIDES IGG TEST DIRECT AGG.LATEX : CONTROLE POSITIF IGG /2,5ML | REF MT250-P | 2,5mL | 2 | [9 empty] | 0
| B06001A | HYALURONIDASE 80UI/ML FERTICULT OU EQUIVALENT PAE POUR PROCESSUS DE DENUDATION OVOCYTES /5X1ML | REF MT275/1 | 5x1mL | 75 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
6 |  | CONSOMMABLES POUR MANIPULATION DES OVOCYTES HUMAINS, BLASTOCYTES ET EMBRYONS
| B05748B | PIPETTE EN PLASTIQUE POUR DENUDATION MANIPULATION OVOCYTES EMBRYONS, STERILISES AUX RAYONS GAMMA DIAM. 155µM | REF 7-72-2155/1 | /20 | 35 |  | INCASSABLE NE RAYANT PAS LES PUITS DE CULTURE DEVANT S'ADAPTER SUR LES PORTE-PIPETTES EXISTANTS ( COOPER ) | [7 empty] | 0
| B05782B | PIPETTE EN PLASTIQUE POUR DENUDATION MANIPULATION OVOCYTES EMBRYONS, STERILISES AUX RAYONS GAMMA DIAM. 170µM | REF 7-72-2170/1 | /20 | 35 |  | INCASSABLE NE RAYANT PAS LES PUITS DE CULTURE DEVANT S'ADAPTER SUR LES PORTE-PIPETTES EXISTANTS ( COOPER )
| B05783B | PIPETTE EN PLASTIQUE POUR MANIPULATION BLASTOCYTES, STERILISES AUX RAYONS GAMMA DIAM. 200µM | REF 7-72-2200/1 | /20 | 125 |  | INCASSABLE NE RAYANT PAS LES PUITS DE CULTURE DEVANT S'ADAPTER SUR LES PORTE-PIPETTES EXISTANTS ( COOPER )
| B06547B | PIPETTE EN PLASTIQUE POUR MANIPULATION BLASTOCYTES, STERILISES AUX RAYONS GAMMA DIAM. 290µM | REF 7-72-2290/1 | /20 | 10 |  | INCASSABLE NE RAYANT PAS LES PUITS DE CULTURE DEVANT S'ADAPTER SUR LES PORTE-PIPETTES EXISTANTS ( COOPER )
| B07053A | PIPETTE EN PLASTIQUE POUR MANIPULATION BLASTOCYTES, STERILISES AUX RAYONS GAMMA DIAM. 75µM | REF 7-72-2075/1 | /20 | 55 |  | INCASSABLE NE RAYANT PAS LES PUITS DE CULTURE DEVANT S'ADAPTER SUR LES PORTE-PIPETTES EXISTANTS ( COOPER )
| B08624A | PIPETTE EN PLASTIQUE POUR MANIPULATION BLASTOCYTES, STERILISES AUX RAYONS GAMMA DIAM. 135µM | REF 7-72-2135/1 | /20 | 45 |  | INCASSABLE NE RAYANT PAS LES PUITS DE CULTURE DEVANT S'ADAPTER SUR LES PORTE-PIPETTES EXISTANTS ( COOPER ) | [7 empty] | 0
| B05998A | KIT DE JOINT POUR PORTE-PIPETTE POUR MANIPULATION DES BLASTOMERES STRIPPER | REF MXL3-ORK | /1 | 25 | [9 empty] | 0
| B08134A | PLONGEUR DE RECHANGE PORTE-PIPETTE P/MANIPULATION BLASTOMERES STRIPPER : | REF MXL3-PLG | /1 | 5 | [9 empty] | 0
| B07057A | KIT DE RECHANGE POUR PORT-PIPETTE DE DENUDATION DES OVOCYTES | REF 5-72-2000 | /1 | 5 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
7 |  | MILIEU POUR VITRIFICATION et DEVITRIFICATION DES BLASTOCYSTES ET EMBRYONS
| B06115A | VITRIFICATION OVOCYTE & EMBRYON (ZYGOTE-BLASTOCYSTE) KIT VIT KIT-FREEZE OU EQUIVALENT /2X2X1ML | REF 90133-SO | 2x2x1mL | 65 | 2 boites | [8 empty] | 0
| B06116A | DECONGELATION OVOCYTE & EMBRYON VITRIFIES KIT VIT KIT-THAW OU EQUIVALENT/4X2ML+2X2ML CONTENANT DU SUCROSE | REF 90137-SO | 4x2mL+2x2mL | 60 | 2 boites
| B06117A | SOLUTION ALBUMINE SERIQUE HUMAINE (HSA) 100MG/ML POUR TECHNIQUES PMA /12X5ML | REF 9988-12x5mL | 12x5mL | 3 | [9 empty] | 0
| B06118A | MILIEU HTF MODIFIE AVEC HEPES ET GENTAMICINE POUR TECHNIQUES PMA | REF 90126-100ML | 100mL | 10 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
8 |  | MILIEU POUR DECONGELATION LENTE
| B05992A | MILIEU DE DECONGELATION DES BLASTOCYSTES BLASTTHAW OU EQUIVALENT CE /2X10ML | REF 10542010A | 2x10mL | 7 | [9 empty] | 0
| B05993A | SOL. DECONGELATION ZYGOTES ET EMBRYONS PACK EMBRYO THAWING OU EQUIVALENT PAE CE /4X10ML | REF 10984010A | 4x10mL | 6 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
9 |  | DILUANT COLORE POUR NUMERATION DE SPERMATOZOIDE
| B08706A | NUMERATION SPERMATOZOIDES DILUANT NON COLORE | DK13108 | 500mL | 4 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
10 |  | REACTIF CRYOPROTECTEUR POUR PMA
| B08916A | DMSO CRYOSURE-DMSO POUR PMA STERILE SANS PYROGENE/ENDOTOXINE/MYCOPLASME | REF DMSO-10 | 10x10mL | 1 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0
11 |  | CONSOMMABLES POUR MANIPULATION DES OVOCYTES HUMAINS, BLASTOCYTES ET EMBRYONS TESTEE PMA
| B07183A | BOITE CULTURE EMBRYON MICRO-DROPLET 12 U-PUITS 15-25UL TESTEE MEA ST. CE | REF 16003 | 80x5 | 5 | [9 empty] | 0
| B08516A | BOITE POUR ICSI 17,7CM2 COUVERCLE VENT. 11,6X65,9X65,9 TESTEE MEA ST. CE | REF 16006 | 80x5 | 5 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Montant TTC du Lot (TVA 20%) |  |  | 0