## Page de garde
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
OFFRE FINANCIERE
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE DETECTION DE GAZ DE MARQUE OLDHAM, DRAGER ET AUTRES
Divers Etablissements
N° de consultation : T25_4502
LOT UNIQUE
Imputation budgétaire : 615
Nom du candidat :
Adresse mail valide pendant la durée du marché :

## forfait
I - Prix des prestations forfaitaires
Etablissement HCL | Maintenance Préventive Montant annuel HT
GH CENTRE
Hôpital Edouard Herriot (HEH) | 0
sous total | 0
GH EST
Groupement Hospitalier Est (GHE) | 0
sous total | 0
GH NORD
Hôpital de la Croix-Rousse (CR) | 0
sous total | 0
GH SUD
Centre Hospitalier Lyon-Sud (CHLS) | 0
Henry Gabrielle (HG) | 0
Pharmacie Centrale (PC) | 0
Plate-forme Logistique (PLOG) | 0
sous total | 0
Total Marché hors TVA | 0
Montant de la TVA (Taux 20%) | 0
Total Marché TVA comprise | 0
Etablissement | Maintenance Préventive Montant annuel HT
GCS BLANCHISSERIE
Blanchisserie | 0
sous total | 0
Total Marché hors TVA | 0
Montant de la TVA (Taux 20%) | 0
Total Marché TVA comprise | 0

## details prix forfaitaires
Code Site | Code équipement | Libellé équipement | ANNEE-INSTALL | MARQUE | MODELE | CAPTEURS | Nb capteurs | Maintenance préventive Montant annuel HT
CHLS | CDG-CHLS-1A-00-059-1 | CDG Oxygène Stock cryo | 2009 | OLDHAM | MX15 | 1 CTX300 O2 | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-1C-S1-003-1 | CDG gaz frigo Groupe Froid | 2018 | Honeywell | PolyGard 2 -MGC2-K | 1 capteur ADS | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-1D-00-044 | voie ambulance |  | OLDHAM |  | 17 capteurs | 17 | 0
CHLS | CDG-CHLS-1DS-00-27-1 | CDG gaz frigo Groupe Froid | 2009 | OLDHAM | MX42 | 4 OLCT10 Fréon | 4 | 0
CHLS | CDG-CHLS-1F-S2-102-1 | centrale détection gaz | 2019 | OLDHAM | MX43 | 3 OLCT 10N O2 CSA | 3 | 0
CHLS | CDG-CHLS-1F-S3-003-1 | centrale détection gaz | 2018 | OLDHAM | MX23 | 1 OLCT 10N O2 | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-1G-02-067-1 | CDG Hélium IRM | 2011 | OLDHAM | MX15 | 1 CTX300 hélium | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-1G-02-067-2 | Centrale détection Gaz | 2011 | OLDHAM | MX32 | 1 COX300 | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-1M-1 | Centrale détection gaz chaufferie 1M | 2007 | OLDHAM |  | 7 OLCT10 | 7 | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-01-085 | laboratoire spectro de masse |  | OLDHAM | MX48 | 1 CTX300 | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-01-137-1 | CDG O² Stock cryo | 2007 | OLDHAM | MX48 | 1 CTX300 | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-01-83A-1 | CDG O² local bouteille | 2007 | OLDHAM | MX48 | 1 CTX300 O2 | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-01-83B-1 | CDG CO² Local bouteille | 2007 | OLDHAM | MX32 | 2 OLCT 50AD | 2 | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-RC-022-1 | CDG O² Stock cryo | 2007 | OLDHAM | MX32 | 2 CTX300 O2 | 2 | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-RC-102-1 | CDG O² Stock cryo | 2007 | OLDHAM | MX48 | 1 CTX300 O2 | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-5H-1 | Centrale de détection gaz chaufferie 5H |  | OLDHAM | MX42A | 3 OLCT10 | 3 | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-01-83B-2 | CDG H² Local bouteille | 2007 | DRAGER |  |  |  | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-01-83B-3 | CDG O² Local bouteille | 2007 | DRAGER |  |  |  | 0
CHLS | CDG-CHLS-2I-1 | Oxymétrie - Centrale détection Anoxie |  | OLDHAM | MX32 | 1 capteur CO2 CTX300 | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-01-83B-2 | local bouteille Bat 3D |  | DRAGER | CEP22 | n°PRAA-5043 et capteur EX en boitier EEXE n°ARAJ-0157 | 1 | 0
CHLS | CDG-CHLS-3D-01-83B-3 | local bouteille Bat 3D |  | DRAGER | POLYTRON 3000 O2 LS | n°ARAH-0071 | 1 | 0
Code Site | Code équipement | Libellé équipement | ANNEE-INSTALL | MARQUE | MODELE | CAPTEURS | Nb capteurs | Maintenance préventive Montant annuel HT
CHLS | CDG-PHC-PC-094-1 | CDG local de charge H² | 2011 | OLDHAM | MX15 | 1 OLCT10 | 1 | 0
Code Site | Code équipement | Libellé équipement | ANNEE-INSTALL | MARQUE | MODELE | CAPTEURS | Nb capteurs | Maintenance préventive Montant annuel HT
CHLS | CDG-PLF-PLOG-00-1 | CDG local de charge H² | 2004 | OLDHAM | MX42A | 3 OLCT10 | 3 | 0
Code Site | Code équipement | Libellé équipement | ANNEE-INSTALL | MARQUE | MODELE | CAPTEURS | Nb capteurs | Maintenance préventive Montant annuel HT
CR | CDG-CR-C-01-03-1 | Centrale de détection gaz local azote liquide |  | OLDHAM | MX32 | 2 CTX300 | 2 | 0
CR | CDG-CR-M-RC-1 | Centrale de détection gaz Chaufferie |  | OLDHAM | MX42A | 5 CEX 300 | 5 | 0
CR | CDG-CR-O-RC-14-1 | Centrale de détection gaz local de stockage azote |  | OLDHAM | MX32 | 2 CTX300 | 2 | 0
CR | CDG-CR-O-RC-15-1 | centrale de détection de gaz | 2019 | OLDHAM | MX32 | 3 OLCT 10 | 3 | 0
CR | CDG-CR-R-1 | Centrale de détection gaz CO Parkings S1+S2 du bâtiment R | 2009 | DRAGER |  |  |  | 0
CR | CDG-CR-R-S2-032-1 | centrale de détection fluide frigorigène groupes de froid | 2009 | DRAGER |  |  |  | 0
CR | CDG-CR-R-1 | parking bat R |  | DRAGER | COMYTRON 30 RS CO/NO et imprimante RACK 24TE | n° PRAG-0011 | 1 | 0
CR | CDG-CR-R-S2-032-1 | local groupe froid Bat R |  | DRAGER | CEP 83 | DTF 991 n° PRAG-0013,0014,0015 et 0016 | 4 | 0
CR | CDG-CR-R-RJ-702 | Centrale de détection gaz cryogénique |  | OLDHAM | MX32 | 3 OLCT 10 | 3 | 0
CR | CDG-CR-Y-RC-32 | Centrale de detection gaz local IRM 1,5T |  | OLDHAM | MX32 | 1 CTX300 | 1 | 0
CR | CDG-CR-Y-RC-32 | Centrale de detection gaz local IRM 3T |  | OLDHAM | MX32 | 1 CTX300 | 1 | 0
Code Site | Code équipement | Libellé équipement | ANNEE-INSTALL | MARQUE | MODELE | CAPTEURS | Nb capteurs | Maintenance préventive Montant annuel HT
GHE | CDG-A2-RJ-2 | Médecine de la reproduction |  | OLDHAM | MX 42A | 4 CTX300 | 4 | 0
GHE | CDG-A3-03-MIC-011-1 | Centrale de detection des Gaz | 2017 | OLDHAM | MX32 | 1 capteur CTX300 O2 | 1 | 0
GHE | CDG-A3-05-GEM-024A-1 | Centrale de detection des Gaz | 2017 | OLDHAM | MX32 | 2 CTX 300 O2 | 2 | 0
GHE | CDG-A3-S1-1 | local de stockage des échantillons et du gaz du bâtiment |  | OLDHAM | MX 43 | 12 CTX300 | 12 | 0
GHE | CDG-HC-BA10-1 | centrale de détection gaz chaufferie | 2016 | OLDHAM | MX43 | 15 OLCT 10N et 9 CTX300 | 15 | 0
GHE | CDG-HC-BA13-RJ-1 | centrale de detection IHU OPERA | 2015 | OLDHAM | MX43 | 24 OLCT 10N/CTX300 | 24 | 0
GHE | CDG-HC-BA1-S1-1 | PUI | 2015 | OLDHAM | MX 43 | 2 CTX300 | 2 | 0
GHE | CDG-HC-BA2-RC-1 | Detecteur portable anoxie O2 |  | OLDHAM | OX2000 | 1 | 1 | 0
GHE | CDG-HN-BAG-01-1 | centrale de détection des gaz IRM 1.5T | 2016 | OLDHAM | MX15 | 1 CTX300 | 1 | 0
GHE | CDG-HN-BAG-S1-1 | Neurobiotech anoxie O2 |  | OLDHAM | MX32 oxygène | 4 CTX300 | 4 | 0
GHE | CDG-HN-IRM-1 | IRM 3T | 2018 | OLDHAM | MX32 | 1 CTX300 O2 hélium | 1 | 0
GHE | CDG-HN-S1-1 | laboratoire biochimie immunologie Neuro CO2 |  | OLDHAM | MX32 CO2 | 2 CTX300 | 2 | 0
GHE | CDG-A2-RJ-1 | IRM A2 |  | DRAGER |  |  |  | 0
GHE | CDG-A2-S1-1 | Local chargeur A2 |  | DRAGER |  |  |  | 0
GHE | CDG-A2-S1-2 | Parking A2 sous sol |  | DRAGER |  |  |  | 0
GHE | CDG-A2-RJ-1 | IRM A2 |  | DRAGER | UNIGARD POLYTRON 3000 O2 LS | n° PRYF-5023 et ARYD-0391 | 1 | 0
GHE | CDG-A2-S1-1 | local chargeur A2 |  | DRAGER | CEP22 et coffret SFL 26.1 | n°PRYL-05000 | 1 | 0
GHE | CDG-A2-S1-2 | parking sous-sol A2 |  | DRAGER | COMYTRON 30 RS CO NO | n° PRXF-0002 | 1 | 0
Code Site | Code équipement | Libellé équipement | ANNEE-INSTALL | MARQUE | MODELE | CAPTEURS | Nb capteurs | Maintenance préventive Montant annuel HT
HEH | CDG-HEH-B01-00-1 | Centrale de détection gaz anoxie | 2018 | OLDHAM | MX32 | 2 OLCT 10N | 2 | 0
HEH | CDG-HEH-B02-1 | Centrale de détection gaz chaufferie HEH |  | OLDHAM | MX43 | 4 OLCT 100 CH4 | 4 | 0
HEH | CDG-HEH-B05-1 | Centrale de détection CO2 | 2015 | OLDHAM | MX43 | 6 CTX300 | 6 | 0
HEH | CDG-HEH-H-S1-1 | CDG du local gaz Cryo Argon et Hélium et bouteille CO2 | 2018 | OLDHAM | MX43 | 3 CTX300 'CO2, argon et hélium) | 3 | 0
HEH | CDG-HEH-L-S1-31-1 | Centrale de détection Azote Liquide de L | 2017 | OLDHAM | MX32 | 1 OLCT 10N O2 | 1 | 0
HEH | CDG-HEH-N-1 | Centrale de détection du Caisson Hyperbare | 2017 | OLDHAM | centrale MX43 | 2 CDX300 | 2 | 0
HEH | CDG-HEH-R-S1-07-1 | Centrale détection local azote R | 2016 | OLDHAM | MX15 | 1 CTX300 O2 | 1 | 0
HEH | CDG-HEH-X-00-05-1 | Centrale Détection Gaz pharmacie | 2016 | OLDHAM | MX32 | 1 OLCT 10N O2 | 1 | 0
HEH | CDG-HEH-B05-2 | Centrale de détection CO2 labo B05 | 2023 | OLDHAM | MX32 | 1 capteur CO2 CTX300 | 1 | 0
HEH | CDG-HEH-H-1 | Centrale détection gaz parkings S1 et S2 | 2017 | ADS | DGC-06 | Polygard II twin Co et Nox | 10 | 0
HEH | CDG-HEH-I-00-1 | Centrale détection gaz CO2 I rdc banque de cornées | 2023 | ADS | MX32 | Polygard II CO2 | 2 | 0
HEH | CDG-HEH-I-S1-1 | Centrale détection gaz CO2 I sous-sol banque de cornées | 2023 | ADS | MX32 | Polygard II CO2 | 2 | 0
HEH | CDG-HEH-L-01-1 | Centrale de détection de CO2 bloc de L | 2014 | ADS | Polygard MGC-04 | Polygard CO2 | 4 | 0
HEH | CDG-HEH-P-05-1 | Centrale détection laboratoir HCL/Biomérieux | 2023 | OLDHAM | MX32 | 1 capteur OLCT 10N | 3 | 0
Code Site | Code équipement | Libellé équipement | ANNEE-INSTALL | MARQUE | MODELE | CAPTEURS | Nb capteurs | Maintenance préventive Montant annuel HT
HG | CDG-HG-ATEL-1 | centrale détection gaz chaufferie | 2022 | OLDHAM | MX43 | capteur CH4 | 6 | 0
Code Site | Code équipement | Libellé équipement | ANNEE-INSTALL | MARQUE | MODELE | CAPTEURS | Nb capteurs | Maintenance préventive Montant annuel HT
SP-BLA | CDG-SP-BLA-RC-1 | centrale de detection gaz | 2015 | OLDHAM | MX43 |  |  | 0

## BPU
II - Prix des prestations complémentaires (BPU)
N° article | Désignation | Unité | Prix unitaire hors TVA
1 - Main d'œuvre (Technicien spécialisé)
1.1 | Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 6 H à 22 H | Heure
1.2 | Nuit semaine (de 22 H à 6 H) | Heure
1.3 | Samedi | Heure
1.4 | Dimanche et jours fériés | Heure
1.5 | Nuit weekend et jours fériés (de 22 H à 6 H) | Heure
2 - Déplacement
2.1 | Forfait de déplacement (véhicule et temps passé en déplacement inclus - un seul forfait par intervention quelle que soit sa durée et même si elle nécessite plusieurs déplacements) | Unité
3 - Installation centrale OLDHAM
3.1 | Fourniture et installation d'une centrale OLDHAM MX15 | Unité
3.2 | Fourniture et installation d'une centrale OLDHAM MX23 | Unité
3.2 | Fourniture et installation d'une centrale OLDHAM MX32 | Unité
3.3 | Fourniture et installation d'une centrale OLDHAM MX42 | Unité
3.4 | Fourniture et installation d'une centrale OLDHAM MX43 | Unité
3.4 | Fourniture et installation d'une centrale OLDHAM MX48 | Unité
3.4 | Fourniture et installation d'une centrale OLDHAM OX2000 | Unité
4 - Mise en service
4.1 | Mise en service d'une centrale par OLDHAM (hors installation) pour une centrale | Unité
4.2 | Mise en service d'une centrale par OLDHAM (hors installation) par point | Unité
5 - Fourniture DRAGER
5.1 | Capteur O2 LS réf 6809630 | Unité
5.2 | Capteur CO LS réf 6809620 | Unité
5.3 | Capteur NO LC réf 6809625 | Unité
5.4 | Capteur EX réf 6809790 | Unité
5.5 | Capteur EX réf 6809225 | Unité
5.6 | Sonde DTF 991 | Unité
5.7 | Filtre à particules réf 6737352 | Unité
5.8 | Rouleau papier imprimante réf 3601102 | Unité
5.9 | Ruban encreur réf 3610204 | Unité
6 - Taux de remise et coefficients
6.1 | Remise sur tarif public OLDHAM | %
6.2 | Remise sur tarif public DRAGER | %
6.3 | Coefficient de peines et soins appliqué sur la facture du fournisseur pour des fournitures non référencées dans le catalogue OLDHAM et pour toute prestation sous-traitée à un tiers Ce coefficient devra être ≤ 1,20 et en l'absence de réponse il sera considéré comme égal à 1,10. | Coef.
Taux TVA : 20%