## Page de garde
MAINTENANCE COUVERTURE ET BARDAGE-ISOLATION-ETANCHEITE DEPARTEMENTS 22-29-35-56
CROUS DE BRETAGNE
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (BPU) - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES 7. place Hoche CS 26428 - 35064 RENNES CEDEX
NOTA : Attention : Nous rappelons aux soumissionnaires l'obligation de compléter le Bordereau de prix unitaire. Les mentions "voir BPU" ou "voir BPU ci-joint" sont interdites et pourront entrainer le rejet de l'offre du soumissionnaire.
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE DéETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

## Maintenance préventive
Maintenance Préventive (y compris déplacement)
Code prix unitaire à indiquer sur les devis | Désignation des prestations | Inf à 200 m² | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat) | De 201 m² à 500 m² * | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat) | De 501 m² à 1 000 m² * | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat) | De 1 001 m² à 3 000 m² * | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat) | De 3 001 m² à 7 000 m² * | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat) | De 7 001 m² à 10 000 m² * | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat) | Sup à 10 001 m² * | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat)
MP-1 | Couverture traditionnelle | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire
MP-2 | Couverture bac et zinc | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire
MP-3 | Etanchéité terrasse autoprotégée | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire
MP-4 | Etanchéité terrasse sous gravillons | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire
MP-5 | Etanchéité terrasse végétalisées | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire
MP-7 | Couverture Ombrières | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire |  | Prix forfaitaire
MP-6 | Etanchéité terrasse balcon | Prix forfaitaire

## Administratif
Code prix unitaire à indiquer sur les devis | BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES HT RELATIF A LA MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - ADMINISTRATIF
| Désignation | U | Qté | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat)
ADM01 | 1- ADMINISTRATIF
Montage des dossiers
ADMI01-01 | Déclaration de travaux | Forfait | 1
ADMI01-02 | Protection de câble | Forfait | 1
ADMI01-03 | Droit d'occupation des sols | Forfait | 1
ADMI01-04 | Plan avant | Forfait | 1
ADMI01-05 | Plan de situation | Forfait | 1
ADMI01-06 | Plan dans son environnement | Forfait | 1
ADMI01-07 | Plan projetté de la toiture | Forfait | 1
ADMI01-08 | Plan projetté de façades | Forfait | 1
ADMI01-09 | Plan projetté de niveaux | Forfait | 1
ADMI01-10 | Plan d'exécution | Forfait | 1
ADMI01-11 | Mode opératoire pour travaux en SS4 | Forfait | 1
ADMI01-12 | DOE complet | Forfait | 1
ADMI01-13 | Mise à jour annuellement des audits techniques de chaque site | Forfait | 1
ADMI01-14 | Mise à jour du plan prévisionnel de travaux (description des préconisations de travaux et budgétisation) | Forfait | 1
ADMI01-15 | Montage de dossiers CEE | Forfait | 1

## BPU Bardage - ITE
Code prix unitaire à indiquer sur les devis | BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES HT RELATIF A LA MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - BARDAGE - ITE
| Désignation | U | Qté | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat)
1- GENERALITES
LES TAUX DE REMISE A APPLIQUER SONT DANS BPU DIVERS
BARD01 | 1- VISITE D'ENTRETIEN ( Y compris déplacement)
BARD01-01 | Réalisation d'une visite d'entretien (cf article C1. du CCTP) si le dernier entretien a été fait AU PLUS TARD EN ANNEE N-1 Prix prenant en compte un nettoyage complet (feuilles, herbes de la toiture et des gouttières et descentes jusqu'au regard...) et la réfection des joints de verrière, joints d'étancheité de couvertines, de joints d'appuis de fenêtres, redressement su place des gouttières avec pose de masticage en recherche, de fourniture et pose de crochets pour gouttière pendante, de masticage sur moraines, arêtiers, chêneaux, caniveaux, bavettes .... ) | m2 | 1
BARD01-02 | Réalisation d'une visite d'entretien (cf article C1. du CCTP) si le dernier entretien a été REALISE AVANT L'ANNEE N-1 : Prix prenant en compte un nettoyage potentiellement plus conséquent (un démoussage, nettoyage des feuilles, herbes de la toiture et des gouttières et descentes jusqu'au regard...)et la réfection de la visserie, remplacement de quelques panneaux abimés, fourniture et pose de crochets pour gouttière pendante, de masticage sur moraines, arêtiers, chêneaux, caniveaux, bavettes .... ) | m2 | 1
BARD02 | 2- PRESTATIONS d'entretien supplémentaire (non inclus dans le prix de la visite d'entretien)
BARD02-01 | Nettoyage du bardage complet | m2 | 1
BARD02-02 | Redressement sur place des matériaux de facades | U | 1
BARD02-03 | Réfection des joints d'étancheité des menuiseries et autres matériaux du bardage | U | 1
BARD02-04 | Plaques ou habillages de protection d'étancheité alu tout type de coloris des murs et linteau, tableau, appui de menuiserie | ml | 1
BARD02-05 | Seuil de porte tout type de format | U | 1
BARD03 | 3- ITE Les prix sont avec la dépose, fourniture et la pose
BARD03-01 | Location journalière bâche | m2 | 1
BARD03-02 | Isolation par l'extérieur ITE Laine de roche calé/chevillé et finition enduit - Fourniture et pose mécanique | m2 | 1
BARD03-03 | Isolation par l'extérieur ITE Laine de roche calé/chevillé parmement et finition bardage - Fourniture et pose mécanique | m2 | 1
BARD04 | 4- BARDAGE Les prix sont avec la dépose, fourniture et la pose
BARD04-01 | Ossature complémentaire | m2 | 1
BARD04-02 | Bardage Alucobon | m2 | 1
BARD04-03 | Bardage bois clin | m2 | 1
BARD04-04 | Bardage claire-voie bois | m2 | 1
BARD04-05 | Bardage métallique type hairplan pour cacher les équipements techniques | m2 | 1
BARD04-06 | Bardage ajouré pour protection d'éléments technique en toiture et autres | m2 | 1
BARD04-07 | Bardage aluminium pour facade | m2 | 1
BARD04-08 | Bardage composite WEO classic | m2 | 1
BARD04-08 | Bardage en trespa ou James hardy | m2 | 1
BARD04-09 | Bardage ardoises | m2 | 1
BARD04-10 | Bardage zinc | m2 | 1
BARD04-11 | Grilles anti-rongeur | ml | 1
BARD04-12 | Rives | ml | 1
BARD05 | 5- ISOLATION TOITURE ET FACADE AVEC CERTIFICAT ECONOMIE D'ENERGIE Les prix sont avec la dépose, fourniture et la pose
BARD04-01 | Isolation en façade bio sourcé - R en vigueur | m2 | 1
BARD04-02 | Isolation en façade - R en vigueur | m2 | 1
BARD04-03 | Isolation des combles - R en vigueur | m2 | 1
BARD04-04 | Isolation des rampants - R en vigueur | m2 | 1
BARD04-05 | Isolation par l'intérieur - R en vigueur | m2 | 1
BARD04-06 | Réfection des cloisons et doublages | m2 | 1
BARD04-07 | Pare vapeur | m2 | 1
BARD04-08 | Fourniture et pose d'un pare vapeur en cas courant soudé en plein sur EIF | m2 | 1
BARD04-09 | Fourniture et pose d'un pare vapeur cas courant pour Bac acier nervuré plein | m2 | 1
BARD04-10 | Fourniture et pose d'un pare vapeur cas courant Bacs perforés ou crevés | m2 | 1

## BPU Couverture
Code prix unitaire à indiquer sur les devis | BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES HT RELATIF A LA MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - COUVERTURE
| Désignation | U | Qté | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat)
1- GÉNÉRALITÉS
LES TAUX DE REMISE A APPLIQUER SONT DANS BPU DIVERS
COUV01 | 1- VISITE D'ENTRETIEN (y compris déplacement)
COUV01-01 | Réalisation d'une visite d'entretien (cf article C1. du CCTP) si le dernier entretien a été fait AU PLUS TARD EN ANNEE N-1 Prix prenant en compte un nettoyage complet (feuilles, herbes de la toiture et des gouttières et descentes jusqu'au regard...) et la réfection des joints de verrière, joints d'étancheité de couvertines, de joints d'appuis de fenêtres, redressement su place des gouttières avec pose de masticage en recherche, de fourniture et pose de crochets pour gouttière pendante, de masticage sur moraines, arêtiers, cheneaux, caniveaux, bavettes .... ) | m2 | 1
COUV01-02 | Réalisation d'une visite d'entretien (cf article C1. du CCTP) si le dernier entretien a été REALISE AVANT L'ANNEE N-1 : Prix prenant en compte un nettoyage potentiellement plus conséquent (un démoussage, nettoyage des feuilles, herbes de la toiture et des gouttières et descentes jusqu'au regard...)et la réfection des joints de verrière, joints d'étancheité de couvertines, de joints d'appuis de fenêtres, redressement su place des gouttières avec pose de masticage en recherche, de fourniture et pose de crochets pour gouttière pendante, de masticage sur moraines, arêtiers, cheneaux, caniveaux, bavettes .... | m2 | 1
COUV02 | 2- PRESTATIONS d'entretien supplémentaire (hors visite d'entretien : sinistre…tempête...)
COUV02-01 | Réfection de joint de verrière | U | 1
COUV02-02 | Réfection du joint des appuis de fenêtres et autres menuiseries extérieures | U | 1
COUV02-03 | Réfection du joint d'étancheité des couvertines | ml | 1
COUV02-04 | Redressement sur place des gouttières avec pose de masticage en recherche, | ml | 1
COUV02-05 | Fourniture et pose de crochets pour gouttière pendante, | U | 1
COUV02-06 | Fourniture et pose de bâtibande largeur 0.15 ml dans caniveu après séchage | U | 1
COUV02-07 | Fourniture et pose de masticage sur moraines, arêtiers, chêneaux, caniveaux, bavettes. Chaque réparation est comptée pour 1 ml au minimum | ml | 1
COUV03 | 3- TRAVAUX EN SORTIE DE COUVRANT SUR DOMES / CHASSIS DE TOITURE
Mise en place des accessoires de sécurité, signalisation éclairage et droits de voirie suivant réglementation , filet, ou film armé de protection ainsi que les équipements de protection réglementaire de l'environnement , des circulations des piétons, végétaux et des ouvrages adjacents, toutes sujetions et plus-values de mise en oeuvre au droit des accès piétons y compris en cours de travaux.
COUV03-01 | Dépose et évacuation en décharge publique de fenêtre de toit ou lanterneau | U | 1
COUV03-02 | Création d'un chevêtre pour mise en œuvre d'un chassis, comprenant coupes et assemblages | m2 | 1
COUV03-03 | Pose de fenêtre basculante ou lanterneau pour toit en pente comprenant cadre en bois éco-certifié, accessoires de fixation, double vitrage isoalnt, ventilation, renvois d'eau en plomb y compris raccordement étanche à la couverture dans chevêtre existant et raccord de tuile ou d'ardoises | U | 1
COUV04 | 4- FENETRE BASCULANTE
Fourniture et pose de toutes les fenêtres basculantes ou lanterneaux pour toit en pente double vitrage en PVC BLANC intérieur et tous les accessoires dans les marques citées ci-après ou dans les marques équivalentes . Les matériaux installés à ce jour, peuvent être de marque : hexadome / ecodis / Skydome / Innovation partner / Velux ou équivalent et proposant un SAV et des pièces détachées sur au minimum 30 ans
COUV04-01 | Fenêtre basculante ou lanterneau pour toit et toutes sujétions imprévues | U | 1
COUV04-02 | Fenêtre basculante ou lanterneau pour toit et toutes sujétions imprévues avec volet roulant commande solaire intégrée et télécommande | U | 1
COUV04-03 | Châssis de toit - Dimensions comprises entre 55 x 100 | U | 1
COUV04-04 | Châssis de toit - Dimensions comprises entre 75 x 140 | U | 1
COUV04-05 | Châssis de toit - Dimensions comprises entre 110 x 120 | U | 1
COUV04-06 | Châssis de toit - Dimensions > 110 et >120 | U | 1
COUV04-07 | Kit d'habillage de chassis type vélux tout modèle | U | 1
COUV04-08 | Châssis de désenfumlage dans cage d'escalier de type velux aux normes en vigueur | U | 1
COUV04-09 | Exéutoire de fumée pour toit plat compris réfection des relevés d'étancheité | U | 1
Fourniture et pose de verrins (2) pour exutoire de fumée
COUV04-10 | Commande électrique de la fenêtre, compris raccordement, essai, non compris amenée de la ligne électrique, le bouton et de la protection | U | 1
COUV04-11 | Volet roulant à manœuvre par tringle | U | 1
COUV04-12 | Volet roulant motorisé infrarouge, compris raccordement, essai, non compris amenée de la ligne électrique, bouton et protection, compris 3 télécommandes | U | 1
COUV04-13 | Volet roulant motorisé et solaire, essai, compris, 3 télécommandes et protection | U | 1
COUV04-14 | Lanterneau d'ajournement | U | 1
COUV04-15 | Dôme plexiglass de toute dimension | U | 1
COUV04-16 | Store d'occultation - Dimensions comprises entre 55 x 100 | U | 1
COUV04-17 | Store d'occultation - Dimensions comprises entre 75 x 140 | U | 1
COUV04-18 | Store d'occultation - Dimensions comprises entre 110 x 120 | U | 1
COUV04-19 | Store d'occultation -Dimensions > 110 et >120 | U | 1
5- REMANIAGE ARDOISES
COUV05 | Comprenant découverture pour réemploi, brossage, grattage, repose avec fixations neuves tous les tranchis, (remplacement des bois, liteaux, chevrons abimés sont prévus)
COUV05-01 | Remaniage d'ardoises naturelles d'Espagne avec crochets galvanisés, en cuivre ou en inox, crochets agrafe ou à pointe | m2 | 1
COUV05-01 | Remaniage d'ardoises naturelles d'Angers avec crochets galvanisés, en cuivre ou en inox, crochets agrafe ou à pointe | m2 | 1
COUV05-02 | Remaniage d'ardoises fibrociment avec crochets galvanisés, en cuivre ou en inox, crochets agrafe ou à pointe | m2 | 1
COUV06 | 6- COUVERTURE ARDOISES
Dépose et remplacement : Comprenant découverture pour réemploi, brossage, grattage, repose avec fixations neuves tous les tranchis, (remplacement des bois, liteaux, chevrons abimés sont prévus)
COUV06-01 | Remplacement d'ardoises naturelles d'Espagne avec crochets galvanisés, en cuivre ou en inox, crochets agrafe ou à pointe | m2 | 1
COUV06-02 | Remplacement d'ardoises naturelles d'Angers avec crochets galvanisés, en cuivre ou en inox, crochets agrafe ou à pointe | m2 | 1
COUV06-03 | Remplacement d'ardoises fibrociment avec crochets galvanisés, en cuivre ou en inox, crochets agrafe ou à pointe | m2 | 1
COUV06-04 | Remplacement des dessous-de-toit existant par des dessous de toit en PVC | m2 | 1
Dépose de tous types de matériaux compris enlèvement et mise en déchetterie
COUV06-10 | Dépose des ardoises | m2 | 1
COUV06-11 | Dépose de la couverture en zinc | m2 | 1
COUV06-12 | Dépose des tuiles faîtières | ml | 1
COUV06-13 | Dépose des ouvrages en zinc | ml | 1
COUV06-14 | Dépose des descentes de gouttières | ml | 1
COUV06-15 | Dépose des poteries de souches / souche / couronnement cheminée | U | 1
COUV06-16 | Dépose garde corps hors norme ou hors service | U | 1
COUV06-17 | Dépose crochet d'encrage | U | 1
Fourniture et pose de couverture en ardoises
COUV06-20 | Fourniture et pose de toiture en ardoises naturelles sur volige au crochet double galva | m2 | 1
COUV06-21 | Fourniture et pose de toiture en ardoises naturelles sur volige au crochet inox | m2 | 1
COUV06-22 | Fourniture et pose de toiture en ardoises naturelles sur liteaux au crochet double galva | m2 | 1
COUV06-23 | Fourniture et pose de toiture en ardoises naturelles sur liteaux au crochet inox | m2 | 1
COUV06-24 | Fourniture et pose de toiture en ardoises fibro-ciment sur volige au crochet double galva | m2 | 1
COUV06-25 | Fourniture et pose de toiture en ardoises fibro-ciment sur volige au crochet inox | m2 | 1
COUV06-26 | Fourniture et pose de toiture en ardoises fibro-ciment sur liteaux au crochet double galva | m2 | 1
COUV06-27 | Fourniture et pose de toiture en ardoises fibro-ciment sur liteaux au crochet inox | m2 | 1
COUV06-28 | Frouniture et pose de cuvettes de branchement | U | 1
COUV06-29 | Fourniture et pose de gouttières zinc ou PVC | ml | 1
COUV06-30 | Fourniture et pose de chéneaux | ml | 1
COUV06-31 | Fourniture et pose de tuyaux de descente | ml | 1
COUV06-32 | Fourniture et pose d'habillage en zinc | ml | 1
COUV06-33 | Fourniture et pose de voliges | m2 | 1
COUV06-34 | Fourniture et pose de liteau 27 x 40 en sapin de pays traité | m2 | 1
COUV06-35 | Fourniture et pose de chevrons 38x63 mm | ml | 1
COUV06-36 | Fourniture et pose de chevrons 40x60 mm | ml | 1
COUV06-37 | Fourniture et pose de chevrons 50x50 | ml | 1
COUV06-38 | Fourniture et pose de chevrons 50x75 mm | ml | 1
COUV06-39 | Fourniture et pose de chevrons 60x80 mm | ml | 1
COUV06-40 | Fourniture et pose de chevrons 63x75 mm | ml | 1
COUV06-41 | Fourniture et pose de chanlattes 50 x 18 x 12 en sapin de pays traité | ml | 1
COUV06-42 | Fourniture et mise en œuvre de rives latérales en ardoises | ml | 1
COUV06-43 | Fourniture et mise en œuvre de noues en ardoises | ml | 1
COUV06-44 | Fourniture et mise en œuvre de faîtière en terre cuite vieillie scellé au mortier de ciment | ml | 1
COUV06-45 | Fourniture de bastaing 175/63 | ml | 1
COUV06-46 | Fourniture et pose d'ardoises naturelles d'Espagne 25x35 | U | 1
COUV06-47 | Fourniture et pose d'ardoises naturelles d'Espagne 22x32 | U | 1
COUV06-48 | Fourniture et pose d'ardoises naturelles d'Angers 25x35 | U | 1
COUV06-49 | Fourniture et pose d'ardoises naturelles d'Angers 22x32 | U | 1
COUV06-50 | Fourniture et pose d'ardoises Fibro-ciment 25x35 | U | 1
COUV06-51 | Fourniture et pose d'ardoises Fibro-ciment 22x32 | U | 1
COUV07 | 7- COUVERTURE EN ZINGUERIE
Dépose
COUV07-01 | Dépose de cuvettes sans réemploi y compris évacuation aux décharges publiques | U | 1
COUV07-02 | Dépose de gouttières zinc ou PVC sans réemploi y compris évacuation aux décharges publiques | ml | 1
COUV07-03 | Dépose de chéneaux sans réemploi et tous les accessoires compté au minimum pour 1 ml de large y compris évacuation aux décharges publiques | ml | 1
COUV07-04 | Dépose de tuyaux de descente sans réemploi et tous les accessoires y compris évacuation aux décharges publiques | ml | 1
COUV07-05 | Dépose d'habillage en zinc sans réemploi et tous les accessoires compté au minimum pour 0.20 m de large y compris évacuation aux décharges publiques | ml | 1
COUV07-06 | Dépose de l'ancien voligeage en place | m2 | 1
COUV07-07 | Dépose des ombrières | m2 | 1
Fourniture et pose de couverture en zinc
Fourniture et pose de zinc naturel sur tasseau en sapin de pays traité 50 x 50 x 25 compris couvre joint par longueur de 1 ml et tous raccords tels que : chemise de garantie, contre talons, angles soudés et tête de couvre joints, talons de couvre joints
COUV07-10 | Fourniture et pose de toiture en zinc - épaisseur jusqu'à 0.80 mm - Couverture à agraphes simples | m2 | 1
COUV07-11 | Fourniture et pose de toiture en zinc - épaisseur jusqu'à 0,80 mm - Couverture en longue feuille | m2 | 1
COUV07-12 | Fourniture et pose de toiture en zinc naturel - épaisseur jusqu'à 0.80 mm - Couverture à agraphes simples | m2 | 1
COUV07-13 | Fourniture et pose de toiture en zinc naturel - épaisseur jusqu'à 0,80 mm - Couverture en longue feuille | m2 | 1
COUV07-14 | Fourniture et pose de toiture en zinc prépatiné - épaisseur jusqu'à 0.80 mm - Couverture à agraphes simples | m2 | 1
COUV07-15 | Fourniture et pose de toiture en zinc prépatiné - épaisseur jusqu'à 0,80 mm - Couverture en longue feuille | m2 | 1
COUV07-16 | Fourniture et pose de toiture en zinc laqué - épaisseur jusqu'à 0.80 mm - Couverture à agraphes simples | m2 | 1
COUV07-17 | Fourniture et pose de toiture en zinc laqué - épaisseur jusqu'à 0,80 mm - Couverture en longue feuille | m2 | 1
COUV07-18 | Fourniture et pose de toiture en zinc pigmenté - épaisseur jusqu'à 0,80 mm - Couverture en longue feuille | m2 | 1
COUV07-19 | Fourniture et pose de toiture en zinc pigmenté - épaisseur jusqu'à 0,80 mm - Couverture en longue feuille | m2 | 1
COUV07-16 | Frouniture et pose de cuvettes | U | 1
COUV07-17 | Fourniture et pose de gouttières zinc ou PVC | ml | 1
COUV07-18 | Fourniture et pose de chéneaux | ml | 1
COUV07-19 | Fourniture et pose de tuyaux de descente | ml | 1
COUV07-20 | Fourniture et pose d'habillage en zinc | ml | 1
COUV07-21 | Fourniture et pose de voliges de sapin traité jusqu'à 18 mm d'épaisseur | m2 | 1
COUV07-22 | Fourniture et pose de liteaux | m2 | 1
COUV07-23 | Fourniture et pose de chevrons | m2 | 1
COUV07-24 | Reclouage du voligeage en place | m2 | 1
COUV07-25 | Remplacement de couvre joint par longueur de 1 ml compris patte de fixation en inox | ml | 1
COUV07-26 | Fourniture et pose d'ombrière | m2 | 1
Bouchage d'orifice divers sur feuilles ou accessoires en zinc
COUV07-30 | a) par soudure | U | 1
COUV07-31 | b) par pastille zinc collées au mastic colle | U | 1
COUV07-32 | Calfeutrement de cassures par chape aluminium compris impression préalable | m2 | 1
COUV08 | 8- ACCESSOIRES DE COUVERTURES EN ARDOISES NATURELLES OU ZINC
COUV08-01 | Faîtage zinc | ml | 1
COUV08-02 | Faîtage en terre cuite | ml | 1
COUV08-03 | Arêtier fermé | ml | 1
COUV08-04 | Arêtier 3 pièces | ml | 1
COUV08-05 | Rive débordante avec bardelis | ml | 1
COUV08-06 | Rive débordante sans bardelis | ml | 1
COUV08-07 | Rive sur tasseau, bande de rive, couvre joint et noquets zinc et tranchis sur ardoises | ml | 1
COUV08-08 | Noue ouverte en zinc 0,65 mm compris voligeage jointif 18 x 105 et double tranchis sur ardoises | ml | 1
COUV08-09 | Noue fermée à noquets en zinc 0,8 mm d'épaisseur tous les rangs compris double tranchis sur ardoise | ml | 1
COUV08-10 | Tranchis droit sur ardoise | ml | 1
COUV08-11 | Tranchis circulaire sur ardoise | ml | 1
Façon d'accessoires sur couvre joint
COUV08-20 | Rescellement de faîtières en terre cuite au mortier | ml | 1
COUV08-21 | Application de joint souple PU après préparation de la surface | ml | 1
COUV08-22 | Fourniture et pose de couvre-joint Dani alu sur joints de dilation verticaux avec préparation de fond et joint souple PU préalable | ml | 1
COUV08-23 | Changement de chapeau de cheminée | U | 1
COUV09 | 9- COUVERTURE EN TUILES
COUV09-01 | Fourniture et pose de liteau 27 x 40 en sapin de pays traité | ml | 1
COUV09-02 | Tuiles terre cuite | m² | 1
COUV09-03 | Tuiles béton | m² | 1
COUV09-04 | Remaniage de toiture en tuiles naturelles | m² | 1
Accessoires couverture en tuiles
COUV09-10 | Rive débordante avec bardelis | ml | 1
COUV09-11 | Rive sur tasseau, bande de rive, couvre joint et noquets zinc et tranchis sur ardoises | ml | 1
COUV09-12 | Noue ouverte en zinc 0,65 mm | ml | 1
COUV09-13 | Noue fermée à noquets en zinc 0,8 mm d'épaisseur tous les rangs compris double tranchis sur ardoise | ml | 1
Façon d'accessoires sur couvre joint pour couverture en tuiles
COUV09-20 | Rescellement de faîtières en terre cuite au mortier | ml | 1
COUV09-21 | Application de joint souple PU après préparation de la surface | ml | 1
COUV09-22 | Fourniture et pose de couvre-joint Dani alu sur joints de dilation verticaux avec préparation de fond et joint souple PU préalable | ml | 1
COUV09-23 | Changement de chapeau de cheminée | U | 1
GOUTTIERES - CHENEAUX - CANIVEAUX
COUV10 | 10- GOUTTIERES PENDANTES EN ZINC N°14 Fourniture et pose de gouttières posées sur crochets demi-renforcées galvanisés, compris façon de soudure, réglage des pentes
COUV10-01 | Remplacement de gouttières 1/2 rondes pendantes en ZINC, y compris crochets développé 25 cm | ml | 1
COUV10-02 | Remplacement de gouttières 1/2 rondes pendantes en ZINC, y compris crochets développé 33 cm | ml | 1
COUV10-03 | Remplacement de gouttières pendantes en ZINC carrées développé 33 cm | ml | 1
COUV10-04 | Naissances droites ou tronconiques en zinc | ml | 1
COUV10-05 | Besaces joint de dilatation | ml | 1
COUV10-06 | Talons de gouttières droit ou biais zinc | U | 1
COUV10-07 | Angle de gouttière zinc | U | 1
COUV10-08 | Retour d'angle de gouttières soudé | U | 1
COUV10-09 | Entablement en zinc (jonctions par coulisseaux plats) | ml | 1
COUV10-10 | Fourniture et pose de zinc pour façon de bande d'égout | ml | 1
COUV10-11 | Remplacement de chéneau encaissé en zinc 14 | ml | 1
COUV10-12 | Remplacement de la fonçure bois | ml | 1
COUV11 | 11- CUVETTES ET TROP PLEIN
COUV11-01 | Cuvette de façade diamètre 100mm. Fourniture et pose de cuevtte en zinc n°14, compris façonnages, soudures et tous les détails et toutes sujétions | U | 1
COUV11-02 | Trop-plein en zinc - boite à eau | U | 1
COUV11-03 | Crapaudine EP 80 mm | U | 1
COUV11-04 | Crapaudine EP 100 mm | U | 1
COUV11-05 | Crapaudine EP 125 mm | U | 1
12- GOUTTIERES PVC
COUV12 | Gouttières PVC Fourniture et pose de gouttières pendantes en PVC posée avec deux crochets plastifiés y compris façon et réglage de pente - Coloris au choix du client
COUV12-01 | Remplacement de gouttières 1/2 rondes pendantes en PVC, y compris crochets développé 25 cm | ml | 1
COUV12-02 | Remplacement de gouttières 1/2 rondes pendantes en PVC, y compris crochets développé 33 cm | ml | 1
COUV12-03 | Remplacement de gouttières carrées PVC , développé 33 cm | ml | 2
COUV12-04 | Naissances droites ou tronconiques en PVC | ml | 1
COUV12-05 | Besaces de dilatation | U | 1
COUV12-06 | Talons de départ gouttières droit ou biais PVC | U | 1
COUV12-07 | Angle de gouttière PVC | U | 1
COUV12-08 | Retour d'angle de gouttières PVC | U | 1
COUV12-09 | Remplacement de chéneau encaissé en PVC | U | 1
COUV12-10 | Moignons cylindrique PVC | U | 1
COUV12-11 | Coudes PVC | U | 1
COUV12-12 | Retour d'équerre PVC | U | 1
COUV12-13 | Fourniture et mise en place de grillages PVC souple dans gouttières et cheneaux | U | 1
DESCENTES DE GOUTTIERES
COUV13 | 13- DESCENTES DE GOUTIERES EN ZINC Fourniture et pose de descente E.P. en zinc n°14 posées y compris coudes, colliers galavanisés tous les 2 mètres, coupes, bagues, collerettes soudées, prises et scellements sur maçonnerie et tous les détails et mise en oeuvre. Pose sur échaufaudage ou à l'échelle.
COUV13-01 | Descente zinc diamètre 80 mm | ml | 1
COUV13-02 | Coudes simples zinc 80 mm | U | 1
COUV13-03 | Dauphins fonte pour tuyaux diamètre 80 (longueur 1 m) | U | 1
COUV13-04 | Descente zinc Diamètre 100 mm | ml | 1
COUV13-05 | Coudes simples zinc 100 mm | U | 1
COUV13-06 | Dauphins fonte pour tuyaux diamètre 100 (longueur 1 m) | U | 1
COUV13-07 | Descente zinc Diamètre 120 mm | ml | 1
COUV13-08 | Coudes simples zinc 120 mm | U | 1
COUV13-09 | Dauphins fonte pour tuyaux diamètre 120 (longueur 1 m) | U | 1
COUV13-10 | Descente de gouttières carrées 80x80 | ml | 1
COUV13-11 | Remplacement d'un Té de visite tous types de diamètre | U | 1
COUV14 | 14- DESCENTES DE GOUTIERES EN PVC Fourniture et pose de descente E.P. en PVC posées y compris coudes, colliers PVC tous les 2 mètres, coupes, bagues, collerettes PVC, prises et scellements sur maçonnerie et tous les détails et mise en oeuvre. Pose sur échaufaudage ou à l'échelle.
COUV14-01 | Descente PVC diamètre 80 mm | ml | 1
COUV14-02 | Coudes simples PVC 80 mm | U | 1
COUV14-03 | Dauphins PVC pour tuyaux diamètre 80 (longueur 1 m) | U | 1
COUV14-04 | Descente PVC Diamètre 100 mm | ml | 1
COUV14-05 | Coudes simples PVC 100 mm | U | 1
COUV14-06 | Dauphins PVC pour tuyaux diamètre 100 (longueur 1 m) | U | 1
COUV14-07 | Descente PVC Diamètre 120 mm | ml | 1
COUV14-08 | Coudes simples PVC 120 mm | U | 1
COUV14-09 | Dauphins fonte pour tuyaux diamètre 120 (longueur 1 m) | U | 1
COUV14-10 | Descente de gouttières carrées 80x80 | ml | 1
COUV14-11 | Remplacement d'un Té de visite tous types de diamètre | U | 1
SOLINS / BAVETTE / ABERGEMENTS / NOUES
COUV15 | 15- SOLINS
COUV15-01 | Bande de solin developpement 0.10 m, avec joints supérieures étanches | ml | 1
COUV15-02 | Solin ciment . Solins au mortier de ciment teinté, comprenant engravures, tous détails et sujétions de mise en place. | ml | 1
COUV15-03 | Noquets en zinc pour tuiles. Fourniture et pose de noquets en zinc n°14, comprenant façonnages, soudures, tous détails et sujétions de mise en place. | U | 1
COUV16 | 16- BAVETTES
COUV16-01 | Bavettes en zinc n°14. Fourniture et pose de bavettes ou courants en zinc, comprenant plis, ourlets, reliefs, talons, retours, goussets, besaces, soudures, pattes ou bandes d'agrafes, petits ouvrages de supprot, chanlattes, voliges, liteaux, etc… tous détails et sujétions, de mise en place. Devloppée 0.33 ml | ml | 1
COUV16-02 | Bande de rive de couverture en zinc. Fourniture et pose d'une rive en zinc n°14 y compris bande d'équerre ou noquets avec relevés de 0.65 m couvre-joint de 0.10 ml de developpé sur planche de rive et toutes sujétions. | ml | 1
COUV16-03 | Bande de filet en plomb. Developpement 0.16 m, épaisseur 20/10 | ml | 1
COUV17 | 17- ABERGEMENTS
COUV17-01 | Abergement de cheminée sur tuiles mécaniques. Abergement de cheminée en zinc n°14 sur tuiles mécaniques, comprenant, couloir, derrière, bavette, ainsi que pattes d'agrafes, angles soudès avec goussets, engravures, compris bande de solin zinc et solin ciment, (mesuré au ml developpé de la cheminée). | ml | 1
COUV17-02 | Abergement de cheminée sur tuiles plates. Abergement de cheminée en zinc n°14 sur tuiles plates, comprenant, couloir, derrière, bavette, ainsi que pattes d'agrafes, angles soudés avec goussets, engravures, compris bande de solin zinc et solin ciment, (mesuré au ml developpé de la cheminée). | ml | 1
COUV17-03 | Abergement de cheminée sur ardoises. Abergement de cheminée en zinc n°14 sur tuiles plates, comprenant, couloir, derrière, bavette, ainsi que pattes d'agrafes, angles soudés avec goussets, engravures, compris bande de solin zinc et solin ciment, (mesuré au ml developpé de la cheminée). | ml | 1
COUV18 | 18- NOUES Fourniture, façonnage et pose de zinc avec exécution du double tranchis biais et le scellement des pattes de fixation
COUV18-01 | Dév. 0.50 m - Sur ardoises | ml | 1
COUV18-02 | Dév. 0.50 m - Sur couverture en zinc | ml | 1
COUV18-03 | Dév. 0.65 m - Sur ardoises | ml | 1
COUV18-04 | Dév. 0.65 m - Sur couverture en zinc | ml | 1
COUV19 | 19- COUVRE-JOINTS ET JOINTS DE DILATATION
COUV19-01 | Habillages de joints de dilatation en zinc n°14. Posé à libre dilatation y compris tous les détails de fixtion par pattes soudées, tampons chevillés, angles, équerres, coulisseaux, talons, entailles etc … pou bavettes ou courants. | ml | 1
COUV19-02 | Couvre joint en zinc n°14. Fourniture et pose d'un couvre joint en zinc. Compris accessoires, fixations, pattes, tasseaux, developpement 0.40 m | ml | 1
COUV20 | 20- FAITAGES ET ARETIERS
COUV20-01 | Faîtage en zinc n°14. Fourniture et pose d'un faîtage en zinc y compris soudures, croisures, coupes, pattes de fixations, développement 0.40 m, épaisseur 0.80 | ml | 1
COUV20-02 | Arêtiers en zinc n°14. Fourniture et pose d'arêtiers en zinc posés sur tasseau en sapin évidé, y compris façonnages, coupes, soudures et tous les détails développement 0.40 m, épaisseur 0.80. | ml | 1
COUV21 | 21- OUVRAGES DIVERS EN ZINC - (COUVERTINE)
COUV21-01 | Ventilation en zinc diamètre 100 mm. Fourniture et pose d'1 ventilation en zinc, y compris chaeau et raccordements sur tuyaux de ventilation en attente sur toiture | U | 1
COUV21-02 | Châtière en zinc. Fourniture et pose d'1 châtière en zinc, y comrpis soudures sur voligeage jointif, ép. 0.65 mm, larg 25 cm. | U | 1
COUV21-03 | Couvertine en zinc pour finition | ml | 1
FILETS ET PICS ANTI-PIGEONS
COUV22 | 22- FILETS ANTI-PIGEONS
COUV22-01 | Filet de protection maille de 14 à 28 mm pour étourneaux et moineaux | m2 | 1
COUV22-02 | Filet de protection maille de 50 mm pour pigeons | m2 | 1
COUV22-03 | Réparation de filet | m2 | 1
COUV22-04 | Tension de filet | m2 | 1
COUV23 | 23- PICS ANTI-PIGEONS
COUV23-01 | Pics anti-oiseaux de largeur inférieure ou égal 10 cm | ml | 1
COUV23-02 | Pics anti-oiseaux de largeur de 11 à 20 cm | ml | 1
COUV24 | 24- RAMONAGE
COUV24-01 | Ramonage du conduit de fumée, compris déplacement, nettotage, enlèvement des suies, fourniture du certificat de ramonage | U | 1
COUV25 | 25- CHAPEAU DE VENTILATION
COUV25-01 | Remplacement de chapeau de ventilation diamètre 80 mm | ml | 1
COUV25-02 | Remplacement de chapeau de ventilation diamètre 100 mm | ml | 1
COUV25-03 | Remplacement de chapeau de ventilation diamètre 125 mm | ml | 1
COUV25-04 | Remplacement de chapeau de ventilation diamètre 140 mm | ml | 1
COUV26 | 26- ISOLATION EN COMBLES OU TOITURES
TRAVAUX BENIFICIANT DE CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE (CEE)
COUV26-01 | Isolation de combles ou de toitures, par mise en place d' une isolation thermique de résistance thermique R≥ 5 m².K/W | m2 | 1
COUV26-02 | Isolation d'un plancher par mise en place d' un doublage isolant de résistance thermique R ≥ 5 m² .K/W sous plancher | m2 | 1
COUV27 | 27- VITRAGE CASSE OU DETERIORE
TRAVAUX DE REPARATION VITRAGE CASSE OU DETERIORE BENEFICIANT DE CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE (CEE)
COUV27-01 | Dépose de vitrage cassé avec nettoyage et grattage des supports, enlèvements des mastics, joint, et bande d'étanchéité. | U | 1
COUV27-02 | Fourniture et pose de verre armée petite maille, sur bain de mastic, joints souples de finition et bande de butyle posée à froid. | m2 | 1
COUV27-03 | Fourniture et pose de verre de type STADIP, 55/2 sur joint souple ou EPDM à lèvres, avec bande de butyl de finition ou joints souples. | m2 | 1
COUV27-04 | Fourniture et pose de verre de type STADIP, 44/2 sur joint souple ou EPDM à lèvres, avec bande de butyl de finition ou joints souples. | m2 | 1
COUV27-05 | Fourniture et pose de bandes à froid de type butyle ou Cirale, en réparation au colmatage de joints de vitrages défaillants. | ml | 1
COUV27-06 | Fourniture et pose de vitrâge sur chassis tabatière | U | 1
COUV27-07 | Fourniture et pose de vitrâge sur chassis type vélux | U | 1
COUV28 | 28- EXTRACTEUR STATIQUE - CONDUIT DE FUMEE OU VENTILATION
COUV28-01 | Fourniture et pose d'un extracteur statique | U | 1
COUV28-02 | Fourniture et pose de ventouse de chaudière en lien avec le chauffagiste | U | 1
Quelques shémas

## BPU Etancheite
Code prix unitaire à indiquer sur les devis | BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES HT RELATIF A LA MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - ETANCHEITE
| Désignation | U | Qté | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat)
1- GÉNÉRALITÉS
MODE DE METRE - PRIX - FORFAITS
Parties courantes
Les surfaces de revêtements sont comptées suivant les dimensions des ouvrages exécutés . Les vides et les pénétrations d'une surface inférieure à 1 m2 ne sont pas déduites
Relevés
Les relevés sont developpés, ceux de moins de 0.50 m de développement sont décomptés au mètre linéaire, ceux de plus de 0.50 m sont décomptés au mètre carré.
Prix
Les prix donnés comprennent toutes les plus-values et difficultés dues au montage des matériaux, des clôtures de chantier et le matériel de manutention.
LES TAUX DE REMISE A APPLIQUER SONT DANS BPU DIVERS
ETAN01 | 1- VISITE D'ENTRETIEN ( Y compris déplacement)
ETAN01-01 | Réalisation d'une visite d'entretien (cf article C1. du CCTP) si le dernier entretien a été fait AU PLUS TARD EN ANNEE N-1 Prix prenant en compte un nettoyage complet (feuilles, herbes de la toiture et des gouttières et descentes jusqu'au regard...) et la réfection des joints de verrière, joints d'étancheité de couvertines, de joints d'appuis de fenêtres, redressement su place des gouttières avec pose de masticage en recherche, de fourniture et pose de crochets pour gouttière pendante, de masticage sur moraines, arêtiers, cheneaux, caniveaux, bavettes .... ) | m2 | 1
ETAN01-02 | Réalisation d'une visite d'entretien (cf article C1. du CCTP) si le dernier entretien a été REALISE AVANT L'ANNEE N-1 : Prix prenant en compte un nettoyage potentiellement plus conséquent (un démoussage, nettoyage des feuilles, herbes de la toiture et des gouttières et descentes jusqu'au regard...)et la réfection des joints de verrière, joints d'étancheité de couvertines, de joints d'appuis de fenêtres, redressement su place des gouttières avec pose de masticage en recherche, de fourniture et pose de crochets pour gouttière pendante, de masticage sur moraines, arêtiers, cheneaux, caniveaux, bavettes .... | m2 | 1
ETAN02 | 2- PRESTATIONS d'entretien supplémentaire (non inclus dans le prix de la visite d'entretien)
ETAN02-01 | Nettoyage de verrière | m2 | 1
ETAN02-02 | Réfection de joint de verrière | ml | 1
ETAN02-03 | Redressement sur place de gouttière avec pose de masticage en recherche | ml | 1
ETAN02-04 | Réfection étanchéité lanternaux | ml | 1
ETAN02-05 | Sondage hors maintenance preventive recurrente avec rapport | Forfait | 1
DEPOSE ET DEMOLITION
ETAN03 | 3- DEPOSE DE PROTECTION
ETAN03-01 | Dépose de forme de protection en gravillon jusqu'à 0.10 m d'épaisseur totale, y compris descente au niveau du sol et enlèvement aux décharges publiques | m2 | 1
ETAN02-02 | Tamisage ou criblage d'ancienne forme en gravillon pour réemploi | m2 | 1
ETAN02-03 | Remise en place de forme en gravillon, compris régalage | m2 | 1
ETAN02-04 | Dépose de protection lourde en dalles, compris coltinage, descente et transport aux décharges publiques jusqu'à 0.05 d'épaisseur | m2 | 1
ETAN02-05 | Dépose et repose de protections lourdes en dalles, compris coltinage, stockage sur terrasse et repose, après exécution des travaux de réfection d'étancheité, y compris vérification de la surcharge admissible de la toiture terrasse. | m2 | 1
ETAN04 | 4- DEMOLITION D'ETANCHEITE
Démolition d'étancheité asphalte coulé de 15 à 30 mm d'épaisseur, compris coltinage des gravois, descente, chargement et transport aux décharges publiques
ETAN04-01 | Asphalte non adhérent | m2 | 1
ETAN04-02 | Asphalte adhérent à la forme, y compris décapage des parties adéherentes | m2 | 1
ETAN04-03 | Démolition d'étancheité multicouche, compris coltinage des gravois, descente, chargement et transport aux décharges publiques | m2 | 1
ETAN04-04 | Démolition de relevés d'étancheité, compris coltinage des gravois, descente, chargement et transport aux décharges publiques | ml | 1
ETAN04-05 | Démolition de cuvette, naissance d'évacuation des eaux pluviales comprenant platines et moignon | U | 1
ETAN04-06 | Dépose et évacuation EP, quel que soit le diamètre et la nature du matériau | ml | 1
ETAN04-07 | Dépose d'isolant. Dépose descente et évacuation d'ancien isolant quel que soit l'épaisseur | m2 | 1
ETAN04-08 | Dépose de couvertines existantes | ml | 1
ETAN04-09 | Coupe franche sur complexe d'étancheité asphalte | ml | 1
ETAN05 | 5- FOURNITURE ET POSE D'ISOLANT (SANS PONT THERMIQUE)
ETAN05-01 | Isolation thermique en mousse polyuréthanne 60 mm d'épaisseur | m2 | 1
ETAN05-02 | Isolation thermique en mousse polyuréthanne 80 mm d'épaisseur | m2 | 1
ETAN05-03 | Isolation thermique en mousse polyuréthanne 100 mm d'épaisseur | m2 | 1
ETAN05-04 | Isolation thermique en panneaux polystyrène extrudé 70 mm d'épaisseur | m2 | 1
ETAN05-05 | Isolation thermique en panneaux polystyrène extrudé 80 mm d'épaisseur | m2 | 1
ETAN05-06 | Fourniture et pose d'un écran de voile de verre | m2 | 1
ETAN05-07 | Isolation thermique en panneaux polystyrène extrudé 100 mm d'épaisseur | m2 | 1
ETAN05-08 | Découpe et arrachage de l'isolation thermique posée libre y compris relevé | m2 | 1
ETAN05-09 | Repose de l'isolation thermique posée libre | m2 | 1
ETAN05-10 | Découpe et arrachage de l'isolation thermique posée par plots de colle y compris relevé | m2 | 1
ETAN05-11 | Repose de l'isolation thermique posée par plots de colle | m2 | 1
ETAN05-12 | Découpe et arrachage de l'isolation thermique posée à bain de bitume y compris relevé | m2 | 1
ETAN05-13 | Repose de l'isolation thermique posée à bain de bitume | m2 | 1
ETAN05-14 | Découpe et arrachage de l'isolation fixée mécaniquement y compris relevé | m2 | 1
ETAN05-15 | Repose de l'isolation fixée mécaniquement | m2 | 1
Remplacement isolation (CEE)
ETAN05-20 | Isolation des toitures terasses par mise en place d' une isolation de résistance thermique sur bac acier | m2 | 1
ETAN05-21 | Découpe et arrachage de l'isolation thermique posée par plots de colle y compris relevé sur béton | m2 | 1
ETAN05-22 | Découpe et arrachage de l'isolation thermique posée par plots de colle y compris relevé - BIOSOURCE | m2 | 1
Dépose et repose du pare-vapeur (tout type de terrasses)
ETAN05-30 | Arrachage ou régénération du pare vapeur | m2 | 1
ETAN05-31 | Fourniture et pose d'un pare vapeur en cas courant soudé en plein sur EIF | m2 | 1
ETAN05-32 | Fourniture et pose d'un pare vapeur cas courant pour Bac acier nervuré plein | m2 | 1
ETAN05-33 | Fourniture et pose d'un pare vapeur cas courant Bacs perforés ou crevés | m2 | 1
ETAN06 | 6- ETANCHEITE
Fourniture et pose d'étanchéité multi-couche PV READY
ETAN06-01 | Etancheité bicouche bitume autoadhésive pour toiture terrasse inacessible F5I3T3 pente minimale 0%, de marque SIPLAST ou équivalent, devant recevoir une protection en gravillons, compris tous les dispositifs nécessaires à sa réalisation : EIF, EAC… | m2 | 1
ETAN06-02 | Etancheité bicouche bitume autoadhésive pour toiture terrasse inacessible F5I3T3 pente minimale 0%, de marque SIPLAST ou équivalent, comprenant un enduit d'imprégnation à froid, une première couche en feuille de bitume élastomère autoadhésive à froid en semi -indépendanc, une deuxième couche en feuille de bitume élastomère avec une protection minérale d'épaisseur entre 10 et 15 cm | m2 | 1
ETAN06-03 | Etancheité bicouche bitume autoadhésive pour toiture terrasse inacessible F5I3T3 pente minimale 0%, sur une ancienne étancheité, de marque SIPLAST ou équivalent, comprenant un enduit d'imprégnation à froid, une première couche en feuille de bitume élastomère autoadhésive à froid en semi -indépendanc, une deuxième couche en feuille de bitume élastomère avec une protection minérale d'épaisseur entre 10 et 15 cm | m2 | 1
ETAN06-04 | Etancheité bicouche bitume autoadhésive pour toiture terrasse inacessible F5I3T3 pente minimale 0%, sur une ancienne étancheité, de marque SIPLAST ou équivalent, comprenant un enduit d'imprégnation à froid, une première couche en feuille de bitume élastomère autoadhésive à froid en semi -indépendanc, une deuxième couche en feuille de bitume élastomère avec une protection minérale d'épaisseur entre 16 et 25 cm | m2 | 1
Fourniture et pose d'étanchéité mono-couche
ETAN06-05 | Etancheité en partie courante. Fourniture et pose en pleine adhérence d'une étancheité monocouche élastomère autoprotégée composée par : EIF - HYRENNES 30 - ARDOISE ou EQUIVALENT | m2 | 1
Fourniture et pose de membrane PVC
ETAN06-06 | Fourniture et pose d'un complexe PVC en semi indépendance, fixe mécaniquement, composé par : Un écran de désolidarisation chimique par un non tissé voile de verre 100g /m2 de type MAT 100 ou équivalent. Une membrane d'étancheité PVC calandrée armée | m2 | 1
Fourniture et pose d'étancheité par membrane TEXTILE ABSORBANT et résine tous les locaux, toutes les surfaces (terrasse, toiture, facade)
ETAN06-07 | Fourniture et pose d'un système d'étancheité de type KEMPEROL ou équivalent par pose successive de résine d'étancheité avec voile textile d'étancheité pour terrasse et toiture et étancheité en facade. Favorise le réfléchissement des rayonnements du soleil. | m2 | 1
Fourniture et pose d'étancheité bi-couche renforcée en bitume APP
ETAN06-08 | Fourniture et pose d'un complexe APP composé de 2 chapes de bitume plastomère APP épaisseur mini 3 mm, armature polyester non tissé 250 gr/m2 minimum | m2 | 1
Fourniture et pose de membrane d'étancheité en caoutchouc EPDM
ETAN06-09 | Pose par système lesté avec gravillons | m2 | 1
ETAN06-10 | Pose en adhérence totale | m2 | 1
ETAN06-11 | Pose par fixation mécanique | m2 | 1
Travaux complémentaires
ETAN06-12 | Arrachage du complexe d'étancheité existant compris relevés, solins, et naissance EP | m2 | 1
ETAN06-16 | Réfection de l'étancheité par la mise hors d'eau de la terrasse par mise en œuvre d'une chape bitume élastomère, y compris fermeture en périphérie par renfort de gorge et relevé | m2 | 1
ETAN06-15 | Mise en place d'un enduit d'imprégnation à froid (EIF) | m2 | 1
ETAN06-14 | Réparation bitume au chalumeau avec pose bitume armé | m2 | 1
ETAN06-17 | Fourniture et pose de plots sur étanchéité pour recevoir des panneaux solaires (PV READY) La conception des bâtiments "PV ready" (prêt au solaire/ solarisable) permet d'anticiper toute évolution future législative qui pourrait amener une obligation de solarisation (par exemple lors de travaux de rénovation) sans avoir à faire de modification structurelle importante et plus coûteuse à l'avenir. | U | 1
ETAN06-18 | Etancheité autour du conduit de cheminée | U | 1
ETAN06-19 | Etancheité autour sortie de ventilation | U | 1
ETAN06-20 | Fourniture et pose de plots pour recevoir des ombrières ou panneaux photovoltaiques | U | 1
ETAN07 | 7- RELEVES D'ETANCHEITE L'entreprise reprendra tous les relevés décollés ou délardés lors de la prise en compte d'un nouveau site, si nécessaire sinon inclus dans le forfait maintenance préventive
Multicouche
ETAN07-01 | Etancheité bi-couche de bitume avec auto-protection par feuilles d'aluminium épaisseur 8/100 7me sur la deuxième couhe, compris tous les dispositifs nécessaires à sa réalisation : EIF - EAC… | ml | 1
Soudés
ETAN07-02 | jusqu'à 0.50 de développement | ml | 1
ETAN07-03 | Plus-value pour relevés d'étancheité auto-protégé par granulés minéraux couleur | ml | 1
ETAN07-04 | Au-delà de 0.50 de développement | m2 | 1
ETAN07-05 | PV pour relevés d'étancheité auto-protégé par granulé minéraux couleur | ml | 1
Soudés membrane PVC
ETAN07-06 | Relevé de developpé 450 mm. Fourniture et pose de relevés d'étancheité composés par : Une mebrane d'étancheité PVC calandrée armée polyester 12/10 de type SIKA 12 G mise en œuvre par double encollage | ml | 1
Multicouche APP
ETAN07-07 | Composition multi-couche : Un enduit d'imprégantion à froid -Une équerre de renfort - une chappe de bitume plastomère : APP autoprotégée par pailettes d'ardoise, épaisseur 4mm. Armature polyester non tissé de 18 gr/m2 | m2 | 1
Protection lourde de relevés pour terrasse accessible
ETAN07-08 | Par enduit au mortier de ciment, de 0.05 m d'épaisseur, comportant à la base talon et façon de gorge arrondie, armature de l'enduit par un grillage à triple torsion non galvanisé, fixé en tête à raion de 3 fixations. Jusqu'à 0.50 ml de développement | ml | 1
ETAN07-09 | Par enduit au mortier de ciment, de 0.05 m d'épaisseur, comportant à la base talon et façon de gorge arrondie, armature de l'enduit par un grillage à triple torsion non galvanisé, fixé en tête à raion de 3 fixations. Au-delà de 0.50 ml de développement | m2 | 1
Joints de dilatation
ETAN07-10 | Joint de dilatation / double costière. Etancheité par bande en matière élastique ou élasto-plastique, de 033 m de devéoloppé, bords solidarisés aux costières, compris tous dispositifs de complémentarité à l'étancheité : cordon complémentaire, tous détails | ml | 1
ETAN07-11 | Joint de dilatation à plat. Etancheité par bande en matière élastique ou élasto-plastique, de 0.50 m de developpé, bords solidarisés à l'ouvrage porteur, compris tous dispositifs de complémentarité à l'étancheité, cordon, bande complémentaire, tout détail | ml | 1
ETAN07-12 | Joint de dilatation à boudin. En plomb, comprenant une bande de plomb en table fournie de 3 mm d'épaisseur et de 0.25 m de developpé, façonnée à la demande avec boudin central , fixée par simple clouage et par jonction soudès tous les 2 mètres, ainsi que la reprise à L'épaisseur de l'étancheité | ml | 1
ETAN08 | 8- ZINGUERIE
ETAN08-01 | Ouvrages en zinc de 1 mm d'épaisseur. 0.40 m de developpé par bouts de 1.00 de longueur, façonnées et soudès, avec coulisseaux plats dilatations et une couche de papier anglais isolant avec un larmier et un ourlet ordinaire, avec bande d'agraphes clouée, fixation soudures et d'angles | ml | 1
ETAN08-02 | Plus-value pour ouvrages en inox | ml | 1
ETAN08-03 | Couvertine en zinc. Fourniture et pose de couvertine en zinc sur acrotères developées de 0.60 quelque soit la couleur | ml | 1
ETAN08-04 | Bande de rive : En zinc N°14 Dévt 0.25, compris façon plis, pinces, ourlet rechassé, pattes de fixations, soudures d'angles coulisseaux de dilatation | ml | 1
ETAN08-05 | Bande de rive - En aluminium non anodisé type "BUG ALU" ou 10 30 ou similaire | ml | 1
ETAN08-06 | Bande de solin en zinc, compris toutes sujections découplés ou fixations et solin au moritier de ciment | ml | 1
ETAN08-07 | Plus-value pour bande de solin en inox | ml | 1
ETAN08-08 | Barbacanes en cuivre de 30 mm de diamètre et de 30 à 50 cm de longueur environ, compris platine 0.30 x 0.30 coupes et scellements et reprise enduits | U | 1
ETAN08-09 | Resuivi de couvertine zinc existante comprenant suivi de la fixation des éléments, soudure et remplacement si nécessaire | ml | 1
ETAN09 | 9- CUVETTE D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
Fourniture et pose : Composée d'une platine cuivre de 0.50 m de côté, à coins arrondis et d'un moignon de 0.8 m de diamètre, soudé à la platine, compris trou ainsi que la pose et la reprise à l'épaisseur de l'étancheité, longueur du moignon de 0.60 m, y compris crapaudine
ETAN09-01 | Cuvette EP simple | U | 1
ETAN09-02 | Cuvette EP d'angle | U | 1
ETAN10 | 10- COSTIERES en TOLE GALVANISEE
ETAN10-01 | Droite developpement 0.50 | ml | 1
ETAN10-02 | Droite developpement 0.40 | ml | 1
ETAN10-03 | Biaisé developpement 0.50 | ml | 1
ETAN11 | 11- DIVERS en TOITURE
ETAN11-01 | Sortie de ventilation. Fourniture et pose - Tous types de diamètre | U | 1
ETAN11-02 | Crosse pour sortie de câble. Fourniture et pose | U | 1
ETAN11-03 | Fourniture et pose de lanterneaux. En plaques de polycarbonate alvéolaire épaisseur 16 mm. Mise en œuvre sur ossature cintrée à recouvremeent de plaques? Clips avec rainures d'écoulement des condendations, jouées d'about et sablières scellées | U | 1
ETAN11-04 | Naissance plomb avec pare-gravier. Départ d'eaux pluviales en cuvette de plomb laminée de 2.5 mm, comprenant paltine de dimensions 40x4 avec moignon soudé et pare-gravier en zinc ajouré de diamètre 105 et autres | U | 1
ETAN11-05 | Trop-plein en plomb. Fourniture et pose de trop-plein en plomb. | U | 1
ETAN11-06 | Raccordement sur chutes EP | U | 1
ETAN11-07 | Fourniture et pose en rive épaisseur 50 mm d'une rangée de potelets d'asphalte ou ciment ou brique. Epaisseur 50 mm | ml | 1
ETAN11-08 | Fourniture et pose en rive épaisseur 100 mm d'une rangée de potelets. Epaisseur 100 mm | ml | 1
ETAN11-09 | Fourniture et pose d'un landerneau avec cartouches CO2 pour désenfumage | U | 1
ETAN12 | 12- PROTECTION ETANCHEITE
ETAN12-01 | Protection en gravillons ep. 6 cm. Lit de gravillons ronds, roulés lavés 5/15 répandus directement sur l'étancheité, compris montage, réglage et tous détails | m2 | 1
ETAN12-02 | Protection par dalles sur plots. Composition : - Plots en polypropylène type SIPLAST 83 ou similaire, constitués de mousse absorbante, boite-support de 3 hauteurs possibles, disque de repartition de.80/140 mm pour répartir la charge | m2 | 1
ETAN12-03 | Protection par dalles sur plots. Composition : - Plots en polypropylène type SIPLAST 83 ou similaire, constitués de mousse absorbante, boite-support de 3 hauteurs possibles, disque de repartition de 180/360 mm pour répartir la charge | m2 | 1
ETAN12-04 | Plots plastiques octogonales 24Kg et toutes autres dimensions | U | 1
ETAN12-05 | Caillebois galvanisé. Posés sur plots au droit des seuils de portes 0.50 x 0.50 | ml | 1
ETAN12-06 | Protection par dalles sur feutre, dalles préfébriquées en gravillons lavés, épaisseur 3 cm | m2 | 1
ETAN12-07 | Protection par dalles sur feutre, dalles préfébriquées en gravillons lavés, épaisseur 5 cm | m2 | 1
ETAN13 | 13- EAUX PLUVIALES
Fourniture et pose de crapaudine et garde-gève
ETAN13-01 | Garde-gève en tôle acier galvanisé | U | 1
ETAN13-02 | Crapaudine inox | U | 1
ETAN13-03 | Nettoyage des EP, des boites à eaux et crapaudines | Forfait | 1
Création d'évacuation dans les acrotères (environ 20 à 30cm d'épaisseur)
ETAN13-10 | Diam : 60 mm | U | 1
ETAN13-11 | Diam : 80 mm | U | 1
ETAN13-12 | Diam : 100 mm | U | 1
ETAN13-13 | Diam : 120 mm | U | 1
ETAN13-14 | Diam : 160 mm | U | 1
Divers et accessoires (tous type de toitures)
ETAN13-20 | Fourniture et pose d'entrée d'eaux pluviales Acier | U | 1
ETAN13-21 | Fourniture et pose de trop-pleins Acier | U | 1
ETAN13-22 | Fourniture et pose de boîtes à eau Acier | U | 1
ETAN13-23 | Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales Acier ≥100mm | Ml | 1
ETAN13-24 | Fourniture et pose de galerie garde grève Acier | U | 1
ETAN13-25 | Fourniture et pose de crapaudine Acier | U | 1
ETAN13-26 | Fourniture et pose d'entrée d'eaux pluviales autres matériaux | U | 1
ETAN13-27 | Fourniture et pose de trop-pleins autres matériaux | U | 1
ETAN13-28 | Fourniture et pose de boîtes à eau autres matériaux | U | 1
ETAN13-29 | Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales autres matériaux/diamètres | Ml | 1
ETAN13-30 | Fourniture et pose de galerie garde grève autres matériaux | U | 1
ETAN13-31 | Fourniture et pose de crapaudine autres matériaux | U | 1
ETAN13-32 | Fourniture et pose d'acrotère | ml | 1
ETAN13-33 | Fourniture et pose de couvertine | ml | 1
ETAN14 | 14- PROTECTION
ETAN14-01 | Changement de gravillons roulés | m2 | 1
ETAN14-02 | Fourniture de dalles cérame sur plots | m2 | 1
ETAN14-03 | Fourniture de caillebotis bois | m2 | 1
ETAN15 | 15- BALCON
ETAN15-01 | Mise en œuvre de résine sur balcon, y compris préparation du support | m2 | 1
ETAN15-02 | Fourniture de plots de dalles terrasses | m2 | 1
ETAN15-03 | Fourniture de dalles terrasses 40x40 | m2 | 1
|  | m2 | 1

## BPU Amiante
Code prix unitaire à indiquer sur les devis | BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES HT RELATIF A LA MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - AMIANTE
| Désignation | U | Qté | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat)
1- GENERALITES
TAUX DE REMISE
LES TAUX DE REMISE A APPLIQUER SONT DANS BPU DIVERS
AMIA-01 | 1- TRAVAUX AVEC AMIANTE SOUS SS4
AMIA01-01 | Plus-value horaire pour travaux SS4 | Heure | 1
AMIA01-02 | Gestion dechets amiante (tonne) | T | 1

## BPU divers
Code prix unitaire à indiquer sur les devis | BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES HT RELATIF A LA MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - PRESTATIONS DIVERSES
| Désignation | U | Qté | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat)
1- GÉNÉRALITÉS
MAIN D'ŒUVRE ET DEPLACEMENT
DE LA MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE
Les prix comprennent : - Le forfait de dépannage - Les frais de déplacement - Le diagnostic, après inspection précise pour jugement de l'intervention et frouniture du rapport - Le coût de la main d'œuvre de la maintenance curative et préventive - Toutes sujétions pour la mise en place de protection - La mise en place et le nettoyage de chantier, l'évacuation des gravois ainsi que les droits de décharges (éco-participation comprise)
POUR TOUS TRAVAUX HORS BPU
Les prix figurent dans le BPU TAUX HORAIRE ET DEPLACEMENT
DIVER-00 | TAUX DE REMISE et COEFFICIENT
COEFFICIENT
DIVER00-01 | COEFFICIENT d'intervention en urgence (sous 2 jours ouvrés à appliquer sur les devis) | Coef
DIVER00-02 | COEFFICIENTde revente de matériaux hors articles du BPU | Coef
COUVERTURE
DIVER00-10 | Taux de remise sur devis compris entre 15 000 € et 25 000 € HT | %
DIVER00-11 | Taux de remise sur devis compris entre 25 001 € et 40 000 € HT | %
DIVER00-12 | Taux de remise sur devis compris entre 40 001 € et 60 000 € HT | %
DIVER00-13 | Taux de remise sur devis compris entre 60 001 € et 80 000 € HT | %
DIVER00-14 | Taux de remise sur devis compris > 80 001 € HT | %
ETANCHEITE
DIVER00-20 | Taux de remise sur devis compris entre 15 000 € et 25 000 € HT | %
DIVER00-21 | Taux de remise sur devis compris entre 25 001 € et 40 000 € HT | %
DIVER00-22 | Taux de remise sur devis compris entre 40 001 € et 60 000 € HT | %
DIVER00-23 | Taux de remise sur devis compris entre 60 001 € et 80 000 € HT | %
DIVER00-24 | Taux de remise sur devis compris > 80 001 € HT | %
BARDAGE - ITE
DIVER00-30 | Taux de remise sur devis compris entre 15 000 € et 25 000 € HT | %
DIVER00-31 | Taux de remise sur devis compris entre 25 001 € et 40 000 € HT | %
DIVER00-32 | Taux de remise sur devis compris entre 40 001 € et 60 000 € HT | %
DIVER00-33 | Taux de remise sur devis compris entre 60 001 € et 80 000 € HT | %
DIVER00-34 | Taux de remise sur devis compris > 80 001 € HT | %
AMIANTE
DIVER00-40 | Taux de remise sur devis compris entre 15 000 € et 25 000 € HT | %
DIVER00-41 | Taux de remise sur devis compris entre 25 001 € et 40 000 € HT | %
DIVER00-42 | Taux de remise sur devis compris entre 40 001 € et 60 000 € HT | %
DIVER00-43 | Taux de remise sur devis compris entre 60 001 € et 80 000 € HT | %
DIVER00-44 | Taux de remise sur devis compris > 80 001 € HT | %
DIVER01 | 1- PETITS TRAVAUX DE MACONNERIE
DIVER01-01 | Réfection ponctuelle ouvrage maçonné, couvertine, sur acrotère | ml | 1
DIVER01-02 | Réfection ponctuelle ouvrage maçonné, sur couvertine des rampes d'accès ou escalier, enduits ciments sur souche, gaines, murs de refends, etc… | ml | 1
DIVER01-03 | Création d'un regard pour évacuation EP en descendes de gouttières et la tranchée avec la conduite menant aux réseaux collectifs | ml | 1
DIVER01-04 | Mise en place de potelets,conduits ,gaines y compris étanchéité | U | 1
DIVER02 | 2- DISPOSITIFS SECURITES
Fourniture et pose de ligne de vie en inox conforme à la norme EN 795 comprenant : Les pièces d'extrémités, les pièces intermédiaires, les renvois d'angles, câble inox diamètre 10 mm, serres câbles, amortisseurs, tendeurs, visseries inox
DIVER02-01 | Fourniture et pose de ligne de vie sur dalle béton | ml | 1
DIVER02-02 | Fourniture et pose de ligne de vie sur charpente traditionnelle | ml | 1
DIVER02-03 | Fourniture et pose de ligne de vie sur fermettes industrielles en vois | ml | 1
DIVER02-04 | Fourniture et pose de ligne de vie sur charpente métallique | ml | 1
DIVER02-05 | Fourniture et pose définitive de point d'ancrage pour harnais de sécurité | U | 1
DIVER02-06 | Réparation de ligne de vie existante | ml | 1
DIVER02-07 | Réparation de point d'ancrage existant | U | 1
DIVER02-08 | Fourniture et pose de point d'ancrage pour échelles | U | 1
DIVER02-09 | Fourniture et pose d'échelles à crinolines | U | 1
DIVER02-10 | Fourniture et pose d'échelles de toit | U | 1
Etanchéité des potelets de lignes de vie sur couvertures
DIVER02-11 | En zinc - Etanchéité des potelets de lignes de vie sur couvertures | U | 1
DIVER02-12 | En tuiles - Etanchéité des potelets de lignes de vie sur couvertures | U | 1
DIVER02-13 | En ardoises - Etanchéité des potelets de lignes de vie sur couvertures | U | 1
DIVER02-14 | Sur bac acier - Etanchéité des potelets de lignes de vie sur couvertures | U | 1
DIVER02-15 | Etude préalable de faisabilité par un bureau d'étude structure | U | 1
DIVER02-16 | Contrôle sur site par bureau de contrôle indépendant | U | 1
Fourniture et pose de crochets de service conforme à la norme EN 795 compris raccordement sur la couverture
DIVER02-17 | En zinc | U | 1
DIVER02-18 | En tuiles | U | 1
DIVER02-19 | En ardoises | U | 1
DIVER02-20 | Sur bac acier | U | 1
DIVER02-21 | Etude préalable de faisabilité par un bureau d'étude structure | U | 1
DIVER02-22 | Contrôle sur site par bureau de contrôle indépendant | U | 1
DIVER03 | 3- GARDES CORPS DEFINITIFS ET PROVISOIRES - CORDAGE - BACHAGE
Fourniture et pose de garde-corps aluminium droits en rive des étanchéités avec plinthes, lisses et montants, retour d'angle, profils en aluminium anodisé.
DIVER03-01 | Garde-corps conforme à la réglementation du code de travail | ml | 1
DIVER03-02 | Garde-corps conforme à la réglementation applicable aux ERP pour zone accessible au public | ml | 1
DIVER03-03 | Installation, pose et repliement de cordage (ALPINISME) pour travaux d'accès difficile | ml | 1
DIVER03-04 | Bâchage toiture | m2 | 1
DIVER03-05 | Garde de corps classique -Autoportants sur support béton | ml | 1
DIVER03-06 | Garde de corps plein -Autoportants sur support béton | ml | 1
DIVER03-07 | Garde de corps courbé -Autoportants sur support béton | ml | 1
DIVER03-08 | Garde de corps classique -Fixés sur acrotères sous couvertines | ml | 1
DIVER03-09 | Garde de corps plein -Fixés sur acrotères sous couvertines | ml | 1
DIVER03-10 | Garde de corps courbé-Fixés sur acrotères sous couvertines | ml | 1
DIVER03-11 | Garde de corps classique -Fixés à l'anglaise | ml | 1
DIVER03-12 | Garde de corps plein -Fixés à l'anglaise | ml | 1
DIVER03-13 | Garde de corps courbé -Fixés à l'anglaise | ml | 1
DIVER03-14 | Garde de corps classique -Fixés sur dalles avec montants étanches sur fourreaux | ml | 1
DIVER03-15 | Garde de corps plein -Fixés sur dalles avec montants étanches sur fourreaux | ml | 1
DIVER03-16 | Garde de corps courbé -Fixés sur dalles avec montants étanches sur fourreaux | ml | 1
DIVER04 | 4- PERCEMENTS
Nota : Les percements d'un diamêtre inférieur à 25 mm dans les cloisons et murs de toute nature, sont réputés inclus dans tous les travaux ou toutes les sujétions de fixation. Le rebouchage du dégré coupe-feu, et/ oude l'isolation phonique et thermique de la paroi sont inclus dnas le prix
DIVER04-01 | Percement diamètre au delà de 25 mm et jusqu'à 50 mm dans cloison d'épaisseur jusqu'à 10 cm | U | 1
DIVER04-02 | Percement diamètre au delà de 50 mm dans cloison d'épaisseur jusqu'à 10 cm | U | 1
DIVER04-03 | Percement diamètre <=> à 50 mm dans un mur plein de tous types d'épaisseurs (béton, pierre, machefer) | U | 1
DIVER04-04 | Percement diamètre (de 20 à 110 mm) dans cloison de type chambre froide (sandwich) | U | 1
DIVER04-05 | Carrotage de tous types de diamètre dans cloison ou murs épaisseur 20 cm | U | 1
DIVER04-06 | Carrotage de tous types de diamètre dans cloison ou murs épaisseur > à 20 cm | U | 1
DIVER05 | 5- ECHAFAUDAGE ET NACELLE
Echaffaudages pour travaux sous hauteur supérieur à 3.50 mètres. Tous tous les autres travaux les équipements sont compris dans les prix du présent bordereau des prix Les prix s'entendent avec balisage et personnes de surveillance inclus
ECHAFAUDAGE METALLIQUE FIXE
L'établissement d'un échaffaudage métallique lourd fixe à pied comrpend : - Le double transport - Le démontage - La manutention sut le chantier - Tous les platelages, gardes de coprs, escalier de service, plinthes, accessoires de séurité, - Signalisation éclairages et droits de voierie suivant régelemtnation. La protection réglementaire de l'envrionnement, des circulations piétons, des végétaux et des ouvrages adjacents, toutes les sujeétions et plus-values de mise en oeuvre au droit des accès péitons sont également incluses. De plus, la prestation comprend les modifications éventuelles en cours de travaux. Mode de métré : Mesuré en M2 = linéraire développé des facades multiplié par la hauteur prise jusqu'à 1 mèetre au dessus de la hauteur de travail. La durée est décomposé depuis la date de mise à disposition
DIVER05-02 | Location de base : 1 journée | m2 | 1
DIVER05-03 | Location de base : 1 semaine | m2 | 1
DIVER05-04 | Filet ou film armé de protection. Fourniture et pose sur échafaudage quelle que soit la durée. Mesuré en m2 échafaudage comrpis et dépose | m2 | 1
ECHAFAUDAGE DIVERS
Echafaudage leger (fixe ou à roulettes) sans charges supplémentaires d'autres corps d'état, compris installation, démontage, location, double transport, et tous les accessoires nécessaires à la sécurité. Installation et enlèvement
DIVER05-05 | Location de base : 1 journée | m2 | 1
DIVER05-06 | Location de base : 1 semaine | m2 | 1
DIVER05-07 | Poulie de service : Installation d'une poulie de service, comprisdémontage et location, prix forfaitaire | U | 1
DIVER05-08 | Mise en place d'un platelage de protection y compris toutes sujetions de fixation | m2 | 1
ECHAFAUDAGE PAR SAPINES ET PASSERELLES
L'établissement d'un échaffaudage métallique lourd fixe à pied comrpend : - Le double transport - Le démontage - La manutention sut le chantier - Tous les platelages, gardes de coprs, escalier de service, plinthes, accessoires de séurité, - Signalisation éclairages et droits de voierie suivant réglementation. La protection réglementaire de l'envrionnement, des circulations piétons, des végétaux et des ouvrages adjacents, toutes les sujeétions et plus-values de mise en oeuvre au droit des accès péitons sont également incluses. De plus, la prestation comprend les modifications éventuelles en cours de travaux. Mode de métré : Mesuré en M2 = linéraire développé des facades multiplié par la hauteur prise jusqu'à 1 mèetre au dessus de la hauteur de travail. La durée est décomposé depuis la date de mise à disposition
DIVER05-09 | Mise en place de sapines, pour une location de base d'1 semaine | m2 | 1
DIVER05-10 | Passerelles pour relier les sapines, compris grades de corps et garde gravats, pour une location de 1 semaine | ml | 1
NACELLES
La location de nacelle comprend : - la location de matériel sur la base d'une demi-journée de location - Eventuellement avec chauffeur si le personnel de l'entrepreneur n'est pas habilité, - le transport, la mise à disposition et le repli du matériel de site En fonction des besoins spécifiques à chaque type de travaux et de locaux, diférents types de nacelles peuvent êtres utilisés - Nacelle sur fourgon - Nacelle sur châssis cabine VL - Nacelle sur châssis cabine PL - Nacelle à flèche articulée -Nacelle ciseau Elles peuvent être différemment motorisées à l'électricité ou au diesel et utilisées en intérieur ou en extérieur. Le prix comrpend également les moyens matériels et/ou humains nécessaires à la protection du périmètre d'évolution des nacelles. L'entrepreneur est tenu de remettre ou Maître d'ouvrage et/ou au coordinateur SPS, les documents d'habilitation du personnel manoeuvrant la nacelle.
DIVER05-11 | Nacelle sur fourgon ou châssis VL de 10 m- location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-12 | Nacelle sur châssis cabine VL de 15 m - location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-13 | Nacelle sur châssis cabine VL de 20 m et plus- location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-14 | Nacelle sur châssis cabine PL de 25 m et plus - location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-15 | Nacelle à flèche articulée de 10 m - location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-16 | Nacelle à flèche articulée de 15 m - location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-17 | Nacelle à flèche articulée de 20 m et plus - location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-18 | Plate-forme à ciseaux de 10 m - location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-19 | Plate-forme à ciseaux de 15 m - location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-20 | Plate-forme à ciseaux de 20 m et plus- location de base d'une 1/2 journée | U | 1
DIVER05-21 | COEFFICIENT minorant pour une durée d'utilisation supérieure à 1 journée | Coef | 1
GRUES ET AUTRES LEVAGES
La mise en place d'une grue comprend : - Le double transport - Le démontage - La manutention sur le chantier - Signalisation éclairages et droits de voierie suivant réglementation. La protection réglementaire de l'envrionnement, des circulations piétons, des végétaux et des ouvrages adjacents, toutes les sujeétions et plus-values de mise en oeuvre au droit des accès péitons sont également incluses. De plus, la prestation comprend les modifications éventuelles en cours de travaux. Mode de métré : Mesuré en M2 = linéraire développé des facades multiplié par la hauteur prise jusqu'à 1 mèetre au dessus de la hauteur de travail. La durée est décomposé depuis la date de mise à disposition
DIVER05-22 | Cordiste | U | 1
DIVER05-22 | Grue fixe : Location de base : 1 journée | U | 1
DIVER05-23 | Grue automotrice : Location de base : 1 journée | U | 1
DIVER05-24 | Treuil de terrrasse | U | 1
DIVER05-25 | COEFFICIENT minorant pour une durée d'utilisation supérieure à 1 journée | Co | 1
DIVER06 | 6- DENEIGEMENT
DIVER06-01 | Déneigement | M² | 1
DIVER06-02 | Sallage | M² | 1
DIVER07 | 7- DRONE
DIVER07-01 | Inspection | Heure | 1
DIVER07-02 | Mesurage des bâtiments | Heure | 1
DIVER07-03 | Démoussage par drone | m² | 1
DIVER07-04 | Démoussage par pulvérisation traditionnelle | m² | 1
DIVER08 | 8- NETTOYAGE
DIVER08-01 | Nettoyage des façades | m² | 1
DIVER08-02 | Enlévement gravats | m² | 1
DIVER08-03 | Nettoyage panneaux solaires ou photovoltaïques | m² | 1
DIVER08-04 | Nettoyage de la toiture par procédé mécanique | m² | 1
DIVER08-05 | Nettoyage de la toiture par application d'un produit anti-mousse sur couverture tuile, ardoise, produit écologique anticryptogamique biodégradable au minimum à 90 % | m2 | 1
DIVER08-06 | Nettoyage de verrière et évacuation des détritus à la décharge publique | m2 | 1
DIVER08-07 | Réfection de joint de verrière | ml | 1
DIVER08-08 | Vérification du bon fonctionnement et nettoyage des entrées d'eaux pluviales jusqu'au pied de colonne | Forfait | 1
DIVER08-09 | Nettoyage et ou remise en place du gravillons des surfaces courantes et zones stériles des toitures et enlèvement des déchets | m2 | 1
DIVER09 | 9- REIMPERMEABILISATION TOITURE / BALCON / SOLUTION THERMIQUE
DIVER09-01 | Traitement de réimpérméabilisation de couverture par produit hydrofuge | m² | 1
DIVER09-02 | Revêtement réflectif innovant blanc sur toiture cool-roof > améliorer le confort thermique des bâtiments > diminuer l’utilisation de la climatisation > réduire ainsi l’impact sur l’environnement | m² | 1
DIVER09-03 | Etancheité Balcon/terrasse/garage circulation intense à la résine - fourniture et pose | m² | 1
DIVER09-04 | Fourniture de la résine pot de 5 kg et son fixateur | U | 1
DIVER09-05 | Fourniture de la résine pot de 20 kg et son fixateur | U | 1
DIVER09-06 | Fourniture de la résine pot de 25 kg et son fixateur | U | 1
DIVER10 | 10- ISOLATION CABLE ELECTRIQUE
DIVER10-01 | Cable réseau électrique ENEDIS ou autre câble à isoler | U | 1
DIVER11 | 11- INSTALLATION DE CHANTIER
DIVER11-01 | Installation de bureau de chantier | U | 1
DIVER11-02 | Installation de bureau de vestiaires | U | 1
DIVER11-03 | Installation de bureau de WC | U | 1
DIVER12 | 12- RECHERCHE DE FUITE
DIVER12-01 | Assèchement d'une zone en charge (unité : < ou = 1 m2) | U | 1
DIVER12-02 | Assèchement d'une zone en charge (unité : > à 1 et < à 5 m2) | U | 1
DIVER12-03 | Assèchement d'une zone en charge (unité : > à 5 et < à 10 m2) | U | 1
DIVER12-04 | Assèchement d'une zone en charge (unité : > 10 m2) | U | 1
DIVER12-05 | Recherche par essai fumigène avec rapport et photos | U | 1
DIVER12-06 | Recherche par essai gaz avec rapport et photos | U | 1
DIVER12-07 | Recherche par arrosage et fluorescéine avec rapport et photos | U | 1

## BPU-Taux horaire-Deplacement
Code prix unitaire à indiquer sur les devis | BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES HT RELATIF A DES TRAVAUX COMPRIS DANS LE BPU ET HORS BPU MAIN D'ŒUVRE ET DEPLACEMENTS
Montant Main d'Œuvre (€/h H.T.)
1- MAIN D'ŒUVRE
Q0 | Qualification (à préciser) | Technicien | Technicien Supérieur | Responsable d'Affaire / Ingénieur
H1 | Jours Ouvrés (Horaires standards*) |  |  |  | *Horaires standards : heure de début | 8h00
H2 | Jours Ouvrés (Hors Horaires standards**) |  |  |  | *Horaires standards : heure de fin | 18h00
H3 | Samedi (Hors Horaires standards**) |  |  |  | **Horaires Hors standards : heure de fin | 8h00
H4 | Dimanche & Jours fériés (Horaires standards*)
H5 | Dimanche & Jours fériés (Hors Horaires standards**)
| Désignation | U | Qté | Prix unitaire HT en €
2- DEPLACEMENTS Prix déplacement (forfait par intervention quelques soit le nombre de compagnons) NB : les déplacements nécessaires à l'établissement de devis sont gratuits
F0 | Déplacement Côtes d'Armor (22) | Forfait | 1
F1 | Déplacement Finistère (29) | Forfait | 1
F2 | Déplacement Ille-et-Vilaine (35) | Forfait | 1
F3 | Déplacement Morbihan (56) | Forfait | 1

## DQE_MAINTENANCE CURATIVE
Code prix unitaire à indiquer sur les devis | DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF RELATIF A LA MAINTENANCE CURATIVE
Type : | "Resto.U_LE-METRONOME avenue Bataille Flandres-Dunkerque -35000 RENNES" | R+1 | SHON 4 71 m2 | Année construction : 1/01/1969 | Surface toiture : 900m2
| Désignation | U | Qté | Prix unitaire HT en € (à compléter par le candidat) | Prix HT en € calculé automatiquement à l'enrgistrement du document
1- GÉNÉRALITÉS
LES TAUX DE REMISE A APPLIQUER SONT DANS BPU DIVERS
1- MAIN D'ŒUVRE
H1 | Jours Ouvrés (Horaires standards*) - Technicien | Heures | 35 | 0 | 0
2- DEPLACEMENTS Prix déplacement (forfait par intervention quelques soit le nombre de compagnons) NB : les déplacements nécessaires à l'établissement de devis sont gratuits
F2 | Déplacement Ille-et-Vilaine (35) | Forfait | 1 | 0 | 0
ADM01 | 1- ADMINISTRATIF
ADMI01-01 | Déclaration de travaux | Forfait | 1 | 0 | 0
ADMI01-04 | Plan avant | Forfait | 1 | 0 | 0
ADMI01-07 | Plan projetté de la toiture | Forfait | 1 | 0 | 0
ADMI01-10 | Plan d'exécution | Forfait | 1 | 0 | 0
ADMI01-13 | Mise à jour annuellement des audits techniques de chaque site | Forfait | 1 | 0 | 0
DIVER01 | 1- PETITS TRAVAUX DE MACONNERIE
DIVER01-01 | Réfection ponctuelle ouvrage maçonné, couvertine, sur acrotère | ml | 1 | 0 | 0
DIVER02 | 2- DISPOSITIFS SECURITES
DIVER02-01 | Fourniture et pose de ligne de vie sur dalle béton | ml | 100 | 0 | 0
DIVER02-08 | Fourniture et pose de point d'ancrage pour échelles | U | 1 | 0 | 0
DIVER02-09 | Fourniture et pose d'échelles à crinolines | U | 1 | 0 | 0
DIVER03 | 3- GARDES CORPS DEFINITIFS ET PROVISOIRES - CORDAGE - BACHAGE
DIVER03-04 | Bâchage toiture | m2 | 900 | 0 | 0
DIVER05 | 5- ECHAFAUDAGE ET NACELLE
DIVER05-02 | Location de base : 1 journée | m2 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL ADMINSTRATIF | 0
COUVERTURE TRADITIONNELLE
COUV02 | 2- PRESTATIONS d'entretien supplémentaire suite fuite
COUV02-01 | Réfection de joint de verrière | U | 10 | 0 | 0
COUV02-02 | Réfection du joint des appuis de fenêtres et autres menuiseries extérieures | U | 50 | 0 | 0
COUV02-03 | Réfection du joint d'étancheité des couvertines | ml | 132 | 0 | 0
COUV02-04 | Redressement sur place des gouttières avec pose de masticage en recherche, | ml | 132 | 0 | 0
COUV02-05 | Fourniture et pose de crochets pour gouttière pendante, | U | 10 | 0 | 0
COUV02-06 | Fourniture et pose de bâtibande largeur 0.15 ml dans caniveau après séchage | U | 10 | 0 | 0
COUV02-07 | Fourniture et pose de masticage sur moraines, arêtiers, chêneaux, caniveaux, bavettes. Chaque réparation est comptée pour 1 ml au minimum | ml | 132 | 0 | 0
COUV03 | 3- TRAVAUX EN SORTIE DE COUVRANT SUR DOMES / CHASSIS DE TOITURE
COUV03-01 | Dépose et évacuation en décharge publique de fenêtre de toit ou lanterneau | U | 1 | 0 | 0
COUV03-02 | Création d'un chevêtre pour mise en œuvre d'un chassis, comprenant coupes et assemblages | m2 | 6 | 0 | 0
COUV04-02 | Fenêtre basculante ou lanterneau pour toit et toutes sujétions imprévues avec volet roulant commande solaire intégrée et télécommande | U | 1 | 0 | 0
COUV06 | 6- COUVERTURE ARDOISES
COUV06-02 | Remplacement d'ardoises naturelles d'Angers avec crochets galvanisés, en cuivre ou en inox, crochets agrafe ou à pointe | m2 | 100 | 0 | 0
COUV06-10 | Dépose des ardoises | m2 | 100 | 0 | 0
COUV07 | 7- COUVERTURE EN ZINGUERIE
COUV07-02 | Dépose de gouttières zinc ou PVC sans réemploi y compris évacuation aux décharges publiques | ml | 10 | 0 | 0
COUV07-10 | Fourniture et pose de toiture en zinc - épaisseur jusqu'à 0.80 mm - Couverture à agraphes simples | m2 | 10 | 0 | 0
COUV08 | 8- ACCESSOIRES DE COUVERTURES EN ARDOISES NATURELLES OU ZINC
COUV08-01 | Faîtage zinc | ml | 50 | 0 | 0
COUV08-05 | Rive débordante avec bardelis | ml | 50 | 0 | 0
GOUTTIERES - CHENEAUX - CANIVEAUX
COUV11-01 | Cuvette de façade diamètre 100mm. Fourniture et pose de cuevtte en zinc n°14, compris façonnages, soudures et tous les détails et toutes sujétions | U | 1 | 0 | 0
COUV12-01 | Remplacement de gouttières 1/2 rondes pendantes en PVC, y compris crochets développé 25 cm | ml | 10 | 0 | 0
COUV14-03 | Dauphins PVC pour tuyaux diamètre 80 (longueur 1 m) | U | 5 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL COUVERTURE | 0
BARDAGE - ITE
BARD03 | 3- ITE Les prix sont avec la dépose, fourniture et la pose
BARD03-03 | Isolation par l'extérieur ITE Laine de roche calé/chevillé parment et finition bardage - Fourniture et pose mécanique | m2 | 100 | 0 | 0
BARD04 | 4- BARDAGE Les prix sont avec la dépose, fourniture et la pose
BARD04-01 | Ossature complémentaire | m2 | 100 | 0 | 0
BARD04-02 | Bardage Alucobon | m2 | 100 | 0 | 0
BARD05 | 5- ISOLATION TOITURE ET FACADE AVEC CERTIFICAT ECONOMIE D'ENERGIE Les prix sont avec la dépose, fourniture et la pose
BARD04-01 | Isolation en façade bio sourcé - R en vigueur | m2 | 100 | 0 | 0
BARD04-07 | Pare vapeur | m2 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL BARDAGE - ITE | 0
ETANCHEITE TOITURE BITUMINEUSE
ETAN03 | 3- DEPOSE DE PROTECTION
ETAN03-01 | Dépose de forme de protection en gravillon jusqu'à 0.10 m d'épaisseur totale, y compris descente au niveau du sol et enlèvement aux décharges publiques | m2 | 900 | 0 | 0
ETAN04 | 4- DEMOLITION D'ETANCHEITE
ETAN04-03 | Démolition d'étancheité multicouche, compris coltinage des gravois, descente, chargement et transport aux décharges publiques | m2 | 900 | 0 | 0
ETAN04-04 | Démolition de relevés d'étancheité, compris coltinage des gravois, descente, chargement et transport aux décharges publiques | ml | 140 | 0 | 0
ETAN04-05 | Démolition de cuvette, naissance d'évacuation des eaux pluviales comprenant platines et moignon | U | 5 | 0 | 0
ETAN04-06 | Dépose et évacuation EP, quel que soit le diamètre et la nature du matériau | ml | 10 | 0 | 0
ETAN04-07 | Dépose d'isolant. Dépose descente et évacuation d'ancien isolant quel que soit l'épaisseur | m2 | 1 | 0 | 0
ETAN04-08 | Dépose de couvertines existantes | ml | 1 | 0 | 0
ETAN04-09 | Coupe franche sur complexe d'étancheité asphalte | ml | 1 | 0 | 0
ETAN06 | 6- ETANCHEITE
Fourniture et pose d'étanchéité multi-couche PV READY
ETAN06-04 | Etancheité bicouche bitume autoadhésive pour toiture terrasse inacessible F5I3T3 pente minimale 0%, sur une ancienne étancheité, de marque SIPLAST ou équivalent, comprenant un enduit d'imprégnation à froid, une première couche en feuille de bitume élastomère autoadhésive à froid en semi -indépendanc, une deuxième couche en feuille de bitume élastomère avec une protection minérale d'épaisseur entre 16 et 25 cm | m2 | 900 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL ETANCHEITE | 0
AMIANTE
AMIA01-01 | Plus-value horaire pour travaux SS4 | Heure | 1 | 0 | 0
AMIA01-02 | Gestion dechets amiante (tonne) | T | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL AMIANTE | 0
|  |  | Total DQE HT avant remise |  | 0
Colonne1 | Total DQE HT | Taux de remise à appliquer en % (à compléter par l'entreprise) | Total DQE HT après remise | TVA 20% | Total DQE TTC
Administratif | 0 |  | 0 | 0 | 0
Couverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bardage Ite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Etancheite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amiante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0
Longueur du batiment 45.96m2
Largeur du batiment 19.55m2
Surface toiture : 900 m2