## DQE
ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS D’ENTRETIEN, MODIFICATION ET DEPANNAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU PARC IMMOBILIER DE LA CCI DU VAR
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF - Quantités estimatives données à titre indicatif et sans valeur contractuelle
| Désignation | U | P.U € HT | QTE / 4 ANS | TOTAL € HT
1. INSTALLATION DE CHANTIER
1.1 | Protection par film polyane des exlstants
| Protection film polyane | M² |  | 40 | 0
1.2 | Conslgnatlon et deconsignation des autres reseaux
| Consignation et deconsignation des reseaux electriques | U |  | 10 | 0
| Installation de petit chantier | U |  | 10 | 0
2. DEPOSE ET NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
2.1 | ECLAIRAGE DE SECURITE - dépose et enlèvement
| Depose d'appareillage de securite (BAES , BAEH, OM..) | U
| Depose/Repose d'appareillage de securite (BAES, BAEH, OM..) | U |  | 25 | 0
| Deplacement d'appareillage d'eclairage de securite (BAES, BAEH, LSC ... ) | U |  | 5 | 0
2.2 | ECLAIRAGE - depose et enlèvement
| Dépose de luminaires pour évacuation | U
| Dépose dalles de luminaires de faux plafond pour evacuation 60X60 |  |  | 15 | 0
| Dépose dalles LED sur plafond existant - 60x60 | U |  | 15 | 0
| Dépose/Repose de luminaires en lieu et place y compris mise hors et en service. (2 interventions séparées à la demande) | U |  | 30 | 0
2.3 | APPAREILLAGE - depose et enlèvement
| Depose et neutralisation des installations existantes | U |  | 10 | 0
| Depose d'appareillage | U |  | 10 | 0
| Deplacement d'appareillages electriques (interrupteur, tele-rupteur, prises de courant, commandes..) | U |  | 15 | 0
| Depose et repose des plaques d'appareillage pour travaux de peinture | U |  | 10 | 0
3.BILAN DE PUISSANCES
| Surface locaux <200m2 | U |  | 1 | 0
| Surface locaux entre <201 et 500m2 | U |  | 1 | 0
| Surface locaux > 501 m2 | U |  | 2 | 0
4. TABLEAUX DE DISTRIBUTION - EQUIPEMENTS
4.1 | Etablissement Note de calcul
| De 1 a 20 circuits | U |  | 1 | 0
| De 21 a 60 circuits | U |  | 1 | 0
| Plus-value pour 10 circuits supplémentaires | U |  | 1 | 0
4.2 | Repérage étiquetage et schémas d'armoires existantes
| Pour tableau ou coffret de 1 a 10 départs, | U |  | 10 | 0
| Pour tableau ou coffret de 10 a 20 départs | U |  | 10 | 0
| Pour tableau ou coffret de 20 a 30 départs | U |  | 10 | 0
4.3 | Calcul des ICC (intensité Courant Continu)
| Pour tableau ou coffret de 1 a 10 départs | U |  | 10 | 0
| Pour tableau ou coffret de 11 a 20 départs | U |  | 10 | 0
| Pour tableau ou coffret de 21 a 30 départs | U |  | 10 | 0
4.4 | Dépose de tableaux
| Jusqu’à 32 modules | U |  | 1 | 0
| de 33 à 96 modules | U |  | 1 | 0
| Plus value par modules supplémentaires | U |  | 1 | 0
4.5 | Coffret de distribution
| Avec 6 modules verticaux - larg 600mm | U |  | 1 | 0
| Gaine d'extension avec porte pleine - larg 300mm | U |  | 1 | 0
| Avec 12 modules verticaux - larg 600 mm | U |  | 1 | 0
| Gaine d'extension avec porte pleine - larg 300mm | U |  | 1 | 0
| Avec 18 modules verticaux - larg 600mm | U
| Gaine d'extension avec porte pleine - larg 300mm | U
| Avec 24 modules verticaux - larg 600mm | U
| Gaine d'extension avec porte pleine - larg 300mm | U
4.6 | Compteur d'énergie
Dépose compteur
| Dépose compteur d'énergie modulaire monophasé | U |  | 1 | 0
| Dépose compteur d'énergie modulaire triphasé | U |  | 1 | 0
| Fourniture et pose compteur | U
| Compteur d'énergie modulaire triphasé en mesure directe 63A max | U
| Compteur d'énergie modulaire + neutre en mesure directe 63A max | U
| Liaison sur GTC/GTB existante | U
| Liaison sur GTC/GTB | U |  | 1 | 0
4.7 | Inverseur de source
| Inverseur de source manuel pour toute application, de 25 à 125 A | U |  |  | 0
4.8 | Disjoncteur secondaire - Courbe C - 3/4 . 5-6/10/15KA
4.8.1 | Disjoncteur modulaire pour les applications résidentielles et tertiaires, 1 pôle + neutre (monophasé 230V) Pouvoir de coupure 3/4 - 5-6/10/15KA calibre de 2A à 32A
| Calibre 2A | U |  | 2 | 0
| Calibres 10A - 16A - 20A | U |  | 20 | 0
| Calibre 32A | U |  | 5 | 0
4.8.2 | Disjoncteur unipolaire modulaire - Pouvoir de coupure 10/15KA calibre 6A à 63A
| Calibre de 6A à 63A | U |  | 2 | 0
4.8.3 | Disjoncteur modulaire 2 pôles. Calibre de 6A à 63A. Pouvoir de coupure 10kA
| Calibre de 6A à 63A | U |  | 2 | 0
4.9 | Coupure générale par interrupteur sectionneur tétra polaire à coupure visible et pleinement
| 20A | U
| 32A | U
| 40A | U
| 63A | U
| 100A | U
| 160A | U
| 250A | U
| 400A | U
| 630A | U
4.10 | Protections différentielle 30-300mA - Blocs différentiels AC/HPI
Bloc différentiels Ph/N 1P+N Type AC pour calibre 16A
| 30 mA | U |  | 10 | 0
| 300mA | U |  | 5 | 0
Bloc différentiels Ph/N 1P+N Type AC pour calibre 25A
| 30 mA | U |  | 10 | 0
| 300mA | U |  | 5 | 0
4.11 | Disjoncteur 30mA - Courbe D 10/15KA protection circuit divisionnaire
Disjoncteurs modulaires bipolaires
| 2A | U |  | 1 | 0
| 6A | U |  | 1 | 0
| 10A | U |  | 2 | 0
| 16A | U |  | 5 | 0
| 20A | U |  | 5 | 0
| 25A | U |  | 5 | 0
| 32A | U |  | 5 | 0
| 40A | U |  | 5 | 0
| 63A | U |  | 5 | 0
| Contacteur 2x25A | U |  | 1 | 0
| Contacteur 2x40A | U |  | 1 | 0
4.12 | Interrupteurs modulaires différentiels
Interrupteurs modulaires bipolaires différentiels type A 30mA si de 25A à 63A
| 25A | U |  | 1 | 0
| 40A | U |  | 1 | 0
| 63A | U |  | 1 | 0
Interrupteurs modulaires tétra polaires différentiel type A 30mA si de 25A à 63A
| 25A | U |  | 1 | 0
| 40A | U |  | 1 | 0
| 63A | U |  | 1 | 0
4.13 | Coupure d'urgence
| Coffret de type bris de glace | U
| Coffret coupure d'urgence | U |  | 4 | 0
| Cablage sous moulure | U |  | 4 | 0
| Cablage tube IRL | U |  | 4 | 0
Coupure chauffe-eau
| 1 coupure bipolaire 10 A + coffret + liaison coffret / chauffe eau | U |  | 5 | 0
| 2 coupure bipolaire 10 A + coffret + liaison coffret / chauffe eau | U |  | 5 | 0
| 3 coupure bipolaire 10 A + coffret + liaison coffret / chauffe eau | U |  | 5 | 0
Coupure pompe de relevage
| Pompe de relevage | U |  | 2 | 0
Coffret pour coupure proximité
| 12A | U
| 25A | U
| 32A | U
| 63A | U
| 100A | U
| 125A | U
| 160A | U
4.14 | Minuteries et télérupteur
Minuterie
| Minuterie | U |  | 4 | 0
Télérupteur
| Télérupteur | U |  | 5 | 0
4.15 | Horloges modulaires
Interrupteur horaire programmable synchronisation automatique
| Interrupteur horaire synchronisation automatique | U |  | 5 | 0
Horloge astronomique programmable
| Horloge astronomique programmable | U |  | 5 | 0
4.16 | Contacteurs modulaires
| Contacteur bipolaire 25 A | U
| Contacteur bipolaire 40A | U
| Contacteur tétra polaire 25A | U
| Contacteur tétra polaire 40A | U
| Contacteur tétra polaire 63A | U
| Contacteur bipolaire 25 A pour tarif heures creuses | U |  | 1 | 0
| Contacteur tripolaire 25 A pour tarif heures creuses | U |  | 1 | 0
| Déclencheur MX modulaire | U |  | 5 | 0
4.17 | Disjoncteurs de puissance
Pouvoir de coupure 36kVA
| 125A | U |  | 1 | 0
| 160A | U |  | 1 | 0
| 250A | U |  | 1 | 0
| 400A | U
| 630A | U
Pouvoir de coupure 150kVA
| 125A | U |  | 1 | 0
| 160A | U |  | 1 | 0
| 250A | U |  | 1 | 0
| 400A | U
| 630A | U
4.18 | Cablage coffrets
Peigne d'alimentation
| Peignes d'alimentation unipolaire | U |  | 1 | 0
| Peignes d'alimentation bipolaire | U |  | 1 | 0
| Peignes d'alimentation tétra polaire | U |  | 1 | 0
Bornes d'arrivée universelle pour tous peignes
| Bornes d'arrivée universelles | U |  | 2 | 0
Borniers de répartition
| Bipolaire 40A | U
| Bipolaire 125A | U
| Tétra polaire 40A | U
| Tétra polaire 125A | U
| Tétra polaire 250A | U
Variateur
| Variateur 1-10V complet | U |  | 4 | 0
5. DISTRIBUTION
5.1 | Dépose d'installations comprenant fils ou câbles sous tubes ou moulures
| Dépose fils et cables sous conduits apparents | ML |  | 10 | 0
| Dépose fils et cables sous conduits encastrés | ML |  | 10 | 0
| Dépose câblage sur chemin de câbles | ML |  | 10 | 0
| Dépose/repose de dalles de faux plafonds | M² |  | 10 | 0
5.2 | Distribution par conduits
5.2.1 | Conduit type IRL (Isolant Rigide Lisse)
| Ø16 | ML |  | 10 | 0
| Ø20 | ML |  | 10 | 0
| Ø25 | ML |  | 10 | 0
| Ø32 | ML
| Ø40 | ML
| Ø50 | ML
| Ø63 | ML
5.2.2 | Conduit type ICTA (Isolant Cintrable Transversalement Annelé)
| Ø16 | ML |  | 10 | 0
| Ø20 | ML |  | 10 | 0
| Ø25 | ML |  | 10 | 0
| Ø32 | ML
| Ø40 | ML
| Ø50 | ML
| Ø63 | ML
5.2.3 | Boîtier plexo
| Boîtier plexo | U |  | 10 | 0
5.3 | Distribution par colonnes
| Colonne DLP - 4 compatiments - Ht 2.7m ajustables à une ht de 3,8m | U
| Colonne DLP - 4 compatiments - Ht 3,9m ajustables à une ht de 5m | U
| Demi-colonne DLP - 2 compatiments - Ht 2.7m ajustables à une ht de 3,8m | U
| Demi-colonne DLP - 2 compatiments - Ht 3,9m ajustables à une ht de 5m | U
| Habillage cheminement des passages verticaux | ML
5.4 | Distribution par le sol
| Boîtes de sol 12 modules | U
| Boîtes de sol 18 modules | U
| Boîtes de sol 24 modules | U
5.5 | Distribution en goulottes
Goulotte PVC
| Goulotte à 2 compartiments à clippage direct compartiment 50 x 130 | ML |  | 10 | 0
| Goulotte à 2 compartiments à clippage direct compartiment 50 x 145 | ML |  | 10 | 0
| Goulotte à 3 compartiments à clippage direct compartiment 50 x 180 | ML |  | 10 | 0
6. RESEAUX COURANT FORT
6.1 | Câbles HO7V-U et HO7V-R 1,5mm² à 25mm²
| HO7V-U 1,5mm² | ML |  | 20 | 0
| HO7V-U 2,5mm² | ML |  | 20 | 0
| HO7V-U 6 mm² | ML |  | 10 | 0
| HO7V-U 10 mm² | ML
| HO7V-U 16mm² | ML
6.2 | Câbles U1000 R2V énergie en 2,3,4 et 5G de 1,5mm² à 25mm²
| 2G 1,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 3G 1,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 5G 1,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 2G 2,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 3G 2,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 5G 2,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 3G 4mm² | ML |  | 10 | 0
| 5G 4mm² | ML |  | 10 | 0
| 2G 6mm² | ML |  | 10 | 0
| 3G 6mm² | ML |  | 10 | 0
| 5G 6mm² | ML |  | 10 | 0
| 2G 10mm² | ML
| 3G 10mm² | ML
| 5G 10mm² | ML
| 2G 16mm² | ML
| 3G 16mm² | ML
| 5G 16mm² | ML
| 2G 25mm² | ML
| 3G 25mm² | ML
| 4G 25mm² | ML
| 5G 25mm² | ML
6.3 | Câbles 1000 FR-N1X1G1 en 3, 4 et 5G de 1,5mm² à 25 mm²
| 2G 1,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 3G 1,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 5G 1,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 2G 2,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 3G 2,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 5G 2,5mm² | ML |  | 20 | 0
| 3G 4mm² | ML |  | 10 | 0
| 5G 4mm² | ML |  | 10 | 0
| 2G 6mm² | ML |  | 10 | 0
| 3G 6mm² | ML |  | 10 | 0
| 5G 6mm² | ML |  | 10 | 0
| 2G 10mm² | ML
| 3G 10mm² | ML
| 5G 10mm² | ML
| 2G 16mm² | ML
| 3G 16mm² | ML
| 5G 16mm² | ML
| 2G 25mm² | ML
| 3G 25mm² | ML
| 4G 25mm² | ML
| 5G 25mm² | ML
6.4 | Alimentations electriques spécifiques
| Alimentation en attente extracteur VMC (avec voyant rouge de report défaut) | U |  | 1 | 0
| Alimentation en attente sèche-mains | U |  | 1 | 0
| Alimentation en attente radiateur | U |  | 1 | 0
| Alimentation en attente contrôle d'accès | U |  | 1 | 0
| Alimentation en attente hotte | U |  | 1 | 0
| Alimentation en attente chauffe-eau | U |  | 1 | 0
| Alimentation en attente portail | U |  | 1 | 0
| Alimentation en attente horloge | U |  | 1 | 0
| Alimentation en attente éclairage extérieur | U |  | 1 | 0
| Alimentation circuit d'éclairage - 10ML | U |  | 1 | 0
| Alimentation armoire extension | U |  | 1 | 0
| Alimentation VMC | U |  | 1 | 0
| Alimentation chauffe eau électrique | U |  | 1 | 0
| Alimentation climatiseur | U |  | 1 | 0
| Alimentation baie de brassage | U |  | 1 | 0
| Alimentation interphonie | U |  | 1 | 0
| Alimentation alarme anti intrusion | U |  | 1 | 0
| Alimentation diverse | U |  | 1 | 0
7. EQUIPEMENTS DES LOCAUX
7.1 | Interrupteur simple allumage
| Simple allumage câblage sous moulure, appareillage saillie ou encastré standard | U |  | 10 | 0
| Plus-value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Simple allumage câblage sous conduit ICTA encastré dans doublage de cloison, appareillage encastré standard | U |  | 10 | 0
| Plus-value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Simple allumage étanche cablage sous tube IRL (Isolant Rigide Lisse), IK 10, appareillage saillie étanche IP66 IK08 | U |  | 10 | 0
| Plus-value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Simple allumage câblage sous tube MRL (Métallique Rigide Lisse) pour locaux industriels (chambre froides, entrepots…) et lieux ou une protection mécanique est nécessaire jusqu'à 1,50m (ext) IK10 / IP68 | U |  | 10 | 0
| Plus-value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Plus value pour interrupteur crépusculaire modulaire programmable IP65 - sortie 16A 250V livré avec cellule photoélectrique - 2 modules | U |  | 10 | 0
| Plus value pour interupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire 1 sortie 16A 250V - alimentation 230V | U |  | 10 | 0
| Plus value pour interrupteur avec voyant lumineux led | U |  | 10 | 0
| Plus value pour interrupteur avec clé | U |  | 10 | 0
| Interrupteur à détection de mouvement 2 fils/3fils | U |  | 10 | 0
7.2 | Interrupteur double allumage
| Double allumage câble sous moulure, appareillage saillie ou encastré standard | U |  | 10 | 0
| Plus value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Double allumage câblage sous conduit ICTA encastré dans doublage de cloison, appareillage encastré standard | U |  | 10 | 0
| Plus value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Doublage allumage étanche câblage sous tube IRL (Isolant Rigide Lisse) IK10, appareillage saillie étanche IP66 IK08 | U |  | 10 | 0
| Plus value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Doublage allumage câblage sous tube MRL (Métallique Rigide Lisse) pour locaux industriels (chambre froides, entrepots…) et lieux ou une protection mécanique est nécessaire jusqu'à 1,50m (ext) IK10 / IP68 | U |  | 10 | 0
| Plus value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Plus value pour double allumage anti-vandalisme | U |  | 10 | 0
| Plus value pour double allumage avec voyant lumineux Led | U |  | 10 | 0
| Plus value pour double allumage avec clé | U |  | 10 | 0
7.3 | Commande par détection de mouvements
Détecteur double technologie de mouvement
| Détecteur pour pose en faux plafond | U |  | 10 | 0
| Détecteur pour circulation et lieux de passage | U |  | 10 | 0
| Détecteur étanche pour extérieur (longue portée de 15 à 40m) | U |  | 10 | 0
| Détecteur IR de mouvement 180° | U |  | 10 | 0
| Détetcteur IR de mouvement 360° | U |  | 10 | 0
| Détecteur bureau encastré | U |  | 10 | 0
| Détecteur local technique en saillie | U |  | 10 | 0
| Détecteur bureau encastré | U |  | 10 | 0
| Détecteur bureau en saillie | U |  | 10 | 0
| Détecteur couloir encastré | U |  | 10 | 0
| Détecteur couloir en saillie | U |  | 10 | 0
| Détecteur grande salle encastré | U |  | 10 | 0
| Détecteur grande salle en saillie | U |  | 10 | 0
| Détecteur 180° mural 3 fils / 2 fils | U |  | 10 | 0
| Détecteur / interrupteur à détection | U |  | 10 | 0
| Détecteur encastreé avec câblage et raccordement | U |  | 10 | 0
7.4 | Prise de courant
| Prise de courant 2P + T16A, câblage sous moulure, appareillage saillie | U |  | 10 | 0
| Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A câblage sous moulure, appareillage saillie | U |  | 10 | 0
| Prise de courant 2P + T32A, câblage sous moulure, appareillage saillie | U |  | 10 | 0
| Plus value par prise supplémentaire | ML |  | 10 | 0
| Plus value par ml supplémentaire de conduit et filerie | U |  | 10 | 0
| Prise courant 2P + T16 A, cablage sous conduit ICT encastré | U |  | 10 | 0
| Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A câblage sous conduit ICT encastré | U |  | 10 | 0
| Plus value par prise suppplémentaire | U |  | 10 | 0
| Plus value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Prise de courant 2P +T16 A plexo cablage sous tube IRL, appareillage étanche IP66 IK08 | U |  | 10 | 0
| Prise de courant 2P +T32 A plexo cablage sous tube IRL, appareillage étanche IP66 IK09 | U |  | 10 | 0
| Plus value par prise supplémentaire | U |  | 10 | 0
| Plus value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Prise de courant 2P +T16 A plexo cablage sous tube IRL, appareillage étanche IP55 IK10 | U |  | 10 | 0
| Prise de courant 2P +T32 A plexo cablage sous tube IRL, appareillage étanche IP55 IK10 | U |  | 10 | 0
| Plus value par prise supplémentaire | U |  | 10 | 0
| Plus value par ml supplémentaire de conduit et filerie | ML |  | 10 | 0
| Prise industrielle 16A - 3P +T Male/femelle | U |  | 10 | 0
| Prise industrielle IP 44A - 32A 3P +T Male/femelle | U |  | 10 | 0
7.5 | Equipement poste de travail type
| Fourniture et pose de cable R2V 3x2,5mm² pour lignes PC secteur | ML |  | 10 | 0
| Fourniture et pose de lignes informatique et téléphonique de catégorie 6 | ML |  | 10 | 0
| Fourniture et pose de poste de travail comprenant en base : 1 prise RJ45 catégorie 6a FTP 2 prises de courant 16A y compris toutes sujétions de finition et dispositif anti arrachement pour les appareillages fixé sur goulotte | U |  | 10 | 0
| Plus value par PC secteur supplémentaire | U |  | 10 | 0
| Plus value par RJ 45 supplémentaire | U |  | 10 | 0
| Boite de sol 3 modules équipée d'une prise 2P +T 2 modules et 1 prise RJ45 livrée avec couvercle | U |  | 10 | 0
| Blocs colonne équipés courant fort 3x2P+T permettant d'équiper les colonnes DLP aluminium | U |  | 10 | 0
| Blocs colonne équipés courant faible 2xRJ 45 Cat.6 UTP + 1 oburateur 2 mood permettant d'équiper les colonnes DLP aliminium | U |  | 10 | 0
| Prise de courant 10/16A 2P +T en saillie | U |  | 10 | 0
| Prise de courant 20AA 2P +T en saillie | U |  | 10 | 0
| Prise de courant 10/16A 2P +T encastré | U |  | 10 | 0
| Prise de courant 20AA 2P +T encastré | U |  | 10 | 0
7.6 | Equipement d'éclairage
7.6.1 | Plafonnier luminaire LED
| Luminaire 600x600 - 32W - Anti scintillement | U |  | 30 | 0
| Luminaire 600x600 - 32W - version gradale - Anti scintillement | U |  | 30 | 0
| Luminaire LED 1200x300 mm dimmable 110W - Anti scintillement | U |  | 30 | 0
| Luminaire type Park étanche de 120 à 150cm | U |  | 30 | 0
7.6.2 | Luminaire Downlight LED
| Luminaire 14w IP44 - 3000k/4000k | U |  | 20 | 0
| Luminaire 17w IP23 - 3000k/4000k | U |  | 20 | 0
| Luminaire 17w IP44 - 3000k/4000k | U |  | 20 | 0
| Luminaire 22w IP23 - 3000k/4000k | U |  | 20 | 0
| Luminaire 22w IP44 - 3000k/4000k | U |  | 20 | 0
| Luminaire 27w IP23 - 3000k/4000k | U |  | 20 | 0
| Luminaire 32w IP44 - 3000k/4000k | U |  | 20 | 0
| Luminaire 72w IP54 - 3000k/4000k | U |  | 20 | 0
7.6.3 | Réglette leds + bandeau LED
| Réglette led 40W étanche - IP65 - 1200mm | U |  | 1 | 0
| Bandeau Led (5mètres) | U |  | 1 | 0
7.6.4 | Hublots
| Hublot 16-18w 1000à2000 Lm ; IP44 - fonctionnement double détection HF | U |  | 10 | 0
| Hublot LED à détection | U |  | 10 | 0
| Hublot led à source changeable | U |  | 10 | 0
| Hublot à led intégré | U |  | 10 | 0
| Hublot à led étanche PVC | U |  | 10 | 0
7.6.5 | Cable anti-chute de sécurité pour luminaires
| Cable anti-chute de sécurité pour luminaires | U |  | 20 | 0
8. ECLAIRAGE DE SECURITE
Eclairage de sécurité par blocs autonomes (BAES - BAEH - DBR)
8.1 | Blocs autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation LED - SATI Norme NFC 71-820
| Montage en saillie | U |  | 20 | 0
| Montage encastré en faux plafond | U |  | 20 | 0
| Montage en tranche | U |  | 20 | 0
| Grille de protection | U |  | 20 | 0
| Télécommande de mise au repos modulaire y compris raccordement | U |  | 20 | 0
| Blocs pour locaux à sommeil (BAES équipé d'une lampe de veille à LEDs) | U |  | 20 | 0
8.2 | Télécommande modulaire
| Télécommande modulaire | U |  | 5 | 0
9. RESEAUX COURANT FAIBLES
9.1 | Cablage
9.1.1 | Dépose de cablage existant
| Dépose de cablage | U |  | 1 | 0
9.1.2 | Cablage informatique cuivre à 4 paires torsadées
| Câblage informatique par liaison 4 paires cat 6 Classe E /FTP | ML |  | 10 | 0
| Câblage informatique par liaison 4 paires cat 7 Classe F/ FTP | ML |  | 10 | 0
| Câblage informatique par liaison 2x 4 paires cat 6 Classe E FTP | ML |  | 10 | 0
| Câblage informatique par liaison 2x4 paires cat 7 Classe F/ FTP | ML |  | 10 | 0
9.2 | Connectique
Connecteur RJ45
| Connecteur RJ45 femelle cat 6 en goulotte | U |  | 10 | 0
| Connecteur RJ45 femelle cat 6A en goulotte | U |  | 10 | 0
| Connecteur RJ45 femelle cat 7 en goulotte | U |  | 10 | 0
9.3 | Gestion des portes DAS et des issues de secours
9.3.1 | Travaux dépose - dépose/repose - déplacement
| Dépose des ventouses électromagnétiques pour évacuation | U |  | 1 | 0
| Dépose/repose des ventouses électromagnétiques | U |  | 1 | 0
| Déplacement de ventouse électromagnétique ou contreplaques de porte DAS | U |  | 1 | 0
9.3.2 | Asservissement des portes DAS
| Asservissement des portes DAS | U |  | 1 | 0
| Remplacement de ventouse à manque de tension | U |  | 1 | 0
| Remplacement de contreplaque | U |  | 1 | 0
| Distanceur pour ventouse | U |  | 1 | 0
| Sélectionneur de fermeture de porte | U |  | 1 | 0
9.4 | Panneau de brassage
| Rajout d'un panneau de brassage 24 ports | U |  | 1 | 0
| Recettage panneaux 24 ports | U |  | 1 | 0
10.CREATION
| Création d'un interupteur encastré avec cablage et raccordement maxi 10ml | U
| Création d'un interupteur en sailli avec cablage et raccordement maxi 10ml | U
| Création d'une prise de courant 10/16A 2P encastré avec cablage et raccordement maxi 10ml | U
| Création d'une prise de courant 10/16A 2P en saillie avec cablage et raccordement maxi 10ml | U
| Création d'une prise de courant étanche 20A encastré y compris cablage et raccordement 10ml | U
| Création d'une prise de courant étanche 20A encastré triphasé y compris cablage et raccordement 10ml | U
| Création d'une alimentation electrique 20A | U
| Rajout de prise de courant dans goulotte compartimenté | U |  | 5 | 0
| Création d'un circuit d'éclairage (forfait 10ml) | U |  | 2 | 0
MAIN D ŒUVRE
Cout déplacement
| Forfait déplacement sur TOULON | F |  | 10 | 0
| Forfait déplacement sur SAINT RAPHAEL | F |  | 5 | 0
| Forfait déplacement sur DRAGUIGNAN | F |  | 7 | 0
| Forfait déplacement sur BRIGNOLES | F |  | 4 | 0
| Forfait déplacement sur SIGNES | F |  | 2 | 0
| Forfait déplacement sur LA GARDE | F |  | 20 | 0
| Forfait déplacement sur SIX FOURS LES PLAGES | F |  | 2 | 0
Execution des travaux en jours ouvrés
| Cout horaire electricien qualifié (heures ouvrables) | H |  | 200 | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA | %
|  |  | TOTAL TTC |  | 0