## Chantier type 1
Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures de Courant Fort
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Bons de commande inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 1 : Travaux modificatifs pour Local Spécialisé - RDC Jean Bernard Site de Poitiers
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
A- | TRAVAUX DANS LE LOCAL SPECIALISE |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.7 | Fourniture et pose de tube I.R.L tulipe - Diam. 32 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 18 |  | 0
3.12 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type plaques de plâtre) - Diam. 32 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 9 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.1 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 HO7 VU - 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 24 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 HO7 VU - 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 24 |  | 0
5.65 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 50 |  | 0
5.67 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 12 |  | 0
5.68 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 2 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 75 |  | 0
5.69 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 80 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 8 |  | 0
6.4 | Boîtes encastrées pour cloisons sèches 65 mm jusqu'à profondeur 50 mm - 1 poste (pour luminaires et appareillages), y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 6 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
9. | DISJONCTEURS |  |  |  |  | CH3
9.133 | Disjoncteur (Magnétique) type iC60L Courbe C ou similaire - Bipolaire 10 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 3 |  | 0
9.134 | Disjoncteur (Magnétique) type iC 60 L Courbe C ou similaire - Bipolaire 16 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 3 |  | 0
9.188 | Bloc VIGI iC 60 SI pour calibre ≤ 25 A ou similaire - Bipolaire 30 mA Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 5 |  | 0
| Sous-total 9. Disjoncteurs |  |  |  | 0
11. | CONTACTEURS MODULAIRES DE PUISSANCE |  |  |  |  | CH3
11.1 | Fourniture et pose de contacteurs modulaire de puissance Bipolaire 20 A de type SCHNEIDER ou similaire, compris percement, câblage, raccordement et repérage | U | 1 |  | 0
| Sous-total 11. Contacteurs modulaires de puissance |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.3 | Interrupteur de volet roulant Réf. 077025 de LEGRAND ou similaire, y compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 1 |  | 0
14.10 | Fourniture et pose de transformateur 230-400 VAC / 24-48 VAC - 250 VA réf. 44235, type LEGRAND ou similaire, compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés (quelque soit le matériel) et essais | U | 1 |  | 0
14.56 | Fourniture et pose de cadre en saillie - 2 modules (80 x 80) type Mosaïc de LEGRAND ou similaire, de profondeur inf ou égale 40 mm pour support à vis, compris pose par chevilles et trous tamponnés (quelque soit le matériel) et essais | U | 1 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 7 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de plaques blanches Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 7 |  | 0
14.93 | Fourniture et pose de mécanismes - Prise de courant, 2 P + T 10/16 A 250 V 2 modules avec éclips de protection ou à volet, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 4 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
19. | LUSTRERIES |  |  |  |  | CH3
19.70 | Fourniture et pose de luminaires encastrés sérigraphiés à LED 600x600 gradables type Cumulux et rehausseur biseauté, compris raccordement, LED, trous tamponnés | U | 4 |  | 0
19.71 | Plus-value pour pack transformateur DALI | U | 1 |  | 0
| Sous-total 19. Lustreries |  |  |  | 0
| Sous-total A- TRAVAUX DANS LE LOCAL SPECIALISE |  |  |  | 0
B- | REMISE |  |  |  |  | CH3
110. | REMISE COMPLEMENTAIRE POUR UN BON DE COMMANDE OU UN MARCHE SUBSEQUENT |  |  |  |  | CH3
110.2 | Remise complémentaire appliquée sur commandes passées de 2 500 à 10 000 € HT | %
| Sous-total 110. Remise complémentaire |  |  |  | 0
| Sous-total B- REMISE |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Chantier type 2
Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures de Courant Fort
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Bons de commande inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 2 : Travaux modificatifs partiels d'un service avec Réhabilitation de 2 chambres - Jean Bernard Site de Poitiers
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
A- | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH3
28. | CHANTIER |  |  |  |  | CH3
28.1 | Location coffret de chantier | J | 120 |  | 0
| Sous-total 28. Chantier |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour pose et raccordement du coffret de chantier et dépose en fin de chantier | H | 4 |  | 0
| Sous-total 27. Divers |  |  |  | 0
| Sous-total A- INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
B- | TRAVAUX DANS LES 2 CHAMBRES REHABILITEES |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.18 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type brique - avec saignée) - Diam. 25 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 12 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.65 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 20 |  | 0
5.67 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 40 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 6 |  | 0
6.4 | Boîtes encastrées pour cloisons sèches 65 mm jusqu'à profondeur 50 mm - 1 poste (pour luminaires et appareillages), y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 2 |  | 0
6.5 | Boîte doubles encastrées jusqu'à profondeur 50 - 2 postes, pour cloisons sèches, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 2 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.3 | Interrupteur de volet roulant Réf. 077025 de LEGRAND ou similaire, y compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 4 |  | 0
14.5 | Détecteur de mouvement complet PHILIPS ou similaire, y compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 2 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 2 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de mécanismes - Poussoir 2 modules avec éclips de protection ou à volet, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 2 |  | 0
14.91 | Fourniture et pose de mécanismes - Poussoir 2 modules, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 2 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
19. | LUSTRERIES |  |  |  |  | CH3
19.52 | Fourniture et pose de luminaires encastrés à éclairage indirect à LED de 600 x 600 mm - 31W - 4800 lm, type Odri de SFEL ou similaire, compris raccordement, LED, trous tamponnés | U | 4 |  | 0
19.71 | Plus-value pour gradable DALI | U | 4 |  | 0
19.117 | Fourniture et pose de veilleuses encastrées murales à LED IP40 IK07 de 223 x 82 mm - 1,8 W, type ActiNight 220E de THORN ou similaire, compris raccordement, LED, trous tamponnés | U | 2 |  | 0
| Sous-total 19. Lustreries |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.3 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Compagnons professionnels N3 Pour mise en sécurité des circuits avant dépose | H | 4 |  | 0
30.3 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Compagnons professionnels N3 Pour dépose et repose des appareillages existants conservés | H | 4 |  | 0
30.3 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Compagnons professionnels N3 Pour raccordement des éclairages gradables sur circuit d'éclairage existant | H | 2 |  | 0
| Sous-total 30. Travaux horaires de main d'œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total B- TRAVAUX DANS LES 2 CHAMBRES REHABILITEES |  |  |  | 0
C- | TRAVAUX POUR ALIMENTATION DE 2 PORTES AUTOMATIQUES |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.5 | Fourniture et pose de tube I.R.L tulipe - Diam. 20 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 4 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.1 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 H07 VU - 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 6 |  | 0
5.65 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 30 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Fourniture et pose de boîtes de dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris accessoires de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autres. | U | 1 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
9. | DISJONCTEURS |  |  |  |  | CH3
9.61 | Disjoncteur (Magnétique) type iC 60 N Courbe C ou similaire - Bipolaire 10 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 1 |  | 0
| Sous-total 9. Disjoncteurs |  |  |  | 0
| Sous-total C- TRAVAUX POUR ALIMENTATION DE 2 PORTES AUTOMATIQUES |  |  |  | 0
D- | TRAVAUX POUR L'ALIMENTATION D'UNE ARMOIRE MAMMOGRAPHIE |  |  |  |  | CH3
2. | PERCEMENTS - CAROTTAGES |  |  |  |  | CH3
2.1 | Réalisation de carottages - Trou de diamètre compris entre 50 mm et 130 mm | U | 1 |  | 0
| Sous-total 2. Percements - Carottages |  |  |  | 0
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.47 | Fourniture et pose de goulotte type DLP LEGRAND ou similaire 50 x 200 mm, compris coupes, accessoires | ML | 3 |  | 0
3.48 | Fourniture et pose de séparation pour goulotte DLP ou similaire, compris coupes, accessoires | ML | 3 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.6 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 H07 VR - 16 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 16 |  | 0
5.88 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 16 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 60 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
8. | ARMOIRES |  |  |  |  | CH3
8.32 | Rail DIN, prof. 15 mm , longueur 2 m pour armoire de type LEGRAND ou similaire, y compris visseries, rondelles et toute sujétion de mise en œuvre | ML | 2 |  | 0
HB | Fourniture et pose de Plastron modulaire - 4M - L600 pour PrismaSeT G - Réf. LVS03204 de SCHNEIDER ou équivalent | U | 1 |  | 0
| Sous-total 8. Armoires |  |  |  | 0
9. | DISJONCTEURS |  |  |  |  | CH3
9.156 | Disjoncteur (Magnétique) type iC60L Courbe C ou similaire - Tétrapolaire 63 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 1 |  | 0
9.205 | BLOC VIGI iC 60 SI sélectif - Tétrapolaire 63 A / 300 mA | U | 1 |  | 0
| Sous-total 9. Disjoncteurs |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.56 | Fourniture et pose de cadre en saillie - 2 modules (80 x 80) type Mosaïc de LEGRAND ou similaire, de profondeur inf ou égale 40 mm pour support à vis, compris pose par chevilles et trous tamponnés (quelque soit le matériel) et essais | U | 1 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 1 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de plaques blanches Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 1 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 Pour repérage et dépose des câbles existants | H | 6 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 Pour dépose des disjoncteurs existants | H | 1 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 Pour dépose et repose des prises informatiques existantes et dévoiement du câble informatique | H | 2 |  | 0
| Sous-total 30. Travaux horaires de main d'œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total D- TRAVAUX POUR L'ALIMENTATION D'UNE ARMOIRE MAMMOGRAPHIE |  |  |  | 0
E- | TRAVAUX DANS LA BAIE INFORMATIQUE POUR AJOUT DE 2 BANDEAUX PC |  |  |  |  | CH3
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.69 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 20 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 2 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
21. | DIVERS |  |  |  |  | CH3
21.32 | Fourniture et pose d'un bandeau 8 prises électriques avec voyant présence tension de SOCAMONT ou similaire, compris raccordement sur départ dans coffret ondulé | U | 2 |  | 0
| Sous-total 27. Divers |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 Pour raccordement sur les 2 disjoncteurs existants | H | 1 |  | 0
| Sous-total 30. Travaux horaires de main d'œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total E- TRAVAUX DANS LA BAIE INFORMATIQUE POUR AJOUT DE 2 BANDEAUX PC |  |  |  | 0
F- | REMISE |  |  |  |  | CH3
110. | REMISE COMPLEMENTAIRE POUR UN BON DE COMMANDE OU UN MARCHE SUBSEQUENT |  |  |  |  | CH3
110.2 | Remise complémentaire appliquée sur commandes passées de 2 500 à 10 000 € HT | %
| Sous-total 110. Remise complémentaire |  |  |  | 0
| Sous-total F- REMISE |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Chantier type 3
Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures de Courant Fort
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Bons de commande inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 3 : Remplacement des luminaires à l'entrée des blocs - Jean Bernard Site de Poitiers
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
A- | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH3
28. | CHANTIER |  |  |  |  | CH3
28.1 | Location coffret de chantier | J | 30 |  | 0
| Sous-total 28. Chantier |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour pose et raccordement du coffret de chantier et dépose en fin de chantier | H | 4 |  | 0
| Sous-total 27. Divers |  |  |  | 0
| Sous-total A- INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
B- | TRAVAUX DANS L'ENTREE DES BLOCS |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.18 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type brique - avec saignée) - Diam. 25 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 9 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
4. | CHEMIN DE CABLES |  |  |  |  | CH3
4.20 | Chemin de câble galvanisé en tôle perforée - Hauteur jusqu'à 60 mm - Largeur jusqu'à 185 mm, y compris consoles (quelque soit les matériaux), coudes et déports (comptés comme 0,60 ml) | ML | 12 |  | 0
| Sous-total 4. Chemin de câbles |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.65 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 102 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 22 |  | 0
6.4 | Boîtes encastrées pour cloisons sèches 65 mm jusqu'à profondeur 50 mm - 1 poste (pour luminaires et appareillages), y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 3 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.5 | Détecteur de mouvement complet PHILIPS ou similaire, y compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 2 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 3 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de plaques blanches Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 3 |  | 0
14.89 | Fourniture et pose de mécanismes - Interrupteur 2 modules, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 3 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
19. | LUSTRERIES |  |  |  |  | CH3
HB | Fourniture de luminaires encastrés étanches IP65 à LED type Strass V2 de EPSILON ou similaire - 600 x 600 mm - 30W - 3227 lm, avec toutes sujétions comprises | U | 9 |  | 0
19.96 | Fourniture et pose de spots étanches IP44 à LED type Elson - Version SP. CHU de EPSILON ou similaire - Diam. 250 mm avec collerette étanché à l'air - 19W - 2100 lm, avec toutes sujétions comprises | U | 2 |  | 0
| Sous-total 19. Lustreries |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour repérage de mise en sécurité, dépose des équipements existants et repose des équipements réutilisés | H | 32 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour pose et raccordement des luminaires salle blanche | H | 18 |  | 0
| Sous-total 30. Travaux horaires de main d'œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total B- TRAVAUX DANS L'ENTREE DES BLOCS |  |  |  | 0
C- | REMISE |  |  |  |  | CH3
110. | REMISE COMPLEMENTAIRE POUR UN BON DE COMMANDE OU UN MARCHE SUBSEQUENT |  |  |  |  | CH3
110.3 | Remise complémentaire appliquée sur commandes passées de 10 000 à 20 000 € HT | %
| Sous-total 110. Remise complémentaire |  |  |  | 0
| Sous-total I- REMISE |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Chantier type 4
Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures de Courant Fort
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Bons de commande inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 4 : Travaux de remplacement éclairage de secours - Maurice Salles Site de Poitiers
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
A- | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE BLOCS AUTONOMES ADRESSABLES |  |  |  |  | CH3
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.67 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 700 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 23 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
18. | SECURITE |  |  |  |  | CH3
18.2 | Fourniture et pose des blocs d'évacuation à LED type CrystalWay 45 ADR CGLine+ de EATON ou similaire, compris raccordement électrique et toutes sujétions | U | 47 |  | 0
18.11 | Fourniture et pose du Web-Controller pour système CGLine+ de EATON ou similaire, compris raccordement électrique et toutes sujétions | U | 1 |  | 0
18.12 | Fourniture et pose de la Télécommande électronique pour système CGLine+ - Réf. LUM10319 de EATON ou similaire, compris raccordement électrique et toutes sujétions | U | 1 |  | 0
| Sous-total 18. Sécurité |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour dépose des anciens blocs de secours et modification du câblage R2V existant | H | 23 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour décâblage et dépose de la source centrale existante | H | 3 |  | 0
30.6 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Technicien Bureau d'Etude - Pour étude du projet et réalisation d'un synoptique | H | 9 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de main d'œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total A- TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE BLOCS AUTONOMES ADRESSABLES |  |  |  | 0
B- | REMISE |  |  |  |  | CH3
110. | REMISE COMPLEMENTAIRE POUR UN BON DE COMMANDE OU UN MARCHE SUBSEQUENT |  |  |  |  | CH3
110.3 | Remise complémentaire appliquée sur commandes passées de 10 000 à 20 000 € HT | %
| Sous-total 110. Remise complémentaire |  |  |  | 0
| Sous-total B- REMISE |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Chantier type 5
Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures de Courant Fort
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Bons de commande inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 5 : Réhabilitation de 14 chambres - Site de Lusignan
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
A- | FORFAIT DE DEPLACEMENT |  |  |  |  | CH3
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.33 | Forfait déplacement Lusignan | Forf. | 1 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total A- FORFAIT DE DEPLACEMENT |  |  |  | 0
B- | TRAVAUX POUR 10 CHAMBRES 1 LIT |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.18 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type brique - avec saignée) - Diam. 25 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 50 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.65 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 50 |  | 0
5.67 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 50 |  | 0
5.69 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 50 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 10 |  | 0
6.4 | Boîtes encastrées pour cloisons sèches 65 mm jusqu'à profondeur 50 mm - 1 poste (pour luminaires et appareillages), y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 60 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.5 | Détecteur de mouvement complet PHILIPS ou similaire, y compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 10 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 60 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de plaques blanches Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 60 |  | 0
14.89 | Fourniture et pose de mécanismes - Interrupteur 2 modules, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 20 |  | 0
14.93 | Fourniture et pose de mécanismes - Prise de courant, 2 P + T 10/16 A 250 V 2 modules avec éclips de protection ou à volet, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 30 |  | 0
14.104 | Fourniture et pose de mécanismes - Obturateur 2 modules, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 10 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
19. | LUSTRERIES |  |  |  |  | CH3
19.31 | Fourniture et pose de réglette à LED avec interrupteur et prise IP20/21 IK07 de 432 mm - 9 W - 950 lm, type Maud de ARIC ou similaire, compris raccordement, trous tamponnés et toutes sujétions | U | 10 |  | 0
19.34 | Fourniture et pose de luminaires en appliques à LED IP20 de 0,59 m - 16 W - 1300 lm, type Sedo 14 - Réf. 151786 de SLV ou similaire, compris raccordement, trous tamponnés et toutes sujétions | U | 10 |  | 0
| Sous-total 19. Lustreries |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour démontage, dépose et évacuation des gaines tête de lit | H | 30 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour aiguillage dans cloisons placo existantes | H | 10 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour modification du circuit d'allumage | H | 10 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total B- TRAVAUX POUR 10 CHAMBRES 1 LIT |  |  |  | 0
C- | TRAVAUX POUR 4 CHAMBRES 2 LITS |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.18 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type brique - avec saignée) - Diam. 25 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 32 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.65 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 40 |  | 0
5.67 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 20 |  | 0
5.69 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 40 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 8 |  | 0
6.4 | Boîtes encastrées pour cloisons sèches 65 mm jusqu'à profondeur 50 mm - 1 poste (pour luminaires et appareillages), y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 44 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.5 | Détecteur de mouvement complet PHILIPS ou similaire, y compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 4 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 44 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de plaques blanches Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 44 |  | 0
14.89 | Fourniture et pose de mécanismes - Interrupteur 2 modules, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 16 |  | 0
14.93 | Fourniture et pose de mécanismes - Prise de courant, 2 P + T 10/16 A 250 V 2 modules avec éclips de protection ou à volet, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 24 |  | 0
14.104 | Fourniture et pose de mécanismes - Obturateur 2 modules, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 4 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
19. | LUSTRERIES |  |  |  |  | CH3
19.31 | Fourniture et pose de réglette à LED avec interrupteur et prise IP20/21 IK07 de 432 mm - 9 W - 950 lm, type Maud de ARIC ou similaire, compris raccordement, trous tamponnés et toutes sujétions | U | 8 |  | 0
19.34 | Fourniture et pose de luminaires en appliques à LED IP20 de 0,59 m - 16 W - 1300 lm, type Sedo 14 - Réf. 151786 de SLV ou similaire, compris raccordement, trous tamponnés et toutes sujétions | U | 8 |  | 0
| Sous-total 19. Lustreries |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour démontage, dépose et évacuation des gaines tête de lit | H | 24 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour aiguillage dans cloisons placo existantes | H | 8 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour modification du circuit d'allumage | H | 4 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total C- TRAVAUX POUR 4 CHAMBRES 2 LITS |  |  |  | 0
D- | TRAVAUX POUR SALLE DE BAINS |  |  |  |  | CH3
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.67 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 5 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.4 | Boîtes encastrées pour cloisons sèches 65 mm jusqu'à profondeur 50 mm - 1 poste (pour luminaires et appareillages), y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 1 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.5 | Détecteur de mouvement complet PHILIPS ou similaire, y compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 1 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 1 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de plaques blanches Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 1 |  | 0
14.104 | Fourniture et pose de mécanismes - Obturateur 2 modules, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 1 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour modification du circuit d'allumage | H | 1 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total D- TRAVAUX POUR SALLE DE BAINS |  |  |  | 0
D- | REMISE |  |  |  |  | CH3
110. | REMISE COMPLEMENTAIRE POUR UN BON DE COMMANDE OU UN MARCHE SUBSEQUENT |  |  |  |  | CH3
110.3 | Remise complémentaire appliquée sur commandes passées de 10 000 à 20 000 € HT | %
| Sous-total 110. Remise complémentaire |  |  |  | 0
| Sous-total D- REMISE |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Chantier type 6
Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures de Courant Fort
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Bons de commande inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 6 : Travaux modificatifs partiels pour changement de service dans Aile - H10 Jean Bernard Site de Poitiers
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
A- | TRAVAUX DANS BUREAUX IDE ET CADRE |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.11 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type plaques de plâtre) - Diam. 25 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 19 |  | 0
3.47 | Fourniture et pose de goulotte type DLP LEGRAND ou similaire 50 x 200 mm, compris coupes, accessoires | ML | 9 |  | 0
3.48 | Fourniture et pose de séparation pour goulotte DLP ou similaire, compris coupes, accessoires | ML | 9 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.2 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 HO7 VU - 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 16 |  | 0
5.67 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 10 |  | 0
5.69 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 70 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 4 |  | 0
6.4 | Boîtes encastrées pour cloisons sèches 65 mm jusqu'à profondeur 50 mm - 1 poste (pour luminaires et appareillages), y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 16 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
9. | DISJONCTEURS |  |  |  |  | CH3
9.62 | Disjoncteur (Magnétique) type iC 60 N Courbe C ou similaire - Bipolaire 16 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 2 |  | 0
9.188 | Bloc VIGI iC 60 SI pour calibre inf ou égale 25 A ou similaire - Bipolaire 30 mA Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 2 |  | 0
| Sous-total 9. Disjoncteurs |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.56 | Fourniture et pose de cadre en saillie - 2 modules (80 x 80) type Mosaïc de LEGRAND ou similaire, de profondeur inf ou égale 40 mm pour support à vis, compris pose par chevilles et trous tamponnés (quelque soit le matériel) et essais | U | 4 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 20 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de plaques blanches Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 18 |  | 0
14.93 | Fourniture et pose de mécanismes - Prise de courant, 2 P + T 10/16 A 250 V 2 modules avec éclips de protection ou à volet, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 16 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
19. | LUSTRERIES |  |  |  |  | CH3
19.52 | Fourniture et pose de luminaires encastrés à éclairage indirect à LED de 600 x 600 mm - 31W - 4800 lm, type Odri de SFEL ou similaire, compris raccordement, LED, trous tamponnés | U | 1 |  | 0
| Sous-total 19. Lustreries |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour repérage et dépose des équipements électriques | H | 4 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour dévoiement des circuits de postes de travail et PC | H | 2 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total A- TRAVAUX DANS BUREAUX IDE ET CADRE |  |  |  | 0
B- | TRAVAUX DANS BUREAU INTERNES - EXTERNES |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.11 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type plaques de plâtre) - Diam. 25 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 15 |  | 0
3.47 | Fourniture et pose de goulotte type DLP LEGRAND ou similaire 50 x 200 mm, compris coupes, accessoires | ML | 15 |  | 0
3.48 | Fourniture et pose de séparation pour goulotte DLP ou similaire, compris coupes, accessoires | ML | 15 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.2 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 HO7 VU - 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 24 |  | 0
5.69 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 80 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 6 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
9. | DISJONCTEURS |  |  |  |  | CH3
9.62 | Disjoncteur (Magnétique) type iC 60 N Courbe C ou similaire - Bipolaire 16 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 3 |  | 0
9.188 | Bloc VIGI iC 60 SI pour calibre inf ou égale 25 A ou similaire - Bipolaire 30 mA Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 3 |  | 0
| Sous-total 9. Disjoncteurs |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.56 | Fourniture et pose de cadre en saillie - 2 modules (80 x 80) type Mosaïc de LEGRAND ou similaire, de profondeur inf ou égale 40 mm pour support à vis, compris pose par chevilles et trous tamponnés (quelque soit le matériel) et essais | U | 36 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 36 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de plaques blanches Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 36 |  | 0
14.93 | Fourniture et pose de mécanismes - Prise de courant, 2 P + T 10/16 A 250 V 2 modules avec éclips de protection ou à volet, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 36 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour dépose des prises existantes | H | 2 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour dévoiement des circuits de postes de travail et PC | H | 2 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total B- TRAVAUX DANS BUREAU INTERNES - EXTERNES |  |  |  | 0
C- | TRAVAUX DANS LOCAL SPECIALITE |  |  |  |  | CH3
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.2 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 HO7 VU - 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 32 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
7. | COFFRETS |  |  |  |  | CH3
7.16 | Fourniture et pose de coffrets répartiteurs 3 rangées 600x400x250 mm, IP 66 - IK 10 en métal type LEGRAND ou similaire en saillie, y compris la porte | U | 1 |  | 0
| Sous-total 7. Coffrets |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour dépose des protections et repose dans nouveau coffret | H | 4 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total C- TRAVAUX DANS LOCAL SPECIALITE |  |  |  | 0
D- | TRAVAUX DANS SALLE DE SOINS |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.11 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type plaques de plâtre) - Diam. 25 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 18 |  | 0
3.47 | Fourniture et pose de goulotte type DLP LEGRAND ou similaire 50 x 200 mm, compris coupes, accessoires | ML | 15 |  | 0
3.48 | Fourniture et pose de séparation pour goulotte DLP ou similaire, compris coupes, accessoires | ML | 15 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.67 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 45 |  | 0
5.69 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 40 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 4 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.56 | Fourniture et pose de cadre en saillie - 2 modules (80 x 80) type Mosaïc de LEGRAND ou similaire, de profondeur inf ou égale 40 mm pour support à vis, compris pose par chevilles et trous tamponnés (quelque soit le matériel) et essais | U | 26 |  | 0
14.66 | Fourniture et pose de supports pour mécanisme à vis Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris adapteur pour goulotte, toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 26 |  | 0
14.76 | Fourniture et pose de plaques blanches Mosaic ou similaire - 2 modules (80 x 80), y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 26 |  | 0
14.91 | Fourniture et pose de mécanismes - Poussoir 2 modules, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 2 |  | 0
14.93 | Fourniture et pose de mécanismes - Prise de courant, 2 P + T 10/16 A 250 V 2 modules avec éclips de protection ou à volet, y compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, raccordement et essais | U | 24 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
19. | LUSTRERIES |  |  |  |  | CH3
19.51 | Fourniture et pose de luminaires encastrés à éclairage indirect à LED de 600 x 600 mm - 23W - 3500 lm, type Odri de SFEL ou similaire, compris raccordement, LED, trous tamponnés | U | 8 |  | 0
| Sous-total 19. Lustreries |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour repérage et dépose des prises sur cloisons à démolir | H | 4 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour dévoiement des circuits PC existants | H | 3 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour déplacement de commande centralisée d'éclairage de l'Aile | H | 1 |  | 0
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour dépose des appareils d'éclairage et réorganisation des commandes d'éclairage | H | 2 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total D- TRAVAUX DANS SALLE DE SOINS |  |  |  | 0
E- | TRAVAUX DANS LOCAL DECONTAMINATION |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.11 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type plaques de plâtre) - Diam. 25 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 9 |  | 0
3.39 | Fourniture et pose de conduit de filerie isolant en P.V.C. type "Goulotte" ou similaire de couleur blanc - jusqu'à 60 de large x jusqu'à 35 de haut, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 9 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.67 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 5 cond. 1,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 5 |  | 0
5.69 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 5 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
6. | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155, y compris fourniture et toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autre | U | 3 |  | 0
| Sous-total 6. Boîtes de dérivation ou jonction |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.5 | Détecteur de mouvement complet PHILIPS ou similaire, y compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 1 |  | 0
14.20 | Fourniture et pose de prise étanche en saillie - PC 2 P + T 16 A ou 2 P 16 A type Plexo de LEGRAND ou similaire, compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 1 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
19. | LUSTRERIES |  |  |  |  | CH3
19.51 | Fourniture et pose de luminaires encastrés à éclairage indirect à LED de 600 x 600 mm - 23W - 3500 lm, type Odri de SFEL ou similaire, compris raccordement, LED, trous tamponnés | U | 1 |  | 0
| Sous-total 19. Lustreries |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour séparation des circuits d'éclairage | H | 1 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total E- TRAVAUX DANS LOCAL DECONTAMINATION |  |  |  | 0
F- | TRAVAUX DANS OFFICE ALIMENTAIRE |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.11 | Fourniture et pose de conduit I.C.T.A (en cloison type plaques de plâtre) - Diam. 25 mm, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 18 |  | 0
3.47 | Fourniture et pose de goulotte type DLP LEGRAND ou similaire 50 x 200 mm, compris coupes, accessoires | ML | 9 |  | 0
3.48 | Fourniture et pose de séparation pour goulotte DLP ou similaire, compris coupes, accessoires | ML | 9 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.2 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 HO7 VU - 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 48 |  | 0
5.69 | Fourniture et pose de câble série U 1000 R2 V Cuivre - 3 cond. 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 180 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
9. | DISJONCTEURS |  |  |  |  | CH3
9.62 | Disjoncteur (Magnétique) type iC 60 N Courbe C ou similaire - Bipolaire 16 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 5 |  | 0
9.63 | Disjoncteur (Magnétique) type iC 60 N Courbe C ou similaire - Bipolaire 20 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 1 |  | 0
9.188 | Bloc VIGI iC 60 SI pour calibre inf ou égale 25 A ou similaire - Bipolaire 30 mA Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 6 |  | 0
| Sous-total 9. Disjoncteurs |  |  |  | 0
14. | APPAREILLAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
14.20 | Fourniture et pose de prise étanche en saillie - PC 2 P + T 16 A ou 2 P 16 A type Plexo de LEGRAND ou similaire, compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 5 |  | 0
14.21 | Fourniture et pose de prise étanche en saillie - PC 2 P + T 20 A type Plexo de LEGRAND ou similaire, compris pose par chevilles et trous tamponnés et essais | U | 1 |  | 0
| Sous-total 14. Appareillages divers |  |  |  | 0
| Sous-total F- TRAVAUX DANS OFFICE ALIMENTAIRE |  |  |  | 0
G- | TRAVAUX POUR EXTENSION DE LA GAINE K |  |  |  |  | CH3
3. | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES |  |  |  |  | CH3
3.58 | Fourniture et pose de goulotte jusqu'à 0,065 m de haut sur 0,065 m de large, compris coupes, coudes, baïonnette, accessoires (manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches), boîtes, colliers, tampons scellés | ML | 4 |  | 0
| Sous-total 3. Tubes isolateurs - Goulottes - Colonnes |  |  |  | 0
5. | CONDUCTEURS EN CUIVRE |  |  |  |  | CH3
5.2 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 HO7 VU - 2,5 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 32 |  | 0
5.6 | Fourniture et pose de fil 1 conducteur U500 H07 VR - 16 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 16 |  | 0
5.47 | Fourniture et pose de fil série U 1000 H07RNF conducteur souple - 5G 16 mm², y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises | ML | 5 |  | 0
| Sous-total 5. Conducteurs en cuivre |  |  |  | 0
8. | ARMOIRES |  |  |  |  | CH3
8.31 | Montant profilé en C longueur 2 m pour armoire de type LEGRAND ou similaire, y compris visseries, rondelles et toute sujétion de mise en œuvre | ML | 4 |  | 0
8.32 | Rail DIN, prof. 15 mm , longueur 2 m pour armoire de type LEGRAND ou similaire, y compris visseries, rondelles et toute sujétion de mise en œuvre | ML | 4 |  | 0
HB | Fourniture et pose de Plastron modulaire - 4M - L600 pour PrismaSeT G - Réf. LVS03204 de SCHNEIDER ou équivalent | U | 1 |  | 0
| Sous-total 8. Armoires |  |  |  | 0
9. | DISJONCTEURS |  |  |  |  | CH3
9.62 | Disjoncteur (Magnétique) type iC 60 N Courbe C ou similaire - Bipolaire 16 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 4 |  | 0
9.156 | Disjoncteur (Magnétique) type iC 60 L Courbe C ou similaire - Tétrapolaire 63 A Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 1 |  | 0
9.188 | Bloc VIGI iC 60 SI pour calibre inf ou égale 25 A ou similaire - Bipolaire 30 mA Gamme Prodis ou Acti 9 SCHNEIDER ou similaire, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage | U | 4 |  | 0
| Sous-total 9. Disjoncteurs |  |  |  | 0
12. | REPARTITEURS |  |  |  |  | CH3
12.8 | Fourniture et pose de répartiteur modulaire Tétraphasé 160 A réf. 04879 LEGRAND ou similaire | U | 1 |  | 0
| Sous-total 12. Répartiteurs |  |  |  | 0
30. | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | CH3
30.4 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 - Pour découpe des supports et montage du châssis | H | 8 |  | 0
30.6 | Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h - Technicien Bureau d'Etude - Pour réalisation des schémas et note de calcul électrique | H | 5 |  | 0
| Sous-total 30. Taux horaires de Main d'Œuvre |  |  |  | 0
| Sous-total G- TRAVAUX POUR EXTENSION DE LA GAINE K |  |  |  | 0
B- | REMISE |  |  |  |  | CH3
110. | REMISE COMPLEMENTAIRE POUR UN BON DE COMMANDE OU UN MARCHE SUBSEQUENT |  |  |  |  | CH3
110.3 | Remise complémentaire appliquée sur commandes passées de 10 000 à 20 000 € HT | %
| Sous-total 110. Remise complémentaire |  |  |  | 0
| Sous-total B- REMISE |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC