## Bordereau complet
BPU - ACCORD CADRE Travaux d’adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures, pour l'Electricité Courant Fort Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Bons de commande inférieurs à 20 000,00 € HT - Le présent bordereau représente une grande partie des matériaux utilisés sur les différents chantiers à réaliser par le Maître d'Ouvrage
Pour le Lot 1 : MONO-ATTRIBUTAIRE : Le BPU est à remplir. LE BPU sera contractuel
N° d'Ordre | Désignation des Travaux | U | Q | Prix Unitaire HT
1.0 | GENERALITES
Les fournitures et les installations dont la réalisation est prévue dans cette présente série de prix doivent satisfaire aux dispositions portées par les normes françaises(NFC) de l'AFNOR et par les normes C de l'U.T.E.
Lorsque pour un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas l'attribution de marque nationale de conformité aux normes NF USE, NF ELECTRICITE, ou de la marque de la qualité USE, la qualité de ce matériel doit être garantie par la présentation d'un procès verbal de conformité aux normes délivrées par un organisme habilité à cet effet.
Sont inclus : les déposes et évacuations des anciens circuits et appareils seront réalisées avec soin. Sont également inclus les repérages des circuits, toutes sujétions, nettoyage du site, l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets jusqu'à leur complète élimination.
2.0 | PERCEMENTS - CAROTTAGES
| Trou de diamètre inférieur à 80 mm : considéré comme des percements et des sujétions normales de pose ; Cette prestation ne sera pas individualisée et ne peut donner lieu à un prix séparé des prestations fournies/posées. | S.O.
2.1 | Trou de diamètre compris entre 50 mm et 130 mm | U
2.2 | Trou de diamètre supérieur à 130 mm | U
3.0 | TUBES ISOLATEURS - GOULOTTES - COLONNES
Fourniture et pose de tubes, compris toutes façons telles que: coupes, coudes, baïonnette ainsi que les accessoires tels que : manchons égaux ou réduits, équerres, tés, entrées, attaches. Les boîtes, colliers ainsi que les tampons scellés sont inclus dans le ml.
- Gaine isolante
3.1 | Gaine isolante s/mat. plastique 4 à 8 mm | ML
3.2 | Gaine isolante s/mat. plastique 8 à 12 mm | ML
3.3 | Gaine isolante s/mat. plastique 12 à 18 mm | ML
- Tube I.R.L. tulipe
3.4 | 16 mm | ML
3.5 | 20 mm | ML
3.6 | 25 mm | ML
3.7 | 32 mm | ML
3.8 | 40 mm | ML
- Conduit I.C.T.A (en cloison type plaques de plâtre)
3.9 | diam. 16 mm | ML
3.10 | diam. 20 mm | ML
3.11 | diam. 25 mm | ML
3.12 | diam. 32 mm | ML
3.13 | diam. 40 mm | ML
3.14 | diam. 50 mm | ML
3.15 | diam. 63 mm | ML
- Conduit I.C.T.A (en cloison type brique - avec saignée)
3.16 | diam. 16 mm | ML
3.17 | diam. 20 mm | ML
3.18 | diam. 25 mm | ML
3.19 | diam. 32 mm | ML
3.20 | diam. 40 mm | ML
3.21 | diam. 50 mm | ML
3.22 | diam. 63 mm | ML
- Gaine T.P.C aiguillée
3.23 | diam. 40 mm | ML
3.24 | diam. 50 mm | ML
3.25 | diam. 63 mm | ML
3.26 | diam. 90 mm | ML
3.27 | diam. 110 mm | ML
3.28 | diam. 160 mm | ML
3.29 | diam. 200 mm | ML
- Conduits Pré-filés
3.30 | diam. 16 avec fils 3G1,5 (B N V/J) | ML
3.31 | diam. 20 avec fils 4G1,5 (B R N V/J) | ML
3.32 | diam. 20 avec fils 5G1,5 (B R N M V/J) | ML
3.33 | diam. 20 avec fils 3G1,5 (B N V/J) | ML
3.34 | diam. 20 avec fils 3G1,5 (B N V/J) | ML
3.35 | diam. 20 avec fils 3G2,5 (B N V/J) | ML
Conduit de filerie isolant en P.V.C. type "Goulotte" ou similaire de couleur gris ou blanc, compris pose, coupes, fixations, quelque soit le support y compris couvercle. Également inclus, les embouts, angles extérieurs et intérieurs.
- Goulottes
3.36 | - jusqu'à 40 de large x jusqu'à 20 de haut | ML
3.37 | - jusqu'à 40 de large x jusqu'à 35 de haut | ML
3.38 | - jusqu'à 40 de large x jusqu'à 65 de haut | ML
3.39 | - jusqu'à 60 de large x jusqu'à 35 de haut | ML
3.40 | - jusqu'à 60 de large x jusqu'à 65 de haut | ML
3.41 | - jusqu'à 80 de large x jusqu'à 35 de haut | ML
3.42 | - jusqu'à 80 de large x jusqu'à 65 de haut | ML
3.43 | - jusqu'à 70 de large x jusqu'à 23 de haut | ML
3.44 | - jusqu'à 100 de large x jusqu'à 50 de haut | ML
3.45 | Goulotte type DLP LEGRAND ou similaire 50 x 100 | ML
3.46 | Goulotte type DLP LEGRAND ou similaire 50 x 150 | ML
3.47 | Goulotte type DLP LEGRAND ou similaire 50 x 200 | ML
3.48 | Séparation pour goulotte DLP ou similaire | ML
- Goulottes / moulure : y compris pose, coupes, etc … Inclus embouts, angles ext et int
3.49 | - 10 x 22 mm | ML
3.50 | - 10 x 30 mm | ML
3.51 | - 15 x 54 mm | ML
3.52 | - 20 x 54 mm | ML
- Goulottes de sol
3.53 | - Profilé 50 x 12 mm, longueur 2 ml type LEGRAND ou similaire | U
3.54 | - Profilé 92 x 20 mm, longueur 2 ml type LEGRAND ou similaire | U
- Colonnes, y compris perche télescopique d'1m10 (Corps aluminium)
3.55 | - 4 compartiments : Hauteur 2m70 type LEGRAND ou similaire | U
3.56 | - 4 compartiments : hauteur 3m90 type LEGRAND ou similaire | U
- Boîtiers de sol, équipés et précâblés, avec couvercle INOX
3.57 | - 18 modules (3 PC normales + 3 PC détromp + 3 RJ45) type LEGRAND ou similaire | U
- Goulotte câblage armoire, coupes, adaptateurs, rails ou grilles, toutes sujétions comprises.
3.58 | Goulotte jusqu'à 0,065 m de haut sur 0,065 m de large | ML
3.59 | Goulotte de plus de 0,065 m de haut et plus de 0,065 de large | ML
3.60 | Gaine passage de porte diam 35 | ML
4.0 | CHEMIN DE CABLES
Chemins de câble PVC anti-UV et résistant aux intempéries extérieurs (-20°C - +50°C), y compris supports tous les 1,50 ml quelque soit les matériaux, les coudes et des déports comptés comme 0,60 ml.
4.1 | - 60 x 120 | ML
4.2 | - 60 x 150 | ML
4.3 | - 60 x 180 | ML
4.4 | - 60 x 215 | ML
4.5 | - 60 x 250 | ML
4.6 | - 60 x 350 | ML
CHEMIN DE CABLES GALVA en tôle perforée y compris fourniture et pose de consoles quelque soit les matériaux, les coudes et les déports comptés comme 0,60 ml.
- Hauteur jusqu'à 30 mm
4.7 | Largeur jusqu'à 65 mm | ML
4.8 | Largeur jusqu'à 95 mm | ML
4.9 | Largeur jusqu'à 125 mm | ML
4.10 | Largeur jusqu'à 155 mm | ML
4.11 | Largeur jusqu'à 185 mm | ML
4.12 | Largeur jusqu'à 215 mm | ML
4.13 | Largeur jusqu'à 245 mm | ML
4.14 | Largeur jusqu'à 300 mm | ML
4.15 | Profilés types "échelle" EDF | ML
- Hauteur jusqu'à 60 mm
4.16 | Largeur jusqu'à 65 mm | ML
4.17 | Largeur jusqu'à 95 mm | ML
4.18 | Largeur jusqu'à 125 mm | ML
4.19 | Largeur jusqu'à 155 mm | ML
4.20 | Largeur jusqu'à 185 mm | ML
4.21 | Largeur jusqu'à 215 mm | ML
4.22 | Largeur jusqu'à 245 mm | ML
4.23 | Largeur jusqu'à 300 mm | ML
4.24 | Largeur jusqu'à 400 mm | ML
- Hauteur 90 mm pour charges lourdes
4.25 | Largeur jusqu'à 60 mm | ML
- Couvercles fourniture et pose
4.26 | Largeur jusqu'à 65 mm | ML
4.27 | Largeur jusqu'à 95 mm | ML
4.28 | Largeur jusqu'à 125 mm | ML
4.29 | Largeur jusqu'à 155 mm | ML
4.30 | Largeur jusqu'à 185 mm | ML
4.31 | Largeur jusqu'à 215 mm | ML
4.32 | Largeur jusqu'à 245 mm | ML
4.33 | Largeur jusqu'à 300 mm | ML
4.34 | Largeur jusqu'à 400 mm | ML
- Dalle "petit jean" ou similaire :
4.35 | diamètre 40/50 | ML
4.36 | diamètre 70 | ML
CHEMIN DE CABLES Type Cablofil ou similaire, compris fourniture et pose de consoles, quelque soit les matériaux, les coudes et les déports comptés comme 0,60 ml.
4.37 | hauteur 30 x largeur 50 | ML
4.38 | hauteur 30 x largeur 100 | ML
4.39 | hauteur 30 x largeur 150 | ML
4.40 | hauteur 30 x largeur 200 | ML
4.41 | hauteur 30 x largeur 300 | ML
4.42 | hauteur 54 x largeur 50 | ML
4.43 | hauteur 54 x largeur 100 | ML
4.44 | hauteur 54 x largeur 150 | ML
4.45 | hauteur 54 x largeur 200 | ML
4.46 | hauteur 54 x largeur 300 | ML
4.47 | hauteur 54 x largeur 400 | ML
- Couvercles fourniture et pose
4.48 | Largeur 50 | ML
4.49 | Largeur 100 | ML
4.50 | Largeur 150 | ML
4.51 | Largeur 200 | ML
4.52 | Largeur 300 | ML
4.53 | Largeur 400 | ML
5.0 | CONDUCTEURS EN CUIVRE
Fourniture et pose de fils ou câbles conducteurs en cuivre, y compris attaches, pattes, embouts de fileries et/ou cosses de raccordements aux deux extrémités (Cuivre, Bimétal, etc …) et toutes sujétions comprises.
- Fil 1 conducteur U500 HO7 VU
5.1 | Fil 1 conducteur U 500 H07 VU 1,5 mm² | ML
5.2 | Fil 1 conducteur U500 H07 VU 2,5 mm² | ML
5.3 | Fil 1 conducteur U500 H07 VU 4 mm² | ML
- Fil 1 conducteur U500 H07 VR
5.4 | Fil 1 conducteur U500 H07 VR 6 mm² | ML
5.5 | Fil 1 conducteur U500 H07 VR 10 mm² | ML
5.6 | Fil 1 conducteur U500 H07 VR 16 mm² | ML
5.7 | Fil 1 conducteur U500 H07 VR 25 mm² | ML
5.8 | Fil 1 conducteur U500 H07 VR 35 mm² | ML
5.9 | Fil 1conducteur U500 H07 VR 50 mm² | ML
5.10 | Fil 1 conducteur U500 H07 VR 70 mm² | ML
- Câbles série U 500 RGPFV
5.11 | câble U 500 RGPFV 2 conduc. 10 mm² | ML
5.12 | Câble U 500 RGPFV 3 conduc. 10 mm² | ML
5.13 | Câble U 500 RGPFV 4 conduc. 10 mm² | ML
5.14 | Câble U 500 RGPFV 2 conduc. 16 mm² | ML
5.15 | Câble U 500 RGPFV 3 conduc. 16 mm² | ML
5.16 | Câble U 500 RGPFV 4 conduc. 16 mm² | ML
5.17 | Câble U 500 RGPFV 2 conduc. 25 mm² | ML
5.18 | Câble U 500 RGPFV 3 conduc. 25 mm² | ML
5.19 | Câble U 500 RGPFV 4 conduc. 25 mm² | ML
- Câbles série A05 VV U ou R
5.20 | Fil 1 conducteur 6/10 rigide - U500V (ou 5/10) | ML
5.21 | Fil 1 conducteur 9/10 rigide - U500V (ou 8/10) | ML
- Fil série U 1000 H07RNF conducteur souple
5.22 | Fil U 1000 H07RNF 3G1,5 mm² | ML
5.23 | Fil U 1000 H07RNF 3G2,5 mm² | ML
5.24 | Fil U 1000 H07RNF 3G4 mm² | ML
5.25 | Fil U 1000 H07RNF 3G6 mm² | ML
5.26 | Fil U 1000 H07RNF 3G10 mm² | ML
5.27 | Fil U 1000 H07RNF 3G16 mm² | ML
5.28 | Fil U 1000 H07RNF 3G25 mm² | ML
5.29 | Fil U 1000 H07RNF 3G35 mm² | ML
5.30 | Fil U 1000 H07RNF 3G50 mm² | ML
5.31 | Fil U 1000 H07RNF 3G70 mm² | ML
5.32 | Fil U 1000 H07RNF 4G1,5 mm² | ML
5.33 | Fil U 1000 H07RNF 4G2,5 mm² | ML
5.34 | Fil U 1000 H07RNF 4G4 mm² | ML
5.35 | Fil U 1000 H07RNF 4G6 mm² | ML
5.36 | Fil U 1000 H07RNF 4G10 mm² | ML
5.37 | Fil U 1000 H07RNF 4G16 mm² | ML
5.38 | Fil U 1000 H07RNF 4G25 mm² | ML
5.39 | Fil U 1000 H07RNF 4G35 mm² | ML
5.40 | Fil U 1000 H07RNF 4G50 mm² | ML
5.41 | Fil U 1000 H07RNF 4G70 mm² | ML
5.42 | Fil U 1000 H07RNF 5G1,5 mm² | ML
5.43 | Fil U 1000 H07RNF 5G2,5 mm² | ML
5.44 | Fil U 1000 H07RNF 5G4 mm² | ML
5.45 | Fil U 1000 H07RNF 5G6 mm² | ML
5.46 | Fil U 1000 H07RNF 5G10 mm² | ML
5.47 | Fil U 1000 H07RNF 5G16 mm² | ML
5.48 | Fil U 1000 H07RNF 5G25 mm² | ML
5.49 | Fil U 1000 H07RNF 5G35 mm² | ML
5.50 | Fil U 1000 H07RNF 5G50 mm² | ML
5.51 | Fil U 1000 H07RNF 5G70 mm² | ML
5.52 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond. 25 mm² | ML
5.53 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond. 35 mm² | ML
5.54 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond. 50 mm² | ML
5.55 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond 70 mm² | ML
5.56 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond. 95 mm² | ML
5.57 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond. 120 mm² | ML
5.58 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond. 150 mm² | ML
5.59 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond. 185 mm² | ML
5.60 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond. 240 mm² | ML
5.61 | Fil U 1000 H07RNF 1 cond. 300 mm² | ML
5.62 | Fil U 1000 H07RNF 18G1,5 | ML
5.63 | Fil U 1000 H07RNF 18G2,5 | ML
- Câble série U 1000 R2 V Cuivre
5.64 | Câble U 1000 R2V 2 cond. 1,5 mm² | ML
5.65 | Câble U 1000 R2V 3 cond. 1,5 mm² | ML
5.66 | Câble U 1000 R2V 4 cond. 1,5 mm² | ML
5.67 | Câble U 1000 R2V 5 cond. 1,5 mm² | ML
5.68 | Câble U 1000 R2V 2 cond. 2,5 mm² | ML
5.69 | Câble U 1000 R2V 3 cond. 2,5 mm² | ML
5.70 | Câble U 1000 R2V 4 cond. 2,5 mm² | ML
5.71 | Câble U 1000 R2V 5 cond. 2,5 mm² | ML
5.72 | Câble U 1000 R2V 2 cond. 4 mm² | ML
5.73 | Câble U 1000 R2V 3 cond. 4mm² | ML
5.74 | Câble U 1000 R2V 4 cond. 4 mm² | ML
5.75 | Câble U 1000 R2V 5 cond. 4 mm² | ML
5.76 | Câble U 1000 R2V 2 cond. 6 mm² | ML
5.77 | Câble U 1000 R2V 3 cond. 6 mm² | ML
5.78 | Câble U 1000 R2V 4 cond. 6 mm² | ML
5.79 | Câble U 1000 R2V 5 cond. 6mm² | ML
5.80 | Câble U 1000 R2V 2 cond. 10 mm² | ML
5.81 | Câble U 1000 R2V 3 cond. 10 mm² | ML
5.82 | Câble U 1000 R2V 4 cond. 10 mm² | ML
5.83 | Câble U 1000 R2V 5 cond. 10 mm² | ML
5.84 | Câble U 1000 R2V 1 cond. 16 mm² | ML
5.85 | Câble U 1000 R2V 2 cond. 16 mm² | ML
5.86 | Câble U 1000 R2V 3 cond. 16 mm² | ML
5.87 | Câble U 1000 R2V 4 cond. 16 mm² | ML
5.88 | Câble U 1000 R2V 5 cond. 16 mm² | ML
5.89 | Câble U 1000 R2V 1 cond 25 mm² | ML
5.90 | Câble U 1000 R2V 2 cond 25 mm² | ML
5.91 | Câble U 1000 R2V 3 cond 25 mm² | ML
5.92 | Câble U 1000 R2V 4 cond 25 mm² | ML
5.93 | Câble U 1000 R2V 5 cond 25 mm² | ML
5.94 | Câble U 1000 R2V 1 cond 35 mm² | ML
5.95 | Câble U 1000 R2V 2 cond 35 mm² | ML
5.96 | Câble U 1000 R2V 3 cond 35 mm² | ML
5.97 | Câble U 1000 R2V 4 cond 35 mm² | ML
5.98 | Câble U 1000 R2V 5 cond 35 mm² | ML
5.99 | Câble U 1000 R2V 1 cond 50 mm² | ML
5.100 | Câble U 1000 R2V 2 cond 50 mm² | ML
5.101 | Câble U 1000 R2V 3 cond 50 mm² | ML
5.102 | Câble U 1000 R2V 4 cond 50 mm² | ML
5.103 | Câble U 1000 R2V 5 cond 50 mm² | ML
5.104 | Câble U 1000 R2V 1 cond 70 mm² | ML
5.105 | Câble U 1000 R2V 3 cond 70 mm² | ML
5.106 | Câble U 1000 R2V 4 cond 70 mm² | ML
5.107 | Câble U 1000 R2V 1 cond 95 mm² | ML
5.108 | Câble U 1000 R2V 1 cond 120 mm² | ML
5.109 | Câble U 1000 R2V 1 cond 150 mm² | ML
5.110 | Câble U 1000 R2V 1 cond 185 mm² | ML
5.111 | Câble U 1000 R2V 1 cond 240 mm² | ML
5.112 | Câble U 1000 R2V 1 cond 300 mm² | ML
5.113 | Câble U 1000 R2V 1 cond 400 mm² | ML
- Câble série U 1000 AR2 V Aluminium
5.114 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 35 mm² | ML
5.115 | Câble U 1000 AR2V 2 cond 35 mm² | ML
5.116 | Câble U 1000 AR2V 3 cond 35 mm² | ML
5.117 | Câble U 1000 AR2V 4 cond 35 mm² | ML
5.118 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 50 mm² | ML
5.119 | Câble U 1000 AR2V 3 cond 50 mm² | ML
5.120 | Câble U 1000 AR2V 4 cond 50 mm² | ML
5.121 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 70 mm² | ML
5.122 | Câble U 1000 AR2V 3 cond 70 mm² | ML
5.123 | Câble U 1000 AR2V 4 cond 70 mm² | ML
5.124 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 95 mm² | ML
5.125 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 120 mm² | ML
5.126 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 150 mm² | ML
5.127 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 185 mm² | ML
5.128 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 240 mm² | ML
5.129 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 300 mm² | ML
5.130 | Câble U 1000 AR2V 1 cond 400 mm² | ML
- Câble TBT pour spot TBT
5.131 | Câble TBT plat 2x1,5 | ML
5.132 | Câble TBT plat 2x2,5 | ML
5.133 | Câble TBT rond 2x1,5 | ML
5.134 | Câble TBT rond 2x2,5 | ML
- Câble coaxial 75 Ohms - conforme à la norme NFC 90-130
5.135 | type 19VATC | ML
5.136 | type 17 VATC | ML
Le raccordement sur bornes des conducteurs fait implicitement partie de la pose des appareils.
- Câble téléphone type APW24 Avec Ecran, ou similaire (SYT) en 6/10 ou 5/10
5.137 | 1 paire | ML
5.138 | 3 paires | ML
5.139 | 5 paires | ML
5.140 | 7 paires | ML
5.141 | 10 paires | ML
5.142 | 15 paires | ML
5.143 | 21 paires | ML
5.144 | 30 paires | ML
5.145 | 56 paires | ML
5.146 | 112 paires | ML
- Câble téléphone type APW20 Avec Ecran, ou similaire (SYT) en 9/10 ou 8/10
5.147 | 1 paire | ML
5.148 | 2 paires | ML
5.149 | 3 paires | ML
5.150 | 5 paires | ML
5.151 | 7 paires | ML
5.152 | 10 paires | ML
5.153 | 15 paires | ML
5.154 | 21 paires | ML
5.155 | 30 paires | ML
5.156 | 56 paires | ML
5.157 | 112 paires | ML
- Câble Bus pour système d'appel Malade
5.158 | Câble bus de couloir Ackermann | ML
5.159 | Câble bus de couloir Zettler | ML
5.160 | Câble bus de chambre Ackermann | ML
5.161 | Câble bus de chambre Zettler | ML
6.0 | BOITES DE DERIVATION OU JONCTION
Boîtes de dérivation ou de jonction (dim. Supérieures à 105x105), y compris tout accessoire de pose, de fixation, de raccordements par bornes type Wago ou autres.
6.1 | Boîte dérivation étanche 153/110 et 160/155 | U
6.2 | Boîtes dérivations étanches 220/170 | U
6.3 | Boîtes dérivations étanches 310/240 | U
- Boîtes d'encastrement pour cloisons sèches. Toutes sujétions de pose et fourniture comprise
6.4 | Boîtes encastrées 65 jusqu'à profondeur 50 - 1 poste | U
6.5 | Boîtes doubles encastrées jusqu'à profondeur 50 - 2 postes | U
6.6 | Boîtes triples encastrées jusqu'à profondeur 50 - 3 postes | U
6.7 | Boîtes quadruple encastrées jusqu'à profondeur 50 - 4 postes | U
6.8 | Boîtes quintuple encastrées jusqu'à profondeur 50 - 5 postes | U
6.9 | Boîtes 2xdoubles encastrées jusqu'à profondeur 50 - 4 postes | U
6.10 | Boîtes 2xtriples encastrées jusqu'à profondeur 50 - 6 postes | U
6.11 | Boîtes 2xquadruple encastrées jusqu'à profondeur 50 - 8 postes | U
6.12 | Boîtes 2xquintuple encastrées jusqu'à profondeur 50 - 10 postes | U
- Boîtes de dérivation pour cloisons sèches
6.13 | 115 x 115 x 38 | U
6.14 | 160 x 105 x 38 | U
6.15 | 170 x 170 x 48 | U
6.16 | 170 x 230 x 48 | U
- Pour cloisons Coupe-feu 2 heures en encastré (y compris accessoires)
6.17 | Boîte coupe-feu type BâtiBox prof. 55 mm type LEGRAND ou similaire | U
- Traversées de parois, cloisons ou planchers coupe-feu (y compris plaques et accessoires)
6.18 | Modules coupe-feu type EZDP 22 CABLOFIL ou similaire - en 1 module | U
6.19 | Modules coupe-feu type EZDP 22 CABLOFIL ou similaire - en 2 modules | U
6.20 | Modules coupe-feu type EZDP 22 CABLOFIL ou similaire - en 3 modules | U
6.21 | Modules coupe-feu type EZDP 22 CABLOFIL ou similaire - en 4 modules | U
6.22 | Modules coupe-feu type EZDP 22 CABLOFIL ou similaire - en 7 modules | U
6.23 | Modules coupe-feu type EZD 44 CABLOFIL ou similaire - en 1 à 5 modules | U
6.24 | Modules coupe-feu type EZD 33 CABLOFIL ou similaire - en 1 à 5 modules | U
6.25 | Modules coupe-feu type EZDP 22 CABLOFIL ou similaire - en 7 modules | U
6.26 | Modules coupe-feu type EZDG 444 CABLOFIL ou similaire | U
6.27 | Modules coupe-feu type EZD 444 MB CABLOFIL ou similaire | U
- Boîtes de jonction ou de dérivation à couler (type résine)
6.28 | Boîtes de dérivation à couler 9261/275 ou similaire | U
6.29 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble HTA 150 mm² Cuivre | U
6.30 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble HTA 95 mm² Cuivre | U
6.31 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT < 35 mm² Cuivre | U
6.32 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT 35 mm² < S < 95 mm² Cuivre | U
6.33 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT 95 mm² < S < 150 mm² Cuivre | U
6.34 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT 150 mm² < S < 240 mm² Cuivre | U
6.35 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT > 240 mm² Cuivre | U
6.36 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble HTA 150 mm² Aluminium | U
6.37 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble HTA 95 mm² Aluminium | U
6.38 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT < 35 mm² Aluminium | U
6.39 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT 35 mm² < S < 95 mm² Aluminium | U
6.40 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT 95 mm² < S < 150 mm² Aluminium | U
6.41 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT 150 mm² < S < 240 mm² Aluminium | U
6.42 | Boîtes de jonction type "3M Scotchcast" ou similaire - pour câble BT > 240 mm² Aluminium | U
7.0 | COFFRETS
Fourniture et pose de coffrets répartiteurs type LEGRAND ou similaire en saillie y compris la porte.
- IP 30 - IK 08 PVC
7.1 | Coffret 1 rangée 300x450x128 | U
7.2 | Coffret 1 rangée avec rehausse de 15 | U
7.3 | Coffret 2 rangées 450x450x128 | U
7.4 | Coffret 2 rangées avec rehausse de 15 | U
7.5 | Coffret 3 rangées 600x450x128 | U
7.6 | Coffret 3 rangées avec rehausse de 15 | U
- IP 40 - IK 08 Métallique
7.7 | Coffret 2 rangées 450x575x147 | U
7.8 | Coffret 2 rangées avec rehausse de 15 | U
7.9 | Coffret 3 rangées 600x575x147 | U
7.10 | Coffret 3 rangées avec rehausse de 15 | U
- IP 66 - IK 10 Polyester
7.11 | Coffret 1 rangée 400x300x206 | U
7.12 | Coffret 2 rangées 500x400x206 | U
7.13 | Coffret 3 rangées 610x400x257 | U
- IP 66 - IK 10 Métal
7.14 | Coffret 1 rangée 400x300x200 | U
7.15 | Coffret 2 rangées 500x400x200 | U
7.16 | Coffret 3 rangées 600x400x250 | U
8.0 | ARMOIRES
Armoires saillies avec porte, grille de fond intérieur, serrure et plastron type SCHNEIDER PRISMA ou similaire compris fourniture et pose.
8.1 | Armoire 3 rangées 400 x 300 x 200 | U
8.2 | Armoire 3 rangées 600 x 400 x 200 | U
8.3 | Armoire 4 rangées 800 x 600 x 275 | U
Armoires saillies avec porte, serrure et plastron type SCHNEIDER PRISMA ou similaire compris fourniture et pose.
8.4 | Armoire 1 rangée | U
8.5 | Armoire 2 rangées | U
8.6 | Armoire 3 rangées | U
8.7 | Armoire 4 rangées | U
8.8 | Armoire 5 rangées | U
8.9 | Armoire 6 rangées | U
Armoires type SAREL ou similaire avec porte, serrure et plastron, grille de fond intérieure compris fourniture et pose.
8.10 | H 300 x L 200 x P 150 | U
8.11 | H 400 x L 300 X P 200 | U
8.12 | H 500 x L 500 x P 250 | U
8.13 | H 600 x L 600 x P 400 | U
8.14 | H 800 x L 800 x P 300 | U
8.15 | H 1000 x L 800 x P 400 | U
8.16 | H 1200 x L 1200 x P 400 | U
Armoires polyester IP 65 compris fourniture et pose de grille intérieure.
8.17 | H 415 x L 315 x P 170 | U
8.18 | H 515 x L 415 x P 230 | U
8.19 | H 615 x L 415 x P 230 | U
8.20 | H 735 x L 535 x P 270 | U
8.21 | H 835 x L 635 x P 300 | U
8.22 | H 1035 x L 835 x P 300 | U
Armoires extérieures polyester IP 65 IK10 RAL 7035 type Thalassa PLA de SCHNEIDER ou similaire, compris fourniture et pose de grille intérieure (inclus auvent, socle, châssis rail, serrure, poignée, barillet, ventilateur, résistance, thermostat)
8.23 | H 500 x L 500 x P 320 | U
8.24 | H 1000 x L 750 x P 420 | U
Coffrets plastique saillies avec porte, serrure et plastron type SCHNEIDER PRAGMA ou similaire compris fourniture et pose.
8.25 | Armoire 1 rangée | U
8.26 | Armoire 2 rangées | U
8.27 | Armoire 3 rangées | U
8.28 | Armoire 4 rangées | U
8.29 | Armoire 5 rangées | U
8.30 | Armoire 6 rangées | U
Montants profilés, rails - Y compris visseries, rondelles, etc … toute sujétion de mise en œuvre.
8.31 | Montant profilé en C longueur 2 m type LEGRAND ou similaire | ML
8.32 | Rail DIN, prof. 15 mm , longueur 2 m type LEGRAND ou similaire | ML
9.0 | DISJONCTEURS
Disjoncteurs, compris toutes sujétions de pose, raccordement et réglage, disjoncteur type SCHNEIDER ou similaire (de 0 à 63 A gammes Prodis, Acti 9).
- Type DT40 ou similaire
9.1 | Bipolaire 6 A | U
9.2 | Bipolaire 10 A | U
9.3 | Bipolaire 16 A | U
9.4 | Bipolaire 20 A | U
9.5 | Bipolaire 25 A | U
9.6 | Bipolaire 32 A | U
9.7 | Bipolaire 40 A | U
- Type DT40 VIGI (différentiel) ou similaire
Unipolaire + N / 30 mA
9.8 | Calibre 10 A | U
9.9 | Calibre 16 A | U
9.10 | Calibre 20 A | U
9.11 | Calibre 25 A | U
9.12 | Calibre 32 A | U
9.13 | Calibre 40 A | U
Unipolaire + N / 300 mA
9.14 | Calibre 10A | U
9.15 | Calibre 16 A | U
9.16 | Calibre 20 A | U
9.17 | Calibre 25 A | U
9.18 | Calibre 32 A | U
- Disjoncteur différentiel type SI : DT40 - N - VIGI SI Unipolaire + N ou similaire
9.19 | 10 A / 30 mA | U
9.20 | 16 A / 30 mA | U
9.21 | 20 A / 30 mA | U
9.22 | 25 A / 30 mA | U
9.23 | 32 A / 30 mA | U
9.24 | 40 A / 30 mA | U
- Type iDT 40 N Courbe D ou similaire
9.25 | Bipolaire 6 A | U
Disjoncteur (Magnétique) iC60L MA ou similaire, y compris la fourniture, pose et toute sujétions de pose et raccordement.
9.26 | Calibre 4A | U
9.27 | Calibre 6.3A | U
9.28 | Calibre 10A | U
9.29 | Calibre 12.5A | U
9.30 | Calibre 16A | U
9.31 | Calibre 20A | U
9.32 | Calibre 25A | U
9.33 | Calibre 40A | U
- Type iC 60 N Courbe B ou similaire
9.34 | Bipolaire 10 A | U
9.35 | Bipolaire 16 A | U
9.36 | Bipolaire 20 A | U
9.37 | Bipolaire 25 A | U
9.38 | Bipolaire 32 A | U
9.39 | Bipolaire 40 A | U
9.40 | Bipolaire 50 A | U
9.41 | Bipolaire 63 A | U
9.42 | Tripolaire 10 A | U
9.43 | Tripolaire 16 A | U
9.44 | Tripolaire 20 A | U
9.45 | Tripolaire 25 A | U
9.46 | Tripolaire 32 A | U
9.47 | Tripolaire 40 A | U
9.48 | Tripolaire 50 A | U
9.49 | Tripolaire 63 A | U
9.50 | Tétrapolaire 10 A | U
9.51 | Tétrapolaire 16 A | U
9.52 | Tétrapolaire 20 A | U
9.53 | Tétrapolaire 25 A | U
9.54 | Tétrapolaire 32 A | U
9.55 | Tétrapolaire 40 A | U
9.56 | Tétrapolaire 50 A | U
9.57 | Tétrapolaire 63 A | U
- Type iC 60 N Courbe C ou similaire
9.58 | Bipolaire 2 A | U
9.59 | Bipolaire 3 A | U
9.60 | Bipolaire 6 A | U
9.61 | Bipolaire 10 A | U
9.62 | Bipolaire 16 A | U
9.63 | Bipolaire 20 A | U
9.64 | Bipolaire 25 A | U
9.65 | Bipolaire 32 A | U
9.66 | Bipolaire 40 A | U
9.67 | Bipolaire 50 A | U
9.68 | Bipolaire 63 A | U
9.69 | Tripolaire 10 A | U
9.70 | Tripolaire 16 A | U
9.71 | Tripolaire 20 A | U
9.72 | Tripolaire 25 A | U
9.73 | Tripolaire 32 A | U
9.74 | Tripolaire 40 A | U
9.75 | Tripolaire 50 A | U
9.76 | Tripolaire 63 A | U
9.77 | Tétrapolaire 10 A | U
9.78 | Tétrapolaire 16 A | U
9.79 | Tétrapolaire 20 A | U
9.80 | Tétrapolaire 25 A | U
9.81 | Tétrapolaire 32 A | U
9.82 | Tétrapolaire 40 A | U
9.83 | Tétrapolaire 50 A | U
9.84 | Tétrapolaire 63 A | U
- Type iC 60 N Courbe D ou similaire
9.85 | Bipolaire 10 A | U
9.86 | Bipolaire 16 A | U
9.87 | Bipolaire 20 A | U
9.88 | Bipolaire 25 A | U
9.89 | Bipolaire 32 A | U
9.90 | Bipolaire 40 A | U
9.91 | Bipolaire 50 A | U
9.92 | Bipolaire 63 A | U
9.93 | Tripolaire 10 A | U
9.94 | Tripolaire 16 A | U
9.95 | Tripolaire 20 A | U
9.96 | Tripolaire 25 A | U
9.97 | Tripolaire 32 A | U
9.98 | Tripolaire 40 A | U
9.99 | Tripolaire 50 A | U
9.100 | Tripolaire 63 A | U
9.101 | Tétrapolaire 10 A | U
9.102 | Tétrapolaire 16 A | U
9.103 | Tétrapolaire 20 A | U
9.104 | Tétrapolaire 25 A | U
9.105 | Tétrapolaire 32 A | U
9.106 | Tétrapolaire 40 A | U
9.107 | Tétrapolaire 50 A | U
9.108 | Tétrapolaire 63 A | U
- Type iC 60 L Courbe B ou similaire
9.109 | Bipolaire 10 A | U
9.110 | Bipolaire 16 A | U
9.111 | Bipolaire 20 A | U
9.112 | Bipolaire 25 A | U
9.113 | Bipolaire 32 A | U
9.114 | Bipolaire 40 A | U
9.115 | Bipolaire 50 A | U
9.116 | Bipolaire 63 A | U
9.117 | Tripolaire 10 A | U
9.118 | Tripolaire 16 A | U
9.119 | Tripolaire 20 A | U
9.120 | Tripolaire 25 A | U
9.121 | Tripolaire 32 A | U
9.122 | Tripolaire 40 A | U
9.123 | Tripolaire 50 A | U
9.124 | Tripolaire 63 A | U
9.125 | Tétrapolaire 10 A | U
9.126 | Tétrapolaire 16 A | U
9.127 | Tétrapolaire 20 A | U
9.128 | Tétrapolaire 25 A | U
9.129 | Tétrapolaire 32 A | U
9.130 | Tétrapolaire 40 A | U
9.131 | Tétrapolaire 50 A | U
9.132 | Tétrapolaire 63 A | U
- Type iC 60 L Courbe C ou similaire
9.133 | Bipolaire 10 A | U
9.134 | Bipolaire 16 A | U
9.135 | Bipolaire 20 A | U
9.136 | Bipolaire 25 A | U
9.137 | Bipolaire 32 A | U
9.138 | Bipolaire 40 A | U
9.139 | Bipolaire 50 A | U
9.140 | Bipolaire 63 A | U
9.141 | Tripolaire 10 A | U
9.142 | Tripolaire 16 A | U
9.143 | Tripolaire 20 A | U
9.144 | Tripolaire 25 A | U
9.145 | Tripolaire 32 A | U
9.146 | Tripolaire 40 A | U
9.147 | Tripolaire 50 A | U
9.148 | Tripolaire 63 A | U
9.149 | Tétrapolaire 10 A | U
9.150 | Tétrapolaire 16 A | U
9.151 | Tétrapolaire 20 A | U
9.152 | Tétrapolaire 25 A | U
9.153 | Tétrapolaire 32 A | U
9.154 | Tétrapolaire 40 A | U
9.155 | Tétrapolaire 50 A | U
9.156 | Tétrapolaire 63 A | U
- Type iC 60 H Courbe C ou similaire
9.157 | Bipolaire 10 A | U
9.158 | Bipolaire 16 A | U
9.159 | Bipolaire 20 A | U
9.160 | Bipolaire 25 A | U
9.161 | Bipolaire 32 A | U
9.162 | Bipolaire 40 A | U
9.163 | Bipolaire 50 A | U
9.164 | Bipolaire 63 A | U
9.165 | Tripolaire 10 A | U
9.166 | Tripolaire 16 A | U
9.167 | Tripolaire 20 A | U
9.168 | Tripolaire 25 A | U
9.169 | Tripolaire 32 A | U
9.170 | Tripolaire 40 A | U
9.171 | Tripolaire 50 A | U
9.172 | Tripolaire 63 A | U
9.173 | Tétrapolaire 6 A | U
9.174 | Tétrapolaire 10 A | U
9.175 | Tétrapolaire 16 A | U
9.176 | Tétrapolaire 20 A | U
9.177 | Tétrapolaire 25 A | U
9.178 | Tétrapolaire 32 A | U
9.179 | Tétrapolaire 40 A | U
9.180 | Tétrapolaire 50 A | U
9.181 | Tétrapolaire 63 A | U
BLOC VIGI - dispositif différentiel iC 60 ≤ 25 A 240/415 V ou similaire, fourniture et pose
9.182 | Bipolaire 30 mA | U
9.183 | Bipolaire 300 mA | U
9.184 | Tripolaire 30 mA | U
9.185 | Tripolaire 300 mA | U
9.186 | Tétrapolaire 30 mA | U
9.187 | Tétrapolaire 300 mA | U
BLOC VIGI iC 60 SI pour calibre ≤ 25 A ou similaire, fourniture et pose
9.188 | Bipolaire 30 mA | U
9.189 | Tripolaire 30 mA | U
9.190 | Tétrapolaire 30 mA | U
BLOC VIGI dispositif différentiel iC60 ≤ 63 A ou similaire, fourniture et pose
9.191 | Bipolaire 30 mA | U
9.192 | Bipolaire 300 mA | U
9.193 | Tripolaire 30 mA | U
9.194 | Tripolaire 300 mA | U
9.195 | Tétrapolaire 30 mA | U
9.196 | Tétrapolaire 300 mA | U
BLOC VIGI iC 60 SI pour calibre ≤ 40 A et 63 A ou similaire
- Instantané
9.197 | Bipolaire 40 A / 30 mA | U
9.198 | Bipolaire 63 A / 30 mA | U
9.199 | Tripolaire 40 A / 30 mA | U
9.200 | Tripolaire 63 A / 30 mA | U
9.201 | Tétrapolaire 40 A / 30 mA | U
9.202 | Tétrapolaire 63 A / 30 mA | U
- Sélectif
9.203 | Bipolaire 63 A / 300 mA | U
9.204 | Tripolaire 63 A / 300 mA | U
9.205 | Tétrapolaire 63 A / 300 mA | U
Disjoncteur type C 120 H Courbe C ou similaire, fourniture et pose
9.206 | Bipolaire 50 A | U
9.207 | Bipolaire 63 A | U
9.208 | Bipolaire 80 A | U
9.209 | Bipolaire 100 A | U
9.210 | Tripolaire 50 A | U
9.211 | Tripolaire 63 A | U
9.212 | Tripolaire 80 A | U
9.213 | Tripolaire 100 A | U
9.214 | Tétrapolaire 50 A | U
9.215 | Tétrapolaire 63 A | U
9.216 | Tétrapolaire 80 A | U
9.217 | Tétrapolaire 100 A | U
BLOC VIGI différentiel C 120 H ≤ 100 A ou similaire, fourniture et pose
9.218 | Bipolaire 30 mA | U
9.219 | Bipolaire 300 mA | U
9.220 | Tripolaire 30 mA | U
9.221 | Tripolaire 300 mA | U
9.222 | Tétrapolaire 30 mA | U
9.223 | Tétrapolaire 300 mA | U
Disjoncteur avec déclencheur électronique micrologic 2.0 - type compact NSX 100 N avec P.AV. ou similaire, fourniture et pose
9.224 | Bipolaire 63 A | U
9.225 | Bipolaire 80 A | U
9.226 | Bipolaire 100 A | U
9.227 | Tripolaire 63 A | U
9.228 | Tripolaire 80 A | U
9.229 | Tripolaire 100 A | U
9.230 | Tétrapolaire 63 A | U
9.231 | Tétrapolaire 80 A | U
9.232 | Tétrapolaire 100 A | U
Disjoncteur VIGI compact électronique type NSX 100 N avec P.AV. fixe ou similaire, fourniture et pose
9.233 | Tripolaire 63 A | U
9.234 | Tripolaire 80 A | U
9.235 | Tripolaire 100 A | U
9.236 | Tétrapolaire 63 A | U
9.237 | Tétrapolaire 80 A | U
9.238 | Tétrapolaire 100 A | U
Disjoncteur VIGI compact électronique type NSX 100 N TMD ou similaire, fourniture et pose
9.239 | Tétrapolaire 32 A | U
Disjoncteur avec déclencheur type compacts NG 125 LMA avec P.AV. ou similaire, fourniture et pose
9.240 | Bipolaire 32 A | U
9.241 | Bipolaire 63 A | U
9.242 | Bipolaire 80 A | U
9.243 | Tripolaire 32 A | U
9.244 | Tripolaire 63 A | U
9.245 | Tripolaire 80 A | U
Disjoncteur avec déclencheur type compacts NG 125 N ou similaire, fourniture et pose
9.246 | Tétrapolaire 32 A | U
9.247 | Tétrapolaire 63 A | U
Disjoncteur avec déclencheur électronique micrologic 2.0- type compact NSX 160 N fixe avec P.AV. ou similaire, fourniture et pose
9.248 | Bipolaire 80 A | U
9.249 | Bipolaire 100 A | U
9.250 | Bipolaire 125 A | U
9.251 | Bipolaire 160 A | U
9.252 | Tripolaire 80 A | U
9.253 | Tripolaire 100 A | U
9.254 | Tripolaire 125 A | U
9.255 | Tripolaire 160 A | U
9.256 | Tétrapolaire 80 A | U
9.257 | Tétrapolaire 100 A | U
9.258 | Tétrapolaire 125 A | U
9.259 | Tétrapolaire 160 A | U
Disjoncteur VIGI compact électronique micrologic2.0type NSX 160 N fixe avec P.A.V. ou similaire, fourniture et pose
9.260 | Tripolaire 80 A | U
9.261 | Tripolaire 100 A | U
9.262 | Tripolaire 125 A | U
9.263 | Tripolaire 160 A | U
9.264 | Tétrapolaire 80 A | U
9.265 | Tétrapolaire 100 A | U
9.266 | Tétrapolaire 125 A | U
9.267 | Tétrapolaire 160 A | U
Disjoncteur avec déclencheur électronique type NSX 250 N fixe avec P.AV. ou similaire
9.268 | Bipolaire 160 A | U
9.269 | Bipolaire 200 A | U
9.270 | Bipolaire 250 A | U
9.271 | Tripolaire 160 A | U
9.272 | Tripolaire 200 A | U
9.273 | Tripolaire 250 A | U
9.274 | Tétrapolaire 160 A | U
9.275 | Tétrapolaire 200 A | U
Disjoncteur VIGI compact électronique micrologic 2.0 - type NSX 250 N fixe avec P.A.V ou similaire, fourniture et pose
9.276 | Tripolaire 160 A | U
9.277 | Tripolaire 200 A | U
9.278 | Tripolaire 250 A | U
9.279 | Tétrapolaire 160 A | U
9.280 | Tétrapolaire 200 A | U
9.281 | Tétrapolaire 250 A | U
Disjoncteur VIGI compact électronique micrologic 2.0 type NSX 400 N fixe avec P.A.V ou similaire, fourniture et pose
9.282 | Tétrapolaire 160 A | U
9.283 | Tétrapolaire 200 A | U
9.284 | Tétrapolaire 250 A | U
9.285 | Tétrapolaire 400 A | U
Disjoncteur VIGI compact électronique type NSX 630 N fixe avec P.A.V ou similaire, fourniture et pose
9.286 | Tétrapolaire 160 A | U
9.287 | Tétrapolaire 200 A | U
9.288 | Tétrapolaire 250 A | U
9.289 | Tétrapolaire 400 A | U
9.290 | Tétrapolaire 630 A | U
Disjoncteur VIGI compact type NSX 100 H Electronique + MICROLOGIC 5.0 fixe avec P.A.V ou similaire, fourniture et pose
9.291 | Tétrapolaire 100 A | U
Disjoncteur VIGI compact type NSX 250 H Electronique + MICROLOGIC 5.0 fixe avec P.A.V ou similaire, fourniture et pose
9.292 | Tétrapolaire 100 A | U
9.293 | Tétrapolaire 160 A | U
9.294 | Tétrapolaire 200 A | U
9.295 | Tétrapolaire 250 A | U
Disjoncteur VIGI compact type NSX 400 H Electronique + MICROLOGIC 5.0 fixe avec P.A.V ou similaire, fourniture et pose
9.296 | Tétrapolaire 160 A | U
9.297 | Tétrapolaire 200 A | U
9.298 | Tétrapolaire 250 A | U
9.299 | Tétrapolaire 400 A | U
- Plus-value prise arrière
9.300 | Tripolaire | U
9.301 | Tétrapolaire | U
- Kit Débrochables
9.302 | Kit Compact débrochable 4 | U
10.0 | INTERRUPTEURS - SECTIONNEURS
Fourniture et pose d'interrupteurs, compris toutes sujétions de pose, raccordement, réglage - type SCHNEIDER ou similaire
- Interrupteurs modulaires bipolaires
10.1 | 20 A | U
10.2 | 32 A | U
10.3 | 63 A | U
10.4 | 100 A | U
- Interrupteurs modulaires bipolaires différentiels 30 mA
10.5 | 25 A | U
10.6 | 40 A | U
10.7 | 63 A | U
- Interrupteurs modulaires tripolaires
10.8 | 20 A | U
10.9 | 32 A | U
10.10 | 63 A | U
10.11 | 100 A | U
- Interrupteurs modulaires tétrapolaires
10.12 | 20 A | U
10.13 | 32 A | U
10.14 | 63 A | U
10.15 | 100 A | U
- Interrupteurs modulaires tétrapolaires différentiels 30 mA
10.16 | 25 A | U
10.17 | 40 A | U
10.18 | 63 A | U
10.19 | 100 A | U
- Interrupteurs modulaires tétrapolaires différentiels 300 mA
10.20 | 25 A | U
10.21 | 40 A | U
10.22 | 63 A | U
10.23 | 100 A | U
- Interrupteurs compact NS 100 NA ou similaire fixe avec P.A.V. compris fourniture et pose
10.24 | Bipolaire | U
10.25 | Tripolaire | U
10.26 | Tétrapolaire | U
- Interrupteurs compact NS 160 NA ou similaire fixe avec P.A.V. compris fourniture et pose
10.27 | Bipolaire | U
10.28 | Tripolaire | U
10.29 | Tétrapolaire | U
- Interrupteurs compact modulaires NS 250 NA ou similaire avec P.A.V. compris fourniture et pose
10.30 | Bipolaire | U
10.31 | Tripolaire | U
10.32 | Tétrapolaire | U
- Interrupteurs compact modulaires NS 400 NA ou similaire avec P.A.V. fixe compris fourniture et pose
10.33 | Tripolaire | U
10.34 | Tétrapolaire | U
- Interrupteurs compact modulaires NS 630 NA ou similaire avec P.A.V. fixe compris fourniture et pose
10.35 | Tripolaire | U
10.36 | Tétrapolaire | U
11.0 | CONTACTEURS MODULAIRES DE PUISSANCE
Contacteurs modulaire de puissance, compris fourniture et pose, percement, câblage, raccordement et repérage - SCHNEIDER ou similaire.
11.1 | Bipolaire 20 A | U
11.2 | Bipolaire 25 A | U
11.3 | Bipolaire 40 A | U
11.4 | Bipolaire 63 A | U
11.5 | Tripolaire 25 A | U
11.6 | Tripolaire 40 A | U
11.7 | Tripolaire 63 A | U
11.8 | Tétrapolaire 20 A | U
11.9 | Tétrapolaire 25 A | U
11.10 | Tétrapolaire 40 A | U
11.11 | Tétrapolaire 63 A | U
11.12 | Bouton poussoir sur porte armoire | U
11.13 | Bouton coup de poing | U
11.14 | Bouton tournant 2P : 0 + F | U
11.15 | Bouton tournant 3 P : F + 0 + F | U
11.16 | Voyant lumineux | U
11.17 | Contact à clé 455 : F.O. | U
12.0 | REPARTITEURS
Fourniture et pose de répartiteurs
12.1 | Multiclip 2 pôles | U
12.2 | Multiclip 3 pôles | U
12.3 | Multiclip 4 pôles 3 + 1 | U
12.4 | Multiclip 5 pôles 3 + 2 | U
12.5 | Répartiteur de puissance étagé Tétraphasé 400 A réf. 37308 LEGRAND ou similaire | U
12.6 | Répartiteur modulaire Tétraphasé 100 A ref.04884 LEGRAND ou similaire | U
12.7 | Répartiteur modulaire Tétraphasé 125 A LEGRAND ou similaire | U
12.8 | Répartiteur modulaire Tétraphasé 160 A réf. 04879 LEGRAND ou similaire | U
12.9 | Répartiteur modulaire Tétraphasé 250 A réf. 04877 LEGRAND ou similaire | U
12.10 | Répartiteur unipolaire | U
12.11 | Barrette d'extension de neutre - Réf. LGYN12512 | U
12.12 | Barre cuivre terre - Réf. 037389 | U
13.0 | COUPE CIRCUIT MODULAIRE
Coupe circuit modulaire, y compris la cartouche, type SCHNEIDER ou similaire : 10,3x 38 ou 8,5 x 31,5.
13.1 | Unipolaire | U
13.2 | Bipolaire | U
13.3 | Tripolaire | U
13.4 | Tripolaire + neutre | U
14.0 | APPAREILLAGES DIVERS
Fourniture et pose d'appareillages divers, compris toutes sujétions de pose par chevilles et trous tamponnés, quelque soit le matériel et essais.
14.1 | Traverse triphasé C 253 + terre - type HAGER ou similaire | U
14.2 | Interrupteur automatique complet LEGRAND ou similaire | U
14.3 | Interrupteur de volet roulant Réf. 077025 de LEGRAND ou similaire | U
14.4 | Interrupteur de fin de course télémécanique | U
14.5 | Détecteur de mouvement complet PHILIPS ou similaire | U
14.6 | Détecteur de mouvement avec cellule photoélectrique complet PHILIPS ou similaire | U
14.7 | Interrupteur crépusculaire réglable de 20 à 2000 lux, type IC2000P + Lumandar, Schneider ou similaire | U
14.8 | Interrupteur crépusculaire Astronomique, type IC Astro Schneider ou similaire | U
14.9 | Prise de courant modulaire 2p+T 10/16 A type LEGRAND ou similaire | U
14.10 | Transformateur 230-400 VAC / 24-48 VAC - 250 VA réf. 44235, type LEGRAND ou similaire | U
14.11 | Grille de dérivation 5 pôles pour 35 mm² | U
14.12 | Poussoir coup de poing arrêt d'urgence à 2 modules NO+NF 3A 250V alt, déverrouillable par 1/4 de tour, type Mosaic 2 LEGRAND Réf. 076602 ou similaire | U
14.13 | Poussoir coup de poing arrêt d'urgence à 2 modules NO+NF 3A 250V alt, déverrouillable par clé, type Mosaic 2 LEGRAND Réf. 076601 ou similaire | U
14.14 | Bandeau 9 prise PDU 19 pouces 1U avec voyant de présence tension intégrable en baie informatique type 71639 | ML
- Type saillie étanche Plexo ou similaire
14.15 | Inter unipol 10 A | U
14.16 | Inter bipol 10 A | U
14.17 | Double allumage 10 A | U
14.18 | Va et Vient 10 A | U
14.19 | Bouton poussoir | U
14.20 | P.C. 2 P + T 16 A ou 2 P 16 A | U
14.21 | P.C. 2 P + T 20 A | U
14.22 | P.C. 2 P + T 32 A | U
14.23 | P.C. 3 P + T 20 A | U
14.24 | P.C. 3 P + T 32 A | U
14.25 | P.C. 3 P + T 63 A | U
14.26 | P.C. 3 P + N + T 20A | U
14.27 | P.C. 3 P + N + T 32 A | U
14.28 | P.C. 3 P + N + T 63 A | U
- Type saillie Soliroc IK10 ou similaire
14.29 | Inter unipol 10 A | U
14.30 | Inter bipol 10 A | U
14.31 | Double allumage 10 A | U
14.32 | Va et Vient 10 A | U
14.33 | Bouton poussoir | U
14.34 | P.C. 2 P + T 16 A ou 2 P 16 A | U
14.35 | P.C. 2 P + T 20 A | U
14.36 | P.C. 2 P + T 32 A | U
- Type saillie étanche Hypra ou similaire
14.37 | P.C. 2 P + T 16 A ou 2 P 16 A | U
14.38 | P.C. 2 P + T 20 A | U
14.39 | P.C. 2 P + T 32 A | U
14.40 | P.C. 3 P + T 20 A | U
14.41 | P.C. 3 P + T 32 A | U
14.42 | P.C. 3 P + T 63 A | U
14.43 | P.C. 3 P + N + T 20A | U
14.44 | P.C. 3 P + N + T 32 A | U
14.45 | P.C. 3 P + N + T 63 A | U
Saillie apparent ou encastré Mosaïc ou similaire, toutes sujétions de pose et mise en place comprises
- Boîtes d'encastrement étanches profondeur inférieur ou égal à 50 mm
14.46 | 2 modules (80 x 80) | U
14.47 | 4 modules (H ou V) | U
14.48 | 6 modules (H ou V) | U
14.49 | 8 modules (H ou V) | U
14.50 | 10 modules (H ou V) | U
14.51 | 2 x 2 modules (H ou V) | U
14.52 | 2 x 4 modules (H ou V) | U
14.53 | 2 x 6 modules (H ou V) | U
14.54 | 2 x 8 modules (H ou V) | U
14.55 | 2 x 10 modules (H ou V) | U
- Cadre saillie Mosaïc ou similaire profondeur inf ou égale 40 pour support à vis
14.56 | 2 modules (80 x 80) | U
14.57 | 4 modules (H ou V) | U
14.58 | 6 modules (H ou V) | U
14.59 | 8 modules (H ou V) | U
14.60 | 10 modules (H ou V) | U
14.61 | 2 x 2 modules (H ou V) | U
14.62 | 2 x 4 modules (H ou V) | U
14.63 | 2 x 6 modules (H ou V) | U
14.64 | 2 x 8 modules (H ou V) | U
14.65 | 2 x 10 modules (H ou V) | U
- Supports pour mécanisme Mosaïc ou similaire à vis, y compris adapteur pour goulotte
14.66 | 2 modules (80 x 80) | U
14.67 | 4 modules (H ou V) | U
14.68 | 6 modules (H ou V) | U
14.69 | 8 modules (H ou V) | U
14.70 | 10 modules (H ou V) | U
14.71 | 2 x 2 modules (H ou V) | U
14.72 | 2 x 4 modules (H ou V) | U
14.73 | 2 x 6 modules (H ou V) | U
14.74 | 2 x 8 modules (H ou V) | U
14.75 | 2 x 10 modules (H ou V) | U
- Plaques blanches Mosaïc ou similaire
14.76 | 2 modules (80 x 80) | U
14.77 | 4 modules (H ou V) | U
14.78 | 6 modules (H ou V) | U
14.79 | 8 modules (H ou V) | U
14.80 | 10 modules (H ou V) | U
14.81 | 2 x 2 modules (H ou V) | U
14.82 | 2 x 4 modules (H ou V) | U
14.83 | 2 x 6 modules (H ou V) | U
14.84 | 2 x 8 modules (H ou V) | U
14.85 | 2 x 10 modules (H ou V) | U
- Mécanismes : toutes sujétions de pose, raccordement compris
14.86 | Interrupteur 1 module | U
14.87 | Va et Vient 1 module | U
14.88 | Poussoir un module | U
14.89 | Interrupteur 2 modules | U
14.90 | Va et Vient 2 modules | U
14.91 | Poussoir 2 modules | U
14.92 | Va et Vient à tirage 2 modules | U
14.93 | Prise de courant 2 P + T 10/16 A 250 V 2 modules avec éclips de protection ou à volet | U
14.94 | Prise de courant 2 P + T à détrompeur 2 modules | U
14.95 | Prise de courant 2x2 P + T 4 modules à éclips | U
14.96 | Prise de courant 2x2 P + T 4 modules à détrompeur | U
14.97 | Prise de courant 3 x 2 P + T 6 modules à éclips | U
14.98 | Prise de courant 3 x 2 P + T 6 modules à détrompeur | U
14.99 | Prise téléphone 8 contacts 2 modules | U
14.100 | Prise RJ 45 9 contacts 2 modules classe 6a | U
14.101 | Prise RJ 45 9 contacts 1 module classe 6a | U
14.102 | Prise TV simple 2 modules | U
14.103 | Obturateur 1 module | U
14.104 | Obturateur 2 modules | U
14.105 | Sortie de câble avec serre-câble type Mosaic Legrand ou similaire | U
14.106 | Voyant LED couleur (rouge ou blanc ou bleu ou jaune ou vert ...) 1 module 230VAC type Mosaic LEGRAND ou similaire | U
14.107 | Voyant LED couleur (rouge ou blanc ou bleu ou jaune ou vert ...) 2 modules 230VAC type Mosaic LEGRAND ou similaire | U
14.108 | Hublot LED couleur (rouge ou blanc ou bleu ou jaune ou ...) 1 module 230VAC type Mosaic LEGRAND ou similaire | U
14.109 | Hublot LED couleur (rouge ou blanc ou bleu ou jaune ou ...) 2 modules 230VAC type Mosaic LEGRAND ou similaire | U
Type saillie y compris le cadre et toutes sujétions de raccordement et de pose
14.110 | Prise courant 2 P + T 20 A | U
14.111 | Prise courant 3 P + T 32 A | U
14.112 | Prise courant 3 P + T + N 32 A | U
Type encastré y compris la boîte et toutes sujétions de raccordement et de pose
14.113 | Prise courant 2 P + T 20 A | U
14.114 | Prise courant 3 P + T 32 A | U
14.115 | Prise courant 3 P + T + N 32 A | U
15.0 | TELERUPTEURS MODULAIRES
Télérupteurs modulaires type TL ou similaire quelque soit la tension de la bobine.
15.1 | Télérupteur bipolaire 10 A | U
15.2 | Télérupteur bipolaire 16 A | U
16.0 | PRISES DE TERRE
Prise de terre, y compris fourniture et toutes sujétions de pose et raccordement (tranchées non comprises).
16.1 | Isolateur de terre serre fil diamètre 6 à 12 mm FP | U
16.2 | Barrette de coupure FP | U
16.3 | Piquet de terre diamètre 19 mm FP | U
16.4 | Kit de prise de terre "patte d'oie" | U
16.5 | Grille de terre cuivre métal déployé 1,00 x 0,50 F.P. | U
16.6 | Câble cuivre nu tors. pour terre 1 x 25 mm² F.P. | U
17.0 | DOUILLES
Fourniture et pose de douilles.
17.1 | Fiche + douille DCL | U
18.0 | SECURITE
Fourniture et pose des blocs de sécurité à LED télécommandables et toutes sujétions comprises.
18.1 | Bloc évacuation LED 45 lumens SATI de Legrand ou similaire | U
18.2 | Bloc évacuation LED CrystalWay 45 ADR CGLine+ de EATON ou similaire | U
18.3 | Bloc ambiance LED 425 lumens SATI | U
18.4 | Bloc ANTIVANDALE LED 45 lumens SATI | U
18.5 | Bloc ANTIVANDALE LED 425 lumens SATI | U
18.6 | Bloc ETANCHE LED 45 lumens SATI | U
18.7 | Bloc ETANCHE LED 425 lumens SATI | U
18.8 | Bloc ambiance LED Planète 2-400 ADR CGLine+ de EATON ou similaire | U
18.9 | Coffret de télécommande standard 300 blocs | U
18.10 | Grille de protection Kit étanche | U
18.11 | Web-Controller pour système CGLine+ de EATON ou similaire | U
18.12 | Télécommande électronique pour système CGLine+ de EATON - Réf. LUM10319 ou similaire | U
18.13 | Boîtier infrarouge de programmation pour système ADR et CGLine+ de EATON - Réf. LUM10320 ou similaire | U
18.14 | Flash clignotant jaune à LED 230V ca/cc IP65 type Harmony XVB de SCHNEIDER Réf. Xvbl1b8 ou similaire | U
18.15 | Flash clignotant jaune à LED 24V ca/cc IP65 type Harmony XVB de SCHNEIDER Réf. Xvbl1b8 ou similaire | U
18.16 | Tableau de renvoi à afficheur pour centrale détection incendie type EATON Réf. NUG32045 ou similaire | U
18.17 | Sonnerie à timbre électronique 80 dB à 1m type Mosaic 2 LEGRAND Réf. 076642 ou similaire | U
18.18 | Sirènes compact 100 dB 30V cc IP65 type AE&T ou similaire | U
18.19 | Détecteur incendie + socle | U
18.20 | Indicateur d'action | U
19.0 | LUSTRERIES
Fourniture et pose des lustreries avec toutes sujétions comprises.
- Hublots étanches, compris raccordement, lampes ou LED, trous tamponnés
19.1 | Hublots étanches Classe II IP 44-5 jusqu'à 100 W LEGRAND ou similaire | U
19.2 | Hublots étanches Classe II IP 44-5 jusqu'à 100 W type super 400 (Réf. 500410) de SARLAM ou similaire | U
Hublots antivandalisme étanches à LED IP54 avec détecteur infrarouge type Axiome Driver (Réf. 73076) de LEBENOID ou similaire
19.3 | Diam. 320 mm - 20W - 2000 lm | U
Hublots antivandalisme étanches à LED IP65 IK10 avec détecteur infrarouge type Agay de EPSILON ou similaire
19.4 | Diam 310 mm - 10W - 1200 lm | U
19.5 | Diam 310 mm - 14W - 1600 lm | U
19.6 | Diam 310 mm - 20W - 2100 lm | U
19.7 | Plus-value pour détecteur infrarouge | U
Hublots antivandalisme étanches à LED IP65 IK10 type Agay de EPSILON ou similaire
19.8 | Diam 310 mm - 10W - 1200 lm (4000K) | U
19.9 | Diam 310 mm - 14W - 1600 lm (4000K) | U
19.10 | Diam 310 mm - 20W - 2100 lm (4000K) | U
19.11 | Plus-value pour détecteur infrarouge | U
Hublots antivandalisme étanches à LED IP65 IK10/20J type Osmo de SECURLITE ou similaire
19.12 | Diam 270 mm - 9W - 1000 lm (4000K) | U
19.13 | Plus-value pour détecteur infrarouge | U
19.14 | Plus-value pour antivandalisme VK25 | U
Hublots antivandalisme VK26 étanches à LED IP55 IK10/20J type Voila de SECURLITE ou similaire
19.15 | Diam 340 mm - 9W - 1075 lm (4000K) | U
19.16 | Diam 340 mm - 13W - 1505 lm (4000K) | U
19.17 | Diam 340 mm - 18W - 2125 lm (4000K) | U
19.18 | Diam 340 mm - 20W - 2550 lm (4000K) | U
19.19 | Plus-value pour détecteur infrarouge | U
19.20 | Plus-value pour gradable DALI | U
- Réglettes et luminaires en applique, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Réglette à LED IP44 en aluminium anodisé et polycarbonate opale en façade et en partie inférieure pour éclairage directe/indirecte type Apso de SFEL ou similaire
19.21 | 610 mm - 8 W - 820 lm | U
19.22 | 910 mm - 13 W - 1230 lm | U
Réglette à LED IP40 type RGD de SFEL Réf. RGD512 ou similaire
19.23 | 0,576 m - 8 W - 1205 lm | U
19.24 | 0,576 m - 15 W - 2240 lm | U
19.25 | 0,876 m - 12 W - 1810 lm | U
19.26 | 0,876 m - 22 W - 3355 lm | U
19.27 | 1,176 m - 16 W - 2410 lm | U
19.28 | 1,176 m - 30 W - 4475 lm | U
19.29 | 1,476 m - 19 W - 3015 lm | U
19.30 | 1,476 m - 37 W - 5595 lm | U
Réglette à LED avec interrupteur et prise, IP20/21 IK07 avec corps asymétrique en polycarbonate blanc type Maud de ARIC ou similaire
19.31 | 432 mm - 9 W - 950 lm | U
Réglette à LED type Emma LED THORN Réf. 96666099 ou similaire
19.32 | Mono 1,50 m - 50 W - 6000 lm | U
Luminaires appliques à LED IP40 en aluminium anodisé et polycarbonate diamanté dessous et clair dessus pour éclairage direct/indirect type Addi de SFEL ou similaire
19.33 | 515 mm - 39 W - 4705 lm | U
Luminaires appliques à LED IP20 en aluminium brossé et verre satiné type Sedo 14 de SLV Réf. 151786 ou similaire
19.34 | 0,59 m - 16 W - 1300 lm | U
Applique hopitalière à LED type Goodlight LED de TLV ou similaire, avec éclairage d'ambiance, éclairage de lecture et éclairage de soins
19.35 | 950 x 120 x 75 mm ht - 3,1 à 38,9 W | U
Liseuses appliques murale avec flexible orientable à LED type Flex Ledino Spot de PHILIPS ou similaire
19.36 | 7,5 W - 350 lm | U
19.37 | Plus-value pour gradable DALI | U
- Réglettes et luminaires en applique étanches, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Réglette à LED IP54 en tube Diam 70 type Tutto de SFEL ou similaire
19.38 | 1,535 m - 19 W - 2540 lm | U
19.39 | 1,535 m - 37 W - 4885 lm | U
Réglette à LED IP54 en tube Diam 100 type Tulsa de SFEL ou similaire
19.40 | 1,215 m - 30 W - 3910 lm | U
Réglette à LED IP66 en tube Diam 70 type Tumo de SFEL ou similaire
19.41 | 1,304 m - 40 W - 4538 lm | U
Réglette à LED IP66 IK10 de 145 mm large et 100 mm ht avec corps et réflecteur polycarbonate type Trimo de EPSILON ou similaire
19.42 | 0,662 m - 16 W - 2560 lm | U
19.43 | 1,272 m - 31 W - 5070 lm | U
19.44 | 1,272 m - 60 W - 10160 lm | U
19.45 | 1,572 m - 38 W - 6320 lm | U
19.46 | 1,572 m - 71 W - 12050 lm | U
19.47 | 1,572 m - 106 W - 17960 lm | U
Réglette à LED IP65 type LEDVANCE ou similaire
19.48 | Mono 1,50 m - 55 W - 6400 lm | U
Réglette à LED IP65 type Coreline Etanche de PHILIPS Réf. 163198 ou similaire
19.49 | 1,515 m - 45 W - 6000 lm | U
19.50 | Plus-value pour gradable DALI | U
- Luminaires encastrés, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Luminaires encastrés éclairage indirect à LED type Odri de SFEL ou similaire
19.51 | 600 x 600 mm - 23W - 3500 lm | U
19.52 | 600 x 600 mm - 31W - 4800 lm | U
19.53 | 300 x 1200 mm - 24W - 3500 lm | U
19.54 | 300 x 1200 mm - 31W - 4800 lm | U
Luminaires encastrés éclairage indirect à LED type Opom de SFEL ou similaire
19.55 | 600 x 600 mm - 24W - 3081 lm | U
19.56 | 600 x 600 mm - 31W - 3981 lm | U
19.57 | 600 x 600 mm - 48W - 5915 lm | U
19.58 | 600 x 600 mm - 68W - 7976 lm | U
Luminaires encastrés IP40 à LED type Seno de SFEL ou similaire
19.59 | 1210 x 85 mm - 15W - 1715 lm | U
19.60 | 1210 x 85 mm - 30W - 3300 lm | U
Luminaires encastrés à LED IP20 type Leden-EN de EPSILON ou similaire
19.61 | 600 x 600 mm - 28W - 3500 lm | U
19.62 | 1200 x 300 mm - 37W - 4600 lm | U
Luminaires encastrés à LED IP20/IP44 850° type Stick-V2 de EPSILON ou similaire
19.63 | 600 x 600 mm - 23W - 3252 lm | U
19.64 | 1200 x 300 mm - 23W - 3258 lm | U
Luminaires encastrés éclairage indirect à LED type Biba IP40 MP de EPSILON ou similaire
19.65 | 600 x 600 mm - 30W - 3700 lm | U
19.66 | 600 x 600 mm - 47W - 5300 lm | U
19.67 | 1200 x 300 mm - 30W - 3400 lm | U
19.68 | 1200 x 300 mm - 47W - 4900 lm | U
Luminaires encastrés éclairage indirect à LED type Cristal LED de SERMES ou similaire
19.69 | 600 x 600 mm - 37W - 3724 lm | U
19.70 | Luminaires encastrés sérigraphiés à LED 600x600 gradables type Cumulux et rehausseur biseauté | U
19.71 | Plus-value pour gradable DALI | U
- Luminaires encastrés étanches, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Luminaire encastré IP65 vasque polycarbonate opale à LED type Opali de SFEL ou similaire
19.72 | 600 x 600 mm - 24W - 3081 lm | U
19.73 | 600 x 600 mm - 31W - 3981 lm | U
19.74 | 600 x 600 mm - 48W - 5915 lm | U
19.75 | 600 x 600 mm - 68W - 7976 lm | U
19.76 | 1200 x 300 mm - 31W - 3981 lm | U
19.77 | 1200 x 300 mm - 68W - 7976 lm | U
Luminaire encastré IP65 avec diffuseur prismatique clair à LED type Duoproof de THORN ou similaire
19.78 | 600 x 600 mm - 34W - 3800 lm | U
19.79 | Plus-value pour gradable DALI | U
- Plafonniers, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Luminaires appliques à LED gradable DALI IP20 en aluminium et vitre satinée PMMA, type Lunexo D2 CDP de TRILUX Réf. 6828251 ou similaire
19.80 | 1,50 x 0,20 m - 57 W - 5500 lm | U
Luminaires appliques à LED gradable DALI IP20 en aluminium et vitre satinée PMMA, type LunexoAct D1 CDP-I de TRILUX Réf. 6829851 ou similaire
19.81 | 1,203 x 0,20 m - 108 W - 8800 lm | U
19.82 | Plus-value pour gradable DALI | U
- Spots et downlights encastrés, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Spots orientables IP44 à LED type CoreLine Accent de PHILIPS Réf. 38281099 ou similaire
19.83 | Diam. 95 mm - 8W - 650 lm | U
19.84 | Diam. 95 mm - 15W - 1200 lm | U
Spots IP20 à LED type CoreLine Downlight de PHILIPS Réf. 852729 ou similaire
19.85 | Diam. 216 mm - 22W - 2100 lm | U
Spots ultraplat IP20 à LED type Flat LED de ARIC Réf.50081 ou similaire
19.86 | Diam. 180 mm - 13W - 980 lm | U
Spots orientables IP20 à LED type Randy 4 de ARIC Réf. 50194 ou similaire
19.87 | Diam. 188 mm - 38W - 3900 lm | U
Spots ultraplat IP20 à LED type Istres CCT de ITRAS ou similaire
19.88 | Diam. 120 mm - 9W - 720 lm | U
19.89 | Diam. 175 mm - 15W - 1300 lm | U
19.90 | Diam. 240 mm - 20W - 1800 lm | U
19.91 | Diam. 300 mm - 28W - 2580 lm | U
19.92 | Plus-value pour gradable DALI | U
- Spots et downlights encastrés étanches, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Spots IP65 à LED type Flat Bayern de EPSILON ou similaire
19.93 | Diam. 82 mm - 16W - 420 lm | U
Downlights étanches IP44 à LED type Elson de EPSILON ou similaire
19.94 | Diam. 205 mm - 19W - 2100 lm | U
19.95 | Diam. 205 mm - 19W - 2100 lm - 850° | U
19.96 | Version SP. CHU - Diam. 250 mm avec colerette étanché à l'air - 19W - 2100 lm | U
19.97 | Plus-value variateur de couleur avec télécommande | U
Spots étanches IP54 à LED type VER LGD 165 de VERDE LED ou similaire
19.98 | Diam. 230 mm - 13W - 1100 lm | U
Spots encastrés en sol IP66 avec 3 LED et optique 12° alimentation 220-240V type MICRO LED de PLATEK Réf. 8401961 ou similaire, y compris pot d'encastrement adapté
19.99 | Diam. 95 mm - 5,0 à 5,9W - 600 lm | U
19.100 | Plus-value pour gradable DALI | U
- Suspensions, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Suspension à LED IP40 type Suna de SFEL ou similaire, avec corps en aluminium anodisé et capot PMMA opale
19.101 | 890 mm lg - 11 W - 1285 lm | U
19.102 | 890 mm lg - 22 W - 2475 lm | U
19.103 | 1190 mm lg - 15 W - 1715 lm | U
19.104 | 1190 mm lg - 30 W - 3300 lm | U
19.105 | 1490 mm lg - 19 W - 2145 lm | U
19.106 | 1490 mm lg - 37 W - 4125 lm | U
19.107 | Plus-value pour gradable DALI | U
19.108 | Plus-value pour détection de présence intégré | U
19.109 | Plus-value pour détection de présence et/ou luminosité programmable intégré | U
19.110 | Plus-value pour filins de suspension | U
19.111 | Plus-value pour kit d'encastrement | U
19.112 | Suspension industrielle à LED IP20 type Var 30P de EURDEKIAN Réf. 433763 ou similaire
19.113 | 37 W - 6000 lm | U
- Suspensions étanches en applique, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Suspension industrielle tubulaires à LED IP54 IK09 type Tutto de SFEL ou similaire
19.114 | 15 W - 1215 lm | U
- Veilleuses encastrées murales, compris raccordement, LED, trous tamponnés
Veilleuse à LED IP20 type NATLYS LED de TLV ou similaire
19.115 | 220 x 78 mm - 5,2 W - 5 lux au sol | U
Veilleuse à LED IP41 type Mosaic 5 modules de LEGRAND ou similaire
19.116 | 112,5 x 45 mm - 1 W | U
Veilleuses à LED IP40 IK07 type ActiNight 220E de THORN ou similaire
19.117 | 223 x 82 mm - 1,8 W | U
19.118 | Plus-value pour veilleuse Gamme Retrofit ECP V ou similaire, permettant le remplacer "in-situ" des veilleuses ECP fluocompacte en LED | U
- Projecteurs, compris lampes ou LED, raccordement, serrage
Fourniture et pose de projecteurs ou appliques fixés sur potence
19.119 | Projecteur IPR ou similaire 500 W | U
19.1120 | Projecteur IPR ou similaire 1000 W | U
Projecteurs à LED IP33 type Day LED de ARIC Réf. 50094 ou similaire
19.121 | 20 W - 2400 lm | U
Projecteurs à LED étanche IP66 type Coreline tempo medium de PHILIPS Réf. 455880 ou similaire
19.122 | 66 W - 8200 lm | U
- Bornes étanches, raccordement, trous compris
Bornes à LED étanche IP66 IK10 type KHA 9 LED C/EW de SBP Réf. 06062996 ou similaire
19.123 | 16 W - 606 lm | U
- Ruban LED, compris profilés, raccords d'angles, fixations, raccordement, trous
19.124 | 2700K - 5 W/m - 395 lm/m | ml
19.125 | 4000K - 10 W/m - 510 lm/m | ml
19.126 | Plus-value étanche IP67 IK08 | ml
- Composants LED
19.127 | Cadre sailli pour luminaire | U
- Variateurs
19.128 | Driver graduable pour LED type ITRAS Réf. 704013 ou similaire | U
19.129 | Variateur de couleur à commande tactile pour créer 3 ambiances lumineuses dans 4 zones, type Mosaic 2 de LEGRAND ou similaire, compris alimentation DALI | U
19.130 | Variateur rotatif JUNG Réf 240DPDE ou similaire | U
19.131 | Gradation rotative manuelle, type Dali MCU de OSRAM Réf. 189721 ou similaire | U
19.132 | Variateur rotatif type potentiomètre Power-DALI de JUNG ou similaire | U
20.0 | PARATONNERRES
Fourniture et pose de paratonnerres, y compris supports, fixations et colliers inox.
20.1 | Conducteur Cuivre étamé 30x2 | ML
20.2 | Barrette de raccordement | U
20.3 | Fourreau métallique | ML
20.4 | Tube métallique de diam. 20 pour passage câbles | ML
20.5 | Tube métallique de diam. 32 pour passage câbles | ML
20.6 | Tube métallique de diam. 40 pour passage câbles | ML
21.0 | APPAREILLAGES TELEPHONIQUES ET INFORMATIQUE
- Modules de raccordement compris raccordement fourniture et toutes sujétions de pose quelque soit la couleur.
- RECETTE CABLES ET PRISES : Les extensions du réseau informatique du CHU de Poitiers doivent répondre aux normes régissant les réseaux Ethernet Class 5 .Pour chaque prise installée , il sera établi un bon de recette indiquant la longueur du câble , les résultats des tests catégorie 6 et supérieures, validation 10, 100 et 1000 MB, étiquetage local technique et prise bureau suivant plan d'adressage CHU de Poitiers. + le bon de réception de la fibre optique.
- Le câblage informatique (et téléphonique lorsque celui-ci est banalisé) sera réalisé en câble Câble 1X4P ou 2x4p 10 Gigabit Ethernet F/UTP 550 Mhz catégorie 6A, en respectant les normes de câblage.
- Validations : Les nouveaux réseaux seront validés au moyen d'une valise de test (type FLUKE par exemple) qui permettra de vérifier la conformité des performances du câblage selon les normes class 5, ainsi que la réflectométrie pour la fibre optique.
- Module de raccordement écranté type CAD RCP de POUYET ou similaire
21.1 | Module à coupure 8 paires et détrompeur automatique vert | U
21.2 | Module à coupure 8 paires et détrompeur automatique bleu | U
21.3 | Module à coupure 8 paires et détrompeur automatique rouge | U
21.4 | Module à coupure 8 paires et détrompeur automatique jaune | U
- Module de raccordement type RCAF de POUYET ou similaire
21.5 | Module à coupure 8 paires vert | U
21.6 | Module à coupure 8 paires bleu | U
21.7 | Module à coupure 8 paires rouge | U
21.8 | Module à coupure 8 paires jaune | U
- Module de brassage
21.9 | Module noir de mise à la terre 16 fils | U
21.10 | Module à broche 8 paires simple 1 rangée | U
21.11 | Module à broche 16 paires haute densité | U
Câble FTP 100 ohms cat. 6A ou similaire
21.12 | Câble 1 x 4 paires | ML
21.13 | Câble 2 x 4 paires | ML
Câble 120 ohms cat. 6A type CTD20 ou similaire
21.14 | Câble 1 x 4 paires | ML
21.15 | Câble 2 x 4 paires | ML
21.16 | Câble 3 x 4 paires | ML
Fibre optique
21.17 | Fibre optique multimode 62,5/125 - 6 brins | ML
21.18 | Fibre optique multimode 62,5/125 - 8 brins | ML
21.19 | Fibre optique multimode 62,5/125 - 12 brins | ML
21.20 | Fibre optique monomode 9/125 - 6 brins | ML
21.21 | Fibre optique monomode 9/125 - 12 brins | ML
21.22 | Fibre optique monomode 9/125 - 24 brins | ML
- Equipement local Technique
21.23 | Baie 6 U standard 19 pouces | U
21.24 | Baie 9 U standard 19 pouces | U
21.25 | Baie 12 U standard 19 pouces | U
21.26 | Panneau de brassage 16 ports équipé de prises RJ45 écrantées - 19 pouces | U
21.27 | Panneau de brassage 24 ports équipé de prises RJ45 écrantées - 19 pouces | U
21.28 | Panneau de brassage 32 ports équipé de prises RJ45 écrantées - 19 pouces | U
21.29 | Passe-cordons avec supports | U
21.30 | Porte-étiquette | U
21.31 | Bandeau 8 prises électriques | U
21.32 | Bandeau 8 prises électriques avec voyant présence tension | U
21.33 | Tiroir optique 12 ports équipé prises SC (simplexe) - 19 pouces | U
21.34 | Tiroir optique 12 ports équipé prises SC (duplexe) - 19 pouces | U
21.35 | Tiroir optique 24 ports équipé prises SC (simplexe) - 19 pouces | U
21.36 | Tiroir optique 24 ports équipé prises SC (duplexe) - 19 pouces | U
21.37 | Tiroir débrochable avec disjoncteur 4x100A | U
21.38 | Tiroir débrochable avec disjoncteur 4x160A | U
21.39 | Tiroir débrochable avec disjoncteur 4x400A | U
- Cordons RJ45 / RJ45 en 100 et 120 ohms - 4 paires (Toutes couleurs)
21.40 | 100 ohms - Cordons de brassage RJ45 / RJ45 FTP long. 1 ml | U
21.41 | 100 ohms - Cordons de brassage RJ45 / RJ45 FTP long. 2 ml | U
21.42 | 100 ohms - Cordons de brassage RJ45 / RJ45 FTP long. 3 ml | U
21.43 | 100 ohms - Cordons de brassage RJ45 / RJ45 FTP long. 5 ml | U
- Cordons CBE / CBE en 100 et 120 ohms gaine LSOH (Toutes couleurs)
21.44 | 100 ohms - Cordons de brassage CBE / CBE FTP 1 paire long. 1 ml | U
21.45 | 100 ohms - Cordons de brassage CBE / CBE FTP 2 paires long. 1 ml | U
21.46 | 100 ohms - Cordons de brassage CBE / CBE FTP 4 paires long. 1 ml | U
21.47 | 100 ohms - Cordons de brassage CBE / CBE FTP 1 paire long. 3 ml | U
21.48 | 100 ohms - Cordons de brassage CBE / CBE FTP 2 paires long. 3 ml | U
21.49 | 100 ohms - Cordons de brassage CBE / CBE FTP 4 paires long. 3 ml | U
- Cordons CBE / RJ45 en 100 et 120 ohms gaine LSOH (Toutes couleurs)
21.50 | 100 ohms - Cordons de brassage CBE / RJ45 FTP 4 paires long. 2 ml | U
21.51 | 100 ohms - Cordons de brassage CBE / RJ45 FTP 4 paires long. 5 ml | U
- Cordons de brassage fibre optique
21.52 | Cordons fibre optique ST - ST long. 1 ml | U
21.53 | Cordons fibre optique ST - ST long. 2 ml | U
21.54 | Cordons fibre optique SC - SC long. 1 ml | U
21.55 | Cordons fibre optique SC - SC long. 2 ml | U
22.0 | SYSTEMES D'APPELS MALADES
Travaux concernant les extensions des systèmes existants d'appels malades : comprenant fourniture, pose et raccordements.
- Système ACKERMAN type CLINOPT 99 et CLINOPHON 95 ou similaire
22.1 | Module électronique (hublot) complet 4 feux | U
22.2 | Module électronique (hublot) complet pour bureau infirmières | U
22.3 | Module afficheur complet pour bureau infirmières | U
22.4 | Manipulateur 3 fonctions avec fiche auto-éjectable | U
22.5 | Manipulateur 5 fonctions avec fiche auto-éjectable | U
22.6 | Prise auto-éjectable complète | U
22.7 | Bloc de porte complet | U
22.8 | Tirette d'appel complète | U
22.9 | Manipulateur type handicapé à effleurement avec fiche auto-éjectable | U
22.10 | Manipulateur type handicapé à souffle avec fiche auto-éjectable | U
22.11 | Module afficheur avec phonie complet pour bureau infirmières | U
22.12 | Bloc de porte avec phonie complet | U
22.13 | Mise en service et Programmation de l'installation modifiée | Forf.
22.14 | Prestation LVCom (1410x1,20) | Ens
22.15 | Câble bus Ackermann (5,41x1,20) | ml
- Système ZETTLER type MEDICALL 800 ou similaire
22.16 | Hublot électronique 4 feux avec embase profonde | U
22.17 | Module afficheur de chambre type S1 | U
22.18 | Module (ou terminal) de chambre avec phonie et afficheur + boutons | U
22.19 | Bloc appel + présence et buzzer (y compris fiche - Varioline) | U
22.20 | Bloc d'appel ou appel WC - Varioline | U
22.21 | Manipulateur 3 fonctions étanche avec voyant (ambiance + lecture) + cordon 5 m et prise | U
22.22 | Manipulateur 5 fonctions étanche avec voyant (ambiance + lecture) + cordon 5 m et prise | U
22.23 | Poire simple étanche avec voyant | U
22.24 | Bloc tirette WC - Varioline | U
22.25 | Afficheur de station avec centralisateur d'appels | U
22.26 | Afficheur de station avec phonie | U
22.27 | Ensemble contrôle phonie | Ens
22.28 | Répéteur avec isolation galvanique | U
22.29 | Afficheur de couloir simple face | U
22.30 | Afficheur de couloir double face | U
22.31 | Alimentation 24V / 6A secourue, filtrée et redressée, montée en coffret (y compris batteries rechargeables) | U
22.32 | Interface relais lampes de direction | U
22.33 | Interface LON PC/USB avec isolation galvanique intégrée | U
22.34 | Interface TCP / IP | U
22.35 | Interface RDP/DECT | U
22.36 | Mise en service et Programmation de l'installation (y compris assistance technique) | Forf.
- Système INTERVOX ou similaire
22.37 | Hublot d'appel | U
22.38 | Tableau de report d'appel | U
22.39 | Manipulateur avec cordon et prise | U
22.40 | Bloc de porte | U
22.41 | Poussoir ou tirette de chambre et WC | U
22.42 | Prise murale pour manipulateur | U
22.43 | Manipulateur 3 fonctions étanche avec voyant (ambiance + lecture) + cordon 5 m et prise | U
22.44 | Pupitre pour HOSPI 2700 | U
22.45 | régie 4 Directions - type HS 2000 | U
22.46 | Carte 16 Directions pour série 2100/2200/2300 | U
22.47 | Carte fille pour la phonie et afficheurs - type HS0033 | U
22.48 | Mise en service et Programmation de l'installation modifiée | Forf.
23.0 | CABLES SECURITE INCENDIE
Fourniture et pose de câbles de sécurité incendie, y compris toutes sujétions de pose et fixations
- Câbles résistants au feu SERIE CR1 C1 ou similaire
23.1 | Câble 1 paire 9/10è | ML
23.2 | Câble 2 paires 9/10è | ML
23.3 | Câble 3 paires 9/10è | ML
23.4 | Câble 5 paires 9/10è | ML
23.5 | Câble 7 paires 9/10è | ML
23.6 | Câble 10 paires 9/10è | ML
23.7 | Câble 15 paires 9/10è | ML
23.8 | Câble2 conducteurs 1,5 mm² | ML
23.9 | Câble 3 conducteurs 1,5 mm² | ML
23.10 | Câble 4 conducteurs 1,5 mm² | ML
23.11 | Câble 5 conducteurs 1,5 mm² | ML
23.12 | Câble 2 conducteurs 2,5 mm² | ML
23.13 | Câble 3 conducteurs 2,5 mm² | ML
23.14 | Câble 4 conducteurs 2,5 mm² | ML
23.15 | Câble 5 conducteurs 2,5 mm² | ML
23.16 | Câble 2 conducteurs 4 mm² | ML
23.17 | Câble 3 conducteurs 4 mm² | ML
23.18 | Câble 4 conducteurs 4 mm² | ML
23.19 | Câble 5 conducteurs 4 mm² | ML
23.20 | Câble 4 conducteurs 6 mm² | ML
23.21 | Câble 4 conducteurs 10 mm² | ML
23.22 | Câble 4 conducteurs 16 mm² | ML
23.23 | Câble 4 conducteurs 25 mm² | ML
23.24 | Câble 4 conducteurs 35 mm² | ML
23.25 | Câble 4 conducteurs 50 mm² | ML
23.26 | Câble 4 conducteurs 70 mm² | ML
23.27 | Câble 1 conducteur 95 mm² | ML
23.28 | Câble 1 conducteur 120 mm² | ML
23.29 | Câble 1 conducteur 150 mm² | ML
23.30 | Câble 1 conducteur 185 mm² | ML
23.31 | Câble 1 conducteur 240 mm² | ML
23.32 | Câble 1 conducteur 300 mm² | ML
23.33 | Câble 1 conducteur 400 mm² | ML
- Câbles de la série AWG20 (avec écran) et AWG20 (sans écran) type FILALARM ou similaire
Avec Ecran en 9/10 ou 8/10 (rouge)
23.34 | Câble 1 paire | ML
23.35 | Câble 2 paires | ML
23.36 | Câble 3 paires | ML
Sans Ecran en 9/10 ou 8/10 (rouge)
23.37 | Câble 1 paire | ML
24.0 | CONTRÔLE D'ACCES - BARRIERES AUTOMATIQUES
Contrôle d'accès des barrières automatiques, de RITZZNTALER ou similaire
24.1 | Centrale Type UTL SM 300-10 - SM 400 nouvelle génération ou similaire | U
24.2 | Carte SM 100 IP ou similaire | U
24.3 | Alimentation 220/12 V courant continu 1 à 5 Ampères | U
24.4 | Lecteur Prostyl, Smart K, Smart Contrôle | U
24.5 | Lecteur de badge HID R10 ou similaire | U
24.6 | Câble Bus SYT2 ou similaire - 8/10 | ML
24.7 | Câble multipaire pour le lecteur de badge | ML
24.8 | Badge vierge | U
24.9 | Programmation et mise en service | Forf.
25.0 | TRANSFORMATEURS HTA/BT
Fourniture, pose et raccordement de transformateurs HTA/BT, intégrant les caractéristiques suivantes :
- Remplissage intégral et isolement dans bain d’huile
- Bi-tension au primaire (15kV et 20 kV)
- Secondaire à vide : 410 V, 50 Hz et Neutre sorti
- Tension d’isolement : 24 kV
- Régime de neutre : TN
- Couplage Dyn 11
- Pertes à vide extra réduites (tôles à cristaux orientés pour les circuits magnétiques)
- Refroidissement naturel
- Service ininterrompu
- Bobinage cuivre avec réglage +/- 5% sur la haute tension par commutateur manœuvrable hors tension, avec dispositif de verrouillage
- Raccordement HT par bornes verrouillables et embrochables
- Capot BT plombable
- Dispositif de protection gaz – Température à 2 seuils (DGPT2) : avec raccordements et essais.
- Anneaux de levage, galets de roulement orientables avec dispositif de blocage en place, bornes de terre, relai à fonctions multiples type DGPT2,
- Bac de Rétention métallique, au sol, sous le transformateur et de contenance calculé pour le volume total d’huile (dont au moins une face amovible par boulons et joints pour manutention du transformateur).
- Transfo bi-tension 15-25KV Puissance conservée
- Enroulements alu avec réglage tension +/- 5%
- Pertes à vide/ en charge : fabrication standard
- Prix établi pour une installation dans un poste avec accessibilité permettant un déchargement en terrain plat hors engin de manutention spécifique
- Réalisation en jours ouvrés, hors horaires de nuit
- Non compris toute intervention de dépose et de modification de l'installation existante
25.1 | Transformateur huile 100 kVA y compris têtes de raccordements | U
25.2 | Transformateur huile 250 kVA y compris têtes de raccordements | U
25.3 | Transformateur huile 400 kVA y compris têtes de raccordements | U
25.4 | Transformateur huile 630 kVA y compris têtes de raccordements | U
25.5 | Transformateur sec 630 kVA y compris têtes de raccordements | U
25.6 | Transformateur huile 800 kVA y compris têtes de raccordements | U
25.7 | Transformateur sec 800 kVA y compris têtes de raccordements | U
25.8 | Transformateur huile 1600 kVA y compris têtes de raccordements | U
25.9 | Transformateur sec 1600 kVA y compris têtes de raccordements | U
26.0 | ONDULEURS
Fourniture et pose d'un onduleur A SI tri/triphasé d'autonomie 10min minimum, de type Online de SOCOMEC ou RIELLO ou similaire
26.1 | Onduleur ASI 10kVA d'autonomie 10min | U
26.2 | Onduleur ASI 20kVA d'autonomie 10min | U
26.3 | Onduleur ASI 30kVA d'autonomie 10min | U
26.4 | Onduleur ASI 40kVA d'autonomie 10min | U
26.5 | Onduleur ASI 100kVA d'autonomie 10min | U
26.6 | Onduleur ASI 160kVA d'autonomie 10min | U
26.7 | Onduleur ASI 200kVA d'autonomie 10min | U
27.0 | DIVERS
27.1 | Compteur communiquant modulus SOCOMEC R2f. 48503013+192T1412 ou similaire | U
27.2 | Borne de recharge véhicule électrique murale 1 prise - 7,4 kW, type Green'up de LEGRAND ou similaire | U
27.3 | Borne de recharge véhicule électrique murale 1 prise - 22 kW, type Green'up de LEGRAND ou similaire | U
27.4 | Borne de recharge véhicule électrique sur pied 2 prises - 7,4 kW, type Green'up de LEGRAND ou similaire | U
27.5 | Borne de recharge véhicule électrique sur pied 2 prises - 22 kW, type Green'up de LEGRAND ou similaire | U
27.6 | Prise saillie pour véhicule électrique 3,7 kW, kit complet type Green'up de LEGRAND ou similaire | U
27.7 | Aérotherme électrique 15kW 400V, type H-15A de PROMAC ou similaire | U
27.8 | Aérotherme électrique 15kW 400V, type H-15B de PROMAC ou similaire | U
27.9 | Horloge type salle d'opération numérique à LED rouge avec boîtier inox et façade étanche, type Style 7SOP 240V IND/IMP de BODET Réf. 936211 ou similaire | U
27.10 | Horloge type hospitalier numérique à LED rouge avec boîtier inox et façade étanche, type Style 5S OP 240V IND/IMP de BODET, avec fond d'encastrement | U
27.11 | Protections par polyane et scotch - m² polyane compris pose et dépose | m²
28.0 | CHANTIER
28.1 | Location coffret de chantier | J
28.2 | Location nacelle | J
28.3 | Ruban LED de chantier | U
28.4 | Sortie de câble étanche IK08 | U
Code | Taux horaires | H | Q | Taux horaire HT
30.0 | TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE FIGURANT DANS L'ACCORD-CADRE
Les postes de main d'œuvre seront obligatoirement présentés, décomposés et libellés par nature de tâche et non globalisés pour un chantier ou un ensemble de tâches différentes. Ils ne peuvent en aucun cas se rajouter à un chantier de prestations "fourni/posé".
Les heures facturées seront celles réellement passées sur le site en fraction d'1/4 d'heure.
Le taux horaire intégrera tous les frais et notamment : - les prises en charges, - les déplacements, - les frais de véhicules, - les frais de repas, d'hébergement.
Les travaux de dépose de toute installation seront comptés au taux horaires indiqués ci-dessous.
Le maître d'œuvre se réservant le droit de demander un relevé officialisé par attachement contradictoire.
Pour les frais de déplacement, un seul forfait par opération sera pris en compte, c’est-à-dire par bon de commande ou par marché subséquent.
- Taux Horaire jours ouvrés (du L au V) de 6h à 21h
30.1 | Ouvriers d'exécution N1 | H
30.2 | Ouvriers professionnels N2 | H
30.3 | Compagnons professionnels N3 | H
30.4 | Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 | H
30.5 | Technicien de Maintenance | H
30.6 | Technicien Bureau d'Etude | H
30.7 | Plus-value pour interventions spécifiques (ambiance maîtrisée, milieux très sécurisés (type prison), travaux en hauteur supérieur à 3 m) | H
- Taux Horaire Nuit- jours ouvrés du L au V de 21h à 6h
30.8 | Ouvriers d'exécution N1 | H
30.9 | Ouvriers professionnels N2 | H
30.10 | Compagnons professionnels N3 | H
30.11 | Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 | H
30.12 | Technicien de Maintenance | H
30.13 | Plus-value pour interventions spécifiques (ambiance maîtrisée, milieux très sécurisés (type prison), travaux en hauteur supérieur à 3 m) | H
- Taux Horaire jours (samedi et dimanche) de 6h à 21h
30.14 | Ouvriers d'exécution N1 | H
30.15 | Ouvriers professionnels N2 | H
30.16 | Compagnons professionnels N3 | H
30.17 | Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 | H
30.18 | Technicien de Maintenance | H
30.19 | Plus-value pour interventions spécifiques (ambiance maîtrisée, milieux très sécurisés (type prison), travaux en hauteur supérieur à 3 m) | H
- Taux Horaire Nuit (samedi et dimanche) de 21h à 6h
30.20 | Ouvriers d'exécution N1 | H
30.21 | Ouvriers professionnels N2 | H
30.22 | Compagnons professionnels N3 | H
30.23 | Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 | H
30.24 | Technicien de Maintenance | H
30.25 | Plus-value pour interventions spécifiques (ambiance maîtrisée, milieux très sécurisés (type prison), travaux en hauteur supérieur à 3 m) | H
- Taux Horaire Nuit pour interventions programmées (samedi et dimanche) de 21h à 6h
30.26 | Ouvriers d'exécution N1 | H
30.27 | Ouvriers professionnels N2 | H
30.28 | Compagnons professionnels N3 | H
30.29 | Maître ouvrier ou chef d'équipe N4 | H
30.30 | Technicien de Maintenance | H
30.31 | Plus-value pour interventions spécifiques (ambiance maîtrisée, milieux très sécurisés (type prison), travaux en hauteur supérieur à 3 m) | H
- Forfaits déplacements hors Poitiers
30.32 | Forfait déplacement Montmorillon | Forf.
30.33 | Forfait déplacement Lusignan | Forf.
30.34 | Forfait déplacement Loudun | Forf.
30.35 | Forfait déplacement Châtellerault | Forf.
Code | Marques | U | Remise sur prix public | Marge sur prix net
100.0 | CATALOGUES FIGURANTS DANS L'ACCORD-CADRE
Le coefficient de marge est appliqué sur le prix net d'achat de l'entreprise auprès de son fournisseur ou grossiste ; la facture d'achat fournisseur/entreprise est jointe lors de l'attachement et de la transmission de la facture entreprise/CHU
exemple : si le pourcentage de marge est de 20 % sur un prix d'achat de 100 euros HT (fournisseur vers entreprise), le prix de vente de la pièce de l'entreprise vers le CHU sera de 120 euros HT
100.1 | ABB | %
100.2 | Ackermann | %
100.3 | AE&T | %
100.4 | Airelec | %
100.5 | Aldes | %
100.6 | Aric | %
100.7 | Atlantic | %
100.8 | BCA (barrières et contrôles d'accès) | %
100.9 | Belimo | %
100.10 | Biolume | %
100.11 | Bodet | %
100.12 | Cablofil | %
100.13 | CAME (automatismes portails, barrières, etc…) | %
100.14 | Delmo | %
100.15 | Eaton | %
100.16 | EDA | %
100.17 | Epsilon+ | %
100.18 | Eurdekian | %
100.19 | Europhane | %
100.20 | Europole | %
100.21 | Filalarme | %
100.22 | Finder | %
100.23 | Hager | %
100.24 | Hilti | %
100.25 | Inel | %
100.26 | Intervox | %
100.27 | Itras | %
100.28 | Jung | %
100.29 | Lebenoid | %
100.30 | Ledvance | %
100.31 | Legrand | %
100.32 | Legrand (gaine tête de lit) | %
100.33 | Mazda | %
100.34 | Moeller | %
100.35 | Nexans | %
100.36 | Osram | %
100.37 | Philips | %
100.38 | Pirelli | %
100.39 | Platek | %
100.40 | Pouyet | %
100.41 | Promac | %
100.42 | Radiospares | %
100.43 | Riello | %
100.44 | Ritzentaler | %
100.45 | Sagem | %
100.46 | Sarel | %
100.47 | Sarlam | %
100.48 | SAT CABLES | %
100.49 | Sauter | %
100.50 | SBP | %
100.51 | Schneider | %
100.52 | Schrack | %
100.53 | SEAE luminaires | %
100.54 | Securlite | %
100.55 | Sermes | %
100.56 | Sfel | %
100.57 | Siemens | %
100.58 | SLV | %
100.59 | Socomec | %
100.60 | Sylvania ou Claude | %
100.61 | Thorn | %
100.62 | TLV (Groupe TRATO) | %
100.63 | Trilux | %
100.64 | Verdeled | %
100.65 | Wago | %
100.66 | Zettler | %
Code | Marques | U |  | Remise proposée
110.0 | REMISE COMPLEMENTAIRE POUR UN BON DE COMMANDE OU UN MARCHE SUBSEQUENT
La remise complémentaire sera appliquée sur chacune des commandes passées (quelque soit la forme de cette commande : bon, demande d'intervention, marché,…)
exemple : si un devis est établit pour un montant de 10 500 euros HT, une remise finale sur la commande devra être appliquée en application du contenu de remise de prix 110.3
110.1 | de 0 à 2 500 € HT | %
110.2 | de 2 500 à 10 000 € HT | %
110.3 | de 10 000 à 20 000 € HT | %
110.4 | de 20 000 à 50 000 € HT | %
110.5 | de 50 000 à 100 000 € HT | %
110.6 | supérieur à 100 000 € HT | %