## Lot 7
Maison d'arrêt de CHAMBERY Extension de la cuisine et de l'unité sanitaire | [5 empty] | LOGO entreprise
Lot 7 « Electricité : Courants forts - Courants faibles - Sûreté active»
DPGF
N° | Désignation | U | Qté. | Qté recalculée | Prix unit. HT | Montant total HT
Nota : Les quantités fournies sont indicatives. L'entrepreneur devra les vérifier et éventuellement les corriger s'il le juge nécessaire. Aucune plus-value ne pourra être demandée en cas d'erreur de quantité. Les prescriptions techniques sont détaillées dans le CCTP du présent lot
Travaux préparatoires et incidences dues au phasage
| Instalations de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Répérage de l'existant | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et dépose des équipements existants | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose/repose de l’alimentation du TGBT | ens | 1 |  |  | 0
| Percements - rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Structure du réseau de protection
| Prise de terre | ens | 1 |  |  | 0
| liaisons équipotentiees, principales et locales | ens | 1 |  |  | 0
| Distribution de la terre et liaison équipotentielle | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Alimentation, armoires électriques et équipements liés aux armoires
| Reprise du TGBT | ens | 1 |  |  | 0
| TD Cuisine | ens | 1 |  |  | 0
| TD Unité sanitaire | ens | 1 |  |  | 0
| coffret de cellule | ens | 1 |  |  | 0
| système de comptage | ens | 1 |  |  | 0
| AU CVC | ens | 1 |  |  | 0
| AU force cuisine | ens | 2 |  |  | 0
| Parafoudre | ens | 2 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Chemins de câbles
| Chemin de câbles courants faibles | ens | 1 |  |  | 0
| Chemin de câbles courants forts | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Alimentations spécifiques
| TD Cuisine | ens | 1 |  |  | 0
| TD US | ens | 1 |  |  | 0
| Extracteur Hotte cuisson - Toiture | ens | 1 |  |  | 0
| Extracteur Hotte laverie - Toiture | ens | 1 |  |  | 0
| Tourelle désenfumage | ens | 1 |  |  | 0
| Four provisoire | ens | 1 |  |  | 0
| 3 armoire froides provisoires | ens | 3 |  |  | 0
| VMC C4 | ens | 1 |  |  | 0
| Centrale thermométrie enregistreuse (hors pc et imprimante) (cu 01) | ens | 1 |  |  | 0
| Armoire à couteaux (cu 78r) | ens | 1 |  |  | 0
| Exterminateur d'insectes suspendu (cu 09) | ens | 1 |  |  | 0
| Chambre froide négative (-20°c) (cu 10) | ens | 1 |  |  | 0
| Alarme personne enfermée (cu 12) | ens | 1 |  |  | 0
| Porte cf négative avec cordon chauffant (cu 13) | ens | 1 |  |  | 0
| Chambre froide positive (+3°c) (cu 20) | ens | 1 |  |  | 0
| Chambre froide positive (+3°c) (cu 40) | ens | 1 |  |  | 0
| Ouvre boite électrique (cu 62) | ens | 1 |  |  | 0
| VARIO COOK PRO (CU 70) | ens | 1 |  |  | 0
| FOUR MIXTE 10 NIV GN1/1 (CU 71) | ens | 1 |  |  | 0
| Bac de salage (cu 72) | ens | 1 |  |  | 0
| FRITEUSE (CU 73) | ens | 1 |  |  | 0
| Plaques inductions (CU 75) | ens | 1 |  |  | 0
| CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE 10 niveaux (CU 83) | ens | 1 |  |  | 0
| Réfrigérateur d’appoint (CU 84) | ens | 1 |  |  | 0
| Lave batterie (CU 94) | ens | 1 |  |  | 0
| ARMOIRE de réchauffage (CU 104) | ens | 1 |  |  | 0
| Table chauffante (CU 105) (SITUEE AU NIVEAU R+2) | ens | 1 |  |  | 0
| Chambre froide positive (+3°c) (cu 120) | ens | 1 |  |  | 0
| 4 Groupe froids | ens | 4 |  |  | 0
| CTA compensation hotte - Toiture | ens | 1 |  |  | 0
| CTA annexe cuisine - Toiture | ens | 1 |  |  | 0
| Pompe relevage après séparateur à graisse - Coffret extérieur ou placard électrique | ens | 1 |  |  | 0
| Système d'alarme séparateur à graisse - | ens | 1 |  |  | 0
| Coffret CVC Cuisine (régulation-+ divers) | ens | 1 |  |  | 0
| Plateforme élévatrice | ens | 1 |  |  | 0
| Fauteuil de dentiste | ens | 1 |  |  | 0
| Compresseur | ens | 1 |  |  | 0
| Aspirateur | ens | 1 |  |  | 0
| CTA US - Toiture | ens | 1 |  |  | 0
| Multiplit 3 UI - Toiture | ens | 1 |  |  | 0
| Multisplit 4 UI - Toiture | ens | 1 |  |  | 0
| 9 Unités intérieures | ens | 9 |  |  | 0
| Coffret CVC US (régulation-+ divers) | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Distribution électrique
| Câblage luminaire | u | 94 |  |  | 0
| Câblage appareillage | u | 146 |  |  | 0
| Boite de jonction,de dérivation et de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Appareillages
| Boîte d'encastrement | ens | 1 |  |  | 0
| Interrupteur ou va et vient | U | 9 |  |  | 0
| Interrupteur ou va et vient étanche | U | 16 |  |  | 0
| Interrupteur ou va et vient antivandale | U | 2 |  |  | 0
| Prises de courant | U | 42 |  |  | 0
| Prises de courant étanche | U | 19 |  |  | 0
| Prises de courant antivandale | U | 12 |  |  | 0
| Poste pour vidéoprojecteur au plafond = 1 PC + 1 emplacement pour RJ45 + 1 emplacement pour une embase HDMI | U |  |  |  | 0
| Poste de travail type A | U | 13 |  |  | 0
| Poste de travail type B | U | 2 |  |  | 0
| Poste de travail Informatique / PAV | U | 5 |  |  | 0
| Poste de travail Informatique / PAV antivandale | U | 1 |  |  | 0
| Détecteur de présence | U | 16 |  |  | 0
| Détecteur de présence antivandale | U | 9 |  |  | 0
| Goulotte d'appareillage 2 compartiments compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Eclairage
| Encastré 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| Encastré 600x600 étanche | U | 16 |  |  | 0
| Plaffonnier 600x600 étanche | U | 21 |  |  | 0
| Downlight à LED | U | 7 |  |  | 0
| Downlight à LED antivandale | U | 1 |  |  | 0
| hublot | U | 4 |  |  | 0
| Hublot antivandale | U | 3 |  |  | 0
| reglette étanche | U | 15 |  |  | 0
| reglette étanche antivandale | U | 1 |  |  | 0
| reglette étanche double allumage | U | 3 |  |  | 0
| reglette étanche double allumage antivandale | U | 6 |  |  | 0
| Réglette salle de bains | U | 4 |  |  | 0
| Projecteur extérieur | U | 9 |  |  | 0
| mat pour projecteur | U | 3 |  |  | 0
| Tableau de comande eclairage | U | 2 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0 |  | NK
Eclairage de sécurité par blocs autonomes
| Bloc d'éclairage d'évacuation | U | 15 |  |  | 0
| Câblage blocs autonomes d'éclairage de sécurité | ens | 1 |  |  | 0
| Télécommande | ens | 2 |  |  | 0
| BAPI | U | 2 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0 | CFO CFA
Système de sécurité incendie
| Modification sur équipements centraux (ECS, CMSI, AES, …) | ens | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | U | 2 |  |  | 0
| AGS | U | 2 |  |  | 0
| DAS trappe et chassis DF (VB, VH) | ens | 1 |  |  | 0
| DAS Arrêt CTA - hotte | ens | 1 |  |  | 0
| câblage / mise en service / essais | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Réseau VDI
| Reprise et complément des baies existantes, dont ajout des panneau et des connecteurs | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage U/FTP de catégorie 6A | ens | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 6A sur poste de travail | U | 49 |  |  | 0
| Cordons de brassage | ens | 1 |  |  | 0
| Repérages | ens | 1 |  |  | 0
| Recette cuivre | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Distribution TV / multimédia
| Coupleur et amplificateurs | ens | 1 |  |  | 0
| Réseau de distribution | ens | 1 |  |  | 0
| Prise terminale coaxiale | ens | 1 |  |  | 0
| Ingénierie, essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Vidéosurveillance
| Reprise et complément Baie 19'' équipé | ens | 1 |  |  | 0
| Caméras Dome | u | 7 |  |  | 0
| Caméras 360° intérieures | u | 8 |  |  | 0
| Caméras extérieures | u | 7 |  |  | 0
| Câblage LAN | ens | 1 |  |  | 0
| boitier d'extension PoE | ens | 1 |  |  | 0
| Supervision, stockage et Systèmes de visualisations | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Interphonie
| interphone | u | 12 |  |  | 0
| poste prinicpal de liaison avec écran vidéo tactile | u | 1 |  |  | 0
| Serveur d'interphonie, applicatif et poste client | ens | 1 |  |  | 0
| câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Gestion électronique des portes et intrusion
| contrôle/commande des serrures, porte et portail | ens | 8 |  |  | 0
| Détecteur ouverture porte controlée | u | 8 |  |  | 0
| câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Système coup de poing d'alarme
| Détecteur ouverture pharmacie | u | 8 |  |  | 0
| Détecteur d'intrusion pharmacie | u | 1 |  |  | 0
| Coup de poing d'alarme | u | 11 |  |  | 0
| câblage et contrôle/commande | ens | 1 |  |  | 0
| Automates et programation | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour de la supervision | ens | 1 |  |  | 0
| câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Radiocommunication
| balise relais / géolocalisation | u | 5 |  |  | 0
| report au bureau du surveillant | ens | 1 |  |  | 0
| programmation / câblage / mise en service | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Contrôle d'accès Unité sanitaire par badge
| UTL porte et gestion de la grille sur lecteur de badge | ens | 1 |  |  | 0
| réseau VDI associé | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage des portes | ens | 1 |  |  | 0
| programmation / mise en service / essai | ens | 2 |  |  | 0
| système lecteur de badge sur porte personnel | ens | 16 |  |  | 0
| Contact de position sur porte | u | 8 |  |  | 0
| Matériel central (centrale, supervision, poste client, …) | ens | 1 |  |  | 0
| Encodeuse, avec 100 badges et mise en service du système autonome | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
Portique de détection des masses métalliques
| Portique de détection des masses métalliques | ens | 1 |  |  | 0
| Calibrage, mise en service et essais | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total | 0
|  | TOTAL LOT CFO / CFA HT |  |  |  | 0
|  | TVA (20%) |  |  | TVA (20%) | 0
|  | TOTAL LOT CFO / CFA TTC |  |  |  | 0