## Estim CVC-PLB
Date : 07/11/2024
US + Cuisine MA Chambery
Les métrés et les quantitatifs sont donnés à titre indicatif, l'entreprise doit les contrôler. Dans le cas où une modification serait apportée, la ligne sera mise en évidence en jaune.
Les marques et modèles des équipements devront être conforme au CCTP.
Référence |  | Désigantion | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total (€ H.T.)
1. | Généralités
1.1 | Présentation du projet 3
1.2 | Etendue des travaux
1.3 | Limites de prestation |  | ens | 1 |  | 0
1.4 | Etat des lieux |  | ens | 1 |  | 0
1.5 | Documents d’études |  | ens | 1 |  | 0
1.6 | Appareils brevetés
1.7 | Installation de chantier
|  | Attente pour base vie | ens | 1 |  | 0
1.8 | Réceptions des supports
1.9 | Protection des ouvrages |  | ens | 1 |  | 0
1.10 | Nettoyage
|  | Nettoyage quotidien | ens | 1 |  | 0
1.11 | Gestion des déchets |  |  |  |  | 0
1.12 | Prescriptions d’exécution des travaux |  |  |  |  | 0
|  | Rincage et test en pression des réseaux de Chauffage | ens | 1 |  | 0
|  | Rincage et essais réglementaires des résaeux de plomberie | ens | 1 |  | 0
|  | Analyse d'eau | ens | 1 |  | 0
|  | Reprises apres essais | ens | 1 |  | 0
|  | réception avec les concessionnaires | ens | 1 |  | 0
|  | réception générale des travaux | ens | 1 |  | 0
|  | Etude d'éxécution | ens | 1 |  | 0
|  | Plan d'éxécution | ens | 1 |  | 0
1.13 | Documents à transmettre |  | ens | 1 |  | 0
1.14 | Particularités du projet |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 1. Généralités |  |  |  |  | 0
2. | Conditions de base
2.1 | Réglementation |  |  |  |  | 0
| TOTAL 2. Conditions de base |  |  |  |  | 0
3. | Conditions de base
3.1 | Bases de dimensionnement |  |  |  |  | 0
3.2 | Résultats des principaux calculs |  |  |  |  | 0
| TOTAL 3. Conditions de base |  |  |  |  | 0
4. | Description des installations techniques
4.1 | Modification de l’existant et maintien d’exploitation
Coupures et dévoiements de réseaux existants selon CCTP en amont des travaux de gros œuvre:
|  | ● Réseau EC cheminant en cuisine existante (alimentation des cellules) : à dévoyer et protéger, | ens | 1 |  | 0
|  | ● Réseau générale EF de la maison d’arrêt : à rénover, à déplacer et à protéger dans la cuisine existante | ens | 1 |  | 0
|  | ● Réseau Gaz : neutralisation et dépose | ens | 1 |  | 0
|  | ● La dépose des climatisations existantes de la zone Unité sanitaire existante : mise en oeuvre d’un chauffage provisoire électrique suivant la saisonnalité | ens | 1 |  | 0
|  | ● Suppression des équipements sanitaires des deux cellules MAH RDC supprimée et neutralisation des réseaux | ens | 1 |  | 0
|  | ● Dévoiement en hauteur des réseaux de chauffage de cellule dans les deux cellules MAH supprimée au RDC | ens | 1 |  | 0
|  | ● La dépose des équipements de plomberie extérieurs (lavoir et robinets de puisage, conduits d’évacuation etc.) situés sur la façade. | ens | 1 |  | 0
Dépose ou les modifications après libération de la zone US existante
|  | ● Caisson de ventilation existante et gaines d’extraction à déposer ou bouchonnage de l’antenne | ens | 1 |  | 0
|  | ● Dépose des appareils sanitaires (5 lavabos, 1 WC, 1 évier) et leurs raccordements de plomberie | ens | 1 |  | 0
|  | ● Dépose des réseaux intérieures de climatisation et de condensats | ens | 1 |  | 0
|  | ● La dépose de deux radiateurs en fonte et de leurs antennes de raccordement issue de la cuisine | ens | 1 |  | 0
|  | ● La dépose d’un radiateur électrique | ens | 1 |  | 0
4.2 | Production de chaleur
4.2.1 | Présentation
4.2.1.1 | Principe de fonctionnement
Séparation hydraulique via un échangeur à plaques et ces accessoires Selon shéma de principe hydraulique solution 1 - BASE
|  | Remplacement de l'échangeur Général - Future + existant (115kW+1 138kW) + manutention | ens | 1 |  | 0
|  | Echangeur 115kW + manutention | ens | 1 |  | 0
|  | Pompe et régulation | ens | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN50 | U | 8 |  | 0
4.2.1.2 | Implantation et réglementation particulière |  | pm
4.2.1.3 | Circuit de chauffage
|  | Tuyauterie Acier noir DN50 échangeur principal | ml | 20 |  | 0
|  | Calorifugeage DN50 | ml | 20 |  | 0
4.2.1.4 | Distribution
4.2.1.5 | Le réseau CTA au régime d’eau 90/70°C
Départ CTA cuisine
|  | Tuyauterie Acier noir DN40 | ml | 35 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN40 | U | 4 |  | 0
|  | Pompe double | U | 1 |  | 0
|  | Vanne 2V DN32 | U | 1 |  | 0
|  | Vanne équilibrage DN32 | U | 1 |  | 0
|  | sondes thermomètres manomètre etc | U | 12 |  | 0
|  | filtre à tamis | U | 2 |  | 0
|  | Echangeur 48kW + manutention | ens | 1 |  | 0
|  | Pompe double | U | 1 |  | 0
|  | Calorifugeage DN40 (finition PVC-Local technique) | ml | 10 |  | 0
|  | Calorifugeage DN40 (finition isoxale) | ml | 5 |  | 0
|  | Calorifugeage DN40 | ml | 20 |  | 0
|  | Vase expansion | U | 1 |  | 0
|  | Accessoires : sondes, thermomètres, manomètre etc... | U | 2 |  | 0
4.2.1.6 | Le réseau radiateurs au régime d’eau 80/60°C
Départ radiateurs
|  | Tuyauterie Acier noir DN20 | ml | 10 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN20 | U | 4 |  | 0
|  | Pompe double | U | 1 |  | 0
|  | Vanne 3V DN15 | U | 1 |  | 0
|  | Vanne équilibrage DN15 | U | 1 |  | 0
|  | sondes thermomètres | U | 4 |  | 0
|  | Calorifugeage DN20 | ml | 10 |  | 0
|  | Tuyauterie Acier noir DN20 distrib | ml | 75 |  | 0
|  | Tuyauterie Acier noir DN15 distrib | ml | 65 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN20 | U | 10 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN15 | U | 24 |  | 0
|  | Vanne de réglage | U | 12 |  | 0
|  | Calorifugeage DN20 (finition PVC-Local technique) | ml | 10 |  | 0
|  | Calorifugeage DN20 | ml | 75 |  | 0
|  | Calorifugeage DN15 | ml | 65 |  | 0
|  | Radiateurs | U | 12 |  | 0
|  | Tête thermostatique | U | 12 |  | 0
|  | Té sur retour | U | 12 |  | 0
|  | Accessoires : sondes, thermomètres, manomètre etc... | U | 2 |  | 0
4.2.1.7 | Le réseau de production d’ECS
Départ ECS
|  | Tuyauterie Acier noir DN40 | ml | 10 |  | 0
|  | Calorifugeage DN40 | ml | 10 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN40 | U | 4 |  | 0
|  | Pompe double | U | 1 |  | 0
|  | Vanne équilibrage DN32 | U | 1 |  | 0
|  | Accessoires : sondes, thermomètres, manomètre etc... | U | 1 |  | 0
4.3 | Production frigorifique
4.3.1 | Climatisation de l’unité sanitaire
|  | Multisplits US : nombre d'unités intérieur | U | 1 |  | 0
|  | Unité extérieur CF BOF (hors lot) | pm |  |  | 0
|  | Unité CF NEG (hors lot) | pm |  |  | 0
|  | Unité CF JOUR (hors lot) | pm |  |  | 0
|  | Unité CF Fruit et légume (hors lot) | pm |  |  | 0
|  | Réseau condensation CLIM | ml | 55 |  | 0
|  | Réseau condensation évaporateur (hors lot) | pm |  |  | 0
|  | Mise en service (ensembles des installations) | ens | 1 |  | 0
4.3.2 | Distribution réfrigérant frigorifique
|  | Liaisin frigorifique | ml | 130 |  | 0
4.3.3 | Distribution terminale
|  | Cassette plafonière 4 voies avec pompe de relevage | U | 9 |  | 0
|  | Evaporateur cuisine | pm |  |  | 0
|  | télécommande filaire, | pm |  |  | 0
|  | télécommande filaire Bureau, | U | 9 |  | 0
4.4 | Ventilation
4.4.1 | Présentation |  | pm
4.4.2 | Hotte d’extraction et CTA de compensation d’air neuf
4.4.2.1 | Principe |  | pm
Conduits air neufs d’acier spiralée
|  | Ø200 | ml | 2 |  | 0
|  | Ø315 | ml | 6 |  | 0
|  | Ø400 | ml | 6 |  | 0
|  | Ø500 | ml | 15 |  | 0
Conduits air neufs d’acier rectangulaire
|  | 350x600 (5 m) | kg | 150 |  | 0
Calorifuge
Calorifuge toiture 50 mm - laine de roche et finition tôle isoxale
|  | Ø500 | m² | 8 |  | 0
|  | 350x600 (5 m) | m² | 15 |  | 0
|  | Piège à son CTA compensation | U | 1 |  | 0
|  | Piège à son extraction | U | 2 |  | 0
CCF
|  | 350*600 | U | 2 |  | 0
Gaine coupe feu 1h en toiture
|  | 350x600 | ml | 6 |  | 0
Conduits acier noir
|  | Ø200 | ml | 2 |  | 0
|  | Ø315 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø500 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø800 | ml | 22 |  | 0
Finition tôle isoxale
|  | Ø800 | ml | 22 |  | 0
4.4.2.2 | Matériel
|  | Hotte cuisson avec commande locale avec variateur sur CTA Comp. | ens | 1 |  | 0
|  | Extracteur d'extraction | U | 1 |  | 0
|  | Trappe de visite gaine | ens | 2 |  | 0
|  | Une vanne de purge étanche | U | 2 |  | 0
|  | Hotte plonge avec extracteur intégré et commande locale avec variateur sur CTA Compensation | ens | 1 |  | 0
|  | CTA tout air neuf compensation sur batterie chaude | ens | 1 |  | 0
|  | Manchette de raccordement EXT - CTA | U | 6 |  | 0
|  | Registre motorisé sur air neuf | U | 1 |  | 0
|  | Bouches compensation cuisine | U | 4 |  | 0
4.4.2.3 | Régulation
|  | Régulation automatique selon CCTP | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service fabricant (Tous équipements) | ens | 1 |  | 0
4.4.2.4 | Option : traitement des odeurs de cuisine |  | pm
4.4.3 | Ventilation générale
4.4.3.1 | Principe |  | pm
Gaine
|  | Conduits circulaire - Gaine galvanisé et d’accessoires à joints |  |  |  |  | Intérieur | Extérieur
|  | Ø125 | ml | 120 |  | 0 | 120
|  | Ø160 | ml | 33 |  | 0 | 33
|  | Ø200 | ml | 88 |  | 0 | 54 | 34
|  | Ø250 | ml | 22 |  | 0 | 12 | 10
|  | Ø315 | ml | 9 |  | 0 | 5 | 4
Calorifuge avec pare vapeur
|  | Calorifuge 25 mm finition papier kraft / aluminium, catégorie M1 | m² | 114 |  | 0
|  | Calorifuge toiture 50 mm - et finition tôle d’aluminium | m² | 33 |  | 0
|  | Piège à son CTA | ens | 8 |  | 0
|  | Piège à son Extraction | U | 2 |  | 0
CCF
|  | Ø315 | U | 1
|  | Ø250 | U | 3 |  | 0
|  | Ø200 | U | 2 |  | 0
4.4.3.2 | Matériel
CTA cuisine
|  | CTA DF cuisine | ens | 1 |  | 0
|  | Raccordements | ens | 1 |  | 0
CTA US
|  | CTA US | ens | 1 |  | 0
Locaux sans surveillance
|  | Grille d'insufflation inviolable | U | 1 |  | 0
|  | Grille d'extraction inviolable | U | 0 |  | 0
Locaux avec surveillance
|  | Bouches de soufflage | U | 5 |  | 0
|  | Bouches de reprise | U | 7 |  | 0
Locaux non accessible au détenue (Cuisine)
|  | Bouches de soufflage | U | 12 |  | 0
|  | Bouches de reprise | U | 11 |  | 0
Raccordements
|  | Flexible (compris raccord diffuseur) | ml | 25.2 |  | 0
|  | Régulation type MR | U | 36 |  | 0
4.4.3.3 | Régulation
|  | Régulation intégrée à débit constant avec arrêt (ou réduit) de nuit | ens | 2 |  | 0
|  | Télécommande déportée en armoire électrique | ens | 2 |  | 0
4.4.4 | Caisson d’extraction VMC C4
Gaine selon DTU 68.1
Conduits circulaire - Gaine galvanisé
|  | Ø125 | ml | 54 |  | 0
Extracteur VMC
|  | Extracteur VMC type C4 isolée laine de verre 25mm M0. | ens | 1 |  | 0
|  | une trappe de visite à l’aspiration. | U | 1 |  | 0
Diffuseurs
|  | Bouche d'extraction sanitaire-vestiaire | U | 6 |  | 0
|  | Flexible (compris raccord diffuseur) | U | 4.8 |  | 0
4.4.5 | Installation divers de VENTILATION
|  | Grilles de ventilation haute et basse des placards électriques | ens | 1 |  | 0
|  | Plots anti-vibratiles | U | 16 |  | 0
|  | Grilles de ventilation du vide-sanitaires | ens | 1 |  | 0
|  | Prises d’air et de rejet avec sifflets pare-pluie / grillage anti-volatiles | U | 6 |  | 0
|  | Ouvrages métalliques de sortie de ses réseaux en toiture | U | 7 |  | 0
4.5 | Protection Incendie
|  | Repérage et étiquetage | ens | 1 |  | 0
|  | Plan de sécurité | ens | 1 |  | 0
4.5.1 | Colonne sèche
|  | Acier galvanisé Dn 65 | ml | 12 |  | 0
|  | Prises d’alimentation extérieure | ens | 1 |  | 0
|  | Y compris bouchon, chaînette, robinet de vidange et plaques indicatrices | comp.
|  | 2 prises de Dn 40 mm à chauque niveau | U | 1 |  | 0
4.5.2 | Désenfumage
|  | Conduits promat | m² | 40 |  | 0
|  | Volets d'air | ens | 2 |  | 0
|  | Gaine horizontale en toiture | m² | 15 |  | 0
|  | Tourelle d'extraction | ens | 1 |  | 0
|  | Entrée et sortie d'air au lot serrurerie (bareaudage+ grille par pluie) | ens | 1 |  | 0
4.6 | Plomberie sanitaires
4.6.1 | Branchement eau froide du site
4.6.1.1 | Situation actuelle |  | pm
4.6.1.2 | Dévoiement du réseau d’eau froide existant
|  | Réseau PVC Pression DN65 | U | 20 |  | 0
|  | régulateur de pression DN65 | U | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN65 | ens | 11 |  | 0
|  | filtration DN65 | ens | 2 |  | 0
|  | compteur DN65 | U | 1 |  | 0
|  | Calorifugeage DN65 | ml | 20 |  | 0
4.6.1.3 | Remplacement de la panoplie adoucisseur
Panoplie cepage et clapet EA + compteurs
|  | compteur DN40 | U | 1 |  | 0
|  | Clapet EA DN40 | U | 1 |  | 0
|  | compteur DN50 | U | 1 |  | 0
|  | Clapet EA DN50 | U | 2 |  | 0
|  | compteur DN25 | U | 1 |  | 0
|  | Clapet EA DN25 | U | 4 |  | 0
4.6.2 | Dépose et repérage de l’existant
|  | Dépose repose | ens | 1 |  | 0
|  | Repérage complet | ens | 1 |  | 0
4.6.3 | Distribution d’eau froide sanitaire
Réseau EFS Adoucie ECS
|  | Tuyauterie PVC HTA DN25 distrib | ml | 10 |  | 0
|  | Calorifugeage DN25 | ml | 10 |  | 0
Réseau EFS Adoucie chauffage
|  | Tuyauterie PVC HTA DN25 distrib | ml | 10 |  | 0
|  | Calorifugeage DN25 | ml | 10 |  | 0
Réseau EFS Adoucie cuisine
|  | Tuyauterie PVC HTA DN25 distrib | ml | 20 |  | 0
|  | Calorifugeage DN25 | ml | 20 |  | 0
Cellule double créée
|  | Tuyauterie PVC HTA DN20 distrib | ml | 15 |  | 0
|  | Calorifugeage DN25 | ml | 20 |  | 0
4.6.4 | Production d’eau chaude sanitaire
|  | ballon d’ECS avec échangeur intégré 500 litres | U | 1 |  | 0
|  | Gestion centralisée Pack Control 3 | U | 1 |  | 0
|  | Sonde de température | U | 1 |  | 0
|  | Socle | U | 1 |  | 0
|  | Mitigeur thermostatique | U | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN40 | U | 10 |  | 0
|  | Accessoires divers | ens | 1 |  | 0
|  | Vanne équilibrage DN20 | U | 2 |  | 0
|  | Pompe bouclage | U | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN25 | U | 9 |  | 0
4.6.5 | Distribution d’eau chaude sanitaire (Bouclage compris)
|  | Calorifugeage DN40 | ml | 6 |  | 0
|  | Calorifugeage DN25 | ml | 6 |  | 0
|  | Tuyauterie PVC HTA DN40 | ml | 6 |  | 0
|  | Tuyauterie PVC HTA DN25 | ml | 6 |  | 0
|  | Tuyauterie PVC HTA DN40 distrib | ml | 25 |  | 0
|  | Tuyauterie PVC HTA DN25 distrib | ml | 25 |  | 0
Adaptation existant
|  | Dévoiement réseaux pour cheminement piéton US | ens | 1 |  | 0
|  | Dévoiement réseaux pour cheminement piéton Cuisine | ens | 1 |  | 0
|  | Dépose réseaux divers non réutilisés | ens | 1 |  | 0
4.6.6 | Alimentations EFS et ECS des locaux
Tuyauterie cuivre
|  | DN15 | ml | 77.8 |  | 0
|  | DN20 | ml | 35 |  | 0
|  | Vanne d'isolement | U | 60 |  | 0
|  | Clapet antie retour controlable type EA | cp |  |  | 0
4.6.7 | Evacuation EU-EV / EP
4.6.7.1 | Evacuation des appareils sanitaires
Cellule double créée
|  | Ø40 | ml | 12 |  | 0
Réseaux
|  | Ø40 | ml | 53 |  | 0
|  | Ø100 | ml | 35 |  | 0
|  | Ø40 isolé (réseau extérieur) | ml | 2 |  | 0
|  | Ø100 isolé (réseau extérieur) | ml | 10 |  | 0
|  | Té de de visite en gaine technique | U | 4 |  | 0
|  | Tampons de dégorgement | ens | 1 |  | 0
4.6.7.2 | Réseaux collecteurs EU-EV
Conduite vide sanitaire (vestaires cuisine)
|  | Ø40 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø100 | ml | 10 |  | 0
Conduite enterrée
|  | Ø40 | pm | 20 |  | 0
|  | Ø100 | pm | 27 |  | 0
|  | Ø125 | pm | 7 |  | 0
|  | Tampons de dégorgement | pm | 1 |  | 0
|  | Manchon coupe feu | U | 12 |  | 0
|  | Siphon de sol technique | U | 2 |  | 0
|  | Ventilations primaire toiture | ens | 3 |  | 0
4.6.7.3 | Réseaux collecteurs eaux grasses (EG) de cuisine (lot VRD –GO)
|  | Bac à graisse : raccordements élec + alarme (pose de | ens | 1 |  | 0
Conduite intérieure
|  | DN40 | ml | 3 |  | 0
|  | DN50 | ml | 2 |  | 0
|  | DN100 | ml | 6.3 |  | 0
Conduite sous dalle
|  | DN40 | pm | 3 |  | 0
|  | DN50 | pm | 2 |  | 0
|  | DN100 | pm | 30 |  | 0
|  | Manchon coupe feu | U | 10 |  | 0
4.6.7.4 | Evacuation des EP
Conduite intérieure
|  | Ø100 |  | 55.7 |  | 0
Conduite enterrée
|  | Ø100 |  | 30 |  | 0
4.6.8 | Appareils sanitaires
4.6.8.1 | Généralité
4.6.8.2 | Définition des équipements sanitaires
Y compris Joints d’étanchéités
|  | WC | U | 1 |  | 0
|  | Douche + robinetterie | U | 1 |  | 0
|  | Attente cuisine vanne + clapetEA | U | 15 |  | 0
|  | WC chasse direct (cellules + sanitaire détenu) | U | 3 |  | 0
|  | WC réservoir de chasse | U | 2 |  | 0
|  | Lave mains WC + Vestiaire cuisine | U | 4 |  | 0
|  | Lave mains US commande fémorale | U | 3 |  | 0
|  | Lavabo cellule | U | 2 |  | 0
|  | Evier timbre | U | 1 |  | 0
|  | Paillasses humide | U | 1 |  | 0
|  | Vidoir | U | 1 |  | 0
4.6.9 | Distribution Gaz
|  | Neutralisation provisoire (Mesure conservatoire) | pm |  |  | 0
|  | Dévoiement GAZ pour continuité de service (Mesure conservatoire) | pm |  |  | 0
|  | Alimentation enterrée (lot VRD) | pm |  |  | 0
|  | Coffret coupure gaz | ens | 1 |  | 0
|  | Logette GAZ | ens | 1 |  | 0
|  | Réseau gaz - alimentation préparation chaude |  |  |  | 0
|  | DNXX | ml | 15 |  | 0
|  | Y-compris accessoire (vannes de barrage, détendeurs, manomètre etc,…) | ens |  |  | 0
4.8 | Installations électriques du lot | [5 empty] | Erreur CCTP sup 4.7
4.8.1 | Généralités
4.8.1.0.1 | Armoires et coffrets à équipements fixes |  | pm
4.8.1.0.2 | Câblage |  | ens | 1 |  | 0
4.8.1.0.3 | Chemins de câble
4.8.2 | Tableau en sous-station |  | ens | 1 |  | 0
|  | Poduction d’ECS Y accessoires pompe, vanne deux voies, etc. Régulation et la surveillance de l’installation de production d’ECS | cp
|  | Les départs de chauffage en chaufferie | cp
|  | Les voyants de défauts et de marche en façade d’armoire | cp
|  | Le voyant de tension en façade d’armoire | cp
|  | Les commutateurs marche/arrêt | cp
|  | Le bouton de test de lampe | cp
4.8.3 | Coffret technique en cuisine |  | ens |  |  | 0
|  | L'alarme technique du bac à graisses | cp
|  | Les commandes et de régulation de débit de hotte | cp
|  | L'afficheur de commande de la CTA annexes | cp
|  | Le report de défaut de l’extracteur VMC | cp
|  | l’alimentation électrique du traitement d’odeurs par UV (Option) | opt
4.8.4 | Tableau Unité sanitaire |  | ens | 1 |  | 0
|  | Les circuits de puissance nécessaire pour les deux équipements de climatisation | cp |  |  | 0
|  | L’afficheur de commande de la CTA US | cp |  |  | 0
4.8.5 | Raccordement sur attente fournie par l'électricien
|  | CTA Annexe cuisine | U | 1 |  | 0
|  | CTA de compensation | U | 1 |  | 0
|  | CTA US | U | 1 |  | 0
|  | L’extraction de hotte | U | 1 |  | 0
|  | Les unitée de climatisation. | U | 1 |  | 0
|  | Pompe de relevage enterrée | U | 1 |  | 0
4.9 | Repérage / Étiquetage |  | ens | 1 |  | 0
|  | ● appareils et tableaux électriques, | cp
|  | ● vannes et registres modulants, | cp
|  | ● robinetterie, | cp
|  | ● appareils de mesure et de contrôle, | cp
|  | ● Organe de sécurité incendie, | cp
|  | ● Départs en locaux techniques | cp
4.9.1 | Présentation des étiquettes |  | PM
| TOTAL 4. Description des installations techniques |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF BASE
TTC
| TOTAL 1. Généralités |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL 2. Conditions de base |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL 3. Conditions de base |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL 4. Description des installations techniques |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL du lot H.T. |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
VARIANTE PRODUCTION |  | Option
4.2.1.1 | Principe de fonctionnement
Séparation hydraulique via un échangeur à plaques et ces accessoires Selon shéma de principe hydraulique solution 2 - BASE
|  | Echangeur 115kW + manutention | ens | 1 |  | 0
|  | Pompe et régulation | ens | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN50 | U | 6 |  | 0
4.2.1.2 | Implantation et réglementation particulière |  | pm
4.2.1.3 | Circuit de chauffage
|  | Tuyauterie Acier noir DN50 échangeur principal | ml | 10 |  | 0
|  | Calorifugeage DN50 | ml | 10 |  | 0
| TOTAL VARIANTE PRODUCTION |  |  |  |  | 0
TTC
| TOTAL 1. Généralités |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL 2. Conditions de base |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL 3. Conditions de base |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL 4. Description des installations techniques |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL du lot H.T. |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
OPTION TRAITEMENT UV CUISINE
4.4.2.4 | Traitement des odeurs de cuisine
|  | Odor light | U | 1 |  | 0
|  | raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
|  | Gaines | ens | 1 |  | 0
4.8.3 |  | l’alimentation électrique du traitement d’odeurs par UV | ens | 1 |  | 0
| TOTAL OPTION TRAITEMENT UV CUISINE |  |  |  |  | 0
Mesure conservatoire
4.6.9 | Distribution Gaz
|  | Neutralisation provisoire (Mesure conservatoire) | ens | 1 |  | 0
|  | Dévoiement GAZ pour continuité de service (Mesure conservatoire) | ens | 20 |  | 0
| TOTAL Mesure conservatoire |  |  |  |  | 0