## CCTP (hidden)
MAISON D'ARRÊT CHAMBERY
|  | AIM, le 04/11/2024 |  | Version : | 1 |  |  | LOT | 3
MENUISERIES EXTERIEURES PVC / OCCULTATIONS
Réhabilitation de la cuisine de la maison d'arrêt
Sur la commune de CHAMBERY (73)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
CCTP
MAITRE D'OUVRAGE |  |  |  | MINISTERE DE LA JUSTICE | 19, rue Crépet |  | 
[5 empty] | 69007 LYON |  | 
ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE |  |  |  | PROJECTIO | 177 avenue Georges Clémenceau |  |  displyon@projectio.fr
[5 empty] | 92024 NANTERRE |  |  09 73 89 05 96
ARCHITECTE |  |  |  | L. AYDOSTIAN | 2, rue de la Thibaudière |  |  projet@laydostian.com
[5 empty] | 69007 LYON |  |  04 37 70 93 35
ECONOMISTE |  |  |  | AIM | 40 chemin de Baraban |  |  contact@aim-ingenierie.com
[5 empty] | 38690 CHABONS |  |  04-76-65-07-97
BET STRUCTURE |  |  |  | PLANTIER | 33, rue du Jourdil |  |  pierre-antoine.laine@egis-group.com
[5 empty] | 74960 ANNECY |  |  04 50 67 67 59
BET FLUIDES |  |  |  | BETEG | 21bis avenue Salvador Allende |  |  m.magnien@beteg-sarl.fr
[5 empty] | 69500 BRON |  |  06 80 89 39 97
ETUDES GÉOTECHNIQUES | [6 empty] | 

CONTRÔLE TECHNIQUE | [6 empty] | 

COORDINATEUR SPS | [6 empty] | 

AIM
40 chemin de Baraban
38690 CHABONS
04-76-65-07-97
contact@aim-ingenierie.com
www.aim-ingenierie.com
LISTE DES POSTES DECRIS DANS LE PRESENT CCTP
3 | -NT- | 00 | GENERALITES
TRAVAUX PREPARATOIRES
3 | -NT- | 1 | DÉPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES EXISTANTES | [6 empty] | 1
CHASSIS VITRES PVC DOUBLE VITRAGE
3 | -NT- | 2 | CHÂSSIS VITRÉS : 1 OUVRANT A SOUFFLET - DIM 1,00 x 0,50 m | [6 empty] | 1
3 | -NT- | 3 | CHÂSSIS VITRÉS : 1 OUVRANT OSCILLO-BATTANT - DIM 1,00 x 1,30 m | [6 empty] | 1
3 | -NT- | 4 | CHÂSSIS VITRÉS : 1 FIXE - DIM 1,00 x 0,70 m - E30 | [6 empty] | 1
3 | -NT- | 5 | PLUS VALUE VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION | [6 empty] | 1
3 | -NT- | 6 | FILM OPALESCENT SUR VITRAGE | [6 empty] | 1
OCCULTATIONS
3 | -NT- | 7 | STORES INTERIEURS OCCULTATION A COMMANDE MANUELLE | [6 empty] | 1
DOCUMENTS DE REFERENCE
* | Etude de sol : dossier ERG 23YG214Ab/GE/CBE/DDE/1841 en date du 27/03/2024 rédigé par ERG
GEOTECHNIQUE
* | Plans structure établie par PLANTIER en date du 04/2024
* | Plans architecte indice B en date du 03/05/2024
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS :
Réhabilitation de la cuisine de la maison d'arrêt
Sur la commune de CHAMBERY (73)
GENERALITES
AIM
40 chemin de Baraban
38690 CHABONS
04-76-65-07-97
contact@aim-ingenierie.com
www.aim-ingenierie.com
NORMES ET REGLEMENTS :
Pour l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur titulaire du lot devra se conformer aux documents techniques et ceux
en vigueur au premier jour du mois de signature du marché (liste non exhaustive) :
* | Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générale (C.C.T.G.),
* | les Avis Techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux
donnant lieu à de tels avis,
* | Les Règles professionnelles,
* | Les recommandations professionnelles propres à chaque lot,
* | Les Agréments Ministériels pour les composants,
* | Les eurocodes
* | Les prescriptions du R.E.E.F. et du C.S.T.B.,
* | Le Code du Travail et toutes ses annexes,
* | Les prescriptions des fabricants,
* | Le Règlement Sanitaire Départemental type,
* | Les Règlements de Sécurité contre les risques d'incendie,
* | Les Règlements Administratifs particuliers : ORANGE, RTE, ENEDIS, EDF, GRDF, ENGIE, compagnies
concessionnaires, …
* | Le Règlement d'assainissement,
* | Les directives U.E.A.T.C.,
* | La réglementation thermique RT 2012,
* | Les installations classées pour la protection de l'environnement,
* | Les arrêtés et autres textes relatifs aux contraintes acoustiques de tous types.
* | Les arrêtés et autres textes relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées.
* | Les normes françaises applicables aux bâtiments pour l'ensemble des corps d'état,
* | Le décret n° 92 – 587 concernant le marquage CE,
* | Les Cahiers des Charges, règles de calcul, et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B. à
défaut de C.C.T.G., en particulier :
* | Arrêté du 20 Avril 2017 Accessibilités des personnes handicapées dans le ERP ou établissements ouverts au
public.
36 Menuiseries
NF DTU 36.5 Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 36.5 P1-1 - Avril 2010
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 36.5 P1-2 - Avril 2010
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 36.5 P2 - Avril 2010
Partie 3 : Mémento de choix en fonction de l'exposition - Fascicule de documentation FD DTU 36.5 P3 - Octobre
2010
39 Vitrerie – miroiterie
NF DTU 39 Travaux de vitrerie – miroiterie
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF DTU 39 P1-1 - Octobre 2006
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 39 P1-2 - Octobre 2006
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF DTU 39 P2 - Octobre 2006
Partie 3 : Mémento calculs des contraintes thermiques - Norme homologuée NF DTU 39 P3 - Octobre 2006
Partie 4 : Mémento calculs des épaisseurs de vitrages - Norme homologuée NF DTU 39 P4 - Juillet 2012
Partie 5 : Mémento pour les maîtres d'oeuvre - Fascicule de documentation FD DTU 39 P5 - Juillet 2017 - 2e
tirage - Mars 2018
44 Joints
NF DTU 44.1 Étanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 44.1 P1-1 - Aout 2012
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 44.1 P1-2 - Août 2012
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 44.1 P2 - Août 2012
* | Les normes, publications et recommandations publiées par l'Association Française de Normalisation (AFNOR),
Liste non exhaustive. Les travaux devront être exécutés en conformité avec TOUS les documents officiels
dont la parution et l'application sont connues lors de la signature des marchés.
DISPOSITIONS POUR GARANTIR L'ETANCHEITE A L’AIR :
La réglementation thermique fixe les niveaux de perméabilité à l’air maximale des bâtiments en fonction de leur
destination :
|  |  | Bâtiment |  | Perméabilité maximale
(m3/h.m2 sous 4 Pa*)
|  |  | Collectif |  |  | 1
|  |  | Tertiaire, ERP |  |  | 1.7
|  |  | Maison individuelle |  |  | 0.6
|  |  | Autres |  |  | 3
* : la surface considérée est la surface déperditive hors plancher bas.
Le présent projet a pour vocation d’atteindre les performances de la RT 2012.
Le niveau de perméabilité à l'air maximale à atteindre est de 1,70 m3/h sous 4 Pa par m² de surface
déperditive hors plancher bas. Le projet fera l’objet de tests de perméabilité à l’air avant réception par un organisme
de contrôle certifié.
Pour atteindre cet objectif l’ensemble des corps d’état du projet aura à charge d’organiser et réaliser ses ouvrages
pour garantir la continuité de l’étanchéité à l’air du bâtiment.
Le personnel d’exécution devra être sensibilisé et formé aux pratiques de mise en œuvre. L’entrepreneur devra mettre
à disposition de son personnel les moyens efficaces à cette mise en œuvre.
Pour cela l’adjudicataire du présent lot prendra un soin attentif au traitement des passages de réseaux (aérauliques,
hydrauliques et électriques) entre l’extérieur ou les espaces non chauffés, et les zones chauffées et en particulier en
traversée du frein vapeur.
Les dispositions minimums à prévoir sont :
* | Réduction au maximum des pénétrations et des traversées du frein vapeur.
* | Calfeutrement et colmatage efficace par bandes compressibles, bandes caoutchoutées, mousse expansive,
mastics et colles, bandes et pièces spéciales adhésives avec un pouvoir adhésif certifié dans le temps.
* | Utilisations de joints efficaces en caoutchouc pour le traitement des traversées et des pourtours de jonctions de
tous les percements dans les parois. Jonctions entre les planchers, les passages de conduits, les trappes et
l'isolation ...
* | Les encastrements d’équipement dans les parois étanches à l’air sont proscrits sauf dispositions spécifiques
validées par le contrôleur de l’étanchéité à l’air.
* | L’usage d’accessoires appropriées et certifiés du commerce (adhésifs, colles, rubans, compribandes, oeillets
spéciaux types Ampack ou Proclima ... ou équivalent …) est très vivement conseillé.
* | Traitement systématique des sorties de fourreaux avec œillets spécifiques ou adhésif enroulé en spirale
* | Suppression des scotches oranges, mousses expansives, mastics, tchyokols, …
A l’issue des tests le présent lot devra réaliser à ses frais la reprise des travaux signalés par le contrôleur comme
défectueux.
Une formation obligatoire sera mise en place au démarrage des travaux et l’entrepreneur s’engage à former son
personnel à ce type de méthodologie et aux mises en œuvre spécifiques.
NB: Les tests d'infiltrométrie intermédiaire et final sont à la charge du Maitre d'ouvrage. En cas de résultat
non satisfaisant, les tests supplémentaires qui devront être réalisés seront à la charge des entreprises
défaillantes.
ETENDUES DES OUVRAGES:
Ces spécifications s'appliquent à tous les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi qu'à tous les travaux préparatoires ou
annexes, indiqués ou non sur les plans, mais nécessaires à leur complète exécution et à leur parfait achèvement.
CONNAISSANCE DE L'OUVRAGE:
Tous les plans relatifs à l'ensemble du projet, sont tenus pour information à la disposition de l'entrepreneur avant
signature du marché.
De ce fait, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas, après passation du marché, prétendre ne pas connaître les
ouvrages adjacents aux siens, ni les dispositions prises par d'autres corps d'état.
Il supporterait, le cas échéant, les conséquences des modifications non signalées.
Il proposera enfin toutes les variantes quant aux procédés ou aux matériaux décrits ci-dessous en faisant preuve
toutefois que lesdits procédés soient agréés par les DTU ou bénéficient d'un avis technique favorable du CSTB.
RECEPTION DES SUPPORTS:
Avant de commencer ses travaux, l'Entrepreneur doit s'assurer que le support est satisfaisant et conforme aux plans
qui lui ont étés remis, et en particulier que les côtes et réservations de maçonnerie sont respectées.
MISE EN OEUVRE:
Les matériaux seront neufs, propres et fabriqués en stricte conformité avec les plans d'exécution et bénéficieront d'un
Avis Technique et d'un PV en cours de validité. Les travaux de fabrication, de transport et de montage, seront réalisés
par des ouvriers qualifiés. La mise en oeuvre des matériaux sera strictement conforme aux normes et DTU en vigueur.
ESSAIS ET CONTROLES:
Avant mise en oeuvre, il peut être exigé, sur simple demande, la présentation des certificats d'agrément, Avis
Techniques ou procès verbaux d'essais délivrés par le CSTB ou d'autres organismes officiels agréés. Des essais de
contrôle, portant sur la qualité des matériaux ou des ouvrages fournis, pourront être demandés par le Maître
d'Oeuvre. Les essais ou contrôles seront effectués aux frais de l'entrepreneur par un laboratoire agréé par le Maître
d'Oeuvre.
Le rapport ou le résultat des essais sera adressé directement au Maître d'Oeuvre par le laboratoire.
CONTROLES AVANT RECEPTION:
Avant toute réception, l'entrepreneur sera tenu de remédier dans les délais prescrits à toute défectuosité constatée
par le Maître d'Oeuvre.
COORDINATION:
L'adjudicataire sera tenu de consulter attentivement les plans des autres corps d'état ayant un rapport quelconque
avec ses travaux afin d'assurer une installation correcte sans interférence avec d'autres ouvrages.
GARANTIE:
La garantie de tous les ouvrages couverts par les présentes spécifications sera d'une durée de dix ans à partir de la
réception définitive de la construction par le Maître d'Ouvrage.
Elle couvrira les malfaçons et dommages énumérés ci-dessous sans toutefois que cette liste soit limitative :
* | dommages causés par le vent,
* | dommages causés par les insectes,
* | dommages causés aux matériaux en fuite ou infiltration,
* | déplacement de matériaux mis en oeuvre,
* | formation de cuvettes et déformations diverses.
SECURITÉ DU PERSONNEL:
Les dispositifs de sécurité de toute nature, nécessaires à l'exécution des travaux, conformes aux lois et règlements en
vigueur (notamment le décret du 8 Janvier 1965) sont à la charge du présent lot, celui-ci étant libre de s'entendre
avec l'entrepreneur de Gros Oeuvre pour l'utilisation de certains éléments de la sécurité collective ou de la sécurité
propre à ce lot mis en place antérieurement ou parallèlement.
Il est bien entendu que ces éléments ne sont à prévoir qu'en fonction de la disposition des lieux et des risques
correspondants.
TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DU PRESENT LOT:
Tous les agrès, échafaudages, moyens de levage, d'approvisionnement nécessaires à la parfaite exécution des travaux
à la charge du présent lot.
La mise en œuvre de joints pour une parfaite étanchéité à l'air entre les menuiseries et la structure béton.
La réparation de tous les dégâts pouvant survenir aux bâtiments et aux installations, par suite d'accident ou de
négligence en cours d'exécution.
NETTOYAGE:
L'entreprise doit l'évacuation quotidienne de ses déchets dans les bennes de chantier.
L'entreprise doit le nettoyage de ses ouvrages en fin de chantier.
ECHANTILLONS:
L'entreprise devra soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre, des échantillons de toiles de stores conformes au CCTP
sans aucune restriction dans la gamme du fabricant pour validation des coloris.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES:
NOTA : Si tous les ouvrages prévus aux plans remis par le Maître d'oeuvre ne permettent pas de respecter la
réglementation, l'entrepreneur devra le faire savoir au moment de l'appel d'offre.
L'entrepreprise est censée être compétent pour son lot, et elle ne pourra pas prétendre à supplément de prix ou à
dégager ses responsabilités en cas de non conformités des plans d'appel d'offre.
PRISE DE COTES
L'entrepreneur se déplacera sur le chantier pour relever les côtes précises des ouvertures avant le lancement en
fabrication des menuiseries.
Réhabilitation de la cuisine de la maison d'arrêt
Sur la commune de CHAMBERY (73)
NATURE DES TRAVAUX
( DESCRIPTIF )
AIM
40 chemin de Baraban
38690 CHABONS
04-76-65-07-97
contact@aim-ingenierie.com
www.aim-ingenierie.com
3 | -NT- | OO | GENERALITES
L'entrepreneur est supposé avoir visité les lieux et intégré toutes les contraintes et caractéristiques des ouvrages
existants au moment de son offre et de son intervention.
Son offre devra tenir compte des adaptations rendues nécessaires par les ouvrages existants, même si elles ne sont
pas expressement décrites dans le présent document.
Notamment, les dimensions données dans les documents de consultation devront être vérifiées sur place avant
exécution et ne constituent qu'une indication permettant d'établir l'offre de prix, cette dernière devant tenir compte
des adaptations aux côtes relevées sur l'existant et pouvant légèrement différer des côtes indiquées. D'autre part,
l'offre aura un caractère global et forfaitaire, les quantités n'étant données qu'à titre indicatif.
L'entrepreneur devra par ailleurs intégrer dans son offre toutes les adaptations ou compléments nécessaires à la bonne
mise en oeuvre des matériaux ainsi qu'au respect des réglements en vigueur. Il prévoira notamment dans son offre
toutes sujétions de transport et d'amenée à pied d'oeuvre des matériaux et matériels, les moyens de levage, les
échafaudages, le nettoyage en cours et en fin de chantier, la protection soignée des ouvrages existants au moment de
son intervention ainsi que leur remise en état éventuelle en fin de chantier. Enfin, l'offre devra intégrer toutes les
contraintes qui pourraient naître de la simultanéité de l'intervention avec les autres entrepreneurs.
L'entrepreneur intègrera dans ses prix :
* | La prise de côte sur site avant fabrication
* | L'approvisionnement des menuiseries à pieds d'œuvre
* | L'évacuation journalière de ses déchets dans benne de chantier ou en déchetterie selon le cas,
* | Le nettoyage des locaux après son intervention,
* | La protection de ses ouvrages
* | La fourniture d'un DOE en 3 exemplaires papier et un exemplaire informatique,
* | Les études de conception et la fourniture de plans d'exécution
Tous les articles décrits ci-après s'entendent fournis posés, y compris transport, déchargement et stockage soigné sur
le site.
Région : |  | CHAMBERY (73) - Altitude 268 m. environ
L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que le site restera en activité durant les travaux.
La nature du classement du bâtiment est CODE DU TRAVAIL.
Les contraintes inhérentes à ce classement seront intégrées dans l'offre.
LIMITE DE FOURNITURE ET DE PRESTATIONS
Tous les articles décrits ci-après s'entendent fournis posés, y compris transport, déchargement et stockage soigné sur
le site. La prestation comprend également toutes les études de conception ou de calepinage, de réalisation et de détail,
tant pour les ouvrages fournis que pour les incidences sur les ouvrages des autres lots pouvant être concernés
(adaptation stores extérieurs, Volets-roulants, réservations gros-œuvre, électricité, bardages isolants extérieurs ou
complexe isolant avec enduit minéral, etc...).
TRAVAUX PREPARATOIRES
3 | -NT- | 1 | DÉPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES EXISTANTES | [6 empty] | 1 | 1
L'entreprise du présent lot devra la dépose soignée des menuiseries extérieures existantes, travaux comprenant :
* | Protections des mobiliers présents dans les locaux, bâchage par polyane, dès le démarrage du chantier et pendant
toute la durée des travaux tous corps d'état,
* | Les protections nécessaires pendant les travaux de démolitions,
* | La dépose des menuiseries extérieures bois qui seront remplacés par le présent lot (voir artiles suivant),
* | La mise en œuvre d'une protection permanente des locaux contre les intempéries et l'effraction,
* | Le dévissage des paumelles, gâche et accessoires divers des menuiseries,
* | La dépose des dormants des menuiseries,
* | La reconstitution de tous les encadrements formant support,
* | La descente, le chargement et l'évacuation en centre de traitement,
* | Le tri des déchets et le traitement des déchets particuliers et notamment éléments contenant du plomb,
* | La mise à disposition du Maître d'ouvrage de quelques éléments de ferrage d'ouvrant en bon état,
Dimensions : suivant DPGF et plans
Mode de métré: A l'unité suivant la dimension (voir détails en partie DPGF).
Localisation : |  |  | Suivant plans et notamment, les menuiseries extérieures existantes déposées au R-1, RDC et R+1 du
bâtiment existant.
CARACTERISTIQUES DES MENUISERIES PVC
Classe A4 pour la perméabilité à l'air,
Classe E4 pour l'étanchéité,
Classe VA2 pour la résistance à la pression des vents
Uw = 1,45 W(m2.K) pour l'ensemble des chassis.
Classement au feu des menuiseries: M1
Isolement acoustique [ Rw + Ctr ] ≥ 30 dB pour respecter un isolement de 30 dB.
Toutes les menuiseries seront en profilés PVC rigides extrudés à chambres multiples coloris blanc intérieure et
extérieure avec double vitrage vitrage isolant, clair faiblement émissif, feuilleté 2 faces pour les vitrages toutes
hauteur et vitrages en allège.
Les vitrages devront possèder le label CEKAL.
La gamme type de profilés utilisée devra faire l'objet d'un avis technique favorable du CSTB.
Les feuillures de double vitrage seront drainées.
Seuls les mastics de première catégorie devront être utilisés.
L'étanchéité à l'air sera particulèrement soignée.
Les produits proposés seront étiquetés B au minium au regard des émissions de formaldéhyde et autres composants
organiques volatiles.
Les côtes indiquées sur le CCTP sont les côtes hors tout.
CHASSIS VITRES PVC DOUBLE VITRAGE
3 | -NT- | 2 | CHÂSSIS VITRÉS : 1 OUVRANT A SOUFFLET - DIM 1,00 x 0,50 m | [6 empty] | 1 | 1
Fourniture et pose dans la maçonnerie au nu intérieur, d'un ensemble menuisé vitrés ouvrant à soufflet en PVC
coloris Blanc intérieur et extérieur de la gamme Référence de PROFIALIS ou techniquement équivalent et
esthétiquement similaire constitués notamment de :
* | Pièce d'appuis type cornière métallique intérieure pour mise en œuvre des menuiseries extérieures.
* | Dormants 72 mm en profilés PVC rigides extrudés à chambres multiples (6 chambres chassis fermé) coloris
blanc teinté dans la masse, éventuellement renforcé par profil métalliques,
* | Ouvrant 72 mm en PVC rigides extrudés à chambres multiples, éventuellement renforcés par un profil métallique
(renfort interne si nécessaire, notamment pour fixation des paumelles pour moyens et grand vantaux), joint
étanche autour des ouvrants à 1 ou 2 vantaux, triple barrière d'étanchéité, parecloses à joint cache, joint clippé
remplaçable (SAV),
NB: Les cadres seront suffisamment dimensionnés pour recevoir les entrées d'air auto-réglables,
Suivant localisation, les ensembles menuisés présenteront des allèges fixes vitrées. Conformément aux normes et
réglementations en vigueur, ces dernières seront feuilleté 2 faces.
* | Double vitrage isolant clair, épaisseur en relation avec le volume et la résistance thermique demandé par le
bet BETEG,
NB: Les vitrages devront bénéficiés d'un avis technique, seront certifiés CEKAL et seront conformes au PV
d'essais acoustiques de l'entreprise.
* | Joints d'étanchéité et de finition : joints d'aspect extérieur + compribande de calfeutrement + joint d'étanchéité
intérieur,
* | Appuis PVC pour les fenêtres et appuis aluminium pour les portes-fenêtres; nuance au choix de l'architecte,
Finition de la tête du profilé en forme de goutte pendante avec retour pour assurer un bon écoulement des eaux
de ruissellement,
* | Protection par film plastique mince, à peler en fin de chantier par l'entreprise titulaire du présent lot,
* | Accessoires de pose divers pour une parfaite finition,
Les chassis vitrés respecteront les caractéristiques suivantes :
Uw = 1,45 W(m2.K)
Affaiblissement acoustique : Objectif DnTA = 30 dB dispositions techniques.
Type et dimension des chassis :
Dimension 100x50 cm : 1 vantail ouvrant à soufflet
Pose des ensembles menuisés dans l'épaisseur de la maçonnerie, par pattes de fixations chevillées sur tableaux
maçonnés, inclus joints d'étanchéité réglementaires, plans et détails architecte, y compris toutes sujétions d'exécution
liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Les menuiseries PVC proposées seront sous avis technique et la fabrication devra bénéficier d'un certificat de suivi
et de marquage. Pour les préformés et mousses compressibles, le produit possèdera la label SNJF ou bénéficiera d'un
cahier des charges visé par un organisme compétent.
Avant leur sortie d'usine, les fenêtres doivent être revêtues d'une impression qui les protège des reprises d'humidité.
La planéité des supports de pose doit être conforme aux prescriptions du DTU 36.1/37.1. Un dressage au mortier
de faces de pose est donc à prévoir.
Coloris : PVC Blanc intérieur et extérieur
Nota : Les châssis vitrés situés à moins de 4,00 m du bâtiment existant auront une résistance au feu E30.
Les châssis vitrés E30 justifieront du classement par un P.V. d'essais officiel.
Ce P.V. sera transmis avant pose par l'entrepreneur au Bureau de Contrôle et à la Maîtrise d'oeuvre.
Mode de métré : A l'unité suivant la dimension (Voir détails en partie DPGF) et en plus value pour la résistance au feu
E30.
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, en façade de l'extension au RDC. Menuiserie 01.
3 | -NT- | 3 | CHÂSSIS VITRÉS : 1 OUVRANT OSCILLO-BATTANT - DIM 1,00 x 1,30 m | [6 empty] | 1 | 1
Fourniture et pose dans la maçonnerie au nu intérieur, d'un ensemble menuisé vitrés ouvrant oscillo-battant en PVC
coloris Blanc intérieur et extérieur de la gamme Référence de PROFIALIS ou techniquement équivalent et
esthétiquement similaire constitués notamment de :
* | Pièce d'appuis type cornière métallique intérieure pour mise en œuvre des menuiseries extérieures.
* | Dormants 72 mm en profilés PVC rigides extrudés à chambres multiples (6 chambres chassis fermé) coloris
blanc teinté dans la masse, éventuellement renforcé par profil métalliques,
* | Ouvrant 72 mm en PVC rigides extrudés à chambres multiples, éventuellement renforcés par un profil métallique
(renfort interne si nécessaire, notamment pour fixation des paumelles pour moyens et grand vantaux), joint
étanche autour des ouvrants à 1 ou 2 vantaux, triple barrière d'étanchéité, parecloses à joint cache, joint clippé
remplaçable (SAV),
NB: Les cadres seront suffisamment dimensionnés pour recevoir les entrées d'air auto-réglables,
Suivant localisation, les ensembles menuisés présenteront des allèges fixes vitrées. Conformément aux normes et
réglementations en vigueur, ces dernières seront feuilleté 2 faces.
* | Double vitrage isolant clair, épaisseur en relation avec le volume et la résistance thermique demandé par le
bet BETEG,
NB: Les vitrages devront bénéficiés d'un avis technique, seront certifiés CEKAL et seront conformes au PV
d'essais acoustiques de l'entreprise.
* | Joints d'étanchéité et de finition : joints d'aspect extérieur + compribande de calfeutrement + joint d'étanchéité
intérieur,
* | Appuis PVC pour les fenêtres et appuis aluminium pour les portes-fenêtres; nuance au choix de l'architecte,
Finition de la tête du profilé en forme de goutte pendante avec retour pour assurer un bon écoulement des eaux
de ruissellement,
* | Protection par film plastique mince, à peler en fin de chantier par l'entreprise titulaire du présent lot,
* | Accessoires de pose divers pour une parfaite finition,
Les chassis vitrés respecteront les caractéristiques suivantes :
Uw = 1,45 W(m2.K)
Affaiblissement acoustique : Objectif DnTA = 30 dB dispositions techniques.
Type et dimension des chassis :
Dimension 100x130 cm : 1 vantail ouvrant oscillo-battant
Pose des ensembles menuisés dans l'épaisseur de la maçonnerie, par pattes de fixations chevillées sur tableaux
maçonnés, inclus joints d'étanchéité réglementaires, plans et détails architecte, y compris toutes sujétions d'exécution
liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Les menuiseries PVC proposées seront sous avis technique et la fabrication devra bénéficier d'un certificat de suivi
et de marquage. Pour les préformés et mousses compressibles, le produit possèdera la label SNJF ou bénéficiera d'un
cahier des charges visé par un organisme compétent.
Avant leur sortie d'usine, les fenêtres doivent être revêtues d'une impression qui les protège des reprises d'humidité.
La planéité des supports de pose doit être conforme aux prescriptions du DTU 36.1/37.1. Un dressage au mortier
de faces de pose est donc à prévoir.
Coloris : PVC Blanc intérieur et extérieur
Mode de métré : A l'unité suivant la dimension (Voir détails en partie DPGF) et en plus value pour la résistance au feu
E30.
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, en façade de l'extension au R+1. Menuiserie 02.
3 | -NT- | 4 | CHÂSSIS VITRÉS : 1 FIXE - DIM 1,00 x 0,70 m - E30 | [6 empty] | 1 | 1
Fourniture et pose dans la maçonnerie au nu intérieur, d'un ensemble menuisé vitrés fixe en PVC coloris Blanc
intérieur et extérieur de la gamme Référence de PROFIALIS ou techniquement équivalent et esthétiquement similaire
constitués notamment de :
* | Pièce d'appuis type cornière métallique intérieure pour mise en œuvre des menuiseries extérieures.
* | Dormants 72 mm en profilés PVC rigides extrudés à chambres multiples (6 chambres chassis fermé) coloris
blanc teinté dans la masse, éventuellement renforcé par profil métalliques,
NB: Les cadres seront suffisamment dimensionnés pour recevoir les entrées d'air auto-réglables,
Suivant localisation, les ensembles menuisés présenteront des allèges fixes vitrées. Conformément aux normes et
réglementations en vigueur, ces dernières seront feuilleté 2 faces.
* | Double vitrage isolant clair, épaisseur en relation avec le volume et la résistance thermique demandé par le
bet BETEG,
NB: Les vitrages devront bénéficiés d'un avis technique, seront certifiés CEKAL et seront conformes au PV
d'essais acoustiques de l'entreprise.
* | Joints d'étanchéité et de finition : joints d'aspect extérieur + compribande de calfeutrement + joint d'étanchéité
intérieur,
* | Appuis PVC pour les fenêtres et appuis aluminium pour les portes-fenêtres; nuance au choix de l'architecte,
Finition de la tête du profilé en forme de goutte pendante avec retour pour assurer un bon écoulement des eaux
de ruissellement,
* | Protection par film plastique mince, à peler en fin de chantier par l'entreprise titulaire du présent lot,
* | Accessoires de pose divers pour une parfaite finition,
* | Limiteur d'ouverture réglable
Les chassis vitrés respecteront les caractéristiques suivantes :
Uw = 1,45 W(m2.K)
Affaiblissement acoustique : Objectif DnTA = 30 dB dispositions techniques.
Type et dimension des chassis :
Dimension 100x70 cm : 1 vantail ouvrant oscillo-battant
Les châssis vitrés E30 justifieront du classement par un P.V. d'essais officiel.
Ce P.V. sera transmis avant pose par l'entrepreneur au Bureau de Contrôle et à la Maîtrise d'oeuvre.
Pose des ensembles menuisés dans l'épaisseur de la maçonnerie, par pattes de fixations chevillées sur tableaux
maçonnés, inclus joints d'étanchéité réglementaires, plans et détails architecte, y compris toutes sujétions d'exécution
liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Les menuiseries PVC proposées seront sous avis technique et la fabrication devra bénéficier d'un certificat de suivi
et de marquage. Pour les préformés et mousses compressibles, le produit possèdera la label SNJF ou bénéficiera d'un
cahier des charges visé par un organisme compétent.
Avant leur sortie d'usine, les fenêtres doivent être revêtues d'une impression qui les protège des reprises d'humidité.
La planéité des supports de pose doit être conforme aux prescriptions du DTU 36.1/37.1. Un dressage au mortier
de faces de pose est donc à prévoir.
Coloris : PVC Blanc intérieur et extérieur
Nota : Les châssis vitrés situés à moins de 4,00 m du bâtiment existant auront une résistance au feu E30.
Les châssis vitrés E30 justifieront du classement par un P.V. d'essais officiel.
Ce P.V. sera transmis avant pose par l'entrepreneur au Bureau de Contrôle et à la Maîtrise d'oeuvre.
Mode de métré : A l'unité suivant la dimension (Voir détails en partie DPGF).
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, en façade du bâtiment existant au RDC et R+1.
3 | -NT- | 5 | PLUS VALUE VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION | [6 empty] | 1 | 1
Plus-value aux postes précédent pour la fourniture et pose de vitrage retardateur d'effraction type SP510 en
remplacement de vitrage simple clair, sur la face extérieure des menuiseries extérieures.
Mode de métré : A l'unité par dimensions de menuiseries extérieures à équiper.
Localisation : |  |  | Suivant plans et notamment, pour l'ensemble des menuiseries extérieures.
3 | -NT- | 6 | FILM OPALESCENT SUR VITRAGE | [6 empty] | 1 | 1
Fourniture et pose d'un film opalescent sur les menuiseries extérieures neuves en façade de l'extension au R+1,
travaux comprenant :
* | Nettoyage des vitrages existants,
* | Pose d'un film opalescent sur la face intérieure du vitrage, teinte au choix de l'architecte dans la gamme,
* | Toutes sujétions de pose afin d'éviter le bullage du film,
* | Toutes sujétions de découpes, chutes afin de recouvrir intégralement les châssis vitrés concernés.
Mode de métré: Au mètre carré.
Localisation : |  |  | Suivant plans et notamment, films opalescent sur les menuiseries extérieures neuves de l'extension
au R+1 ainsi que sur certaines menuiseries extérieures existantes au RDC et R+1.
OCCULTATIONS
3 | -NT- | 7 | STORES INTERIEURS OCCULTATION A COMMANDE MANUELLE | [6 empty] | 1 | 1
Fourniture et pose de store textile intérieur type screen ou équivalent comprenant notamment :
- | Toile textile de protection solaire. Toile réalisée en fils de verre gaînés PVC.
- | Réaction au feu M2 minimum,
- | Axe d'enroulement aluminium,
- | Guidage par câbles acier inoxydable.
- | Barre de lestage prise dans ourlet de toile en partie basse,
- | Manœuvre manuelle intérieure par chainette,
- | Pas de coffre, store fixé sur la menuiserie extérieure en applique intérieur suivant détails architecte.
Caractéristiques :
- | Composition de la toile : 36% Fibre de verre - 64% Vinyle
- | Toile de 415 g/m2 minimum
- | Epaisseur de la toile : 0,48 mm
- | Toile type M-SCREEN 8503 de chez MERMET ou techniquement équivalent et esthétiquement similaire.
- | Teinte de la toile au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant,
- | L'ensemble des éléments métalliques prévus laqués, teinte RAL au choix de l'architecte.
Y compris étude de dimensionnement et mise au point des détails d'exécution, accessoires de fixations et de finition
divers, réglage, ajustement, sujétions pour traitement de l'étanchéité à l'air, et toutes sujétions d'exécution pour une
solidité et finition parfaite, même non expressement décrites.
Nuance des éléments métallique : Blanc
Coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.
Mode de métré: A l'unité suivant la dimension précisée en DPGF
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, occultation de l'ensemble des menuiseries extérieures de l'extension au
RDC et R+1.

## DPGF
MAISON D'ARRÊT CHAMBERY
|  | AIM, le 04/11/2024 |  | Version : | 1 |  |  |  |  | LOT | 3
MENUISERIES EXTERIEURES PVC / OCCULTATIONS
Réhabilitation de la cuisine de la maison d'arrêt
Sur la commune de CHAMBERY (73)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE
(DPGF)
AIM
40 chemin de Baraban
38690 CHABONS
04-76-65-07-97
contact@aim-ingenierie.com
www.aim-ingenierie.com
MAISON D'ARRÊT CHAMBERY
|  | AIM, le 04/11/2024 |  | Version : | 1 |  |  |  |  | LOT | 3
MENUISERIES EXTERIEURES PVC / OCCULTATIONS
|  |  | Description de l'ouvrage |  | Un. | Qtés | P.U. | PT | Destination
CHASSIS VITRES PVC DOUBLE VITRAGE | [7 empty] | 0
0
3 | -NT- | 1 | DÉPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES EXISTANTES | [8 empty] | 1
Châssis existant
|  |  |  | R-1 |  | 2
|  |  |  | RDC |  | 6
|  |  |  | R+1 |  | 5
| 1.01 |  |  | TOTAL | Un. | 13 |  | 0
CHASSIS VITRES PVC DOUBLE VITRAGE | [7 empty] | 0
0
3 | -NT- | 2 | CHÂSSIS VITRÉS : 1 OUVRANT A SOUFFLET - DIM 1,00 x 0,50 m | [8 empty] | 1
PVC blanc intérieur et extérieur
Uw = 1,40 W(m2.K)
|  | Dim 1,00 x 0,50 cm ht | [5 empty] | 0
|  |  |  | RDC |  | 5
| 2.01 |  |  | TOTAL | Un. | 5 |  | 0 | Men 01
0
| 1.02 | Plus value pour résistance au feu E30 |  |  | Un. |  |  | 0
0
3 | -NT- | 3 | CHÂSSIS VITRÉS : 1 OUVRANT OSCILLO-BATTANT - DIM 1,00 x 1,30 m | [8 empty] | 1
PVC blanc intérieur et extérieur
Uw = 1,40 W(m2.K)
Dim 1,00 x 1,30 cm ht
|  |  |  | R+1 |  | 11
| 3.01 |  |  | TOTAL | Un. | 11 |  | 0 | Men 02
0
3 | -NT- | 4 | CHÂSSIS VITRÉS : 1 FIXE - DIM 1,00 x 0,70 m - E30 | [8 empty] | 1
|  | Dim 1,00 x 0,70 cm ht | [5 empty] | 0
|  |  |  | RDC |  | 3
|  |  |  | R+1 |  | 3
| 4.01 |  |  | TOTAL | Un. | 6 |  | 0
0
3 | -NT- | 5 | PLUS VALUE VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION | [8 empty] | 1
|  | Dim 1,00 x 0,50 cm ht | [5 empty] | 0
|  |  |  | RDC |  | 5
| 5.01 |  |  | TOTAL | Un. | 5 |  | 0
Dim 1,00 x 1,30 cm ht
|  |  |  | R+1 |  | 11
| 5.02 |  |  | TOTAL | Un. | 11 |  | 0
Dim 1,00 x 0,70 cm ht
|  |  |  | RDC |  | 3
|  |  |  | R+1 |  | 3
| 5.03 |  |  | TOTAL | Un. | 6 |  | 0
0
3 | -NT- | 6 | FILM OPALESCENT SUR VITRAGE | [8 empty] | 1
Dim 1,00 x 1,30 cm ht
|  |  |  | R+1 |  | 4
| 6.01 |  |  | TOTAL | Un. | 4 |  | 0
Dim 1,00 x 0,70 cm ht
|  |  |  | RDC |  | 3
|  |  |  | R+1 |  | 2
| 6.02 |  |  | TOTAL | Un. | 5 |  | 0
0
OCCULTATIONS | [7 empty] | 0
0
3 | -NT- | 7 | STORES INTERIEURS OCCULTATION A COMMANDE MANUELLE | [8 empty] | 1
| 7.01 | Dim 1,00 x 0,50 cm ht |  |  | Un. | 5 |  | 0
| 7.02 | Dim 1,00 x 1,30 cm ht |  |  | Un. | 11 |  | 0
| 7.03 | Dim 1,00 x 0,70 cm ht |  |  | Un. | 1 |  | 0
0
[7 empty] | TOTAL HT | 0
[7 empty] | Ramené à HT | 0
[7 empty] | TVA 20 % | 0
[7 empty] | TOTAL TTC | 0
A ……………………………
Le …………………………..
Cachet entreprise et Signature de l'entrepreneur,

## PARAMETRES (hidden)
AIM38/AIM74
TRUE
Logo :
AIM 38

## NOTICE (hidden)
1/ | Compléter sur la page de garde de l'onglet CCTP avec :
* le nom du projet
* la date d'édition du CCTP
* la version du CCTP
* les sous-titres du projet
* l'équipe opérationnelle (ou effacer le tableau)
2/ | pour éditer un CCTP avec en-tête AIM 73, décocher la case AIM 38 dans l'onglet paramètre et remplacer les logos AIM38 par des logos AIM73
3/ | Onglet CCTP, page 2 : préciser ou supprimer la liste des documents de références et l'historique des modifications
4/ | Onglet CCTP, généralités : supprimer les DTU inutiles
5/ | Editer les articles descriptifs
6/ | Onglet CCTP, page 2 : ajuster la liste des postes décris
7/ | Onglet CCTP, cliquer sur affichage/mise en page, les en-têtes et pieds de pages s'affichent automatiquement