## CCTP (hidden)
MAISON D'ARRÊT CHAMBERY
|  | AIM, le 04/11/2024 |  | Version : | 1 |  |  | LOT | 4
ÉTANCHÉITÉ
Réhabilitation de la cuisine de la maison d'arrêt
Sur la commune de CHAMBERY (73)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
CCTP
MAITRE D'OUVRAGE |  |  |  | MINISTERE DE LA JUSTICE | 19, rue Crépet |  | 
[5 empty] | 69007 LYON |  | 
ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE |  |  |  | PROJECTIO | 177 avenue Georges Clémenceau |  |  displyon@projectio.fr
[5 empty] | 92024 NANTERRE |  |  09 73 89 05 96
ARCHITECTE |  |  |  | L. AYDOSTIAN | 2, rue de la Thibaudière |  |  projet@laydostian.com
[5 empty] | 69007 LYON |  |  04 37 70 93 35
ECONOMISTE |  |  |  | AIM | 40 chemin de Baraban |  |  contact@aim-ingenierie.com
[5 empty] | 38690 CHABONS |  |  04-76-65-07-97
BET STRUCTURE |  |  |  | PLANTIER | 33, rue du Jourdil |  |  pierre-antoine.laine@egis-group.com
[5 empty] | 74960 ANNECY |  |  04 50 67 67 59
BET FLUIDES |  |  |  | BETEG | 21bis avenue Salvador Allende |  |  m.magnien@beteg-sarl.fr
[5 empty] | 69500 BRON |  |  06 80 89 39 97
ETUDES GÉOTECHNIQUES | [6 empty] | 

CONTRÔLE TECHNIQUE | [6 empty] | 

COORDINATEUR SPS | [6 empty] | 

AIM
40 chemin de Baraban
38690 CHABONS
04-76-65-07-97
contact@aim-ingenierie.com
www.aim-ingenierie.com
LISTE DES POSTES DECRIS DANS LE PRESENT CCTP
4 | -NT- | 00 | GENERALITES
COMPLEXE D'ETANCHÉITÉ POUR TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE + PROTECTION
GRAVILLONS
4 | -NT- | 1 | COMPLEXE D'ETANCHEITE AVEC ISOLANT 160 MM + PROTECTION GRAVILLONS | [6 empty] | 1
4 | -NT- | 2 | RELEVES D'ETANCHEITE CONTRE MURS ET ACROTERES BETON | [6 empty] | 1
4 | -NT- | 3 | SOLIN ALUMINIUM | [6 empty] | 1
4 | -NT- | 4 | COUVERTINES ANTI-GRAPPINAGE - ALUMINIUM LAQUES | [6 empty] | 1
4 | -NT- | 5 | NAISSANCE EP ET BOITE A EAU | [6 empty] | 1
4 | -NT- | 6 | TROP PLEIN DEVERSOIRS | [6 empty] | 1
4 | -NT- | 7 | DESCENTES EP DE LA NAISSANCE JUSQU'AU REGARD EP | [6 empty] | 1
OUVRAGES DIVERS
4 | -NT- | 8 | CROSSES ET SORTIES EN TOITURES | [6 empty] | 1
4 | -NT- | 9 | LANTERNEAUX D'ECLAIRAGE ET D'ACCES EN TOITURE - DIM 100 x 100 CM | [6 empty] | 1
4 | -NT- | 10 | LANTERNEAUX DE DÉSEMFUMAGE A COMMANDE CO2 - DIM 100 x 100 CM | [6 empty] | 1
4 | -NT- | 11 | PROTECTION DU PERSONNEL | [6 empty] | 1
DOCUMENTS DE REFERENCE
* | Etude de sol : dossier ERG 23YG214Ab/GE/CBE/DDE/1841 en date du 27/03/2024 rédigé par ERG
GEOTECHNIQUE
* | Plans structure établie par PLANTIER en date du 04/2024
* | Plans architecte indice B en date du 03/05/2024
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS :
Réhabilitation de la cuisine de la maison d'arrêt
Sur la commune de CHAMBERY (73)
GENERALITES
AIM
40 chemin de Baraban
38690 CHABONS
04-76-65-07-97
contact@aim-ingenierie.com
www.aim-ingenierie.com
NORMES ET REGLEMENTS :
Pour l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur titulaire du lot devra se conformer aux documents techniques et ceux
en vigueur au premier jour du mois de signature du marché (liste non exhaustive) :
* | Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générale (C.C.T.G.),
* | les Avis Techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux
donnant lieu à de tels avis,
* | Les Règles professionnelles,
* | Les recommandations professionnelles propres à chaque lot,
* | Les Agréments Ministériels pour les composants,
* | Les eurocodes
* | Les prescriptions du R.E.E.F. et du C.S.T.B.,
* | Le Code du Travail et toutes ses annexes,
* | Les prescriptions des fabricants,
* | Le Règlement Sanitaire Départemental type,
* | Les Règlements de Sécurité contre les risques d'incendie,
* | Les Règlements Administratifs particuliers : ORANGE, RTE, ENEDIS, EDF, GRDF, ENGIE, compagnies
concessionnaires, …
* | Le Règlement d'assainissement,
* | Les directives U.E.A.T.C.,
* | La réglementation thermique RT 2012,
* | Les installations classées pour la protection de l'environnement,
* | Les arrêtés et autres textes relatifs aux contraintes acoustiques de tous types.
* | Les arrêtés et autres textes relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées.
* | Les normes françaises applicables aux bâtiments pour l'ensemble des corps d'état,
* | Le décret n° 92 – 587 concernant le marquage CE,
* | Les Cahiers des Charges, règles de calcul, et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B. à
défaut de C.C.T.G., en particulier :
40 Couverture
DTU 40.11 Couverture en ardoises
Partie 1 : Cahier des charges - Norme homologuée NF P32-201-1 - Mai 1993
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P32-201-2 - Mai 1993
NF DTU 40.13 Couverture en ardoises en fibres-ciment
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 40.13 P1 - Décembre 2009
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 40.13 P1-2 - Décembre 2009
+ Amendement A1 de Mai 2011
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 40.13 P2 - Décembre
2009
DTU 40.14 Couverture en bardeaux bitumés
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P39-201-1 - Mai 1993 + Amendement A1 de
Janvier 2001
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P39-201-2 - Mai 1993
NF DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite à emboitement ou à glissement à
relief
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 40.21 P1-1 - Octobre 2013
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 40.21 P1-2 - Octobre 2013
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 40.21 P2 - Octobre
2013
NF DTU 40.211 Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 40.211 P1-1 - Avril 2015
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 40.211 P1-2 - Avril 2015
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 40.211 P2 - Avril 2015
DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P31-201-1 - Mai 1993 + Amendement A1 de
Décembre 1996 + Amendement A2 de Janvier 1999 + Amendement A3 de Septembre 2001+ Amendement A4
d'Octobre 2010
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P31-201-2 - Mai 1993
DTU 40.23 Couvertures en tuiles plates de terre cuite
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P31-204-1 - Septembre 1996 + Amendement
A1 de Septembre 2001 + Amendement A2 de Septembre 2007
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P31-204-2 - Septembre 1996
DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P31-207-1 - Mai 1993 + Amendement A1 de
Février 1999 + Amendement A2 de Juin 2001
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P31-207-2 - Mai 1993
DTU 40.241 Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboitement longitudinal
Cahier des clauses techniques - Document technique unifié DTU P31-205 - Juin 1990 + Erratum - Octobre 1990
+ Modificatif n° 1 au CCT - Juin 1997 + Modificatif n° 2 de Décembre 2000
Cahier des clauses spéciales - Document technique unifié DTU P31-205 - Juin 1990
DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton
Cahier des clauses techniques - Document technique unifié DTU P31-206 - Décembre 1984 + Erratum au CCT -
Mai 1985 + Erratum au CCT d'Avril 2000 + Modificatif n° 1 de Juin 1997 + Modificatif n° 2 de Décembre 2000
Cahier des clauses spéciales - Document technique unifié DTU P31-206 - Décembre 1984 + Erratum au CCT et
au CCS Mai 1985
NF DTU 40.29 Mise en oeuvre des écrans souples de sous-toiture
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 40.29 P1-1 - Novembre 2015
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 40.29 P1-2 - Novembre 2015
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 40.29 P2 - Novembre
2015
DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P34-205-1 - Mai 1997 + Amendement A1 de
Juin 2006
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P34-205-2 - Mai 1997
DTU 40.36 Couverture en plaques en aluminium prélaqué ou non
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P34-206-1 - Mai 1993
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P34-206-2 - Mai 1993
NF DTU 40.37 Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 40.37 P1-1 - Septembre 2011
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 40.37 P1-2 - Septembre
2011
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 40.37 P2 - Septembre
2011
DTU 40.41 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P34-211-1 - Septembre 2004 - 2e tirage
décembre 2004
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P34-211-2 - Septembre 2004
NF DTU 40.44 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF DTU 40.44 P1-1 - Juillet 2007
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 40.44 P1-2- Juillet 2007
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF DTU 40.44 P2 - Juillet 2007
DTU 40.45 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P34-215-1 - Mai 1993 + Amendement A1 de
Septembre 2001
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P34-215-2 - Mai 1993
DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support continu
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P34-216-1 - Septembre 1994 + Amendement
A1 de Mai 1999
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P34-216-2 - Septembre 1994 + Amendement A1
de Mai 1999
DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme expérimentale XP P36-201 - Novembre 1993 + Amendement A1
de Décembre 1997
43 Étanchéité des toitures
DTU 43.1 Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en
climat de plaine
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P84-204-1-1 - Novembre 2004 +
Amendement A1 de Septembre 2007
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF P84-204-1-2 - Novembre 2004 +
Amendement A1 de Septembre 2007
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P84-204-2 - Novembre 2004 + Amendement A1
de Septembre 2007
Partie 3 : Guide à l'intention du maître d'ouvrage - Fascicule de documentation FD P84-204 - Septembre 2004 -
2e tirage février 2008 + Amendement A1 d'Août 2007
NF DTU 43.11 Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
maçonnerie en climat de montagne
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 43.11 P1-1 - Avril 2014
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 43.11 P1-2 - Avril 2014
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 43.11 P2 - Avril 2014
Partie 3 : Guide à l'intention du maître d'ouvrage - Fascicule de documentation FD DTU 43.11 P3 - Mars 2014
NF DTU 43.3 Mise en oeuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 43.3 P1-1 - Avril 2008 +
Amendement A1 de Décembre 2017
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 43.3 P1-2 - Avril 2008 +
Amendement A1 de Décembre 2017
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 43.3 P2 - Avril 2008
NF DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement
d'étanchéité
Partie 1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 43.4 P1-1 - Octobre 2008
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 43.4 P1-2 - Octobre 2008
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 43.4 P2 - Octobre
2008
DTU 43.5 Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P84-208-1 - Novembre 2002 + Amendement A1
de Septembre 2007
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P84-208-2 - Novembre 2002
NF DTU 43.6 Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF DTU 43.6 P1-1 - Mars 2007
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 43.6 P1-2 - Mars 2007
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF DTU 43.6 P2 - Mars 2007
Partie 3 : Guide à l'intention du maître d'ouvrage - Fascicule de documentation FD DTU 43.6 P3 - Février 2007
Liste non exhaustive. Les travaux devront être exécutés en conformité avec TOUS les documents officiels
dont la parution et l'application sont connues lors de la signature des marchés.
DISPOSITIONS POUR GARANTIR L'ETANCHEITE A L’AIR :
La réglementation thermique fixe les niveaux de perméabilité à l’air maximale des bâtiments en fonction de leur
destination :
|  |  | Bâtiment |  | Perméabilité maximale
(m3/h.m2 sous 4 Pa*)
|  |  | Collectif |  |  | 1
|  |  | Tertiaire, ERP |  |  | 1.7
|  |  | Maison individuelle |  |  | 0.6
|  |  | Autres |  |  | 3
* : la surface considérée est la surface déperditive hors plancher bas.
Le présent projet a pour vocation d’atteindre les performances de la RT 2012.
Le niveau de perméabilité à l'air maximale à atteindre est de 1,70 m3/h sous 4 Pa par m² de surface
déperditive hors plancher bas. Le projet fera l’objet de tests de perméabilité à l’air avant réception par un organisme
de contrôle certifié.
Pour atteindre cet objectif l’ensemble des corps d’état du projet aura à charge d’organiser et réaliser ses ouvrages
pour garantir la continuité de l’étanchéité à l’air du bâtiment.
Le personnel d’exécution devra être sensibilisé et formé aux pratiques de mise en œuvre. L’entrepreneur devra mettre
à disposition de son personnel les moyens efficaces à cette mise en œuvre.
Pour cela l’adjudicataire du présent lot prendra un soin attentif au traitement des passages de réseaux (aérauliques,
hydrauliques et électriques) entre l’extérieur ou les espaces non chauffés, et les zones chauffées et en particulier en
traversée du frein vapeur.
Les dispositions minimums à prévoir sont :
* | Réduction au maximum des pénétrations et des traversées du frein vapeur.
* | Calfeutrement et colmatage efficace par bandes compressibles, bandes caoutchoutées, mousse expansive,
mastics et colles, bandes et pièces spéciales adhésives avec un pouvoir adhésif certifié dans le temps.
* | Utilisations de joints efficaces en caoutchouc pour le traitement des traversées et des pourtours de jonctions de
tous les percements dans les parois. Jonctions entre les planchers, les passages de conduits, les trappes et
l'isolation ...
* | Les encastrements d’équipement dans les parois étanches à l’air sont proscrits sauf dispositions spécifiques
validées par le contrôleur de l’étanchéité à l’air.
* | L’usage d’accessoires appropriées et certifiés du commerce (adhésifs, colles, rubans, compribandes, oeillets
spéciaux types Ampack ou Proclima ... ou équivalent …) est très vivement conseillé.
* | Traitement systématique des sorties de fourreaux avec œillets spécifiques ou adhésif enroulé en spirale
* | Suppression des scotches oranges, mousses expansives, mastics, tchyokols, …
A l’issue des tests le présent lot devra réaliser à ses frais la reprise des travaux signalés par le contrôleur comme
défectueux.
Une formation obligatoire sera mise en place au démarrage des travaux et l’entrepreneur s’engage à former son
personnel à ce type de méthodologie et aux mises en œuvre spécifiques.
NB: Les tests d'infiltrométrie intermédiaire et final sont à la charge du Maitre d'ouvrage. En cas de résultat
non satisfaisant, les tests supplémentaires qui devront être réalisés seront à la charge des entreprises
défaillantes.
ETENDUES DES OUVRAGES:
Ces spécifications s'appliquent à tous les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi qu'à tous les travaux préparatoires ou
annexes, indiqués ou non sur les plans, mais nécessaires à leur complète exécution et à leur parfait achèvement.
CONNAISSANCE DE L'OUVRAGE:
Tous les plans relatifs à l'ensemble du projet, sont tenus pour information à la disposition de l'entrepreneur avant
signature du marché.
De ce fait, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas, après passation du marché, prétendre ne pas connaître les
ouvrages adjacents aux siens, ni les dispositions prises par d'autres corps d'état.
Il supporterait, le cas échéant, les conséquences des modifications non signalées.
Il proposera enfin toutes les variantes quant aux procédés ou aux matériaux décrits ci-dessous en faisant preuve
toutefois que lesdits procédés soient agréés par les DTU ou bénéficient d'un avis technique favorable du CSTB.
RECEPTION DES SUPPORTS:
Avant toute intervention, l'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de réceptionner les supports.
Tout défaut observé devra être signalé au Maître d'œuvre en temps utile : et le seul fait par l'entrepreneur du présent
lot, d'appliquer ses revêtements sur les supports livrés équivaut à accepter ceux-ci sans réserves.
L'entrepreneur sera le seul responsable des désordres qui pourraient intervenir sur ses prestations, résultant d'un
manquement à ces obligations.
MISE EN OEUVRE:
Les matériaux seront neufs, propres et fabriqués en stricte conformité avec les plans d'exécution et bénéficieront d'un
Avis Technique et d'un PV en cours de validité. Les travaux de fabrication, de transport et de montage, seront réalisés
par des ouvriers qualifiés. La mise en oeuvre des matériaux sera strictement conforme aux normes et DTU en vigueur.
ESSAIS ET CONTROLES:
Avant mise en oeuvre, il peut être exigé, sur simple demande, la présentation des certificats d'agrément, Avis
Techniques ou procès verbaux d'essais délivrés par le CSTB ou d'autres organismes officiels agréés. Des essais de
contrôle, portant sur la qualité des matériaux ou des ouvrages fournis, pourront être demandés par le Maître
d'Oeuvre. Les essais ou contrôles seront effectués aux frais de l'entrepreneur par un laboratoire agréé par le Maître
d'Oeuvre.
Le rapport ou le résultat des essais sera adressé directement au Maître d'Oeuvre par le laboratoire.
CONTROLES AVANT RECEPTION:
Avant toute réception, l'entrepreneur sera tenu de remédier dans les délais prescrits à toute défectuosité constatée
par le Maître d'Oeuvre.
COORDINATION:
L'adjudicataire sera tenu de consulter attentivement les plans des autres corps d'état ayant un rapport quelconque
avec ses travaux afin d'assurer une installation correcte sans interférence avec d'autres ouvrages.
GARANTIE:
La garantie de tous les ouvrages couverts par les présentes spécifications sera d'une durée de dix ans à partir de la
réception définitive de la construction par le Maître d'Ouvrage.
Elle couvrira les malfaçons et dommages énumérés ci-dessous sans toutefois que cette liste soit limitative :
* | dommages causés par le vent,
* | dommages causés par les insectes,
* | dommages causés aux matériaux en fuite ou infiltration,
* | déplacement de matériaux mis en oeuvre,
* | formation de cuvettes et déformations diverses.
SECURITÉ DU PERSONNEL:
L'entrepreneur est tenu de faire approuver par le Maître d'Oeuvre, les garde corps, filets et autres dispositifs de
sécurité, nécessitant une fixation sur la structure des ouvrages.
Les dispositifs de sécurité de toute nature, nécessaires à l'exécution des travaux, conformes aux lois et règlements en
vigueur (notamment le décret du 8 Janvier 1965) sont à la charge du présent lot, celui-ci étant libre de s'entendre
avec l'entrepreneur de Gros Oeuvre pour l'utilisation de certains éléments de la sécurité collective ou de la sécurité
propre à ce lot mis en place antérieurement ou parallèlement.
Il est bien entendu que ces éléments ne sont à prévoir qu'en fonction de la disposition des lieux et des risques
correspondants (niveau des terrasses, hauteur des acrotères, etc....).
En particulier il est précisé que :
* | Les filets de protections et leur maintenance, sous toute la surface des ouvrages à construire, sont à la charge
du présent lot pendant la durée des travaux.
* | Les gardes corps en rives des ouvrages à construire sont à la charge du présent lot.
* | Lorsque la couverture comporte des plaques éclairantes ou autres accessoires en Polyester armé de fibre de
verre, il ne faut pas prendre appui directement sur ces matériaux.
* | Les dispositifs d'accès en toiture devront être réglementaires et en particulier, les échelles devront être d'un seul
tenant et elles seront attachées en partie haute et dépasser de 50 cm l'acrotère.
STOCKAGE:
Une aire de stockage à pied d'oeuvre mise à disposition de l'entrepreneur de pose sera définie en accord avec le Maître
d'Œuvre.
Le stockage sur la toiture est interdit.
TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DU PRESENT LOT:
Tous les agrès, échafaudages, moyens de levage, d'approvisionnement nécessaires à la parfaite exécution des travaux
à la charge du présent lot.
La réparation de tous les dégâts pouvant survenir aux bâtiments et aux installations, par suite d'accident ou de
négligence en cours d'exécution.
L'entrepreneur devra réceptionner les supports de sa couverture et tenir compte de leur état en fonction des normes
de tolérances du Gros Oeuvre ou du charpentier.
L'entrepreneur devra vérifier le nombre et le diamètre des platines d'évacuations des eaux pluviales et trop pleins, des
cheneaux et des diamètres des descentes d'eaux pluviales avant de remettre sa proposition et signaler au Maître
d'Oeuvre par écrit ses écrit ses observations éventuelles.
Avant la réception, l'Entrepreneur du présent lot devra nettoyer toutes les couvertures conformément au DTU ou AT
du CSTB.
PROTECTIONS PROVISOIRES:
Toutes les dispositions seront prises en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état, pour éviter la
détérioration accidentelle des bacs métalliques en particulier :
* | l'accès limité aux seules personnes ayant des travaux à exécuter en toiture
* | la protection provisoire par planches, plaques de contreplaqué, etc... sans clous ni pièces métalliques en saillie
L'entrepreneur du présent lot sera responsable de l'application de ces mesures sur le chantier.
En particulier, l'entrepreneur sera présent et prendra toutes mesures nécessaires pour permettre l'exécution de
travaux en terrasse (massifs, enseignes, éléments de ventilation, peinture d'édicules, etc...)
MISE EN EAU:
Avant l'exécution des travaux de protection d'étanchéité, l'entrepreneur procédera au contrôle d'étanchéité par mise
en eau systématique de chaque terrasse pendant 24 heures minimum.
ACCESSOIRES:
Tous les accessoires de l'ensemble des étanchéités sont inclus dans les prix du présent devis ainsi que tous les
détails et sujétions, manutentions, transports, réglages, calages, poses, etc....
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES:
NOTA : Si tous les ouvrages prévus aux plans remis par le Maître d'oeuvre ne permettent pas de respecter la
réglementation, l'entrepreneur devra le faire savoir au moment de l'appel d'offre.
L'entrepreprise est censée être compétent pour son lot, et elle ne pourra pas prétendre à supplément de prix ou à
dégager ses responsabilités en cas de non conformités des plans d'appel d'offre.
EXECUTION DES TRAVAUX:
Avant de commencer ses travaux, l'Entrepreneur doit s'assurer que le support est satisfaisant et conforme aux plans
qui lui ont étés remis, et en particulier que :
* | La charpente est posée avec la pente prévue aux plans,
* | Les pièces de charpente présentent une planéité compatible avec les tolérances de pose de la couverture,
* | L'écartement, la largeur et l'épaisseur des appuis permettent de poser la couverture dans le respect des règles
de l'Art,
* | Les côtes et réservations de maçonnerie sont respectées,
* | La longueur des pièces de charpente permet de réaliser les débords de couverture en respectant les portes à
faux permis selon le DTU 40-35,
S'il n'en est pas ainsi, l'Entrepreneur devra aviser le coordinateur du Maître d'Oeuvre avant tout démarrage de
travaux.
A défaut, il lui appartiendra de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter la réglementation sans
pouvoir prétendre à supplément de prix.
MATERIAUX:
Les éléments de charpente bois recevront une protection insecticide et fongicide avec obligation de fournir au
Coordonateur du Maître d'Oeuvre un certificat de traitement.
Les plaques nervurées devront être conformes aux Normes Françaises ou bénéficier d'un avis technique favorable du
CSTB; la fiche technique établie selon annexe C1 du DTU 40-35, devra être fournie en même temps que les plans.
A défaut de prescriptions spéciales, les matériaux et leurs revêtements de protection seront choisis selon le guide
pour le choix des matériaux du DTU 40-35 pour une atmosphère industrielle normale.
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES:
Les travaux préparatoires sont prévus exécutés par l'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE, qui livrera les supports
aux pentes requises, compris tous travaux accessoires réalisés en accord avec l'entrepreneur du présent lot.
Avant tout commencement d'exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot s'assurera de la
conformité du support qui lui est livré et que les ouvrages ont atteint le degré de siccité propice.
Il devra s'assurer par tous les moyens à sa convenance, la ventilation des dalles en terrasses si celles-ci n'étaient pas
sèches au moment de l'exécution des travaux d'étanchéité.
Toute déformation ultérieure, par suite d'humidité dans les formes, restera à sa charge exclusive et il devra procéder
aux réfections partielles ou totales des ouvrages défectueux.
Il s'engagera donc à ne jamais prétendre, soit au cours des travaux, soit pendant la durée légale de sa responsabilité,
à la mauvaise exécution des ouvrages qu'il n'exécutera pas lui-même.
Les systèmes mis en oeuvre et qui n'ont pas reçu l'avis technique du CSTB devront être couverts par une
responsabilité décennale de l'entreprise spécifique au chantier concerné établie par la compagnie d'assurance ou son
agent général et rappelant le complexe et les produits mis en oeuvre.
RECONNAISSANCE DU SITE ET DES EXISTANTS:
Les entrepreneurs sont contractuellement réputées avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à une
reconnaissance. Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :
* | L'état des existants et leurs principes constructifs ;
* | La nature des matériaux constituant les existants ;
* | La localisation et configuration des accès et desserte,
En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot et sur leur coût.
Réhabilitation de la cuisine de la maison d'arrêt
Sur la commune de CHAMBERY (73)
NATURE DES TRAVAUX
( DESCRIPTIF )
AIM
40 chemin de Baraban
38690 CHABONS
04-76-65-07-97
contact@aim-ingenierie.com
www.aim-ingenierie.com
4 | -NT- | OO | GENERALITES
L'entrepreneur est supposé avoir visité les lieux et intégré toutes les contraintes et caractéristiques des ouvrages
existants au moment de son offre et de son intervention.
Son offre devra tenir compte des adaptations rendues nécessaires par les ouvrages existants, même si elles ne sont
pas expressement décrites dans le présent document.
Notamment, les dimensions données dans les documents de consultation devront être vérifiées sur place avant
exécution et ne constituent qu'une indication permettant d'établir l'offre de prix, cette dernière devant tenir compte
des adaptations aux côtes relevées sur l'existant et pouvant légèrement différer des côtes indiquées. D'autre part,
l'offre aura un caractère global et forfaitaire, les quantités n'étant données qu'à titre indicatif.
L'entrepreneur devra par ailleurs intégrer dans son offre toutes les adaptations ou compléments nécessaires à la
bonne mise en oeuvre des matériaux ainsi qu'au respect des réglements en vigueur. Il prévoira notamment dans son
offre toutes sujétions de transport et d'amenée à pied d'oeuvre des matériaux et matériels, les moyens de levage, les
échafaudages, le nettoyage en cours et en fin de chantier, la protection soignée des ouvrages existants au moment de
son intervention ainsi que leur remise en état éventuelle en fin de chantier. Enfin, l'offre devra intégrer toutes les
contraintes qui pourraient naître de la simultanéité de l'intervention avec les autres entrepreneurs.
L'entrepreneur intègrera dans ses prix :
* | Les équipements de sécurité collective autour de ses ouvrages,
* | La mise en place d'échaffaudages et moyens de levage diverses,
* | L'évacuation journalière de ses déchets dans benne de chantier ou en déchetterie selon le cas,
* | Le nettoyage des locaux après son intervention,
* | La fourniture d'un DOE en 3 exemplaires papier et un exemplaire informatique,
* | Toutes les études de conception ou de calepinage, de réalisation et de détail, tant pour les ouvrages fournis que
pour les incidences sur les ouvrages des autres lots pouvant être concernés (descentes de charges, réservations,
sorties en toitures, attentes fluides, etc...).
* | La fourniture de l'ensemble des FDES de tous les produits mis en œuvre par l'entreprise.
Tous les articles décrits ci-après s'entendent fournis posés, y compris transport, déchargement et stockage soigné sur
le site.
Région : |  | CHAMBERY (73) - Altitude 268 m. environ
L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que le site restera en activité durant les travaux.
La nature du classement du bâtiment est CODE DU TRAVAIL.
Les contraintes inhérentes à ce classement seront intégrées dans l'offre.
COMPLEXE D'ETANCHÉITÉ POUR TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE + PROTECTION
GRAVILLONS
4 | -NT- | 1 | COMPLEXE D'ETANCHEITE AVEC ISOLANT 160 MM + PROTECTION GRAVILLONS | [6 empty] | 1
Fourniture et pose d'une étanchéité sur dalle béton à pente nulle comprenant :
* | Un enduit d'imprégnation à froid et un pare-vapeur en bitume armé avec armature en voile de verre,
* | Isolant thermique en mousse de polyuréthane PIR type KNAUF Thane MulTTi épaisseur 160 mm avec
R = 7,30 m2.K/W ou techniquement équivalent et bénéficiant impérativement d'un certificat ACERMI,
* | Une étanchéité système indépendant comprenant un écran toile de verre de 100g/m2 et un revêtement
monocouche à armature polyester et bitume élastomère avec joint double,
* | Une protection d'étanchéité rapportée constituée par une couche de gravillons de granulats courants
roulés teinte grise, soigneusement régalés sur toute la surface, et ce sur une épaisseur minimale de 4 cm,
Hauteur du relevé : 25 cm environ.
Le complexe utilisé sera sous avis technique et bénéficiera d'un PV en cours de validité.
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré: Au m2.
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment les toitures terrasses inaccessible de l'extension.
4 | -NT- | 2 | RELEVES D'ETANCHEITE CONTRE MURS ET ACROTERES BETON | [6 empty] | 1
Fourniture et pose de relevés d'étanchéité contre murs et acrotères béton comprenant :
* | Une couche d'enduit d'imprégnation à froid,
* | Une couche d'enduit d'application à chaud au droit de l'équerre de renfort,
* | Une équerre de renfort de 0,20 de développé à ailes égales, en bitume armé, toile soudée ou collée,
* | Un bitume armé autoprotégé par feuille métallique avec talon de 0,15 m en partie horizontale,
Les relevés d'étanchéité seront exécutés conformément au cahier des charges du fabricant et de l'avis
technique du revêtement d'étanchéité de l'article précédent.
Coloris au choix du Maître d'Œuvre dans la gamme du fabricant.
Hauteur du relevé : 25 cm environ.
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré: Au mètre linéaire
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, les relevés d'étanchéité contre les acrotères béton en périphérie des
toitures terrasses inaccessibles décrites ci avant.
4 | -NT- | 3 | SOLIN ALUMINIUM | [6 empty] | 1
Fourniture et mise en œuvre d'un solin comprenant :
Fourniture et pose de bande solin préfabriquée pliée en atelier à base de tôle d'aluminium, livrée avec plastique de
protection,
Implantation précise,
Fixation dans la maçonnerie existante par percement, chevilles fortes et vis en acier inox,
Joint compressible en partie arrière pour rattrapage des inégalités et servant de premier niveau d'étanchéité,
Pièces de raccord entre les différents éléments de longueur et tous accessoires nécessaires tels que fourreau de
jonction et angles (rentrants ou sortants),
Fond de joint en partie supérieure pour recevoir et assurer la bonne tenue du mastic,
Joints silicone incolore de 1ère catégorie (suivant classification SNJF) mis en place à la pompe sur le V supérieur de
la bande de solin, lissage et chanfreinage,
Enlèvement de la protection et des gravois provenant des percements, nettoyage.
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage même non expressement décrites.
Mode de métré: Au m2
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, les solins de protection des relevés d'étanchéité sur les acrotères béton
en périphérie des toitures terrasses inaccessibles décrites ci avant.
4 | -NT- | 4 | COUVERTINES ANTI-GRAPPINAGE - ALUMINIUM LAQUES | [6 empty] | 1
Fourniture et pose de couvertine avec système anti-grappinage, en aluminium laqué coiffant les acrotères béton, avec
forme de pente vers les terrasses, éclisses drainantes et y compris retour anti-gouttes.
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Nuance RAL au choix de l'architecte.
Epaissseur acrotère béton : 22 cm environ (Acrotère en périphérie de la toiture terrasse inaccessible)
Mode de métré: Au ml suivant la largeur.
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, les couvertines sur les acrotères béton en périphérie des toitures
terrasses inaccessibles décrites ci avant.
4 | -NT- | 5 | NAISSANCE EP ET BOITE A EAU | [6 empty] | 1
Création des évacuations des eaux pluviales comprenant :
* | Etude de dimensionnement et mise au point des détails d'exécution en relation avec l'architecte et le titulaire
des lots Gros-œuvre, Vetures de façade et l'architecte, inclus validation par le bureau de contrôle,
* | Fourniture et installation d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales de la toiture comprenant
| - | Boites à eau en acier laqué RAL au choix de l'architecte épaissseur 15/100 type carré,
* | Sujétions pour raccordement à l'étanchéité,
* | Protection par regard visitable avec grille de protection lorsque les naissances se trouvent dans une zone
vgétalisée, bande de graviers de 40 cm au pourtour des naissances. Leur nombre et disposition sont conformes à
la norme NF P84-204 (DTU 43.1).
Diamètre des naissances : Ø 100 mm
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
NB: Les descentes EP intérieures sont à la charge du lot Plomberie.
Mode de métré: A l'unité suivant le diamètre des naissance EP et à l'unité de boite à eau (Voir détails en DPGF).
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, sur les toitures terrasses inaccessibles décrites ci avant.
4 | -NT- | 6 | TROP PLEIN DEVERSOIRS | [6 empty] | 1
Fourniture et pose d'un trop plein ou déversoir en acier galvanisé y compris toutes sujétions de pose et de calage en
accord avec le lot gros-œuvre et le raccordement.
Type de trop plein: en acier galvanisé.
Mode de métré: A l'unité.
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, sur les toitures terrasses inaccessibles décrites ci avant.
4 | -NT- | 7 | DESCENTES EP DE LA NAISSANCE JUSQU'AU REGARD EP | [6 empty] | 1
Fourniture et mise en oeuvre de descentes EP y compris coudes, contre-coudes, traversée de bardage, accessoires de
fixations et de finition, raccordement sur regards EP intérieurs, et toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de
l'ouvrage, même non expressement décrites.
Type de descente:
Apparente en façade: Acier laqué RAL au choix de l'architecte Ø 100 mm (descente biaise inclus coudes + tés
de raccordement sur descentes Ø 100 mm.)
L'entreprise incluera dans son offre toutes les pièces nécessaire aux raccordements réseau EP sous dallage à charge
du lot Gros-œuvre.
Mode de métré: A l'unité suivant la longueur avec distinction diamètre descente verticale et dévoiement horizontal.
Localisation: |  |  | Suivant plans et notamment, les descentes EP des toitures de l'extension, en façade.
OUVRAGES DIVERS
4 | -NT- | 8 | CROSSES ET SORTIES EN TOITURES | [6 empty] | 1 | 1
Réalisation de sorties en toiture et traitement des relevés d'étanchéité des sorties en toiture (besoins des lots fluides),
la prestation comprenant :
* | Tuyauterie acier galvanisé
* | Costière en acier galvanisé.
* | Relevé d'étanchéité contre la costière.
* | Dispositif pare-pluie.
Mise en place de crosses de sorties en toiture, notamment crosses en toiture principale du bâtiment.
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Nature des sorties en toiture : Suivant détail DPGF
Mode de métré: A l'ensemble.
Localisation: |  |  | Suivant plan de toiture et notamment, sur la toiture principale de l'extension suivant détails en partie
DPGF.
4 | -NT- | 9 | LANTERNEAUX D'ECLAIRAGE ET D'ACCES EN TOITURE - DIM 100 x 100 CM | [6 empty] | 1 | 1
Fourniture et installation de lanterneau d'éclairage et d'accès en toiture à rupture de pont thermique à ouverture
manuel, la prestation comprenant:
* | Etude de dimensionnement, calculs et mise au point des détails d'exécution, inclus validation par le bureau de
contrôle et le coordonateur SPS,
* | Fourniture et installation de lanterneau à fonction d'clairage et d'accès en toiture constitué de:
| - | Costière isolée en acier galvanisée 20/10 eme hauteur 400 mm livrée avec isolant perlite ou laine
de roche de 30 mm minimum,
| - | Relevés d'étanchéité sur costière isolée du lanterneau, suivant prescriptions fabricant,
| - | Cadre ouvrants simple vantail en profilés aluminium à rupture de ponts thermiques avec angle de
pivotement 110°,
| - | Remplissage polycarbonate alvéolaire (PCA) épaisseur 20 mm opale,
classement au feu B-s2.d0 (M1) avec Urc = 1,30 W/m2.K
| - | Raidisseurs de section appropriée,
| - | Cadre pareclose en cornière d'aluminium 40x40 mm,
Fonctionnement :
| - | Ouverture intérieure par loquet et extérieur par poignée.
Ouverture sécurisé par serrure ou cadenas fermant à clé.
| - | Installation, réglage et essais,
| - | Accessoires de fixations et de finition pour une parfaite étanchéité,
Dimension suivant standard fabricant : 100x100 cm.
Le lanterneau sera conforme à la norme NF EN 12101-2.
Le produit sera de type Bluesteel RPT Pass de Bluetek ou techniquement équivalent et aura un coefficient
Urc de 1,3 W/m2.K.
Classes de performance répondant aux exigences de la réglementation française. Les lanterneaux devront supporter
une charge verticale de 1200 joules conformément aux recommandations de la CRAM.
Le lanterneau sera conforme à la nouvelle norme CE en vigueur.
Pose par fixations mécaniques (chevillage) suivant strictes préconisations du fabricant, traitement de l'étanchéité à
l'air et à l'eau, pose conformément aux normes et réglementations en vigueur, y compris toutes sujétions d'exécution,
liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré: A l'unité suivant la dimension précisée en DPGF.
Localisation : |  |  | Suivant plans et notamment, le lanterneaux d'éclairage et d'accès en toiture de l'extension.
4 | -NT- | 10 | LANTERNEAUX DE DÉSEMFUMAGE A COMMANDE CO2 - DIM 100 x 100 CM | [6 empty] | 1 | 1
Fourniture et mise en œuvre d'un lanterneau de désenfumage + d'accès en toiture terrasse étanchée, modèle à rupture
de pont thermique haute peformance, à déclenchement pneumatique, constitué de :
* | Costière isolée en acier galvanisée 20/10 eme hauteur 400 mm livrée avec isolant perlite ou laine de roche de
30 mm minimum,
* | Cadre ouvrants simple vantail en profilés aluminium à rupture de ponts thermiques avec angle de
pivotement 110°,
* | Remplissage en matériau hautement performant type PCA 32 mm, épaisseur en relation avec les valeurs
demandées :
Urc installé [W/m2.K] = 0,85
* | Raidisseurs de section appropriée,
* | Cadre pareclose en cornière d'aluminium 40x40 mm,
* | Grille anti-effraction et anti-chute modèle ouvrante, résistance 1200 joules,
* | Asservissement :
Asservissement réalisé par un Dispositif de Commande pneumatique coffret type CLIP conforme à la norme NF S
61-938, situé au droit des accès au locaux (se réferer au plan de cloisonnement des ateliers), inclus liaison tube
cuivre,
* | Essai de fonctionnement et cartouche de remplacement C02 pour chaque lanterneau de désemfumage,
Installation, réglage et essais,
Accessoires de fixations et de finition pour une parfaite étanchéité,
Dimension standard fabricant : 100 x 100 cm
Le lanterneau sera conforme à la norme NF EN 12101-2.
Le produit proposé présentera une performance énergétique maximale, sera sous avis technique en cours de
validité et permettra d'obtenir la Certification Passive.
Classes de performance répondant aux exigences de la réglementation française. Les lanterneaux devront supporter
une charge verticale de 1200 joules conformément aux recommandations de la CRAM.
Le lanterneau sera conforme à la nouvelle norme CE en vigueur.
Pose par fixations mécaniques (chevillage) suivant strictes préconisations du fabricant, traitement de l'étanchéité à
l'air et à l'eau, pose conformément aux normes et réglementations en vigueur, y compris toutes sujétions d'exécution,
liées à la spécificcité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Le produit sera de type BLUESTEEL RPT pneu de chez BLUETEK ou techniquement équivalent et aura
un coefficient Urc de 1,3 W/m2.K.
Mode de métré: A l'unité suivant la dimension précisée en DPGF.
Localisation : |  |  | Suivant plans et notamment, le lanterneaux de désenfumage en toiture de l'extension.
4 | -NT- | 11 | PROTECTION DU PERSONNEL | [6 empty] | 1 | 1
L'entreprise devra la protection de son personnel par tous moyens appropriés (filets, garde-corps périphériques,
etc) conformément à la réglementation en vigueur.
Mode de métré: Au forfait.
Localisation: |  |  | Pour l'ensemble des ouvrages décrits.

## DPGF
MAISON D'ARRÊT CHAMBERY
|  | AIM, le 04/11/2024 |  | Version : | 1 | [5 empty] | LOT | 4
ÉTANCHÉITÉ
Réhabilitation de la cuisine de la maison d'arrêt
Sur la commune de CHAMBERY (73)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE
(DPGF)
AIM
40 chemin de Baraban
38690 CHABONS
04-76-65-07-97
contact@aim-ingenierie.com
www.aim-ingenierie.com
MAISON D'ARRÊT CHAMBERY
|  | AIM, le 04/11/2024 |  | Version : | 1 | [5 empty] | LOT | 4
ÉTANCHÉITÉ
|  |  | Description de l'ouvrage |  | Un. | Qtés | P.U. | PT |  | Destination
COMPLEXE D'ETANCHÉITÉ POUR TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE + PROTECTION
4 | -NT- | 1 | COMPLEXE D'ETANCHEITE AVEC ISOLANT 160 MM + PROTECTION GRAVILLONS | [9 empty] | 1
|  |  |  | Plancher haut RDC |  | 12.2
|  |  |  | Plancher haut R+1 |  | 96.2
| 1.01 |  |  | Total | m2 | 108.4 |  | 0
4 | -NT- | 2 | RELEVES D'ETANCHEITE CONTRE MURS ET ACROTERES BETON | [9 empty] | 1
|  |  |  | Plancher haut RDC |  | 16.4 |  |  | ht 0,25 m
|  |  |  | Plancher haut R+1 |  | 47.95 |  |  | ht 0,25 m
| 2.01 |  |  | Total | ml | 64.35 |  | 0
4 | -NT- | 3 | SOLIN ALUMINIUM | [9 empty] | 1
|  |  |  | Plancher haut RDC |  | 16.4
|  |  |  | Plancher haut R+1 |  | 47.95
| 3.01 |  |  | Total | ml | 64.35 |  | 0
4 | -NT- | 4 | COUVERTINES ANTI-GRAPPINAGE - ALUMINIUM LAQUES | [9 empty] | 1
Sur acrotères - largeur 25 cm
|  |  |  | Plancher haut RDC |  | 8.2
|  |  |  | Plancher haut R+1 |  | 47.95
| 4.01 |  |  | Total | ml | 56.15 |  | 0
4 | -NT- | 5 | NAISSANCE EP ET BOITE A EAU | [9 empty] | 1
|  |  |  | Plancher haut RDC |  | 1
|  |  |  | Plancher haut R+1 |  | 2
| 5.01 |  |  | Total | Un. | 3 |  | 0
4 | -NT- | 6 | TROP PLEIN DEVERSOIRS | [9 empty] | 1
|  |  |  | Plancher haut RDC |  | 1
|  |  |  | Plancher haut R+1 |  | 1
| 6.01 |  |  | Total | Un. | 2 |  | 0
4 | -NT- | 7 | DESCENTES EP DE LA NAISSANCE JUSQU'AU REGARD EP | [9 empty] | 1
|  |  |  | longueur 3,10 m |  | 1 |  | 0 | Ø 100 mm
|  |  |  | longeur 11,30 m |  | 2 |  | 0 | Ø 100 mm
OUVRAGES DIVERS
4 | -NT- | 8 | CROSSES ET SORTIES EN TOITURES | [9 empty] | 1
| 8.01 |  |  |  | Ens. | 1 |  | 0
0
4 | -NT- | 9 | LANTERNEAUX D'ECLAIRAGE ET D'ACCES EN TOITURE - DIM 100 x 100 CM | [9 empty] | 1
| 9.01 |  |  |  | Un. | 1 |  | 0
0
4 | -NT- | 10 | LANTERNEAUX DE DÉSEMFUMAGE A COMMANDE CO2 - DIM 100 x 100 CM | [9 empty] | 1
| 10.01 |  |  |  | Un. | 1 |  | 0
0
4 | -NT- | 11 | PROTECTION DU PERSONNEL | [9 empty] | 1
| 11.01 |  |  |  | Forf | 1 |  | 0
0
[7 empty] | TOTAL HT | 0
[7 empty] | Ramené à HT | 0
[7 empty] | TVA 20 % | 0
[7 empty] | TOTAL TTC | 0
A ……………………………
Le …………………………..
Cachet entreprise et Signature de l'entrepreneur,

## PARAMETRES (hidden)
AIM38/AIM74
TRUE
Logo :
AIM 38

## NOTICE (hidden)
1/ | Compléter sur la page de garde de l'onglet CCTP avec :
* le nom du projet
* la date d'édition du CCTP
* la version du CCTP
* les sous-titres du projet
* l'équipe opérationnelle (ou effacer le tableau)
2/ | pour éditer un CCTP avec en-tête AIM 73, décocher la case AIM 38 dans l'onglet paramètre et remplacer les logos AIM38 par des logos AIM73
3/ | Onglet CCTP, page 2 : préciser ou supprimer la liste des documents de références et l'historique des modifications
4/ | Onglet CCTP, généralités : supprimer les DTU inutiles
5/ | Editer les articles descriptifs
6/ | Onglet CCTP, page 2 : ajuster la liste des postes décris
7/ | Onglet CCTP, cliquer sur affichage/mise en page, les en-têtes et pieds de pages s'affichent automatiquement