## Lot 1 - Démolition GO
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 1 - Démolition / GO
Code | Désignation | Unité | Prix € HT
Travaux de protection
A1 | Cloisonnement provisoire OSB 9 mm | m²
A2 | Cloisonnement provisoire polyane | m²
A3 | Cloisonnement provisoire mélaminé blanc 9mm | m²
Travaux de percements
En voile béton ou parpaing
B1 | Carottage de diamètre 052 en voile de 20 | u
B2 | Carottage de diamètre 082 en voile de 20 | u
B3 | Carottage de diamètre 112 en voile de 20 | u
B4 | Carottage de diamètre 132 en voile de 20 | u
B5 | Carottage de diamètre 152 en voile de 20 | u
B6 | Carottage de diamètre 162 en voile de 20 | u
B7 | Carottage de diamètre 182 en voile de 20 | u
B8 | Carottage de diamètre 200 en voile de 20 | u
B9 | Carottage de diamètre 250 en voile de 20 | u
B10 | Carottage de diamètre 300 en voile de 20 | u
B11 | Carottage de diamètre 350 en voile de 20 | u
B12 | Carottage de diamètre 400 en voile de 20 | u
B13 | Carottage de diamètre 450 en voile de 20 | u
B14 | Carottage de diamètre 500 en voile de 20 | u
B15 | Carottage de diamètre 600 en voile de 20 | u
B16 | Carottage de diamètre 700 en voile de 20 | u
En plancher
B17 | Carottage de diamètre 052 en plancher de 20 | u
B18 | Carottage de diamètre 082 en plancher de 20 | u
B19 | Carottage de diamètre 112 en plancher de 20 | u
B20 | Carottage de diamètre 132 en plancher de 20 | u
B21 | Carottage de diamètre 152 en plancher de 20 | u
B22 | Carottage de diamètre 162 en plancher de 20 | u
B23 | Carottage de diamètre 182 en plancher de 20 | u
B24 | Carottage de diamètre 200 en plancher de 20 | u
B25 | Carottage de diamètre 250 en plancher de 20 | u
B26 | Carottage de diamètre 300 en plancher de 20 | u
B27 | Carottage de diamètre 350 en plancher de 20 | u
B28 | Carottage de diamètre 400 en plancher de 20 | u
B29 | Carottage de diamètre 450 en plancher de 20 | u
B30 | Carottage de diamètre 500 en plancher de 20 | u
B31 | Carottage de diamètre 600 en plancher de 20 | u
B32 | Carottage de diamètre 700 en plancher de 20 | u
Travaux de sciage
En voile
C1 | Sciage électrique murale dans voile de 20cm | u
C2 | Sciage électrique murale dans voile de 40cm | u
C3 | Sciage électrique murale dans voile de 60cm | u
En plancher
C4 | Sciage électrique dans plancher de 20cm | u
C5 | Sciage électrique dans plancher de 40cm | u
C6 | Sciage électrique dans plancher de 60cm | u
Travaux de déconstruction
Voile maçonnée
D1 | Démolition de mur parpaing de 10cm | m²
D2 | Démolition de mur parpaing de 15cm | m²
D3 | Démolition de mur parpaing de 20cm | m²
D4 | Evacuation de bloc scié 300kg sur voile BA | u
Dépose de menuiserie
D5 | Dépose de porte et bloc porte intérieure bois | u
D6 | Dépose de menuiseries PVC | u
D7 | Dépose de menuiseries Alu | u
Dépose de plafonds
D8 | Dépose des faux plafonds démontable y compris laine de verre et ossature (dalle, métallique) | m²
D9 | Dépose des faux plafonds plaque de platre y compris laine de verre et ossature | m²
Dépose de cloison légère
D10 | Démolition de cloison plaque de platre | m²
D11 | Démolition de cloison brique platrière de 7cm | m²
D12 | Démolition de cloison brique platrière de 15cm | m²
Dépose au sol
D13 | Dépose de revêtement de sol plastique et moquette non compris colle | m²
D14 | Ponçage de la colle sans ragréage | m²
D15 | Démolition mécanique de carrelage et chape | m²
Dépose complémentaire
D16 | Curage complémentaire d'élément type électricité,plomberie, élément sanitaire... (prix à la surface au sol) | m²
Travaux de renforcement structurel
Etude
E1 | Réalisation d'une étude Béton d'exécution | u
Renfort métallique
E2 | Fourniture et pose d'un linteau type HEA 140 | ml
E3 | Fourniture et pose d'un linteau type HEA 180 | ml
E4 | Fourniture et pose d'un linteau type HEA 200 | ml
Renfort béton
E5 | Linteau de 20/25 | ml
E6 | Linteau de 20/30 | ml
E7 | Linteau de 20/40 | ml
E8 | Poteau béton 20/20 | ml
E9 | Poteau béton de 20/30 | ml
E10 | Poteau béton de 20/40 | ml
Renfort structurel en plat carbone
E11 | Tarif selon étude béton | u
Travaux de maçonnerie
Maçonnerie en voile
F1 | Aggloméré de 10cm | m²
F2 | Aggloméré de 15cm | m²
F3 | Aggloméré de 20cm | m²
Enduit
F4 | Réalisation d'un dégrossi sur mur aggloméré | m²
F5 | Enduit ciment sur voile | m²
Dallage
F6 | Création de dallage | m²
F7 | Reprise de dallage | m²
Divers
F8 | Bande de redressement | ml
F9 | Seuil de baie | ml
F10 | Appui de fenêtre | ml
F11 | Tableaux de baies et fenêtre | ml
Réseau
F12 | Pose de réseau sous dallage | ml
F13 | Remblaiement et compactage | m²
Location
G1 | Location d'échafaudage pour travail en hauteur | jour
G2 | Location de telescopique | jour
G3 | Location de nacelle | jour
Travaux complémentaires
H1 | Coefficient multiplicateur pour plus value pour travaux le samedi | u
H2 | Coefficient multiplicateur pour plus value pour travail en heure décalé | u
H3 | Amené et repli des matériels de chantier | u
Travaux en régie
I1 | Ouvrier | heure
I2 | Chef d'équipe | heure
I3 | Coefficient multiplicateur pour fournitures hors bordereaux | u

## Lot 2 - VRD
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 2 - VRD
Code | Désignation | Unité | Prix € HT
Préparation de chantier
A1 | clôture de chantier par panneaux en treillis soudés (hauteur 2,40m) | ml
A2 | clôture de chantier par bardage métal, ossature métal et plot béton (hauteur 2,00m) | ml
Tranchée espaces verts
B1 | ouverture tranchée (l:0,6m / prof:0,80m), retrait des matériaux, envoi en décharge | ml
B2 | rebouchage par matériaux nobles, compactage (l:0,6m / prof:0,75m), finition terre végétale | ml
B3 | tissus géotextile + grillage avertisseur de couleur | ml
Tranchée voirie
B4 | sciage des enrobés | ml
ouverture tranchée (l:0,6m / prof:0,80m), retrait des matériaux, , envoi en décharge
rebouchage par concassés, compactage (l:0,6m / prof:0,75m)
tissus géotextile + grillage avertisseur de couleur
enrobé à chaud (épaisseur: 5 à 6cm)
Enrobé
B5 | sciage d'enrobé | ml
B6 | retrait d'enrobé (compris évacuation) | m²
B7 | réparation du support, compactage et enrobé à chaud nouveau (épaisseur 8cm) | m²
Déblaiement
B8 | retrait enrobé +terres végétales et remblai divers, évacuation | mᶟ
B9 | retrait terres végétales et remblai divers, mise en tas localement, > 10mᶟ | mᶟ
Remblaiement (terre, remblai, béton)
B10 | fourniture et mise en place de terre végétale | mᶟ
B11 | fourniture de remblai, mise en place par couches successives et compactage intermédiaire | mᶟ
B12 | fourniture, transport en mise en œuvre de grave ciment 0/20, compris compactage | mᶟ
Bordures, regards et fourreaux PVC
B13 | dépose bordure, envoi à la décharge | ml
B14 | balisage chantier, Dépose cadre, enlèvement gravats, calage et mise à niveau par rapport à la chaussée; scellement et mis en service | u
B15 | fourniture et pose d'éléments normalisés béton (compris fourniture et mise en œuvre de béton pour la pose, jointement au mortier, fouille nécessaire à l'encaissement et tracés préalables)
a | P1 | ml
b | T2 | ml
c | I1 | ml
d | I2 | ml
e | AC1 | ml
f | CS1 | ml
g | CC1 | ml
B16 | mise à niveau des regards ou bouche à clé | u
B17 | fourniture et pose de regard de visite en béton (compris cunette et couvercle fonte lourde PAM diamètre 100 avec cône de réduction jusqu'à 1,5 m de profondeur) | u
B18 | fourniture et pose de chambre de tirage normalisée LT2 | u
B19 | repositionnement chambre de tirage (compris balisage chantier, dépose cadre, enlèvement gravats, calage et mise à niveau par rapport à la chaussée; scellement et mis en service) | u
B20 | fourniture et pose de regard en béton 40x40 ou 50x50 avec couvercle | u
B21 | fourniture et pose de dalle de gravier lavé clair 40x40 avec chape ciment 4 cm (compris mortier de pose, joints, coupes et toutes sujétions) | m²
B22 | fourniture et pose de caniveau préfabriqué en béton et grille fonte (éléments de 1.00 ml posés sur lit de béton et bloqués au béton)
a | caniveau linéaire | ml
b | avaloir | u
B23 | fourniture et pose de fourreau électricité annelé diamètre < 100mm en rouleau (posé en fond de tranchée, sans terrassement) | ml
B24 | fourniture et pose de fourreau électricité annelé diamètre = 100mm en rouleau (posé en fond de tranchée, sans terrassement) | ml
B25 | fourniture et pose de fourreau Type PTT annelé diamètre 42-40 (posé en fond de tranchée, sans terrassement) | ml
B26 | fourniture et pose de tuyau PVC (EU-EP-EV) (compris manchons coudes et tés et collage (posé en fond de tranchée, sans terrassement)
a | diamètre inférieur ou égal à 249 | ml
b | diamètre compris entre 250 et 399 | ml
c | diamètre supérieur ou égal à 450 | ml
Divers
B27 | plus value pour l’emploi d’un compresseur ou brise roche | mᶟ
B28 | balayage mécanique de chaussée (compris évacuation des déchets) | m²
Signalisation routière
Au sol
C1 | Bande podotactile passage piéton | u
C2 | marquage de bandes blanches pour places de parking | ml
C3 | marquage de bandes jaunes sur bord de trottoir | ml
C4 | marquage sigle handicapé | u
C5 | marquage sigle interdiction de stationné Ø 80cm | u
C6 | marquage de lettres, hauteur 15cm | u
C7 | marquage zebra blanc ou jaune | u
Vertical
C8 | mini fondation béton, fourniture pose poteau galva hauteur 2.50 m | u
C9 | fourniture pose panneaux métalliques forme ronde, diamètre environ 60 cm | u
C10 | fourniture pose panneaux métalliques forme triangulaire, coté environ 60 cm | u
C11 | fourniture pose panneaux métalliques forme rectangulaire, coté environ 60 cm | u
Mise à disposition de matériel en régie (compris chauffeur qualifié, carburant et transport à pied d'œuvre)
D1 | pelle hydraulique 90p ou similaire | ½ jour
D2 | tracto-pelle | ½ jour
D3 | balayeuse aspiratrice | ½ jour
D4 | mini-pelle | ½ jour
D5 | nettoyage caniveaux et avaloirs | jour
Travaux en régie
E1 | ouvrier | heure
E2 | chef d'équipe | heure
E3 | géomètre (relevé sur place) | heure
E4 | coefficient multiplicateur pour fournitures hors bordereaux | u

## Lot 3 - Toitures terrasse et co
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 3 - Toiture terrasse et couverture
Code | Désignation | Unité | Prix € HT
Dépose et recherche de fuites
dépose totale du complexe étanchéité/isolant, nettoyage (hors grutage et retrait en décharge)
A1 | surface plane verticale ou horizontale | m²
enlèvement et approvisionement gravillons (hors grutage)
A2 | dépose et retrait à la décharge | m³
A3 | approvisionnement et mise en place de de gravillons roulés granulométrie de 5 mm à 2/3 épaisseur | m³
recherche de fuite par fumage
A4 | fourniture fumigène, 2 agents, sujétions | heure
recherche destructive de fuite + remise en état
A5 | découpe étanchéité, isolant, vérification pare-vapeur et remise en état (isolant+ étanchéité) | m³
Etanchéité terrasse
surfaces planes
B1 | réparation ou étanchéité neuve | m²
linéaires et points singuliers
B2 | relevé d’acrotère hauteur < 35 cm (compris couche d’impression, équerre de renfort, couche de finition autoprotégée, aluminium soudée ou calfeutrement) | ml
B3 | recouvrement de joint de dilatation | ml
B4 | relevé sur souche (sortie ventilation, skydome …) | ml
B5 | relevé sur point singulier (sortie évent, crosse …) | u
B6 | fourniture et pose de gouttières PVC, Ø125 maxi (compris embout et amorce sur descente EP) | ml
B7 | fourniture et pose de descente EP PVC, en façade,circulaire ( Ø125 maxi) ou rectangulaire (section 100x100) (compris raccordement) | ml
B8 | solins en zinc (calfeutrement en produit pâteux) | ml
B9 | solins en profilé aluminium (compris pattes de fixation selon prescription fabricant et calfeutrement en produit pâteux) | ml
ouvrages divers
B10 | mise en place de dalles en béton gravillonné 50x50x5cm (avec isolant) | m²
B11 | remplacement cuvette évacuation EP en PVC (compris grille ou crapaudine en fil de fer galvanisé) | u
B12 | remplacement cuvette évacuation EP en plomb (compris grille ou crapaudine en fil de fer galvanisé) | u
B13 | remplacement trop-plein : gueulard en tube inox ∅100, soudé sur platine en plomb, enrobé dans le complexe d’étanchéité, le tube saillant à 0,15 du nu de la façade | u
B14 | percement et mise en place crosse pour sortie de câble (compris reprise étanchéité) | u
Chéneaux zinc
B15 | dépose et retrait à la décharge, chéneau existant | ml
B16 | chéneau en zinc, section 40x30ht, épaisseur 0,65mm (compris cale et voligeage de pente) | ml
B17 | couvertine zinc (compris goutte d’eau) | ml
B18 | descente EP | ml
B19 | isolation sous chéneaux | m²
Eclairage zénithal, désenfumage
éclairage zénithal
C1 | dépose éclarage existant (compris costière) | u
C2 | dépose éclarage existant (costière NON comprise) | u
C3 | fourniture et mise en œuvre d'éclairage zénithal, section utile <1m² (compris costière) | u
C4 | fourniture et mise en œuvre d'éclairage zénithal, section utile entre 1 et 2m² (compris costière) | u
lanterneau de désenfumage
C5 | fourniture et pose lanterneau de désenfumage (section 1000x1000) | u
C6 | remplacement double dôme ouvrant en polyméthacrylate de méthyle | u
lanterneau fixe
C7 | fourniture et pose lanterneau fixe (section 1000x1000) | u
C8 | remplacement double dôme ouvrant en polyméthacrylate de méthyle | u
Entretien toitures terrasses, chéneaux et gouttières
surfaces planes
D1 | nettoyage toit terrasse AVEC gravillons | m²
D2 | nettoyage toit terrasse SANS gravillons | m²
chéneaux et gouttières
D3 | avec ou sans échelle, hauteur par rapport au sol <4m | ml
D4 | avec nacelle mobile, hauteur par rapport au sol >4m | ml
Grutage
grue auto-motrice thermique - chariot téléscopique (compris acheminement et chauffeur)
E1 | grue <25 Tonnes | jour
E2 | grue <70 Tonnes | jour
E3 | chariot télescopique <12m | jour
E4 | chariot télescopique >12m | jour
plateforme auto-motrice articulée (compris acheminement et chauffeur)
E5 | plateforme hauteur < 18m | jour
E6 | plateforme hauteur > 18m | jour
Travaux en régie
F1 | ouvrier | heure
F2 | chef d'équipe | heure
F3 | expert pour le contrôle des ouvrages | heure
F4 | coefficient multiplicateur pour fournitures hors bordereaux | u

## Lot 4 - Menuiseries extérieures
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 4 - Menuiseries extérieures
Code | Désignation | Unité | Prix € HT | Prix € HT
Vitreries et panneaux sandwich
A1 | Double vitrage feuilleté aux deux faces 44-2 | m²
A2 | Double vitrage feuilleté aux deux faces 55-2 | m²
A3 | Double vitrage 1 face feuilleté 44-2 | m²
A4 | double vitrage | m²
A5 | panneau sandwich | m²
Volets roulants intérieurs
B1 | largeur < 1 m | u
B2 | largeur entre 1 et 1,5m | u
B3 | largeur entre1,5 et 2m | u
Volets roulants extérieurs
C1 | coffre extérieur longueur < 1,5 m | u
C2 | coffre extérieur longueur entre 1,5 et 2,5m | u
C3 | coffre extérieur longueur entre 2,5 et 3,5m | u
C4 | coffre intérieur longueur < 1,5 m | u
C5 | coffre intérieur longueur entre 1,5 et 2,5m | u
C6 | coffre intérieur longueur entre 2,5 et 3,5m | u
C7 | électrique longueur < 1,5 m | u
C8 | électrique longueur entre 2,5 et 3,5m | u
C9 | électrique longueur 2,5 et 3,5m | u
C10 | changement moteur (compris démontage, remontage coffre, moteur neuf,câblage et mise en service) | u
Menuiseries extérieures
D1 | Menuiserie extérieure < 4 m² - 2 coulissants vitrés | u
D2 | Menuiserie extérieure entre 4 et 8m² - 1 meneau fixe – 4 coulissants vitrés | u
D3 | Menuiserie extérieure < 6 m² - allège en panneau sandwich H 1100 mm 2 châssis fixes sur allège pleine + 1 OB sur allège pleine | u
D4 | Menuiserie extérieure < 9 m² - allège en panneau sandwich H 1100 mm 2 châssis fixes sur allège pleine + 1 OB sur allège pleine | u
Store vénitien aluminium
E1 | Store vénitien aluminium commande manuel | m²
Store enrouleur toile
F1 | Store enrouleur toile commande manuel | m²
Blocs-portes extérieurs et portes coulissantes
blocs portes
G1 | Bloc porte H 2,2 m – largeur < 1,8 m – 2 ouvrants – allège pleine – vitrage en partie haute | u
G2 | Bloc porte H 2,2 m – largeur < 1 m – 1 ouvrant – allège pleine – vitrage en partie haute | u
G3 | Bloc porte H 3,2 m – largeur < 1,8 m – 2 ouvrants – allège pleine – vitrage en partie haute – panneau sandwich en imposte | u
G4 | Bloc porte H 3,2 m – largeur < 3,6 m – 2 ouvrants – allège pleine – vitrage en partie haute – panneau sandwich en imposte – 2 vitrages fixes en latéral | u
issues de secours
G5 | Issue de secours L x H = 1000 x 2400 mm – 1 ouvrant 900 mm vitré – imposte en panneau sandwich | u
G6 | Issue de secours L x H = 1500 x 2400 mm – 1 ouvrant 900 mm vitré – 1 ouvrant secondaire vitré – imposte en panneau sandwich | u
G7 | Intégration verrou électromécanique NFS 61-937 (hors raccordement électrique) | u
Travaux en régie
H1 | ouvrier | heure
H2 | heure chef équipe | heure
H3 | Coefficient multiplicateur fourniture hors bordereau | u

## Lot 5 - Menuiseries intérieures
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 5 - Menuiseries intérieures
Code | Désignation | Unité | Prix € HT | Prix € HT
Bloc porte
A1 | dépose bloc porte (raccord de planéité) | U
A2 | fourniture et pose bloc porte
- 1 vantail âme pleine
- huisserie en bois rouge qui couvre la totalité de la tête de la cloison, épaisseur: 100mm
- 4 paumelles
- EI30 iso phonique 41dB - fourniture et pose couvre joints
- clos net rétractable en partie basse de la porte
- serrure de sécurité à larder multibat à cylindres de marque JPM 21001 noire spéciale hôpital. Entraxe 70mm/ axe à 50mm.
- béquille sur plaques type bezault ALTO entrée clé I chrome et velours ou similaire
- cylindre double entrée JPM 303 sur organigramme
- finition pré peinte
a | porte 93 x 204 | u
b | porte 103 x 204 | u
c | porte 113 x 204 | u
A3 | fourniture, pose et ajustage bloc porte: - 1 vantail ame pleine - dormant bois (pour cloison 98mm ossature métallique) - serrure à mortaiser (cylindre à clé plate ou à décondamnation-selon utilisation) - ER30, joint coupe-feu souple compris - protection décochoc 2 faces + chambranles h 120 cm - finition pré peinte
a | porte 93 x 204 ou 103 x 204 | u
b | porte 113 x 204 ou 123 x 204 | u
c | porte (20+90) x 204 ou (30+90)x204 | u
d | porte (50+90) x 204 | u
e | plus value dormant pour tableau béton y compris pare close | u
A4 | fourniture, manutention, pose et ajustage bloc porte: - ame pleine - dormant bois (pour cloison 98mm ossature métallique) - serrure à larder (modèle selon CCTP) - EI30, joint coupe-feu souple compris - protection décochoc 2 faces + chambranles h 120 cm - finition pré peinte
a | porte 93 x 204 | u
b | porte 113 x 204 | u
c | porte 123 x 204 | u
d | porte 2 vantaux 146 x 204 | u
e | porte 2 vantaux 166 x 204 | u
f | plus value dormant pour tableau béton y compris pare close | u
A5 | fourniture, manutention, pose et ajustage bloc porte: - 2 vantaux ame pleine- dormant bois (pour cloison 98mm ossature métallique) - serrure à mortaiser (cylindre clé plate) - EI60, joint coupe-feu souple compris - protection décochoc 2 faces + chambranles h 120 cm - finition pré peinte
a | porte 93 x 204 | u
b | porte (30+90)x204 | u
A6 | fourniture, manutention, pose et ajustage bloc porte DAS: - 2 vantaux ame pleine- dormant bois (pour cloison 98mm ossature métallique) , va-et-vient - oculus 20 x 30 cm - serrure à mortaiser (cylindre clé plate) - EI30, joint coupe-feu souple compris - pivot au sol, bandeau avec contact de position, ferme porte, ventouses - protection PVC 2 faces (h 120cm) + chambranles h 120 cm - finition pré peinte
a | porte 1,46 x 2,04 | u
b | porte 1,66 x 2,04 | u
c | porte tiercé 1,66 x 2,04 | u
Accessoires de porte
B1 | fourniture et pose de ferme porte à glissière (compris réglage de la force de fermeture et de l'à-coup final) - marque Dorma ou équivalent | u
B2 | fourniture et pose de ferme porte Dorma TS 93 | u
B3 | fourniture et pose de sélecteur de porte pour les portes à 2 vantaux (compris réglage avec système à écrou et contre-écrou de la sélection) | u
B4 | fourniture et pose ensemble 2 béquilles + plaque de propreté
a | Quimper : Hoppe Cortina Argent | u
b | Douarnenez : VACHETTE, HOPPE MARSEILLE | u
c | EPSM: Alto béquille chromé velours sur plaques | u
B5 | fourniture et pose crémone pompier 2 points croisée DS à poignée rotative | u
B6 | fourniture et pose crémone pompier 2 points à clé sur organigramme croisée DS poignée coulissante
B7 | fourniture et pose barre anti-panique 2 points avec serrure pour 1/2 cylindre | u
a | Quimper : JPM | u
b | Douarnenez : LE GALLAIS, PROLIANS | u
B7 | fourniture et pose de serrure à code mécanique - pose en saillie. Keylex profil, compris changement de la serrure d’origine | u
B8 | fourniture et pose butoirs de porte aluminium anodisé (caoutchouc) pose sol. Type Vachette Dune Zamak | u
B9 | fourniture et pose d'opérateur d'ouverture de porte marque Dorma (compris bloc d'alimentation 24 VCC, sélecteur de fonction électronique, radar de détection, 2 interrupteurs contacteurs au coude) - raccordement électrique non compris
a | Dorma ED100 – radar - alimentation | u
b | Dorma ED250 1 vantail – radar - alimentation | u
c | Dorma ED250 2 vantaux – sélecteur de fermeture – radar - alimentation | u
B10 | fourniture et pose d'opérateur de fermeture de porte marque Dorma (compris bloc d'alimentation 24 VCC, Dorma ED250 2 vantaux – DAS tirante norme 61937) - raccordement électrique et coffret de relayage non compris | u
Coffres et trappes
C1 | fourniture et pose de coffre cache-tuyau en mélaminé (19mmm - bords plaqués), non CF (compris tasseaux, diverses fixations et joints de finitions) | m²
C2 | fourniture et pose de coffre cache-tuyau en plaques de plâtre (compris rails, diverses fixations et joints) | m²
C3 | fourniture et pose et trappe de visite dimensions maxi: 60 x 60cm, EI30 (compris découpe dans cloison existante, évacuation des déchets et protections) | u
C4 | fourniture et pose trappe de visite sur paumelles, dimensions: 63 x 204 m, EI30 avec béquillage hoppe et serrure axe 50 y (compris découpe dans cloison existante, évacuation des déchets et protections) | u
C5 | fourniture et pose trappe de visite sur paumelles, dimensions: 0.53x2.04 m, dormants sur 4 cotés formant plinthes, EI30 avec béquillage hoppe et serrure axe 50 (compris découpe dans cloison existante, évacuation des déchets et protections) | u
Vitreries (dépose ancien vitrage, fourniture et pose)
D1 | double vitrage 4-10-6mm, huisserie alu dans baie existante | m²
D2 | double vitrage feuilleté, double isolant à faible émissivité, type climaplus | m²
D3 | fourniture et pose de vitrage EI30, avec le cadre dormant en bois exotique à recouvrement sur porte de 40mm avec découpe dans porte (compris finition vernis ou peinture) | m²
D4 | fourniture et pose de vitrage EI30, avec le cadre dormant en bois exotique à recouvrement sur cloison de 98mm (compris finition vernis ou peinture) - AVEC découpe dans cloison | m²
D5 | fourniture et pose de vitrage EI30, avec le cadre dormant en bois exotique à recouvrement sur cloison de 98mm (compris finition vernis ou peinture) - SANS découpe dans cloison | m²
D6 | oculus dimension 20 x 30 cm, EI30, sur porte existante (compris découpe et vernis) | u
Démolition (compris retrait à la décharge)
E1 | cloison en briquette, carreaux de plâtre, plaques de plâtre (compris portes et fixations diverses au mur, reprise des saignées et protections de chantier) | m²
E2 | plafond suspendu non démontable (plaques de plâtre) | m²
E3 | faux plafond démontable comprenant plaques, cornières de rives, porteurs et traverses | m²
E4 | main courante intérieure (compris réfection du support en enduit) | m²
E5 | cloison à ossature aluminium ou métal (compris parement, vitrage, bloc porte) | m²
E6 | ouverture dans carreau de plâtre d'épaisseur inférieure à 15 cm sans fabrication de linteau (compris protection et évacuation des gravats) | m²
E7 | ouverture cloison existante (carreau de plâtre ou placo) + mise en place d'une menuiserie fournie
a | ouverture et menuiserie inférieure à 1,5 m² | u
b | ouverture et menuiserie entre 1,5 et 2,5m² | u
Démolition lourde en béton ou parpaing
E8 | ouverture d'un passage (dimensions maxi 150x210 cm) (compris sciage à l’eau, démolition et finition des tableaux) | u
E9 | fourniture mise en place linteau préfabriqué et mortier | u
Enduit plâtre et doublage (compris fourniture)
F1 | reprise de trou dans cloison au plâtre ou enduit | m²
F2 | doublage mur par collage 1 plaque BA13 (M1) | m²
F3 | doublage mur par collage 1 plaque BA13 marine | m²
F4 | doublage mur par ossature métal + 1 plaque BA 25 (M1) | m²
F5 | doublage mur par ossature métallique + 1 plaque pare-feu 15 mm (M0) | m²
F6 | doublage mur par collage de 1 plaque BA15, avec isolant épaisseur 7 cm | m²
F7 | protection VERTICALE de poteau constituée d'ossature métallique servant de support et d'une plaque de plâtre M0, EI120 | m²
F8 | protection HORIZONTALE de poutres constituée d'ossature métallique servant de support et d'une plaque de plâtre M0, EI120 | m²
Cloisons - pose de menuiseries (compris fourniture)
G1 | cloison plaque de plâtre sur ossature 48 ou 72mm, bandes et joints de finitions - épaisseur 98mm laine de roche, hauteur 3,20 max
a | 4 BA13 M1 - EI60 | m²
b | 3 BA13 M1 + parement M0 - EI60 | m²
c | 1 BA13 M1+ parements marine + 1 BA13 M1 + parement M0 - EI60 | m²
d | parement M1 + parement M0 - EI120 | m²
e | 4 BA13 M1 iso phonique - EI60 | m²
f | 4 BA13 M1 - EI60 finition haute dureté | m²
g | 4 BA13 M1 - EI60 plaques placo phoniques 50dB | m²
G2 | plus-value laine de verre semi-rigide 50 mm | m²
G3 | Plus-value hauteur supérieure à 3,20 m | m²
G5 | fourniture et pose de BA 13 plombé 2 mm, hauteur 2,50m (compris joint plombé) | m²
G6 | pose sans fourniture de menuiserie ou châssis | u
Protection de chantier (compris fourniture)
H1 | cloison étanche RIGIDE compris dans le plénum : fermeture provisoire de chantier en cloison sur ossature bois et panneautage bois mélaminé, toute hauteur (compris dépose et retrait en fin de chantier) | m²
H2 | intégration porte provisoire de chantier 90 cm | u
H3 | cloison étanche POLYANE compris dans le plénum : fermeture provisoire de chantier par film polyane de épaisseur 120 microns sur ossature au choix, liaison hermétique, toute hauteur (compris dépose et retrait en fin de chantier) | m²
H4 | intégration de fermeture éclair collée, toute hauteur, format porte (compris dépose et retrait en fin de chantier) | u
H5 | tapis collant antibactérien dim 90x150 cm (entrée de chantier) | u
H6 | tapis collant antibactérien dim 90x90 cm (entrée de chantier) | u
H7 | protection de sols par panneau M1 – 25 m² | u
Protection murale (compris fourniture)
I1 | lisse PVC M1 hauteur 200 mm épaisseur 2 mm faisant apparaître le moins d’aspérité possible, coloris au choix, pose par collage (pas de colle néoprène) et vissage | ml
I2 | plaque PVC M1 épaisseur 2 mm hauteur 1.30m coloris au choix, pose par collage (compris préparation des fonds avant pose par plaque entière) type C/S France Color Plaque ou SPM type décochoc
a | rectangle 130 x100 cm | ml
b | profilé en L, soudé en chant | u
I3 | main courante à ossature bois diamètre 40 mm vernis – couleur au choix, (compris systèmes de fixation, angles, embouts et découpe) type CS France réf Classic Form 40 | ml
I4 | protection d’angle avec support aluminium 51x51mm et revêtement PVC + embout – hauteur totale 1,50m type C/S France Classic Areta51 ou SPM type cornea | u
I5 | protection d’angle avec support aluminium 76x76mm – hauteur totale 1,50 m et revêtement PVC + embout Type C/S France Classic Areta76 | u
I6 | protection d’angle en PVC à coller sur vantail de porte et châssis, hauteur 1,30m (compris retour coté paumelle, démontage/ponçage/repose/ajustage ouvrant) type C/S France Aqua Areta50 | u
I7 | protection en compact de 12,5 mm, hauteur 1,40m (fixée avec des vis inox tête fraisée et collée) | m²
I8 | protection en inox sous forme de poteaux diamètre 40mm, hauteur 1m30, (embout de finition et platine à viser au sol , chevillage chimique approprié) | u
I9 | protection de porte en inox à visser, hauteur 1,30m, largeur de 83 à 103cm type SPM plac inox | u
I10 | protection d’angles en inox à visser hauteur 1,30m, dimensions: 10x10cm | u
I11 | fourrure de protection de bas de porte en inox hauteur 10 cm, épaisseur 40mm pour porte de 83cm | u
I12 | barre de seuil inox, largeur 20cm, longueur max 140cm (fixation par vis à tête fraisé) | u
I13 | doublage médium dans chambre - fourniture et pose doublage médium 16 mm classé M1 + hydro panneaux collés et vissé au support - languette et rainures entre panneaux - panneaux toute hauteur ou hauteur châssis selon situation - découpe pour sortie appareillage électrique et divers - suggestion de chanfrein au droit des blocs portes et entre plaques | m²
Mobilier (fourniture et pose)
Meuble bas
J1 | Meuble bas kitchenette LPH=900x600x900 | u
J2 | Meuble bas kitchenette LPH=900x600x900 | u
J3 | Meubles bas 3 portes LPH=1600x600x900 | u
J4 | Meubles bas 4 portes LPH=1800x600x900 | u
J5 | Meubles bas 4 portes LPH=2000x600x900 | u
J6 | Meuble bas PLH = 660 x 900 x900 – 2 portes – 1 étagère | u
Meuble haut
J7 | Meuble haut kitchenette LPH=1000x600x700 | u
J8 | Meuble haut kitchenette LPH=1200x600x700 | u
J9 | Meuble haut PLH = 360 x 900 x700 – 2 portes – 1 étagère | u
J10 | Meuble haut PLH = 400 x 800 x650 – 2 portes – 1 étagère | u
J11 | Meuble haut PLH = 400 x 800 x500 – 2 portes – 1 étagère | u
J12 | Meuble haut LPH = 360 x 2600 x 1250, 5 séparateurs verticaux, 35 étagères sur crémaillères | u
Placard
J13 | Placard PLH = 600 x 1600 x 2100 – 2 portes – 5 étagères sur crémaillères | u
J14 | Placard PLH = 600 x 800 x 2100 – 1 porte – 5 étagères sur crémaillères | u
J15 | Dépose - réparation - repose placard existant | u
Tablettes et paravents
J16 | Tablette rabattable 600x450 | u
J17 | Tablette fixe LP = 400 x 700, hauteur pose 800 | u
J18 | Tablette sous fenêtre LP = 300 x 3200, hauteur pose 1000 | u
J19 | Fourniture et pose de console 30cm sur crémaillères | u
J20 | Fourniture et pose de paravent 7 sections l175 x h145 avec entretoise fixé au mur | u
Etagère, LP=1000x350 (compris fourniture, pose, équerres et fixation)
J21 | compact 8 mm | u
J22 | compact 10 mm | u
J23 | compact 12 mm | u
J24 | panneau surfacé mélaminé 8 mm | u
J25 | panneau surfacé mélaminé 10 mm | u
J26 | panneau surfacé mélaminé 12 mm | u
Plan de travail Profondeur 650 (compris fourniture, pose, équerres et fixation)
J27 | compact 10 mm | ml
J28 | panneau surfacé mélaminé 38 mm | ml
Divers pose sans fourniture
J29 | accessoires sanitaires (distributeur savon, distributeur papier main) | u
J30 | tableau | u
Travaux en régie
K1 | ouvrier | heure
K2 | chef d'équipe | heure
K3 | coefficient multiplicateur pour fournitures hors bordereaux | u

## Lot 6 - Plomberie - CVC
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 6 - Plomberie - CVC
Code | Désignation | Unité | Prix € HT | Prix € HT
Dépose et percement
A1 | Dépose sans réemploi de canalisation (compris calorifuge, colliers, pièces spéciales, évacuation à la décharge et rebouchage
a | cuivre et PVC pression tous diamètres | ml
b | PVC et polyéthylène pour EU tous diamètres | ml
c | acier noir ou galva pour un diamètre inférieur ou égal à 26/34 | ml
d | acier noir ou galva pour un diamètre supérieur ou égal à 33/42 | ml
e | fonte pour un diamètre inférieur ou égal à 100 mm | ml
f | fonte pour un diamètre supérieur ou égal à 125 mm | ml
g | gaine de ventilation circulaire jusqu’à 125 mm de diamètre | ml
h | gaine de ventilation de diam. sup. à 125 mm ou rectangulaire équivalente | ml
A2 | Dépose et évacuation d'appareil sanitaire (compris robinetterie, vidange, tubes depuis gaine technique, isolement EFS, ECS, accessoires type distributeur, miroir, barre de relevage)
a | baignoire | u
b | vidoir | u
c | lavabo, évier, lave-main | u
d | WC | u
e | douche (receveur au sol + parois légères) | u
A3 | Dépose / stockage/ repose (pour travaux de peinture, faïence, sol souple) (compris robinetterie et accessoires type distributeur, miroir, barre de relevage)
a | baignoire | u
b | vidoir | u
c | lavabo, évier, lave-main | u
d | WC (cuvette, +-réservoir) | u
e | douche (receveur au sol + parois légères) | u
A4 | Dépose sans réemploi de robinetterie de lavabo, douche, baignoire, ect... | u
A5 | Dépose sans réemploi de radiateur compris tube en plénum du local
a | jusqu'à 50kg | u
b | de 51 à 100kg | u
A5 | Dépose/repose de radiateur (travaux peinture, sol…)
a | jusqu'à 50kg | u
b | de 51 à 100kg | u
A5 | Dépose/repose de radiateur (travaux peinture, sol…), COMPRIS remplacement té de réglage, robinet thermostatique et té raccordement
a | jusqu'à 50kg | u
b | de 51 à 100kg | u
c | plus de 101kg | u
A6 | Saignée dans maçonnerie ou dans sol (dans matériaux tendres,pour une largeur de 10 cm et une profondeur de 5 cm) pour encastrement de canalisations (compris rebouchage soigné avec finition au nu du support existant ) | ml
A7 | Percement ou carottage de dalle ou mur en matériau dur ou très dur pour une épaisseur maxi de 270 mm (compris rebouchage soigné, amené et repli du matériel sur site et nettoyage chantier) La carotteuse est équipé de son propre système d’aspiration d’eau de sciage. A l’étage inférieur, est prévu une gamelle de récupération eau et carotteavec étai
a | Ø jusqu’à 50 mm | u
b | Ø entre 51 et 100 mm | u
c | Ø entre 101 et 250 mm | u
d | Ø entre 251 et 450 mm | u
Canalisations
Cuivre écroui, fourniture et pose
B1 | DN 8 à DN 12 | ml
B2 | DN 14 à DN 20 | ml
B3 | DN 22 à DN 26 | ml
B4 | DN 28 à DN 30 | ml
Cuivre recuit en couronne, fourniture et pose
B5 | DN 8 à DN 12 | ml
B6 | DN 14 à DN 20 | ml
B7 | DN 22 à DN 26 | ml
B8 | DN 28 à DN 30 | ml
Acier noir, tarif 1 et 2, fourniture et pose
B9 | DN 15, DN 20 | ml
B10 | DN 26, DN 33 | ml
B11 | DN 40, DN 50 | ml
Acier galvanisé, tarif 1 et 2, fourniture et pose
B12 | DN 15, DN 20 | ml
B13 | DN 26, DN 33 | ml
B14 | DN 40, DN 50 | ml
PVC pression eau froide, fourniture et pose
B5 | DN 12 à DN 16 | ml
B6 | DN 20 à DN 26 | ml
B7 | DN 30 à DN 40 | ml
B8 | DN 50 à DN 60 | ml
Evacuations en fonte
tube fonte SMU, fourniture et pose
C1 | DN 50 à DN 75 | ml
C2 | DN 100 à DN 125 | ml
C3 | DN 150 à DN 200 | ml
C4 | DN 250 à DN 300 | ml
raccord fonte SMU, fourniture et pose
C5 | coude 22°, 45°, 67°30, 87°30, réduction, plaque hermétique, bouchon simple, manchette, raccord pour WC
a | DN 50 à DN 75 | u
b | DN 100 à DN 125 | u
c | DN 150 à DN 200 | u
d | DN 250 à DN 300 | u
C6 | culotte et simple double 22°, 45°, 67°30, 87°30
a | DN 50 à DN 75 | u
b | DN 100 à DN 125 | u
c | DN 150 à DN 200 | u
d | DN 250 à DN 300 | u
Evacuations en PVC
tube PVC assainissement, M1, fourniture et pose
D1 | Ø 32 - Ø 40 | ml
D2 | Ø 50 - Ø 63 | ml
D3 | Ø 75 - Ø 90 | ml
D4 | Ø 100 - Ø 125 | ml
raccord PVC, fourniture et pose
D5 | pipe pour WC (droite ou coudée) | u
D6 | tampon de visite M-F | u
D7 | manchon de dilatation | u
D8 | siphon machine à laver diamètre 32 ou 40 | u
D9 | aérateur à membrane "Nicoll" ou équivalent | u
D10 | bouchon complet | u
raccord PVC pression eau chaude (HTA), fourniture et pose
D11 | pièces spéciales pour tuyaux PVC pression eau chaude (HTA) (comptées en équivalence linéaire dans le diamètre correspondant) | u
D12 | raccord complet à visser | u
D13 | bouchon complet | u
PEHD assainissement, fourniture et pose
D14 | Ø 32 | ml
D15 | Ø 40 | ml
D16 | Ø 50 | ml
Organe de coupure
(fourniture, pose, sujétions raccords, collage ou assemblage par filasse, bande téflon ou soudure)
E1 | robinet 1/4 de tour chauffage et sanitaire PN 25
a | DN 12 à DN 20 | u
b | DN 22 à DN 30 | u
c | DN 32 à DN 50 | u
d | DN 60 à DN 80 | u
E2 | robinet à boisseau sphérique, filetage mâle ou femelle, poignée acier rouge, passage intégral série industrie, PN 40
a | DN 12 à DN 20 | u
b | DN 22 à DN 30 | u
c | DN 32 à DN 50 | u
d | DN 60 à DN 80 | u
E3 | robinet à bille PVC JT-EPDM GF ou équivalent
a | DN 12 à DN 20 | u
b | DN 22 à DN 30 | u
c | DN 32 à DN 50 | u
d | DN 60 à DN 80 | u
E4 | robinet machine à laver d'applique Ø 15/21 | u
E5 | robinet d'arrêt poli avant chasse d'eau pour tube cuivre Ø 12/17 | u
E6 | vanne police (compris câble, poignée, boîte rouge) - DN12 à 20 | u
Appareillage sanitaire
(compris montage et assemblage des différentes pièces constitutives, les consoles de supports, les flexibles
et le raccordement aux vannes et réseaux en attente, les bondes, bouchons et siphons, les joints silicone
et autres sujétions) Norme NF
F1 | lavabo : ensemble complet comprenant lavabo sur console 60 cm de large extérieur, sans trop plein, bonde à grille, siphon, robinetterie mitigeuse manuelle avec manette longue, raccordements EFS ECS sur vannes à proximité | u
F2 | lavabo commande fémorale EAU FROIDE : ensemble complet comprenant lavabo sur console 60 cm de large extérieur, sans trop plein, bonde à grille, siphon, commande au genou, bec de cygne sur vasque, raccordements EFS sur vanne à proximité | u
F3 | Plan vasque composé d’un matériau de synthèse épaisseur 10 à 12 mm non poreux (2/3 minéral 1/3 résine Acrylique/Polyester) et d’une vasque blanche de même nature intégrée sans joints ni trop plein, dosseret à congé H50 mm en fond et sur deux retours, retombée simple arrondi H50 mm de même nature sans joints en façade, 2 trou porte serviettes dans la retombée, bonde à grille, siphon, mitigeur de lavabo à bec fixe 110 mm avec brise jet plastique, cartouche avec butée de température pré-réglé – laiton chromé – montage sur flexible inox tressé | u
F4 | plan vasque norme handicapé : ensemble complet comprenant plan vasque en résine à bord arrondi, goutte d’eau 2 cm, crédence sur 3 coté, largeur selon plan, vasque résine intégré sans trop plein extraplat, bonde à grille, siphon déporté permettant le passage des jambes sous la vasque, mitigeur de lavabo à bec fixe 110 mm avec brise jet plastique, commande 150 mm, cartouche avec butée de température pré-réglé – laiton chromé – montage sur flexible inox tressé | u
F5 | Fourniture et pose d’un plan vasque 100% acrylique thermoformé épaisseur 10 mm autoportant conforme PMR (modèle Top Deco ou produits présentant des carcatéristiques similaires Remontée des bords de 10 cm sur 3 cotés. Champ et angles arrondis Congés d’angles Retombée en façade + Prévoir retour afin d'interdire l'arrchage de la facade Prévoir équerres périphériques pour maintien Siphon PVC.C déporté. Bonde à grille hygiène ref 611 de chez Delabie, ou similaire Raccordement sur réseau Prévoir colliers isophoniques Prévoir vannes ¼ de tour sur eau chaude et eau froide sous équipement. Raccordement Eu au niveau inférieur sur évacuation existante Prévoir renforts dans cloisons Prévoir réservation et calfeutrement au présent lot. Prévoir prise de cote sur place avant lancement fabrication | U
F6 | point d'eau circulation composé d'un matériau de synthèse épaisseur 10 à 12 mm non poreux (2/3 minéral 1/3 résine Acrylique/Polyester) et d'une vasque blanche dimension LPH environ 30x15x10 cm de même nature intégrée sans joints ni trop plein, dosseret à congé H50 mm en fond et sur deux retours, retombée simple arrondi H50 mm de même nature sans joints en façade, retombée devant la vasque, bonde à grille, siphon | u
. Cellule détection murale, hauteur 110 cm / sol
. Electrovanne sous la cuve
. bec droit mural long 50 cm
. raccordements, câblage, mise en service
F7 | évier inox épaisseur 18/15ème double bac avec égouttoir dimension 116 x 50 | u
F8 | meuble sous évier dim 1200x 600mm, matériaux mélaminé, chant stratifié, plateau post – formé, 2 portes, plinthe | u
F9 | Plonge inox 316L, épaisseur 15/10ème sur ossature inox, pieds réglable
a | Longueur 200 cm, 2 cuves 40 x40 x 28 | u
b | Longueur 300 cm, 2 cuves 40 x40 x 28 | u
F10 | WC au sol avec réservoir | u
F11 | WC au sol avec réservoir, norme handicapés | u
F12 | WC suspendu SANS bâti support : ensemble complet comprenant cuvette suspendue sans abbatant, pose cuvette à 50 cm du sol, robinet ¼ tour, commande de chasse avec traversée de cloison, distributeur papier toilette rouleau | u
F13 | WC suspendu AVEC bâti support Geberit ou équivalent : ensemble complet comprenant cuvette sans abbatant, pose cuvette à 50 cm du sol , bâti support, commande de chasse avec traversée de cloison, distributeur papier toilette rouleau | u
F14 | vidoir à fixer sur le sol dimensions : Long 41.5 x larg 54 cm matière : porcelaine vitrifiée fixation au sol par tire-fond grille porte seau, bonde à grille | u
. robinetterie temporisée murale
. mitigeur mural mélangeur avec col de cygne orientable, entraxe 150 mm, pose en applique
F15 | Pose de paroi de douche rigide ou coulissante y compris joint d'étanchéité au mastic silicone
a | 1 porte largeur inférieur 90 cm | u
b | 1 porte largeur inférieur 90 cm + 1 paroi | u
c | 1 porte largeur inférieur 90 cm + 2 parois | u
F16 | Douche PVC
a | carottage, fourniture et scellement siphon diamètre extérieur 192 mm, sortie verticale phi 63, grille PVC démontable sans outil, raccordement à l’étage inférieur PVC, culotte fonte au niveau inférieur sur descente EU existante. | u
b | mitigeur douche : mitigeur mural 2 trous axe 150 mm avec raccords excentrés à rosaces, commande par manette pleine, cartouche céramique avec butée d’eau température maximale pré-réglée, clapet anti retour, corps laiton + flexible 1.50 m double agrafe, pommeau anticalcaire en chrome (compris raccordement EFS et ECS sur réseaux à proximité (< 6 ml de tubes)) | u
Robinetterie
(compris fourniture et pose, pièces à visser ou à soude, flexibles souples et rosaces)
G1 | robinet mélangeur ou mitigeur, monotrou, avec ou sans tirette pour évier ou lavabo | u
G2 | robinett électronique à cellule (compris robinet de réglage et boitier électrique de sécurité 220v) (raccordement sur ligne électrique en attente à proximité ) | u
G3 | robinet mural, raccords apparents avec petit ou grand bec, accessoires | u
G4 | robinet mélangeur, mitigeur ou thermostatique avec inverseur pour baignoire (compris douchette, flexible et support), accessoires | u
G5 | mitigeur thermostatique pour douche compris flexible et pommeau | u
G6 | robinet de chasse à poussoir pour wc ou vidoir | u
G7 | sur robinetterie sanitaire, clapet antipollution 15/21 ou 20/27 (compris joint, réduction etc.) | u
G8 | Robinetterie de chez DELABIE modèle TEMPOMATIC, mitigeur électronique à piles. Référence 444006 ou modèle équivalent | u
G9 | Mitigeur de bain douche commande man ajourée Chez DELABIE référence 2542EP ou modèle présentant des caractéristiques similaires | u
G10 | Mitigeur bain douche securitherm Chez DELABIE référence H9752S ou modèle présentant des caractéristiques similaires | u
G11 | Mitigeur de douchethermostaique securitherm Chez DELABIE référence H9739S ou modèle présentant des caractéristiques similaires | u
G12 | Mitigeur lavabo EP sans tirette vidange man ajourée Chez DELABIE référence 2521EP ou modèle présentant des caractéristiques similaires | u
G13 | Mitigeur évier Chez DELABIE référence 2510 ou modèle présentant des caractéristiques similaires associé à un mitigeur thermostatique d'ECS Prémix référence 733016 de chez Delabie ou similaires | u
Accessoire sanitaire
fourniture et pose
H1 | miroir rectangulaire à bords biseautés avec pattes de fixation, ANTI BRIS DE GLACE
a | dimension 60x42 cm | u
b | dimension 60x80 cm | u
c | dimension 60x42 cm filmé au deux faces + cadre alu périphérique sur 4 cotes avec coupe d'onglets | u
d | dimension 60x80 cm filmé au deux faces + cadre alu périphérique sur 4 cotes avec coupe d'onglets | u
H2 | barre de relevage coudée pour WC | u
H3 | barre de relevage rabattable | u
H4 | abattant double pour WC | u
H5 | distributeur papier WC en PVC, coloris au choix | u
H6 | porte serviettes deux branches, coloris au choix | u
H7 | barre murale support pommeau de douche, coloris au choix | u
H8 | barre, anneaux et rideau de douche largeur inférieur à 95 cm (qualité feu) | u
H9 | patère simple, coloris au choix | u
H10 | patère double, coloris au choix | u
H11 | siphon de sol pour revêtement PVC | u
pose sans fourniture
H12 | distributeur solution hydro-alcoolique - distributeur papier main | u
Radiateur
(compris fourniture et pose.Les façons et les pièces de raccordement à visser ou à souder
autres que celles mentionnées sont à compter dans le prix de pose)
I1 | radiateur acier, fonte ou alu (compris bouchons, té réglage, robinet thermostatique, purgeur, fixation des supports)
a | inférieur à 800 W | u
b | de 800 à 1200 W | u
c | de 1201 à 1800 W | u
d | de 1801 à 2500 W | u
I2 | radiateur type regganne (compris bouchons, té réglage, robinet thermostatique, purgeur et fixation des supports)
a | inférieur à 800 W | u
b | de 800 à 1200 W | u
c | de 1201 à 1800 W | u
d | de 1801 à 2500 W | u
I3 | remplacement d'accessoire
a | robinet + tête thermostatique (droit ou équerre) + purge | u
b | robinet simple (droit ou équerre) + purge | u
c | té de barrage bas | u
Ventilation
(fourniture et pose)
J1 | ventilateur d'extraction en caisson VEC gamme Aldès ou similaire (compris raccordement électrique sur câble en attente)
a | jusqu'à un débit inférieur à 200m3/h | u
b | d'un débit de 201et 500m3/h | u
c | d'un débit de 501et 1500m3/h | u
d | pour un débit supérieur à 1501m3/h | u
J2 | ventilateur de conduit pour gaine (compris raccordement électrique sur câble en attente, non compris pièces d'adaptation pour diamètre différent)
a | Ø 125 mm | u
b | Ø 160 mm | u
c | Ø 200 mm | u
J3 | gaine souple
a | Ø 100 mm | ml
b | Ø 125 mm | ml
c | Ø 160mm | ml
d | Ø 200 mm | ml
J4 | conduit métallique circulaire rigide galvanisé
a | Ø 100 mm | ml
b | Ø 125 mm | ml
c | Ø 160mm | ml
d | Ø 200 mm | ml
e | Ø 250 mm | ml
f | Ø 315 mm | ml
J5 | pièces spéciales pour conduit métallique circulaire rigide galvanisé (comptées en équivalence linéaire dans le diamètre correspondant)
a | té, équerre, coude, réduction bouchon | u
b | piquage (équivaut à 2ml) | u
J6 | bouchon d'extraction autoréglable (compris découpe de faux-plafond)
a | 30 à 60 m3/h | u
b | 60 à 90 m3/h | u
c | 90 m3/h | u
J7 | diffuseur plafonnier acier avec module de réglage
a | Ø 160mm | u
b | Ø 200 mm | u
c | Ø 250 mm | u
d | Ø 315 mm | u
J8 | registre d'équilibrage
a | Ø 125 mm | u
b | Ø 160mm | u
c | Ø 200 mm | u
d | Ø 250 mm | u
e | Ø 315 mm | u
J9 | clapet coupe-feu EI60 (compris bobine 48 VCC, manette de réarmement, contact de position, montage applique ou encastré et toute sujétion de raccordement)
a | Ø 125 mm ou section rectangulaire équivalente | u
b | Ø 160mm ou section rectangulaire équivalente | u
c | Ø 200 mm ou section rectangulaire équivalente | u
d | Ø 250 mm ou section rectangulaire équivalente | u
e | Ø 315 mm ou section rectangulaire équivalente | u
J10 | motorisation de clapet coupe-feu (câblage NON compris) | u
Calorifuge
(fourniture et pose - compris découpes, raccords bandes adhésives et toutes sujétions pièces spéciales)
K1 | isolation flexible auto-adhésive, classement M1, épaisseur 32mm pour un diamètre extérieur de
a | 14 à 20mm | ml
b | 22 à 36mm | ml
c | 38 à 50mm | ml
d | 60 mm | ml
K2 | coquille de laine de roche 40mm avec finition par bande PVC
a | 27 à 34mm | ml
b | 42 à 49mm | ml
c | 60mm | ml
K3 | coquille polyuréthane épaisseur 30mm et revêtement étanche
a | 27 à 34mm | ml
b | 42 à 49mm | ml
c | 60mm | ml
K4 | coquille polyuréthane épaisseur 40mm et revêtement étanche
a | 27 à 34mm | ml
b | 42 à 49mm | ml
c | 60mm | ml
Nettoyage de gaines
L1 | fourniture pose de trappe d’accès sur les gaines principales (La prestation intègre la neutralisation du réseau, un nettoyage par aspiration des gaines et bouches, une décontamination par pulvérisation des gaines et bouches ; Les produits seront compatibles avec présence des patients dans les chambres ) | u
L2 | Nettoyage et décontamination 200 ml de gaines + 50 bouches ou grilles | forfait
L3 | Nettoyage et décontamination 50 bouches ou grilles | forfait
Protection de chantier
M1 | fourniture et pose d'une protection polyane semi-circulaire en cas de travaux sur des gaines techniques de plomberie (constituée de 6 étais légers et d’un polyane 120 microns tendu entre les étais. Compris retrait et évacuation en fin de chantier) | forfait
M2 | fourniture et pose de cloisons étanches en POLYANE compris dans le plénum : (Fermeture provisoire de chantier par film polyane de épaisseur 120 microns sur ossature au choix, liaison hermétique, toute hauteur. Compris dépose et retrait en fin de chantier) | m²
M3 | intégration de fermeture éclair collée toute hauteur format porte souple( compris dépose et retrait en fin de chantier) | u
Travaux en régie
N1 | ouvrier | heure
N2 | chef d'équipe | heure
N3 | Coefficient multiplicateur pour les fournitures hors bordereau | u

## Lot 7 - CFO et CFA
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 7 - Electricité - courants forts et courants faibles
Code | Désignation | Unité | Prix € HT | Prix € HT
Trous et scellements
A1 | saignée dans matériaux tendres (briques, plâtre, etc...) pour encastrement de canalisations (jusqu'à 5 gaines), y compris rebouchage avec finition soignée au nu du support existant : | ml
A2 | percement Ø >30mm, profondeur <400mm dans maçonnerie (murs et dalles), y compris rebouchage soigné. Les carottages et les sciages seront utilisés en priorité. Les percements <30mm siont intégrés dans les passages de gaines
a | 50 < Ø < 70mm, matériaux tendres | u
b | 50 < Ø < 70mm, matériaux durs | u
c | 100 < Ø < 200mm, matériaux tendres | u
d | 100 < Ø < 200mm, matériaux durs | u
A3 | scellement scellement de boîte de dérivation ou de boîte à vis dans matériaux tendres (exemple: briques, plâtre, etc...) | u
Gaines
Le prix linéaire de pose des câbles intègre les morceaux de gaines pour passages au travers des planchers, murs et cloisons
B1 | Tubes ICD, ICO, IRO (tout type et tout modèle) concerne uniquement les tubes posés volontairement en apparent dans les locaux techniques et circulations techniques
a | Ø 20 | ml
b | Ø 25 | ml
c | Ø 32 | ml
Chemins de câbles, goulottes, plinthes et colonnes
C1 | chemins de câble Les chemins de câbles sont de type câblofil. compris la mise à longueur par coupes droites ou biaisées, les changements de direction, de plan, les coudes croix ou tés, les couvercles, les boulons, les éclisses (éclissage automatique), les cornières avec leurs accessoires. Hauteur 48 mm
a | largeur comprise entre 1 et 99mm | ml
b | largeur comprise entre 100 et 199mm | ml
c | largeur comprise entre 200 et 299mm | ml
d | largeur comprise entre 300 et 500mm | ml
C2 | moulures PVC type DLPlus de LEGRAND, couleur blanche, y compris accessoires, embout de fermeture, angles intérieur et extérieur, angle plat, joint, agrafe, cloison de séparation et toutes sujétions
a | simple compartiment largeur 20 à 30 mm | ml
b | simple compartiment largeur 40 à 60 mm | ml
C7 | plinthe PVC compartiments CFO / CFA, type DLPlus de LEGRAND y compris accessoires, embout de fermeture, angles intérieur et extérieur, angle plat, joint, agrafe, cloison de séparation et toutes sujétions (coupe, colle, vis, etc...) - colori blanc - 80x20mm | ml
C8 | goulotte PVC type DLP de LEGRAND, compartiments CFO / CFA, y compris les accessoires, embouts de fermetures, angles intérieurs et extérieurs, angle plat, jonc de décoration, cloison de séparation et toutes sujétions de pose - largeur 80 à 100mm | ml
C9 | colonne DLP type DLP de LEGRAND, y compris accessoires, embout de fermeture, angles intérieurs et extérieurs, angle plat, cloison de séparation et toute sujétion de pose (coloris blanc ou alu) Le prix indiqué ne pend pas en compte l'équipement de la colonne (prise PC, RJ, etc...) mais comprend le boîtier pour le support d'appareillage
a | 4 compartiments hauteur 2,70m | u
b | 4 compartiments hauteur 3,00 m | u
b | 4 compartiments hauteur 3,90m | u
c | 4 compartiments hauteur 0,70m | u
Fils et câbles
compris le raccordement, le repérage des câbles, les aiguillages, la dépose et la repose de faux plafond,
les bornes de raccordement ou de repiquage, les éléments de fixation (colliers, colson, fils de fer, etc...).
En cas de pose dans un tube ou dans une gaine (en apparent ou en encastré), le prix du tube ou de la gaine sera compris dans le prix du câble.
D1 | Câble de terre sur chemin de câbles, Ø 3 à 10mm² | ml
D2 | Fils (H 07 V-R, H 07 V-U, H 07 V-K)
a | section de 0,1 à 2,5 mm² | ml
b | section de 2,51 à 9 mm² | ml
c | section de 9,1 à 15 mm² | ml
D3 | câble U1000 RO2V
a | 2x1,5mm² ou 3x1,5mm² ou 4x1,5mm² ou 5x1,5mm² | ml
b | 2x2,5mm² ou 3x2,5mm² ou 4x2,5mm² ou 5x2,5mm² | ml
c | 2x4mm² ou 3x4mm² ou 4x4mm² ou 5x4mm² | ml
d | 4x6 mm² | ml
e | 5x6 mm² | ml
f | 3x10 mm² | ml
g | 4x10 mm² | ml
h | 5x10 mm² | ml
i | 3x16 mm² | ml
j | 4x16 mm² | ml
k | 5x16 mm² | ml
D4 | câble pyrofeu (CR1)
a | 2x1,5 mm² | ml
b | 5x1,5 mm² | ml
c | 2x2,5 mm² | ml
d | 4x2,5 mm² | ml
e | 5x2,5 mm² | ml
f | 2x4,0 mm² | ml
g | 4x4,0 mm² | ml
D5 | câble Belden
a | 2x1,5mm² | ml
b | 2x 2,5mm² | ml
D6 | câble cat. 6 impédance 100 ohms - conforme à la norme ISO/CEI 11801 compris raccordement, tests et fiches de tests
a | 4 paires | ml
b | de 5 à 14 paires | ml
c | de 15 à 32 paires | ml
d | de 33 à 56 paires | ml
e | de 57 à 112 paires | ml
D7 | câble 4 paires blindés paire par paire impédance 100 ohm | ml
D8 | fibres optiques compris les colliers de fixation, le repérage, le raccordement, les tests et fiches de tests
a | 4 brins 62,5/125 structure tubée, anti-rongeur multi-mode | ml
b | 6 brins 62,5/125 structure tubée, anti-rongeur multi-mode | ml
c | 2 brins 62,5/125 structure tubée, anti-rongeur multi-mode | ml
d | tiroir optique 2 U, 24 emplacements | u
e | connecteur par brin ST ou SC ou LC | u
f | recette par brin | u
D9 | câble STY 1, section 0,9mm², avec écran
a | jusqu'à 4 paires | ml
b | de 5 à 10 paires | ml
c | de 11 à 15 paires | ml
d | de 16 à 21 paires | ml
e | de 22 à 30 paires | ml
f | de 31 à 50 paires | ml
g | de 51 à 112 paires | ml
Coffres et armoires
E1 | Coffret étanche Compris: - Le coffret - Les éléments de fixation - La serrure clé 405 - La platine perforée et les montants perforés - La visserie pour la fixation des appareils - La porte - Le plastron - Les obturateurs divers (plaque passe-câbles, etc...) et les presse-étoupes - Un bornier Tétrapolaire à raccordement sous tension 63 A - Un inter extérieur 4x63 A - Passe câbles vertical et horizontaux - Rail symétrique Coffrets ACP IP 66 de chez Schneider Electric ou compatible
a | haut x larg x prof: 500 x 300 x 160 mm | u
b | haut x larg x prof: 1000 x 500 x 250 mm | u
E2 | châssis compris visserie spécifique (losange, équerre, etc...) et découpe dans les montants et les rails pour leurs fixation
a | montant aluminium type BLOCAL double en L | ml
b | rail symétrique et asymétrique | ml
Boîtes
F1 | boîte à sceller
a | 2 modules | u
b | 6 modules | u
F2 | boîte de dérivation type Plexo IP55
a | dimensions < 100x100x50 | u
b | dimensions < 200x200x80 | u
c | dimensions < 300x200x100 | u
d | Ø70 mm | u
F3 | boîte de dérivation 850°C
a | dimensions < 100x100x50 | u
b | dimensions < 200x200x80 | u
Appareillage
compris: - boite d’encastrement dans cloison sèche ou boite en applique pour mur béton - gaine de la boite d’encastrement à la boite en plénum - câbles RO2V 1.5² ou 2.5² depuis appareillage vers boite, dominos, raccordements - cadre, support, appareillage, enjoliveur
G1 | Interrupteur simple ou va et vient | u
G2 | Interrupteur simple ou va et vient avec voyant | u
G3 | Interrupteur double ou va et vient | u
G4 | Interrupteur double ou va et vient avec voyant | u
G5 | Bouton poussoir simple à voyant | u
G6 | Bouton poussoir double à voyant | u
G7 | Mécanisme à tirage 250volts (avec la fourniture et la pose du cordon de tirage d'une longueur de 1,50 mètre) | u
G8 | Interrupteur automatique infrarouge sans neutre | u
G9 | Interrupteur temporisé (de 1 à 20 mn - 500 W) | u
G10 | Interrupteur horaire programmable | u
G11 | Interrupteur Variapush | u
G12 | Prises de courant 10/16 A +T
a | bloc 2 PC | u
b | bloc 3 PC | u
c | bloc 4 PC | u
d | Détrompage rouge | u
G13 | Obturateur (1 ou 2 modules) | u
G14 | Sortie de câble (1 ou 2 modules) | u
G15 | Ronfleur | u
G16 | Sortie de câble | u
G17 | Inter à clé 601 réf 77073 | u
G18 | Prises réseaux RJ45 - liaisons type cat. 6a depuis baie existante - recette et étiquetage des prises - cheminement sur supports existants, dans plénum - dépose et repose dalles de faux-plafond
a | prise RJ45 (8 ou 9 contacts - avec écran et utilisable avec du câble cat. 5) | u
b | prise RJ45 isolée en sous-plafond (implantée dans boîtier saillie Legrand ou équivalent) | u
c | prise RJ45 isolée encastrée (descente dans cloison type Placo, compris fourniture et pose appareillage encastré) | u
G19 | Prise HP | u
G20 | Prise TV-FM | u
G21 | Détecteur de présence BEG
a | ref 92902 – sanitaire et stockage | u
b | réf 92275 – pallier et hall (détection circulaire) | u
c | ref 92328 – couloir (détection selon l’axe du couloir) | u
G22 | boîte type Plexo 55 en saillie appareillage composable avec IP 55 - IK 07. compris raccordement à l'appareillage, presse-étoupes éventuels et utilisation d'outil spécial pour le verrouillage
a | Interrupteur 1 module va et vient | u
b | Interrupteur 1 module va et vient avec voyant | u
c | Interrupteur double ou va et vient | u
d | Interrupteur double ou va et vient avec voyant | u
e | Bouton poussoir simple à voyant | u
f | Bouton poussoir double à voyant | u
g | Coup de poing pour arrêt d’urgence | u
h | Prise de courant 10/16 A +T | u
i | Prise de courant 20 ou 32 A 2P+N+T | u
j | Prise de courant 20 ou 32 A 3P+N+T | u
G23 | Sonnerie 12, 24, 48 volts | u
G24 | Ronfleur 24 volts continu | u
G25 | Ronfleur 230 volts alternatif | u
Appareillage renforcé ( fourniture et pose)
H1 | prise de courant renforcé IK10, indice de protection IP55 de type Legrand (gamme Soliroc) ou modèle équivalent | u
H2 | interrupteur renforcé IK10, indice de protection IP55 de type Legrand (gamme Soliroc) ou modèle équivalent | u
H3 | interrupteur à clé renforcé IK10, indice de protection IP55 de type Legrand (gamme Soliroc) ou modèle équivalent | u
Borne de connexion
I1 | connexion anti-cisaillante
a | 2x6mm² | u
b | 2x10mm² | u
I2 | bloc de jonction (compris accessoires divers type butée plastique, cloisons terminales, repérage)
a | Type vissé-vissé section jusqu'à 4mm² | u
b | Type vissé-vissé section de 4,1 à 10 mm² | u
c | Type vissé-vissé section de 11,1 à 16 mm² | u
Protections
disjoncteurs modulaires
disjoncteurs modulaires type Schneider MG, posé raccordé, câblé, compris borniers et fils , raccordement amont, raccordement aval, sujétions type disjoncteur, marquage baie.
J1 | disjonteur bipôlaire calibre 10 à 20 A
a | C60N ou C60H - Courbe C | u
b | C60N ou C60H - Courbe D | u
c | C60N ou C60H - Courbe H | u
d | C60N ou C60H - Courbe L | u
e | DT40 ou DT60 – Courbe C | u
f | DT40 ou DT60 – Courbe B | u
g | DT40 ou DT60 – Courbe D | u
J2 | bloc différentiel vigi bipôlaire
a | SUPER IMMUNISE 30mA pour calibre <25A | u
b | 30mA pour calibre <25A | u
c | 300mA pour calibre <25A | u
J3 | disjoncteur tétrapolaire calibre de 25 à 63 A
a | C60N ou C60H - Courbe C | u
b | C60N ou C60H - Courbe D | u
c | DT40 ou DT60 - Courbe C | u
d | DT40 ou DT60 - Courbe D | u
J4 | bloc différentiel vigi tétrapolaire
a | SUPER IMMUNISE 30mA pour calibre <25A | u
b | 30mA pour calibre <25A | u
c | 300mA pour calibre <25A | u
J5 | disjoncteur Bipolaire calibre 2 à 16 A
a | Courbe C | u
b | Courbe D, H, L | u
J6 | disjoncteur Bipolaire calibre de 16 et 20 A
a | Courbe C | u
b | Courbe D, H, L | u
J7 | disjoncteur Bipolaire calibre 25 à 63 A
a | Courbe C | u
b | Courbe D, H, L | u
J8 | disjoncteur Tri ou Tétra polaire 10 et 16 A
a | Courbe C | u
b | Courbe D H L | u
J9 | disjoncteur Tri ou Tétra polaire 20 et 25 A
a | Courbe C | u
b | Courbe D H L | u
J10 | disjoncteur Tri ou Tétra 32 à 63 A
a | Courbe C | u
b | Courbe D H L | u
J11 | DT 40 N (posé, raccordé, testé et câblé en armoire ou coffret, sur réseau ondulé)
a | calibre jusqu'à 10 A | u
b | calibre de 10,1 à 16 A | u
c | calibre de 16,1 à 20 A | u
d | calibre de 20,1 à 32 A | u
bloc VIGI
compris le raccordement des borniers de type WAGO ou similaire, les repérages avec étiquettes gravées
J12 | bloc vigi bipolaire super immunisé 30mA
a | pour calibre <25A | u
b | pour calibre 40A | u
c | pour calibre < 63 A | u
J13 | bloc vigi bipolaire Normal 30mA
a | pour calibre <25A | u
b | pour calibre 40A | u
c | pour calibre < 63 A | u
J14 | bloc vigi tri ou tétra polaire super immunisé 30mA
a | pour calibre <25A | u
b | pour calibre 40A | u
c | pour calibre < 63 A | u
J15 | bloc vigi tri ou tétra polaire Normal 30mA
a | pour calibre <25A | u
b | pour calibre 40A | u
c | pour calibre < 63 A | u
J16 | bloc vigi bipolaire Normal 300mA
a | pour calibre <25A | u
b | pour calibre 40A | u
c | pour calibre < 63 A | u
J17 | bloc vigi tri ou tétra polaire Normal 300mA
a | pour calibre <25A | u
b | pour calibre 40A | u
c | pour calibre < 63 A | u
interrupteur modulaire
raccordé et câblé en armoire ou en coffret y compris toutes sujétions, repérages avec étiquettes gravées
J18 | Bipolaire de 0,1 à 63 A | u
J19 | Bipolaire de 63,1à 100A | u
J20 | Tripolaire de 0,1 à 63 A | u
J21 | Tripolaire de 63,1à 100A | u
J22 | Tétra polaire de 0,1 à 63 A | u
J23 | Tétra polaire de 63,1à 100A | u
télérupteur modulaire
raccordé et câblé en armoire ou en coffret y compris toutes sujétions, repérages avec étiquettes gravées
J24 | jusqu'à 2x25A - 220 V | u
J25 | jusqu’à 3x25A - 220 V | u
J26 | jusqu'à 4x25A - 220 V | u
divers
J27 | Répartiteur de 0 à 75 A | u
J28 | Répartiteur de 75 à 150 A | u
Eclairage normal et de secours
compris: - la fourniture et la pose - le raccordement, la fixation par chaînette ou tiges filetées - repérage systématique des luminaires (pose d'une étiquette indiquant l'année de pose du luminaire) - La découpe des dalles de faux plafond ainsi que le maniement de ces dernières. - Les câbles de raccordement vers la boite plexo la plus proche
K1 | luminaire encastré 60x60 LED gradable dali luminaire encastré corps en tôle d’acier laqué blanc, intégré dans plafond dim 60 x60, LED 4000 K, maintient flux lumineux 3000 h, classe II, gradable, marque philips coreview RC160V, commande par poussoir, interrupteur avec contraste visuel | u
K2 | DALI driver : Rèf:186220 vosloh schwabe (light controller XS5 ) | u
K3 | spot orientable IP20 non gradable luminaire encastré LED orientable phi 85 mm température 3000 K, faiseau 40°, finition blanc GU10, classe II, IP 20 , vie 40000 heures, Philips Zadora ou équivalent | u
K4 | éclairage mural linilote murale, SANS interrupteur, avec prise, classe II, IP44, Marque SARLAM Fluolux ref 118 515 ou équivalent | u
K5 | spot IP 54 luminaire encastré LED phi 85 mm température 4000 K, faiseau 40°, finition blanc, classe II, IP 54, vie 40000 heures, Philips Turnround ou équivalent | u
K6 | Applique mural gradable Applique murale à éclairage indirect, optique en polycarbonate, diffuseur orientable et courbé, corps en tôle d’acier peint, Gris, IP 20 marque Thorn Olympie ou équivalent. Comprenant ampoule LED gradable douille E27, le dispositif DALI pour allumage en plénum, commande par bouton poussoir | u
K7 | Luminaire LED étanche luminaire étanche à vasque polycarbonate, maintient de la vasque par clip, corps du luminaire en polyester renforcé par fibre gris clair, LED, IP 65, énergie de choc 6 joules, marque Philips 840459 ou équivalent | u
K8 | Eclairage circulation - dépose et évacuation ancien luminaire - luminaire avec tubes Led type EDLR 195/2000-840W + DGD de chez RIDI ou équivalent - renfort en contreplaqué de dimension de dalle pour le maintien du luminaire - fixation par chaînette | u
K9 | hublot extérieur hublot saillie LED 12x1.2 W, SARLAM Chartre réf 514 701 ou équivalent | u
K10 | Blocs autonomes de secours blocs d’éclairage de sécurité adressable à LED, comprise dépose ancien BAES si nécessaire, raccordement sur installation existante ou créée
a | URALIFE de chez URA réf 118219, 45 lumens (ou équivalent) | u
b | URAPROOF de chez URA réf 117419 étanche, IP 66 (ou équivalent) | u
c | URAONE réf 111013, 45 lumens (ou équivalent) | u
d | EATON LUM réf 17114 Planète 45 (ou équivalent) | u
e | IP42 IK07, Luminox 17114 ou équivalent | u
f | 62525 autodiag de chez Legrand (ou équivalent), placé au-dessus des portes | u
g | 62524 autodiag de chez Legrand (ou équivalent), encastrée das faux-plafond | u
h | télécommande de mise au repos: ref. 65502 de chez Legrand (ou équivalent) | u
K11 | Forfaits éclairage bureau Compris: - fourniture et pose luminaires avec tubes Led type EBRME R4-2*0.55/ 15DA 840 DALI de chez RIDI ou équivalent - raccordement électrique sur installation existante et modification du circuit de commande - commande par variateur push/pull selon plan fourni ( interrupteur à remplacer par bouton poussoir avec contraste visuel si non présent) - appareillage type Mosaïc de chez Legrand ou équivalent - dépose et enlèvement en décharge de l'installation existante
a | bureau simple: 2 luminaires | forfait
b | bureau double: 4 luminaires | forfait
Gaine tête de lit
hauteur de pose 160 cm, compris une remontée verticale coté sanitaire, longueur 1 lit : 3m60 longueur 2 lits :4m70, comprenant 3 compartiments, marque TLV type médiva (ou équivalent), en aluminium extrudé laqué blanc avec liseret de couleur équipé
L1 | Gaine 1 lit : | u
. éclairage ambiance (2 barrettes led équivalent 54W)
. 1 éclairage de lecture (1 barrette led équivalent 24 W)
. 1 veilleuse led
. 6 PC 2x16A +T
. transformateur 220 VAC / 12 VCC et télérupteurs pour les éclairages directs et indirects (marque TLV réf 501540)
. 1 RJ 45
. 1 emplacement prise oxygène, compris adaptateur de montage prise et capotage
. 1 prise Oxygène Air liquide santé modèle BM
. 1 emplacement prise vide médical, compris adaptateur de montage prise et capotage
. 1 prise VIDE Air liquide santé modèle BM
. 1 emplacement manipulateur d’appel malade type Akerman éjectable
L2 | Gaine 2 lits : | u
. éclairages ambiance (2x2 barrettes led équivalent 54 W)
. 2 éclairages de lecture (2x1 barrette led équivalent 24 W)
. 1 veilleuse led
. 9 PC 2x16A +T
. 1 transformateur 220 VAC / 12 VCC et télérupteurs pour les éclairages directs et indirects (marque TLV réf 501540)
. 2 RJ 45
. 2 emplacement prise oxygène, compris adaptateur de montage prise et capotage
. 2 prises Oxygène Air liquide santé modèle BM
. 2 emplacement prise vide médical, compris adaptateur de montage prise et capotage
. 2 prises VIDE Air liquide santé modèle BM
. 2 emplacements manipulateurs d’appel malade 1 par lit type Akerman éjectable
Dépose
dépose et évacuation neutralisation, la consignation, le repérage, l'identification des installations et des appareillages. L'évacuation à la décharge des câbles, fils, appareillages divers est comprise
M1 | Equivalent 1 bureau : 6 ml goulotte, 10 appareillages, 4 plafonniers, câbles | forfait
M2 | Equivalent 1 chambre : 1 gaine tête de lit, 8 appareillages, 2 plafonniers, 1 linolite, câbles,hors neutralisation fluides médicaux | forfait
M3 | Luminaire ou BAES ou appareillage CFO CFA, câbles associés | u
M4 | Chemin de câbles | forfait
M5 | Tableau électrique < 50 A, câbles avals associés | u
M6 | Tableau électrique entre 50 et 125 A, câbles avals associés | u
dépose et repose (travaux autres) consignation, dépose des enjoliveurs, dépose des éclairages muraux et plafonniers. Après peinture, faux plafond neufs … repose à l’identique
M7 | Equivalent 1 bureau : 6 ml goulotte, 10 appareillages, 4 plafonniers | forfait
M8 | Equivalent 1 chambre : 1 gaine tête de lit, 8 appareillages, 2 plafonniers, 1 linolite, hors neutralisation fluides médicaux | forfait
M9 | Equivalent Poste de soins (goulotte, éclairages, appareillages Courant fort et courant faible) | forfait
M10 | Equivalent office (goulotte, éclairages, appareillages Courant fort et courant faible) | forfait
M11 | Luminaire ou BAES | u
Eclairage extérieur
projecteur LED compris montage, raccordement, câblage et mise en service
N1 | projecteur extérieur LED, 54 W, 4000 K, LED 50000 heures, IP 666, Ra>80 marque Philips Convia LED AB/LED nw 26 ref TRI 6026940 ou équivalent | u
N2 | projecteur extérieur LED de chez CREE référence CREEXSPW38W ou équivalent | u
N3 | projecteur extérieur LED de chez CREE référence CREEXSP1H094W ou équivalent | u
N4 | projecteur extérieur LED de chez CREE référence CREEXSP2H0138W ou équivalent | u
N5 | Lanterne extérieure LED de chez INDAL STELA Wide 36 LED ou équivalent | u
N6 | Lanterne extérieure LED de chez Thorn URBA S 36L35RAL 9005 (bord de mer) ou équivalent | u
N7 | lanterne extérieure LED de chez Thorn UD24L50 RAL 9005 (bord de mer) ou équivalent | u
mât d'éclairage mat en acier galvanisé - avec peinture termolaquée, ral au choix - conique en un seul élément sur semelle avec trappe de visite de marque Métalogalva (ou équivalent) - entraxe en fonction de la hauteur - massif béton calculé en fonction du mât posé avec la sortie d'un fourreau dans le départ de la tranchée - raccordement d'un câble du pied de mât aux projecteurs - projecteurs appropriés à la hauteur du mât, - la modification des plans de masse après la pose des nouveaux mâts
N8 | Mât de 12 mètres avec simple crosse (projecteur M4) | u
N9 | Mât de 12 mètres avec double crosse (projecteur M4) | u
N10 | Mât de 12 mètres avec triple crosse (projecteur M4) | u
N11 | Mât de 10 mètres avec simple crosse (projecteur M4) | u
N12 | Mât de 10 mètres avec double crosse (projecteur M4) | u
N13 | Mât de 8 mètres avec simple (projecteur M3) | u
N14 | Mât de 8 mètres avec double (projecteur M3) | u
N15 | Mât de 6 mètres avec simple (projecteur M2) | u
N16 | Mât de 6 mètres avec double (projecteur M2) | u
N17 | Mât de 4,50 mètres de chez THORN type MELEZE RAL 9005 (bord de mer) avec projectreur (projecteur M5 ou M6) | u
N18 | Mât de 5 mètres thermolaqué avec lanterne M5 | u
divers
N19 | Fourniture et pose en façade de bâtiment de support (projecteur M1), 50 mètres de câbles sous tube IRO | forfait
N20 | mise à disposition d'un camion nacelle avec une personne habilitée travail sous tension | heure
N21 | mise à disposition d'un camion nacelle avec une personne habilitée | jour
N22 | mise à disposition d'un tractopelle avec chauffeur pour complément d'éclairage extérieur | heure
N23 | mise à disposition d'un tractopelle avec chauffeur pour complément d'éclairage extérieur et réseaux | jour
N24 | Démontage et enlèvement poteaux en béton existant y compris évacuation à la décharge | u
N25 | Démontage et enlèvement de poteaux galva existant y compris évacuation à la décharge | u
visites (comprend: nacelle, nettoyage luminaire et mât, remplacement éclairage HS)
N26 | Visite des éclairages extérieurs site Fontenoy - Si éclairage HS remplacer par du LED (projecteur M2 à M4 en fonction de la hauteur) | forfait
N27 | Visite annuelle des éclairages extérieurs site Ti Glazik - Si éclairage HS remplacer par du LED (projecteur M1) | forfait
N28 | Visite annuelle des éclairages extérieurs site Ti Créach - Si éclairage HS remplacer par du LED (projecteur M1) | forfait
N29 | Visite annuelle des éclairages extérieurs site Keradennec - Si éclairage HS remplacer par du LED | forfait
N30 | Visite annuelle des éclairages extérieurs site Concarneau - Si éclairage HS remplacer par du LED (projecteur M1 à M4 en fonction de la hauteur) | forfait
N31 | Visite annuelle des éclairages extérieurs site de Douarnenez - Si éclairage HS remplacer par du LED (projecteur M5 à M7 en fonction de la hauteur) | forfait
N32 | Visite annuelle des éclairages extérieurs sites EPSM - Si éclairage HS remplacer par du LED (projecteur M1 à M4 en fonction de la hauteur) | forfait
Radiateur électrique
compris raccordement. Panneaux radiants marque Atlantic type Solius IP 24 classe 2 ou équivalent
O1 | Puissance 1000 W | u
O2 | Puissance 1500 W | u
Téléphonie et informatique
P1 | Baie 19 pouces, panneaux latéraux démontables, passages de câbles en partie latérale, porte vitrée avec clé
a | hauteur 200 cm | u
b | hauteur 600 cm | u
P2 | Bandeau supplémentaire pour RJ45 (compris bandeau balai ou passe-câble en façade selon baie) | u
P3 | Panneau de brassage 19 pouces 2U, 32 NEVADA WESTERN | u
P4 | Panneau de brassage 19 pouces 3U, 48 ports NEVADA WESTERN | u
P5 | Borne clipsable de mise à la masse de 16 RJ 45 blindée | u
P6 | Recette informatique pour câbles de catégorie 5 et 6: test effectué avec un appareil de type PENTA SCANNER ou similaire de validation de câblage ISO classe E comprenant : | u
- le câblage,
- la longueur,
- l'impédance,
- l'affaiblissement ou atténuation
- l'écart paradiaphonie (ACR),
- l'affaiblissement paradiaphonique (NEXT)
- l'affaiblissement de réflexion (Return Loss) etc…
P7 | poste informatique (fourniture et pose, appareillage Mosaïc ou équivalent - compris dépose et repose dalles de faux-plafond pour passage câble)
a | Type 1:fourniture et pose de 7 mètres de goulotte (compartiments CFA et CFO ), 2 prises informatiques RJ45 + 4 prises de courant normales, 2 prises de courant ondulées, environ 60 ml de câble info catégorie 6 double, environ 60 ml de câble STY 2 paire, 80 ml de câble RO2V 3G2.5², 2 disjoncteurs C60N (ou DT40) + vigi 2x16A-30 mA, essai, recette, mise à jour plan et repérage armoire | u
b | Type 2: depuis plénum descente en goulotte horizontale (modèle PLANET WATTOHM LOGIC 45 à 2 compartiments 130x50 ou équivalent) - 4 prises de courant normal alimentées en câble U1000RO2V depuis armoire existante (compris disjoncteur 16 mA positionné sous un général différentiel) - 3 prises de courant ondulé alimentées en câble U100R02V depuis armoire existante (compris disjoncteur 16A/30mA spécial informatique) - 3 prises RJ45 depuis bandeau cat. 6a dans la baie (existants) liaisons de type cat. 6a/100 ohms u/ftp (blindage paire par paire) sans halogène LSOH compris recette et étiquetage des prises RJ45 | u
P8 | module à coupure équipés de passe-fils à canaux formats 8 paires type Pouyet | u
P9 | châssis répartiteur type CIPU Pouyet, équipés de profils HPUL, visserie d'assemblage et de fixation murale
a | 2x18 pas - référence NN463 389 00 | u
b | 2x28 pas - référence NN463 381 00 | u
c | 2x41 pas - référence NN463 390 00 | u
d | 2x65 pas - référence NN463 382 00 | u
e | 2x90 pas - référence P 6500 CAA | u
f | 2x124 pas - référence NN463 340 00 | u
P10 | panneau téléphonie-applications voix pour la distribution téléphonique, compris toutes les connexions aux RJ45
a | Module 28 ports ref VOL PP 3B 28 P | u
b | Module 56 ports ref VOL PP 3B 56 P | u
P11 | Ensemble borne IP-DECT type ASCOM réf IPBS3-A3 comprenant la fourniture et pose de la borne, cordon RJ45 / RJ 45, prise RJ45 femelle en plénum, 80 ml de câble catégorie 6 en plénum, joncteur RR45 en baie de brassage DECT, cordon RJ45 / RJ 45 en baie de brassage, essai, recette câble, étiquetage baie, RJ 45 et borne, mise à jour plan | u
Détection incendie
Q1 | Déclencheurs DEUX contacts rouge type Legrand ref 1 380 18 + volet transparent 0 380 97 | u
Q2 | Déclencheurs deux contacts vert type Legrand ref 1 380 48 + volet transparent 0 380 97 | u
DEF gamme Vega adressable (pose SANS fourniture du détecteur, environ 21ml de câble, ouverture et fermeture de ligne)
Q3 | Détecteur automatique optique adressable (avec socle) | u
Q4 | Détecteur thermovélocimétrique adressable (avec socle) | u
D.E.F. CMSI Antares IV (pose AVEC fourniture, environ 30ml câble CR1, ouverture et fermeture de ligne, raccordement)
Q5 | AGS marque DEF type AVAG | u
Q6 | TRAI marque DEF type AGES | u
Q7 | Boitier ED4L DAS E | u
Q8 | Boitier ED4R DAS R | u
Q9 | Boitier déporté de signalisation BDA 4 | u
Q10 | Boitier EDBDA | u
Q11 | Mise en service de 1 à 10 points (adressables ou collectifs) | u
Q12 | Mise en service de 11 à 20 points (adressables ou collectifs) | u
Q13 | Mise en service de 21 à 30 points (adressables ou collectifs) | u
D.E.F. SDI Forte (pose AVEC fourniture du détecteur, environ 21ml de câble, ouverture et fermeture de ligne)
Q14 | Détecteur automatique optique ORION adressable (avec socle) | u
Q15 | Détecteur de chaleur adressable (avec socle) | u
Q16 | Indicateur d'action IA pour système adressable | u
Q17 | Indicateur d'action étanche | u
Q18 | Mise en service de 1 à 10 points détections ou DAS (adressables ou collectifs) | u
Q19 | Mise en service de 11 à 20 points détections ou DAS (adressables ou collectifs) | u
Q20 | Mise en service de 21 à 30 points détections ou DAS (adressables ou collectifs) | u
DAS (environ 30ml de câble, mise en service)
Q21 | fourniture et pose, 1 Ventouse électromagnétique en saillie avec bouton poussoir (24 ou 48 volts) 5A émission ou à rupture) | u
Q22 | fourniture et pose 1 paire de contacts de position pour porte asservie | u
Q23 | pose SANS fourniture de 1 clapet coupe-feu ou trappe de désenfumage (24 ou 48 volts) 5A émission ou à rupture), compris contact de position | u
Q24 | fourniture et pose d’un verrou électromécanique pour issue de secours NFS 61-937 (24 volts rupture, marque DORMA TV ou équivalent) | u
. pose saillie TV 1xx réf 56022104 et équerre
. pose saillie issue de secours TV2xx réf 65022204 et équerre 56522204
détecteurs ioniques: évacuation et destruction (attestation à fournir)
Q25 | 20 u | forfait
Q26 | 50 u | forfait
Dépose
dépose et évacuation neutralisation, la consignation, le repérage, l'identification des installations et des appareillages. L'évacuation à la décharge des câbles, fils, appareillages divers est comprise
R1 | Equivalent 1 bureau : 6 ml goulotte, 10 appareillages, 4 plafonniers, câbles | forfait
R2 | Equivalent 1 chambre : 1 gaine tête de lit, 8 appareillages, 2 plafonniers, 1 linolite, câbles,hors neutralisation fluides médicaux | forfait
R3 | Luminaire ou BAES ou appareillage CFO CFA, câbles associés | u
R4 | Chemin de câbles | forfait
R5 | Tableau électrique < 50 A, câbles avals associés | u
R6 | Tableau électrique entre 50 et 125 A, câbles avals associés | u
dépose et repose (travaux autres) consignation, dépose des enjoliveurs, dépose des éclairages muraux et plafonniers. Après peinture, faux plafond neufs … repose à l’identique
R7 | Equivalent 1 bureau : 6 ml goulotte, 10 appareillages, 4 plafonniers | forfait
R8 | Equivalent 1 chambre : 1 gaine tête de lit, 8 appareillages, 2 plafonniers, 1 linolite, hors neutralisation fluides médicaux | forfait
R9 | Equivalent Poste de soins (goulotte, éclairages, appareillages Courant fort et courant faible) | forfait
R10 | Equivalent office (goulotte, éclairages, appareillages Courant fort et courant faible) | forfait
R11 | Luminaire ou BAES | u
Appel malade
Les prix comprennent les déposes / reposes des faux plafonds, dépose de anciennes installations, la fourniture / pose / programmation / mise en service des nouveaux équipements. Les équipements doivent être compatible avec une centrale de marque Ackerman
S1 | Câble bus opt/phon 99 ref 89734 AJ/100 | ml
S2 | Centrale de groupe SMC rackable ref 72700B1 + carte Bus 99 72700C1 | u
S3 | Alimentation secourue 24 V – 16 Ah | u
S4 | SLAT santé 24V – 16 AH C48 AB 24 AH réf 3141648024 | u
S5 | Module fin bus. ( 72639A + 88910A3 + 88914A3 + 89915 A3 ) | u
S6 | Hublots de porte 4 Feux
a | EN 341 (72575P2 + 72575Z2) pour chambres ou office (nouveaux modèles) | u
b | EM 140 (72571P1 + 72571Z2) pour chambres ou office (anciens modèles) | u
c | SEM (7250D + 72590L2) | u
S7 | manipulateur et prise auto éjectable
a | (74163B4 +74189A + 88910N3 + 88914A3) + connexion vers bus | u
b | magnétique (73091F + 88885F3 + 88914A5) | u
S8 | bloc porte
a | afficheur avec boutons rouge / vert (74910C5 + 88914A3) et connexion vers hublot | u
b | SANS afficheur avec boutons rouge / vert (73642B3 + 88882A3 + 88914A3) et connexion vers hublot | u
c | SANS afficheur SYSTEVO Care (73091C + 88885C3 + 88914A5) | u
S9 | tirette d'appel à ouverture
a | 70045A3 + 88880A3 + 88914A3 + connexion vers bus + connexion vers hublot | u
b | 73022A3 + 88880C5 + 88880A3N + 88914A5 | u
S10 | Socle saillie pour ZT 99 (76919A1) | u
S11 | Socle encastré pour ZT 99 (76919B1) | u
S12 | Terminal Systevo Touch IP plus (Remplace le ZT99) (79CM307 + 79CM307Z1) | u
Anti fugue
Les prix comprennent les déposes / reposes des faux plafonds, dépose de anciennes installations, la fourniture / pose / programmation / mise en service des nouveaux équipements. Les équipements doivent être compatible avec une centrale de marque Ascom
T1 | RoomControler 4 avec ses connecteurs (NIRC4-WMN + 4 NICT-8AA) | u
T2 | Carte fille Emetteur Recepteur radio 869 MHZ pour NIRC3/4 (NIRX-1AA) | u
T3 | Baluise de localisation basse fréquence 125 MHz | u
T4 | Médaillon Fugue IP67 869 MHz avec détection de l’arrachement (NITX-BAA) | u
T5 | Pack de 10 rivets bloquants pour les bracelets de médaillons NITX (660460) | u
Travaux en régie
U1 | ouvrier | heure
U2 | chef d'équipe | heure
U3 | Coefficient multiplicateur pour les fournitures hors bordereau | u

## Lot 8 - Carrelage - PVC - faï
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 8 - Carrelage - faïence - PVC
Code | Désignation | Unité | Prix € HT | Prix € HT
Faïence
A1 | dépose (démolition) carreaux toutes épaisseurs - compris grattage et ponçage résidus de colle, protections des sols, nettoyage en fin de chantier | m²
A2 | fourniture et pose de faïence (travaux neufs) 20x20 grés émaillé série P21 de chez Pavigrès ou équivalent | m²
A3 | fourniture et pose de faïence (travaux neufs) carreaux 200x200 à bords vifs ou arrondis, fixation au ciment-colle (compris coupes, percements, entailles et joints larges ou serrés) 1 à 2 coloris, pose uni ou damier | m²
A4 | fourniture et pose de faïence (réparation) (carreaux 200x200 ou plus - compris éventuelle dépose partielle, grattage, coupes et raccords) | m²
A5 | profil d'angle | ml
A6 | frise | ml
A7 | joint d'étanchéité | ml
A8 | joint de dilatation | ml
carrelage grès céramé ou émaillé
B1 | dépose en démolition (Carrelage et plinthes collés de toutes épaisseurs et dimensions, compris grattage et ponçage résidus de colle, évacuation à la décharge et nettoyage du local en fin de démolition) | m²
B2 | ragréage et chape (fourniture et mise en œuvre de chappe tirage rapide, pour une épaisseur moyenne 3 cm, quel que soit l'état du support) | m²
B3 | carrelage et plinthes
a | fourniture et pose de carreaux 200x200, pose colle simple - compris colle | m²
b | plinthe droite ou à talon (compris coupe) | ml
c | plue-value carreaux anti-dérapant (toute nature et toute dimension) | m²
B4 | carrelage (en réparation) (carreaux 200x200 ou plus, compris éventuelle dépose partielle, grattage, coupes et raccords) | u
Divers carrelage-faïence
C1 | fourniture et pose de butoir caoutchouc sur armature en aluminium anodisé à chevillage | u
C2 | dépose, repose, coupe à hauteur de porte (le vantail) | u
C3 | fourniture et pose de seuil
a | inox de 30 mm de largeur | ml
b | inox de 120 mm de largeur | ml
C4 | fourniture et pose d'une couche d'étanchéité avant faïence ou carrelage | m²
Revêtements sols souples
préparation surface
D1 | dépose ancien revêtement (compris grattage et évacuation) | m²
D2 | démolition ragréage (compris évacuation) | m²
D3 | ragréage armé (compris fixateur type P4) | m²
D4 | ragréage non armé (compris fixateur type P3) | m²
fourniture et pose revêtement souple en lé (compris soudure à chaud au sol et sur les remontées si présentes) de chez Gerflor ou équivalent
D5 | PVC compact U4P3 TARALAY PREMIUM COMPACT | m²
D6 | PVC compact U3P3 TARALAY PREMIUM COMPACT | m²
D7 | revêtement PVC pièce humide type Taradouche (horizontal ou vertical) | m²
D8 | PVC isophonique U2SP3 | m²
D9 | PVC spécial escalier (nez de marche) U4 | m²
D10 | PVC homogène monocouche, trafic intense | m²
D11 | bande podotactile soudée (compris dépose ancien revêtement) | u
D12 | seuil de douche | u
fourniture et pose relevé en plinthes
D13 | profils de finitions | ml
D14 | appui 1/4 rond | ml
Fourniture et pose revêtement dalle
D15 | dalles plombantes PVC U4P3, pose sans colle, trafic intense, couche d'usure homogène, grille de fibre de verre (dalles en queue d'arronde 350x350 ou 635x350, épaisseur 6mm) | m²
D16 | dalles vinyle, pose sans colle, couche d'usure homogène, (dalles ou lame, 610x305mm ou 610x610mm, épaisseur 0,55mm) | m²
Réfection pièce d'eau
E1 | dépose de chape | m²
E2 | réalisation d'une chape avec forme de pentes | m²
E3 | fourniture et pose d’un siphon de sol 15X15 type Limatec Inox ou équivalent | forfait
fourniture et pose d’une étanchéité murale type Sika Lastic ou équivalent
fourniture et pose d'un complexe d’étanchéité sur l’ensemble des surfaces verticales
fourniture et pose de faïence 20x20 grés émaillé série P21 de chez Pavigrès ou équivalent - toute hauteur (carreaux de couleur à hauteur de 10% , baguettes d’angles PVC et toutes sujétions type profil d'angle ) fourniture et pose de carrelage antidérapant 20x20 grés émaillé série P21 de chez Pavigrès ou équivalent Prévoir barres de seuil au changement de sol et cornières de finitions diverses. Surbots autour canalisations dans locaux douche Prévoir réalisation de joints epoxy
Protection de chantier
E1 | fourniture et pose d'une protection polyane semi-circulaire en cas de travaux sur des gaines techniques de plomberie (constituée de 6 étais légers et d’un polyane 120 microns tendu entre les étais. Compris retrait et évacuation en fin de chantier) | forfait
E2 | fourniture et pose de cloisons étanches en POLYANE compris dans le plénum (Fermeture provisoire de chantier par film polyane de épaisseur 120 microns sur ossature au choix, liaison hermétique, toute hauteur. Compris dépose et retrait en fin de chantier) | m²
E3 | intégration de fermeture éclair collée toute hauteur format porte souple( compris dépose et retrait en fin de chantier) | u
Travaux en régie
F1 | ouvrier | heure
F2 | chef d'équipe | heure
F3 | Coefficient multiplicateur pour les fournitures hors bordereau | u

## Lot 9 - Faux-plafond
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 9 - Faux-plafond
Code | Désignation | Unité | Prix € HT | Prix € HT
Dépose et préparation
(compris évacuation)
A1 | dépose de dalles de faux-plafonds de toute nature | m²
A2 | dépose ossature (compris rives et suspentes) | m²
façon de retombée
A3 | inclinée en plaque de plâtre avec parement | ml
A4 | inclinée en faux plafond 600x600 | ml
A5 | mélaminé 19 mm | ml
Ossatures et dalles de faux-plafond
(fourniture, pose - compris protection et nettoyage après chantier)
couleur blanc standard, classé M0 ou M1, compris ossature semi-apparente 24mm, module 600x600
B1 | dalle type SAHARA BOARD (épaisseur 15mm) | m²
B2 | dalle type SAHARA TEGULAR (épaisseur 15mm) | m²
B3 | dalle hygiène type BIOGUARD ACOUSTIC BOARD (épaisseur 17mm) | m²
B4 | dalle hygiène type BIOGUARD ACOUSTIC TEGULAR (épaisseur 17mm) | m²
B5 | dalle type ROCKFOND COLOR-ALL | m²
Remplacement dalle de faux-plafond
dépose ancienne dalles et repose dalle neuves (compris fourniture, pose, nettoyage et évacuation ancien)
couleur blanc standard, classé M0 ou M1, module 600x600
C1 | dalle Sahara 2518M sur ossature existante | m²
C2 | dalle FINE FISSURED 9202 M sur ossature existante | m²
C3 | dalle FINE-FISSURED 9122 M sur ossature existante | m²
C4 | dalle Sahara Dune 2518MNE-FISSURED 9122 M sur ossature existante | m²
C5 | grille aluminium blanc DURLUM ou équivalent 600x600 ou 1200x600 | m²
C6 | dalle type SAHARA BOARD (épaisseur 15mm) | m²
C7 | dalle type SAHARA TEGULAR (épaisseur 15mm) | m²
C8 | dalle hygiène type BIOGUARD ACOUSTIC BOARD (épaisseur 17mm) | m²
C9 | dalle hygiène type BIOGUARD ACOUSTIC TEGULAR (épaisseur 17mm) | m²
C10 | dalle type ROCKFOND COLOR-ALL | m²
C11 | dalle type ECOPHON Advantage bord A A2-s1,d0) de chez SAINT GOBAIN ou modèle présentant des caractéristiques similaires | m²
Travaux en régie
D1 | ouvrier | heure
D2 | chef d'équipe | heure
D3 | Coefficient multiplicateur pour les fournitures hors bordereau | u

## Lot 10 - Peinture
Union Hospitalière de Cornouaille
Travaux marchés à bons de commande
Lot 10 - Peinture - revêtement de sol PVC
Code | Désignation | Unité | Prix € HT
Préparation
A1 | lessivage - rinçage (mur, plafond ou boiserie) | m²
A2 | arrachage papier peint ou fibre de verre | m²
A3 | préparation (murs ou support bois) : brossage, traitement, dégraissage, impression, rebouchage à l'enduit (ponçage à sec)
A4 | préparation du support métal : brossage, traitement, dégraissage et travaux préparatoires impression | m²
A5 | plue-value deuxième couche d'enduit | m²
A6 | bande de calicot (sur mur ou plafond, marouflée en bande de 0,10 au blanc de zinc, compris enduit) | m²
Peinture glycéro ordinaire
B1 | plafond: 1 impression + 1 couche glycéro mat | m²
B2 | mur: 1 impression + 1 couche glycéro mat ou satiné | m²
B3 | huisserie et radiateur: 1 impression + 2 couche de Glycéro satiné ou brillant | m²
B4 | porte pré imprimé: 2 couches de Glycéro satiné ou brillant | m²
Peinture acrylique sur mur existant
C3 | 2 couches de peinture acrylique sur support existant | m²
Vernis
D1 | huile siccative pour impression sur bois apparent. 1 couche | m²
D2 | vernis ordinaire (en impression sur bois naturel). 1 couche | m²
D3 | lasure (exécution de protection extérieure de bois apparent). 1 couche | m²
Peinture autres
E1 | anti-rouille sur fer ou fonte (1 couche)
a | peinture anti-rouille aux pigments métalliques aluminium, zinc, plomb, à l’exclusion des oxydes de fer, peinture au chromate de zinc et peinture dite aluminium | m²
b | peinture anti-rouille spéciale type Kyriol ou similaire pour support galvanisé ou porte stratifiée, pouvant recevoir directement une laque glycéro en finition | m²
E2 | spécial ciment
a | 1 couche | m²
b | couche supplémentaire | m²
c | peinture de sol epoxy à 2 composants, 1 couche | m²
E3 | pliolite
a | impression ou première couche | m²
b | couche supplémentaire | m²
E4 | peinture émulsionnée (à l'eau de tout type ou vinylique, intérieur ou extérieur) | m²
E5 | polyuréthane | m²
Toile de verre
Fourniture et pose toile de verre type P01 (grammage: 150g/m²)
F1 | toile prépeinte + 2 couches de peinture acrylique (mat ou satinée) | m²
F2 | fourniture et pose toile de verre à plafonds + 2 couches de peinture | m²
Texture à peindre
Fourniture et pose
G1 | toile + 2 couche de peinture acrylique (mat ou satinée) | m²
G2 | Fourniture et pose d’un revêtement mural structure à peindre renforcée de chez ONIP album TEX ou similaire avec application de deux couches de peinture acrylique satinée | m²
Revêtements sols souples
préparation surface
H1 | dépose ancien revêtement (compris grattage et évacuation) | m²
H2 | démolition ragréage (compris évacuation) | m²
H3 | ragréage type P3 (une couche voir 2 selon nécessité , compris application fixateur et ponçage avant pose revêtement ) | m²
H4 | ragréage type P4 (une couche voir 2 selon nécessité , compris application fixateur et ponçage avant pose revêtement ) | m²
fourniture et pose profilé de remontée de sol en plinthe
compris soudure à chaud entre les lés au sol et sur les remontées si présentes
H5 | PVC compact U4P3 TARALAY PREMIUM COMPACT en lé de marque GERFLOR ou équivalent | m²
H6 | PVC compact U3P3 TARALAY PREMIUM COMPACT en lé de marque GERFLOR ou équivalent | m²
H7 | revêtement PVC pièce humide type Taradouche de chez Gerflor (horizontal ou vertical) ou équivalent | m²
H8 | PVC isophonique U2SP3 | m²
H9 | PVC spécial escalier (nez de marche) U4 | m²
H10 | PVC homogène monocouche, trafic intense | m²
H11 | bande podotactile soudée (compris dépose ancien revêtement) | u
fourniture et pose remontée de sol en plinthe PVC
H12 | profil de remontée en plinthe en aluminium d’une hauteur 100mm de chez ALCAN ou équivalent (collé à la paroi et vissé si besoin) | ml
fourniture et pose de barre de seuil
H13 | barre de seuil inox à visser | U
H14 | seuil de douche en PVC de chez Gerflor ou équivalent - pour soudure de revêtements de 2 mm ou 3,5 mm - double collage avec colle contact Pu ou contact acrylique | U
Ravalement extérieur
J1 | Lavage façade | m²
J2 | traitement antifongique avant peinture | m²
J3 | traitement de fissures par joint acrylique | ml
J4 | ravalement tpe D3 (2 couches de peinture de ravalement 300g/m²) | m²
J5 | échafaudage pour ravalement (compris fourniture, mise en place, dépose et transport) | jour
J6 | nacelle automotrice (compris fourniture, mise en place, dépose, transport, balisage chantier) | jour
J7 | protection des chaussées et pelouses avant peinture | m²
Protection de chantier
K1 | fourniture et pose de cloisons étanches en POLYANE compris dans le plénum (Fermeture provisoire de chantier par film polyane de épaisseur 120 microns sur ossature au choix, liaison hermétique, toute hauteur. Compris dépose et retrait en fin de chantier) | m²
K2 | intégration de fermeture éclair collée toute hauteur format porte souple( compris dépose et retrait en fin de chantier) | u
K3 | tapis collant antibactérien dim 90x150 cm (entrée de chantier) | u
Travaux en régie
L1 | ouvrier | heure
L2 | chef d'équipe | heure
L3 | Coefficient multiplicateur pour les fournitures hors bordereau | u