## pg
Centre Hospitalier Leon Bourgeois REMPLACEMENT DU TGBT DU BATIMENT PMT
CADRE DE BORDEREAU
MAITRE D'OUVRAGE | Centre Hospitalier de Chalons En Champagne Direction des Services Techniques 51 Rue du Commandant DERRIEN BP 80501 51005 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX Tél : 03.26.69.60.60 Email : arpdd@arpdd.asso.fr
BE ELECTRICITE | SAS T3E REIMS 3 rue Jacques Maritain 51100 REIMS
| ( | 03 26 82 57 44
Mail : contact@t3ereims.fr
TAMPON SOCIETE
Janvier 2025

## cbord
DESIGNATION |  | U | Q Ent. | PU | TOTAL HT
3.2 | OBJET
Dépose
| Depose selon CCTP | ens
Phasage
| Groupe electrogéne provisoise compris cablage, inverseur de source, cuve…. | ens
Provisoire
| Locaux techniques informatiques | ens
Laboratoire
Urgence
Réanimation
Blocs opératoires
Bloc obstétrical
Pédiatrie
Bâtiment 8 - Médecine
Bâtiment 13 - Chirurgie
Imagerie
Autre services
Groupe électrogéne mobile compris cablage
TOTAL 3.2 HT
3.3 | POSTE DE TRANSFORMATION
Equipements
| Cellule BT Transfo 1 | ens
| Cellule BT Transfo 2 | ens
Arrêts d'urgence
| Arrêt d'urgence | ens
| Canalsation | ens
Liaisons BT
| Liason transformateur1 - Cellule BT1 | ens
| Liaison transformateur2 - Cellule BT2 | ens
| Chemin de câbles | ens
| Liaison Cellule BT1 - TGBT | ens
| Liaison Cellule BT2 - TGBT | ens
| Chemin de câbles | ens
TOTAL 3.3 HT
3.4 | GROUPE ELECTROGENE
| Coffret de raccordement | ens
| Liaison Coffret - TGS | ens
| Liaison armoire groupe électrogéne - TGS | ens
TOTAL 3.4 HT
3.5 | AUTOMATE NORMAL/SECOURS
| Deplacement de l'automate | ens
| Cablage | ens
| Essais, mise en service | ens
TOTAL 3.5 HT
3.6 | TGBT
| TGBT selon CCTP | ens
TOTAL 3.6 HT
3.7 | TGS
| TGS selon CCTP | ens
TOTAL 3.7 HT
3.9 | ARMOIRE DIVISIONNAIRE
| Adaptation armoire existante | ens
| Disjoncteur 2x10A | U
| Disjoncteur 2x16A | U
| Disjoncteur différentiel 4x40/30mA | U
| Disjoncteur différentiel 4x63/300mA | U
TOTAL 3.9 HT
3.10 | RESEAU DE TERRE
| Liason cuivre avec la borne du local transfo | ens
| Borne de terre | ens
| Barrette de mesure | ens
| Liaisons équipotentielles principales | ens
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens
TOTAL 3.10 HT
3.11 | Reprises ou remplacement des alimentations de l'ancien TGBT
| Scanner | ens
| CVC terrasse (A1+A3) | ens
| Armoire groupe froid A2 | ens
| CTA stérilisation | ens
| Réseau eau glacée stérilisation | ens
| Pédiatrie bâtiment 6 | ens
| Force blocs opératoires | ens
| Armoire SG Stérilisation | ens
| Armoire autoclave | ens
| Armoire radio 1 | ens
| Armoire radio 2 | ens
| Armoire radio 3 | ens
| Armoire LT sous-sol | ens
| Armoire SG radiologie | ens
| Armoire SG Scanner | ens
| Laboratoire | ens
| Armoire SG Blocs opératoires | ens
| Bloc obstétrical | ens
| TD02 IRM Process – Bâtiment 35 | ens
| TD01 IRM Locaux – Bâtiment 35 | ens
| Désenfumage – Cette alimentation sera réalimentée depuis le TGS | ens
| Désenfumage ext Urg - Cette alimentation sera réalimentée depuis le TGS | ens
| Désenfumage Chirurgie ext - Cette alimentation sera réalimentée depuis le TGS | ens
| Armoire monte malade | ens
| Armoire ascenseurs visiteurs | ens
| Armoire monte-charge sale | ens
| Climatisation Labo | ens
| Armoire chaufferie | ens
| Pompe à vide/ Air médical | ens
| Médecine C – Bâtiment 8 | ens
| Disjoncteur général – Départ non identifié | ens
| Bâtiment Chirurgie ext | ens
| Bâtiment 16 | ens
| Armoire maternité – Bâtiment 22 | ens
| Armoire chambre réanimation | ens
| Ext Sau | ens
| Armoire radio 4 | ens
| Armoire radio 5 | ens
| Armoire SG admission urgence | ens
| Condensateur | ens
| Armoire SG Réanimation | ens
| Armoire locaux technique terrasse | ens
| Auxiliaires groupe | ens
| Onduleur PMT | ens
| Bloc obstétrical – Armoire chauffage | ens
| Condensateur fixe 50kVA | ens
| Chemin de câbles | ens
TOTAL 3.11 HT
3.12 | GTB
| Coffret avec automate, Modules E/S | ens
| Cablage | ens
| Supervision | ens
| Liaisons équipotentielles principales | ens
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens
TOTAL 3.12 HT
3.13 | EQUIPEMENTS
3.13.1 | DISTRIBUTION
| Chemins de câbles courants forts | ml
| Perche | U
TOTAL 3.13.1 HT
3.13.2 | APPAREILLAGE
Appareillage encastrée
| Bouton poussoir | U
| PC 2x16 A + T | U
| Canalisations | ens
Appareillage saillie
| Interrupteur va et vient saillie étanche à voyant | U
| PC 2x16 A + T étanche | U
| Canalisations | ens
TOTAL 3.13.2 HT
3.13.3 | POSTE DE TRAVAIL
| Poste PA1 | U
| Poste PA2 | U
| Liaison HDMI | U
| Canalisations | ens
TOTAL 3.13.3 HT
3.13.4 | ECLAIRAGE
| Type 1 - Luminaire étanche | U
| Type 2 - Luminaire 60x60 | U
| Type 3 - Spot encastré | U
| Accessoires pour accrochage, suspension…… | ens
| Canalisations | ens
TOTAL 3.13.4 HT
3.13.5 | COMMANDE ECLAIRAGE
| Detecteur encastré | U
| Detecteur en applique | U
| Canalisations | ens
TOTAL 3.13.4 HT
TOTAL 3.13 HT
3.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc secours 45 Lumens | U
| Bloc secours 45 Lumens étanche | U
| Bloc autonome portable | U
| Canalisations | ens
TOTAL 3.14 HT
3.15 | ALARME INCENDIE
Materiel central
| ECS | U
| CMSI | U
Detection
| Detection optique | U
| Indicateur d'action | U
Asservissement
| Asservissement clapet coupe feu | U
Canalisation
| Câble U1000RO2V | ens
| Câble SYT | ens
| Câble CR1 | ens
Essais et mise en service
| Mise en service | ens
TOTAL 3.15 HT
3.16 | RESEAU VDI
| Prise RJ45 dans baie VDI existante | U
| Prise RJ45 dans poste de travail | U
| Prise RJ45 étanche saillie | U
| Cablage | ens
| Cordons de brassage | U
| Mise à la terre | ens
| Repérage | ens
| Contrôle - essais | ens
TOTAL 3.16 HT
3.17 | GROS ŒUVRE
| Percements dans voiles existants | U
| Plans, étude | ens
TOTAL 3.17 HT
3.18 | VENTILATION
Local TGBT
| Piquage sur réseau existant | ens
| Registe manuel | U
| Réseau en acier galvanisé | ens
| Bouche d'extraction murale | U
| Clapet coupe feu télécommandé | U
| Mesure de débit | ens
Salle de réunion
| Piquage sur réseau existant | ens
| Registe manuel | U
| Réseau en acier galvanisé | ens
| Bouche d'extraction en plafond | U
| Mesure de débit | ens
TOTAL 3.18 HT
3.19 | MENUISERIE
Cloison
| Cloison | m²
Bloc porte
| Porte local TGBT compris quincaillerie | U
| Porte local TGS compris quincaillerie | U
| Porte local Salle de réunion compris quincaillerie | U
| Porte rangement compris quincaillerie | U
Plinthe
| Ensemble | m²
Peinture
| Ensemble | m²
Faux plafond
| Ossature primaire | m²
| Dalle 60x60 | m²
Plancher technique
| Plancher technique local TGBT | m²
Sol souple
| Sol souple salle de réunion | m²
| Sol souple SAS | m²
Flocage
| Reprise du flocage existant | m²
Protection du TGBT
| Plaque de protection au dessus du TGBT | ens
TOTAL 3.19 HT
3.20 | INSTALLATION DE CHANTIER | ens
3.21 | DIVERS
| Hygiène et sécurité | ens
| Etudes, DOE | ens
| Nettoyage | ens
TOTAL 3.21 HT
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC