## NOTICE
NOTICE
BUT: |  | Posséder une base de données exhaustive de nos composants (bâtis et non bâtis) dans le but d'organiser une gestion efficiente du patrimoine immobilier des infrastructures de la Défense.
QUAND? |  | A chaque installation ou modification significative d'équipements
QUOI INTEGRER DANS GTP? |  | Equipements de securité (système incendie, ligne de vie, échelle à crinoline, système de désenfumage,etc…..)
Equipements soumis à des CVPO ( ascenseurs, pont de levage, etc…..)
Equipements soumis à une maintenance préventive (portes et portails, poste de relevage, etc….)
Equipements spécifiques (alarme intrusion, borne 400 Hz, cuve de rétention, etc….)
COMMENT? |  | Créer un tableur par composant bâti et/ou amenagé
Créer une feuille par Lot (électricité , plomberie, chauffage, etc….)
Créer des suites d'equipements liés dans un système (CVC,alarme,etc……) dans leur ordre fonctionnel pas dans l'ordre des locaux
Espacer les systèmes ou les équipements isolés par une interligne
Si l'equipement ne se trouve pas dans la liste proposée, séléctionner un type d'équipement s'en rapprochant
exemple: pour un ballon tampon choisir "BOUTEILLE TAMPON" / extracteur de fumée, choisir "CAISSON DE VENTILATION" / borne 400 Hz choisir "coffret aéronautique"
Exemple1 | SYSTEME ANTI-INTRUSION - CONTROLE D'ACCES
1 | DETECTEUR D'OUVERTURE
1 | DETECTEUR INFRAROUGE
2 | CAMERAS
1 | DIGICODE
1 | DIFFUSEUR SONORE NON AUTONOME (DSNA)
N° de composant | Niveau | Local | Ouvrage /équipement | Libellé | Marque | Modèle | N° de serie | Date de mise en service | Prix TTC | Observations | Référence dans DOE
0092 |  |  | SYSTEME ANTI-INTRUSION - CONTROLE D'ACCES | Anti-intrusion armurerie
| ETAGE 0 | 012 | CENTRALE D'INTRUSION | Centrale d'alarme anti-intrusision | CHUBB | 118218 | 2222 | 2023-01-02 | 1303
| ETAGE 0 | EXT | DIFFUSEUR SONORE NON AUTONOME (DSNA) | Diffuseur sonore extérieur | CHUBB | 1515 | 7777 | 2023-01-03 | 88
| ETAGE 0 | 001 | CAMERA | Camera 2 sas d'entrée | SIEMENS | 5008 | 3333 | 2023-01-01 | 260
| ETAGE 0 | EXT | CAMERA | Camera 1 extérieur d'entrée | SIEMENS | 5008 | 3334 | 2023-01-01 | 260
| ETAGE 0 | 001 | DETECTEUR D'OUVERTURE | Détecteur de la porte d'entrée | CHUBB | 1789 | 4444 | 2023-01-01 | 55
| ETAGE 0 | 001 | DETECTEUR INFRAROUGE | Détecteur de mouvement sas d'entrée | CHUBB | 1939 | 5555 | 2023-01-01 | 67
| ETAGE 0 | 001 | DIGICODE | Digicode sas d'entrée | EXTEL | 3141 | 6666 | 2023-01-01 | 154
Exemple 2 | SYSTEME DE CHAUFFAGE
2 | POMPES A CHALEUR
1 | BOUTEILLE TAMPON
3 | AEROTHERMES
3 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT
séparation par une interligne pour differencier les 2 réseaux sous le même système de chauffage.
N° de composant | Niveau | Local | Ouvrage /équipement | Libellé | Marque | Modèle | N° de serie | Date de mise en service | Prix TTC | Observations | Référence dans DOE
0123 |  |  | SYSTEME DE CHAUFFAGE | Chauffage NTI
| ETAGE 1 | EXT | POMPE A CHALEUR | PAC 1 - ATELIERS | CLIMAVENETA | 263ADR-225X | 1225588 | 2023-01-01 | 12569 | AIR - EAU
| ETAGE 1 | EXT | BOUTEILLE TAMPON | Ballon tampon 500 l | CUVIER | 33666 | 3333333 | 2023-01-01 | 654
| ETAGE 0 | 0012 | AEROTHERME | Aérotherme travée 1 | HOT STUFF | 150C/258 | 336669 | 2023-01-01 | 320
| ETAGE 0 | 0013 | AEROTHERME | Aerotherme travée2 | HOT STUFF | 150C/258 | 336668 | 2023-01-01 | 320
| ETAGE 0 | 0014 | AEROTHERME | Aerotherme travée3 | HOT STUFF | 150C/258 | 336667 | 2023-01-01 | 320
| ETAGE 1 | EXT | POMPE A CHALEUR | VRV bureaux | DAIKIN | 369852-BGL | 35456456 | 2023-01-01 | 5900 | AIR-AIR
| ETAGE 1 | 116 | CLIMATISATEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT | Caissette mural | DAIKIN | AGL-256 | 56455 | 2023-01-01 | 560
| ETAGE 1 | 123 | CLIMATISATEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT | Caissette plafond | DAIKIN | AML-255 | 35450 | 2023-01-01 | 966
| ETAGE 1 | 123 | CLIMATISATEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT | Caissette plafond | DAIKIN | AML-255 | 35656 | 2023-01-01 | 966

## GLOSSAIRE
GLOSSAIRE
AME | COMPOSANT AME : Tout ouvrage ayant une assise au sol ne correspondant pas à la définition du type bâti (ex. : monument, parking, route, piste d’aérodrome, repère géodésique…).
BATI | COMPOSANT BATI : Tout édifice susceptible d’être individualisé et comportant des locaux, pour lequel une surface de plancher peut être calculée.
CVPO | Contrôle et vérification périodique obligatoire
DIUO | Dossier des intervention ultérieurs sur les ouvrages
DOE | Dossier des ouvrages exécutés
G2D | Le logiciel de gestion du domaine de la défense (G2D), contient la description du domaine d’un point de vue purement foncier (surfaces bâties, aménagées, non construites…), il répertorie les données de gestion périphériques (servitudes, urbanisme) et permet le suivi administratif des ressources domaniales.
GTP | Le logiciel de gestion technique du patrimoine des infrastructure de la Défense, est un outils métier du SID permettant notamment de connaitre et décrire, à partir de l’architecture principalement « géographique », les objets techniques sur lesquels des actions de maintenance seront nécessaires et un suivi technique devra être mené.
OE | Ouvrage - Equipement

## OE BATI
EQUIPEMENT dans un composant bâti
INFO G2D
N° d' IMMEUBLE
N° de COMPOSANT
PROJET
OUVRAGE -EQUIPEMENT | Système ou Lot
N° de composant | Niveau | Local | Ouvrage /équipement | Libellé | Marque | Modèle | N° de serie | Date de mise en service | Prix TTC | Référence dans DOE | Observations
0123 | ETAGE -1 | 002 | ADOUCISSEUR | Alimentation eau chaudière NTI | CULIGAN | 65822 | 541221 |  |  |  |  | EXEMPLE
Note on C6: nom du projet: renovation 0028 SSIS, construction batiment simulateur 0355, etc...
Note on C7: Nom du système ou du lot: chauffage, alarme incendie,etc...

## OE AME
EQUIPEMENT dans une aire aménagée
INFO G2D
N° d' IMMEUBLE
N° de COMPOSANT
PROJET
OUVRAGE -EQUIPEMENT | Système ou Lot
N° de composant | Ouvrage /équipement | Libellé | Marque | Modèle | N° de serie | Date de mise en service | Prix TTC (hors mise en œuvre) | Référence dans DOE | Observations
0123 | PUITS | Rétention EP Bâtiment 0075 | SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT | 1580LGBK | 11558896 |  |  |  | 15 mᶟ | exemple
Note on C6: nom du projet: renovation 0028 SSIS, construction batiment simulateur 0355, etc...
Note on C7: Nom du système ou du lot: relevage EP, securisation de la zone (portails ext), etc…

## liste
SITE | AME | BATI | NIVEAU | LOCAL
ADOUCISSEUR | AEROREFRIGERANT | ADOUCISSEUR | ADOUCISSEUR | ADOUCISSEUR
AERO-CONDENSEUR | AIRE DE LAVAGE | AERO-CONDENSEUR | AERO-CONDENSEUR | AERO-CONDENSEUR
AEROREFRIGERANT | APPAREIL DE LEVAGE SPECIFIQUE | AEROREFRIGERANT | AEROREFRIGERANT | AEROREFRIGERANT
AEROTHERME | ARMOIRE ELECTRIQUE | AEROTHERME | AEROTHERME | AEROTHERME
AIRE DE LAVAGE | AUTOMATE PROGRAMMABLE | AIRE DE LAVAGE | ALARME TECHNIQUE | ALARME TECHNIQUE
ALARME TECHNIQUE | BAC DE RETENTION | ALARME TECHNIQUE | ARMOIRE DE CLIMATISATION | ARMOIRE DE CLIMATISATION
ANTENNE RADIO | BALISAGE LUMINEUX AERONAUTIQUE | ANTENNE RADIO | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE
APPAREIL DE LEVAGE SPECIFIQUE | BANCS DE CHARGES MOBILES | APPAREIL DE LEVAGE SPECIFIQUE | AUTOMATE PROGRAMMABLE | AUTOMATE PROGRAMMABLE
ARMOIRE DE CLIMATISATION | BARRIERE | ARMOIRE DE CLIMATISATION | BANCS DE CHARGES MOBILES | BANCS DE CHARGES MOBILES
ARMOIRE ELECTRIQUE | BASSIN | ARMOIRE ELECTRIQUE | BATTERIE DE CONDENSATEUR HTA | BATTERIE DE CONDENSATEUR HTA
ASCENSEUR | BASSIN DE RETENTION | ASCENSEUR | BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE (BAAS) | BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE (BAAS)
AUTOMATE PROGRAMMABLE | BASSIN TAMPON | AUTOMATE PROGRAMMABLE | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES)
BAC DE RETENTION | BATTERIE DE CONDENSATEUR HTA | BAC DE RETENTION | BOUTEILLE DE MELANGE | BOUTEILLE DE MELANGE
BALISAGE LUMINEUX AERONAUTIQUE | BORNE DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES | BALISAGE LUMINEUX AERONAUTIQUE | BOUTEILLES D'EXTINCTION | BOUTEILLES D'EXTINCTION
BANCS DE CHARGES MOBILES | BOUCLE DE COURANT | BANCS DE CHARGES MOBILES | BRULEUR | BRULEUR
BARRIERE | BOUTEILLE TAMPON | BARRIERE | CAGE DE FARADAY | CAGE DE FARADAY
BASSIN | BRANCHEMENT AUX EGOUTS ET ANTIRETOUR | BASSIN DE RETENTION | CAMERA | CAMERA
BASSIN DE RETENTION | CAMERA | BASSIN TAMPON | CAPTEUR DE GAZ | CAPTEUR DE GAZ
BASSIN TAMPON | CANDELABRE | BATTERIE DE CONDENSATEUR HTA | CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE | CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE
BATTERIE DE CONDENSATEUR HTA | CAPTAGE | BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE (BAAS) | CELLULE HAUTE TENSION | CELLULE HAUTE TENSION
BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE (BAAS) | CAPTEUR PHOTOVOLTAIQUE | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES - BAEH -etc…) | CENTRALE DE DESHUMIDIFICATION | CENTRALE DE DESHUMIDIFICATION
BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) | CAPTEUR POUR LA GEOTHERMIE | BORNE DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES | CENTRALE DETECTION GAZ | CENTRALE DETECTION GAZ
BORNE DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES | CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE | BOUTEILLE DE MELANGE | CENTRALE D'INTRUSION | CENTRALE D'INTRUSION
BOUCLE DE COURANT | CELLULE HAUTE TENSION | BOUTEILLE TAMPON | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI) | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI)
BOUTEILLE DE MELANGE | CENTRALE D'INTRUSION | BOUTEILLES D'EXTINCTION | CHAMBRE FROIDE NEGATIVE | CHAMBRE FROIDE NEGATIVE
BOUTEILLE TAMPON | CHAMBRE DE TIRAGE | BRANCHEMENT AUX EGOUTS ET ANTIRETOUR | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | CHAMBRE FROIDE POSITIVE
BOUTEILLES D'EXTINCTION | CHAMP DE TIR | BRULEUR | CHARGEUR DE BATTERIE | CHARGEUR DE BATTERIE
BRANCHEMENT AUX EGOUTS ET ANTIRETOUR | CHARGEUR DE BATTERIE | CABINE DE PEINTURE | CHAUDIERE (Bientôt supprimé. Utiliser CHAUDIERE A COMBUSTION ou CHAUDIERE ELECTRIQUE) | CHAUDIERE (Bientôt supprimé. Utiliser CHAUDIERE A COMBUSTION ou CHAUDIERE ELECTRIQUE)
BRULEUR | CHAUSSEE AERONAUTIQUE | CAGE DE FARADAY | CHAUDIERE A COMBUSTION | CHAUDIERE A COMBUSTION
CABINE DE PEINTURE | CIRCUIT DE DISTRIBUTION AIR COMPRIME | CAISSON VENTILATION | CHAUDIERE ELECTRIQUE | CHAUDIERE ELECTRIQUE
CAGE DE FARADAY | CIRCUIT DE DISTRIBUTION AZOTE | CAMERA | CHAUFFE EAU | CHAUFFE EAU
CAISSON VENTILATION | CIRCUIT DE DISTRIBUTION EAU DEMINERALISEE | CAPTAGE | CHAUFFERIE | CHAUFFERIE
CAMERA | CIRCUIT DISTRIBUTION ACETYLENE | CAPTEUR DE GAZ | CIRCUIT DE DISTRIBUTION AIR COMPRIME | CIRCUIT DE DISTRIBUTION AIR COMPRIME
CANDELABRE | CLIMATISEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT | CAPTEUR PHOTOVOLTAIQUE | CIRCULATEUR | CIRCULATEUR
CAPTAGE | CLOTURE | CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE | CLAPET ANTI-RETOUR | CLAPET ANTI-RETOUR
CAPTEUR DE GAZ | COFFRE D'AMARRAGE | CELLULE HAUTE TENSION | CLAPETS ET VOLET COUPE FEU | CLAPETS ET VOLET COUPE FEU
CAPTEUR PHOTOVOLTAIQUE | COFFRET AERONAUTIQUE | CENTRALE DE DESHUMIDIFICATION | CLIMATISEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT | CLIMATISEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT
CAPTEUR POUR LA GEOTHERMIE | COFFRET DE QUAI | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | COMMANDE DE DESENFUMAGE | COMMANDE DE DESENFUMAGE
CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE | COMPRESSEUR | CENTRALE DETECTION GAZ | COMPRESSEUR | COMPRESSEUR
CELLULE HAUTE TENSION | CONTROLE D'ACCES | CENTRALE DETECTION MULTIPONCTUEL | Concentrateur | Concentrateur
CENTRALE DE DESHUMIDIFICATION | COUPEE | CENTRALE D'INTRUSION | CONDENSEUR | CONDENSEUR
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CUVE A HYDROCARBURES | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI) | CONDUIT DE FUMEE | CONDUIT DE FUMEE
CENTRALE DETECTION GAZ | CUVE, RESERVOIR | CHAMBRE FROIDE NEGATIVE | CONTROLE D'ACCES | CONTROLE D'ACCES
CENTRALE DETECTION MULTIPONCTUEL | DEBOURBEUR | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | CONVOYEUR A BANDE | CONVOYEUR A BANDE
CENTRALE D'INTRUSION | DECANTATION ET RETENUE | CHAMP DE TIR | CUVE A HYDROCARBURES | CUVE A HYDROCARBURES
CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI) | DECANTEUR | CHARGEUR DE BATTERIE | DAS | DAS
CHAMBRE DE TIRAGE | DECLENCHEUR MANUEL (DM) | CHATEAU D'EAU | DECLENCHEUR MANUEL (DM) | DECLENCHEUR MANUEL (DM)
CHAMBRE FROIDE NEGATIVE | DEFENSE D'ACCOSTAGE | CHAUDIERE (Bientôt supprimé. Utiliser CHAUDIERE A COMBUSTION ou CHAUDIERE ELECTRIQUE) | DECLENCHEUR PYROTECHNIQUE | DECLENCHEUR PYROTECHNIQUE
CHAMBRE FROIDE POSITIVE | DETECTEUR D'OUVERTURE | CHAUDIERE A COMBUSTION | DESEMBOUEUR | DESEMBOUEUR
CHAMP DE TIR | DETECTEUR INFRAROUGE | CHAUDIERE ELECTRIQUE | DETECTEUR AUTOMATIQUE (DA) | DETECTEUR AUTOMATIQUE (DA)
CHARGEUR DE BATTERIE | DETECTEUR SISMIQUE ET DE CHALEUR | CHAUFFE EAU | DETECTEUR D'OUVERTURE | DETECTEUR D'OUVERTURE
CHATEAU D'EAU | DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE SELECTIVE (AGS) | CHAUFFERIE | DETECTEUR INFRAROUGE | DETECTEUR INFRAROUGE
CHAUDIERE (Bientôt supprimé. Utiliser CHAUDIERE A COMBUSTION ou CHAUDIERE ELECTRIQUE) | DIGESTEUR | CHAUSSETTE D'EVACUATION | DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE SELECTIVE (AGS) | DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE SELECTIVE (AGS)
CHAUDIERE A COMBUSTION | DIGICODE | CIRCUIT DE DISTRIBUTION AIR COMPRIME | DIFFUSEUR SONORE NON AUTONOME (DSNA) | DIFFUSEUR SONORE NON AUTONOME (DSNA)
CHAUDIERE ELECTRIQUE | DISCONNECTEUR | CIRCUIT DE DISTRIBUTION AZOTE | DIGICODE | DIGICODE
CHAUFFE EAU | DISJONCTEUR | CIRCUIT DE DISTRIBUTION EAU DEMINERALISEE | DISJONCTEUR | DISJONCTEUR
CHAUFFERIE | DISPOSITIF ANTICHUTE | CIRCUIT DISTRIBUTION ACETYLENE | DISPOSITIF DE CLIMATISATION | DISPOSITIF DE CLIMATISATION
CHAUSSEE AERONAUTIQUE | DISPOSITIF PHOTOVOLTAIQUE | CIRCULATEUR | DISPOSITIF DE DECOUPLAGE | DISPOSITIF DE DECOUPLAGE
CHAUSSETTE D'EVACUATION | DUC D'ALBE | CLAPET ANTI-RETOUR | ECHANGEUR | ECHANGEUR
CIRCUIT DE DISTRIBUTION AIR COMPRIME | ENGIN DE LEVAGE PORTUAIRE | CLAPETS ET VOLET COUPE FEU | ECHELLE | ECHELLE
CIRCUIT DE DISTRIBUTION AZOTE | ENROCHEMENTS | CLIMATISEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT | ELECTROVANNE | ELECTROVANNE
CIRCUIT DE DISTRIBUTION EAU DEMINERALISEE | EOLIENNE | COFFRET AERONAUTIQUE | EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION (ECS) | EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION (ECS)
CIRCUIT DISTRIBUTION ACETYLENE | EQUIPEMENTS D'AMARRAGE | COFFRET DE QUAI | EQUIPEMENTS SANITAIRES | EQUIPEMENTS SANITAIRES
CIRCULATEUR | EQUIPEMENTS SPORTIFS SOUMIS A CVPO | COLONNE SECHE | FEDERATEUR | FEDERATEUR
CLAPET ANTI-RETOUR | GROUPE ELECTROGENE | COMMANDE DE DESENFUMAGE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE
CLAPETS ET VOLET COUPE FEU | GTC (GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE) | COMPRESSEUR | HOTTE ASPIRANTE | HOTTE ASPIRANTE
CLIMATISATEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT | INSTALLATION DE PROTECTION DIRECTE CONTRE LA FOUDRE | Concentrateur | INDICATEUR D'ACTION | INDICATEUR D'ACTION
CLOTURE | MONORAIL | CONDENSEUR | INSTRUMENTATION | INSTRUMENTATION
COFFRE D'AMARRAGE | NACELLE ET GUIDE NACELLE | CONDUIT DE FUMEE | ONDULEUR | ONDULEUR
COFFRET AERONAUTIQUE | ONDULEUR | CONTROLE D'ACCES | PARAFOUDRE | PARAFOUDRE
COFFRET DE QUAI | PALAN | CONVOYEUR A BANDE | PIEGE A SONS | PIEGE A SONS
COLONNE SECHE | PARAFOUDRE | COUVERTURE | PLAFOND FROID | PLAFOND FROID
COMMANDE DE DESENFUMAGE | PASSERELLE | CUVE A HYDROCARBURES | Point de comptage | Point de comptage
COMPRESSEUR | POINT D'ANCRAGE | CUVE, RESERVOIR | POMPE | POMPE
Concentrateur | Point de comptage | DAS | POMPE A CHALEUR | POMPE A CHALEUR
CONDENSEUR | POMPE DE DISTRIBUTION CARBURANT | DEBOURBEUR | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL
CONDUIT DE FUMEE | POMPE DE RELEVAGE | DECANTATION ET RETENUE | POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE | POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE
CONTROLE D'ACCES | POMPE D'EPURATION | DECANTEUR | POT DE DECANTATION | POT DE DECANTATION
CONVOYEUR A BANDE | PONT ELEVATEUR | DECLENCHEUR MANUEL (DM) | PROTECTION SOLAIRE | PROTECTION SOLAIRE
COUPEE | PONT FLOTTANT | DECLENCHEUR PYROTECHNIQUE | PURGEUR | PURGEUR
COUVERTURE | PONT MOBILE | DEMINERALISATEUR | RADIATEUR INDEPENDANT A GAZ | RADIATEUR INDEPENDANT A GAZ
CUVE A HYDROCARBURES | PONT ROULANT | DESEMBOUEUR | REGULATEUR | REGULATEUR
CUVE, RESERVOIR | PORTE ET PORTAIL | DETECTEUR AUTOMATIQUE (DA) | REGULATION | REGULATION
DAS | PORTES DE BASSIN | DETECTEUR D'OUVERTURE | RESERVOIR D'AIR | RESERVOIR D'AIR
DEBOURBEUR | PORTILLON D'ACCES A 2 VANTAUX MOTORISES FORMANT SAS (PERSONNELS) | DETECTEUR INFRAROUGE | ROBINET INCENDIE ARME (RIA) | ROBINET INCENDIE ARME (RIA)
DECANTATION ET RETENUE | PORTILLON TRIPODE | DETECTEUR SISMIQUE ET DE CHALEUR | SECHEUR D'AIR | SECHEUR D'AIR
DECANTEUR | PORTIQUE DE LEVAGE | DETENDEUR | SOUPAPE | SOUPAPE
DECLENCHEUR MANUEL (DM) | POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE | DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE SELECTIVE (AGS) | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR
DECLENCHEUR PYROTECHNIQUE | POTEAU INCENDIE | DIFFUSEUR SONORE NON AUTONOME (DSNA) | SYSTEME ANTI-INTRUSION - CONTROLE D'ACCES | SYSTEME ANTI-INTRUSION - CONTROLE D'ACCES
DEFENSE D'ACCOSTAGE | POTENCE | DIGESTEUR | SYSTEME DE PRODUCTION D'AIR COMPRIME | SYSTEME DE PRODUCTION D'AIR COMPRIME
DEMINERALISATEUR | PRODUCTION AZOTE | DIGICODE | SYSTEME DE PRODUCTION ECS | SYSTEME DE PRODUCTION ECS
DESEMBOUEUR | PRODUCTION D'EAU DEMINERALISEE | DISCONNECTEUR | SYSTEME ECLAIRAGE | SYSTEME ECLAIRAGE
DETECTEUR AUTOMATIQUE (DA) | PUITS | DISJONCTEUR | TOURELLE | TOURELLE
DETECTEUR D'OUVERTURE | RAS DEBORDOIR | DISPOSITIF ANTICHUTE | TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE | TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
DETECTEUR INFRAROUGE | RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ | DISPOSITIF DE CLIMATISATION | TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT | TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT
DETECTEUR SISMIQUE ET DE CHALEUR | RESEAU EAU INDUSTRIELLE | DISPOSITIF DE CONTROLE RADIOLOGIQUE | VMC | VMC
DETENDEUR | RESERVOIR D'AIR | DISPOSITIF DE DECOUPLAGE
DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE SELECTIVE (AGS) | ROBINET INCENDIE ARME (RIA) | DISPOSITIF PHOTOVOLTAIQUE
DIFFUSEUR SONORE NON AUTONOME (DSNA) | SECHEUR D'AIR | ECHANGEUR
DIGESTEUR | SEPARATEUR | ECHELLE
DIGICODE | STAND DE TIR | ELECTROVANNE
DISCONNECTEUR | STATION DE FILTRATION (PISCINE) | ELEVATEUR A USAGE PARTICULIER
DISJONCTEUR | STATION DE POMPAGE | ELEVATEUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
DISPOSITIF ANTICHUTE | SYSTEME ANTI-INTRUSION - CONTROLE D'ACCES | EOLIENNE
DISPOSITIF DE CLIMATISATION | SYSTEME DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE | EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION (ECS)
DISPOSITIF DE CONTROLE RADIOLOGIQUE | SYSTEME DE PRODUCTION D'AIR COMPRIME | EQUIPEMENTS SANITAIRES
DISPOSITIF DE DECOUPLAGE | SYSTEME ECLAIRAGE | EQUIPEMENTS SPORTIFS SOUMIS A CVPO
DISPOSITIF PHOTOVOLTAIQUE | SYSTEME STATION DE DISTRIBUTION DE CARBURANT | FEDERATEUR
DUC D'ALBE | TIN | FENETRE DE TOIT
ECHANGEUR | TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE | GROUPE ELECTROGENE
ECHELLE | TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT | GTC (GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE)
ELECTROVANNE | TREUIL | HOTTE ASPIRANTE
ELEVATEUR A USAGE PARTICULIER | VOIE FERREE | INDICATEUR D'ACTION
ELEVATEUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE | VOIRIE | INFRASTRUCTURE PYROTECHNIQUE
ENGIN DE LEVAGE PORTUAIRE | ZONE DE MANOEUVRE | INSTALLATION DE DESENFUMAGE
ENROCHEMENTS |  | INSTALLATION DE PROTECTION DIRECTE CONTRE LA FOUDRE
EOLIENNE |  | INSTRUMENTATION
EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION (ECS) |  | LANTERNEAU ET EXUTOIRE DE DESENFUMAGE
EQUIPEMENTS D'AMARRAGE |  | MONORAIL
EQUIPEMENTS SANITAIRES | NIVEAU | MONTE PLAT
EQUIPEMENTS SPORTIFS SOUMIS A CVPO | ETAGE -3 | MONTE-CHARGE
FEDERATEUR | ETAGE -2 | NACELLE ET GUIDE NACELLE
FENETRE DE TOIT | ETAGE -1 | ONDULEUR
GROUPE ELECTROGENE | ETAGE 0 | PALAN
GTC (GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE) | ETAGE 1 | PARAFOUDRE
HOTTE ASPIRANTE | ETAGE 2 | PIEGE A SONS
INDICATEUR D'ACTION | ETAGE 3 | PLAFOND FROID
INFRASTRUCTURE PYROTECHNIQUE | ETAGE 4 | Point de comptage
INSTALLATION DE DESENFUMAGE | ETAGE 5 | POINT DE DISTRIBUTION
INSTALLATION DE PROTECTION DIRECTE CONTRE LA FOUDRE | ETAGE 6 | POINT DE RACCORDEMENT
INSTRUMENTATION | ETAGE 7 | POMPE
LANTERNEAU ET EXUTOIRE DE DESENFUMAGE | ETAGE 8 | POMPE A CHALEUR
MONORAIL |  | POMPE DE DISTRIBUTION CARBURANT
MONTE PLAT |  | POMPE DE RELEVAGE
MONTE-CHARGE |  | POMPE D'EPURATION
NACELLE ET GUIDE NACELLE |  | PONT ELEVATEUR
ONDULEUR |  | PONT ROULANT
PALAN |  | PORTE ET PORTAIL
PARAFOUDRE |  | PORTILLON D'ACCES A 2 VANTAUX MOTORISES FORMANT SAS (PERSONNELS)
PASSERELLE |  | PORTILLON TRIPODE
PIEGE A SONS |  | PORTIQUE DE LEVAGE
PLAFOND FROID |  | POSTE DE RELEVAGE
POINT D'ANCRAGE |  | POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE
Point de comptage |  | POT DE DECANTATION
POINT DE DISTRIBUTION |  | POTEAU INCENDIE
POINT DE RACCORDEMENT |  | POTENCE
POMPE |  | PRODUCTION AZOTE
POMPE A CHALEUR |  | PRODUCTION D'EAU DEMINERALISEE
POMPE DE DISTRIBUTION CARBURANT |  | PROTECTION SOLAIRE
POMPE DE RELEVAGE |  | PURGEUR
POMPE D'EPURATION |  | QUAI NIVELEUR
PONT ELEVATEUR |  | RADIATEUR INDEPENDANT A GAZ
PONT FLOTTANT |  | REGULATEUR
PONT MOBILE |  | REGULATION
PONT ROULANT |  | RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ
PORTE ET PORTAIL |  | RESERVOIR D'AIR
PORTES DE BASSIN |  | ROBINET INCENDIE ARME (RIA)
PORTILLON D'ACCES A 2 VANTAUX MOTORISES FORMANT SAS (PERSONNELS) |  | SECHEUR D'AIR
PORTILLON TRIPODE |  | SEPARATEUR
PORTIQUE DE LEVAGE |  | SOUPAPE
POSTE DE RELEVAGE |  | STAND DE TIR
POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE |  | STATION DE FILTRATION (PISCINE)
POT DE DECANTATION |  | STATION DE POMPAGE
POTEAU INCENDIE |  | STATION DE RE FOULEMENT
POTENCE |  | STATION DE TRAITEMENT
PRODUCTION AZOTE |  | SURPRESSEUR
PRODUCTION D'EAU DEMINERALISEE |  | SYSTEME ANTI-INTRUSION - CONTROLE D'ACCES
PROTECTION SOLAIRE |  | SYSTEME D'ALARME INCENDIE
PUITS |  | SYSTEME DE CHAUFFAGE
PURGEUR |  | SYSTEME DE CLIMATISATION
QUAI NIVELEUR |  | SYSTEME DE DETECTION INCENDIE
RADIATEUR INDEPENDANT A GAZ |  | SYSTEME DE DISTRIBUTION DE GAZ
RAS DEBORDOIR |  | SYSTEME DE DISTRIBUTION DE GAZ MEDICAL
REGULATEUR |  | SYSTEME DE DISTRIBUTION D'EAU SANITAIRE
REGULATION |  | SYSTEME DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ |  | SYSTEME DE PRODUCTION D'AIR COMPRIME
RESEAU EAU INDUSTRIELLE |  | SYSTEME DE PRODUCTION ECS
RESERVOIR D'AIR |  | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ROBINET INCENDIE ARME (RIA) |  | SYSTEME DE VENTILATION
SECHEUR D'AIR |  | SYSTEME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
SEPARATEUR |  | SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
SOUPAPE |  | SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX USEES
STAND DE TIR |  | SYSTEME D'EXTINCTION INCENDIE FIXE
STATION DE FILTRATION (PISCINE) |  | SYSTEME ECLAIRAGE
STATION DE POMPAGE |  | SYSTEME RESEAU GAZ SOUS PRESSION
STATION DE RE FOULEMENT |  | SYSTEME SERRURERIE DE TOITURE
STATION DE TRAITEMENT |  | SYSTEME STATION DE DISTRIBUTION DE CARBURANT
SURPRESSEUR |  | TOURELLE
SYSTEME ANTI-INTRUSION - CONTROLE D'ACCES |  | TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
SYSTEME D'ALARME INCENDIE |  | TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT
SYSTEME DE CHAUFFAGE |  | TREUIL
SYSTEME DE CLIMATISATION |  | TUYAUTERIE
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE |  | VMC
SYSTEME DE DISTRIBUTION DE GAZ
SYSTEME DE DISTRIBUTION DE GAZ MEDICAL
SYSTEME DE DISTRIBUTION D'EAU SANITAIRE
SYSTEME DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
SYSTEME DE PRODUCTION D'AIR COMPRIME
SYSTEME DE PRODUCTION ECS
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
SYSTEME DE VENTILATION
SYSTEME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX USEES
SYSTEME D'EXTINCTION INCENDIE FIXE
SYSTEME ECLAIRAGE
SYSTEME RESEAU GAZ SOUS PRESSION
SYSTEME SERRURERIE DE TOITURE
SYSTEME STATION DE DISTRIBUTION DE CARBURANT
TIN
TOURELLE
TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT
TREUIL
TUYAUTERIE
VMC
VOIE FERREE
VOIRIE
ZONE DE MANOEUVRE