## DPGF Institut Formation
CHU AMIENS PICARDIE - AFFAIRE N°24TE022 REFECTION PARTIELLE DES LOCAUX ET AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES POUR LES INSTITUTS DE FORMATION CADRE DE REMISE DE PRIX
DPGF | LOT N°5 : ELECTRICITE
Les entreprises sont tenues de répondre dans les cadres proposés sous peine d'être exclues de l'appel d'offres.
Les prestations du C.C.T.P. non reprises ci-dessous sont réputées incluses dans les prix.
Ce document est un guide de présentation de l'offre de l'entreprise. Il s'agit d'une base limitative. Le cas échéant, le candidat peut détailler certains postes listés dans la D.P.G.F. et décrits au C.C.T.P. mais il ne peut pas ajouter de prestation supplémentaire non prévue au C.C.T.P.
…
N° | Libellé |  | U | Qté Entreprise | P.U. en € | P.T. en €
DISPOSITIONS GENERALES
Conformément aux dispositions générales du CCTP, aux stipulations du CCAP et des généralités communes du CCTP, l'entreprise devra prévoir les prestations suivantes (liste non exhaustive et non limitative) :
| Dossier d'exécution des ouvrages (Etudes, plans...) |  | Inclus
| Installations de chantier |  | Inclus
| Préparation - Approvisionnement |  | Inclus
| Manutention - Echafaudage |  | Inclus
| Protections individuelles et collectives |  | Inclus
| Protection et sauvegarde des existants |  | Inclus
| Réception des supports |  | Inclus
| Implantation des ouvrages |  | Inclus
| Frais divers (prorata, démarches et autorisations, …) |  | Inclus
| Echantillons - Prototypes |  | Inclus
| Essais - Contrôles |  | Inclus
| Nettoyage - Evacuation des déchets |  | Inclus
| Parfais achèvement - Garanties |  | Inclus
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) |  | Inclus
| Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO) |  | Inclus
| Divers : |  | Inclus
0
2.6 | TRAVAUX DE DEPOSE
Reconnaissance et Identification des installations
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
|  | TRAVAUX DE DEPOSE | SOUS-TOTAL
2.7 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
| Vérification de la compatibilité entre l'installation existante et le projet |  | Ens
| Modification, adaptation existant, y compris protections électriques équipements remplacés suivant besoin du projet et des autres corps d'états |  | Ens
| …/… |  | Ens
|  | ORIGINE DES INSTALLATIONS | SOUS-TOTAL
2.9 | PRESCRIPTION ACOUSTIQUE – ETANCHEITE A L’AIR
Etanchéité à l'air
| Boites d'encastrement à étanchéité renforcée |  | Ens
| Obturateurs pour conduits annelés |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
|  | PRESCRIPTION ACOUSTIQUE – ETANCHEITE A L’AIR | SOUS-TOTAL
2.10 | ALIMENTATION ET ARMOIRE BT DU SITE
| Modification et complément sur TD TR1.1 Existant |  | U
| Mise en place différentiel type F sur départ PC |  | Ens
(Temps de coupure 30min / intervention autour des installations 2h)
| Modification et complément sur TD TR1.2 Existant |  | U
| Mise en place différentiel type F sur départ PC |  | Ens
(Temps de coupure 30min / intervention autour des installations 2h)
| Modification et complément sur TD TR1.3 Existant |  | U
| Modification et complément sur TD TR1.4 Existant |  | U
| Modification et complément sur TD T2.1 Existant |  | U
| Mise en place différentiel type F sur départ PC |  | Ens
(Temps de coupure 30min / intervention autour des installations 2h)
| Vérification protections de tête sur les TD existants |  | U
|  | ALIMENTATION ET ARMOIRE BT DU SITE | SOUS-TOTAL
2.15 | GESTION DE L'ENERGIE - COMPTEURS
| Module de communication Ethernet type Acti9 SamartLink |  | Ens
| Compteurs PowerTag compatible Lora(WAN) |  | Ens
| Module PowerTag Control avec passerelles Lora(WAN) |  | Ens
| Module PowerTag Energie passerelles Lora(WAN) |  | Ens
Réception et mise en service
| Mise en service et Essais |  | Ens
| Formation |  | Ens
Outils de supervision, abonnement de 3 ans pour 1 site
|  | GESTION DE L'ENERGIE - COMPTEURS | SOUS-TOTAL
2.16 | REGIME DE NEUTRE - PROTECTION DES PERSONNES
| Vérification régime de neutre |  | Ens
…/…
|  | REGIME DE NEUTRE - PROTECTION DES PERSONNES | SOUS-TOTAL
2.17 | PRISE DE TERRE - LIAISON EQUIPOTENTIELLES
| Mise à la terre des installations |  | Ens
| Equipotentialités |  | Ens
|  | PRISE DE TERRE - LIAISON EQUIPOTENTIELLES | SOUS-TOTAL
2.19 | COUPURES VOLONTAIRES - ARRÊT D'URGENCE
| Dispositifs de coupure d'urgence AU TD mis en œuvre conformément aux dispositions du code du travail aux articles R.4215.3 à R.4215.17, au décret n° 95-1081 du 3/10/95 modifié, de la norme NF C 15-100 et de l'article EL 11 § 2 de l'arrêté du 11 décembre 2009 |  | U
| Coffret de coupure Force/Lumière CVC (Arrêté du 23 juin 1978 / CH 5 ERP) |  | Ens
| AU VMC |  | U
| CATU AT-41 |  | U
|  | COUPURES VOLONTAIRES - ARRÊT D'URGENCE | SOUS-TOTAL
ECLAIRAGE DE SECURITE
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
Remplacement BAES (coté SAS "Porte à effacement latérale")
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | Ens
Reprise de la distribution BAAES
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
Modification et complément sur TD TR1.1 Existant
| Télécommande de mise au repos |  | U
Modification et complément sur TD TR1.2 Existant
| Télécommande de mise au repos |  | U
Modification et complément sur TD TR3.1 Existant
| Télécommande de mise au repos |  | U
Modification et complément sur TD TR1.5 Existant
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
Reprise de la distribution Eclairage de sécurité (Dégagement 2)
| Conduits, accessoires |  | Ens
|  | ECLAIRAGE DE SECURITE | SOUS-TOTAL
2.21. | OBJECTIFS FONCTIONNELS
2.21.1. | Salle 01 - R 7 30 – Salle de cours 1 IFSI
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.2 | Salle 2 - R 7 31 – Salle de cours Puéricultrices
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.3 | Salle 03 - R 6 12 – Salle de cours IADE 1
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.4 | Salle 04 - R 6 11 – Salle de cours IBODE 2
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.5 | Salle 05 - R 6 08 – Directeur IADE-BODE-PUER
Sans objet
2.21.6 | Salle 06 - R 7 34 – Salle IFSI TG2
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.7 | Salle 07 - R 7 40 – Réserve IBODE
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.8 | Salle 08 - R 7 41 – Enseignante puericultrice
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.9 | Salle 09 - R 7 42 – Technicien multimédia
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.10 | Salle 10 - R 4 03 – Démonstration 4 / réserve
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.11 | Salle 11 - R 4 04 – Salle de cours 2 IFSI
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.12 | Salle 12 - R 4 11 – Démonstration 3 / réserve
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.13 | Salle 13 - R 4 05 – Démonstration 5 / réserve
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.141 | Salle 14 - R 4 15 – Salle de cours 3 IFSI
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.15 | Salle 15 - R 4 21 – Démonstration 2
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.16 | Salle 16 - R 4 22 – Réserve
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.17 | Salle 17 - R 4 24 – Démonstration 1
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.18 2.21.19 2.21.20 2.21.21 | Salle 3, 4, 5 – Sanitaire 1 / Salle 6, 7 – Sanitaire 2 / Salle 10, 11, 12 – Sanitaire 3 / Salle 15, 16, 17 – Sanitaire 4 R+2
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.22 | Salle 23 - 2 3 44 – Local photocopieur R+2
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.23 | Salle 24 - 2 3 21 – Réserve IFSI R+2
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.24 à 2.21.27 | Sanitaires réaménagés
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Incendie
Signalisation Alarme
| Diffuseur sonore non autonome (DSNA) |  | U
| Diffuseur lumineux |  | U
Câblage des périphériques
| Câbles C1 (FR N1 X1 G1R) |  | ml
| Câbles C2 (SYT1) 1p 8/10mm² |  | ml
Sous-Total
2.21.28 | 2.20.29. R 1 16 / R1 15 – Moniteur IBODE / Secrétariat IBODE
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
2.21.29 | 2.20.30. R 5 21 – Salle SCHUBERT
Dépose
| Reconnaissance et Identification des installations |  | Ens
| Consignation des réseaux |  | Ens
| Dépose et évacuation des équipements non conservés |  | Ens
| Adaptation des installations existantes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux |  | Ens
| Protection des existants |  | Ens
Sous-total
Cheminement
Goulotte 130x50
| Goulotte 130x50 + couvercles |  | ml
| Angle plat |  | U
| Embout |  | U
Sous-total
Eclairage normal
| Type 01 - 600x600 |  | U
| Type 01 bis- 1200x300 |  | U
| Type 02 - asymétrique |  | U
| Type 03 - hublots |  | U
BETIRI | Type 04 - spot |  | U
| Type 05 - étanche |  | U
| Distribution Éclairage |  | Ens
Accessoire supports d'isolant
| KIT SC3-150 - EPSILON |  | U
| KIT SC3-240 – EPSILON |  | U
| KIT support laine de verre pour luminaires encastrés 600x600 |  | U
Accessoire Renfort Faux Plafond
| KIT SCP-600 – EPSILON |  | U
Sous-total
'cf 2.22 | Appareillages - Gestion d'Eclairage
Commande d'éclairage
| Bouton Poussoir |  | U
| SA - VV |  | U
| Détecteur 360° |  | U
| Détecteur 360° DALI |  | U
| Détecteur de présence "180°" (Locaux) |  | U
| Distribution Appareillage |  | Ens
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau de commande d'éclairage |  | U
| Distribution tableau de commande |  | U
Sous-Total
Eclairage de sécurité
| Blocs autonome d'évacuation SATI, |  | U
| Blocs autonome étanche d'évacuation SATI |  | U
| Blocs autonomes d'ambiance SATI |  | U
| Bloc Portable d'intervention |  | U
| Télécommande de mise au repos |  | U
| Distribution Eclairage de sécurité |  | Ens
| Conduits, accessoires |  | Ens
Sous-total
Alim divers
| Précâblage courant faible sonorisation |  | Ens
| Alim négatoscope 'Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² |  | ml
…/…
Sous-total
Prise de Courant
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
Sous-Total
Pré-Equipement vidéoprojection
Equipement spécifiques (PTB-VPI)
| Prise 2P+T 16A (Vidéo projecteur) |  | Ens
| Prise HDMI |  | Ens
| Prise RJ45 |  | Ens
| Connectiques Vidéoprojection |  | Ens
Sous-Total
|  | OBJECTIFS FONCTIONNELS | SOUS-TOTAL
2.24 | PRISES DE COURANT
| Coffret Salle de cours |  | U
Prises de courant
| Prise de courant 10/16A+N+T service |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T étanche |  | U
| Prise de courant 10/16A+N+T |  | U
| PTB-n1 - pose en goulotte |  | U
Complément d'un poste de travail pour suppression multiprise 'Bureau 2.3.28 "2ème Etage
| Mise en place différentiel type F sur nouveau départ PC créé |  | Ens
(Temps de coupure 30min / intervention autour des installations 2h)
| PTB-n2 VDI - pose en goulotte |  | U
| Prise RJ45 WIFI |  | U
| PC 20A |  | U
| PC 32A |  | U
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Distribution Prises de courant |  | Ens
| Câblage, conduits, accessoires |  | Ens
|  | PRISES DE COURANT | SOUS-TOTAL
2.25 | INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION VDI - WIFI
Matériel en Baie
| Complément Baies Réseaux existantes |  | U
| Baies Réseaux 24U |  | U
| Panneau de brassage téléphonique |  | Ens
| Jarretiere fibre entre les baies et panneau de brassage |  | Ens
| Tirroir Optique |  | Ens
| Cordon de brassage |  | U
Equipement actif:
| Cœur de Réseaux |  | MOA
| Point Utilisateur (Borne WIFI) |  | MOA
| Licence et contrat |  | MOA
Equipement passif:
| Equipement passif |  | Ens
Prestation
| Paramétrage y compris test (recettage de ligne) et mise en service |  | Ens
| Etiquettage / Repérage |  | Ens
| (Hors lot : Terminaux téléphoniques / DECT ) |  | MOA
|  | INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION VDI - WIFI | SOUS-TOTAL
2.26 | EQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE
| ECS / CMSI |  | SO
| Alimentation AES |  | SO
| Tableau répétiteur d'expoitation |  | SO
| Module déportés |  | SO
Périphériques
| Détecteur optique de fumée adressable avec socle |  | U
| Détecteur thermique adressable avec socle |  | U
| Indicateur d'action |  | U
| Déclencheur manuel avec couvercle de protection IP44 |  | U
| Déclencheur manuel vert |  | U
Signalisation Alarme
| Diffuseur sonore non autonome (DSNA) |  | U
| Diffuseur lumineux |  | U
Câblage des périphériques
| Câbles C1 (FR N1 X1 G1R) |  | ml
| Câbles C2 (SYT1) 1p 8/10mm² |  | ml
Câblage des DAS
| Asservissement porte à effacement latérale |  | U
| Coupure sonorisation |  | U
| Issues de secours |  | Ens
| Arrêt technique |  | U
Réception et mise en service
| Essais et Mise en service, reception |  | Ens
| Documents SSI |  | Ens
|  | EQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE | SOUS-TOTAL
2.27 | COMPTE-PRORATA
SO
|  | COMPTE-PRORATA | SOUS-TOTAL
2.28 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Alimentation de Chantier |  | Ens
| Coffrets de chantier |  | Ens
| Eclairage provisoire par ruban LED |  | Ens
|  | INSTALLATION DE CHANTIER | SOUS-TOTAL
2.29 | ETUDES – CONTRÔLES – ESSAIS – FORMATIONS
| Etudes |  | Ens
| Controles |  | Ens
| Essais |  | Ens
| Formation |  | Ens
|  | ETUDES – CONTRÔLES – ESSAIS – FORMATIONS | SOUS-TOTAL
0
TOTAL LOT 05 en € H.T.
T.V.A. 20.00% en €
TOTAL LOT 05 en € T.T.C.
Fait à
Le
L'entrepreneur (Cachet et signature) :