
**Annexe 1 - Réhabilitation « batimentaire »**

**Travaux envisagés**


* + - Curage des cloisons existantes dans l’emprise de la nouvelle zone « Sale »
    - Cloisonnement toute hauteur pour création de la future zone « Linge Sale »
    - Création de sanitaire H/F (environ **12 m²**) en mezzanine dans l’emprise de la future zone « Linge Sale » :
      * Plan de principe des besoins



* + - * Récapitulatif des besoins pour chacun des 2 sanitaires (1 sanitaire Hommes et 1 sanitaire Femmes) :
        + 1 WC
        + 1 lavabo
        + Ensemble des réseaux AEP nécessaires : antennes à créer et raccordements sur réseaux existants.
        + Ensemble des réseaux EU / EV : antennes à créer et raccordement sur réseaux existants sous dallage.
        + Eclairage
        + VMC
    - Attentes Fluides et Courants pour process industriel
    - Reprise d’étanchéité sur cheminement passage réseau d’aspiration
    - Autres :
      * Sujétions liées à la mise en œuvre des installations liées au « process industriel »
      * Sujétions liées à la règlementation (incendie notamment)


**Repérage de principe des travaux à réaliser et équipement à mettre en œuvre**

**Repérage de principe du curage à réaliser**



**Repérage de principe des mises en œuvre à réaliser**

Plan



Plan R+1

