## BPU
AP-HP. HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI-MONDOR
Site Albert Chenevier
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
2025
| Les cellules |  | se renseignent automatiquement
| Les cellules |  | sont à compléter
| Prix horaire de la main d'œuvre (a) |  |  | € H.T.
LIGNES | OPERATION DE REMPLACEMENT FOURNITURE, POSE ET DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT (DEPLACEMENT COMPRIS) | MAIN D'ŒUVRE NOMBRE D'HEURE ET CENTIEME D'HEURE (b) | PRIX TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN € HT ( c) = (a) * (b) | PRIX FOURNITURE MATIERE EN € ht (d) | PRIX TOTAL MAIN D'ŒUVRE + MATIERE EN € HT ( e) = ( c) + (d)
1 | POSTE DE LIVRAISON/TRANSFORMATION GAEL
1.01 | Cellule HTA SCHNEIDER SM6 DDM ML S/N 181610006 |  | 0 |  | 0
1.02 | PROTECTION TRANSFO SCHNEIDER SM6 0M S/NML181610035 |  | 0 |  | 0
1.03 | TRANSFORMATEUR SCHNEIDER 483136-01 SN 1445666 800KVA |  | 0 |  | 0
1.04 | DMCR PROTECTION RELAY 2018- 194709 EN 50216-3 |  | 0 |  | 0
1.05 | PASA SCHNEIDER Easygy ITI 3 EMS58724 |  | 0 |  | 0
1.06 | Batterie PASA |  | 0 |  | 0
1.07 | Batterie condensateurs SOCOMEC COSYS41-C-400V-25-200KVAR |  | 0 |  | 0
1.08 | APPAREIL MESURE SOCOMEC DIRIS A-20 |  | 0 |  | 0
1.09 | APPAREIL MESURE SOCOMEC DIRIS A-40 |  | 0 |  | 0
1.10 | SCHNEIDER TRANSFERPACT UA CONTROLLER 3N-2018-W14-3 181430056 |  | 0 |  | 0
1.11 | SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT NS1250N |  | 0 |  | 0
1.12 | SCHNEIDER COMPACT NSX 630F |  | 0 |  | 0
1.13 | SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT NS1250NA |  | 0 |  | 0
1.14 | DISJONCTEUR MOTORISE NSX 400-630 F/N/H/NA |  | 0 |  | 0
1.15 | SCHNEIDER COMPACT NSX 400F |  | 0 |  | 0
1.16 | SOCOMEC changeover switch type 1-0-2 SIRCOVER AC 1250A |  | 0 |  | 0
1.17 | SELFCLIMAT sécurité environnement 16 SC.R |  | 0 |  | 0
1.18 | KOHLERSDMO Coffret GES 12/24dc réf: 31613584402 |  | 0 |  | 0
1.19 | PRISE BAC |  | 0 |  | 0
2 | GROUPE ELECTROGENE KOLHER SDMO KD900-E année 2018 n° série 18004169
2.01 | AUTOMATE MICS TELYS |  | 0 |  | 0
2.02 | CHARGEUR BATTERIE |  | 0 |  | 0
2.03 | BATTERIE OPTIMA 12V Model No 8002-250 |  | 0 |  | 0
2.04 | RESISTANCE CHAUFFANTE CETAL |  | 0 |  | 0
2.05 | FLEXELEC FX/AT2 On+3°C |  | 0 |  | 0
2.06 | SCHNEIDER COMPACT NSX 400N |  | 0 |  | 0
2.07 | SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT NS1250N |  | 0 |  | 0
2.08 | SCHNEIDER COMPACT NSX 400F |  | 0 |  | 0
2.09 | BANC DE CHARGE 200KVA |  | 0 |  | 0
2.11 | AFFICHEUR HITEC ALP942 |  | 0 |  | 0
2.12 | POMPES JAPY JEV10/658 |  | 0 |  | 0
2.13 | GDK DETECTEUR FUITES TYPE 16SC.R EPS 16 ATEX 1 172 U |  | 0 |  | 0
2.14 | Sonde cp5340 15Y68877 |  | 0 |  | 0
2.15 | POMPE JAPY MANUELLE |  | 0 |  | 0
2.16 | Moteur KD27V12-5BEP |  | 0 |  | 0
2.17 | Point de fixation pour vireur |  | 0 |  | 0
2.18 | Volant-moteur |  | 0 |  | 0
2.19 | Tubulure d’aspiration |  | 0 |  | 0
2.20 | Turbocompresseur |  | 0 |  | 0
2.21 | Module à huile |  | 0 |  | 0
2.22 | Filtre à huile |  | 0 |  | 0
2.23 | Goulotte de remplissage d’huile |  | 0 |  | 0
2.24 | Jauge à huile |  | 0 |  | 0
2.25 | Vanne d’arrêt de vidange d’huile |  | 0 |  | 0
2.26 | Purge carter-moteur |  | 0 |  | 0
2.27 | Courroie de purge du cartermoteur |  | 0 |  | 0
2.28 | Calculateur moteur |  | 0 |  | 0
2.29 | Pompe haute pression |  | 0 |  | 0
2.30 | Rail haute pression |  | 0 |  | 0
2.31 | Démarreur |  | 0 |  | 0
2.32 | Filtre fin à carburant |  | 0 |  | 0
2.33 | Courroie trapézoïdale à nervures de l’alternateur de charge de la batterie et de la pompe à eau |  | 0 |  | 0
2.34 | Courroie trapézoïdale à nervures ventilateur |  | 0 |  | 0
2.35 | Entraînement du ventilateur |  | 0 |  | 0
2.36 | Sonde de température |  | 0 |  | 0
2.37 | Capteur de pression |  | 0 |  | 0
2.38 | Capteur de température |  | 0 |  | 0
2.39 | Détecteur de régime |  | 0 |  | 0
2.40 | Sonde de température |  | 0 |  | 0
2.41 | Culasse de cylindre |  | 0 |  | 0
2.42 | Thermostat du liquide de refroidissement |  | 0 |  | 0
2.43 | Alternateur de charge de la batterie |  | 0 |  | 0
2.44 | Carter de volant-moteur |  | 0 |  | 0
2.45 | Cosses de la batterie |  | 0 |  | 0
2.46 | Circuit du démarreur |  | 0 |  | 0
2.47 | Conduite de carburant |  | 0 |  | 0
2.48 | Système de carburant |  | 0 |  | 0
2.49 | Circuit de basse pression |  | 0 |  | 0
2.50 | Compresseur |  | 0 |  | 0
2.51 | Colliers |  | 0 |  | 0
2.52 | Joints |  | 0 |  | 0
2.53 | Tuyaux |  | 0 |  | 0
2.54 | Filtre à air |  | 0 |  | 0
2.55 | Radiateur d’air |  | 0 |  | 0
2.56 | Ventilateur |  | 0 |  | 0
2.57 | Thermostat |  | 0 |  | 0
2.58 | Liquide de refroidissement |  | 0 |  | 0
2.59 | Injecteurs |  | 0 |  | 0
2.60 | Régulateur électronique |  | 0 |  | 0
2.61 | Cables |  | 0 |  | 0
2.62 | Alternateur de charge |  | 0 |  | 0
2.63 | Redresseur |  | 0 |  | 0
2.64 | Joint de coussinet |  | 0 |  | 0
2.65 | L’aération du carter-moteur |  | 0 |  | 0
2.66 | Radiateur d’air de suralimentation |  | 0 |  | 0
2.67 | Jeu des soupapes |  | 0 |  | 0
2.68 | Paliers |  | 0 |  | 0
2.69 | Segments de piston |  | 0 |  | 0
2.70 | Conduites d’aspiration et d’échappement |  | 0 |  | 0
2.71 | Roue de la turbine |  | 0 |  | 0
2.72 | Roue de la compresseur |  | 0 |  | 0
2.73 | Carter |  | 0 |  | 0
2.74 | Radiateur à huile |  | 0 |  | 0
2.75 | Joints des cylindres |  | 0 |  | 0
2.76 | Jauge fioul |  | 0 |  | 0
2.77 | Jauge carburant |  | 0 |  | 0
2.78 | Alternateur KH02970T |  | 0 |  | 0
2.79 | Roulements |  | 0 |  | 0
2.80 | Enroulements |  | 0 |  | 0
2.81 | Rotor |  | 0 |  | 0
2.82 | Stator |  | 0 |  | 0
2.83 | Régulateur |  | 0 |  | 0
2.84 | Cables |  | 0 |  | 0
2.85 | Filtres |  | 0 |  | 0
3 | TGBT RAVAUT
3.01 | SCHNEIDER COMPACT NSX 630NA |  | 0 |  | 0
3.02 | INVERSEUR DE SOURCE MANUEL |  | 0 |  | 0
3.03 | SCHNEIDER COMPACT SNX 100F |  | 0 |  | 0
3.04 | SCHNEIDER COMPACT SNX 160F |  | 0 |  | 0
3.05 | SCHNEIDER COMPACT SNX 250F |  | 0 |  | 0
4 | TGS RAVAUT
4.01 | TGS NSX400 avec moteur de réarmement automatique (télécommande) |  | 0 |  | 0
4.02 | SCHNEIDER TRANSFERPACT UA CONTROLLER 380/415 |  | 0 |  | 0
5 | TGBT FOIX
5.01 | INVERSEUR DE SOURCE MANUEL |  | 0 |  | 0
5.02 | SCHNEIDER COMPACT NSX 630NA |  | 0 |  | 0
5.03 | SCHNEIDER COMPACT NSX 400F |  | 0 |  | 0
6 | TGS FOIX
6.01 | TGS NSX400 avec moteur de réarment automatique (télécommande) |  | 0 |  | 0
6.02 | SCHNEIDER TRANSFERPACT UA CONTROLLER 380/415 |  | 0 |  | 0
6.03 | SCHNEIDER COMPACT SNX 160F |  | 0 |  | 0
6.04 | SCHNEIDER NG125L C50 |  | 0 |  | 0
7 | TGBT BOURGUIGNON
7.01 | LEGRAND DPX-I 400 |  | 0 |  | 0
Fait à
Le
Signature et cachet commercial