## PAGE DE GARDE
CENTRE HOSPITALIER LITORAL ATLANTIQUE
Rue du Docteur Schweitzer
17019 LA ROCHELLE CEDEX 01
REFECTION DES RESEAUX DE BOUCLAGE
POLE G9 - GERONTOLOGIE
CENTRE HOSPITALIER ROCHEFORT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT UNIQUE : PLOMBERIE
Novembre 2024
38.22.017/CR

## Quantitatif
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix unitaire | TOTAUX
Les quantités mentionnées dans le cadre de décomposition forfaitaire n'ont qu'une valeur indicative non contractuelle.
L'entreprise devra les vérifier, compléter ou modifier autant que besoin pour établir une offre de prix globale et forfaitaire.
1 | RESEAUX VIDE SANITAIRE
- Distribution en tube PVC-C spéciale "eau chaude sanitaire HTA" suivant CCTP, y compris raccords, colliers isophoniques, divers
Marque :
Type :
| ø 20 x 2,8 | ml | 36 |  | 0
| ø 25 x 2,8 | ml | 32 |  | 0
| ø 32 x 2,4 | ml | 180 |  | 0
| ø 40 x 3,0 | ml | 120 |  | 0
| ø 50 x 3,7 | ml | 140 |  | 0
| ø 63 x 4,7 | ml | 32 |  | 0
| ø 75 x 5,5 | ml | 20 |  | 0
| ø 90 x 6,6 | ml | 56 |  | 0
| ø 110 x 8,1 | ml | 10 |  | 0
| ø 125 x 9,2 | ml | 50 |  | 0
0
| - Calorifugeage des tuyauteries suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| ø 20 x 2,8 | ml | 36 |  | 0
| ø 25 x 2,8 - Ep 25 mm | ml | 32 |  | 0
| ø 32 x 2,4 - Ep 32 mm | ml | 180 |  | 0
| ø 40 x 3,0 - Ep 40 mm | ml | 120 |  | 0
| ø 50 x 3,7 - Ep 40 mm | ml | 140 |  | 0
| ø 63 x 4,7 - Ep 50 mm | ml | 32 |  | 0
| ø 75 x 5,5 - Ep 50 mm | ml | 20 |  | 0
| ø 90 x 6,6 - Ep 50 mm | ml | 56 |  | 0
| ø 110 x 8,1 - Ep 60 mm | ml | 10 |  | 0
| ø 125 x 9,2 - Ep 60 mm | ml | 50 |  | 0
0
| TOTAL RESEAU VIDE SANITAIRE .....................................................……..….…….…HT |  |  |  | 0
2 | RESEAUX COLONNES
- Distribution en tube Multi couche suivant CCTP, y compris raccords, colliers isophoniques, divers
Marque :
Type :
| ø 16 x 2 | ml | 354 |  | 0
| ø 20 x 2 | ml | 206 |  | 0
| ø 25 x 3 | ml | 136 |  | 0
| ø 32 x 3 | ml | 62 |  | 0
0
| - Calorifugeage des tuyauteries suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| ø 16 x 2 - Ep 19 mm | ml | 354 |  | 0
| ø 20 x 2 - Ep 19 mm | ml | 206 |  | 0
| ø 25 x 3 - Ep 19 mm | ml | 136 |  | 0
| ø 32 x 3 - Ep 25 mm | ml | 62 |  | 0
0
| - Coffre d'habillage suivant CCTP hauteur 2,60 ml | Ens | 26 |  | 0
0
| TOTAL RESEAU COLONNES …......................................................……..….…….…HT |  |  |  | 0
3 | ACCESSOIRES
EN HAUT DE COLONNE
| - Raccordement sur les colonnes existantes suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| - Kit multifonction suivant CCTP, compris accessoires |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| ø 15/21 | U | 110 |  | 0
0
| - Té de raccordement suivant CCTP | Ens | 102 |  | 0
0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| ø 15/21 | U | 110 |  | 0
0
| - Purgeur automatique suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | U | 20 |  | 0
0
| EN PIED DE COLONNE |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| ø 15/21 | U | 15 |  | 0
| ø 20/27 | U | 12 |  | 0
| ø 26/34 | U | 8 |  | 0
0
| - Vanne de vidange suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| ø 15/21 | U | 35 |  | 0
0
| - Vanne d'injection suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| ø 15/21 | U | 35 |  | 0
0
| - Manchette témoin suivant CCTP | Ens | 35 |  | 0
0
| TOTAL ACCESSOIRES………..............................................……...........……..….…….…HT |  |  |  | 0
4 | DEPOSE - EVACUATION - NEUTRALISATION
| - Dépose et évacuation suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL DEPOSE - EVACUATION - NEUTRALISATION………………….………........….…….…HT |  |  |  | 0
5 | SONDES DE TEMPERATURE - GTC
- Sondes de température suivant CCTP, compris piquage doigt de gant et accessoires
Marque :
| Type : | Ens | 35
| - Câblages, raccordements et mise en service suivant CCTP | Ens | 1
| - Modification et adaptation de l'imagerie suivant CCTP | Ens | 1
| TOTAL SONDE D ETEMPERATURE - GTC ……………..............…….………........….…….…HT |  |  |  | 0
6 | DIVERS
| - Prestations diverses suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| - Provision forfaitaire suivant CCTP | H | 100 |  | 0
0
| - Dépose et repose des plafonds suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| - Protection des locaux suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| - Percements et rebouchages suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| - Etiquettage et repérage suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| - Rapport de mise en service suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| - Plans de réservations | Ens | 1 |  | 0
0
| - Plans, schémas et documents d'exécution | Ens | 1 |  | 0
0
| - Eco-contribution | Ens | 1 |  | 0
0
| - Dossier de récolement, DOE, COPREC | Ens | 1 |  | 0
0
| - Nettoyage des ouvrages et des locaux | Ens | 1 |  | 0
0
| - Formation des utilisateurs | Ens | 1 |  | 0
0
| - Epreuves de pression et désinfection suivant CCTP, compris rapport d'analyse | Ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL DIVERS …........................................................................……...….………...HT |  |  |  | 0
0

## Récap.
RECAPITULATION
| 1- | RESEAUX VIDE SANITAIRE |  | HT | €
| 2- | RESEAUX COLONNES |  | HT | €
| 3- | ACCESSOIRES |  | HT | €
| 4- | DEPOSE - EVACUATION - NEUTRALISATION |  | HT | €
| 5- | SONDES DE TEMPERATURE GTC |  | HT | €
| 6- | DIVERS |  | HT | €
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  | €
|  |  | TVA 20 % |  | €
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  | €