## Questionnaire Technique 1
ANNEXE 2 DU CCP - Questionnaire technique 1
En plus des réponses aux questions ci-dessous, il est demandé à chaque candidat de fournir l'ensemble de la documentation technique liée à l'offre ainsi qu'un mémoire technique précisant la solution proposée
IDENTIFICATION | INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE
Modalité CT ou MR
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
Age du système
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
GARANTIE
Durée de garantie proposée sur l'équipement
Durée de garantie proposée sur les accessoires
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PRINCIPES et INDICATIONS
Modalité d'imagerie concernée (scanner, IRM, angio…)
Pour injection veineuse (oui/non)
Pour injection artérielle (oui/non)
A seringue ? Si oui, préciser le nombre de seringues
Autre ? À décrire
Conditionnement produit de contraste (répondre par O ou non et donner la capacité et le caractère usage unique ou réutilisable)
seringue à remplir
seringue pré-remplie
flacon
poche
autre
Conditionnement du sérum physiologique
à décrire
SPÉCIFICATIONS
Poids
Taille (L x l x P cm)
Présentation (préciser oui/non et si de base ou en option)
sur chariot roulant
sur bras plafonnier
sur bras mural
sur la table de la modalité d'imagerie
sur rail
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance moyenne (en VA)
Tension
Intensité
Batterie (O/N)
si oui, Autonomie en heures
Si oui,Temps de recharge complète (en h)
Comment se comporte branché l'injecteur suite à une coupure de courant
Autres points particuliers / alimentation
DÉBIT
Minimal (ml/s)
Maximal (ml/s)
Incrément réglage débit (ml/s)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
Possibilité de Bolus (O/N)
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
PRESSION
Minimale (psi et mbar)
Maximale (psi et mbar)
Système de surveilalnce des pressions : à décrire
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en psi et mbar)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
TEMPERATURE
Possibilité de réchauffer les fluides (oui/non)
Si oui, principe
Plage de température de consigne
Alarme de température
AUTRES REGLAGES POSSBLES
à lister et décrire
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N et à décrire)
Système anti bolus
Détection d'air
Détection d'occlusion
Détection d'extravasation
Détection écoulement libre
Détection mauvais positionnement du consommable
Détection temprétaure
Autres sécurités
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
Système anti bolus
Détection d'air
Détection d'occlusion
Détection d'extravasation
Détection écoulement libre
Détection mauvais positionnement du consommable
Détection temprétaure
Autres alarmes
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Température
Autres, préciser
Autres points particuliers / affichage
INTERFACAGE avec modalités d'imagerie
L'injecteur peut-il être interfacé avec la modalité d'imagerie pour permettre l'injection directement depuis la station d'acquisitioin de la modalité ?
Si oui, avec quelle marque et quel modèle ?
Si oui, quelles sont les réglages possibles sur la station d'acquisition de la modalité d'imagerie ?
Pour les modalités à rayons X, synchronisation possible avec l'acquisition ?
Synchronisation possible avec l'ECG ?
TRACABILITE - CONNECTIVITE au SYSTÈME d'INFORMATION | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Sortie RS 232
RJ 45
Wifi
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion au RIS, PACS, DPI ? Décrire le protocole utilisé
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Autres points particuliers
EVOLUTION
Caractéristiques facilitant l'évolution ultérieure
Exemples d'évolution antérieure
Conditions financières de ces évolutions

## Questionnaire Technique 2
ANNEXE 2 DU CCP - Questionnaire technique 2
Candidat
En plus des réponses aux questions ci-dessous, il est demandé à chaque candidat de fournir l'ensemble de la documentation technique liée à l'offre ainsi qu'un mémoire technique précisant la solution proposée
Éléments techniques | Proposition du candidat
1/ Interfaçage avec le Système d'Information des établissements et les scanners
Reconnaissance sécurisée des produits de contraste intallés par l'injecteur (via QR code / code barres) | q Oui
q Non
Interfaçage RIS et PACS | A décrire : modalités d'interfaçage et procédures : …………..………………….. (possibilité de joindre des documents spécifiques)
Classe d'interfaçage avec les marques de scanner (préciser la classe pour chaque marque de scanner) | q Siemens : classe …..
q Philips : classe ….
q Canon : classe ….
q GE : classe …..
2/ Procédure et manuel d'utilisation
Document à joindre au dossier technique (incluant l'installation des produits de contraste et des kits journaliers et kits patients)
3/ Caractéristiques des kits journaliers
Longueur (de la sortie de l'injecteur à l'extrémité distale) | ………………………..
Durée de validité après ouverture | …………………………
Poids (éléments d'emballage inclus) | …………………………
Dimensions du kit conditionné | …………………………
Volume mort (en mL) | …………………………
4/ Caractéristiques des kits patients
Longueur (de la connextion au kit journalier à l'extrémité distale) | ………………………..
Durée de validité après ouverture | …………………………
Poids (éléments d'emballage inclus) | …………………………
Dimensions du kit conditionné | …………………………
Volume mort (en mL) | …………………………
5/ Gestion des produits de contraste par l'injecteur
6.1 - Modalités d'injection des produits de contraste / solutés de rinçage dans les tubulures | q Pompe péristaltique
q Seringues
6.2 - Modalités de détection et d'élimination d'éventuelles bulles d'air dans les tubulures | …………………………
6.3 - Modalités de connexion des bouteilles à l'injecteur | …………………………
6.4 - Description de la procédure de changement de flacon de produit contraste (flacon vide, poursuite de la séquence de travail avec le même produit de contraste) | …………………………
6.5 - Description de la gestion d'un changement de produit de contraste en cours de séquence de travail (changement de molécule pour patient allergique par ex.) | …………………………
6.6 - En fin de séquence de travail, conduite à tenir en cas de reliquat présent dans un flacon/poche de produit de contraste | q Élimination du produit de contraste
q Conservation possible pour utilisation ultérieure, selon les conditions suivantes : ……………
q Autre, préciser : ………..

## Questionnaire Technique 3
ANNEXE 2 DU CCP - Questionnaire technique 3
En plus des réponses aux questions ci-dessous, il est demandé à chaque candidat de fournir l'ensemble de la documentation technique liée à l'offre ainsi qu'un mémoire technique précisant la solution proposée
Candidat
1. Installation et mise en service des injecteurs
1.1. Procédure d’installation et mise en service des injecteurs (à décrire ci-après)
1.2. Modalités de formation du personnel à l’utilisation des injecteurs (à décrire ci-après)
1.3. Interfaçage informatique : pré-requis éventuels à prévoir par les établissements (présence d’un informaticien le jour de l’installation par exemple)
1.4. Durée d’immobilisation du scanner pendant l’installation de l’injecteur (devra être impérativement être inférieur à 24 heures) :
2. Maintenance préventive
2.1. Procédure de maintenance préventive (périodicité, modalités, temps d’immobilisation des appareils, etc) - (à décrire ci-après)
3. Maintenance curative
3.1. En cas de défaillance d’un injecteur, décrire la procédure mise en place pour garantir une reprise de l’activité en moins de 48 heures ainsi que le délai d’intervention
3.2. Réseau d’intervention technique - nombre de techniciens sur le territoire français : ………………
3.3. Présence de pièces détachées sur le territoire français | ⧠ OUI ⧠ NON
3.4. Possibilité de télémaintenance curative si appropriée | ⧠ OUI ⧠ NON

## Matériovigilance
| MATERIO-VIGILANCE |  |  | ANNEXE 4
Décret n°96.32 du 15 janvier 1996
Joindre en français les certificats correspondants du marquage CE, compatibilité électromagnétique et les documents validés par l'organisme notifiant.
Société
Dispositif médical
Marque - type
Responsable matériovigilance
Coordonnées
Marquage C.E. | OUI ⧠ | NON ⧠
Si oui, organisme sollicité
Pays de l'organisme notifiant
Classe du marquage
I - II a - II b - III
Procédure adoptée pour le marquage CE | Annexe …………………… | Iso …………………..
Compatibilité électromagnétique | OUI ⧠ | NON ⧠
Fait à ………….., le
Cachet et signature du candidat