## Feuil1
Marché public de fournitures et services
Maintenance et fourniture de matériels concourant à la sécurité incendie
Détail quantitatif estimatif pour le LOT 1 : Nord-Ouest / IDF
Ile-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre – Val de Loire
Les prix sont réputés comprendre tous les charges et frais afférents à la prestation. L'ensemble des lignes des prix non grisées du Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ci-dessous doit être renseigné, sous peine d'irrégularité de l'offre. Le présent DQE reprend les données renseignées dans le BPU. LE CANDIDAT VERIFIERA TOUTEFOIS A CE QUE CHACUN DES PRIX DU PRESENT DQE CORRESPONDE BIEN A LA LIGNE DU BPU CORRESPONDANT
Prestation | Type | Unité | Quantités | Prix unitaire €HT | TVA | Prix unitaire €TTC
Main d'œuvre
Jours ouvrés (lundi - vendredi) | Journée (7h-17h59) | heure | 60 |  | 0.2 | 0
Jours ouvrés (lundi - vendredi) | Nuit (18h-6h59) | heure | 7 |  | 0.2 | 0
Samedi | Journée (7h-17h59) | heure | 2 |  | 0.2 | 0
Samedi | Nuit (18h-6h59) | heure | 2 |  | 0.2 | 0
Dimanche | Journée (7h-17h59) | heure | 2 |  | 0.2 | 0
Dimanche | Nuit (18h-6h59) | heure | 2 |  | 0.2 | 0
Jours fériés | Journée (7h-17h59) | heure | 2 |  | 0.2 | 0
Jours fériés | Nuit (18h-6h59) | heure | 2 |  | 0.2 | 0
Déplacement
Déplacement | / | site | 16 |  | 0.2 | 0
Accès en hauteur
Nacelle / Plateforme élévatrice mobile de personnel | / | heure | 7 |  | 0.2 | 0
Maintenance préventive
Extincteurs | Pression permanente 1-2-3 kg poudre | appareil | 8 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 6 kg poudre | appareil | 5 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 9 kg poudre | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression permanente 2 kg CO2 | appareil | 17 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression permanente 5 kg CO2 | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 6 L eau | appareil | 31 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 9 L eau | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Extincteur / Douche portative de sécurité | Sparklet | item | 40 |  | 0.2 | 0
Douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 6 L + antiseptique | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 9 L + antiseptique | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Centrale + batteries | appareil | 5 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Déclencheur manuel | item | 15 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Détecteur automatique d'incendie | item | 5 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Diffuseur sonore / lumineux | item | 15 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Porte coupe-feu | item | 1 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Réseau de prélèvements | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Couverture anti-feu | / | item | 1 |  | 0.2 | 0
Porte coupe-feu non asservie | Avec ferme-porte | item | 5 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | D'évacuation / d'ambiance | item | 118 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Bloc autonome portable d'intervention (BAPI) | item | 2 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | / | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Poteau incendie | / | item | 1 |  | 0.2 | 0
Interphonie de sécurité | Centrale + batteries | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Interphonie de sécurité | Boitier | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Maintenance corrective
Recharge complète extincteurs | Pression permanente 1-2-3 kg poudre | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression auxiliaire 6 kg poudre | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression auxiliaire 9 kg poudre | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression permanente 2 kg CO2 | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression permanente 5 kg CO2 | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression auxiliaire 6 L eau | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression auxiliaire 9 L eau | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Recharge complète douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 6 L + antiseptique | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Recharge complète douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 9 L + antiseptique | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement cartouche CO2 | item | 4 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement coffret de commande | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement commande treuil | appareil | 1 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement verre dormant | item | 1 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement marteau brise-glace | item | 1 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement manivelle | item | 1 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement câble | mètre | 2 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Reprise joint étanchéité | item | 1 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement déclencheur manuel | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement détecteur automatique d'incendie | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement diffuseur sonore / lumineux | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement ventouse porte coupe-feu | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement des batteries | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement liaison câblée | mètre | 2 |  | 0.2 | 0
Porte coupe-feu non asservie | Remplacement ferme-porte | item | 2 |  | 0.2 | 0
Porte coupe-feu non asservie | Remplacement sélecteur de vantaux | item | 2 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement télécommande BAES | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement BAES évacuation / ambiance | item | 20 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement ampoules | item | 5 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement batterie / pile | item | 5 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement liaison câblée | mètre | 2 |  | 0.2 | 0
Interphonie de sécurité | Remplacement liaison câblée | mètre | 2 |  | 0.2 | 0
Interphonie de sécurité | Remplacement batterie / pile | item | 2 |  | 0.2 | 0
Fourniture, pose (y compris support de fixation) et mise en service d'un nouvel appareil ou équipement (ou installation d'un complément sur une installation)
Extincteurs | Pression permanente 1-2-3 kg poudre | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 6 kg poudre | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 9 kg poudre | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression permanente 2 kg CO2 | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression permanente 5 kg CO2 | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 6 L eau | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 9 L eau | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 6 L + antiseptique | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 9 L + antiseptique | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Housse de protection extincteur | En tissu, couleur majoritaire rouge pompier avec une partie bleue pour un appareil à eau, jaune pour un appareil à poudre et gris pour un appareil à CO2, logotypée pictogramme extincteur | item | 5 |  | 0.2 | 0
Coffret plastique de rangement pour extincteur | Avec hublot, couleur rouge pompier | item | 5 |  | 0.2 | 0
Couverture anti-feu | / | item | 2 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | D'évacuation / d'ambiance | item | 2 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Bloc autonome portable d'intervention (BAPI) | item | 2 |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Installation liaison câblée | mètre | 2 |  | 0.2 | 0
Désenfumage | / | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Signalétique | Pictogramme emplacement extincteur | item | 2 |  | 0.2 | 0
Signalétique | Consigne utilisation couverture anti-feu | item | 2 |  | 0.2 | 0
Signalétique | Signalétique "Porte coupe-feu, à maintenir fermée" / "Porte coupe-feu, ne mettez pas d'obstacles à la fermeture" | item | 2 |  | 0.2 | 0
Signalétique | Panneau poteau d'incendie conforme au règlement départemental de défence extérieure contre l'incendie | item | 2 |  | 0.2 | 0
Signalétique | Pictogrammes "sortie de secours droite/gauche" et "flèche directionnelle" | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Clé réarmement déclencheur manuel | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Type 4 à piles | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Type 4 à piles communiquant (radio) | appareil | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Déclencheur manuel | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Détecteur automatique d'incendie | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Diffuseur sonore / lumineux | item | 2 |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Installation liaison câblée | mètre | 2 |  | 0.2 | 0
MONTANTS TOTAUX |  |  |  |  | 20%