## Feuil1
Marché public de fournitures et services
Maintenance et fourniture de matériels concourant à la sécurité incendie
Bordereau de prix unitaires pour le LOT 3 : Centre / Sud / Corse
Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse
IL EST INTERDIT AUX CANDIDATS DE MODIFIER LE CONTENU DES LIGNES DÉJÀ COMPLETEES PAR L'ACHETEUR SEULE LA COLONE DES PRIX UNITAIRES DOIT ETRE REMPLIE SOUS PEINE DE VOIR L'OFFRE EST DECLAREE IRREGULIERE
Prestation | Type | Unité | Prix unitaire €HT | TVA | Prix unitaire €TTC
Main d'œuvre
Jours ouvrés (lundi - vendredi) | Journée (7h-17h59) | heure |  | 0.2 | 0
Jours ouvrés (lundi - vendredi) | Nuit (18h-6h59) | heure |  | 0.2 | 0
Samedi | Journée (7h-17h59) | heure |  | 0.2 | 0
Samedi | Nuit (18h-6h59) | heure |  | 0.2 | 0
Dimanche | Journée (7h-17h59) | heure |  | 0.2 | 0
Dimanche | Nuit (18h-6h59) | heure |  | 0.2 | 0
Jours fériés | Journée (7h-17h59) | heure |  | 0.2 | 0
Jours fériés | Nuit (18h-6h59) | heure |  | 0.2 | 0
Déplacement
Déplacement | / | site |  | 0.2 | 0
Accès en hauteur
Nacelle / Plateforme élévatrice mobile de personnel | / | heure |  | 0.2 | 0
Maintenance préventive
Extincteurs | Pression permanente 1-2-3 kg poudre | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 6 kg poudre | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 9 kg poudre | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression permanente 2 kg CO2 | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression permanente 5 kg CO2 | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 6 L eau | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 9 L eau | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteur / Douche portative de sécurité | Sparklet | item |  | 0.2 | 0
Douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 6 L + antiseptique | appareil |  | 0.2 | 0
Douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 9 L + antiseptique | appareil |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Centrale + batteries | appareil |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Déclencheur manuel | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Détecteur automatique d'incendie | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Diffuseur sonore / lumineux | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Porte coupe-feu | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Réseau de prélèvements | appareil |  | 0.2 | 0
Couverture anti-feu | / | item |  | 0.2 | 0
Porte coupe-feu non asservie | Avec ferme-porte | item |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | D'évacuation / d'ambiance | item |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Bloc autonome portable d'intervention (BAPI) | item |  | 0.2 | 0
Désenfumage | / | appareil |  | 0.2 | 0
Poteau incendie | / | item |  | 0.2 | 0
Interphonie de sécurité | Centrale + batteries | appareil |  | 0.2 | 0
Interphonie de sécurité | Boitier | appareil |  | 0.2 | 0
Maintenance corrective
Recharge complète extincteurs | Pression permanente 1-2-3 kg poudre | appareil |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression auxiliaire 6 kg poudre | appareil |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression auxiliaire 9 kg poudre | appareil |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression permanente 2 kg CO2 | appareil |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression permanente 5 kg CO2 | appareil |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression auxiliaire 6 L eau | appareil |  | 0.2 | 0
Recharge complète extincteurs | Pression auxiliaire 9 L eau | appareil |  | 0.2 | 0
Recharge complète douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 6 L + antiseptique | appareil |  | 0.2 | 0
Recharge complète douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 9 L + antiseptique | appareil |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement cartouche CO2 | item |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement coffret de commande | appareil |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement commande treuil | appareil |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement verre dormant | item |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement marteau brise-glace | item |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement manivelle | item |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Remplacement câble | mètre |  | 0.2 | 0
Désenfumage | Reprise joint étanchéité | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement déclencheur manuel | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement détecteur automatique d'incendie | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement diffuseur sonore / lumineux | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement ventouse porte coupe-feu | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement des batteries | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Remplacement liaison câblée | mètre |  | 0.2 | 0
Porte coupe-feu non asservie | Remplacement ferme-porte | item |  | 0.2 | 0
Porte coupe-feu non asservie | Remplacement sélecteur de vantaux | item |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement télécommande BAES | appareil |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement BAES évacuation / ambiance | item |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement ampoules | item |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement batterie / pile | item |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Remplacement liaison câblée | mètre |  | 0.2 | 0
Interphonie de sécurité | Remplacement liaison câblée | mètre |  | 0.2 | 0
Interphonie de sécurité | Remplacement batterie / pile | item |  | 0.2 | 0
Fourniture, pose (y compris support de fixation) et mise en service d'un nouvel appareil ou équipement (ou installation d'un complément sur une installation)
Extincteurs | Pression permanente 1-2-3 kg poudre | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 6 kg poudre | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 9 kg poudre | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression permanente 2 kg CO2 | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression permanente 5 kg CO2 | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 6 L eau | appareil |  | 0.2 | 0
Extincteurs | Pression auxiliaire 9 L eau | appareil |  | 0.2 | 0
Douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 6 L + antiseptique | appareil |  | 0.2 | 0
Douche portative de sécurité | Pression auxiliaire 9 L + antiseptique | appareil |  | 0.2 | 0
Housse de protection extincteur | En tissu, couleur majoritaire rouge pompier avec une partie bleue pour un appareil à eau, jaune pour un appareil à poudre et gris pour un appareil à CO2, logotypée pictogramme extincteur | item |  | 0.2 | 0
Coffret plastique de rangement pour extincteur | Avec hublot, couleur rouge pompier | item |  | 0.2 | 0
Couverture anti-feu | / | item |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | D'évacuation / d'ambiance | item |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Bloc autonome portable d'intervention (BAPI) | item |  | 0.2 | 0
Éclairage de sécurité | Installation liaison câblée | mètre |  | 0.2 | 0
Désenfumage | / | appareil |  | 0.2 | 0
Signalétique | Pictogramme emplacement extincteur | item |  | 0.2 | 0
Signalétique | Consigne utilisation couverture anti-feu | item |  | 0.2 | 0
Signalétique | Signalétique "Porte coupe-feu, à maintenir fermée" / "Porte coupe-feu, ne mettez pas d'obstacles à la fermeture" | item |  | 0.2 | 0
Signalétique | Panneau poteau d'incendie conforme au règlement départemental de défence extérieure contre l'incendie | item |  | 0.2 | 0
Signalétique | Pictogrammes "sortie de secours droite/gauche" et "flèche directionnelle" | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Clé réarmement déclencheur manuel | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Type 4 à piles | appareil |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Type 4 à piles communiquant (radio) | appareil |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Déclencheur manuel | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Détecteur automatique d'incendie | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Diffuseur sonore / lumineux | item |  | 0.2 | 0
Système de sécurité incendie | Installation liaison câblée | mètre |  | 0.2 | 0
DELAI D'EXECUTION POUR LA MAINTENANCE CORRECTIVE PROPOSE PAR LE PRESTATAIRE : |  |  |  | (20 jours calendaires maximum)