## LOT 1.1
Affaire n°24TE0011 - Travaux d’amélioration de la sécurité incendie et remplacement partiel du S.S.I. du Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER - ROYE. CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n°1.1 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Bâtiment administratif
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
2-2/ | Mise en œuvre des ouvrages
| - Procédure ouverture plafond (voir fiche de déclaration jointe au DCE) |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-6/ | Besoins
| Calculs de puissance |  | Ft
| sous-total |  |  |  | 0
2-7/ | Travaux préparatoires
| Travaux préparatoires |  | Ft
| Procédure ouverture plafond (voir généralités communes) |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-8/ | Dévoiements divers
| Dévoiements divers |  | Ft
| sous-total |  |  |  | 0
2-9/ | Chemins de câbles
| Chemins de câbles |  | ML
| sous-total |  |  |  | 0
2-10/ | Coffrets de protection pour coffrets de relayage
| Déconnexion coffrets de relayage existants |  | Ft
| Coffrets de relayage |  | U
| Reconnexion coffrets de relayage existants après intervention lot n°2 |  | Ft
| Cps remise en service désenfumage de ces zones |  | Ft
| sous-total |  |  |  | 0
2-11/ | Alimentation de l'ECS / CMSI
| Alimentation ECS (câble CR1 depuis le TGS) |  | ENS
| Alimentation CMSI (câble CR1 depuis le TGS) |  | ENS
| sous-total |  |  |  | 0
2-12/ | Remplacement des câbles d'alimentation des tourelles
| Dépose des câbles existants |  | ENS
| Liaisons avec câbles compris boite de jonction et de dérivation |  | ENS
| Cheminements sous gaines ANTI UV |  | ENS
| Calfeutrements, raccordements, contrôles, essais et mise en service |  | ENS
| sous-total |  |  |  | 0
2-13/ | Calfeutrements
| Calfeutrements (respect du degré coupe-feu) |  | ENS
| sous-total |  |  |  | 0
2-14/ | Equipement du local VTP
| Eclairage technique |  | U
| Interrupteur de commande |  | U
| Prise de courant de service |  | U
| BAPI compris prise de courant alimentation |  | U
| Câblage, cheminements, protections |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-15/ | Réalisation de travaux en Sous-Section 4 (SS4)
| Travaux en Sous-Section 4 (SS4) |  | Ft
Nombre d'actes prévus dans le forfait de base :
| sous-total |  |  |  | 0
|  | SOUS-TOTAL 1.1 en € HT |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## LOT 1.2
Affaire n°24TE0223 - Travaux d’amélioration de la sécurité incendie et remplacement partiel du S.S.I. du Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER - ROYE. CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 1.2 : DETECTION INCENDIE - ASSERVISSEMENTS
Bâtiment administratif
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
1-3/ | Tranchées, trous, rebouchages
| Tranchées, trous, rebouchages |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
1-4/ | Nettoyage - protections
| Nettoyage |  | FT
| Protections des ouvrages en cours de chantier |  | FT
| Protections des zones en activité (bâchages) |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-/ | Installation
| Manipulation des faux-plafonds (cf § 2.9 de la DPGF) |  | FT
| Déposes, évacuation et mise en destruction |  | FT
| Dévoiements |  | FT
| Sécurité (Têtes de D.I. maintenues en service) |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-1/ | SSI catégorie A (secrétariat au RDC - bât. Admin.)
Le système proposé par l’entreprise devra obligatoirement être ouvert et non limité par le constructeur.
| SDI (fixé sur une paroi définie entre le MOA et le MOE) |  | U
| - ECS |  | U
- Détecteurs automatiques incendie (D.A.I.)
| - Détecteurs linéaires (chapelle + cuisine) |  | U
| - Indicateurs d'action (I.A.) |  | U
| - Déclencheurs manuels (D.M.) (au droit des issues de secours) |  | U
| SMSI (fixé sur une paroi définie entre le MOA et le MOE) |  | U
| - CMSI |  | U
| - Alimentation électrique secourue (A.E.S.) |  | U
| - Dispositif Actionné de Sécurité (D.A.S.) |  | U
| - Tableaux répétiteurs d'exploitation (T.R.E.) |  | U
| - Transmetteurs téléphoniques (pour DECT) |  | U
| - Diffuseur Sonore Non Autonome (D.S.N.A.) (zones recevant du public et zones Code du travail sans patients) |  | U
| - Diffuseur visuels - flash |  | U
- Asservissements
| - Blocs-portes DAS ventouses |  | U
| - CCF |  | U
| - Non stop des ascenseurs |  | U
| - Arrêts techniques |  | U
| - Décondamnation issues de secours |  | U
| - Désenfumage |  | U
| Reports de positions sur BP existants (limite zones circulations) |  | U
| Modules déportés |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-2/ | Volumes techniques protégés (modules déportés)
| VTP (pour modules déportés) - CF 01h00 |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-3/ | Câblage et chemins de câbles
| Chemins de câbles |  | ML
| Câblage bus |  | ML
| Câblage bus CR1 |  | ML
| sous-total |  |  |  | 0
2-6/ | Réception et mise en service
| Dossier d'identité du Système de Sécurité Incendie – Mise à jour |  | FT
| Plans d'exécution |  | FT
| Programmation |  | FT
| Essais, mise en service et réception de l'installation |  | FT
| Foyer F.C.E. |  | FT
| Présence lors du passage de la com. de sécurité |  | FT
| Fourniture d'un D.O.E. |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-7/ | Garantie du matériel - Formation du personnel
| - Formation du personnel |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-9/ | Faux-plafond
| - Dépose partielle des faux-plafonds |  | ENS
| - Procédure ouverture plafond (voir fiche de déclaration jointe au DCE) |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-11/ | Réalisation de travaux en Sous-Section 4 (SS4)
| Travaux en Sous-Section 4 (SS4) |  | Ft
Nombre d'actes prévus dans le forfait de base :
| sous-total |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL 1.2 en € HT |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## TOTAL GENERAL LOT 1
Affaire n°24TE0223 - Travaux d’amélioration de la sécurité incendie et remplacement partiel du S.S.I. du Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER - ROYE. CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Bâtiment administratif
Sous-total 1.1 |  | 0
Sous-total 1.2 |  | 0
TOTAL GENERAL LOT 1 en € HT |  | 0
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise