## LOT 2
Affaire n°24TE0223 - Travaux d’amélioration de la sécurité incendie et remplacement partiel du S.S.I. du Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER - ROYE. CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 2 : DESENFUMAGE - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
DESENFUMAGE
| - Procédure ouverture plafond (voir fiche de déclaration jointe au DCE) |  | Ft
2-1/ | Essais préliminaires
| Essais préliminaires et mesures des débits d'extraction de désenfumage |  | ENS
| sous-total |  |  |  | 0
2-2/ | Coffrets de relayage
| Coffrets de relayage |  | U
| (Décâblage et recâblage dus au lot n°1) |  | U
| Coffrets étanches pour coffrets de relayage |  | U
| Commande de réarmement par extracteur de désenfumage en câble C2 (cps cheminement protégé) |  | U
| Liaisons des voyants de report d'état entre chaque coffret de relayage et contrôleur de débit d'air de chaque ventilateur d'extraction (CR1 ou C2) |  | ml
| Commande d'arrêt pompier par extracteur de désenfumage en câble CR1 ou C2 (cps cheminement protégé) |  | U
| Liaisons des voyants de report d'état entre chaque coffret de relayage et interrupteur de proximité de chaque ventilateur d'extraction (CR1 ou C2) |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-3/ | Pressostat différentiel
| - Pressostat différentiel de type PR KIT ou équivalent |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-4/ | Remplacement de clapets coupe-feu et volets tunnels
| Protections |  | Ft
| Déconnexion câbles d'asservissement + reports de position |  | Ft
| Descellement et retrait calfeutrement CCF existant |  | Ft
| Dépose CCF |  | Ft
| Mise en place CCF + pièces de liaison |  | Ft
| Modifications, transformations, scellements, calfeutrements |  | Ft
| Raccordementt câbles asservissement + reports de position |  | Ft
| Essais et mise en service |  | Ft
| Signalétique |  | Ft
| Réarmement motorisé cps câblage, alimentation, commande, transfo., protection électrique |  | Ft
| sous-total |  |  |  | 0
2-5/ | Prestations diverses à prévoir par le présent lot
S-sol CCF n°23 :
| Fourniture et pose d'un mécanisme comprenant bloc ventouse, contact électronique, canne fusible |  | U
RDC - ZF 7 - DF 17
| Fourniture et pose d'un volet tunnel de désenfumage 48 V avec contact début et fin de course - Dimension : L 400* H 500 |  | U
| Réalisation du calfeutrement coupe-feu entre le volet et le support existant. |  | Ft
| Raccordements électriques sur les liaisons électriques existantes. |  | Ft
| Dépose et évacuation de l’ancien matériel & fourniture de Mapp |  | Ft
| Mise en service & essai de bon fonctionnement |  | Ft
| Fourniture et pose d'une plaque TECNIVER® S ou équivalent |  | U
RDC - ZF 1 - AF 15
| Intervention sur un appareil à lames comprenant le remplacement du contact FDCU |  | Ft
RDC - SMUR - ZF 3 - DF 12
| Fourniture et pose d'un volet tunnel de désenfumage 48 V avec contact début et fin de course - Dimension : L 500 * H 500 |  | U
| Réalisation du calfeutrement coupe-feu entre le volet et le support existant. |  | Ft
| Raccordements électriques sur les liaisons électriques existantes. |  | Ft
| Dépose et évacuation de l’ancien matériel & fourniture de Mapp |  | Ft
| Mise en service & essai de bon fonctionnement |  | Ft
| sous-total |  |  |  | 0
2-6/ | Chauffage
| Isolement réseau de chauffage (droit du radiateur) |  | U
| Déplacement du radiateur (fourniture et pose fixations) |  | U
| Modification réseau alimentation aller-retour |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-7/ | Plomberie
| Isolement canalisation eau froide (bras mort) |  | ML
| Suppression du bras mort |  | Ft
| sous-total |  |  |  | 0
2-8/ | Réalisation de travaux en Sous-Section 4 (SS4)
| Travaux en Sous-Section 4 (SS4) |  | Ft
Nombre d'actes prévus dans le forfait de base :
| sous-total |  |  |  | 0
TOTAL en € HT
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise