## LOT 3
Affaire n°24TE0223 - Travaux d’amélioration de la sécurité incendie et remplacement partiel du S.S.I. du Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER - ROYE. CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n°3 : MENUISERIES INTERIEURES - FAUX-PLAFONDS - CLOISONNEMENT - PETITES MACONNERIES - REVÊTEMENTS DE SOLS
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Chapitre 2.1 - MENUISERIES INTERIEURES
2-1.3/ | Etudes
| - Etudes et dessins |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-1.4/ | Blocs-portes et façades de gaines techniques
a) Coupe-feu,Pare-flamme
| - CF 1 h à 1 vantail |  | U
| - CF 1 h à 2 vantaux |  | U
| - CF 1/2 h à 1 vantail |  | U
| - CF 1/2 h à 2 vantaux |  | U
b) Blocs-portes asservis (Normes DAS)
| - BP DAS |  | U
| - Ventouses murales |  | U
| - Ventouses sol |  | U
| - Report de position de sécurité (limite de Z.C.) |  | U
| - Oculus (BP va-et-vient) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-1.5/ | Signalétique
| Signalétique |  | ENS
| sous-total |  |  |  | 0
2-1.6/ | Habillages
| - Chants plats en sapin du pays en 8 x 40 mm |  | ML
| sous-total |  |  |  | 0
2-1.7/ | Calfeutrements - scellements
| Calfeutrements et scellements des équipements mis en place |  | ENS
| sous-total |  |  |  | 0
2-1.8/ | Prestations diverses à prévoir par le présent lot
SMUR - PCF n°4
| Révision générale |  | Ft
SMUR - PCF n°7
| Intervention permettant le rabotage des 2 vantaux de la PCF y compris dépose et repose |  | Ft
| Réglage et essai de fonctionnement |  | Ft
| Intervention permettant la refixation de la coupelle ventouse |  | Ft
SMUR - PCF n°8 et 9
| Fourniture et pose d'une chainette pour ventouse |  | U
| Fourniture et pose d'un joint intumescent 4 lèvres L40 |  | U
SMUR - PCF n°10
| Fourniture et pose d'une poignée de tirage |  | U
| Fourniture et pose d'une platine en acier pour renfort de fixation pour ventouse |  | U
SMUR - PCF n°11
| Fourniture et pose d'une crémone pompier en lieu et place de l’ancienne |  | U
| Fourniture et pose d'un joint intumescent 4 lèvres L40 |  | U
Principal RDC - PCF n°16
| Dépose et évacuation du bandeau existant |  | Ft
| Réalisation du calfeutrement coupe-feu entre le volet et le support existant. |  | Ft
| Raccordements électriques sur les liaisons électriques existantes. |  | Ft
| Dépose et évacuation de l’ancien matériel & fourniture de Mapp |  | Ft
Principal RDC - PCF n°17 et 19
| Fourniture et pose de 2 joints U + tasseau + 1 joint intumescent L30 |  | U
S-sol - PCF n°24, 25, 26 et 27
| Intervention permettant de déplacer la ventouse avec une potence réglable |  | Ft
S-sol - PCF n°31
| Fourniture et pose de 2 charnières va et vient H 150 Y compris dépose et repose des vantaux |  | Ft
| Réglage et essai de bon fonctionnement |  | Ft
| sous-total |  |  |  | 0
Chapitre 2.2 - FAUX-PLAFONDS
2-2/ | Faux-plafonds
| - Déposes partielles des faux-plafonds pour permettre la réalisation des travaux des autres corps d’état. |  | FT
| - Repose des faux-plafonds |  | FT
| - Procédure ouverture plafond (voir fiche de déclaration jointe au DCE) |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
Chapitre 2.3 - REVÊTEMENTS de SOLS
2-3.2 | Préparation des supports (au droit des zones travaux)
| a) Primaire |  | FT
| b) Ragréage |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-3.3 | Reprises des sols souples
| Aux droits des travaux |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
Chapitre 2.4 - CLOISONNEMENT
2-4.1 | Etudes et traçage au sol
| Etudes et traçage au sol |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-4.2 | Mise en œuvre
| Pose, scellement et calfeutrement des huisseries intégrées dans les cloisons |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-4.3 | Cloisons et doublage à parement plâtre renforcées
| Cloisons et doublage à parement plâtre renforcées CF 1h00 |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-5/ | Réalisation de travaux en Sous-Section 4 (SS4)
| Travaux en Sous-Section 4 (SS4) |  | Ft
Nombre d'actes prévus dans le forfait de base :
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € HT |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise