## BPU
LOT 2 | ETAT DES LIEUX, DIAGNOSTIC ET INSPECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  | BPU
N° | DESIGNATION | Unité | € HT
1 | Préparation de la mission
1.1 | Réunion de lancement de la mission | un
Missions
2 | Inspections
2.1 | Description complète des installations haute tension du site | un
2.2 | Inspection et diagnostic détaillé d’un poste de livraison HT | un
2.3 | Inspection et diagnostic détaillé d’un poste de transformation HT/BT et du local TGBT associé | un
2.4 | Inspection et diagnostic détaillé d’un poste de production d’énergie de secours | un
2.5 | Inspection et diagnostic détaillé d’un local onduleur | un
3 | Mesures
3.1 | Mise en place d’un enregistreur/analyseur de courant basse tension | un
3.2 | Mise en place d’un enregistreur/analyseur de courant haute tension | un
3.3 | Etude de sélectivité HTA | un
3.4 | Mesure de terre | un
3.5 | Mesure de l'isolement d'une liaison BT | un
3.6 | Mesure de Tangente Delta | un
3.7 | Qualité des transformateurs HT/BT | un
4 | Rapport d’études
4.1 | Réalisation d'un schéma unifilaire | un
4.2 | Rapport d’études | un
4.3 | Surcoût pour mission urgente - Remise du livrable en 72h | un

## DQEO
LOT 2 | ETAT DES LIEUX, DIAGNOSTIC ET INSPECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  | DQEO
N° | DESIGNATION | Unité |  | PU HT | Prix total HT
1 | Préparation de la mission
1.1 | Réunion de lancement de la mission | un | 1 | 0 | 0
Missions
2 | Inspections
2.1 | Description complète des installations haute tension du site | un | 1 | 0 | 0
2.2 | Inspection et diagnostic détaillé d’un poste de livraison HT | un | 1 | 0 | 0
2.3 | Inspection et diagnostic détaillé d’un poste de transformation HT/BT et du local TGBT associé | un | 2 | 0 | 0
2.4 | Inspection et diagnostic détaillé d’un poste de production d’énergie de secours | un |  | 0 | 0
2.5 | Inspection et diagnostic détaillé d’un local onduleur | un |  | 0 | 0
3 | Mesures
3.1 | Mise en place d’un enregistreur/analyseur de courant basse tension | un | 1 | 0 | 0
3.2 | Mise en place d’un enregistreur/analyseur de courant haute tension | un | 1 | 0 | 0
3.3 | Etude de sélectivité HTA | un | 1 | 0 | 0
3.4 | Mesure de terre | un |  | 0 | 0
3.5 | Mesure de l'isolement d'une liaison BT | un |  | 0 | 0
3.6 | Mesure de Tangente Delta | un |  | 0 | 0
3.7 | Qualité des transformateurs HT/BT | un | 2 | 0 | 0
4 | Rapport d’études
4.1 | Réalisation d'un schéma unifilaire | un | 1 | 0 | 0
4.2 | Rapport d’études | un | 1 | 0 | 0
4.3 | Surcoût pour mission urgente - Remise du livrable en 72h | un |  | 0 | 0