## Pdg
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE
CLERMONT-FERRAND
D.P.G.F
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Lot n°5 – CVC PLOMBERIE
Etablissement : CHU de CLERMONT FERRAND
Site : CENTRE HOSPITALIER SAINT JACQUES
Localisation : SERVICE MORTUAIRE
Objet :REFECTION CHAMBRE MORTUAIRE
7/HGM/16693
DIRECTION DES TRAVAUX, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE
Département BATIMENT GENIE THERMIQUE ET CLIMATIQUE
2024-11-10

## Lot 5 CVC PLOMBERIE
(D.P.G.F)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n'est fourni que dans le but de faciliter la remise de l'offre de l'entreprise,
il n'est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le verifier et de le modifier s'il y a lieu.
LOT 5 - CVC PLOMBERIE
N° CCTP | ARTICLE | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total HT
0 | Généralité
| Percements, carottages, rebouchages… | Ens | 1 |  | 0
| Vidanges et remises en eau | Ens | 1 |  | 0
| Assistance aux coupures (EF, ECS, eau chaude chauffage, ventilation, CFO-CFA,...) | Ens | 1 |  | 0
| Protections diverses (équipements, surfaces…) | Ens | 1 |  | 0
| Nettoyage (1 fois par jour minimum, fin d'intervention…) | Ens | 1 |  | 0
| DOE | Ens | 1 |  | 0
0
1 | Isolements - Déposes |  |  |  | 0
| Gaines de ventilation, raccords et terminaux (WC public, ancienne salle autopsie et douche personnel) | Ens | 1 |  | 0
| Réseaux et équipements de plomberie (WC public, ancienne salle autopsie et douche personnel) | Ens | 1 |  | 0
| Réseau d'eau chaude chauffage et équipements (radiateurs) | Ens | 1 |  | 0
0
2 | Plomberie sanitaire |  |  |  | 0
| Raccordements sur existant | Ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie cuivre DN16 | ml | 15 |  | 0
| Vanne 1/4 de tour DN15 | U | 5 |  | 0
| Clapet EA DN15 | U | 3 |  | 0
| Vannes d'isolement 1/4 de tour dans vide sanitaire | Ens | 1 |  | 0
| Désinfection réseaux selon protocole | Ens | 1 |  | 0
| Repérage - Etiquetage | Ens | 1 |  | 0
| WC suspendu PMR | U | 1 |  | 0
| Lave main PMR | U | 1 |  | 0
| Douche personnel | Ens | 1 |  | 0
0
3 | Chauffage - Ventilation - Climatisation |  |  |  | 0
| Grilles VB/VH sanitaire public, accueil, salons | Ens | 1 |  | 0
| Extraction local de stockage | Ens | 1 |  | 0
| Extraction SAS chambre froide | Ens | 1 |  | 0
| Ensemble mono-split pour salons | U | 5 |  | 0
| Groupe pour chambre froide positive | U | 1 |  | 0
| Raccordement frigorigique | ml | 20 |  | 0
| Evacuation des condensats | ml | 6 |  | 0
4 | Chambre froide
| Chambre froide positive (y compris rampe, luminaire, structure de pose) | Ens | 1 |  | 0
0
5 | Electricité - Régulation - Mise en service |  |  |  | 0
| Raccordement des unités sur attentes laissées par le lot Electricité | U | 1 |  | 0
| Mise en service (selon CCTP) | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des réseaux pour la régulation | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des équipements de régulation (panneaux, vannes, sondes, …) | Ens | 1 |  | 0
| Analyse fonctionnelle | Ens | 1 |  | 0
0
0
cachet et signature | TOTAL HT |  |  | 0
| TVA |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  | 0