## BPU
Accord-cadre pour les travaux d'entretien et de réaménagement du patrimoine pour les établissements du GHT du Limousin
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Objet : | PLATRERIE
Pouvoir adjudicateur : | CHU DE LIMOGES
Lot 111 | Plâtrerie - CH Guéret
Lot 112 | Plâtrerie - CH La Souterraine
Lot 113 | Plâtrerie - CH Aubusson
Lot 114 | Plâtrerie - CH Saint Vaury
Lot 115 | Plâtrerie - HIHL
Lot 116 | Plâtrerie - CH Saint Yrieix
Lot 117 | Plâtrerie - CHU Limoges
Lot 118 | Plâtrerie - CH Esquirol
Lot 119 | Plâtrerie - CH Saint Junien
Lot 120 | Plâtrerie - CHIMB - Saint Léonard de Noblat
Lot 121 | Plâtrerie - CH Bort-les-Orgues
Lot 122 | Plâtrerie - CH Tulle
Lot 123 | Plâtrerie - CH Brive la Gaillarde
Lot 124 | Plâtrerie - CH Cornil
A compléter par les candidats
Nom du prestataire : | ……..
Lot(s) concerné(s) par le présent BPU * : …….
* Les candidats préciseront le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) portent les prix du présent BPU En cas de candidature portant sur plusieurs lots, les candidats pourront fournir un BPU commun à l'ensemble des lots concernés si les prix proposés sont identiques pour l'ensemble des lots. En cas de propositions de prix différents, les candidats fourniront un BPU par lot.
Toute référence à une marque dans le présent BPU s'entend "ou équivalent"
U: à l'unité
ml: au mètre linéaire
h: en heure
Ft: forfait
m² : mètre carré
N° Prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
DECONSTRUCTION
090000 | DECONSTRUCTION DE CLOISONS
| Déconstruction complète de cloisons de toutes natures (plaques de plâtre, briques, carreaux de céramique, carreaux de plâtre) jusqu'à 100mm d'épaisseur y compris dépose des bloc portes, des luminaires, prises et équipements électriques incorporés, des habillages muraux, des faïences, des plinthes en pieds (bois, PVC, carrelage) et tous ouvrages attenants non conservés, sortie, chargement et évacuation des déblais à la décharge publique. | M²
090001 | DECONSTRUCTION DE PLINTHES
| Dépose soignée pour le support conservé des plinthes de toutes natures (bois, carrelage, PVC), y compris grattage, raclage soignée de la colle et nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique . | ML
090002 | DECONSTRUCTION DES FAIENCES
| Dépose soignée pour le support conservé des faïences y compris grattage, raclage soignée de la colle et nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique. | le mètre
090003 | ARRACHAGE DE REVETEMENTS MURAUX TYPE TOILE DE VERRE
| Arrachage soigné pour les supports conservés du revêtement mural type toile de verre y compris sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution. | M²
090004 | ARRACHAGE DU REVÊTEMENT MURAL TYPE DECOCHOC
| Arrachage soigné pour les supports conservés des revêtements muraux type PVC sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution. | M²
090005 | ARRACHAGE DU REVÊTEMENT MURAL TYPE TAPPISSERIE
| Arrachage soigné pour les supports conservés des revêtements muraux type tapisserie sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution. | M²
090006 | ARRACHAGE DU REVÊTEMENT MURAL TYPE BUFLON
| Dépose soignée pour les supports conservés des revêtements muraux type BUFLON y compris sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution. | M²
090007 | DEPOSE DE PLAFONDS SUSPENDUS
| Dépose des plafonds suspendus de toutes natures (dalle 60 * 60, plaque de plâtre,etc...) y compris ossature métallique, suspentes, bandeaux, caissons, joues ,etc... évacuation des gravois à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution. | M²
090008 | DEPOSE DE TABLIER DE BAIGNOIRE
| Dépose du tablier faïencé de la baignoire y compris sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution. | U
PREPARATION DE CHANTIER
090009 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier comprenant: installation, propreté du chantier, évacuation des déchets au fur et à masure de l'avancement et replis du matériels. | FT
090010 | PROTECTION DES REVÊTEMENTS DE SOLS CONSERVES
| Fourniture et pose de protection type film polyane d'épaisseur 80µ minimum, pendant la durée des travaux sur les revêtements de sols de toutes natures conservés et dépose, évacuation en fin de travaux. | M²
090011 | PROTECTIONS VERTICALES
| Fourniture et pose de protection type polyane, d'épaisseur 80µ minimum, en pose verticale, fixation par ruban adhésif résistant et large, entretien de la dite protection pendant la durée du chantier, dépose et évacuation en fin de travaux, retouche de peinture si nécessaire après la dépose , toutes sujétions de raidisseurs bois ou métalliques et de main d'œuvre. | M²
PLATRERIE
090012 | GARNISSAGE EN BA DE RESERVATIONS DE SOLS EXISTANTS
| Fourniture et mise en œuvre de béton pour garnissage des réservations, dans chape, des anciennes cloisons jusqu'à 120mm y compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. | ML
090013 | RACCORDS CONSECUTIFS AUX DECONSTRUCTIONS
Exécution de raccords sur parois, jambages de murs et ouvrages existants conservés consécutivement aux travaux de déconstruction d'ouvrages attenants suivant détails dans les articles ci-après, soit piquages complémentaires, garnissages en raccords, reprises d'enduits, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à être traités en finitions.
090014 | Au droit des cloisons démolies jusqu'à 100mm | ML
090015 | Au droit des plinthes déposées | ML
090016 | Au droit des ouvertures crées | ML
090017 | Au droit des bloc-portes déposés dans cloisons jusqu'à100 mm | ML
090018 | Au droit des ouvertures déposées dans mur de façade jusqu'à 0.50ml | ML
090019 | Au droit des plafonds déposés | ML
090020 | RATISSAGE
| Exécution d'un enduit plâtre sur paroi verticales de toutes natures (cloison brique, béton, agglo, mur existant partiellement enduit, etc...)en nombre de passe suffisante pour obtenir un support près à recevoir une peinture y compris traitement des arêtes, les cueillies, les embrasures, le ponçage, l'époussetage et toutes sujétions d’exécution suivant les règles du DTU et prescriptionstechniques du fabricant. | M²
090021 | DOUBLAGE ET CLOISON SUR OSSATURE METALLIQUE
Fourniture et pose de contre cloison et/ou de cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique comprenant: ossature: - ossature primaire et secondaire en profilé métallique en acier galvanisé appropriée au type et aux caractéristiques de la cloison et aux hauteurs à mettre en œuvre, compris tous accessoires de montage et de liaisons avec les huisseries métalliques ou bois, la maçonnerie ou autres, tels que rails, montants, fourrures, cornières, vis, etc.... Renforts d'ossature pour support des éléments lourds divers (radiateurs, chaudière, appareils sanitaires, mains courante, appareillages médicaux, etc....) par renforts bois ou profilés appropriés y compris tous accessoires, et toutes sujétions d'incorporation et d' implantation suivant indications des prestataires des lots concernés Isolation: -isolation par panneaux semi-rigides de laine minérale revêtu d'un surfaçage kraft, certifié ACERMI, épaisseur suivant performance thermique et acoustique demandée y compris fixations appropriées Parement:
- parement composé de plaques de plâtre cartonnées à bord amincis, vissées sur l'ossature, de nature et nombres appropriés à la destination et aux performances demandées. Dans les sanitaires les plaques de plâtre seront traitées hydrofuge (face sanitaire) Traitement des joints entre plaques, en périphérie, en angles rentrants et saillants par bandes d'armatures collées et ratissées à l'enduit spécial, recouvrement des têtes de vis à l'enduit, protection des arêtes saillantes par cornière galvanisée avec finition à l'enduit Habillage des extrémités par parement identique à la surface courante Toutes coupes droites et biaises, arasements droits ou suivant rampants, chutes, entailles, fixations, traçage, joints d'étanchéités, protection de pied et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU et les prescriptions techniques du fabricant
090022 | CONTRE CLOISON BA 25
| Contre cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA25S - isolant: laine minérale de 100 mm d'épaisseur minimum - hauteur jusqu’à 4.00 ml | M²
090023 | CONTRE CLOISON BA 18
| Contre cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA18 - isolant: laine minérale de 100 mm d'épaisseur minimum - hauteur jusqu' à 4.00 ml | M²
090024 | CLOISON DE 98 mm JUSQU'A HT 3.50 ml
| Cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA25S par face - isolant: laine minérale de 45mm d'épaisseur minimum - ossature appropriée pour hauteur jusqu'à 3.50 ml - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=45 | M²
090025 | CLOISON DE 98 mm JUSQU'A HT 4.50 ml
| Cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA25S par face - isolant: laine minérale de 45mm d'épaisseur minimum - ossature appropriée pour grande hauteur: ht 4,50ml - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=45 | M²
090026 | CLOISON DE 98 mm JUSQU'A HT 5.50 ml
| Cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA25S par face - isolant: laine minérale de 45mm d'épaisseur minimum - ossature appropriée pour grande hauteur: ht 5,50mm - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=45 | M²
090027 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloison séparative des locaux hors circulations et locaux humide)
| Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF 1H comprenant: Côté local 1 (EA) : 2 plaques Placoplatre BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté local 2 (EA) : 2 plaques Placoplatre BA13 de PLACO ou équivalent | M²
090028 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloison séparative entre circulations et locaux hors locaux humide)
| Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec une peau comprenant un parement M0 côté circulation comprenant Côté local 1 (EA) : 2 plaques Placoplatre BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté Circulation (EA) : 1 plaque Placoplatre BA13 de PLACO ou équivalent + 1 plaque Placoplatre LISAPLAC M0 BA13 de PLACO ou équivalent | M²
090029 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloison séparative entre circulations)
| Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec une peau comprenant un parement M0 comprenant: Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Des deux Côtés (EA) : 1 plaque Placoplatre BA13 de PLACO ou équivalent 1 plaque Placoplatre LISAPLAC M0 BA13 de PLACO ou équivalent | M²
090030 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloisons entre locaux humides et locaux hors circulations)
| Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec deux peaux comprenant des parements hydrofuge côté local humide. Composition : Côté local humide (EB+ Collectif) : 2 plaques PLACOMARINE BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté local (EA) : 2 plaques Placoplatre BA13 de PLACO ou équivalent | M²
090031 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloisons entre locaux humides et circulations)
| Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec deux peaux comprenant des parements hydrofuge côté local humide et une peau comprenant un parement M0 côté circulation, comprenant: Côté local humide (EB+ Collectif) : 2 plaques PLACOMARINE BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté Circulation (EA) : 1 plaque Placoplatre BA13 de PLACO ou équivalent + 1 plaque Placoplatre LISAPLAC M0 BA13 de PLACO ou équivalent | M²
090032 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloisons entre locaux humides)
| Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec deux peaux comprenant des parements hydrofuge de chaque côté. Composition : Côté local humide 1 (EB+ Collectif) : 2 plaques PLACOMARINE BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté local humide 1 (EB+ Collectif) : 2 plaques PLACOMARINE BA13 de PLACO ou équivalent | M²
090033 | CLOISON DE 120 mm TYPE PLACOSTIL SAA
| Cloison placostil SAA comprenant : - parement: 2 plaque de plâtre type Placoplatre BA13 par face - isolant: laine minérale de 45mm d'épaisseur minimum - ossature périphériques doubles, ossature verticale indépendante double - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=58 - coupe feu 1 heure | M²
090034 | CLOISON DE 140 mm TYPE PLACOSTILL SAA
| Cloison placostil SAA 140 comprenant : - parement: 2 plaque de plâtre type Placoplatre BA13 par face - isolant: laine minérale de 70mm d'épaisseur minimum - ossature périphériques doubles, ossature verticale indépendante double - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=59 - coupe feu 1 heure | M²
090035 | PLAQUE DE PLÂTRE COLLEE
| Fourniture et pose de plaque de plâtre TYPE BA 13 collé sur les cloisons des gaines techniques réalisées en béton cellulaire ou en tout autre élément maçonné. | M²
PLAFOND EN PLAQUE DE PLÂTRE
Fourniture et pose de plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique comprenant: ossature: - ossature en profilé métallique en acier galvanisé compris suspentes appropriées au type de support, rails, cornières, fourrures, montants, vis, etc... et tous accessoires de montage Isolation: - isolation par rouleaux de laine minérale revêtu d'un surfaçage kraft, certifié ACERMI, épaisseur suivant performance thermique et acoustique demandée Parement: - parement composé de plaques de plâtre cartonnées à 4 bords amincis, vissées sur l'ossature, de nature et nombre approprié à la destination et aux performances demandées Traitement des joints entre plaques et en périphérie par bandes d'armatures collées et ratissées à l'enduit spécial, recouvrement des têtes de vis à l'enduit Toutes coupes, chutes, entailles, fixations, traçage, joints d'étanchéités et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU et les prescriptions techniques du fabricant
090036 | Plafond coupe feu 1heure sous plancher bois
| Plafond comprenant : - support: structure bois - parement: 1 plaque type PREGYFLAM BA15 - pas d'isolant | M²
090037 | Plafond coupe feu 1heure sous plancher béton
| Plafond comprenant : - support: plancher béton - parement: 1 plaque type PREGYFLAM BA15 - pas d'isolant | M²
090038 | Plafond standard sous plancher bois
| Cloison comprenant : - support sous plancher bois - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA15 - isolant: pas d'isolant | M²
090039 | Plafond standard sous plancher béton | M²
090040 | BANDEAU D' ARRÊT DE PLAFOND JUSQU' A 0.50 ML
| Fourniture et pose de bandeau d'arrêt de plafond, réalisation en plaque de plâtre à peindre type BA15 pour arrêt des plafonds suspendus et/ou obturation de plénum entre plafonds de différents niveaux, compris arasement droit ou biais suivant plans, profils d'ossature galvanisés, profils spéciaux d'angle entre joue verticale et plafond horizontaux, toutes coupes, chutes, découpes pour passage et adaptation au droit des divers réseaux circulant en plénum, et toutes sujétions d'exécution pour un parfait parachèvement. | ML
090041 | BANDEAU D' ARRÊT DE PLAFOND DE HAUTEUR JUSQU’À 1.00 ML
| Fourniture et pose de bandeau d'arrêt de plafond, réalisation en plaque de plâtre à peindre type BA15 pour arrêt des plafonds suspendus et/ou obturation de plénum entre plafonds de différents niveaux, compris arasement droit ou biais suivant plans, profils d'ossature galvanisés, profils spéciaux d'angle entre joue verticale et plafond horizontaux, toutes coupes, chutes, découpes pour passage et adaptation au droit des divers réseaux circulant en plénum, et toutes sujétions d'exécution pour un parfait parachèvement. | ML
CREATION D' OUVERTURE DANS CLOISON DE PLAQUE DE PLÂTRE
Création d'ouverture dans cloison de plaque de plâtre sur ossature métallique de dimension 98mm d'épais comprenant: -découpe des plinthes en pieds aux deux faces -coupe en place des ossatures dans l'emprise de l'ouverture -réalisation d'un chevêtre en ossature métallique galvanisée au pourtour de l'ouverture -raccordement et fixation des ossatures existantes restantes sur le chevêtre ci-avant -sortie, chargement et évacuation des déblais à la décharge publique -raccords périphériques soignés aux 2 faces et au pourtour -toutes sujétions d'exécution
090042 | De dimension jusqu' à 1.00 * ht 2.10 ml | U
090043 | De dimension jusqu'à 2.00 * ht 2.10ml | U
090044 | MODIFICATION D' OUVERTURE | U
Modification d'ouverture de dimension existante 0,80 * ht 3,30 ml en une dimension de 1,10 * ht 2,10 ml dans cloison de brique de dimension 100 mm d'épais comprenant: -découpe des plinthes en pied aux 2 faces -découpe soignée de la cloison en maçonnerie de brique aux dimensions demandées -sortie, chargement et évacuation des déblais à la décharge publique -bouchement de l'imposte en carreau de plâtre avec arasements soignés aux nus extérieurs de la cloison existante y compris encollage, joint, blocage -raccords périphériques soignés en plâtre au pourtour de la nouvelle huisserie aux 2 faces -toutes sujétions d'exécution
BOUCHEMENT DANS CLOISON D' EPAISSEUR JUSQU' A 100 MM
Bouchement dans cloison comprenant: -bouchement en plaques de plâtre cartonnées type BA25S ( plaque par face) sur ossature métallique avec arasement soignés aux nus extérieurs de la cloisons existantes -isolation par panneaux semi-rigide de laine minérale d'épaisseur 45 mm -traitement des joins périphériques et entre plaques par bandes et enduit -raccordements soignés à l'existant et toutes sujétions d'exécution
090045 | Jusqu'à 5.00 m² | U
090046 | Jusqu’à 10.00m² | U
090047 | GAINES TECHNIQUES ET SOFFITES
| Fourniture, fabrication et pose de gaines techniques et/ou soffite pour habillage de canalisations et divers composé de 1 plaque de prégyroche DUO, ossature métallique galvanisée appropriées, compris fixations, prises et scellements, traitement des joints, toutes sujétions de réalisation suivant règles DTU et prescription. | M²
090048 | CAISSONS PLAQUES DE PLÂTRE BA 18 sans isolation POUR HABILLAGE TUYAUX ET DIVERS
| Fourniture, fabrication et pose de caissons pour habillage de canalisations et divers composé de 1 plaque de plâtre BA 18, ossature métallique galvanisée, compris fixations, prises et scellements, traitement des joints, toutes sujétions de réalisation suivant règles DTU et prescription. | M²
090049 | CAISSONS PLAQUES DE PLÂTRE BA 18 avec isolation POUR HABILLAGE TUYAUX ET DIVERS
| Fourniture, fabrication et pose de caissons pour habillage de canalisations et divers composé de1 plaque de plâtre BA 18, d'une isolation intérieure en laine minérale de 45 mm, ossature métallique galvanisée, compris fixations, prises et scellements, traitement des joints, toutes sujétions de réalisation suivant règles DTU et prescription. | M²
090050 | CAISSONS PLAQUES DE PLÂTRE BA 25 avec isolation POUR HABILLAGE TUYAUX ET DIVERS
| Fourniture, fabrication et pose de caissons pour habillage de canalisations et divers composé de1 plaque de plâtre BA 25, d'une isolation intérieure en laine minérale de 45 mm, ossature métallique galvanisée, compris fixations, prises et scellements, traitement des joints, toutes sujétions de réalisation suivant règles DTU et prescription. | M²
DIVERS
ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
090051 | Fournitures < 500€ HT | COEF
090052 | 500€ HT < Fournitures < 5000 € HT | COEF
090053 | Fournitures > 5000€ HT | COEF
090054 | TAUX HORAIRE DE JOUR ENTRE 6H ET 20H | H
L'heure :
020055 | TAUX HORAIRE DE NUIT ENTRE 20H ET 6H | H
L'heure :
020056 | TAUX HORAIRE DE WEEK-END DIMANCHES ET JOURS FERIES | H
L'heure :

## DQE (hidden)
223960 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 09
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | PLATRERIE PEINTURE
| Personne morale : | CHU DE ST ETIENNE
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
| 090000 | DECONSTRUCTION
| 090001 | DECONSTRUCTION DE CLOISONS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Déconstruction complète de cloisons de toutes natures (plaques de plâtre, briques, carreaux de céramique, carreaux de plâtre) jusqu'à 100mm d'épaisseur y compris dépose des bloc portes, des luminaires, prises et équipements électriques incorporés, des habillages muraux, des faïences, des plinthes en pieds (bois, PVC, carrelage) et tous ouvrages attenants non conservés, sortie, chargement et évacuation des déblais à la décharge publique
| 090002 | DECONSTRUCTION DE PLINTHES | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée pour le support conservé des plinthes de toutes natures (bois, carrelage, PVC), y compris grattage, raclage soignée de la colle et nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique .
| 090003 | DECONSTRUCTION DES FAIENCES | m | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée pour le support conservé des faïences y compris grattage, raclage soignée de la colle et nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique
| 090004 | ARRACHAGE DE REVETEMENTS MURAUX TYPE TOILE DE VERRE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Arrachage soigné pour les supports conservés du revêtement mural type toile de verre y compris sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution
| 090005 | ARRACHAGE DU REVÊTEMENT MURAL TYPE DECOCHOC | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Arrachage soigné pour les supports conservés des revêtements muraux type PVC sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution
| 090006 | ARRACHAGE DU REVÊTEMENT MURAL TYPE TAPPISSERIE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Arrachage soigné pour les supports conservés des revêtements muraux type tapisserie sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution
| 090007 | ARRACHAGE DU REVÊTEMENT MURAL TYPE BUFLON | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée pour les supports conservés des revêtements muraux type BUFLON y compris sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution
| 090008 | DEPOSE DE PLAFONDS SUSPENDUS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose des plafonds suspendus de toutes natures (dalle 60 * 60, plaque de plâtre,etc...) y compris ossature métallique, suspentes, bandeaux, caissons, joues ,etc... évacuation des gravois à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution
| 090009 | DEPOSE DE TABLIER DE BAIGNOIRE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose du tablier faïencé de la baignoire y compris sortie, chargement et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution
| 091000 | PREPARATION DE CHANTIER
| 091001 | INSTALLATION DE CHANTIER | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Installation de chantier comprenant: installation, propreté du chantier, évacuation des déchets au fur et à masure de l'avancement et replis du matériels
| 091002 | PROTECTION DES REVÊTEMENTS DE SOLS CONSERVES | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de protection type film polyane d'épaisseur 80µ minimum, pendant la durée des travaux sur les revêtements de sols de toutes natures conservés et dépose, évacuation en fin de travaux
| 091003 | PROTECTIONS VERTICALES | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de protection type polyane, d'épaisseur 80µ minimum, en pose verticale, fixation par ruban adhésif résistant et large, entretien de la dite protection pendant la durée du chantier, dépose et évacuation en fin de travaux,retouche de peinture si nécessaire après la dépose , toutes sujétions de raidisseurs bois ou métalliques et de main d'oeuvre.
| 092000 | PLATRERIE
| 092001 | GARNISSAGE EN BA DE RESERVATIONS DE SOLS EXISTANTS | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et mise en oeuvre de béton pour garnissage des réservations, dans chape, des anciennes cloisons jusqu'à 120mm y compris toutes sujétions pour un parfait achèvement
| 092100 | RACCORDS CONSECUTIFS AUX DECONSTRUCTIONS
Exécution de raccords sur parois, jambages de murs et ouvrages existants conservés consécutivement aux travaux de déconstruction d'ouvrages attenants suivant détails dans les articles ci-après, soit piquages complémentaires, garnissages en raccords, reprises d'enduits, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à être traités en finitions
| 092101 | Au droit des cloisons démolies jusqu'à 100mm | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092102 | Au droit des plinthes déposées | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092103 | Au droit des ouvertures crées | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092104 | Au droit des bloc-portes déposés dans cloisons jusqu'à100 mm | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092105 | Au droit des ouvertures déposées dans mur de façade jusqu'à 0.50ml | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092106 | Au droit des plafonds déposés | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092107 | RATISSAGE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'un enduit plâtre sur paroi verticales de toutes natures (cloison brique, béton, agglo, mur existant partiellement enduit, etc...)en nombre de passe suffisante pour obtenir un support près à recevoir une peinture y compris traitement des arêtes, les cueillies,les embrasures, le ponçage, l'époussetage et toutes sujétions d’exécution suivant les règles du DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 092200 | DOUBLAGE ET CLOISON SUR OSSATURE METALLIQUE
Fourniture et pose de contre cloison et/ou de cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique comprenant: ossature: - ossature primaire et secondaire en profilé métallique en acier galvanisé appropriée au type et aux caractéristiques de la cloison et aux hauteurs à mettre en œuvre, compris tous accessoires de montage et de liaisons avec les huisseries métalliques ou bois, la maçonnerie ou autres, tels que rails, montants, fourrures, cornières, vis, etc.... Renforts d'ossature pour support des éléments lourds divers (radiateurs, chaudière, appareils sanitaires, mains courante, appareillages médicaux, etc....) par renforts bois ou profilés appropriés y compris tous accessoires, et toutes sujétions d'incorporation et d' implantation suivant indications des prestataires des lots concernés Isolation: -isolation par panneaux semi-rigides de laine minérale revêtu d'un surfaçage kraft, certifié ACERMI, épaisseur suivant performance thermique et acoustique demandée y compris fixations appropriées Parement:
- parement composé de plaques de plâtre cartonnées à bord amincis, vissées sur l'ossature, de nature et nombres appropriés à la destination et aux performances demandées. Dans les sanitaires les plaques de plâtre seront traitées hydrofuge (face sanitaire) Traitement des joints entre plaques, en périphérie, en angles rentrants et saillants par bandes d'armatures collées et ratissées à l'enduit spécial, recouvrement des têtes de vis à l'enduit, protection des arêtes saillantes par cornière galvanisée avec finition à l'enduit Habillage des extrémités par parement identique à la surface courante Toutes coupes droites et biaises, arasements droits ou suivant rampants, chutes, entailles, fixations, traçage, joints d'étanchéités, protection de pied et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU et les prescriptions techniques du fabricant
| 092201 | CONTRE CLOISON BA 25 | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Contre cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA25S - isolant: laine minérale de 100 mm d'épaisseur minimum - hauteur jusqu’à 4.00 ml
| 092202 | CONTRE CLOISON BA 18 | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Contre cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA18 - isolant: laine minérale de 100 mm d'épaisseur minimum - hauteur jusqu' à 4.00 ml
| 092250 | CLOISON DE 98 mm JUSQU'A HT 3.50 ml | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA25S par face - isolant: laine minérale de 45mm d'épaisseur minimum - ossature appropriée pour hauteur jusqu'à 3.50 ml - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=45
| 092251 | CLOISON DE 98 mm JUSQU'A HT 4.50 ml | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA25S par face - isolant: laine minérale de 45mm d'épaisseur minimum - ossature appropriée pour grande hauteur: ht 4,50ml - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=45
| 092252 | CLOISON DE 98 mm JUSQU'A HT 5.50 ml | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloison comprenant : - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA25S par face - isolant: laine minérale de 45mm d'épaisseur minimum - ossature appropriée pour grande hauteur: ht 5,50mm - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=45
| 092253 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloison séparative des locaux hors circulations et locaux humide) | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF 1H comprenant: Côté local 1 (EA) : 2 plaques placoplâtre BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté local 2 (EA) : 2 plaques placoplâtre BA13 de PLACO ou équivalent
| 092254 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloison séparative entre circulations et locaux hors locaux humide) | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec une peau comprenant un parement M0 côté circulation comprenant Côté local 1 (EA) : 2 plaques placoplâtre BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté Circulation (EA) : 1 plaque placoplâtre BA13 de PLACO ou équivalent + 1 plaque placoplâtre LISAPLAC M0 BA13 de PLACO ou équivalent
| 092255 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloison séparative entre circulations) | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec une peau comprenant un parement M0 comprenant: Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Des deux Côtés (EA) : 1 plaque placoplâtre BA13 de PLACO ou équivalent 1 plaque placoplâtre LISAPLAC M0 BA13 de PLACO ou équivalent
| 092256 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloisons entre locaux humides et locaux hors circulations) | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec deux peaux comprenant des parements hydrofuge côté local humide. Composition : Côté local humide (EB+ Collectif) : 2 plaques PLACOMARINE BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté local (EA) : 2 plaques placoplâtre BA13 de PLACO ou équivalent
| 092257 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloisons entre locaux humides et circulations) | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec deux peaux comprenant des parements hydrofuge côté local humide et une peau comprenant un parement M0 côté circulation, comprenant: Côté local humide (EB+ Collectif) : 2 plaques PLACOMARINE BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté Circulation (EA) : 1 plaque placoplâtre BA13 de PLACO ou équivalent + 1 plaque placoplâtre LISAPLAC M0 BA13 de PLACO ou équivalent
| 092258 | CLOISON DE 98 mm JUSQU’À ht 3.50 ml (cloisons entre locaux humides) | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloisons en plaques de plâtre 98/48 avec degré CF1H avec deux peaux comprenant des parements hydrofuge de chaque côté. Composition : Côté local humide 1 (EB+ Collectif) : 2 plaques PLACOMARINE BA13 de PLACO ou équivalent Largeur de l’ossature : 48mm Epaisseur laine minérale : 45mm Côté local humide 1 (EB+ Collectif) : 2 plaques PLACOMARINE BA13 de PLACO ou équivalent
| 092259 | CLOISON DE 120 mm TYPE PLACOSTIL SAA | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloison placostil SAA comprenant : - parement: 2 plaque de plâtre type Placoplâtre BA13 par face - isolant: laine minérale de 45mm d'épaisseur minimum - ossature périphériques doubles, ossature verticale indépendante double - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=58 - coupe feu 1 heure
| 092260 | CLOISON DE 140 mm TYPE PLACOSTILL SAA | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloison placostil SAA 140 comprenant : - parement: 2 plaque de plâtre type Placoplâtre BA13 par face - isolant: laine minérale de 70mm d'épaisseur minimum - ossature périphériques doubles, ossature verticale indépendante double - indice d'affaiblissement acoustique Rw+C=59 - coupe feu 1 heure
| 092270 | PLAQUE DE PLÂTRE COLLEE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de plaque de plâtre TYPE BA 13 collé sur les cloisons des gaines techniques réalisées en béton cellulaire ou en tout autre élément maçonné
| 092300 | PLAFOND EN PLAQUE DE PLÂTRE
Fourniture et pose de plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique comprenant: ossature: - ossature en profilé métallique en acier galvanisé compris suspentes appropriées au type de support, rails, cornières, fourrures, montants, vis, etc... et tous accessoires de montage Isolation: - isolation par rouleaux de laine minérale revêtu d'un surfaçage kraft, certifié ACERMI, épaisseur suivant performance thermique et acoustique demandée Parement: - parement composé de plaques de plâtre cartonnées à 4 bords amincis, vissées sur l'ossature, de nature et nombre approprié à la destination et aux performances demandées Traitement des joints entre plaques et en périphérie par bandes d'armatures collées et ratissées à l'enduit spécial, recouvrement des têtes de vis à l'enduit Toutes coupes, chutes, entailles, fixations, traçage, joints d'étanchéités et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU et les prescriptions techniques du fabricant
| 092301 | Plafond coupe feu 1heure sous plancher bois | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Plafond comprenant : - support: structure bois - parement: 1 plaque type PREGYFLAM BA15 - pas d'isolant
| 092302 | Plafond coupe feu 1heure sous plancher béton | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Plafond comprenant : - support: plancher béton - parement: 1 plaque type PREGYFLAM BA15 - pas d'isolant
| 092303 | Plafond standard sous plancher bois | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Cloison comprenant : - support sous plancher bois - parement: 1 plaque de plâtre type PREGYPLAC BA15 - isolant: pas d'isolant
| 092304 | Plafond standard sous plancher béton | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092305 | BANDEAU D' ARRÊT DE PLAFOND JUSQU' A 0.50 ML | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bandeau d'arrêt de plafond, réalisation en plaque de plâtre à peindre type BA15 pour arrêt des plafonds suspendus et/ou obturation de plénum entre plafonds de différents niveaux, compris arasement droit ou biais suivant plans, profils d'ossature galvanisés, profils spéciaux d'angle entre joue verticale et plafond horizontaux, toutes coupes, chutes, découpes pour passage et adaptation au droit des divers réseaux circulant en plénum, et toutes sujétions d'exécution pour un parfait parachèvement
| 092306 | BANDEAU D' ARRÊT DE PLAFOND DE HAUTEUR JUSQU’À 1.00 ML | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bandeau d'arrêt de plafond, réalisation en plaque de plâtre à peindre type BA15 pour arrêt des plafonds suspendus et/ou obturation de plénum entre plafonds de différents niveaux, compris arasement droit ou biais suivant plans, profils d'ossature galvanisés, profils spéciaux d'angle entre joue verticale et plafond horizontaux, toutes coupes, chutes, découpes pour passage et adaptation au droit des divers réseaux circulant en plénum, et toutes sujétions d'exécution pour un parfait parachèvement
| 092400 | CREATION D' OUVERTURE DANS CLOISON DE PLAQUE DE PLÂTRE
Création d'ouverture dans cloison de plaque de platre sur ossature métallique de dimension 98mm d'épais comprenant: -découpe des plinthes en pieds aux deux faces -coupe en place des ossatures dans l'emprise de l'ouverture -réalisation d'un chevêtre en ossature métallique galvanisée au pourtour de l'ouverture -raccordement et fixation des ossatures existantes restantes sur le chevêtre ci-avant -sortie, chargement et évacuation des déblais à la décharge publique -raccords périphériques soignés aux 2 faces et au pourtour -toutes sujétions d'exécution
| 092401 | De dimension jusqu' à 1.00 * ht 2.10 ml | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092402 | De dimension jusqu'à 2.00 * ht 2.10ml | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092405 | MODIFICATION D' OUVERTURE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Modification d'ouverture de dimension existante 0,80 * ht 3,30 ml en une dimension de 1,10 * ht 2,10 ml dans cloison de brique de dimension 100 mm d'épais comprenant: -découpe des plinthes en pied aux 2 faces -découpe soignée de la cloison en maçonnerie de brique aux dimensions demandées -sortie, chargement et évacuation des déblais à la décharge publique -bouchement de l'imposte en carreau de plâtre avec arasements soignés aux nus extérieurs de la cloison existante y compris encollage, joint, blocage -raccords périphériques soignés en plâtre au pourtour de la nouvelle huisserie aux 2 faces -toutes sujétions d'exécution
| 092500 | BOUCHEMENT DANS CLOISON D' EPAISSEUR JUSQU' A 100 MM
Bouchement dans cloison comprenant: -bouchement en plaques de plâtre cartonnées type BA25S ( plaque par face) sur ossature métallique avec arasement soignés aux nus extérieurs de la cloisons existantes -isolation par panneaux semi-rigide de laine minérale d'épaisseur 45 mm -traitement des joins périphériques et entre plaques par bandes et enduit -raccordements soignés à l'existant et toutes sujétions d'exécution
| 092501 | Jusqu'à 5.00 m² | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092502 | Jusqu’à 10.00m² | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 092510 | GAINES TECHNIQUES ET SOFFITES | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture, fabrication et pose de gaines techniques et/ou soffite pour habillage de canalisations et divers composé de 1 plaque de prégyroche DUO, ossature métallique galvanisée apperopriées, compris fixations, prises et scellements, traitement des joints, toutes sujétions de réalisation suivant règles DTU et prescription
| 092511 | CAISSONS PLAQUES DE PLÂTRE BA 18 sans isolation POUR HABILLAGE TUYAUX ET DIVERS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture, fabrication et pose de caissons pour habillage de canalisations et divers composé de 1 plaque de plâtre BA 18, ossature métallique galvanisée, compris fixations, prises et scellements, traitement des joints, toutes sujétions de réalisation suivant règles DTU et prescription
| 092512 | CAISSONS PLAQUES DE PLÂTRE BA 18 avec isolation POUR HABILLAGE TUYAUX ET DIVERS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture, fabrication et pose de caissons pour habillage de canalisations et divers composé de1 plaque de plâtre BA 18, d'une isolation intérieure en laine minérale de 45 mm, ossature métallique galvanisée, compris fixations, prises et scellements, traitement des joints, toutes sujétions de réalisation suivant règles DTU et prescription
| 092513 | CAISSONS PLAQUES DE PLÂTRE BA 25 avec isolation POUR HABILLAGE TUYAUX ET DIVERS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture, fabrication et pose de caissons pour habillage de canalisations et divers composé de1 plaque de plâtre BA 25, d'une isolation intérieure en laine minérale de 45 mm, ossature métallique galvanisée, compris fixations, prises et scellements, traitement des joints, toutes sujétions de réalisation suivant règles DTU et prescription
| 093000 | PEINTURE
| 093001 | PRÉPARATION DES MURS EXISTANTS CONSERVES | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Ensemble des travaux préparatoires sur parois existantes conservées soit en plaque de plâtre sur ossature métallique et/ou soit en brique plus enduit et/ou en carreau de plâtre, pour obtenir un support identique à un enduit neuf prêt à recevoir un revêtement de finition comprenant: - Bouchements en raccords, remaillage des fissures, ratissage des parties le nécessitant, ponçages, époussetage - Raclage d'anciennes peinture écaillées ou arrachage et enlèvement de revêtement en papier peint ou toile de verre - Impression sur les parties en raccords en enduit plâtre neuf - Sortie, chargement et évacuation des déblais - Toutes sujétions d'exécution de manière à obtenir un état de surface suffisant pour la pose d'un revêtement mural type toile de verre suivant les règles du DTU
| 093002 | REVETEMENT MURAL FIBRE DE VERRE TYPE TASSO RENO | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et mise en œuvre d'un système décoratif mural par revêtement toile de verre lisse de type TASSO RENO ou équivalent comprenant : - Echafaudages adaptés - Travaux préparatoires suivant support et règles DTU pour recevoir le revêtement mural - Application d'un primaire adapté ou pré-encollage du support - Pose collée par colle appropriée au support du revêtement en toile fibre de verre lisse - Marouflage, coupes, chutes, protections nécessaires - Finition de la toiles par peinture à 2 couches (Compté dans article de peinture) - Support : enduit de ratissage, enduit plâtre, enduit ciment ou plaque de plâtre - Grammage de la toile : 130 g/m² minimum
| 093004 | REVÊTEMENT MURAL FIBRE DE VERRE IDENTIQUE A l' EXISTANT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et mise en œuvre d'un système décoratif mural par revêtement toile de verre de type identique à l'existant comprenant : - Echafaudages adaptés - Travaux préparatoires suivant support et règles DTU pour recevoir le revêtement mural - Application d'un primaire adapté ou pré-encollage du support - Pose collée par colle appropriée au support du revêtement en toile fibre de verre lisse - Marouflage, coupes, chutes, protections nécessaires - Finition de la toiles par peinture à 2 couches (Compté dans article de peinture) - Support : enduit de ratissage, enduit plâtre, enduit ciment ou plaque de plâtre - Grammage de la toile : 130 g/m² minimum
| 093005 | PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Application d'une peinture sur parois verticales de toute nature comprenant : - tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type A suivant règles DTU - ponçages et couches d'impression nécessaires - peinture acrylique en 2 couches minimum de type Evolutex Satin ou équivalent finition satinée - réchampissage, protections - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 093006 | PEINTURE DES PLAFONDS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Application de peinture en plafond comprenant: - Tous travaux préparatoires suivant nature du support et règles DTU pour obtenir une finition de type A - Impression et 2 couches de peinture acrylique de type Hermina où équivalent finition mate - Rechampissage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 093007 | PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES EN MILIEU AGROALIMENTAIRE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Application d'une peinture pour milieu agroalimentaire, classement à l'émission dans l'air: A+, COV 1g/l, sur parois verticales de toute nature comprenant : - tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type A suivant règles DTU - ponçages et couches d'impression nécessaires - peinture acrylique en 2 couches minimum de type Elyopur Satin ou équivalent finition satinée - réchampissage, protections - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 093008 | PEINTURE EN PLAFOND EN MILIEU ALIMENTAIRE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Application d'une peinture pour milieu agroalimentaire, classement à l'émission dans l'air: A+, COV 1g/l, en plafond comprenant : - tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type B suivant règles DTU - ponçages et couches d'impression nécessaires - peinture acrylique en 2 couches minimum de type Elyopur Mat ou équivalent finition mate - réchampissage, protections - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 093011 | PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS EXISTANTES | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Peinture sur menuiseries bois existantes comprenant: - Lessivage -Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type A suivant règles DTU - Ponçages et couches d'impression nécessaires - Peinture acrylique en 2 couches minimum de type Prémior Satin ou équivalent finition satinée - Rechampissages, protections -Toutes sujétions d' exécution suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 093012 | PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS NEUVES | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Peinture sur menuiseries bois neuves comprenant: -Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type A suivant règles DTU - Ponçages et couches d'impression nécessaires - Peinture acrylique en 2 couches minimum de type Prémior Satin ou équivalent finition satinée - Rechampissages, protections -Toutes sujétions d' exécution suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 093013 | PEINTURE SUR TUYAUTERIE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Peinture sur tuyaux de plomberie et de chauffage comprenant: - Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre suivant règle DTU ( brossage, décapage, grattage, dépoussiérage...) - Primaire d'accrochage et 2 couches de laque antirouille - Rechampissage, protections - Toutes sujétions d'exécutions suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant - Les canalisations techniques seront obligatoirement revêtus de la couleur normalisée
| 093014 | PEINTURE SUR OUVRAGE METALLIQUE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Peinture sur ouvrage métallique comprenant: - Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre suivant règle DTU ( brossage, décapage, grattage, dépoussiérage...) - Primaire d'accrochage et 2 couches de laque antirouille - Rechampissage, protections -Toutes sujétions d'exécutions suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 093015 | PEINTURE SPECIALE POUR RADIATEUR FONTE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Application de peinture pour radiateur comprenant: - Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre suivant règle DTU comprenant: - sablage, décapage, tous moyens pour retrouver le support initial brut - Primaire d'accrochage et 2 couches de peinture spéciale résistante à la chaleur finition brillante - Rechampissage, protections - Toutes sujétions d'exécutions suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant - Les canalisations techniques seront obligatoirement revêtus de la couleur normalisation La dépose et la repose du radiateur est à la charge du lot "plomberie sanitaire"
| 093016 | PEINTURE BICOMPOSANTE POUR SOL | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Application d'une peinture bicomposante sur sol comprenant : - tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre suivant règles DTU - ponçages, élimination,des laitances et des produits de cure, dépoussièrage, dégraissage, etc... - peinture bicomposante en 2 couches minimum de type FREITATRAFIC ou équivalent -1 couche diluée -1 à 2 couches suivant sollicitations - réchampissage, protections - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 093100 | RACCORDS ET RETOUCHES | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Raccords et retouches de peinture après passage des autres corps d'état, nettoyage en fin de travaux de peinture et évacuation des gravois
| 093101 | NETTOYAGE DE RÉCEPTION DE FIN DE TRAVAUX | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Nettoyage complet de tous les locaux en fin de travaux avant réception et comprenant: -dépoussiérage si nécessaire des plafonds, murs, plinthes, cimaises, etc… -nettoyage des sols -nettoyage des revêtements muraux -nettoyage des appareils sanitaires et robinetteries -nettoyage des accessoires sanitaires -nettoyage des tuyauteries -nettoyage de l'appareillage électrique et de la lustrerie -nettoyage des menuiseries intérieures et quincailleries -nettoyage des menuiseries extérieures: cadre, feuillures, poignées, vitrage sur les 2 faces -nettoyage de l'intérieur des gaines techniques -évacuation des gravois Décompté au m²
| 094000 | DIVERS
| 094001 | INSTALLATION DE CHANTIER | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Installation de chantier comprenant: Installation, propreté du chantier, évacuation de déchet au fur et à mesure de l'avancement, et replis du matériels.
| 094002 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux de nuit de 18H à 6h le lendemain matin 1 nuit = 1 unité
| 094003 | PLUS VALUS POUR TRAVAUX LE WEEK END | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux le week-end 1 week-end = 1 unité
| 094004 | ARTICLES NON PRÉCISES AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE | COEF | 0 |  | 0 |  | 20%
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
| 094005 | MISE EN OEUVRE
La mise en oeuvre de ces articles, matières premières, objets fabriqués ou sous traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, sera payée à l'entrepreneur au temps réel passé selon la décomposition des coûts horaires ci-dessous
| 094006 | TAUX HORAIRE DE JOUR | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 094007 | TAUX HORAIRE DE NUIT | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 094008 | TAUX HORAIRE DE WEEK END | h | 0 |  | 0 |  | 20%
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0