## BPU
Accord-cadre pour les travaux d'entretien et de réaménagement du patrimoine pour les établissements du GHT du Limousin
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Objet : | REVETEMENTS DE SOLS
Pouvoir adjudicateur : | CHU DE LIMOGES
Lot 153 | Revêtements de sols - CH Guéret
Lot 154 | Revêtements de sols - CH Evaux les bains
Lot 155 | Revêtements de sols - CH La Souterraine
Lot 156 | Revêtements de sols - CH Aubusson
Lot 157 | Revêtements de sols - CH Saint Vaury
Lot 158 | Revêtements de sols - HIHL
Lot 159 | Revêtements de sols - CH Saint Yrieix
Lot 160 | Revêtements de sols - CHU Limoges
Lot 161 | Revêtements de sols - CH Esquirol
Lot 162 | Revêtements de sols - CH Saint Junien
Lot 163 | Revêtements de sols - CHIMB - Saint Léonard de Noblat
Lot 164 | Revêtements de sols - CH Bort-les-Orgues
Lot 165 | Revêtements de sols - CH Tulle
Lot 166 | Revêtements de sols - CH Brive la Gaillarde
Lot 167 | Revêtements de sols - CH Cornil
A compléter par les candidats
Nom du prestataire : | ……..
Lot(s) concerné(s) par le présent BPU * : …….
* Les candidats préciseront le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) portent les prix du présent BPU En cas de candidature portant sur plusieurs lots, les candidats pourront fournir un BPU commun à l'ensemble des lots concernés si les prix proposés sont identiques pour l'ensemble des lots. En cas de propositions de prix différents, les candidats fourniront un BPU par lot.
Toute référence à une marque dans le présent BPU s'entend "ou équivalent"
U: à l'unité
ml: au mètre linéaire
h: en heure
Ft: forfait
m² : mètre carré
N° Prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
DECONSTRUCTION
120000 | PIQUAGE DE CHAPE EXISTANTE
| Piquage de la chape béton existante pour réalisation d'une forme de pente y compris sortie, chargement et évacuation des déblais. | M²
120001 | PIQUAGE DE CHAPE EXISTANTE AVEC CARRELAGE
| Piquage de chape béton existante avec carrelage pour réalisation d'une forme de pente y compris sortie, chargement et évacuation des déblais. | M²
120002 | DEPOSE DE REVETEMENT DE SOL
| Dépose soignée pour les éléments attenants conservés du revêtement de sol existant y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique. | M²
120003 | DEPOSE DE PLINTHES
| Dépose soignée des plinthes existantes y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique. | ML
120004 | DÉPOSE DU REVÊTEMENT MURAL
| Dépose soignée pour les éléments attenants concervés du revêtement mural PVC existant y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique. | M²
PREPARATION DU SUPPORT
120005 | RACCORDS CONSECUTIFS AUX DECONSTRUCTIONS DES PLINTHES
| Exécution sur parois conservées de raccords consécutivement aux travaux de déconstruction des plinthes comprenant piquages complémentaires, garnissages en raccords, reprises d'enduits, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à être traités en finition. | ML
120006 | RACCORD DANS L'EMPRISE DES CLOISONS DEMOLIES
| Exécution de raccords au sol consécutivement aux travaux de déconstruction des cloisons existantes comprenant piquages complémentaires, garnissage en raccords, reprise du surfaçage, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à recevoir un revêtement de sol PVC et toutes sujétions d'exécution. | ML
120007 | BOUCHEMENT DE TROUS JUSQU'A Ø 200
| Bouchement de trou (ancien siphon de douche) dans plancher BA existants par blocage béton y compris béton, coffrage, armatures, ancrages, raccordements périphériques et toutes sujétions d'exécution. | U
120008 | CHAPE RAPPORTEE
| Exécution d'une chape rapportée en mortier de ciment,coulée sur plancher existant,dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution. | M²
120009 | CHAPE RAPPORTEE AVEC FORME DE PENTE
| Exécution d'une chape rapportée avec forme de pente, en mortier de ciment, coulée sur plancher existant, dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution. | M²
120010 | CHAPE RAPPORTEE DE RATTRAPAGE
| Exécution d'une chape rapportée pour rattraper la forme de pente de l'ancienne douche, en mortier de ciment, coulée sur chape existante, dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution. | M²
120011 | RAGREAGE DE SOL SUR DALLE BETON EXISTANTE
| Exécution d'un ragréage de sol sur plancher béton existant comprenant: - préparation soignée du support: piquage, grattage, raclage de résidus divers, nettoyage et évacuation des gravois - application d'un primaire d'adhérence - exécution d'un enduit de lissage agrée par le fabricant du revêtement de sol, d'une épaisseur suffisante suivant réglementation en vigueur pour obtenir une parfaite planimétrie avec un classement au poinçonnement de P3 - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
120012 | RAGREAGE DE SOL SUR CARRELAGE EXISTANT
| Exécution d'un ragréage de sol sur plancher béton existant comprenant: - préparation soignée du support: piquage, grattage, raclage de résidus divers, nettoyage et évacuation des gravois - application d'un primaire d'adhérence - exécution d'un enduit de lissage agrée par le fabricant du revêtement de sol, d'une épaisseur suffisante suivant réglementation en vigueur pour obtenir une parfaite planimétrie avec un classement au poinçonnement de P3 - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
REALISATION DES TRAVAUX
120013 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY PREMIUM
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Premium ou équivalent, classement U3 , réaction au feu Bfl-S1, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | M²
120014 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY PREMIUM
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Premium ou équivalent, classement U4, réaction au feu Bfl-S1, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | M²
120015 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY IMPRESSION
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Impression ou équivalent, classement U4, réaction au feu Bfl-S1, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | M²
120016 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY IMPRESSION
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Impression ou équivalent, classement U3, réaction au feu Bfl-S1, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | M²
120017 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY SECURITE COMPACT
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Sécurité Compact de chez GERFLOR ou équivalent, antidérapant en lès soudés coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
120018 | REVETEMENT DE SOL TYPE GERFLOR Attraction connect
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type GERFLOR Attraction Connect de chez GERFLOR ou équivalent, antidérapant en lès soudés coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et pose libre, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | M²
120019 | REVETEMENT DE SOL TYPE GERFLOR GTI Max Connect
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type GERFLOR GTI Connect de chez GERFLOR ou équivalent, antidérapant en lès soudés coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et pose libre, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | M²
120020 | REVETEMENT DE SOL TYPE MIPOLAM EL5
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Mipolam EL5 ou équivalent, électro conducteur compact en lès soudés, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant . | M²
120021 | REVETEMENT DE SOL TYPE IQ toro SC
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type IQ toro SC ou équivalent, électro conducteur compact en lès soudés, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant . | M²
120022 | REVETEMENT DE SOL TYPE IQ
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type IQ ou équivalent, homogène compact en lès soudés, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant. | M²
120023 | REVETEMENT DE SOL TYPE SAFETRED
| Fourniture et pose de revêtement de sol de type Safetred, antidérapant caompact en lès soudés, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant. | M²
120024 | REVETEMENT DE SOL TYPE GRANIT SAFE
| Fourniture et pose de revêtement de sol de type Granit safe, antidérapant compact en lès soudés, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant . | M²
120025 | RELEVE EN PLINTHE
| Profil d'appui de 20x20 pour arrondi de relevé de plinthes , coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | ML
120026 | RELEVE EN PLINTHE 10 cm
| Relevé en plinthe du revêtement de sol comprenant fourniture complémentaire de revêtement compté ci-avant, préparation du support, pose collée d'un profil d'une seule pièce intégrant la remontée en plinthe et le profilé de finition, traitement des angles, soudures à chaud, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | ML
120027 | RELEVE EN PLINTHE 15 cm
| Relevé en plinthe du revêtement de sol comprenant fourniture complémentaire de revêtement compté ci-avant, préparation du support, pose collée d'un profil forme d'appui et d'un profil de diminution pour la liaison entre le sol et le mur , traitement des angles, soudures à chaud, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | ML
120028 | REVETEMENT PVC MURAL TYPE MURAL ULTRA
| "Fourniture et pose de revêtement mural PVC type MURAL ULTRA de chez GERFLOR ou équivalent en lès de 2,00ml de largeur, réaction au feu Bs2d0, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
120029 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE MURAL CALYPSO
| Fourniture et pose de revêtement mural PVC type MURAL CALYPSO de chez GERFLOR ou équivalent en lès de 2,00ml de largeur, réaction au feu Bs2d0, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
120030 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE AQUARELLE WALL HFS
| Fourniture et pose de revêtement mural PVC type AQUARELLE WALL HFS ou équivalent , coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
120031 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE PROTEC WALL 1.5
| Fourniture et pose de revêtement mural PVC type PROTEC WALL 1.5 ou équivalent , coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
120032 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE PROTEC WALL 2
| Fourniture et pose de revêtement mural PVC type PROTEC WALL 2 ou équivalent , coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
120033 | SIPHON DE SOL
| Fourniture te pose d'un siphon démontable et visitable agrée par le fabricant de revêtement de sol avec bague de fixation, classé feu M1, sortie verticale de section suffisante, compris blocage soigné dans réservation. Le revêtement étanche sera préalablement chauffé, découpé et plié autour de la bouche d'évacuation.Toutes sujétions pour collage, calfatage par mastic spécial afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Tous détails de mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et tous réglages nécessaires. | U
120034 | SIPHON PVC AVEC GRILLE INOX
| Fourniture te pose d'un siphon PVC avec grille inox démontable et visitable agrée par le fabricant de revêtement de sol avec bague de fixation, classé feu M1, sortie verticale de section suffisante, compris blocage soigné dans réservation. Le revêtement étanche sera préalablement chauffé, découpé et plié autour de la bouche d'évacuation.Toutes sujétions pour collage, calfatage par mastic spécial afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Tous détails de mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et tous réglages nécessaires. | U
120035 | SEUIL DE DOUCHE
| Fourniture et pose de barre de seuil de douche étanche en caoutchouc avec recouvrement de chaque côte prévu pour recevoir le revêtement de sol étanche précedemment décrit et le revêtement de sol de la pièce d' à côté légèrement bombé avec gorge conforme aux prescriptions du fabricant, y compris toutes coupes, joints et sujétions de mise en oeuvre. | ML
120036 | COUVRE JOINT DE DILATATION | ML
120037 | RACCORD DE SOL
| Raccords de sol comprenant préparation du support y compris ragréage si nécessaire, fourniture complémentaire de revêtement,collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, raccordement approprié à l'existant de part et d'autre du revêtement, y compris soudures à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | ML
120038 | BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM ANODISE
| Fourniture et pose de barre de seuil en aluminium anodisé entre carrelage et revêtement PVC, y compris toutes coupes, découpes, fixations par vis et chevilles, collage, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre | ML
120039 | BARRE DE SEUIL DE RATTRAPAGE EN ALUMINIUM ANODISE
| Fourniture et pose de barre de seuil en aluminium anodisé entre carrelage et revêtement PVC, y compris toutes coupes, découpes, fixations par vis et chevilles, collage, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre | ML
120040 | PLINTHE PVC
| Fourniture et pose collée de plinthes semi rigide de hauteur 10 cm, coloris au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, à positionner sur le revêtement de sol, y compris colle appropriée au support, traitement des angles, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | ML
120041 | BANDE PODOTACTILE PRE ADHESIVEE 420 * 1350mm
| Fourniture et pose de bande podotactile pré adhésivées PU de chez Gerflor ou équivalent. | U
120042 | BANDE PODOTACTYLE PRE ADHESIVEE 420 * 825mm
| Fourniture et pose de bande podotactile pré adhésivées PU de chez Gerflor ou équivalent. | U
120043 | BANDE PODOTACTILE SOUDABLE 400 * 1350 mm
| Fourniture et pose de bande podotactile d'alerte soudable de chez Gerflor ou équivalent. | U
120044 | BANDE PODOTACTILE SOUDABLE 400 * 2000mm
| Fourniture et pose de bande podotactile d'alerte soudable de chez Gerflor ou équivalent. | U
120045 | CLOUS PODOTACTILES ADHESIVEES
| Fourniture et pose de clous podotactiles pré adhésivées de chez Gerflor ou équivalent, de diamètre 25 mm, quantité 200 clous avec dalles d'installation de 420*450mm. | U
120046 | BANDE DE GUIDAGE PAR VIBRATION
| Fourniture et pose de bande de guidage par vibration pré adhésivés PU de chez Gerflor ou équvalent de dimension 600 * 150mm. | U
120047 | BANDE DE GUIDAGE LINEAIRE
| Fourniture et pose de bande de guidage linéaire de chez Gerflor ou équivalent pré adhésivé PU de dimension 600 * 150mm. | U
120048 | REVÊTEMENT DE SOL POUR ESCALIERS
| Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Tarastep de chez GERFLOR ou équivalent, pour revêtir en continuité les escaliers intérieurs, classement U4 P3E2C2, réaction au feu Bfl-S1, isolation acoustique bruit d'impact 17 dB, en lès de 1,00ml de largeur, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | M²
DIVERS
120049 | Rampe en PVC Type GERFLOR pour dalle technique | ML
120050 | Profil supérieur de finition de relevés de sol en plinthe | ML
120051 | Profil de protection inox des angles sortant | ML
120052 | Profil de protection PVC des angles sortant | ML
120053 | Forme de pente pour douches italiennes | U
120054 | Déménagement d’un bureau | U
120055 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK-END | U
120056 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK-END | U
Plus value pour travaux à effectuer le week-end 1 Unité = 1 week-end
120057 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT | U
Plus value pour travaux à effectuer de nuit de 20h à 6h le lendemain matin 1 Unité = 1 nuit
ARTICLES NON PRÉCISES AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'oubrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
120058 | Fournitures < 500€ HT | COEF
120059 | 500€ HT < Fournitures < 5000 € HT | COEF
120060 | Fournitures > 5000€ HT | COEF
MISE EN OEUVRE
La mise en oeuvre de ces articles, matières premières, objets fabriqués ou sous traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, sera payée à l'entrepreneur au temps réel passé selon la décomposition des coûts horaires ci-dessous
120061 | TAUX HORAIRE DE JOUR ENTRE 6H ET 20H | H
120062 | TAUX HORAIRE DE NUIT ENTRE 20H ET 6H | H
120063 | TAUX HORAIRE DE WEEK END DIMANCHES ET JOURS FERIES | H
120064 | PROTECTION DES SOLS
| Fourniture et pose de protection, type film polyane,épaisseur 0.80µ, pendant la durée des travaux sur les sols conservés de toutes natures( carrelage, PVC, etc...), dépose et évacuation en fin de travaux. | M²
120065 | PROTECTION VERTICALE
| Fourniture et pose de protection type film polyane, d'épaisseur minimum 80µ, pose verticale , fixation par ruban adhésif résistant et large, entretien de la dite protection pendant la durée du chantier,dépose et évacuation en fin de travaux, retouche de peinture si nécessaire après dépose, toutes sujétions de raidisseurs bois ou métalliques et de main d'oeuvre. | M²
120066 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier comprenant: installation, propreté du chantier, évacuation de déchet au fur et à mesure de l'avancement, et replis du matériels. | FT

## DQE (hidden)
223528 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 11
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | SOLS MINCES
| Personne morale : | CHU DE ST ETIENNE
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
| 110000 | DECONSTRUCTION
| 110002 | PIQUAGE DE CHAPE EXISTANTE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Piquage de la chape béton existante pour réalisation d'une forme de pente y compris sortie, chargement et évacuation des déblais
| 110003 | PIQUAGE DE CHAPE EXISTANTE AVEC CARRELAGE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Piquage de chape béton existante avec carrelage pour réalisation d'une forme de pente y compris sortie, chargement et évacuation des déblais
| 110004 | DEPOSE DE REVETEMENT DE SOL PVC | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée pour les éléments attenants conservés du revêtement de sol PVC existant y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique
| 110005 | DEPOSE DE PLINTHES PVC | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée des plinthes PVC existantes y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publque
| 110006 | DÉPOSE DU REVÊTEMENT MURAL | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée pour les éléments attenants concervés du revêtement mural PVC existant y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique
| 111000 | PREPARATION DU SUPPORT
| 111001 | RACCORDS CONSECUTIFS AUX DECONSTRUCTIONS DES PLINTHES | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution sur parois conservées de raccords consécutivement aux travaux de déconstruction des plinthes comprenant piquages complémentaires, garnissages en raccords, reprises d'enduits, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à être traités en finition.
| 111002 | RACCORD DANS L'EMPRISE DES CLOISONS DEMOLIES | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution de raccords au sol consécutivement aux travaux de déconstruction des cloisons existantes comprenant piquages complémentaires, garnissage en raccords, reprise du surfaçage, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à recevoir un revêtement de sol PVC et toutes sujétions d'exécution
| 111003 | BOUCHEMENT DE TROUS JUSQU'A Ø 200 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Bouchement de trou (ancien siphon de douche) dans plancher BA existants par blocage béton y compris béton, coffrage, armatures, ancrages, raccordements périphériques et toutes sujétions d'exécution
| 111004 | CHAPE RAPPORTEE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'une chape rapportée en mortier de ciment,coulée sur plancher existant,dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution
| 111005 | CHAPE RAPPORTEE AVEC FORME DE PENTE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'une chape rapportée avec forme de pente, en mortier de ciment, coulée sur plancher existant, dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution
| 111006 | CHAPE RAPPORTEE DE RATTRAPAGE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'une chape rapportée pour rattraper la forme de pente de l'ancienne douche, en mortier de ciment, coulée sur chape existante, dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution
| 111007 | RAGREAGE DE SOL SUR DALLE BETON EXISTANTE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'un ragréage de sol sur plancher béton existant comprenant: - préparation soignée du support: piquage, grattage, raclage de résidus divers, nettoyage et évacuation des gravois - application d'un primaire d'adhérence - exécution d'un enduit de lissage agrée par le fabricant du revêtement de sol, d'une épaisseur suffisante suivant réglementation en vigueur pour obtenir une parfaite planimétrie avec un classement au poinçonnement de P3 - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 111008 | RAGREAGE DE SOL SUR CARRELAGE EXISTANT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'un ragréage de sol sur plancher béton existant comprenant: - préparation soignée du support: piquage, grattage, raclage de résidus divers, nettoyage et évacuation des gravois - application d'un primaire d'adhérence - exécution d'un enduit de lissage agrée par le fabricant du revêtement de sol, d'une épaisseur suffisante suivant réglementation en vigueur pour obtenir une parfaite planimétrie avec un classement au poinçonnement de P3 - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112000 | REALISATION DES TRAVAUX
| 112001 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY PREMIUM COMPACT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Premium Compact de chez GERFLOR ou équivalent, classement U4 P3E2/3C2, réaction au feu Bfl-S1, en lès de 2,00ml de largeur, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112002 | RELEVE EN PLINTHE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Relevé en plinthe du revêtement de sol comprenant fourniture complémentaire de revêtement compté ci-avant, préparation du support, pose collée d'un profil d'une seule pièce intégrant la remontée en plinthe et le profilé de finition, traitement des angles, soudures à chaud, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
| 112003 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY SECURITE COMPACT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Sécurité Compact de chez GERFLOR ou équivalent, classement U4 P3E2/3C2, réaction au feu Bfl-S1, glissance R10, en lès de 2,00ml de largeur, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112004 | RELEVE EN PLINTHE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Relevé en plinthe du revêtement de sol comprenant fourniture complémentaire de revêtement compté ci-avant, préparation du support, pose collée d'un profil forme d'appui et d'un profil de diminution pour la liaison entre le sol et le mur , traitement des angles, soudures à chaud, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
| 112005 | REVETEMENT PVC MURAL TYPE MURAL ULTRA | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
"Fourniture et pose de revêtement mural PVC type MURAL ULTRA de chez GERFLOR ou équivalent en lès de 2,00ml de largeur, réaction au feu Bs2d0, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112006 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE MURAL CALYPSO | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement mural PVC type MURAL CALYPSO de chez GERFLOR ou équivalent en lès de 2,00ml de largeur, réaction au feu Bs2d0, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112008 | SIPHON DE SOL PVC | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture te pose d'un siphon PVC démontable et visitable agrée par le fabricant de revêtement de sol avec bague de fixation, classé feu M1, sortie verticale de section suffisante, compris blocage soigné dans réservation. Le revêtement étanche sera préalablement chauffé, découpé et plié autour de la bouche d'évacuation.Toutes sujétions pour collage, calfatage par mastic spécial afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Tous détails de mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et tous réglages nécessaires
| 112009 | SIPHON PVC AVEC GRILLE INOX | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture te pose d'un siphon PVC avec grille inox démontable et visitable agrée par le fabricant de revêtement de sol avec bague de fixation, classé feu M1, sortie verticale de section suffisante, compris blocage soigné dans réservation. Le revêtement étanche sera préalablement chauffé, découpé et plié autour de la bouche d'évacuation.Toutes sujétions pour collage, calfatage par mastic spécial afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Tous détails de mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et tous réglages nécessaires
| 112010 | SEUIL DE DOUCHE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de barre de seuil de douche étanche en caoutchouc avec recouvrement de chaque côte prévu pour recevoir le revêtement de sol étanche précedemment décrit et le revêtement de sol de la pièce d' à côté légèrement bombé avec gorge conforme aux prescriptions du fabricant, y compris toutes coupes, joints et sujétions de mise en oeuvre
| 112011 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARADAL CONFORT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taradal Confort de chez GERFLOR ou équivalent, classement U4 P3E2/3C2, en dalle de 50 * 50 cm, d'affaiblissement acoustique de 18 db, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112012 | COUVRE JOINT DE DILATATION | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 112013 | RACCORD DE SOL | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Raccords de sol comprenant préparation du support y compris ragréage si nécessaire, fourniture complémentaire de revêtement,collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, raccordement approprié à l'existant de part et d'autre du revêtement, y compris soudures à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
| 112050 | BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM ANODISE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de barre de seuil en aluminium anodisé entre carrelage et revêtement PVC, y compris toutes coupes, découpes, fixations par vis et chevilles, collage, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre
| 112051 | PLINTHE TYPE VYNAFLEX | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose collée de plinthes semi rigide de type vynaflex de cher Gerflor ou équivalent de hauteur 0.10 ml, coloris au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, à positionner sur le revêtement de sol, y compris colle appropriée au support, traitement des angles, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
| 112052 | BANDE PODOTACTILE PRE ADHESIVEE 420 * 1350mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande podotactile pré adhésivées PU de chez Gerflor ou équivalent
| 112053 | BANDE PODOTACTYLE PRE ADHESIVEE 420 * 825mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande podotactile pré adhésivées PU de chez Gerflor ou équivalent
| 112054 | BANDE PODOTACTILE SOUDABLE 400 * 1350 mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande podotactile d'alerte soudable de chez Gerflor ou équivalent
| 112055 | BANDE PODOTACTILE SOUDABLE 400 * 2000mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande podotactile d'alerte soudable de chez Gerflor ou équivalent
| 112056 | CLOUS PODOTACTILES ADHESIVEES | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de clous podotactiles pré adhésivées de chez Gerflor ou équivalent, de diamètre 25 mm, quantité 200 clous avec dalles d'installation de 420*450mm
| 112057 | BANDE DE GUIDAGE PAR VIBRATION | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande de guidage par vibration pré adhésivés PU de chez Gerflor ou équvalent de dimension 600 * 150mm
| 112058 | BANDE DE GUIDAGE LINEAIRE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande de guidage linéaire de chez Gerflor ou équivalent pré adhésivé PU de dimension 600 * 150mm
| 112100 | DALLE PLOMBANTE TYPE ATTRACTION DE CHEZ GERFLOR | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de dalle plombante type ATTRACTION de chez GERFLOR ou équivalent, classement U4 P4E2C2, en dalle de 635 * 635 mm, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant pose non collé (queues d'aronde), nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112200 | REVÊTEMENT DE SOL POUR ESCALIERS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Tarastep de chez GERFLOR ou équivalent, pour revêtir en continuité les escaliers intérieurs, classement U4 P3E2C2, réaction au feu Bfl-S1, isolation acoustique bruit d'impact 17 dB, en lès de 1,00ml de largeur, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 113000 | DIVERS
| 113001 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK-END | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux à effectuer le week-end 1 Unité = 1 week-end
| 113002 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux à effectuer de nuit de 20h à 6h le lendemain matin 1 Unité = 1 nuit
| 113003 | ARTICLES NON PRÉCISES AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE | COEF | 0 |  | 0 |  | 20%
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'oubrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
| 113004 | MISE EN OEUVRE
La mise en oeuvre de ces articles, matières premières, objets fabriqués ou sous traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, sera payée à l'entrepreneur au temps réel passé selon la décomposition des coûts horaires ci-dessous
| 113005 | TAUX HORAIRE DE JOUR | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 113006 | TAUX HORAIRE DE NUIT | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 113007 | TAUX HORAIRE DE WEEK END | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 113008 | PROTECTION DES SOLS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de protection, type film polyane,épaisseur 0.80µ, pendant la durée des travaux sur les sols conservés de toutes natures( carrelage, PVC, etc...), dépose et évacuation en fin de travaux
| 113009 | PROTECTION VERTICALE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de protection type film polyane, d'épaisseur minimum 80µ, pose verticale , fixation par ruban adhésif résistant et large, entretien de la dite protection pendant la durée du chantier,dépose et évacuation en fin de travaux, retouche de peinture si nécessaire après dépose, toutes sujétions de raidisseurs bois ou métalliques et de main d'oeuvre.
| 113010 | INSTALLATION DE CHANTIER | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Installation de chantier comprenant: installation, propreté du chantier, évacuation de déchet au fur et à mesure de l'avancement, et replis du matériels.
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0