## BPU
Accord-cadre pour les travaux d'entretien et de réaménagement du patrimoine pour les établissements du GHT du Limousin
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Objet : | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE
Pouvoir adjudicateur : | CHU DE LIMOGES
Lot 183 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Guéret
Lot 184 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Evaux les bains
Lot 185 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Aubusson
Lot 186 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Saint Vaury
Lot 187 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - HIHL
Lot 188 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Saint Yrieix
Lot 189 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CHU Limoges
Lot 190 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Esquirol
Lot 191 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Saint Junien
Lot 192 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CHIMB - Saint Léonard de Noblat
Lot 193 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Bort-les-Orgues
Lot 194 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Tulle
Lot 195 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Brive la Gaillarde
Lot 196 | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - GTC dédiées - CH Cornil
A compléter par les candidats
Nom du prestataire : | ……..
Lot(s) concerné(s) par le présent BPU * : …….
* Les candidats préciseront le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) portent les prix du présent BPU En cas de candidature portant sur plusieurs lots, les candidats pourront fournir un BPU commun à l'ensemble des lots concernés si les prix proposés sont identiques pour l'ensemble des lots. En cas de propositions de prix différents, les candidats fourniront un BPU par lot.
Toute référence à une marque dans le présent BPU s'entend "ou équivalent"
Sont donnés en annexe du présent bordereau de prix unitaire les standards de marque du CHU de Limoges et du CH de Brive. Ces listes constituent un état des lieux permettant de montrer le niveau de qualité des fournitures attendu.
U: à l'unité
ml: au mètre linéaire
h: en heure
Ft: forfait
m² : mètre carré
CODE | LIBELLE | UNITE | Coût HT
CVC
A | GENERALITE
AA | FAUX PLAFOND
AA1 | Dépose - repose propre et soignée des plaques de faux plafond démontable et adaptations liées aux équipements | m²
AA2 | Dépose propre et soignée des plaques de faux plafond démontable (y/c ossature secondaire) | m²
AA3 | Repose propre et soignée des plaques de faux plafond démontable (y/c ossature secondaire) et adaptations liées aux équipements | m²
AA4 | Dépose et évacuation des plaques de faux plafond démontable (y/c ossatures) | m²
AB | CAROTTAGE
Les percements et rebouchages dans matériaux tendres ou durs ou béton sont compris dans le prix de pose des équipements
Carrottage dans béton armé ou non
AB1 | Carottage jusqu'à 5 cm de diamètre ou de côté - épaisseur 0,10 m à 0,20 m y compris reconstitution du degré coupe feu | u
AB2 | Carottage de 6 à 20 cm de diamètre ou de côté - épaisseur 0,10 m à 0,20 m y compris reconstitution du degré coupe feu | u
AB3 | Percements spéciaux (voute, mur large …) | u
Percements exécutés à la carotteuse à ventouse dans pierre ou béton, y compris mise en place d'échafaudage si nécessaire, calfeutrement coupe feu, toute sujétion, avec aspirateur HEPA et nettoyage de la zone du percement.
AB4 | Percement à la carotteuse Diamètre 60 | u
AB5 | Percement à la carotteuse Diamètre 80 | u
AB6 | Percement à la carotteuse Diamètre 100 | u
AB7 | Percement à la carotteuse Diamètre 150 | u
AB8 | Percement à la carotteuse Diamètre 200 | u
AB9 | Percement à la carotteuse Diamètre 250 | u
AB10 | Percement à la carotteuse Diamètre 300 | u
Percements exécutés à la carotteuse à ventouse dans matériaux tendres, y compris mise en place d'échafaudage si nécessaire, calfeutrement coupe feu, toute sujétion, avec aspirateur HEPA et nettoyage de la zone du percement.
AB11 | Percement à la carotteuse Diamètre 60 | u
AB12 | Percement à la carotteuse Diamètre 80 | u
AB13 | Percement à la carotteuse Diamètre 100 | u
AB14 | Percement à la carotteuse Diamètre 150 | u
AB15 | Percement à la carotteuse Diamètre 200 | u
AB16 | Percement à la carotteuse Diamètre 250 | u
AB17 | Percement à la carotteuse Diamètre 300 | u
SAIGNEES Jusqu'à 15 cm à l'équerre
AB18 | Saignée dans cloison type brique ou béton pour passage de fourreau, y compris évacuation gravas et rebouchage, avec aspirateur HEPA et nettoyage de la zone. | ml
AC | ISOLEMENT, CONFINEMENT DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE
AC1 | Location journalière calendaire pour échafaudage mobile avec plateau métallique avec plinthe, ossature métallique tubulaire sur 4 pieds montés sur roulettes pivotantes compris transport, montage et repli et toutes protections anti-poussières et déplacement. | U/J
AC2 | Location journalière de moyen de levage type nacelle à roues blanches pour intérieur | U/J
AC3 | Location journalière de moyen de levage telescopique par engin pour extérieur | U/J
AC4 | Fourniture et pose d'un tapis pelable 25 feuilles, y compris l'enlèvement et évacuation des feuilles dès que ces dernières n'ont plus d'efficacité | U
AC5 | Mise en place de draps de réforme fournis par le CHU, les draps seront maintenus humides à l'aide d'un pulvérisateur fourni par le titulaire du présent lot, et remplacés lorsque cela sera nécessaire durant la durée des interventions du présent lot. Le pulvérisateur sera laissé à disposition des autres corps d'état jusqu'à la fin des travaux. | U/J
AC6 | Réalisation de protection anti-poussière par film polyane sur du mobilier, revêtement mural, revêtement de sol, compris repli et nettoyage en fin de travaux. | M²
AC7 | Réalisation de cloisonnement en polyane 200 microns pour confinement d'une zone y compris zip pour fermeture et ouverture de l'accès, verrins télescopiques et tous les accessoires pour tenue et étanchéité de l'ensemble. | M²
AC8 | Réalisation de cloison de protection anti-poussière par plaques de plâtre sur ossatures, ces dernières seront collées en présence de revêtements de sol, mise en place de ruban adhésif pour assurer l'étanchéité à la poussière, y compris toutes sujétions. Dépose et évacuation en fin de chantier. | M²
AC9 | Réalisation de cloison de protection anti-poussière par plaques de bois aggloméré sur ossatures, ces dernières seront collées en présence de revêtements de sol, mise en place de ruban adhésif pour assurer l'étanchéité à la poussière, y compris toutes sujétions. Dépose et évacuation en fin de chantier. | M²
AC10 | Réalisation de cloison de protection anti-poussière par plaques polycarbonate alvéolaire sur ossatures, ces dernières seront collées en présence de revêtements de sol, mise en place de ruban adhésif pour assurer l'étanchéité à la poussière, y compris toutes sujétions. Dépose et évacuation en fin de chantier. | M²
AC11 | Installation d'une porte ame alvéolaire dans le cloisonnement chantier, y compris fourniture et pose d'une serrure avec cylindre, fourniture d'une clé à chaque intervenants, ou pose d'un digicode mécanique. | U
AC12 | Protection d'ouvertures comprenant la fourniture, la pose et la dépose d'un film polyéthylène scotché, étanche à la poussière. | M²
AC13 | Protection de baie par toile polyane sur ossature bois, étanche à la poussière, y compris dépose en fin de travaux. | M²
AC14 | Protection de sol par bâche ou toile polyane, compris repli et nettoyage en fin de travaux | M²
AC15 | Nacelle sur Véhicule 8m forfait 50 km/jour | U/J
AC16 | Nacelle sur Véhicule 13m forfait 50 km/jour | U/J
AC17 | Nacelle automotrice intérieur électrique 13m max bras pendulaire version étroite pneus non marquants | U/J
AC18 | Elévateur vertical à motorisation électrique pour utilisation intérieure : Dimension au sol: Longueur 150cm, largueur 78cm Hauteur plateforme: 4m Hauteur de travail max: 6m | U/J
B | CANALISATIONS
BA | CANALISATIONS EN ACIER NOIR
Fourniture et pose de tubes acier noir y compris tous raccords, percements, façonnage, joints, colliers, coudes, tés, brides, calfeutrement et fourreau
BA1 | Tube acier noir Ø 15/21 | ml
BA2 | Tube acier noir Ø 20/27 | ml
BA3 | Tube acier noir Ø 26/34 | ml
BA4 | Tube acier noir Ø 33/42 | ml
BA5 | Tube acier noir Ø 40/49 | ml
BA6 | Tube acier noir Ø 50/60 | ml
BA7 | Tube acier noir Ø 76/2,9 | ml
BA8 | Tube acier noir Ø 88/3,2 | ml
BA9 | Tube acier noir Ø 114/3,6 | ml
BA10 | Tube acier noir Ø 139/4 | ml
BA11 | Tube acier noir Ø 159*4.5 | ml
BA12 | Tube acier noir Ø 219.1*6.3 | ml
BA13 | Dépose réseaux acier <= Ø219 | ml
BA14 | Dépose réseaux acier <= Ø139 | ml
BA15 | Dépose réseaux acier <= Ø60 | ml
BA16 | Réalisation de doigt de gant | u
BA17 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | Ens
BA18 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
BA19 | Bouchonnage tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
BA20 | Bouchonnage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
Fourniture et pose de purgeurs
BA21 | Purgeur Diamétre du 10/12 au 20/22 | u
BA22 | Purgeur Diamétre du 26/28 au 52/54 | u
Fourniture et pose de vidanges
BA23 | Vidange Diamétre du 10/12 au 20/22 | u
BA24 | Vidange Diamétre du 26/28 au 52/54 | u
BA25 | Réparation ou remplacement Vidange sur réseau existant | u
BA26 | Sonde de température ECS y compris câblage pour renvoi sur GTC | u
BB | CANALISATIONS EN INOX
Fourniture et pose de tubes Inox 304L y compris tous raccords, percements, façonnage, joints, colliers, coudes, tés, brides, calfeutrement et fourreau
BB1 | Tube inox 304L Ø 15/21 | ml
BB2 | Tube inox 304L Ø 20/27 | ml
BB3 | Tube inox 304L Ø 26/34 | ml
BB4 | Tube inox 304L Ø 33/42 | ml
BB5 | Tube inox 304L Ø 40/49 | ml
BB6 | Tube inox 304L Ø 50/60 | ml
BB7 | Tube inox 304L Ø 76/2,9 | ml
BB8 | Tube inox 304L Ø 88/3,2 | ml
BB9 | Tube inox 304L Ø 114/3,6 | ml
BB10 | Tube inox 304L Ø 139/4 | ml
BB11 | Tube inox 304L Ø 159*4.5 | ml
BB12 | Tube inox 304L Ø 219.1*6.3 | ml
BB13 | Dépose réseaux inox <= Ø219 | ml
BB14 | Dépose réseaux inox <= Ø139 | ml
BB15 | Dépose réseaux inox <= Ø60 | ml
BB16 | Réalisation de doigt de gant sur tube inox | u
BB17 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube inox existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | Ens
BB18 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube inox existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
BB19 | Bouchonnage tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube inox existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
BB20 | Bouchonnage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube inox existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
Fourniture et pose de purgeurs
BB21 | Purgeur Diamétre du 10/12 au 20/22 | u
BB22 | Purgeur Diamétre du 26/28 au 52/54 | u
Fourniture et pose de vidanges
BB23 | Vidange Diamétre du 10/12 au 20/22 | u
BB24 | Vidange Diamétre du 26/28 au 52/54 | u
BB25 | Réparation ou remlacement Vidange sur réseau existant | u
BB26 | Sonde de température ECS y compris câblage pour renvoi sur GTC | u
BC | CANALISATIONS EN CUIVRE
Fourniture et pose de tubes Cuivre y compris tous raccords, percements, façonnage, joints, colliers, coudes, tés, brides, calfeutrement et fourreau
BC1 | Tube cuivre de diamètre 10/12 au 16/18 | ml
BC2 | Tube cuivre de diamètre 20/22 | ml
BC3 | Tube cuivre de diamètre 26/28 | ml
BC4 | Tube cuivre de diamètre 30/32 | ml
BC5 | Tube cuivre de diamètre 38/40 | ml
BC6 | Tube cuivre de diamètre 50/52 | ml
BC7 | Tube cuivre de diamètre 52/54 | ml
BC8 | Dépose réseaux cuivre <= Ø54 | ml
BC9 | Dépose réseaux cuivre <= Ø32 | ml
BC10 | Dépose réseaux cuivre <= Ø18 | ml
BC11 | Réalisation de doigt de gant | u
BC12 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube cuivre existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | Ens
BC13 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube cuivre existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
BC14 | Bouchonnage tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube cuivre existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
BC15 | Bouchonnage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube cuivre existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
Fourniture et pose de purgeurs
BC16 | Purgeur Diamétre du 10/12 au 20/22 | u
BC17 | Purgeur Diamétre du 26/28 au 52/54 | u
Fourniture et pose de vidanges
BC18 | Vidange Diamétre du 10/12 au 20/22 | u
BC19 | Vidange Diamétre du 26/28 au 52/54 | u
BC20 | Réparation ou remplacement Vidange sur réseau existant | u
BC21 | Sonde de température ECS y compris câblage pour renvoi sur GTC | u
BD | TUBES ELECTROZINGUES TYPE STEELPRES
Fourniture et pose compris tous raccords sertissage, percements, façonnage, joints, colliers, coudes, tés, brides, calfeutrement et fourreaux et évacuation pour la dépose
BD1 | Tube électrozingué Ø 15/1,2 à 18/1,2 | ml
BD2 | Tube électrozingué Ø 22/1,5 à 28/1,5 | ml
BD3 | Tube électrozingué Ø 35/1,5 à 54/1,5 | ml
BD4 | Tube électrozingué Ø 76/2 à 108/2 | ml
BD5 | Dépose réseaux Tube électrozingué >=Ø28 | ml
BD6 | Dépose réseaux Tube électrozingué <= Ø54 | ml
BD7 | Dépose réseaux Tube électrozingué <= Ø108 | ml
BD8 | Réalisation de doigt de gant | u
BD9 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube électrozingué existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | Ens
BD10 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube électrozingué existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
BD11 | Bouchonnage tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube électrozingué existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
BD12 | Bouchonnage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube électrozingué existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
Fourniture et pose de purgeurs
BD13 | Purgeur Diamétre du 10/12 au 20/22 | u
BD14 | Purgeur Diamétre du 26/28 au 52/54 | u
Fourniture et pose de vidanges
BD15 | Vidange Diamétre du 10/12 au 20/22 | u
BD16 | Vidange Diamétre du 26/28 au 52/54 | u
BD17 | Réparation ou remlacement Vidange sur réseau existant | u
BD18 | Sonde de température ECS y compris câblage pour renvoi sur GTC | u
BE | REMPLACEMENT DE RACCORD SERTI
Dépose existant et évacuation, fourniture et pose raccord compris sertissage, joint adapté, et toutes sujétions et adaptation de l'existant
BE1 | Raccords divers Ø 15/1,2 à 18/1,2 | ml
BE2 | Raccords divers Ø 22/1,5 à 28/1,5 | ml
BE3 | Raccords divers Ø 35/1,5 à 54/1,5 | ml
BE4 | Raccords divers Ø 76/2 à 108/2 | ml
BE5 | Coudes Ø 15/1,2 à 18/1,2 | ml
BE6 | Coudes Ø 22/1,5 à 28/1,5 | ml
BE7 | Coudes Ø 35/1,5 à 54/1,5 | ml
BE8 | Coudes Ø 76/2 à 108/2 | ml
BE9 | Té Ø 15/1,2 à 18/1,2 | ml
BE10 | Té Ø 22/1,5 à 28/1,5 | ml
BE11 | Té Ø 35/1,5 à 54/1,5 | ml
BE12 | Té Ø 76/2 à 108/2 | ml
BF | CANALISATION EN PVC
Fourniture et pose de tuyaux d'évacuation en PVC, compris façons, joints, colliers, manchon de dilatation, tous raccords, et Tés de visite.
BF1 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 32 mm à 50 mm | ml
BF2 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 63 mm à 80 mm | ml
BF3 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 90 mm à 110 mm | ml
Dépose de canalisations d'évacuation, sans souci de réemploi, compris accessoires, évacuations et calfeutrement.
BF4 | Tuyaux PVC de diamètres extérieurs : 32 mm à 110 mm | ml
BG | CALORIFUGES
Fourniture et pose de calorifuge chauffage en manchon élastomère, épaisseur en fonction du diamétre des réseaux, avec raccords y compris coupes, collages pour :
BG1 | Calorifuge chauffage élastomère Ø 15/21 | ml
BG2 | Calorifuge chauffage élastomère Ø 20/27 | ml
BG3 | Calorifuge chauffage élastomère Ø 26/34 | ml
BG4 | Calorifuge chauffage élastomère Ø 33/42 | ml
BG5 | Calorifuge chauffage élastomère Ø 40/49 | ml
Fourniture et pose de calorifuge eau glacée en manchon élastomère, épaisseur en fonction du diamétre des réseaux, avec raccords y compris coupes, collages pour :
BG6 | Calorifuge eau glacée élastomère Ø 15/21 | ml
BG7 | Calorifuge eau glacée élastomère Ø 20/27 | ml
BG8 | Calorifuge eau glacée élastomère Ø 26/34 | ml
BG9 | Calorifuge eau glacée élastomère Ø 33/42 | ml
BG10 | Calorifuge eau glacée élastomère Ø 40/49 | ml
Fourniture et pose de calorifuge en coquille laine de Roche finition PVC, épaisseur en fonction du diamétre des réseaux avec raccords y compris coupes, collages pour :
BG11 | Calorifuge coquille laine de roche finition PVC Ø 50/60 | ml
BG12 | Calorifuge coquille laine de roche finition PVC Ø 76/2,9 | ml
BG13 | Calorifuge coquille laine de roche finition PVC Ø 88/3,2 | ml
BG14 | Calorifuge coquille laine de roche finition PVC Ø 114/3,6 | ml
BG15 | Calorifuge coquille laine de roche finition PVC Ø 139/4 | ml
BG16 | Calorifuge coquille laine de roche finition PVC Ø 159*4.5 | ml
BG17 | Calorifuge coquille laine de roche finition PVC Ø 219.1*6.3 | ml
BG18 | Calorifuge coquille laine de roche finition PVC Ø 273*6.3 | ml
Fourniture et pose de calorifuge en coquille laine de Roche finition tôle, épaisseur en fonction du diamétre des réseaux, avec raccords y compris coupes, collages pour :
BG19 | Calorifuge coquille laine de roche finition tôle Ø 50/60 | ml
BG20 | Calorifuge coquille laine de roche finition tôle Ø 76/2,9 | ml
BG21 | Calorifuge coquille laine de roche finition tôle Ø 88/3,2 | ml
BG22 | Calorifuge coquille laine de roche finition tôle Ø 114/3,6 | ml
BG23 | Calorifuge coquille laine de roche finition tôle Ø 139/4 | ml
BG24 | Calorifuge coquille laine de roche finition tôle Ø 159*4.5 | ml
BG25 | Calorifuge coquille laine de roche finition tôle Ø 219.1*6.3 | ml
BG26 | Calorifuge coquille laine de roche finition tôle Ø 273*6.3 | ml
Fourniture et pose de calorifuge en coquille Styrofoam finition PVC, épaisseur en fonction du diamétre des réseaux avec raccords y compris coupes, collages pour :
BG27 | Calorifuge coquille Styrofoam finition PVC Ø 50/60 | ml
BG28 | Calorifuge coquille Styrofoam finition PVC Ø 76/2,9 | ml
BG29 | Calorifuge coquille Styrofoam finition PVC Ø 88/3,2 | ml
BG30 | Calorifuge coquille Styrofoam finition PVC Ø 114/3,6 | ml
BG31 | Calorifuge coquille Styrofoam finition PVC Ø 139/4 | ml
BG32 | Calorifuge coquille Styrofoam finition PVC Ø 159*4.5 | ml
BG33 | Calorifuge coquille Styrofoam finition PVC Ø 219.1*6.3 | ml
BG34 | Calorifuge coquille Styrofoam finition PVC Ø 273*6.3 | ml
Fourniture et pose de calorifuge en coquille Styrofoam finition tôle, épaisseur en fonction du diamétre des réseaux, avec raccords y compris coupes, collages pour :
BG35 | Calorifuge coquille Styrofoam finition tôle Ø 50/60 | ml
BG36 | Calorifuge coquille Styrofoam finition tôle Ø 76/2,9 | ml
BG37 | Calorifuge coquille Styrofoam finition tôle Ø 88/3,2 | ml
BG38 | Calorifuge coquille Styrofoam finition tôle Ø 114/3,6 | ml
BG39 | Calorifuge coquille Styrofoam finition tôle Ø 139/4 | ml
BG40 | Calorifuge coquille Styrofoam finition tôle Ø 159*4.5 | ml
BG41 | Calorifuge coquille Styrofoam finition tôle Ø 219.1*6.3 | ml
BG42 | Calorifuge coquille Styrofoam finition tôle Ø 273*6.3 | ml
Réparation de calorifuge sur portion droite avec raccords y compris coupes, raccords, collages et dépose existant pour : Fourniture et pose comprise
BG43 | Tubes de 15 à 50 | ml
BG44 | Tubes de 76 à 273 finition PVC | ml
BG45 | Tubes de 76 à 273 finition Tôle | ml
Réparation de calorifuge sur coude ou point singulier (dérivation, purge ou vidange, vanne, etc…) y compris coupes, raccords, collages et dépose existant pour : Fourniture et pose comprise
BG46 | Tubes de 15 à 50 | u
BG47 | Tubes de 76 à 273 finition PVC | u
BG48 | Tubes de 76 à 273 finition Tôle | u
BH | PROTECTION CONTRE LE GEL
Fourniture et pose de ruban chauffant compris raccordement électrique à proximité
BH1 | Fourniture et pose de protection des canalisations contre le gel par ruban chauffant autorégulant, enroulé sur les canalisations. Ruban chauffant. | ml
BH2 | Fourniture et pose de protection des canalisations contre le gel par ruban chauffant autorégulant, enroulé sur les canalisations. Boîtier d'alimentation ou de dérivation. | U
BH3 | Fourniture et pose de protection des canalisations contre le gel par ruban chauffant autorégulant, enroulé sur les canalisations. Thermostat avec coffret de protection. | U
BI | DIVERS HYDRAULIQUE
BI1 | Prestation de vidange de réseau existant y compris toutes sujétions | h
BI2 | Prestation de (re)mise en eau et de purge de réseau y compris toutes sujétions | h
BI3 | Prestation de remplissage glycol | h
BI4 | Prestation de gel de réseau | h
BI5 | Passivation de réseau hydraulique | m3
BI6 | Désinfection de réseau d'eau | m3
BI7 | Analyse de la qualité de l'eau (potabilité) y compris prélèvement et rapport | u
BI8 | Radiographie de soudure | u
C | EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE CIRCUIT SECONDAIRE DE CHAUFFAGE ET EAU GLACEE
Réglage équilbrage y compris toutes sujétions et fourniture de rapport
CA | VANNE DE PRESSION DIFFERENTIELLE
CA1 | Vanne de pression differentielle DN50 | u
CA2 | Vanne de pression differentielle DN65 | u
CA3 | Vanne de pression differentielle DN80 | u
CA4 | Vanne de pression differentielle DN100 | u
CA5 | Dépose vanne de pression différentielle tout diamètre | u
CB | VANNE DE REGLAGE
Vanne de réglage de débit type TA ou équivalent (permettant la mesure, le réglage et la vidange) comprenant la fourniture, la pose et le raccordement sur tube cuivre ou sur tube fer ou acier avec prises de pression, raccords facilitant le démontage éventuel et toutes sujétions d'exécution, compris réglage du débit
CB1 | Vanne de réglage type TA DN20 | u
CB2 | Vanne de réglage type TA DN25 | u
CB3 | Vanne de réglage type TA DN32 | u
CB4 | Vanne de réglage type TA DN40 | u
CB5 | Vanne de réglage type TA DN50 | u
CB6 | Vanne de réglage type TA DN65 | u
CB7 | Vanne de réglage type TA DN80 | u
CB8 | Vanne de réglage type TA DN100 | u
CB9 | Vanne de réglage type TA DN125 | u
CB10 | Vanne de réglage type TA DN150 | u
CB11 | Vanne de réglage type TA DN200 | u
CB12 | Vanne de réglage type TA DN250 | u
CB13 | Dépose vanne de réglage tout diamètre | u
CC | EQUILIBRAGE RESEAU EXISTANT
Réglage équilbrage y compris toutes sujétions et fourniture de rapport
CC1 | Equilibrage de réseau existant colonne montante | u
CC2 | Equilibrage de réseau existant distribution terminale horizontale | u
CC3 | Equilibrage de réseau existant distribution principale sous-station | u
CD | VANNE DARRET
Fourniture et pose de vannes à boisseau sphériques avec raccords facilitant le démontage éventuel, levier 1/4 de tour cadenassable avec presse-étoupe et toutes sujétions d'exécution.
CD1 | Vanne d'arrêt 1/4 tour DN15 | u
CD2 | Vanne d'arrêt 1/4 tour DN20 | u
CD3 | Vanne d'arrêt 1/4 tour DN25 | u
CD4 | Vanne d'arrêt 1/4 tour DN32 | u
CD5 | Vanne d'arrêt 1/4 tour DN40 | u
CD6 | Vanne d'arrêt 1/4 tour DN50 | u
CD7 | Dépose vanne à boisseau sphérique tous diamètres | u
Fourniture et pose vannes papillons à oreilles taraudées en fonte, avec axe et palette en inox, manchette en EPDM norme ACS et résistant à 110°C, y compris réducteur manuel
CD8 | Vanne d'arrêt papillon à oreilles taraudées DN65 | u
CD9 | Vanne d'arrêt papillon à oreilles taraudées DN80 | u
CD10 | Vanne d'arrêt papillon à oreilles taraudées DN100 | u
CD11 | Vanne d'arrêt papillon à oreilles taraudées DN125 | u
CD12 | Vanne d'arrêt papillon à oreilles taraudées DN150 | u
CD13 | Vanne d'arrêt papillon à oreilles taraudées DN200 | u
CD14 | Vanne d'arrêt papillon à oreilles taraudées DN250 | u
CD15 | Dépose vanne à bride tous diamètres | u
CE | ACCESSOIRES ET EXPANSION
Fourniture et pose de vases d'expansion à membrane sous pression d'azote, équipés d'une soupape de sûreté avec manomètre y compris raccordement hydraulique, équilibrage de la pression au montage, fixations, façonnage des joints et toutes sujétions d'exécution.
CE1 | Vase d'expansion - Capacité jusqu'à 20 litres | u
CE2 | Vase d'expansion - Capacité de 20 à 30 litres | u
CE3 | Vase d'expansion - Capacité de 30 à 50 litres | u
CE4 | Vase d'expansion - Capacité de 50 à 80 litres | u
CE5 | Vase d'expansion - Capacité de 80 à 100 litres | u
CE6 | Vase d'expansion - Capacité supérieure à 100 litres | u
Fourniture et pose d'appareils de mesure et de sécurité comprenant le montage et le raccordement sur l'installation et toutes sujétions d'exécution.
CE7 | Thermometre gaine - Type droit ou équerre grand modèle | u
CE8 | Appareil de mesure - Thermomètre de gaine, type droit ou équerre grand modèle | u
CE9 | Appareil de mesure - Thermomètre de gaine, type applique | u
CE10 | Appareil de mesure - Manomètre à graduations 1-4-6-10-16 ou 25 bars à bain de glycérine amortisseur | u
CE11 | Appareil de sécurité - Soupape de pression différentielle (en complément de robinets thermostatiques) Ø 20×27 | u
CE12 | Appareil de sécurité - Soupape de pression différentielle (en complément de robinets thermostatiques) Ø 26×34 | u
CE13 | Appareil de sécurité - Soupape de pression différentielle (en complément de robinets thermostatiques) Ø 33×42 | u
CE14 | Soupape de sûreté Ø 15×21 | u
CE15 | Soupape de sûreté Ø 20×27 | u
CE16 | Soupape de sûreté Ø 26×34 | u
CE17 | Soupape de sûreté Ø 33×42 | u
CE18 | Soupape de sûreté Ø 40×49 | u
CE19 | Soupape de sûreté Ø 50×60 | u
CE20 | Soupape de sûreté Ø 60×70 | u
CE21 | Soupape de sûreté Ø 66×76 | u
CF | VANNES 2 VOIES DE REGULATION A PRESSION DIFFERENTIELLE
Fourniture et pose de vanne type Oventrop Cocoon TZ, compris moteur et raccordements
CF1 | Vanne 2 voies DN15 | u
CF2 | Vanne 2 voies DN20 | u
CF3 | Vanne 2 voies DN25 | u
Fourniture et pose de vanne type BELIMO EPIV, compris moteur et raccordements
CF4 | Vanne 2 voies DN32 | u
CF5 | Vanne 2 voies DN40 | u
CF6 | Vanne 2 voies DN50 | u
CF7 | Vanne 2 voies DN65 | u
CF8 | Vanne 2 voies DN80 | u
CF9 | Vanne 2 voies DN100 | u
CF10 | Vanne 2 voies DN125 | u
CF11 | Vanne 2 voies DN150 | u
CF12 | Vanne 2 voies DN200 | u
CG | VANNES 3 VOIES DE REGULATION
Fourniture et pose de vanne 3 voies, compris moteur et raccordements
CG1 | Vanne 3 voies DN15 | u
CG2 | Vanne 3 voies DN20 | u
CG3 | Vanne 3 voies DN25 | u
CG4 | Vanne 3 voies DN32 | u
CG5 | Vanne 3 voies DN40 | u
CG6 | Vanne 3 voies DN50 | u
CG7 | Vanne 3 voies DN65 | u
CG8 | Vanne 3 voies DN80 | u
CG9 | Vanne 3 voies DN100 | u
CG10 | Vanne 3 voies DN125 | u
CG11 | Vanne 3 voies DN150 | u
CG12 | Vanne 3 voies DN200 | u
CH | COMPTEURS MULTIFONCTION
Fourniture et pose raccordements hydrauliques et électriques de compteurs d'énergie y compris alimentation électrique et protection et toutes sujétions
CH1 | Compteur énergie Ø 33/42 | u
CH2 | Compteur énergie Ø 40/49 | u
CH3 | Compteur énergie Ø 50/60 | u
CH4 | Compteur énergie Ø 76/2,9 | u
CH5 | Compteur énergie Ø 88/3,2 | u
CH6 | Compteur énergie Ø 114/3,6 | u
CH7 | Compteur énergie Ø 139/4 | u
CH8 | Compteur énergie Ø 159/4,5 | u
CH9 | Compteur énergie Ø 219,1/6,3 | u
CI | Dépose Panoplie Batterie eau chaude ou Batterie eau glacée tous diamètres
CI1 | Vanne d'isolement | u
CI2 | Vanne de pression différentielle | u
CI3 | Vanne de réglage | u
CI4 | V2V OU V3V de régulation | u
CI5 | Thermomètre | u
CI6 | Robinet de vidange | u
CI7 | Purgeur avec robinet | u
D | TERMINAUX DE CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
DA | CASSETTE 4 TUBES Y COMPRIS REGULATION
Fourniture et pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation communicante et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions de marque CARRIER, CIAT ou techniquement équivalent Puissance froid et chaud en KW
DA1 | Cassette Pf<2 et Pc<2 | u
DA2 | Cassette 2<Pf<3 et 2<Pc<3 | u
DA3 | Cassette 3<Pf<5 et 3<Pc<5 | u
DA4 | Cassette 5<Pf<6 et 5<Pc<6 | u
DA5 | Cassette 6<Pf et 6<Pc | u
DA6 | Dépose Cassette toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DB | CASSETTE 2 TUBES PUISSANCE FROID Y COMPRIS REGULATION
Fourniture et pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation communicante et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions de marque CARRIER, CIAT ou techniquement équivalent Puissance froid en KW
DB1 | Cassette Pf<2 | u
DB2 | Cassette 2<Pf<3 | u
DB3 | Cassette 3<Pf<5 | u
DB4 | Cassette 5<Pf<6 | u
DB5 | Cassette 6<Pf | u
DB6 | Dépose Cassette toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DC | CASSETTE 2 TUBES PUISSANCE CHAUD Y COMPRIS REGULATION
Fourniture et pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation communicante et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions de marque CARRIER, CIAT ou techniquement équivalent Puissance chaud en KW
DC1 | Cassette Pc<2 | u
DC2 | Cassette 2<Pc<3 | u
DC3 | Cassette 3<Pc<5 | u
DC4 | Cassette 5<Pc<6 | u
DC5 | Cassette 6<Pc | u
DC6 | Dépose Cassette toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DE | VENTILO-CONVECTEURS 4 TUBES CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
Fourniture pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consommables et toutes sujtétions de marque CARRIER, CIAT ou techniquement équivalent Puissance froid et chaud en KW
DE1 | Ventilo-convecteur Pf<2 et Pc<2 | u
DE2 | Ventilo-convecteur 2<Pf<3 et 2<Pc<3 | u
DE3 | Ventilo-convecteur 3<Pf<5 et 3<Pc<5 | u
DE4 | Ventilo-convecteur 5<Pf<6 et 5<Pc<6 | u
DE5 | Ventilo-convecteur 6<Pf et 6<Pc | u
DE6 | Dépose ventilo convecteur toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DF | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE FROID CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
Fourniture pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consommables et toutes sujtétions Puissance froid KW
DF1 | Ventilo-convecteur Pf<2 | u
DF2 | Ventilo-convecteur 2<Pf<3 | u
DF3 | Ventilo-convecteur 3<Pf<5 | u
DF4 | Ventilo-convecteur 5<Pf<6 | u
DF5 | Ventilo-convecteur 6<Pf | u
DF6 | Dépose Cassette toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DG | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE CHAUD CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
Fourniture pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions Puissance chaud en KW
DG1 | Ventilo-convecteur Pc<2 | u
DG2 | Ventilo-convecteur 2<Pc<3 | u
DG3 | Ventilo-convecteur 3<Pc<5 | u
DG4 | Ventilo-convecteur 5<Pc<6 | u
DG5 | Ventilo-convecteur 6<Pc | u
DG6 | Dépose ventilo convecteur toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DH | VENTILO-CONVECTEURS 4 TUBES NON CARROSSES GAINABLE Y COMPRIS REGULATION
Fourniture pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions Puissance froid et chaud en KW
DH1 | Ventilo-convecteur Pf<2 et Pc<2 | u
DH2 | Ventilo-convecteur 2<Pf<3 et 2<Pc<3 | u
DH3 | Ventilo-convecteur 3<Pf<5 et 3<Pc<5 | u
DH4 | Ventilo-convecteur 5<Pf<6 et 5<Pc<6 | u
DH5 | Ventilo-convecteur 6<Pf et 6<Pc | u
DH6 | Dépose ventilo convecteur toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DI | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE FROID NON CARROSSES GAINABLE Y COMPRIS REGULATION
Fourniture pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions Puissance froid KW
DI1 | Ventilo-convecteur Pf<2 | u
DI2 | Ventilo-convecteur 2<Pf<3 | u
DI3 | Ventilo-convecteur 3<Pf<5 | u
DI4 | Ventilo-convecteur 5<Pf<6 | u
DI5 | Ventilo-convecteur 6<Pf | u
DI6 | Dépose ventilo convecteur toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DJ | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE CHAUD NON CARROSSES GAINABLE Y COMPRIS REGULATION
Fourniture pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions Puissance chaud en KW
DJ1 | Ventilo-convecteur Pc<2 | u
DJ2 | Ventilo-convecteur 2<Pc<3 | u
DJ3 | Ventilo-convecteur 3<Pc<5 | u
DJ4 | Ventilo-convecteur 5<Pc<6 | u
DJ5 | Ventilo-convecteur 6<Pc | u
DJ6 | Dépose ventilo convecteur toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DK | RADIATEURS A EAU
Fourniture pose, raccordements hydrauliques, robinet thermostatique suivant standards CHU mise en eau, purges réglages essais mise en service et toutes sujétions de marque FINIMETAL, ACOVA ou techniquement équivalent
Radiateur horizontal à 8/10 bars, y compris consoles, fixations, purgeur d'air 1/8', té de reglage et toutes sujétions, le montage et tous les travaux accessoires
DK1 | Radiateur horizontal en acier , puissance 500 W | u
DK2 | Radiateur horizontal en acier , puissance 1000 W | u
DK3 | Radiateur horizontal en acier , puissance 1500 W | u
DK4 | Radiateur horizontal en acier , puissance 2000 W | u
DK5 | Radiateur horizontal en acier , puissance 2500 W | u
DK6 | Radiateur horizontal en acier , puissance 3000 W | u
DK7 | Radiateur horizontal en acier , puissance 3500 W | u
DK8 | Radiateur horizontal en acier , puissance 4000 W | u
DK9 | Radiateur vertical à 8/10 bars, y compris consoles, fixations, purgeur d'air 1/8', té de reglage, et toutes sujétions, le montage et tous les travaux accessoires | u
DK10 | Radiateur vertical en acier , puissance 500 W | u
DK11 | Radiateur vertical en acier , puissance 1000 W | u
DK12 | Radiateur vertical en acier , puissance 1500 W | u
DK13 | Radiateur vertical en acier , puissance 2000 W | u
DK14 | Radiateur vertical en acier , puissance 2500 W | u
DK15 | Radiateur vertical en acier , puissance 3000 W | u
DK16 | Radiateur vertical en acier , puissance 3500 W | u
DK17 | Radiateur vertical en acier , puissance 4000 W | u
DK18 | Radiateur sèche serviette horizontal ou vertical Pc<1 | u
DK19 | Dépose radiateur existant tous modèles mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
DK20 | Dépose et repose radiateur existant tous modèles | u
DK21 | Dépose serpentin dans plénum et évacuation comprise | m²
DK22 | Remplacement de robinet existant par robinet thermostatique | u
DL | AEROTHERME
Fourniture pose, raccordements hydrauliques et électriques, mise en eau, purges réglages essais mise en service et toutes sujétions
DL1 | Aérotherme - puissance jusqu'à 5 kW
DL2 | Aérotherme - puissance de 5 à 10 kW | u
DL3 | Aérotherme - puissance de 10 à 20 kW | u
DL4 | Aérotherme - puissance de 20 à 30 kW | u
DL5 | Aérotherme - puissance de 30 à 40 kW | u
DL6 | Rideau d'air chaud 2<Pc<5 kW | u
DL7 | Rideau d'air chaud 6<Pc<10 kW | u
DL8 | Dépose aérotherme ou rideau d'air chaud existant toutes puissances | u
E | GAINES DE VENTILATION
EA | GAINES GALVA CIRCULAIRES
Fourniture et pose y compris raccords, supports et accessoires
EA1 | Gaine circulaire galva DN 400 | ml
EA2 | Gaine circulaire galva DN 355 | ml
EA3 | Gaine circulaire galva DN 315 | ml
EA4 | Gaine circulaire galva DN 250 | ml
EA5 | Gaine circulaire galva DN 200 | ml
EA6 | Gaine circulaire galva DN 160 | ml
EA7 | Gaine circulaire galva DN 125 | ml
EA8 | Dépose gaine du DN 450 au DN 1000 | ml
EA9 | Dépose gaine du DN 250 au DN 400 | ml
EA10 | Dépose gaine du DN 125 au DN 200 | ml
EA11 | Réfection étancheité gaine | m²
EB | GAINES GALVA RECTANGULAIRES
Fourniture et pose de gaine en acier galvanisé y compris raccords, supports et accessoires
EB1 | Gaine rectangulaire galva En distribution | kg
EB2 | Gaine rectangulaire galva En Local technique | kg
EB3 | Dépose gaine rectangulaire | kg
EC | GAINES SOUPLES
Fourniture et pose de gaine souple galva M0 y compris raccords, supports et accessoires
EC1 | Gaine souple M0 DN 315 | ml
EC2 | Gaine souple M0 DN 250 | ml
EC3 | Gaine souple M0 DN 200 | ml
EC4 | Gaine souple M0 DN 160 | ml
EC5 | Gaine souple M0 DN 125 | ml
ED | ACCESSOIRES DE GAINES
Fourniture et pose y compris toutes sujétions
ED1 | Trappe sur gaine ronde de dimension env. 180*80 | u
ED2 | Trappe sur gaine ronde de dimension env. 280*150 | u
ED3 | Trappe sur gaine ronde de dimension env. 400*300 | u
ED4 | Trappe sur gaine rectangulaire de dimension env. 135*260 | u
ED5 | Trappe sur gaine rectangulaire de dimension env. 260*360 | u
ED6 | Trappe sur gaine rectangulaire de dimension env. 410*460 | u
ED7 | Nettoyage désinfection gaine | ml
EF | REGISTRES MANUELS
Fourniture et pose y compris raccords, supports et accessoires de marque France Air, Aldes ou Trox ou techniquement équivalent
EF1 | Registre manuel Diamétre 125 | u
EF2 | Registre manuel Diamétre 160 | u
EF3 | Registre manuel Diamétre 200 | u
EF4 | Registre manuel Diamétre 250 | u
EF5 | Registre manuel Diamétre 315 | u
EF6 | Registre manuel Diamétre 355 | u
EF7 | Registre manuel Diamétre 400 | u
EF8 | Dépose registre du DN 125 au DN 200 | u
EF9 | Dépose registre du DN 250 au DN 400 | u
EF10 | Dépose registre du DN 450 au DN 630 | u
EF11 | Réglage registre y compris toutes sujétions et fourniture de rapport | u
EF12 | Réfection étancheité registre | m²
EF13 | Module de réglage pour débit inférieur à 90 m3/h | u
EF14 | Dépose Module de réglage pour débit inférieur à 90 m3/h | u
EG | REGISTRES AUTOREGLABLE
Fourniture et pose y compris raccords, supports et accessoires de marque France Air, Aldes ou Trox ou techniquement équivalent
EG1 | Registre autoréglable Diamétre 125 | u
EG2 | Registre autoréglable Diamétre 160 | u
EG3 | Registre autoréglable Diamétre 200 | u
EG4 | Registre autoréglable Diamétre 250 | u
EG5 | Registre autoréglable Diamétre 315 | u
EG6 | Registre autoréglable Diamétre 355 | u
EG7 | Registre autoréglable Diamétre 400 | u
EG8 | Dépose registre du DN 125 au DN 200 | u
EG9 | Dépose registre du DN 250 au DN 400 | u
EG10 | Dépose registre du DN 450 au DN 630 | u
EG11 | Réglage registre y compris toutes sujétions et fourniture de rapport | u
EG12 | Réfection étancheité registre | m²
EG13 | Module de réglage pour débit inférieur à 90 m3/h | u
EG14 | Dépose Module de réglage pour débit inférieur à 90 m3/h | u
EH | CALORIFUGE DES GAINES
FOURNITURE ET POSE DE LAINE DE ROCHE
Fourniture et pose d'isolation externe des conduits, genre : Matelas de laine de roche collées sur une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre. Classement : M0., tous les accessoires de maintien et de supportage
EH1 | Calorifuge épaisseur 25 mm | m²
EH2 | Calorifuge épaisseur 30 mm | m²
EH3 | Calorifuge épaisseur 50 mm | m²
EH4 | Calorifuge épaisseur 60 mm | m²
FOURNITURE ET POSE DE LAINE DE ROCHE THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
Panneau isolant revêtu d’un seul côté d’une feuille d’aluminium renforcée de fibres de verre. tous les accessoires de maintien et de supportage
EH5 | Calorifuge épaisseur 25 mm | m²
EH6 | Calorifuge épaisseur 50 mm | m²
EH7 | Dépose calorifuge et évacuation | m²
PROTECTION DU CALORIFUGE
Protection tôle pour montage en extérieur. tous les accessoires de maintien et de supportage
EH8 | Protection tôle | m²
EI | BOUCHES DE DIFFUSION
Fourniture et pose de diffuseurs circulaires en aluminium (ou blanc), type DAU 03, manchette en gaine flexalu M0 ainsi que toutes sujétions de pose. Marque : FRANCE AIR, ou techniquement équivalent.
EI1 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 100 | u
EI2 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 160 | u
EI3 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 200 | u
EI4 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 250 | u
EI5 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 315 | u
EI6 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 355 | u
EI7 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 400 | u
EI8 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 450 | u
EI9 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 500 | u
EI10 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 560 | u
EI11 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ø 630 | u
FOURNITURE ET POSE DE DIFFUSEURS CIRCULAIRES EN ALUMINIUM TYPE DAU 03 Ri (Vient s'intégrer sur une plaque de faux plafond)
EI12 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ri Ø 100 | u
EI13 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ri Ø 160 | u
EI14 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ri Ø 200 | u
EI15 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ri Ø 250 | u
EI16 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAU 03 Ri Ø 315 | u
FOURNITURE ET POSE DE DIFFUSEURS CIRCULAIRES EN ALU TYPE DAP 03 (vient remplacer une plaque de faux plafond 600x600)
Fourniture et pose de diffuseurs circulaires en aluminium
EI17 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAP 03 Ø 160 | u
EI18 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAP 03 Ø 200 | u
EI19 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAP 03 Ø 250 | u
EI20 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAP 03 Ø 315 | u
FOURNITURE ET POSE DE DIFFUSEURS CIRCULAIRES EN ALU TYPE DAP 03 Ri (vient remplacer une plaque de faux plafond 600x600)
Fourniture et pose de diffuseurs circulaires en aluminium
EI21 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAP 03 Ri, Ø 160 | u
EI22 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAP 03 Ri, Ø 200 | u
EI23 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAP 03 Ri, Ø 250 | u
EI24 | Diffuseurs circulaires en aluminium, type DAP 03 Ri, Ø 315 | u
FOURNITURE ET POSE DE DIFFUSEURS PLAFONNIER CARRE A TOLE PERFOREE
Diffuseurs en acier pour faux plafond carré 600*600, finition peinture blanche ral 9010, soufflage standard 4 directions, comprenant le plénum additionnel, ainsi que toutes sujétions de pose. Marque : FRANCE AIR ou équivalent type Opticlean.
EI25 | Diffuseurs type Opticlean taille 250 débit de 60 à 160m3/h | u
EI26 | Diffuseurs type Opticlean taille 300 débit de 90 à 250m3/h | u
EI27 | Diffuseurs type Opticlean taille 400 débit de 140 à 360m3/h | u
EI28 | Diffuseurs type Opticlean taille 500 débit de 210 à 540m3/h | u
EI29 | Diffuseurs type Opticlean taille 600 débit de 310 à 800m3/h | u
EI30 | Diffuseurs type Opticlean taille 625 débit de 310 à 800m3/h | u
FOURNITURE ET POSE DE GRILLE EN ALU., FILTRE INCORPORE
Fourniture et pose de grille de reprise en aluminium, filtre incorporé, y compris cadre de scellement et toutes sujétions de pose. Marque : FRANCE AIR ou équivalent. Type : GAF M
EI31 | Grille reprise alu., filtre incorporé, type GAF, 400 x 200 | u
EI32 | Grille reprise alu., filtre incorporé, type GAF, 300 x 300 | u
EI33 | Grille reprise alu., filtre incorporé, type GAF, 600 x 300 | u
EI34 | Grille reprise alu., filtre incorporé, type GAF, 500 x 400 | u
EI35 | Grille reprise alu., filtre incorporé, type GAF, 500 x 500 | u
EI36 | Grille reprise alu., filtre incorporé, type GAF, 600 x 600 | u
FOURNITURE ET POSE GRILLE DE REPRISE AUTOREGLABLE INCORPORE
Fourniture et pose de diffuseur de soufflage ou reprise autoréglable incorporé, y compris manchette, régulateur d'air à débit constant, et toutes sujétions de pose. Marque : France air ou équivalent. Type : Alizé
EI37 | Grille reprise autoréglable incorporé, type Alizé, 15 m3/h | u
EI38 | Grille reprise autoréglable incorporé, type Alizé, 30 m3/h | u
EI39 | Grille reprise autoréglable incorporé, type Alizé, 15/30 m3/h | u
EI40 | Grille reprise autoréglable incorporé, type Alizé, 20/75 m3/h | u
EI41 | Grille reprise autoréglable incorporé, type Alizé, 30/90 m3/h | u
EI42 | Grille reprise autoréglable incorporé, type Alizé, 45/135 m3/h | u
FOURNITURE ET POSE DE GRILLE EXT.,EN ALU., DE TYPE GLA
Fourniture et pose de grille extérieure en aluminium, type GLA, y compris contre cadre et toutes sujétions de pose. Marque : FRANCE AIR ou équivalent.
EI43 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 400 x 200 | u
EI44 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 500 x 200 | u
EI45 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 600 x 200 | u
EI46 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 700 x 200 | u
EI47 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 500 x 400 | u
EI48 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 600 x 400 | u
EI49 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 700 x 400 | u
EI50 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 800 x 400 | u
EI51 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 800 x 600 | u
EI52 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 900 x 600 | u
EI53 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 1000 x 600 | u
EI54 | Grille extérieure en aluminium, type GLA, 1200 x 600 | u
FOURNITURE ET POSE DE DIFFUSEURS ARCHITECTURAUX PLAFONNIER DALLE 600*600
Fourniture et pose de diffuseur plafonnier en 600 X 600 avec ailette orientable, plénum, sans effet de plafond; en acier galvanisé peint en blanc type DAP ou DTR de France air ou équivalent
EI55 | Diffuseur DTR D600 16 fentes | u
EI56 | Diffuseur DTR D600 24 fentes | u
EI57 | Diffuseur DTR-C D600 16 fentes | u
EI58 | Diffuseur DAP 150*150 | u
EI59 | Diffuseur DAP 225*225 | u
EI60 | Diffuseur DAP 300*300 | u
EI61 | Diffuseur DAP 375*375 | u
EI62 | Diffuseur DAP 450*450 | u
EI63 | Diffuseur DAP 525*525 | u
EI64 | Diffuseur DAP 195 S 1 fente | u
EI65 | Diffuseur DAP 195 S 2 fentes | u
EI66 | Diffuseur DAP 195 S 3 fentes | u
EI67 | Diffuseur DAP 195 S 4 fentes | u
EI68 | Diffuseur DAP 195 R 2 fentes | u
EI69 | Diffuseur DAP 195 R 3 fentes | u
DEPOSE DIFUSEUR
EI70 | Dépose diffuseur rectangulaire 400 x 200 | u
EI71 | Dépose diffuseur rectangulaire 500 x 200 | u
EI72 | Dépose diffuseur rectangulaire 600 x 200 | u
EI73 | Dépose diffuseur rectangulaire 700 x 200 | u
EI74 | Dépose diffuseur rectangulaire 500 x 400 | u
EI75 | Dépose diffuseur rectangulaire 600 x 400 | u
EI76 | Dépose diffuseur rectangulaire 700 x 400 | u
EI77 | Dépose diffuseur rectangulaire 800 x 400 | u
EI78 | Dépose diffuseur rectangulaire 800 x 600 | u
EI79 | Dépose diffuseur rectangulaire 900 x 600 | u
EI80 | Dépose diffuseur rectangulaire 1000 x 600 | u
EI81 | Dépose diffuseur rectangulaire 1200 x 600 | u
EI82 | Dépose diffuseur circulaire du DN 450 au DN 630 | u
EI83 | Dépose diffuseur circulaire du DN 250 au DN 400 | u
EI84 | Dépose diffuseur circulaire du DN 125 au DN 200 | u
EJ | GAINES COUPE-FEU 2H
EJ1 | Fourniture et pose y compris toutes sujétions type PROMAT ou équivalent | m²
EK | CLAPETS COUPE-FEU A REARMEMENT MOTORISE
Fourniture et pose y compris raccords, supports et accessoires de marque France Air, Aldes ou techniquement équivalent
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Ventouse électromagnétique à émission de courant 24V ou 48V. Clapet normalement ouvert. Contacteurs début et fin de course unipolaires
EK1 | Dimension 300 x 400 | u
EK2 | Dimension 400 x 400 | u
EK3 | Dimension 400 x 500 | u
EK4 | Dimension 500 x 500 | u
EK5 | Dimension 600 x 500 | u
EK6 | Dimension 800 x 500 | u
FOURNITURE ET POSE CLAPET COUPE FEU 2h ALDES TYPE VRFI/App
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Ventouse électromagnétique à émission de courant 48V. Clapet normalement ouvert. Contacteurs début et fin de course unipolaires
EK7 | Dimension 300 x 400 | u
EK8 | Dimension 400 x 400 | u
EK9 | Dimension 400 x 500 | u
EK10 | Dimension 500 x 500 | u
EK11 | Dimension 600 x 500 | u
EK12 | Dimension 800 x 500 | u
FOURNITURE ET POSE CLAPET COUPE FEU 2h ALDES TYPE ISONE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Ventouse électromagnétique à émission de courant 24V ou 48V. Clapet normalement ouvert. Contacteurs début et fin de course unipolaires
EK13 | Diamétre 125 | u
EK14 | Diamétre 160 | u
EK15 | Diamétre 200 | u
EK16 | Diamétre 250 | u
EK17 | Diamétre 315 | u
EK18 | Diamétre 355 | u
EK19 | Diamétre 400 | u
EK20 | Diamétre 450 | u
EK21 | Diamétre 500 | u
EK22 | Diamétre 560 | u
EK23 | Diamétre 630 | u
EK24 | Dimension 300 x 400 | u
EK25 | Dimension 400 x 400 | u
EK26 | Dimension 400 x 500 | u
EK27 | Dimension 500 x 500 | u
EK28 | Dimension 600 x 500 | u
EK29 | Dimension 800 x 500 | u
FOURNITURE ET POSE CLAPET COUPE FEU 2h ALDES TYPE ISONE/App
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Ventouse électromagnétique à émission de courant 24V ou 48V. Clapet normalement ouvert. Contacteurs début et fin de course unipolaires
EK30 | Diamétre 125 | u
EK31 | Diamétre 160 | u
EK32 | Diamétre 200 | u
EK33 | Diamétre 250 | u
EK34 | Diamétre 315 | u
EK35 | Diamétre 355 | u
EK36 | Diamétre 400 | u
EK37 | Diamétre 450 | u
EK38 | Diamétre 500 | u
EK39 | Diamétre 560 | u
EK40 | Diamétre 630 | u
EK41 | Dimension 300 x 400 | u
EK42 | Dimension 400 x 400 | u
EK43 | Dimension 400 x 500 | u
EK44 | Dimension 500 x 500 | u
EK45 | Dimension 600 x 500 | u
EK46 | Dimension 800 x 500 | u
FOURNITURE ET POSE MOTEUR DE REARMEMENT
EK47 | Moteur de réarmement pour VRFI hors câblage éléctrique | u
EK48 | Moteur de réarmement pour VRFI/App hors câblage éléctrique | u
EK49 | Moteur de réarmement pour ISONE hors câblage éléctrique | u
EK50 | Moteur de réarmement pour ISONE/App hors câblage éléctrique | u
EK51 | Dépose clapet et évacuation | u
EK52 | Réglage clapet y compris toutes sujétions et fourniture de rapport | u
EK53 | Réfection étancheité clapet | m²
F | VARIATEURS POMPES ET MOTEURS
Fourniture et pose y compris toutes sujétions de marque Salmson ou Grundfos ou Danfoss ou techniquement équivalent
FA | POMPES SIMPLES ELECTRONIQUES
FA1 | Circulateur de débit de 25m3/h à 50 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FA2 | Circulateur de débit de 50m3/h à 100m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FA3 | Circulateur de débit de 100m3/h à 200m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FA4 | Circulateur de débit de 200m3/h à 400m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FA5 | Circulateur de débit de 400m3/h à 600m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FA6 | Dépose Circulateur de débit inférieur à 50m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FA7 | Dépose Circulateur de débit 50m3/h à 100m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FA8 | Dépose Circulateur de débit de 100m3/h à 400m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FB | POMPES DOUBLES ELECTRONIQUES
FB1 | Circulateur de débit de 25m3/h à 50 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FB2 | Circulateur de débit de 50m3/h à 100m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FB3 | Circulateur de débit de 100m3/h à 200m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FB4 | Circulateur de débit de 200m3/h à 400m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FB5 | Circulateur de débit de 400m3/h à 600m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FB6 | Dépose Circulateur de débit inférieur à 50m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FB7 | Dépose Circulateur de débit 50m3/h à 100m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FB8 | Dépose Circulateur de débit de 100m3/h à 400m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FC | VARIATEURS POMPES
FC1 | Variateur pour circulateur de débit de 25m3/h à 50m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FC2 | Variateur pour circulateur de débit de 50m3/h à 100m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FC3 | Variateur pour circulateur de débit de 100m3/h à 200m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FC4 | Variateur pour circulateur de débit de 200m3/h à 400m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FC5 | Variateur pour circulateur de débit de 400m3/h à 600m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
FD | MOTEURS ET VARIATEURS CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
FD1 | Moteur à roue libre ou à courroie pour 1 000 m3/h <CTA < 5 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD2 | Moteur à roue libre ou à courroie pour 5 000 m3/h <CTA < 10 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD3 | Moteur à roue libre ou à courroie pour 10 000 m3/h <CTA < 20 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD4 | Moteur à roue libre ou à courroie pour 20 000 m3/h <CTA < 40 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD5 | Variateur Danfoss type HVAC ou équivalent pour 1 000 m3/h <CTA < 5 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD6 | Variateur Danfoss type HVAC ou équivalent pour 5 000 m3/h <CTA < 10 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD7 | Variateur Danfoss type HVAC ou équivalent pour 10 000 m3/h <CTA < 20 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD8 | Variateur Danfoss type HVAC ou équivalent pour 20 000 m3/h <CTA < 40 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD9 | Dépose Moteur à roue libre ou à courroie pour 1 000 m3/h <CTA < 5 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD10 | Dépose Moteur à roue libre ou à courroie pour 5 000 m3/h <CTA < 10 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD11 | Dépose Moteur à roue libre ou à courroie pour 10 000 m3/h <CTA < 20 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
FD12 | Dépose Moteur à roue libre ou à courroie pour 20 000 m3/h <CTA < 40 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
G | CAISSON EXTRACTION ET VENTILATEUR DE GAINE VMC
Fourniture et pose y compris toutes sujétions de marque France Air ou Atlantic ou techniquement équivalent
G1 | Ventilateur de gaine < 200m3/h | u
G2 | Ventilateur de gaine de 200m3/h à 500m3/h | u
G3 | Ventilateur de gaine de 500m3/h à 1000m3/h | u
G4 | Ventilateur de gaine de 1000m3/h à 1500m3/h | u
G5 | Dépose Ventilateur de gaine < 200m3/h | u
G6 | Dépose Ventilateur de gaine de 200m3/h à 500m3/h | u
G7 | Dépose Ventilateur de gaine de 500m3/h à 1000m3/h | u
G8 | Dépose Ventilateur de gaine de 1000m3/h à 1500m3/h | u
G9 | Caisson d'extraction < 200m3/h | u
G10 | Caisson d'extraction de 200m3/h à 500m3/h | u
G11 | Caisson d'extraction de 500m3/h à 1000m3/h | u
G12 | Caisson d'extraction de 1000m3/h à 1500m3/h | u
G13 | Caisson d'extraction de 1500m3/h à 2000m3/h | u
G14 | Caisson d'extraction de 2000m3/h à 3000m3/h | u
G15 | Caisson d'extraction de 3000m3/h à 4000m3/h | u
G16 | Caisson d'extraction de 4000m3/h à 5000m3/h | u
G17 | Dépose Caisson d'extraction < 200m3/h | u
G18 | Dépose Caisson d'extraction de 200m3/h à 500m3/h | u
G19 | Dépose Caisson d'extraction de 500m3/h à 1000m3/h | u
G20 | Dépose Caisson d'extraction de 1000m3/h à 1500m3/h | u
G21 | Dépose Caisson d'extraction de 1500m3/h à 2000m3/h | u
G22 | Dépose Caisson d'extraction de 2000m3/h à 3000m3/h | u
G23 | Dépose Caisson d'extraction de 3000m3/h à 4000m3/h | u
G24 | Dépose Caisson d'extraction de 4000m3/h à 5000m3/h | u
H | TOURELLES DE DESENFUMAGE
FOURNITURE ET POSE DE TOURELLES DE DESENFUMAGE
Fourniture et pose de tourelles de ventilation, y compris interrupteur M/A, clapet anti retour, costière de rehausse auto-portante isolée double peau et toutes sujétions de pose. Avec reprise d'étanchéité. Marque : FRANCE AIR ou équivalent. Type : Simoun.
H1 | Fourniture et pose de tourelles de ventilation, 250-4T | u
H2 | Fourniture et pose de tourelles de ventilation, 280-6T | u
H3 | Fourniture et pose de tourelles de ventilation, 315-6T | u
H4 | Fourniture et pose de tourelles de ventilation, 355-6T | u
H5 | Fourniture et pose de tourelles de ventilation, 400-6T | u
H6 | Fourniture et pose de tourelles de ventilation, 450-6T | u
H7 | Fourniture et pose de tourelles de ventilation, 500-6T | u
H8 | Fourniture et pose de tourelles de ventilation, 585-8T | u
H9 | Fourniture et pose de tourelles de ventilation, 630-6T | u
H10 | Dépose de tourelle et évacuation | u
I | SYSTÈMES A DETENTE DIRECTE
Fourniture et pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes suggestions. De marque Misubishi ou Hitachi ou Daikin ou techniquement équivalent. Puissance froid et chaud en kW
UNITES EXTERIEURES DRV STANDARD (multi-split)
I1 | Puissance nominale: 8Kw<Pf <13Kw et 10<Pc<15Kw | u
I2 | Puissance nominale: 13Kw<Pf <15Kw et Pc>15Kw | u
I3 | Puissance nominale: 15Kw<Pf <20Kw et Pc>15Kw | u
I4 | Dépose de l'unité exterieure toute puissance, mise à dispposition des services technique ou évacuation | u
UNITES EXTERIEURES DRV A RECUPERATION D'ENERGIE (multi-split)
I5 | Puissance nominale: 8Kw<Pf <13Kw et 10<Pc<15Kw | u
I6 | Puissance nominale: 13Kw<Pf <15Kw et Pc>15Kw | u
I7 | Puissance nominale: 15Kw<Pf <20Kw et Pc>15Kw | u
I8 | Dépose de l'unité exterieure toute puissance, mise à dispposition des services technique ou évacuation | u
UNITES EXTERIEURES (multi-split)
I9 | Pour 2 unités intériures puissance nominale 3<Pf <6Kw et 3<Pc<7Kw | u
I10 | Pour 3 unités intériures puissance nominale 5<Pf <7Kw et 6<Pc<8Kw | u
I11 | Pour 4 unités intériures puissance nominale 7<Pf <8Kw et 8<Pc<10Kw | u
I12 | Pour 5 unités intériures puissance nominale Pf=10Kw et Pc=11Kw | u
I13 | Pour 6 unités intériures puissance nominale Pf=12Kw et Pc=14Kw | u
I14 | Pour 11 unités intériures puissance nominale 7<Pf <16Kw et 14<Pc<18w | u
I15 | Dépose de l'unité exterieure toute puissance, mise à dispposition des services technique ou évacuation | u
UNITES EXTERIEURES (monosplit)
I16 | Puissance nominale: 2<Pf<2,5 et 2,5<Pc<3 | u
I17 | Puissance nominale: 2,5<Pf<3,5 et 3<Pc<4 | u
I18 | Puissance nominale: 3,5<Pf<4,5 et 4<Pc<5,5 | u
I19 | Puissance nominale: 4,5<Pf<5 et 5,5<Pc<6 | u
I20 | Puissance nominale: 5<Pf<6 et 6<Pc<7 | u
I21 | Puissance nominale: 6<Pf<8 et 7<Pc<8,5 | u
I22 | Dépose de l'unité exterieure toute puissance, mise à dispposition des services technique ou évacuation | u
UNITES INTERIEURES
Fourniture et pose, raccordements hydrauliques, frigorifiques et électriques, régulation et commande locale suivant standards de l'établissement, mise en eau ou en gaz, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions. De marque Misubishi ou Hitachi ou Daikin ou techniquement équivalent. Puissance froid et chaud en KW
Cassette 600x600 (kW)
I23 | Cassette 1,5<Pf<4 et 2<Pc<5 | u
I24 | Cassette 2,5<Pf<5,5 et 3,5<Pc<6,5 | u
I25 | Cassette 4,5<Pf<8,5 et 4,5<Pc<9,5 | u
I26 | Cassette 5,5<Pf<11 et 7<Pc<12 | u
I27 | Dépose de la cassette toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
Cassette 900x900 (kW)
I28 | Cassette 1,5<Pf<4 et 2<Pc<5 | u
I29 | Cassette 2,5<Pf<5,5 et 3,5<Pc<6,5 | u
I30 | Cassette 4,5<Pf<8,5 et 4,5<Pc<9,5 | u
I31 | Cassette 5,5<Pf<11 et 7<Pc<12 | u
I32 | Dépose de la cassette toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
Ventilo-convecteur horizontal et vertical (kW)
I33 | Ventilo-convecteur 1,5<Pf<4 et 2<Pc<5 | u
I34 | Ventilo-convecteur 2,5<Pf<5,5 et 3,5<Pc<6,5 | u
I35 | Ventilo-convecteur 4,5<Pf<8,5 et 4,5<Pc<9,5 | u
I36 | Ventilo-convecteur 5,5<Pf<11 et 7<Pc<12 | u
I37 | Dépose du ventilo-convecteur toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
Gainable (kW)
I38 | Gainable 1,5<Pf<4 et 2<Pc<5 | u
I39 | Gainable 2,5<Pf<5,5 et 3,5<Pc<6,5 | u
I40 | Gainable 4,5<Pf<8,5 et 4,5<Pc<9,5 | u
I41 | Gainable 5,5<Pf<11 et 7<Pc<12 | u
I42 | Dépose du gainable toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
Mural (kW)
I43 | Mural 1,5<Pf<4 et 2<Pc<5 | u
I44 | Mural 2,5<Pf<5,5 et 3,5<Pc<6,5 | u
I45 | Mural 4,5<Pf<8,5 et 4,5<Pc<9,5 | u
I46 | Mural 5,5<Pf<11 et 7<Pc<12 | u
I47 | Dépose du mural toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
Console carrossée (kW)
I48 | Console carrossée 1,5<Pf<4 et 2<Pc<5 | u
I49 | Console carrossée 2,5<Pf<5,5 et 3,5<Pc<6,5 | u
I50 | Console carrossée 4,5<Pf<8,5 et 4,5<Pc<9,5 | u
I51 | Console carrossée 5,5<Pf<11 et 7<Pc<12 | u
I52 | Dépose de la console carrossée toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
Armoire informatique (kW)
I53 | Armoire informatique Pf<4 | u
I54 | Armoire informatique Pf<8 | u
I55 | Armoire informatique Pf<12 | u
I56 | Armoire informatique Pf<20 | u
I57 | Dépose de l'armoire informatique toute puissance mise à disposition des services techniques ou évacuation comprise | u
Réseau Gaz pour détente direct cuivre
Fourniture et pose de tubes cuivre y compris raccord fixation soudure isolant et autres
I58 | Tube cuivre frigorifique 1/8 ou 5x10 mm | ml
I59 | Tube cuivre frigorifique 1/4 ou 8x13 mm | ml
I60 | Tube cuivre frigorifique 3/8 ou 12x17 mm | ml
I61 | Tube cuivre frigorifique 1/2 ou 15x21 mm | ml
I62 | Tube cuivre frigorifique 5/8 ou 17x23 mm | ml
I63 | Tube cuivre frigorifique 3/4 ou 20x27 mm | ml
I64 | Tube cuivre frigorifique 7/8 ou 24x31 mm | ml
I65 | Tube cuivre frigorifique 1" ou 26x34 mm | ml
I66 | Tube cuivre frigorifique 1"1/4 ou 33x42 mm | ml
I67 | Tube cuivre frigorifique 1"1/2 ou 40x49 mm | ml
I68 | Tube cuivre frigorifique 1"3/4 ou 46x55 mm | ml
I69 | Tube cuivre frigorifique 2" ou 50x60 mm | ml
I70 | Tube cuivre frigorifique 2"1/4 ou 60x70 mm | ml
I71 | Tube cuivre frigorifique 2"1/2 ou 66x76 mm | ml
I72 | Tube cuivre frigorifique 2"3/4 ou 72x82 mm | ml
I73 | Tube cuivre frigorifique 3" ou 80x90 mm | ml
I74 | Tube cuivre frigorifique 3"1/2 ou 90x102 mm | ml
I75 | Tube cuivre frigorifique 4" ou 102x114 mm | ml
I76 | Dépose réseaux de cuivre | ml
I77 | Récupération du gaz frigorigéne pour évacuation et fourniture du rapport de recyclage | kg
Accessoires
I78 | Support rubber foot | u
I79 | Telecommande filaire supplementaire | u
I80 | Telecommande infrarouge supplementaire | u
I81 | Pompe de relevage compris raccordement électrique | u
J | ELECTRICITE REGULATION GTC
JA | CABLAGE ELECTRIQUE
COFFRETS ET ARMOIRES Les coffrets & baies sont fournis, posés & assemblés, y compris tous les accessoires de pose et de fixation, de finition, équipements techniques, serrures 405E, porte-pleine, barre de terre, kit de liaison de terre, rail universel, plastron à fenêtre ou plein, obturateurs, porte-plans, grilles d'aération et ventilation forcé, thermostat, toute sujétion
Fourniture d'une armoire, y compris tout accessoire de pose, de fixation et de finition, équipements techniques, barre de terre, kit de liaison de terre, rail universel, plastron à fenêtre ou plein, obturateurs, porte-plans, toute sujétion
JA1 | Armoire électrique 2000 h x 1000 l x 400 p | u
JA2 | Armoire électrique 2000 h x 1200 l x 400 p | u
JA3 | Socle de 200mm | u
Fourniture d'un coffret, y compris tout accessoire de pose, de fixation et de finition, équipements techniques, barre de terre, kit de liaison de terre, rail universel, plastron à fenêtre ou plein, obturateurs, porte-plans, toute sujétion
JA4 | Coffret électrique 600 h x 400 l x 250 p | u
JA5 | Coffret électrique 800 h x 600 l x 300 p | u
Goulotte de câblage PVC et rail
JA6 | Goulotte cablage 80 h x 40 l | ml
JA7 | Goulotte cablage 80 h x 60 l | ml
JA8 | Goulotte cablage 80 h x 80 l | ml
JA9 | Goulotte cablage 80 h x 100 l | ml
JA10 | rail symétrique DIN | ml
Chemin de cable et goulotte
JA11 | Chemin de câbles en tôle perforée et toutes sujetions de pose
JA12 | Goulotte plastique 100×50 mm et toutes sujetions de pose | ml
JA13 | Goulotte plastique 160×50 mm et toutes sujetions de pose | ml
JA14 | Goulotte plastique 200×65 mm et toutes sujetions de pose | ml
Fourniture de matériel électrique modulaire (< 63A) comprend le repérage par étiquette Gravoply gravée selon Référentiel CFO
JA15 | Interrupteur bipolaire, courbe C =< 40A (AC ou DC) | u
JA16 | Disjoncteur bipolaire, courbe C =< 20A (AC ou DC) | u
JA17 | Disjoncteur bipolaire, courbe C > 20A (AC ou DC) | u
JA18 | Vigi bipolaire 30mA | u
JA19 | Auxiliaire OF ou SD pour disjoncteur modulaire | u
JA20 | Relais présence tension tripolaire | u
JA21 | Prise de courant modulaire 16A 2P+T sur rail din | u
JA22 | Répartiteur à bornes 40A | u
Alimentation continue comprend le repérage par étiquette Gravoply gravée selon Référentiel CFO
JA23 | Convertisseur AC/DC 230V - 24V - 5A, PULS ref CP5.241 | u
JA24 | Convertisseur AC/DC 230V - 24V - 10A, PULS ref CP10.241 | u
JA25 | Convertisseur DC/DC 48V - 24V - 5A, PULS ref CP5.242 | u
JA26 | Module de redondance DC/DC 20A, PULS ref YRM2.DIODE | u
JA27 | Disjoincteur électronique 24V (type : 787-1664) | u
Signalisation comprend le porte étiquette et le repérage par étiquette Gravoply gravée selon Référentiel CFO
JA28 | Voyant LED, diam. 22mm | u
JA29 | Bouton poussoir, affleurant, diam. 22mm | u
JA30 | Commutateur 2 positions, diam. 22mm | u
JA31 | Commutateur 3 positions, diam. 22mm | u
JA32 | Voyant de présence 3 phases - LED - blanches - 400VAC, Schneider ref XB5EV57L4 | u
Blocs de jonction
JA33 | Bloc sectionnable MA 2,5/5.D2 (ABB 1SNA 115 699 R2000), y compris repère | u
JA34 | Porte-etiquette pour bornier | u
JA35 | Bloc de jonction <1,5mm² | u
Prestation
JA36 | Montage du matériel (cablage, conduits, goulottes internes) en atelier | h
JA37 | Montage du matériel (cablage, conduits, goulottes internes) sur site, y compris déplacement | h
CABLAGE ELECTRIQUE
JA38 | Câble cuivre U 1000 RO 2V de section 5x1,5 mm². Cheminement en chemin de câble, ensemble comprenant : fourniture, pose et raccordement y compris accessoires. | ml
JA39 | Câble cuivre U 1000 RO 2V de section 5x2,5 mm². Cheminement en chemin de câble, ensemble comprenant : fourniture, pose et raccordement y compris accessoires. | ml
JA40 | Câble cuivre U 1000 RO 2V de section 5x4 mm². Cheminement en chemin de câble, ensemble comprenant : fourniture, pose et raccordement y compris accessoires. | ml
JA41 | Câble cuivre U 1000 RO 2V de section 5x10 mm². Cheminement en chemin de câble, ensemble comprenant : fourniture, pose et raccordement y compris accessoires. | ml
JA42 | Câble industriel multiconducteur, Blindé, 2 conducteurs, section 0,2 mm², 300 V, 2,1 A de marque BELDEN ou équivalent pour bus de communication depuis le coffret automate. Cheminement en chemin de câble ensemble comprenant : fourniture, pose et raccordement y compris accessoires. | ml
EQUIPEMENTS RESEAU
JA43 | Fourniture, pose, raccordement Switchs industriels manageables de type Moxa EDS-408A-MM-SC ou techniquement équivalent (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JA44 | Fourniture, pose, raccordement Switchs industriels manageables de type Moxa EDS-510E-3GTXSFP ou techniquement équivalent (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JA45 | Fourniture, pose, raccordement Passerelle Modbus type Moxa MB3270 ou techniquement équivalent (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
Connecteurs SFP Fibre Optique monomode
JA46 | SFP monomode 10km, connecteur LC, Moxa ref: SFP-1GLXLC | ml
JA47 | SFP multimode 550m, connecteur LC, Moxa ref: SFP-1GSXLC | ml
JB | AUTOMATE
AUTOMATE PROGRAMMABLE
JB1 | Fourniture, pose, raccordement unité de gestion local modulaire 230 V, 26 E/S, BacnetIP, Web (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB2 | Fourniture, pose, raccordement unité de gestion local modulaire 24 V, 26 E/S, BacnetIP, Web (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB3 | Fourniture, pose, raccordement module d'entrées 8EU/8EN (universelle/numérique)(câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB4 | Fourniture, pose, raccordement module d'entrées 16EN (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB5 | Fourniture, pose, raccordement module d'entrées 16EU (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB6 | Fourniture, pose, raccordement module de sortie 6SN (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB7 | Fourniture, pose, raccordement module de sortie 16SN (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB8 | Fourniture, pose, raccordement module entrée/sortie 8EU/4SA (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB9 | Fourniture, pose, raccordement module entrée/sortie 16EN/SN (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB10 | Fourniture, pose, raccordement module de communication ModBus (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
UNITE D'AUTOMATISATION DE LOCAUX
JB11 | Fourniture, pose, raccordement unité d'automatisation de locaux 4 trames, 16 relais (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB12 | Fourniture, pose, raccordement unité d'automatisation de locaux 2 trames, 18 relais (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB13 | Fourniture, pose, raccordement unité d'automatisation de locaux 8 trames (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB14 | Fourniture, pose, raccordement unité d'automatisation de locaux 8 trames + module de com KNX (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB15 | Fourniture, pose, raccordement unité d'automatisation de locaux 8 trames + module de com ModBus (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB16 | Fourniture, pose, raccordement unité d'automatisation de locaux 8 trames + module de com moduWeb (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB17 | Fourniture, pose, raccordement module d'entrée/sortie 24V ou 230V - 1 à 10 E/S diverses (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB18 | Fourniture, pose, raccordement module d'entrée/sortie 24V ou 230V - 11 à 15 E/S diverses (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
JB19 | Fourniture, pose, raccordement module d'entrée/sortie 24V ou 230V - 16 à 20 E/S diverses (câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service) | u
MODULE DE COMMANDE LOCALE
JB20 | Module de commande température | u
JB21 | Module de commande température avec decalage de consigne | u
JB22 | Module de commande, ventilateur, présence | u
Prestation
JB23 | Programmation d'une entrée ou sortie (entre 1 et 10) | u
JB24 | Programmation d'une entrée ou sortie (entre 10 et 50) | u
JB25 | Programmation d'une entrée ou sortie ( >50) | u
JB26 | Création et configuration d'un nouvel automate | u
JB27 | Modification d'une configuration automate | u
JB28 | Prestation de programmation | h
JC | REGULATION
Fourniture et pose Caractéristiques suivant les standards de l'établissement fourniture pose et raccordements compris
JC1 | Dépose de capteur sonde, pressostat, thermosta, y compris toutes sujétions | u
JC2 | Thermostat d'ambiance +/- 3°C y compris câblages et toutes sujétions | u
Température
JC3 | Sonde d'ambiance | u
JC4 | Sonde à plongeur | u
JC5 | Sonde de gaine | u
JC6 | Sonde d'applique | u
JC7 | Sonde d'ambiance à rayonnement | u
JC8 | Sonde Extérieure | u
JC9 | Thermostat anti-gel | u
Humidité
JC10 | Transmetteur de gaine | u
JC11 | Transmetteur de point de rosé | u
JC12 | Transmetteur de gaine; Enthalpie | u
JC13 | Transmetteur d'ambiance | u
Pression/ pression différentielle
JC14 | Transmetteur de pression d'air différentielle (0-100Pa) | u
JC15 | Transmetteur de pression d'air différentielle (0-1000Pa) | u
JC16 | Pressostat pour liquide, gaz, vapeur (0-25bars) | u
JC17 | Pressostat différentiel pour flux d'air (10-50mbar) | u
Servomoteur
JC18 | Servomoteur pour clapet section inf ou égale à 3 m2 y compris câblage raccordements puissance et commande et toutes sujétions | u
JC19 | Servomoteur pour clapet section inf ou égale à 2 m2 y compris câblage raccordements puissance et commande et toutes sujétions | u
JC20 | Servomoteur pour clapet section inf ou égale à 1 m2 y compris câblage raccordements puissance et commande et toutes sujétions | u
JC21 | Servomoteur pour clapet section inf ou égale à 0,5 m2 y compris câblage raccordements puissance et commande et toutes sujétions | u
JC22 | Dépose servomoteur pour clapet existant y compris toutes sujétions | u
JC23 | Servomoteur rotatif 0-10V pour vannes (de régulation) à boisseaux sphériques 2 et 3 voies couple 5 nm y compris câblage raccordements puissance et commande et toutes sujétions | u
JC24 | Servomoteur rotatif 0-10V pour vannes (de régulation) à boisseaux sphériques 2 et 3 voies couple 10 nm y compris câblage raccordements puissance et commande et toutes sujétions | u
JC25 | Dépose servomoteur pour vanne existant y compris toutes sujétions | u
JD | GTC
JD1 | Renvoi d'un point GTC sur face avant d'un tableau ou coffret pour de la signalisation ou de la télécommande sur face avant de tableau (la prestation comprend: câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, essais de mise en service, signalisation et télécommande en face avant de tableau par voyant commutateur ou bouton) | u
JD2 | Ecran tactile 7 pouces installé en façade d'armoire ou encastré en cloison | u
JD3 | Ecran tactile 9 pouces installé en façade d'armoire ou encastré en cloison | u
JD4 | Ecran tactile 12 pouces installé en façade d'armoire ou encastré en cloison | u
JD5 | Renvoi d'un point GTC sur écran tactile (la prestation comprend: réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, creation de la vue de supervision, mise à jour de l'IHM, essais de mise en service) | u
JD6 | Renvoi d'un point GTC sur supervision existante (la prestation comprend: réalisation de l'analyse fonctionnelle, creation de la vue de supervision, mise à jour schéma, mise à jour de l'IHM, essais de mise en service) | u
K | COUTS HORAIRES
KA | SURCOUT HORAIRE DE MAIN D'OEUVRE POUR INTERVENTIONS EN SOIREE, DE NUIT, & JOURS NON OUVRES
KA1 | Sucoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 20h00 et 6h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU) | H
KA2 | Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en Dimanches et jours féries (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU) | H
KB | TRAVAUX HORS BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LISTES SUPRA (Le titulaire fournira les factures fournisseur à l'appui de son devis et/ou de sa facture conformément au CCAP)
KB1 | Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés, entre 6h00 et 20h00. | H
KB2 | Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 20h00 et 6h00 | H
KB3 | Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en Dimanches et jours féries | H
KB4 | Coefficient de marge sur prix facturé par le fournisseur. Présentation au maître d'ouvrage de la facture d'achat du matériel demandé : Prestation < 500€ HT | %
KB5 | Coefficient de marge sur prix facturé par le fournisseur. Présentation au maître d'ouvrage de la facture d'achat du matériel demandé: 500€ HT < Prestation < 5000 € HT | %
KB6 | Coefficient de marge sur prix facturé par le fournisseur. Présentation au maître d'ouvrage de la facture d'achat du matériel demandé : Prestation > 5000€ HT | %
KC | SURCOUT POUR INTERVENTION EN SOUS-SECTION 4
KC1 | Surcoût part forfaitaire à la demi journée pour intervention en sous-section 4 suivant règlementation amiante ( y compris matériel et accessoires pour intervention sous matériaux amiantés) | 1/2j
NB:
L'ensemble des prix du bordereau sont réputés inclure tous les postes nécessaires à la réalisation des travaux commandés conformément au CCTP, conformément aux textes de la règlementation du domaine en vigueur et dans les règles de l'art. Ces prix comprennent notamment les études d'exécution et les DOE.
Les prix des locations d'engins ou matériels incluent les ammenées et replis.
Le nettoyage du chantier par balayage pour les gravats, et aspiration pour la poussière avec aspirateur filtre HEPA, devra être réalisé en fin de chaque intervention, pour tous sites. Pour les tâches les plus salissantes ou génératrices de poussière, un nettoyage sera réalisé au fur et à mesure de l'intervention, notamment en site occupé.

## Marques CHU LIMOGES
Bordereau de prix Unitaire Plafond : LOT CVC
CODE | ANNEXE : MARQUES CHU LIMOGES
CVC
NB:
Sont donnés en annexe du présent bordereau de prix unitaire les standards de marque de chaque établissement du GHT. Ces listes constituent un état des lieux permettant de montrer le niveau de qualité des fournitures attendu.
A | GENERALITE
B | CANALISATIONS
C | EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE CIRCUIT SECONDAIRE DE CHAUFFAGE ET EAU GLACEE
IMI, PNEUMATEX, BELIMO, ITRON
D | TERMINAUX DE CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
DA | CASSETTE 4 TUBES Y COMPRIS REGULATION
CIAT
DB | CASSETTE 2 TUBES PUISSANCE FROID Y COMPRIS REGULATION
CIAT
DC | CASSETTE 2 TUBES PUISSANCE CHAUD Y COMPRIS REGULATION
CIAT
DE | VENTILO-CONVECTEURS 4 TUBES CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
CIAT
DF | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE FROID CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
CIAT
DG | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE CHAUD CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
CIAT
DH | VENTILO-CONVECTEURS 4 TUBES NON CARROSSES GAINABLE Y COMPRIS REGULATION
CIAT
DI | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE FROID NON CARROSSES GAINABLE Y COMPRIS REGULATION
CIAT
DJ | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE CHAUD NON CARROSSES GAINABLE Y COMPRIS REGULATION
CIAT
DK | RADIATEURS A EAU
FINIMETAL, ACOVA
DL | AEROTHERME
CIAT
E | GAINES DE VENTILATION
EF | REGISTRES MANUELS
TROX, HALTON. ALDES pour Ø<200
EG | REGISTRES AUTOREGLABLE
TROX, HALTON. ALDES pour Ø<200
EH | CALORIFUGE DES GAINES
EI | BOUCHES DE DIFFUSION
France AIR, ALDES
EJ | GAINES COUPE-FEU 2H
PROMAT
EK | CLAPETS COUPE-FEU A REARMEMENT MOTORISE
ALDES
F | VARIATEURS POMPES ET MOTEURS
WILO, GRUNDFOS, DANFOSS
G | CAISSON EXTRACTION ET VENTILATEUR DE GAINE VMC
France AIR, ALDES, ATLANTIC
H | TOURELLES DE DESENFUMAGE
France AIR, ALDES, VIM
I | SYSTÈMES A DETENTE DIRECTE
TOSHIBA, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN
J | ELECTRICITE REGULATION GTC
JB | AUTOMATE
SAUTER, SCHNEIDER
JC | REGULATION
BELIMO
JD | GTC
K | COUTS HORAIRES

## Marques CH BRIVE
Bordereau de prix Unitaire Plafond : LOT CVC
CODE | ANNEXE : MARQUES CH-BRIVE
CVC
NB:
Sont donnés en annexe du présent bordereau de prix unitaire les standards de marque de chaque établissement du GHT. Ces listes constituent un état des lieux permettant de montrer le niveau de qualité des fournitures attendu.
A | GENERALITE
B | CANALISATIONS
C | EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE CIRCUIT SECONDAIRE DE CHAUFFAGE ET EAU GLACEE
IMI, PNEUMATEX, BELIMO, ITRON, PLAMCO
D | TERMINAUX DE CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
DA | CASSETTE 4 TUBES Y COMPRIS REGULATION
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
DB | CASSETTE 2 TUBES PUISSANCE FROID Y COMPRIS REGULATION
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
DC | CASSETTE 2 TUBES PUISSANCE CHAUD Y COMPRIS REGULATION
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
DE | VENTILO-CONVECTEURS 4 TUBES CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
DF | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE FROID CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
DG | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE CHAUD CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
DH | VENTILO-CONVECTEURS 4 TUBES NON CARROSSES GAINABLE Y COMPRIS REGULATION
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
DI | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE FROID NON CARROSSES GAINABLE Y COMPRIS REGULATION
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
DJ | VENTILO-CONVECTEURS 2 TUBES PUISSANCE CHAUD NON CARROSSES GAINABLE Y COMPRIS REGULATION
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
DK | RADIATEURS A EAU
FINIMETAL, ACOVA
DL | AEROTHERME
CIAT, FLAKT GROUP (DENCO HAPPEL)
E | GAINES DE VENTILATION
EF | REGISTRES MANUELS
TROX, HALTON. ALDES pour Ø<200
EG | REGISTRES AUTOREGLABLE
TROX, HALTON. ALDES pour Ø<200
EH | CALORIFUGE DES GAINES
EI | BOUCHES DE DIFFUSION
France AIR, ALDES
EJ | GAINES COUPE-FEU 2H
PROMAT
EK | CLAPETS COUPE-FEU A REARMEMENT MOTORISE
ALDES
F | VARIATEURS POMPES ET MOTEURS
DANFOSS, WILO
G | CAISSON EXTRACTION ET VENTILATEUR DE GAINE VMC
France AIR, ALDES, ATLANTIC
H | TOURELLES DE DESENFUMAGE
France AIR, ALDES, VIM
I | SYSTÈMES A DETENTE DIRECTE
TOSHIBA, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN
J | ELECTRICITE REGULATION GTC
JB | AUTOMATE
SAUTER, SCHNEIDER, SIEMENS
JC | REGULATION
BELIMO
JD | GTC
K | COUTS HORAIRES