## BPU
Accord-cadre pour les travaux d'entretien et de réaménagement du patrimoine pour les établissements du GHT du Limousin
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Objet : | COUVERTURE ZINGUERIE
Pouvoir adjudicateur : | CHU DE LIMOGES
Lot 37 | Couverture - Zinguerie - CH Guéret
Lot 38 | Couverture - Zinguerie - CH Evaux les bains
Lot 39 | Couverture - Zinguerie - CH La Souterraine
Lot 40 | Couverture - Zinguerie - CH Aubusson
Lot 41 | Couverture - Zinguerie - CH Saint Vaury
Lot 42 | Couverture - Zinguerie - HIHL
Lot 43 | Couverture - Zinguerie - CH Saint Yrieix
Lot 44 | Couverture - Zinguerie - CHU Limoges
Lot 45 | Couverture - Zinguerie - CH Esquirol
Lot 46 | Couverture - Zinguerie - CH Saint Junien
Lot 47 | Couverture - Zinguerie - CHIMB - Saint Léonard de Noblat
Lot 48 | Couverture - Zinguerie - CH Bort-les-Orgues
Lot 49 | Couverture - Zinguerie - CH Tulle
Lot 50 | Couverture - Zinguerie - CH Brive la Gaillarde
Lot 51 | Couverture - Zinguerie - CH Cornil
A compléter par les candidats
Nom du prestataire : | ……..
Lot(s) concerné(s) par le présent BPU * : …….
* Les candidats préciseront le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) portent les prix du présent BPU En cas de candidature portant sur plusieurs lots, les candidats pourront fournir un BPU commun à l'ensemble des lots concernés si les prix proposés sont identiques pour l'ensemble des lots. En cas de propositions de prix différents, les candidats fourniront un BPU par lot.
Toute référence à une marque dans le présent BPU s'entend "ou équivalent"
U: à l'unité
ml: au mètre linéaire
h: en heure
Ft: forfait
m²: mètre carré
N° Prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
"COUVERTURE ZINGUERIE Généralités"
"Avant et pendant l'exécution de leurs travaux, l’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires à la protection des ouvrages, l'isolation éventuelle du chantier du reste du service, la protection et le maintien en place des éléments existants. Pour certains matériels, ils seront stocker dans un local, fermé à clé. Les protections se feront au moyen de polyane. Le coût des prestations de protections est réputé intégré dans chaque prix unitaire. Si, malgré les dispositions prises, des ouvrages sont détériorés, l’entreprise devra assurer, à ses frais, la remise en état de ceux-ci. Dans certains services, les ouvriers interviendront vêtus de blouses, surchaussures, calot... Ces vêtements seront fournis par l’établissement hospitalier. L’entreprise, qui aura à sa charge la dépose d’appareils, prendra la responsabilité de ceux-ci en le conservant à son dépôt en vue de la repose. A l'achèvement total ou partiel de leurs ouvrages, l’entreprise devra assurer le nettoyage du chantier et de ses abords."
"BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURE Généralités"
Tous les ouvrages décrits ci-après concernent des travaux neufs, de rénovation ou gros entretien, en conditions normales d'exécution. Les interventions ponctuelles de dépannage ou d'entretien font l'objet d'un chapitre spécial.
040000 | OUVRAGE EN SAPIN - Voliges 15 x 105 mm
| Fourniture et pose de voliges 15x105mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujétions de pose et de matériels. | M²
040001 | OUVRAGE EN SAPIN - Liteaux 25x27 mm
| Fourniture et pose de liteaux 25x27mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujétions de pose et de matériels. | M²
040002 | OUVRAGE EN SAPIN - Planches 27x305mm
| Fourniture et pose de planches 27x305mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujétions de pose et de matériels. | M²
040003 | OUVRAGE EN SAPIN - Chevrons 60x80mm
| Fourniture et pose de chevrons 60x80mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujétions de pose et de matériels. | ML
040004 | OUVRAGE EN SAPIN - Chevrons 80x110mm
| Fourniture et pose de chevrons 80x110mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujétions de pose et de matériels. | ML
040005 | PANNEAUX OSB3 18 mm
| Fourniture et pose de panneau d' OSB3 de 18mm, chants droits ou rainures et languette, y compris toutes sujétions de pose et de matériels. | M²
OUVRAGE ZINC
040006 | COUVERTINE ZINC JUSQU’À 0.50 ml
| Fourniture et pose, en tête de relevé et/ou mur, de couvertine, en profil de type U en zinc, couvertines en pente avec façon de goutte d'eau, y compris fixations par pattes d'agrafes, pièces de jonction, découpes, soudures et toutes sujétions d'exécution; jusqu'à 0,50 dev. | ML
"CHENEAUX ZINC - DESCENTES EAUX PLUVIALES Généralités"
Cheneaux en zinc de 0,80 mm d'épaisseur, réalisés à l'intersection de deux combles ou sur entablement façonnés à la demande par éléments de 2 mètres avec soudures de jonction renforcées, barrées au fer. La pente est réalisée soit en bois, avec voliges sapin posées sur coyaux d'épaisseur variable (chevrons 6/8 coupés) et chanlattes dans les angles, soit en plâtre avec interposition d'un papier isolant. Les chéneaux réalisés sur entablement comprennent également une planche de devant de socle, entaillée pour le passage des supports façonnés en fer plat et habillée en zinc avec ourlet de rive d'un côté et main courante de l'autre. Dans le cas d'un chéneau réalisé contre un mur, prendre le prix du chéneau entre deux combles et ajouter la bande porte-solin et le solin plâtre ou ciment.
040007 | GOUTTIÈRES PENDANTES EN ZINC DE 0.33m développé
| Fourniture et pose de gouttières pendantes en zinc de 0.33m de développé, demi-rondes y compris crochets et toutes sujétions d’exécution suivant les règles DTU. | ML
Le mètre linéaire :
040008 | TALON EN ZINC POUR GOUTTIÈRE PENDANTE
| Fourniture et pose de talon de gouttière pendante demi-rondes pour fermeture d'extrémité de gouttière y compris toutes sujétions d'exécution. | U
040009 | RETOUR D'ANGLE ZINC POUR GOUTTIÈRES PENDANTES
| Fourniture et pose d' angle à 90°pour gouttière pendante demi-ronde, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | U
040010 | JOINT DE JONCTION ZINC POUR GOUTTIÈRES PENDANTES
| Fourniture et pose de joint de jonction entre gouttières pendante demi ronde pour gérer la dilatation, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | U
040011 | NAISSANCE POUR GOUTTIERES PENDANTES EN ZINC 0.33m de développé
| Fourniture et pose de naissance de 0.33m de développé pour gouttière pendante demi-rondes, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | U
040012 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES Ø 100 ZINC
| Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc de Ø 100, y compris collier bague et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | ML
040013 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES Ø 200 ZINC
| Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc de Ø 200, y compris collier bague et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | ML
040014 | COUDE ZINC POUR DESCENTE DE Ø 100
| Fourniture et pose de coude zinc pour descente de Ø 100, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | U
040015 | COUDE ZINC POUR DESCENTE DE Ø 200
| Fourniture et pose de coude zinc pour descente de Ø 200, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | U
040016 | CUVETTE ZINC DE Ø 100 mm
| Fourniture et pose de cuvette zinc de Ø 100mm, pour descentes d'eaux pluviales y compris toutes sujétions d’exécution suivant règle DTU. | U
040017 | DAUPHINS EN FONTE Ø 100 longueur 1,00 m
| Fourniture et pose de dauphin en fonte Ø 100mm, longueur 1m, pour descentes d'eaux pluviales, y compris toutes sujétions de pose et de matériels. | U
040018 | DAUPHINS EN FONTE Ø 200 longueur 1,00 m
| Fourniture et pose de dauphin en fonte Ø 200mm, longueur 1m, pour descentes d'eaux pluviales, y compris toutes sujétions de pose et de matériels. | U
"COUVERTURE TUILE TERRE CUITE"
040019 | TUILES EN TERRE CUITE TYPE OMEGA 13 DE CHEZ IMERYS
| Fourniture et pose de tuile en terre cuite type OMEGA 13, rouge nuancé de chez IMERYS , y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU. | M²
040020 | TUILE EN TERRE CUITE TYPE LOSANGE HUGUENOT DE CHEZ IMERYS
| Fourniture et pose de tuile en terre cuite de type LOSANGE HUGUENOT, rouge de chez IMERYS , 13 au m², y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU. | M²
040021 | TUILE EN TERRE CUITE TYPE ROMANE DE CHEZ IMERYS
| Fourniture et pose de tuile en terre cuite de type ROMANE, rouge de chez IMERYS, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU | M²
040022 | TUILE PLATE DE PAYS EN TERRE CUITE
| Fourniture et pose de tuile coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris tranchis droits ou biais, scellement ou fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU y compris fixations galva. | M²
040023 | TUILE FAÎTIÈRE EN TERRE CUITE
| Fourniture et pose de tuile faîtière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris tranchis droits ou biais, scellement ou fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | ML
040024 | TUILE ABOUT DE FAITIERE
| Fourniture et pose de tuile about de faîtière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | U
040025 | TUILE DE RIVE EN TERRE CUITE
| Fourniture et pose de tuile de rive droite et/ou gauche en terre cuite coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | ML
040026 | TUILE ABOUT DE RIVE
| Fourniture et pose de tuile about de rive coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | U
040027 | TUILE CHATIERE
| Fourniture et pose de tuile chatière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | U
040028 | TUILE D'ARETIER
| Fourniture et pose de tuile d'arêtier coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | ML
040029 | TUILES A DOUILLE
| Fourniture et pose de tuile à douille coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU. | U
040030 | REMANIAGES DE COUVERTURES - Tuiles en recherche tous modèles
| Tuiles en recherche tous modèles comprenant le remaniage des tuiles adjacentes, les déposes pour remploi , le stockage sur chantier, le nettoyage et la repose après réfection du support, fourniture d'accessoires neufs si nécessaire et toutes sujétions de pose et de matériels. | M²
TRAVAUX
040031 | Mise en sécurité par harnais | EN JOUR
040032 | Mise en sécurité par nacelle | EN JOUR
040033 | Nettoyage de chéneaux y compris évacuation des déchets | ML
040034 | Main D'œuvre pour réparation en régie de travaux divers | H
040035 | Réparation de toiture en ardoise comprenant la fourniture d’ardoise et les crochets (surface supérieure à 4 m²) | M²
040036 | Dépose de volige | M²
040037 | Dépose de chevrons | M3
040038 | Dépose de pannes | M3
040039 | Fourniture et pose de fenêtre de toit pour désenfumage | M²
040040 | Fourniture et pose de couverture en bac acier | M²
040041 | Fourniture et pose de coiffe d'acrotère | M²
040042 | Fourniture et pose de point d'ancrage | M²
040043 | Fourniture et pose de panneaux de toiture isolants | M²
040044 | Réalisation de chevêtre compris toutes fournitures | M²
040045 | Réalisation d'habillage de chevêtre compris toutes fournitures | M²
040046 | Nettoyage haute pression extérieure | H
040047 | Echafaudage | M²
040048 | Nacelles et plates-formes élévatrices | EN JOURNEE
040049 | Taux horaire ouvrier qualifié | H
040050 | Plus value travail de nuit de 20h à 6h | H
040051 | Plus value dimanche et jours fériés | H
DIVERS
040052 | DÉPOSE DE COUVERTURE EN TUILE TERRE CUITE
| Dépose soignée pour les ouvrages conservés, sans réemploi, des tuiles existantes, comprenant la dépose des faîtages, arêtiers, rives, la démolition des solins et ruellées, la sortie, le chargement, l' évacuation à la décharge publique et toutes sujétions de dépose et matériels. | M²
040053 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Forfait pour l'ensemble des installations de chantier concernant la présente tranche de travaux comprenant: -amenée à pied d'œuvre de tout le matériel nécessaire -mise en place de tous moyens de levage appropriés -déplacement en cours de travaux pour adaptation au chantier -signalisation réglementaire -repliement général en fin de chantier | FT
040054 | BACHE EN TOILE - Installation et repliement
| Fourniture et pose d'une bâche en toile, installation et repliement avec coût de la location pour 2 mois, y compris toutes sujétions de pose et de matériels. | M²
040055 | SÉCURITÉ COLLECTIVE
| Mise en place de matériel de sécurité collective en rive de toiture, filets et barrières de protections réglementaires, compris tous accessoires nécessaires, sujétions de fixation et d'enlèvement en fin de travaux. | ML
040056 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK END
| Plus value pour travaux à effectuer le week-end. 1 Unité = 1 week-end | U
040057 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT
| Plus value pour travaux à effectuer de nuit de 20H à 6H du matin. 1 Unité = 1 nuit | U
040058 | INTERVENTION EN SOUS SECTION 4
| Surcoût part forfaitaire à la demi-journée pour intervention en sous-section 4 suivant règlementation amiante (y compris matériel et accessoires pour intervention sous matériaux amiantés). | EN JOURNEE
ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
040059 | Fournitures < 500€ HT | COEF
040060 | 500€ HT < Fournitures < 5000 € HT | COEF
040061 | Fournitures > 5000€ HT | COEF

## DQE (hidden)
223153 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 04
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | COUVERTURE ZINGUERIE
| Personne morale : | CHU DE ST ETIENNE
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
| 040000 | "COUVERTURE ZINGUERIE Généralités"
"Avant et pendant l'exécution de leurs travaux, l’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires à la protection des ouvrages, l'isolation éventuelle du chantier du reste du service, la protection et le maintien en place des éléments existants. Pour certains matériels, ils seront stocker dans un local, fermé à clé. Les protections se feront au moyen de polyane. Le coût des prestations de protections est réputé intégré dans chaque prix unitaire. Si, malgré les dispositions prises, des ouvrages sont détériorés, l’entreprise devra assurer, à ses frais, la remise en état de ceux-ci. Dans certains services, les ouvriers interviendront vêtus de blouses, surchaussures, calot... Ces vêtements seront fournis par l’établissement hospitalier. L’entreprise, qui aura à sa charge la dépose d’appareils, prendra la responsabilité de ceux-ci en le conservant à son dépôt en vue de la repose. A l'achèvement total ou partiel de leurs ouvrages, l’entreprise devra assurer le nettoyage du chantier et de ses abords."
| 040001 | "BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURE Généralités"
Tous les ouvrages décrits ci-après concernent des travaux neufs, de rénovation ou gros entretien, en conditions normales d'exécution. Les interventions ponctuelles de dépannage ou d'entretien font l'objet d'un chapitre spécial.
| 040002 | OUVRAGE EN SAPIN - Voliges 15 x 105 mm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de voliges 15x105mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040003 | OUVRAGE EN SAPIN - Liteaux 25x27 mm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de liteaux 25x27mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040004 | OUVRAGE EN SAPIN - Planches 27x305mm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de planches 27x305mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040005 | OUVRAGE EN SAPIN - Chevrons 60x80mm | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de chevrons 60x80mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040006 | OUVRAGE EN SAPIN - Chevrons 80x110mm | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de chevrons 80x110mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040007 | PANNEAUX OSB3 18 mm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de panneau d' OSB3 de 18mm, chants droits ou rainures et languette, y compris toutes sujétions de pose et de matériels.
| 041000 | OUVRAGE ZINC
| 041001 | COUVERTINE ZINC JUSQU’À 0.50 ml | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose, en tête de relevé et/ou mur, de couvertine, en profil de type U en zinc, couvertines en pente avec façon de goutte d'eau, y compris fixations par pattes d'agrafes, pièces de jonction, découpes, soudures et toutes sujétions d'exécution; jusqu'à 0,50dev.
| 041002 | "CHENEAUX ZINC - DESCENTES EAUX PLUVIALES Généralités"
Cheneaux en zinc de 0,80 mm d'épaisseur, réalisées à l'intersection de deux combles ou sur entablement façonnés à la demande par éléments de 2 mètres avec soudures de jonction renforcées, barrées au fer. La pente est réalisée soit en bois, avec voliges sapin posées sur coyaux d'épaisseur variable (chevrons 6/8 coupés) et chanlattes dans les angles, soit en plâtre avec interposition d'un papier isolant. Les chéneaux réalisés sur entablement comprennent également une planche de devant de socle, entaillée pour le passage des supports façonnés en fer plat et habillée en zinc avec ourlet de rive d'un côté et main courante de l'autre. Dans le cas d'un chéneau réalisé contre un mur, prendre le prix du chéneau entre deux combles et ajouter la bande porte-solin et le solin plâtre ou ciment
| 041003 | GOUTTIÈRES PENDANTES EN ZINC DE 0.33m développé | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de gouttières pendantes en zinc de 0.33m de développé, demi-rondes y compris crochets et toutes sujétions d’exécution suivant les règles DTU.
| 041004 | TALON EN ZINC POUR GOUTTIÈRE PENDANTE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de talon de gouttière pendante demi-rondes pour fermeture d'extrémité de gouttière y compris toutes sujétions d'exécution.
| 041005 | RETOUR D'ANGLE ZINC POUR GOUTTIÈRES PENDANTES | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d' angle à 90°pour gouttière pendante demi-ronde, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041006 | JOINT DE JONCTION ZINC POUR GOUTTIÈRES PENDANTES | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de joint de jonction entre gouttières pendante demi ronde pour gérer la dilatation, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041007 | NAISSANCE POUR GOUTTIERES PENDANTES EN ZINC 0.33m de développé | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de naissance de 0.33m de développé pour gouttière pendante demi-rondes, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041008 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES Ø 100 ZINC | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc de Ø 100, y compris collier bague et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041009 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES Ø 200 ZINC | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc de Ø 200, y compris collier bague et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041010 | COUDE ZINC POUR DESCENTE DE Ø 100 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de coude zinc pour descente de Ø 100, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041011 | COUDE ZINC POUR DESCENTE DE Ø 200 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de coude zinc pour descente de Ø 200, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041012 | CUVETTE ZINC DE Ø 100 mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de cuvette zinc de Ø 100mm, pour descentes d'eaux pluviales y compris toutes sujétions d’exécution suivant règle DTU.
| 041013 | DAUPHINS EN FONTE Ø 100 longueur 1,00 m | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de dauphin en fonte Ø 100mm, longueur 1m, pour descentes d'eaux pluviales, y compris toutes sujetions de pose et de matériels.
| 041014 | DAUPHINS EN FONTE Ø 200 longueur 1,00 m | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de dauphin en fonte Ø 200mm, longueur 1m, pour descentes d'eaux pluviales, y compris toutes sujétions de pose et de matériels.
| 042000 | "COUVERTURE TUILE TERRE CUITE
| 042001 | TUILES EN TERRE CUITE TYPE OMEGA 13 DE CHEZ IMERYS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile en terre cuite type OMEGA 13, rouge nuancé de chez IMERYS , y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU
| 042002 | TUILE EN TERRE CUITE TYPE LOSANGE HUGUENOT DE CHEZ IMERYS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile en terre cuite de type LOSANGE HUGUENOT, rouge de chez IMERYS , 13 au m², y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU
| 042003 | TUILE FAÎTIÈRE EN TERRE CUITE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile faîtière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris tranchis droits ou biais, scellement ou fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042004 | TUILE ABOUT DE FAITIERE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile about de faîtière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042005 | TUILE DE RIVE EN TERRE CUITE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile de rive droite et/ou gauche en terre cuite coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042006 | TUILE ABOUT DE RIVE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile about de rive coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042007 | TUILE CHATIERE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile chatière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042008 | TUILE D'ARETIER | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile d'arêtier coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042009 | TUILES A DOUILLE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile à douille coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042010 | REMANIAGES DE COUVERTURES - Tuiles en recherche tous modèles | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Tuiles en recherche tous modèles comprenant le remaniage des tuiles adjacentes, les déposes pour remploi , le stockage sur chantier, le nettoyage et la repose après réfection du support, fourniture d'accessoires neufs si nécessaire et toutes sujétions de pose et de matériels.
| 043000 | DIVERS
| 043001 | DÉPOSE DE COUVERTURE EN TUILE TERRE CUITE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée pour les ouvrages conservés, sans réemploi, des tuiles existantes, comprenant la dépose des faîtages, arêtiers, rives, la démolition des solins et ruellées, la sortie, le chargement, l' évacuation à la décharge publique et toutes sujétions de dépose et matériels.
| 043002 | INSTALLATION DE CHANTIER | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Forfait pour l'ensemble des installations de chantier concernant la présente tranche de travaux comprenant: -amenée à pied d'œuvre de tout le matériel nécessaire -mise en place de tous moyens de levage appropriés -déplacement en cours de travaux pour adaptation au chantier -signalisation réglementaire -repliement général en fin de chantier
| 043003 | BACHE EN TOILE - Installation et repliement | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une bâche en toile, installation et repliement avec coût de la location pour 2 mois, y compris toutes sujetions de pose et de matériels.
| 043004 | SÉCURITÉ COLLECTIVE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Mise en place de matériel de sécurité collective en rive de toiture, filets et barrières de protections réglementaires, compris tous accessoires nécessaires, sujétions de fixation et d'enlèvement en fin de travaux
| 043005 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK END | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux à effectuer le week-end. 1 Unité = 1 week-end
| 043006 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux à effectuer de nuit de 20H à 6H du matin. 1 Unité = 1 nuit
| 043007 | ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE | COEF | 0 |  | 0 |  | 20%
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0