## RECAP
Marché 2025-001 - LOT 2 - DPGF
Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite des installations de sécurité incendie/sureté du site de la Galerie Colbert
DECOMPOSITION DE PRIX NETS ET FORFAITAIRES POUR REALISATION DU
CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL CONFORMEMENT AU CCTP
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS |  | PRIX ANNUEL HORS TAXES
|  | Pièces détachées | Main d'œuvre (MO) | TOTAL
RECAPITULATIF
| SYSTEME SECURITE INCENDIE | 0 | 0 | 0
| CONTRÔLE D'ACCES | 0 | 0 | 0
| CONTRÔLE VIDEO | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL ANNUEL HT | 0
TOTAL MONTANT TVA ANNUEL | 0
TOTAL GENERAL ANNUEL TTC | 0
Taux TVA Applicable | 0%
Nombre d'heures
coefficient matériel de rechange
| TOTAL GENERAL HT POUR 4 ANS | 0
| TOTAL GENERAL TTC POUR 4 ANS | 0

## DPGF ssi
Marché 2025-001 - LOT 2 - DPGF
Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite des installations de sécurité incendie/sureté du site de la Galerie Colbert
DECOMPOSITION DE PRIX NETS ET FORFAITAIRES POUR REALISATION DU
CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL CONFORMEMENT AU CCTP
TAUX DE TVA APPLICABLE | 0%
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS SYSTEME SECURITE INCENDIE |  | Maintenance
|  | NB | prix en € HT | prix en € TTC
| BAIE INFORMATIQUE |  | 0 | 0
| MODULE A.E.S |  | 0 | 0
| SDI EUROPA 3000 |  | 0 | 0
| CMSI EUROPA 8000 |  | 0 | 0
| UNITE DE GESTION D'ALARME |  | 0 | 0
| PLATINE DESENFUMAGE |  | 0 | 0
| MAINTENANCE INFORMATIQUE |  | 0 | 0
| MAINTENANCE LOGICIEL |  | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
Niveau sous/sol – S2 | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 45 | 0 | 0
| détecteur O2T | 1 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 4 | 0 | 0
| indicateur d’action | 23 | 0 | 0
| sirène | 6 | 0 | 0
| feux à éclat alarme incendie | 4 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe-feu | 1 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
Niveau sous/sol – S1 | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 108 | 0 | 0
| détecteur O2T | 11 | 0 | 0
| détecteus thermostatique | 1 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 6 | 0 | 0
| indicateurs d’action | 28 | 0 | 0
| sirène | 14 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe feu | 2 | 0 | 0
| coffret relayage moteur DESENFUMAGE | 1 | 0 | 0
| asservissement armoire CTA | 1 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
Niveau O (rez-de-chaussée) | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 68 | 0 | 0
| détecteur O2T | 2 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 10 | 0 | 0
| indicateur d’action | 7 | 0 | 0
| sirène | 10 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe-feu | 1 | 0 | 0
| commande de trappe DESENFUMAGE | 4 | 0 | 0
| détecteur linéaire de fumée | 3 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
Niveau E0 | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 4 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 2 | 0 | 0
| indicateur d’action | 1 | 0 | 0
| sirène | 2 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
Niveau E1 | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 24 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 5 | 0 | 0
| indicateur d’action | 8 | 0 | 0
| sirène | 7 | 0 | 0
| détecteur linéaire de fumée | 2 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe-feu | 12 | 0 | 0
| commande de trappe DESENFUMAGE | 12 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
Niveau 1 | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 47 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 9 | 0 | 0
| indicateur d’action | 7 | 0 | 0
| sirène | 9 | 0 | 0
| détecteur linéaire de fumée | 3 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe-feu | 7 | 0 | 0
| commande de trappe DESENFUMAGE | 19 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
Niveau 2 | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 49 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 8 | 0 | 0
| indicateur d’action | 10 | 0 | 0
| sirène | 12 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe-feu | 6 | 0 | 0
| commande de trappe DESENFUMAGE | 28 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
Niveau E3 | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 3 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 1 | 0 | 0
| indicateur d’action | 8 | 0 | 0
| sirène | 1 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe-feu | 1 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
3ème étage | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 39 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 8 | 0 | 0
| indicateur d’action | 8 | 0 | 0
| sirène | 11 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe-feu | 7 | 0 | 0
|  | sous-total | 0 | 0
4ème étage | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 37 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 7 | 0 | 0
| indicateur d’action | 8 | 0 | 0
| sirène | 8 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe-feu | 4 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
5ème étage | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 27 | 0 | 0
| déclencheur manuel d’incendie avec socle ICC | 4 | 0 | 0
| indicateur d’action | 11 | 0 | 0
| sirène | 6 | 0 | 0
| ensemble de ventouses pour porte coupe-feu | 2 | 0 | 0
| coffret relayage moteur DESENFUMAGE | 3 | 0 | 0
| asservissement armoire CTA | 1 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
Combles | détecteur OPTIQUE DE FUMEE | 12 | 0 | 0
| indicateur d’action | 3 | 0 | 0
| sirène | 8 | 0 | 0
| coffret relayage moteur DESENFUMAGE | 10 | 0 | 0
| asservissement armoire CTA | 5 | 0 | 0
| Asservissement du bâtiment | 1 | 0 | 0
| Asservissement ouverture des portes contrôles d’accès | 1 | 0 | 0
| Asservissement RAZ des 5 ascenseurs | 1 | 0 | 0
| Information alarme feu vers transmetteur téléphonique | 1 | 0 | 0
| Information alarme feu vers GTB | 1 | 0 | 0
| Information alarme feu vers GTB | 1 | 0 | 0
| sous-total |  | 0 | 0
| TOTAL POUR UNE ANNEE |  | 0 | 0

## DPGF contrôle d'accès
Marché 2025-001 - LOT 2 - DPGF
Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite des installations de sécurité incendie/sureté du site de la Galerie Colbert
DECOMPOSITION DE PRIX NETS ET FORFAITAIRES POUR REALISATION DU
CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL CONFORMEMENT AU CCTP
Taux de TVA applicable | 0%
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS CONTRÔLE D'ACCES |  | Maintenance
|  | NB |  | prix en € HT |  | prix en € TTC
| MAINTENANCE INFORMATIQUE | 1 |  | 0 |  | 0
| MAINTENANCE LOGICIEL | 1 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau sous/sol – S2 | module LNL 1100 | 2 |  | 0 |  | 0
| module LNL 1200 | 2 |  | 0 |  | 0
| détecteur volumétrique | 4 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 2 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 2 | 2 | 0 |  | 0
| avertisseur sonore | 2 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau sous/sol – S1 | module LNL 1100 | 4 |  | 0 |  | 0
| module LNL 1200 | 4 |  | 0 |  | 0
| détecteur volumétrique | 4 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 4 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 7 | 5 | 0 |  | 0
| avertisseur sonore | 2 |  | 0 |  | 0
| décondamnation de porte | 0 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau O | module LNL 1320 | 5 |  | 0 |  | 0
| détecteur volumétrique | 30 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 30 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 22 | 19 | 0 |  | 0
| avertisseur sonore | 5 |  | 0 |  | 0
| décondamnation de porte | 0 |  | 0 |  | 0
| bouton poussoir d’ouv. | 7 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau E0 | module LNL 1320 | 2 |  | 0 |  | 0
| détecteur volumétrique | 2 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 2 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 2 | 2 | 0 |  | 0
| avertisseur sonore | 1 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau 1 | module LNL 1320 | 5 |  | 0 |  | 0
| module LNL 1200 | 1 |  | 0 |  | 0
| détecteur volumétrique | 11 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 11 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 5 | 6 | 0 |  | 0
| avertisseur sonore | 6 |  | 0 |  | 0
| déclencheur BBG | 2 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau E1 | module LNL 1320 | 6 |  | 0 |  | 0
| module LNL 1200 | 1 |  | 0 |  | 0
| détecteur volumétrique | 8 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 2 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 8 |  | 0 |  | 0
| décondamnation de porte | 6 |  | 0 |  | 0
| déclencheur BBG | 3 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau 2 | module LNL 1320 | 4 |  | 0 |  | 0
| détecteur volumétrique | 15 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 9 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 11 |  | 0 |  | 0
| avertisseur sonore | 6 |  | 0 |  | 0
| décondamnation de porte | 0 |  | 0 |  | 0
| déclencheur BBG | 3 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau 3 | module LNL 1320 | 7 |  | 0 |  | 0
| détecteur volumétrique | 7 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 9 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 12 |  | 0 |  | 0
| avertisseur sonore | 6 |  | 0 |  | 0
| bouton d’ouverture | 7 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau 4 | module LNL 1320 | 4 |  | 0 |  | 0
| détecteur volumétrique | 7 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 5 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 5 |  | 0 |  | 0
| avertisseur sonore | 6 |  | 0 |  | 0
| Ventouse | 1 |  | 0 |  | 0
| Module déporté | 1 |  | 0 |  | 0
| Déclencheur manuel | 1 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau 5 | détecteur volumétrique | 4 |  | 0 |  | 0
| détecteur d’ouverture | 6 |  | 0 |  | 0
| lecteur de badge | 3 |  | 0 |  | 0
| avertisseur sonore | 4 |  | 0 |  | 0
| ventouse | 2 |  | 0 |  | 0
| déclencheur manuel | 1 |  | 0 |  | 0
| module déporté | 1 |  | 0 |  | 0
sous-total
Ascenseur | lecteur de badge | 6 |  | 0 |  | 0
| sous-total |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL POUR UNE ANNEE |  |  | 0 | 0 | 0

## DPGF contrôle vidéo
Marché 2025-001 - LOT 2 - DPGF
Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite des installations de sécurité incendie/sureté du site de la Galerie Colbert
DECOMPOSITION DE PRIX NETS ET FORFAITAIRES POUR REALISATION DU
CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL CONFORMEMENT AU CCTP
Taux de TVA applicable | 0%
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS: CONTRÔLE VIDEO |  | Maintenance
|  | NB | prix HT |  | prix TTC
INFORMATIQUE | multiplexeur | 1 | 0 |  | 0
| moniteur | 2 | 0 |  | 0
| joystick/clavier PTZ | 2 | 0 |  | 0
| clavier ADT | 1 | 0 |  | 0
| Enregistreur numérique DVR | 1 | 0 |  | 0
| repartiteur video x2 | 1 | 0 |  | 0
| maintenance logiciel | 1 | 0 |  | 0
| sous-total |  | 0 | 0 | 0
MATERIEL | CAMERA CAMO1 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAMO2 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAMO3 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAMO4 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAMO5 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAMO6 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAMO7 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAMO8 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAMO9 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAM10 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAM11 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAM12 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAM13 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAM14 | 1 | 0 |  | 0
| CAMERA CAM15 | 1 | 0 |  | 0
| sous-total |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL POUR UNE ANNEE |  | 0 |  | 0