## BPU - Unités d'oeuvre
|  | Marché 2025-001 - LOT 2 Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite des installations de sécurité incendie/sureté du site de la Galerie Colbert |  | Courant faible - Sécurité sûreté
Bordereau des prix unitaires
Ces prix, pièces et main d'oeuvre s'appliquent aux prestations effectuées sur commande hors partie forfaitaire.
| TAUX DE TVA APPLICABLE | 0%
UNITES D'ŒUVRE
Les unités d'œuvre comprennent fourniture, main d'œuvre*, ainsi que l'ensemble des coûts d'encadrement, outillage, moyens de chantier, déplacement nécessaires à la réalisation de la prestation commandée et toute sujètion de pose.
Section technique |  | Désignation des unités d'œuvre | Unité | PRIX UNITAIRES EN € HT fourniture et pose | PRIX UNITAIRES EN € TTC fourniture et pose
N° | Désignation
02 | Courant faible Vidéosurveillance | Remplacement de caméras | U | 0 | 0
02 | Courant faible Vidéosurveillance | Remplacement DVR (enregistreur numérique) | U | 0 | 0
02 | Courant faible Vidéosurveillance | Remplacement Moniteur | U | 0 | 0
02 | Courant faible Vidéosurveillance | Répetiteur vidéo | U | 0 | 0
03 | Courant faible Vidéosurveillance | joystick/clavier PTZ | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Asservissement de la trappe | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement de déclencheur manuel avec socle ICC | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement de déclencheur manuel étanche IP 66 | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur optique | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur thermostatique | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur O2T | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur linéaire de type ODID émetteur | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur linéaire de type ODID récepteur | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement volet de désenfumage | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement commande de trappe désenfumage | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | asservissement armoire CTA | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement sirène intérieur | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement unité de gestion d'alarme | U | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement module AES | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement gache | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacemant clavier UD anti-intrusion | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement détecteur volumétrique anti-intrusion | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement détecteur d'ouverture anti-intrusion | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Bouton poussoir d'ouverture | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement boitier de déverrouillage issue de secours BBG (vert) | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement lecteur extra plat contrôle d'accès | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement ventouse pour porte coupe-feu 24 vol rupture | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Alimentation 24 volt 2 A | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Matériel déporté adressable (MD4l) | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Carte BUS | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement mini lecteur contrôle d'accès | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement contrôleur modulaire + chargeur contrôle d'accès | U | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement boucle de porte contrôle d'accès | U | 0 | 0
* les heures de main d'œuvre sont celles d'un ouvrier qualifié en semaine

## BPU - main d'oeuvre
| Marché 2025-001 - LOT 2 Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite des installations de sécurité incendie/sureté du site de la Galerie Colbert |  | Courant faible - Sécurité sûreté
Bordereau des prix unitaires
| taux de TVA applicable | 0%
DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | Quantité | PRIX EN € HT | PRIX EN € TTC
TARIF HORAIRE DE MAIN D'ŒUVRE (MO)
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Heures de semaine normales | H | 1 | 0 | 0
Heures de samedi | H | 1 | 0 | 0
Heures de dimanche | H | 1 | 0 | 0
Heures de nuit | H | 1 | 0 | 0
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 1 | 0 | 0
CHEF DE CHANTIER
Heures de semaine normales | H | 1 | 0 | 0
Heures de samedi | H | 1 | 0 | 0
Heures de dimanche | H | 1 | 0 | 0
Heures de nuit | H | 1 | 0 | 0
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 1 | 0 | 0
OUVRIER QUALIFIE
Heures de semaine normales | H | 4 | 0 | 0
Heures de samedi | H | 1 | 0 | 0
Heures de dimanche | H | 1 | 0 | 0
Heures de nuit | H | 1 | 0 | 0
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 1 | 0 | 0
OUVRIER
Heures de semaine normales | H | 2 | 0 | 0
Heures de samedi | H | 1 | 0 | 0
Heures de dimanche | H | 1 | 0 | 0
Heures de nuit | H | 1 | 0 | 0
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 1 | 0 | 0

## DQE - Unités d'oeuvres
|  | Marché 2025-001 - LOT 2 Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite des installations de sécurité incendie/sureté du site de la Galerie Colbert |  |  | Courant faible - Sécurité sûreté
Détail quantitatif estimatif
Ce document n'a pas de valeur contractuelle. Les quantités indiquées ci-dessous sont purement estimatives
TAUX DE TVA APPLICABLE |  | 0%
UNITES D'ŒUVRE
Les unités d'œuvre comprennent fourniture, main d'œuvre*, ainsi que l'ensemble des coûts d'encadrement, outillage, moyens de chantier, déplacement nécessaires à la réalisation de la prestation commandée et toute sujètion de pose. Ces prix, pièces et main d'oeuvre s'appliquent aux prestations effectuées sur commande hors partie forfaitaire.
Section technique |  | Désignation des unités d'œuvre | Unité | PRIX UNITAIRES EN € HT fourniture et pose | QUANTITES ESTIMEES ANNUELLES | PRIX EN € HT fourniture et pose | PRIX EN € TTC fourniture et pose
N° | Désignation
02 | Courant faible Vidéosurveillance | Remplacement de caméras | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | Courant faible Vidéosurveillance | Remplacement DVR (enregistreur numérique) | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible Vidéosurveillance | Remplacement Moniteur | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible Vidéosurveillance | Répetiteur vidéo | U | 0 | 1 | 0 | 0
03 | Courant faible Vidéosurveillance | joystick/clavier PTZ | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Asservissement de la trappe | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement de déclencheur manuel avec socle ICC | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement de déclencheur manuel étanche IP 66 | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur optique | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur thermostatique | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur O2T | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur linéaire de type ODID émetteur | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement détecteur linéaire de type ODID récepteur | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement volet de désenfumage | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement commande de trappe désenfumage | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | asservissement armoire CTA | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement sirène intérieur | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement unité de gestion d'alarme | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | courant faible SSI | Remplacement module AES | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement gache | U | 0 | 3 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacemant clavier UD anti-intrusion | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement détecteur volumétrique anti-intrusion | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement détecteur d'ouverture anti-intrusion | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Bouton poussoir d'ouverture | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement boitier de déverrouillage issue de secours BBG (vert) | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement lecteur extra plat contrôle d'accès | U | 0 | 2 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement ventouse pour porte coupe-feu 24 vol rupture | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Alimentation 24 volt 2 A | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Matériel déporté adressable (MD4l) | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Carte BUS | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement mini lecteur contrôle d'accès | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement contrôleur modulaire + chargeur contrôle d'accès | U | 0 | 1 | 0 | 0
02 | Courant faible contrôle d'accès | Remplacement boucle de porte contrôle d'accès | U | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
* les heures de main d'œuvre sont celles d'un ouvrier qualifié en semaine

## DQE - main d'oeuvre
| Marché 2025-001 - LOT 2 Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite des installations de sécurité incendie/sureté du site de la Galerie Colbert |  |  | Courant faible - Sécurité sûreté
Détail quantitatif estimatif
| taux de TVA applicable | 0%
DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | PRIX UNITAIRE EN € HT | Quantités estimées annuelles | PRIX EN € HT | PRIX EN € TTC
TARIF HORAIRE DE MAIN D'ŒUVRE (MO)
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Heures de semaine normales | H | 0 | 4 | 0 | 0
Heures de samedi | H | 0 | 1 | 0 | 0
Heures de dimanche | H | 0 | 1 | 0 | 0
Heures de nuit | H | 0 | 1 | 0 | 0
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 0 | 1 | 0 | 0
sous-total |  |  |  | 0 | 0
CHEF DE CHANTIER
Heures de semaine normales | H | 0 | 8 | 0 | 0
Heures de samedi | H | 0 | 1 | 0 | 0
Heures de dimanche | H | 0 | 1 | 0 | 0
Heures de nuit | H | 0 | 1 | 0 | 0
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 0 | 1 | 0 | 0
sous-total |  |  |  | 0 | 0
OUVRIER QUALIFIE
Heures de semaine normales | H | 0 | 40 | 0 | 0
Heures de samedi | H | 0 | 4 | 0 | 0
Heures de dimanche | H | 0 | 4 | 0 | 0
Heures de nuit | H | 0 | 4 | 0 | 0
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 0 | 1 | 0 | 0
sous-total |  |  |  | 0 | 0
OUVRIER
Heures de semaine normales | H | 0 | 16 | 0 | 0
Heures de samedi | H | 0 | 1 | 0 | 0
Heures de dimanche | H | 0 | 1 | 0 | 0
Heures de nuit | H | 0 | 1 | 0 | 0
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | sous-total | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0