## page de garde
Marché public de services
Intitulé du marché | Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite de l'ensemble des installations de courant fort, et de sécurité incendie/sureté du site de la Galerie Colbert
Lot n°1 | Courant fort (CFO)
Pouvoir adjudicateur | Institut national d’histoire de l’art représenté par son Directeur général Monsieur Éric de Chassey 2 rue Vivienne-75002 Paris Tel : + 33 1 47 03 89 47/ 85 11 service.juridique@inha.fr
Procédure | APPEL D'OFFRES OUVERT
Marché n° | 2025-001
Annexes à l’acte d’engagement : Annexe n°1- Décomposition du prix global et forfaitaire Annexe n°2-Bordereaux des prix unitaires

## DPGF
2025-001- Lot 1 Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite de l'ensemble des installations de courant fort du site de la Galerie Colbert
ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT -DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) - Lot 1
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS |  | Maintenance
|  | Qté | Prix € HT | Prix € TTC
ARMOIRES ELECTRIQUES
| TABLEAUX DIVISIONNAIRES | 46 | 0 | 0
TABLEAUX PRINCIPAUX :
| BTCL2 | 1 | 0 | 0
| BTCL3 | 1 | 0 | 0
| TGBT NR | 1 | 0 | 0
| TGBT N | 1 | 0 | 0
| TGBT HQ | 1 | 0 | 0
| TGBT S | 1 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 | 0
ARRIVEE MT 20KV
| Cellules arrivées 20kv | 2 | 0 | 0
| Cellules de protection | 3 | 0 | 0
| Transformateurs | 4 | 0 | 0
| Maintenance annuelle HT BT diu poste de livraison | 1 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 | 0
ONDULEURS
Maintenance et Visite annuelle électrique et électronique:
| onduleur MGE UPS SYSTEM Galaxy 5000 120 kva | 1 | 0 | 0
| onduleur MGE UPS SYSTEM Galaxy 5000 80 kva | 1 | 0 | 0
| onduleur V33KM00012 - SPS3A010TT - ASI SYRIUS SPS3 T/T 10KVA | 1 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 | 0
GROUPES ELECTROGENES
| groupe de remplacement | 1 | 0 | 0
POYAUD/UNELEC 600kva
| Visite mécanique semestrielle | 1 | 0 | 0
| Essais mensuels | 1 | 0 | 0
| Visite bi-mensuelle | 1 | 0 | 0
| groupe de sécurité | 1 | 0 | 0
DEUTZ/MEC-ALTE 120Kva
| Visite mécanique semestrielle | 1 | 0 | 0
| Essais mensuels | 1 | 0 | 0
| Visite bi-mensuelle | 1 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 | 0
ECLAIRAGE
| luminaire de sécurité | 610 | 0 | 0
| Eclairage de la galerie | 1 | 0 | 0
| Eclairage des sous sol | 1 | 0 | 0
| éclairage de l'ensemble des étages | 2005 | 0 | 0
| Nettoyage annuel des globes d'eclairages de la galerie et restaurant administratif (l'utilisation matériel de levage normalisé est obligatoire) | ens, | 0 | 0
| Mise à disposition d'une nacelle élévatrice | 1 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 | 0
TECHNICIEN
| Cinq jours ouvrés par semaine à raison de 35 heures par semaine (non compris les periodes de fermeture annuelles et les jours fériés). | Nombre d'heures annuelles
|  | 1652 heures | 0 | 0
| ASTREINTE 7j/7j 24h/24h hors jours ouvrés | Ens | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 | 0
| TOTAL GENERAL |  | 0 | 0

## BPU fournitures
2025-001 Lot 1 - Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite de l'ensemble des installations de courant fort du site de la Galerie Colbert
Bordereau de prix unitaires (BPU)
N° |  |  | DESIGNATION | Unité | PRIX € HT | PRIX € TTC
1 |  |  | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL ET ENGINS (hors dépannages urgents)
1 | 1 |  | Nacelle jusqu'à 14m y compris chauffeur | h
1 | 2 |  | Nacelle jusqu'à 22m y compris chauffeur | h
2 |  |  | FOURNITURE DISJONCTEURS
2 | 1 |  | Disjoncteurs DX Courbe C
2 | 1 | 1 | BI 4A | u
2 | 1 | 2 | BI 6A | u
2 | 1 | 3 | BI 10A | u
2 | 1 | 4 | BI 16A | u
2 | 1 | 5 | BI 20A | u
2 | 1 | 6 | BI 25A | u
2 | 1 | 7 | BI 32A | u
2 | 1 | 8 | BI 40A | u
2 | 1 | 9 | BI 50A | u
2 | 2 |  | Disjoncteurs DX Courbe C
2 | 2 | 1 | Tri 32A | u
2 | 3 |  | Disjoncteurs DX Courbe C
2 | 3 | 1 | Tétra 10A | u
2 | 3 | 2 | Tétra 16A | u
2 | 3 | 3 | Tétra 20A | u
2 | 3 | 4 | Tétra 25A | u
2 | 3 | 5 | Tétra 32A | u
2 | 3 | 6 | Tétra 40A | u
2 | 3 | 7 | Tétra 50A | u
2 | 3 | 8 | Tétra 63A | u
2 | 3 | 11 | Disjoncteurs Tétra 63A | u
2 | 3 | 12 | Disjoncteurs Tétra 80A | u
2 | 3 | 13 | Disjoncteurs Tétra 100A | u
2 | 3 | 14 | Disjoncteurs Tétra 125A | u
2 | 3 | 15 | Disjoncteurs Vigicompact NS 100N | u
2 | 3 | 16 | Disjoncteurs Vigicompact NS 125N | u
2 | 3 | 17 | Disjoncteurs Vigicompact NS 160N | u
2 | 3 | 18 | Disjoncteurs Vigicompact NS 250A | u
2 | 3 | 19 | Disjoncteurs Vigicompact NS 400N | u
2 | 3 | 20 | Disjoncteurs Vigicompact NS 630N | u
3 |  |  | FOURNITURE BLOCS DIFFERENTIELS
3 | 1 |  | Bloc Diff pour calibres <ou= 25A
3 | 1 | 1 | BI 30mA | u
3 | 1 | 2 | BI 300mA | u
3 | 1 | 3 | TRI 30mA | u
3 | 1 | 4 | TRI 300mA | u
3 | 1 | 5 | Tétra 30mA | u
3 | 1 | 6 | Tétra 300mA | u
3 | 2 |  | Bloc Diff pour calibres <ou= 40A
3 | 2 | 1 | BI 30mA | u
3 | 2 | 2 | BI 300mA | u
3 | 2 | 3 | TRI 30mA | u
3 | 2 | 4 | TRI 300mA | u
3 | 2 | 5 | Tétra 30mA | u
3 | 2 | 6 | Tétra 300mA | u
3 | 3 |  | Bloc Diff pour calibres >ou= 63A
3 | 3 | 1 | BI 30mA | u
3 | 3 | 2 | BI 300mA | u
3 | 3 | 3 | Tétra 30mA | u
3 | 3 | 4 | Tétra 300mA | u
3 | 3 | 5 | Bloc Vigi NC 100 Tétra 300mA calibre 63A | u
3 | 3 | 6 | Bloc Vigi NC 100 Tétra 300mA calibre 80A | u
3 | 3 | 7 | Bloc Vigi NC 100 Tétra 300mA calibre 100A | u
3 | 3 | 8 | Bloc Vigi NC 100 Tétra 300mA calibre 125A | u
3 | 4 |  | Disjoncteur différentiel monobloc | u
3 | 4 | 1 | DX C 6. 0,030A | u
3 | 4 | 2 | DX C 10. 0,030A | u
3 | 4 | 3 | DX. 0,030A | u
3 | 4 | 4 | DX. Vigi C 20. 0,030A | u
3 | 4 | 5 | DX. C 25. 0,030A | u
3 | 4 | 6 | DX.C 32. 0,030A | u
3 | 4 | 7 | DX. C 40. 0,030A | u
4 |  |  | FOURNITURE CONTACTEURS
4 | 0 | 1 | BI 16A | u
4 | 0 | 2 | BI 20A | u
4 | 0 | 3 | BI 40A | u
4 | 0 | 4 | BI 60A | u
4 | 0 | 5 | Tri 20A | u
4 | 0 | 6 | Tri 40A | u
4 | 0 | 7 | Tétra 20A | u
4 | 0 | 8 | Tétra 40A | u
4 | 0 | 9 | Tétra 63A | u
5 |  |  | EQUIPEMENT ELECTRIQUE
5 | 0 | 1 | interrupteur crépusculaire | u
5 | 0 | 2 | interrupteur horaire digital | u
5 | 0 | 3 | Lumandar | u
5 | 1 |  | Convecteur Rayonnant
5 | 1 | 1 | Convecteurs 1000W | u
5 | 1 | 2 | convecteurs 1500W | u
5 | 1 | 3 | Convecteurs 2000W | u
5 | 2 |  | Prises type P17 type LEGRAND
5 | 2 | 1 | P17 32Amp Tétra + T | u
5 | 2 | 2 | P17 32Amp Mono + T | u
5 | 2 | 3 | P17 63Amp Tétra + T | u
5 | 2 | 4 | Prise HYPRA 125Amp Tétra + T | u
5 | 2 | 5 | Prise HYPRA 160Amp Tétra + T | u
5 | 3 |  | Interrupteur - Va et Vient type MOSAIC
5 | 3 | 1 | simple allumage blanc | u
5 | 3 | 2 | simple allumage encastre finition alu | u
5 | 3 | 3 | simple allumage encastre étanche | u
5 | 3 | 4 | va et vient saillie finition blanc | u
5 | 3 | 5 | va et vient saillie finition alu | u
5 | 3 | 6 | va et vient encastre | u
5 | 3 | 7 | bouton poussoir lumineux encastre étanche | u
5 | 3 | 8 | bouton poussoir lumineux saillie étanche | u
5 | 3 | 9 | variateur encastre | u
5 | 4 |  | Prise de courant type MOSAIC | u
5 | 4 | 1 | 2 * 10/16 A+T encastre mosaic finition blanc | u
5 | 4 | 2 | 2 * 10/16 A+T encastre finition alu | u
5 | 4 | 3 | 2 * 10/16 A+T saillie étanche | u
5 | 4 | 4 | 2 * 10/16 A+T encastré avec détrompeur | u
5 | 4 | 5 | 4 * 32/16 A+T saillie étanche | u
5 | 5 |  | Bouton poussoir
5 | 5 | 1 | Bouton poussoir type mosaic 45 | u
5 | 5 | 2 | Bouton poussoir type Plexo | u
5 | 5 | 3 | bobine MX/MN | u
5 | 5 | 4 | Relais présence tension RBN | u
5 | 5 | 5 | Relais RHN avec socle | u
5 | 5 | 6 | contact auxiliaires SD(signal défaut) | u
5 | 5 | 7 | contact auxiliaires OF | u
5 | 6 |  | Prise apparat en saillie des agencements CAT 01 - PC ref: 012-120-MQ
5 | 6 | 1 | Face simple ref 012-120-LB | U
5 | 6 | 2 | Prise de courant ref MQ-120A-N | U
5 | 6 | 3 | Boitier Batobox profondeur 50 diamètre 67 | U
5 | 7 |  | nterrupteur apparat en saillie des agencements ref 012-155R-MQ-155
5 | 7 | 1 | Face simple ref O12-155R-LB | U
5 | 7 | 2 | 1x Bouton poussoir libre de potentiel à touche ronde ref MQ-155 | U
5 | 8 |  | Interrupteur apparat en saillie des agencements ref 012-455R-**-ME-455
5 | 8 | 1 | Face simple ref O12-155R-LB | U
5 | 8 | 2 | 4x Bouton poussoir libre de potentiel ref MQ-455 | U
5 | 9 |  | Prise technique en saillie sur agencement ou mur
5 | 9 | 1 | Odace Touch - plaque 1 poste anthracite - Référence S540802 | U
5 | 9 | 2 | Odace - prise de courant 2P+T affleurante - anthracite - connexion | U
5 | 9 |  | rapide
5 | 10 |  | Interrupteur technique en saillie sur agencement ou mur. Variateur universelle en deux ou trois fils
5 | 10 | 1 | Potentiomètre rotatif 10KOHM pour code des variateurs | U
5 | 10 | 2 | RV/TR/A100/RVLED/DC12-24 | U
5 | 10 | 3 | Plaque et grille d'encastrement | U
5 | 11 |  | Prise technique en saillie sur agencement ou mur Blanc
5 | 11 | 1 | Odace Styl - plaque 1 poste blanc ref: Odace - prise de courant 2P+T affleurante - blanc | U
5 | 12 |  | Détecteurs de présence et de mouvement
5 | 12 | 1 | Ref: 93542 PD11-BMS-FLAT-FP DALI-2 | U
6 |  |  | FOURNITURE DE CABLES
6 | 1 |  | Câbles U 1000 R02V cuivre
6 | 1 | 1 | 3 G 1,5 mm² | ml
6 | 1 | 2 | 3 G 2,5 mm² | ml
6 | 1 | 3 | 5 G 2,5 mm² | ml
6 | 1 | 4 | 7 x 2,5 mm² | ml
6 | 1 | 5 | 2 x 4 mm² | ml
6 | 1 | 6 | 3 G 4 mm² | ml
6 | 1 | 7 | 5 G 4 mm² | ml
6 | 1 | 8 | 2 x 6 mm² | ml
6 | 1 | 9 | 3 G 6 mm² | ml
6 | 1 | 10 | 5 G 6 mm² | ml
6 | 1 | 11 | 2 x 10 mm² | ml
6 | 1 | 12 | 3 G 10 mm² | ml
6 | 1 | 13 | 5 G 10 mm² | ml
6 | 1 | 14 | 2 x 16 mm² | ml
6 | 1 | 15 | 3 G 16 mm² | ml
6 | 1 | 16 | 5 G 16 mm² | ml
6 | 1 | 17 | 5 G 25 mm² | ml
6 | 1 | 18 | 5 G 35 mm² | ml
6 | 1 | 19 | 1 x 120 mm² | ml
6 | 1 | 20 | 1 x 150 mm² | ml
6 | 1 | 21 | 1 x 185 mm² | ml
6 | 1 | 22 | 1 x 240 mm& | ml
6 | 1 | 23 | câble HT enseigne lumineuse silicone | ml
6 | 2 |  | Câbles souples
6 | 2 | 1 | câble VGV 5 G 4 mm² | ml
6 | 2 | 2 | câble VGV 5 G 6 mm² | ml
6 | 2 | 3 | câble SYE2 2 x 2,5 mm² | ml
6 | 2 | 4 | câble HO7 RNF 3 G 2,5mm² | ml
6 | 2 | 5 | câble HO7 RNF 5 G 6mm² | ml
6 | 2 | 6 | câble HO7 RNF 5 G 10mm² | ml
6 | 2 | 7 | câble HO7 RNF 5 G 16mm² | ml
6 | 2 | 8 | câble HO7 RNF 5 G 25mm² | ml
6 | 2 | 9 | câble HO7 RNF 5 G 35mm² | ml
6 | 3 |  | Câbles cuivre nu
6 | 3 | 1 | Cuivre nu de 10mm² pour mise à la terre | ml
6 | 3 | 2 | Cuivre nu de 25mm² pour mise à la terre | ml
6 | 3 | 3 | Cuivre nu de 35mm² | ml
6 | 4 |  | Câbles multipaire
6 | 4 | 1 | Câble 1 paire torsadée blindée 9/10è | ml
6 | 4 | 2 | Câble 7 paires 9/10è sous écran blindé paire par paire | ml
6 | 4 | 3 | Câble SYT1 15P 6/10è | ml
6 | 4 | 4 | Câble SYT1 15P 9/10è | ml
6 | 5 |  | Câbles de type CR1
6 | 5 | 1 | - 5 x 50 mm² | ml
6 | 5 | 2 | - 5 x 16 mm² | ml
6 | 5 | 3 | - 5 x 10 mm² | ml
6 | 5 | 4 | - 5 x 4 mm² | ml
6 | 5 | 5 | - 5 x 6 mm² | ml
6 | 5 | 6 | - 5 x 4 mm² | ml
6 | 5 | 7 | - 5 x 2,5 mm² | ml
6 | 5 | 8 | - 5 x 1,5 mm² | ml
6 | 5 | 9 | - 3 x 4 mm² | ml
6 | 5 | 10 | - 3 x 2,5 mm² | ml
6 | 5 | 11 | - 3 x 1,5 mm² | ml
6 | 6 | 1 | Fourniture d'un bloc de secours de type K133/6N-F Autocontrôle: ESM ETAP Safety Manager -autonomie 1hh | U
6 | 6 | 2 | Fourniture d'un Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI) | U
6 | 6 | 3 | Fourniture d'une ampoule LED G24 12 W | U
6 | 6 | 4 | Fourniture d'une ampoule LED R7s 12W/4000K 118mm | U
6 | 6 | 5 | Fourniture d'un luminaire LED TYPE CORELINE | U
6 | 6 | 6 | spots encastrés de Encastré LED avec détecteur de présence | U
6 | 6 | 7 | spots encastrés de type GALEA Encastré LED Code : 50080 | U
6 | 6 | 8 | Fourniture d'un luminaire Corps aluminium/Diffuseur opale. Fixe..Type GALEA encastré. | U
6 | 7 |  | Câbles fibre optique | ml
6 | 7 | 1 | Fibre multimode (OM5) | ml
6 | 7 | 2 | Fibre monomode | ml
7 |  |  | REGULATION-GTB
7 | 2 | 1 | Paramétrage équipements | hrs
7 | 2 | 2 | Analyse fonctionnelle | hrs
7 | 2 | 3 | Programmation et paramétrage des points | hrs
7 | 2 | 4 | Synoptiques interactifs sur poste éxistant | hrs
7 | 3 |  | Fourniture equipements regulation
7 | 3 | 1 | RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | ens
7 | 3 | 2 | AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U
7 | 3 | 3 | SmartX AS-P - Modbus RTU | U
7 | 3 | 4 | SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U
7 | 3 | 5 | Embase pour alimentation PS24V | U
7 | 3 | 6 | Embase pour contrôleur AS-P | U
7 | 3 | 7 | coffret | U
8 |  |  | Autres
Remplacement Batteries,filtres et carte d'alimentation Onduleur 120 Kva |  |  | Fourniture d'une batterie de 6V 122AH pour onduleur | U
|  |  | Fourniture de filtres et carte d'alimentation pour onduleur | U
Remplacement Batteries,filtres et carte d'alimentation Onduleur 10 Kva (Richelieu) V33KM00012 - SPS3A010TT - ASI SYRIUS SPS3 T/T 10KVA |  |  | Fourniture d'une batterie de 6V 122AH pour onduleur | U
|  |  | Fourniture de filtres et carte d'alimentation pour onduleur | U
9 |  |  | Eclairages
9 |  |  | Fourniture d'une ampoule LED 10w=60var dépoli E27 FR | U
9 | 1 |  | Fourniture d'une ampoule LED R7s 12W/4000K 118 mm | U
9 | 2 |  | Fourniture d'une ampoule LED G24 12W | U
9 | 3 |  | Fourniture d'une ampoule LED G24 8W | U
9 | 4 |  | Fourniture d'un compteur électronique -Indicateur de consommation mono phasé 220v 50Hz | U
9 | 5 |  | Fourniture d'un compteur Electrique Triphasé, 3x100A minimum, KWh, Classe1, MID, Affichage LCD | U
9 | 6 |  | Fourniture d'un luminaire duo LED 1200 mm | U
9 | 7 |  | Fourniture d'un luminaire duo LED 1500 mm | U
9 | 8 |  | Betterie des bolcs secours BAES Type ETAP | U
9 | 9 |  | Spots 9.5w avec détecteurs de présence | U
9 | 10 |  | luminaires led encastrés de type Coreline | U
9 | 11 |  | spots encastrés de type GALEA Encastré LED type: | U
9 | 12 |  | Insaver Slim UGR19 IP44 175 9W 1050lm 830 PIR | U

## BPU main d'oeuvre
2025-001 Lot 1 - Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite de l'ensemble des installations de courant fort du site de la Galerie Colbert
Bordereau de prix unitaires (BPU)
M.O
| U | Q | PRIX.€ HT | PRIX.€TTC
TARIF HORAIRE DE MAIN D'ŒUVRE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Heures de semaine normales | H | 1,00
Heures de samedi | H | 1,00
Heures de dimanche | H | 1,00
Heures de nuit | H | 1,00
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 1,00
CHEF DE CHANTIER
Heures de semaine normales | H | 1,00
Heures de samedi | H | 1,00
Heures de dimanche | H | 1,00
Heures de nuit | H | 1,00
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 1,00
OUVRIER QUALIFIE
Heures de semaine normales | H | 1,00
Heures de samedi | H | 1,00
Heures de dimanche | H | 1,00
Heures de nuit | H | 1,00
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 1,00
OUVRIER
Heures de semaine normales | H | 1,00
Heures de samedi | H | 1,00
Heures de dimanche | H | 1,00
Heures de nuit | H | 1,00
Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 1,00
A, le
L'entreprise
(Nom, prénom et qualité du signataire)
(Cachet de l'entreprise et signature)

## DQE
2025-001- Lot 1 Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la conduite de l'ensemble des installations de courant fort du site de la Galerie Colbert
Détail quantitatif estimatif (DQE)
Les quantités indiquées sont annuelles et prévisionnelles La saisie est automatique par rapport aux prix du BPU
N° |  |  | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
1 |  |  | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL ET ENGINS (hors dépannages urgents)
1 | 1 |  | Nacelle jusqu'à 14m y compris chauffeur | h | 5 | 0 | 0
1 | 2 |  | Nacelle jusqu'à 22m y compris chauffeur | h | 5 | 0 | 0
2 |  |  | FOURNITURE DISJONCTEURS
2 | 1 |  | Disjoncteurs DX Courbe C
2 | 1 | 1 | BI 4A | u | 5 | 0 | 0
2 | 1 | 2 | BI 6A | u | 5 | 0 | 0
2 | 1 | 3 | BI 10A | u | 5 | 0 | 0
2 | 1 | 4 | BI 16A | u | 10 | 0 | 0
2 | 1 | 5 | BI 20A | u | 10 | 0 | 0
2 | 1 | 6 | BI 25A | u | 10 | 0 | 0
2 | 1 | 7 | BI 32A | u | 5 | 0 | 0
2 | 1 | 8 | BI 40A | u | 2 | 0 | 0
2 | 1 | 9 | BI 50A | u | 2 | 0 | 0
2 | 2 |  | Disjoncteurs DX Courbe C
2 | 2 | 1 | Tri 32A | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 |  | Disjoncteurs DX Courbe C
2 | 3 | 1 | Tétra 10A | u | 10 | 0 | 0
2 | 3 | 2 | Tétra 16A | u | 10 | 0 | 0
2 | 3 | 3 | Tétra 20A | u | 10 | 0 | 0
2 | 3 | 4 | Tétra 25A | u | 10 | 0 | 0
2 | 3 | 5 | Tétra 32A | u | 10 | 0 | 0
2 | 3 | 6 | Tétra 40A | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 7 | Tétra 50A | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 8 | Tétra 63A | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 11 | Disjoncteurs Tétra 63A | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 12 | Disjoncteurs Tétra 80A | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 13 | Disjoncteurs Tétra 100A | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 14 | Disjoncteurs Tétra 125A | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 15 | Disjoncteurs Vigicompact NS 100N | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 16 | Disjoncteurs Vigicompact NS 125N | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 17 | Disjoncteurs Vigicompact NS 160N | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 18 | Disjoncteurs Vigicompact NS 250A | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 19 | Disjoncteurs Vigicompact NS 400N | u | 2 | 0 | 0
2 | 3 | 20 | Disjoncteurs Vigicompact NS 630N | u | 2 | 0 | 0
3 |  |  | FOURNITURE BLOCS DIFFERENTIELS
3 | 1 |  | Bloc Diff pour calibres <ou= 25A
3 | 1 | 1 | BI 30mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 1 | 2 | BI 300mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 1 | 3 | TRI 30mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 1 | 4 | TRI 300mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 1 | 5 | Tétra 30mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 1 | 6 | Tétra 300mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 2 |  | Bloc Diff pour calibres <ou= 40A
3 | 2 | 1 | BI 30mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 2 | 2 | BI 300mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 2 | 3 | TRI 30mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 2 | 4 | TRI 300mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 2 | 5 | Tétra 30mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 2 | 6 | Tétra 300mA | u | 2 | 0 | 0
3 | 3 |  | Bloc Diff pour calibres >ou= 63A
3 | 3 | 1 | BI 30mA | u | 1 | 0 | 0
3 | 3 | 2 | BI 300mA | u | 1 | 0 | 0
3 | 3 | 3 | Tétra 30mA | u | 1 | 0 | 0
3 | 3 | 4 | Tétra 300mA | u | 1 | 0 | 0
3 | 3 | 5 | Bloc Vigi NC 100 Tétra 300mA calibre 63A | u | 1 | 0 | 0
3 | 3 | 6 | Bloc Vigi NC 100 Tétra 300mA calibre 80A | u | 1 | 0 | 0
3 | 3 | 7 | Bloc Vigi NC 100 Tétra 300mA calibre 100A | u | 1 | 0 | 0
3 | 3 | 8 | Bloc Vigi NC 100 Tétra 300mA calibre 125A | u | 1 | 0 | 0
3 | 4 |  | Disjoncteur différentiel monobloc
3 | 4 | 1 | DX C 6. 0,030A | u | 1 | 0 | 0
3 | 4 | 2 | DX C 10. 0,030A | u | 1 | 0 | 0
3 | 4 | 3 | DX. 0,030A | u | 1 | 0 | 0
3 | 4 | 4 | DX. Vigi C 20. 0,030A | u | 1 | 0 | 0
3 | 4 | 5 | DX. C 25. 0,030A | u | 1 | 0 | 0
3 | 4 | 6 | DX.C 32. 0,030A | u | 1 | 0 | 0
3 | 4 | 7 | DX. C 40. 0,030A | u | 1 | 0 | 0
4 |  |  | FOURNITURE CONTACTEURS
4 | 0 | 1 | BI 16A | u | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 2 | BI 20A | u | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 3 | BI 40A | u | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 4 | BI 60A | u | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 5 | Tri 20A | u | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 6 | Tri 40A | u | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 7 | Tétra 20A | u | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 8 | Tétra 40A | u | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 9 | Tétra 63A | u | 1 | 0 | 0
5 |  |  | EQUIPEMENT ELECTRIQUE
5 | 0 | 1 | interrupteur crépusculaire | u | 5 | 0 | 0
5 | 0 | 2 | interrupteur horaire digital | u | 5 | 0 | 0
5 | 0 | 3 | Lumandar | u | 5 | 0 | 0
5 | 1 |  | Convecteur Rayonnant
5 | 1 | 1 | Convecteurs 1000W | u | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 2 | convecteurs 1500W | u | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 3 | Convecteurs 2000W | u | 1 | 0 | 0
5 | 2 |  | Prises type P17 type LEGRAND
5 | 2 | 1 | P17 32Amp Tétra + T | u | 3 | 0 | 0
5 | 2 | 2 | P17 32Amp Mono + T | u | 3 | 0 | 0
5 | 2 | 3 | P17 63Amp Tétra + T | u | 3 | 0 | 0
5 | 2 | 4 | Prise HYPRA 125Amp Tétra + T | u | 3 | 0 | 0
5 | 2 | 5 | Prise HYPRA 160Amp Tétra + T | u | 3 | 0 | 0
5 | 3 |  | Interrupteur - Va et Vient type MOSAIC
5 | 3 | 1 | simple allumage blanc | u | 10 | 0 | 0
5 | 3 | 2 | simple allumage encastre finition alu | u | 10 | 0 | 0
5 | 3 | 3 | simple allumage encastre étanche | u | 10 | 0 | 0
5 | 3 | 4 | va et vient saillie finition blanc | u | 10 | 0 | 0
5 | 3 | 5 | va et vient saillie finition alu | u | 10 | 0 | 0
5 | 3 | 6 | va et vient encastre | u | 10 | 0 | 0
5 | 3 | 7 | bouton poussoir lumineux encastre étanche | u | 10 | 0 | 0
5 | 3 | 8 | bouton poussoir lumineux saillie étanche | u | 10 | 0 | 0
5 | 3 | 9 | variateur encastre | u | 10 | 0 | 0
5 | 4 |  | Prise de courant type MOSAIC
5 | 4 | 1 | 2 * 10/16 A+T encastre mosaic finition blanc | u | 10 | 0 | 0
5 | 4 | 2 | 2 * 10/16 A+T encastre finition alu | u | 10 | 0 | 0
5 | 4 | 3 | 2 * 10/16 A+T saillie étanche | u | 10 | 0 | 0
5 | 4 | 4 | 2 * 10/16 A+T encastré avec détrompeur | u | 10 | 0 | 0
5 | 4 | 5 | 4 * 32/16 A+T saillie étanche | u | 10 | 0 | 0
5 | 5 |  | Bouton poussoir
5 | 5 | 1 | Bouton poussoir type mosaic 45 | u | 10 | 0 | 0
5 | 5 | 2 | Bouton poussoir type Plexo | u | 10 | 0 | 0
5 | 5 | 3 | bobine MX/MN | u | 10 | 0 | 0
5 | 5 | 4 | Relais présence tension RBN | u | 10 | 0 | 0
5 | 5 | 5 | Relais RHN avec socle | u | 10 | 0 | 0
5 | 5 | 6 | contact auxiliaires SD(signal défaut) | u | 10 | 0 | 0
5 | 5 | 7 | contact auxiliaires OF | u | 10 | 0 | 0
5 | 6 |  | Prise apparat en saillie des agencements CAT 01 - PC ref: 012-120-MQ
5 | 6 | 1 | Face simple ref 012-120-LB | U | 5 | 0 | 0
5 | 6 | 2 | Prise de courant ref MQ-120A-N | U | 5 | 0 | 0
5 | 6 | 3 | Boitier Batobox profondeur 50 diamètre 67 | U | 5 | 0 | 0
5 | 7 |  | nterrupteur apparat en saillie des agencements ref 012-155R-MQ-155
5 | 7 | 1 | Face simple ref O12-155R-LB | U | 5 | 0 | 0
5 | 7 | 2 | 1x Bouton poussoir libre de potentiel à touche ronde ref MQ-155 | U | 5 | 0 | 0
5 | 8 |  | Interrupteur apparat en saillie des agencements ref 012-455R-**-ME-455
5 | 8 | 1 | Face simple ref O12-155R-LB | U | 5 | 0 | 0
5 | 8 | 2 | 4x Bouton poussoir libre de potentiel ref MQ-455 | U | 5 | 0 | 0
5 | 9 |  | Prise technique en saillie sur agencement ou mur
5 | 9 | 1 | Odace Touch - plaque 1 poste anthracite - Référence S540802 | U | 5 | 0 | 0
5 | 9 | 2 | Odace - prise de courant 2P+T affleurante - anthracite - connexion | U | 5 | 0 | 0
rapide
5 | 10 |  | Interrupteur technique en saillie sur agencement ou mur. Variateur universelle en deux ou trois fils
5 | 10 | 1 | Potentiomètre rotatif 10KOHM pour code des variateurs | U | 2 | 0 | 0
5 | 10 | 2 | RV/TR/A100/RVLED/DC12-24 | U | 2 | 0 | 0
5 | 10 | 3 | Plaque et grille d'encastrement | U | 2 | 0 | 0
5 | 11 |  | Prise technique en saillie sur agencement ou mur Blanc |  |  |  | 0
5 | 11 | 1 | Odace Styl - plaque 1 poste blanc ref: Odace - prise de courant 2P+T affleurante - blanc | U | 2 | 0 | 0
5 | 12 |  | Détecteurs de présence et de mouvement |  |  |  | 0
5 | 12 | 1 | Ref: 93542 PD11-BMS-FLAT-FP DALI-2 | U | 2 | 0 | 0
6 |  |  | FOURNITURE DE CABLES
6 | 1 |  | Câbles U 1000 R02V cuivre
6 | 1 | 1 | 3 G 1,5 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 2 | 3 G 2,5 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 3 | 5 G 2,5 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 4 | 7 x 2,5 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 5 | 2 x 4 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 6 | 3 G 4 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 7 | 5 G 4 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 8 | 2 x 6 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 9 | 3 G 6 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 10 | 5 G 6 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 11 | 2 x 10 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 12 | 3 G 10 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 13 | 5 G 10 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 14 | 2 x 16 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 15 | 3 G 16 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 16 | 5 G 16 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 17 | 5 G 25 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 18 | 5 G 35 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 19 | 1 x 120 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 20 | 1 x 150 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 21 | 1 x 185 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 22 | 1 x 240 mm& | ml | 50 | 0 | 0
6 | 1 | 23 | câble HT enseigne lumineuse silicone | ml | 50 | 0 | 0
6 | 2 |  | Câbles souples
6 | 2 | 1 | câble VGV 5 G 4 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 2 | 2 | câble VGV 5 G 6 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 2 | 3 | câble SYE2 2 x 2,5 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 2 | 4 | câble HO7 RNF 3 G 2,5mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 2 | 5 | câble HO7 RNF 5 G 6mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 2 | 6 | câble HO7 RNF 5 G 10mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 2 | 7 | câble HO7 RNF 5 G 16mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 2 | 8 | câble HO7 RNF 5 G 25mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 2 | 9 | câble HO7 RNF 5 G 35mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 3 |  | Câbles cuivre nu
6 | 3 | 1 | Cuivre nu de 10mm² pour mise à la terre | ml | 50 | 0 | 0
6 | 3 | 2 | Cuivre nu de 25mm² pour mise à la terre | ml | 50 | 0 | 0
6 | 3 | 3 | Cuivre nu de 35mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 4 |  | Câbles multipaire
6 | 4 | 1 | Câble 1 paire torsadée blindée 9/10è | ml | 50 | 0 | 0
6 | 4 | 2 | Câble 7 paires 9/10è sous écran blindé paire par paire | ml | 50 | 0 | 0
6 | 4 | 3 | Câble SYT1 15P 6/10è | ml | 50 | 0 | 0
6 | 4 | 4 | Câble SYT1 15P 9/10è | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 |  | Câbles de type CR1
6 | 5 | 1 | - 5 x 50 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 2 | - 5 x 16 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 3 | - 5 x 10 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 4 | - 5 x 4 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 5 | - 5 x 6 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 6 | - 5 x 4 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 7 | - 5 x 2,5 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 8 | - 5 x 1,5 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 9 | - 3 x 4 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 10 | - 3 x 2,5 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 5 | 11 | - 3 x 1,5 mm² | ml | 50 | 0 | 0
6 | 6
6 | 6 | 1 | Fourniture d'un bloc de secours de type K133/6N-F Autocontrôle: ESM ETAP Safety Manager -autonomie 1hh | U | 50 | 0 | 0
6 | 6 | 2 | Fourniture d'un Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI) | U | 50 | 0 | 0
6 | 6 | 3 | Fourniture d'une ampoule LED G24 12 W | U | 50 | 0 | 0
6 | 6 | 4 | Fourniture d'une ampoule LED R7s 12W/4000K 118mm | U | 50 | 0 | 0
6 | 6 | 5 | Fourniture d'un luminaire LED TYPE CORELINE | U | 50 | 0 | 0
6 | 6 | 6 | spots encastrés de Encastré LED avec détecteur de présence | U | 50 | 0 | 0
6 | 6 | 7 | spots encastrés de type GALEA Encastré LED Code : 50080 | U | 50 | 0 | 0
6 | 6 | 8 | Fourniture d'un luminaire Corps aluminium/Diffuseur opale. Fixe..Type GALEA encastré. | U | 50 | 0 | 0
6 | 7 |  | Câbles fibre optique
6 | 7 | 1 | Fibre multimode (OM5) | ml | 100 | 0 | 0
6 | 7 | 2 | Fibre monomode | ml | 100 | 0 | 0
7 | 1 |  | REGULATION-GTB
7 | 2 | 1 | Paramétrage équipements | hrs | 1 | 0 | 0
7 | 2 | 2 | Analyse fonctionnelle | hrs | 1 | 0 | 0
7 | 2 | 3 | Programmation et paramétrage des points | hrs | 1 | 0 | 0
7 | 2 | 4 | Synoptiques interactifs sur poste éxistant | hrs | 1 | 0 | 0
7 | 3 |  | Fourniture equipements regulation
7 | 3 | 1 | RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | ens | 20 | 0 | 0
7 | 3 | 2 | AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U | 5 | 0 | 0
7 | 3 | 3 | SmartX AS-P - Modbus RTU | U | 1 | 0 | 0
7 | 3 | 4 | SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U | 1 | 0 | 0
7 | 3 | 5 | Embase pour alimentation PS24V | U | 1 | 0 | 0
7 | 3 | 6 | Embase pour contrôleur AS-P | U | 1 | 0 | 0
7 | 3 | 7 | coffret | U | 1 | 0 | 0
8 |  |  | ONDULEURS
Remplacement Batteries,filtres et carte d'alimentation Onduleur 120 Kva |  |  | Fourniture d'une batterie de 6V 122AH pour onduleur | U | 10 | 0 | 0
|  |  | Fourniture de filtres et carte d'alimentation pour onduleur | U | 10 | 0 | 0
Remplacement Batteries,filtres et carte d'alimentation Onduleur 10 Kva (Richelieu) V33KM00012 - SPS3A010TT - ASI SYRIUS SPS3 T/T 10KVA |  |  | Fourniture d'une batterie de 6V 122AH pour onduleur | U | 10 | 0 | 0
|  |  | Fourniture de filtres et carte d'alimentation pour onduleur | U | 10 | 0 | 0
9 |  |  | ECLAIRAGES
|  |  | Fourniture d'une ampoule LED 10w=60var dépoli E27 FR | U | 15 | 0 | 0
|  |  | Fourniture d'une ampoule LED R7s 12W/4000K 118 mm | U | 15 | 0 | 0
|  |  | Fourniture d'une ampoule LED G24 12W | U | 15 | 0 | 0
|  |  | Fourniture d'une ampoule LED G24 8W | U | 15 | 0 | 0
|  |  | Fourniture d'un compteur électronique -Indicateur de consommation mono phasé 220v 50Hz | U | 1 | 0 | 0
|  |  | Fourniture d'un compteur Electrique Triphasé, 3x100A minimum, KWh, Classe1, MID, Affichage LCD | U | 1 | 0 | 0
|  |  | Fourniture d'un luminaire duo LED 1200 mm | U | 10 | 0 | 0
|  |  | Fourniture d'un luminaire duo LED 1500 mm | U | 10 | 0 | 0
|  |  | Betterie des bolcs secours BAES Type ETAP | U | 10 | 0 | 0
|  |  | Spots 9.5w avec détecteurs de présence | U | 5 | 0 | 0
|  |  | luminaires led encastrés de type Coreline | U | 5 | 0 | 0
|  |  | spots encastrés de type GALEA Encastré LED type: | U | 5 | 0 | 0
|  |  | Insaver Slim UGR19 IP44 175 9W 1050lm 830 PIR | U | 5 | 0 | 0
10 |  |  | DQE MAIN D'ŒUVRE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
|  |  | Heures de semaine normales | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de samedi | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de dimanche | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de nuit | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 8 | 0 | 0
CHEF DE CHANTIER
|  |  | Heures de semaine normales | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de samedi | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de dimanche | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de nuit | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 8 | 0 | 0
OUVRIER QUALIFIE
|  |  | Heures de semaine normales | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de samedi | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de dimanche | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de nuit | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 8 | 0 | 0
OUVRIER
|  |  | Heures de semaine normales | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de samedi | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de dimanche | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures de nuit | H | 8 | 0 | 0
|  |  | Heures en horaires décalés (travail posté) | H | 8 | 0 | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  | 0